## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
Octylphenol, Monoethoxy | 1433 | 61706GCM37 | 2012-12-05 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0007 | Abs, Accu | 051112, 212051389 | Abs 051112: 100 µl & Accu 212051389: 100 µl | 7.395 | OCTYLPHENOL,_MONOETHOXY- | E | 1 | 7.4 | MICROGRAMS PER LITER |  | False positives | >= Reporting Level | 1.0007 | Ab051112, Ac2121389 | Ab | Ac | Ac | 051112 | 2121389 | 2121389 |  | 2121389 | 2121389 | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 1.0007 |  | 1.0007 | 0 | 0
OCTYLPHENOL, MONOETHOXY- | 1433 | 61706GCM37 | 2012-10-11 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.67613 | Crescent, Accu | 05BB047, 212051389 | Crescent 05BB047: 50 µl & Accu 212051389: 50 µl | 3.6975 | OCTYLPHENOL,_MONOETHOXY- | E | 1 | 2.5 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.67613 | Cr05BB047, Ac2121389 | Cr | Ac | Ac | 05BB047 | 2121389 | 2121389 |  | 2121389 | 2121389 | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.67613 |  | 0.67613 | 0 | 0
OCTYLPHENOL, MONOETHOXY- | 1433 | 61706GCM37 | 2012-10-11 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.62204 | Spex Organics, Accu | T1120521009, 212051389 | Spex Organics T1120521009: 20 µl & Accu 212051389: 20 µl | 1.479 | OCTYLPHENOL,_MONOETHOXY- | E | 1 | 0.92 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.62204 | SpT111009, Ac2121389 | Sp | Ac | Ac | T111009 | 2121389 | 2121389 | T111009 | 2121389 | 2121389 | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.62204 |  | 0.62204 | 0 | 0
OCTYLPHENOL, MONOETHOXY- | 1433 | 61706GCM37 | 2012-08-30 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.7167 | Supelco, Accu | LB92784, 212051389 | Supelco LB92784: 10 µl & Accu 212051389: 10 µl | 0.7395 | OCTYLPHENOL,_MONOETHOXY- | E | 1 | 0.53 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.7167 | SuLB92784, Ac2121389 | Su | Ac | Ac | LB92784 | 2121389 | 2121389 |  | 2121389 | 2121389 | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 3 | 0.7167 | 0.1217 | 0.7167 | 0.24341 | 0.18044
OCTYLPHENOL, MONOETHOXY- | 1433 | 61706GCM37 | 2013-01-23 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.595 | Supelco, Accu | LB92784, 212051389 | Supelco LB92784: 10 µl & Accu 212051389: 10 µl | 0.7395 | OCTYLPHENOL,_MONOETHOXY- | E | 1 | 0.44 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.595 | SuLB92784, Ac2121389 | Su | Ac | Ac | LB92784 | 2121389 | 2121389 |  | 2121389 | 2121389 | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 3 | 0.7167 | 0.1217 | 0.7167 | 0.24341 | 0.18044
OCTYLPHENOL, MONOETHOXY- | 1433 | 61706GCM37 | 2013-04-16 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.8384 | Supelco, Accu | LB92784, 212051389 | Supelco LB92784: 50 µl & Accu 212051389: 50 µl | 3.6975 | OCTYLPHENOL,_MONOETHOXY- | E | 1 | 3.1 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.8384 | SuLB92784, Ac2121389 | Su | Ac | Ac | LB92784 | 2121389 | 2121389 |  | 2121389 | 2121389 | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 0.7167 | 0.1217 | 0.7167 | 0.24341 | 0.18044