## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
PROMETON | 1433 | 04037GCM37 | 2013-08-21 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.87826 | Abs, Accu | 040913WWF, 213041004 | Abs 040913WWF: 20 µl & Accu 213041004: 20 µl | 0.3302 | PROMETON | . | 0.12 | 0.29 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87826 | Ab0403WWF, Ac2131004 | Ab | Ac | Ac | 0403WWF | 2131004 | 2131004 | 0403WWF | 2131004 | 2131004 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.87826 |  | 0.87826 | 0 | 0
PROMETON | 1433 | 04037GCM37 | 2014-02-12 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.90854 | Abs, ERA | 040913WWF, 0318-13-01.3 | Abs 040913WWF: 20 µl & ERA 0318-13-01.3: 20 µl | 0.3302 | PROMETON | . | 0.12 | 0.3 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90854 | Ab0403WWF, ER03101.3 | Ab | ER | ER | 0403WWF | 03101.3 | 03101.3 | 0403WWF | 03101.3 | 03101.3 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.90854 |  | 0.90854 | 0 | 0
PROMETON | 1433 | 04037GCM37 | 2012-12-05 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.8 | Abs, Accu | 051112, 212051389 | Abs 051112: 100 µl & Accu 212051389: 100 µl | 2.5 | PROMETON | . | 0.12 | 2 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.8 | Ab051112, Ac2121389 | Ab | Ac | Ac | 051112 | 2121389 | 2121389 |  | 2121389 | 2121389 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.8 |  | 0.8 | 0 | 0
PROMETON | 1433 | 04037GCM37 | 2013-05-15 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.78 | Abs, Spex Organics | 051112, T1120521009 | Abs 051112: 20 µl & Spex Organics T1120521009: 20 µl | 0.5 | PROMETON | . | 0.12 | 0.39 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.78 | Ab051112, SpT111009 | Ab | Sp | Sp | 051112 | T111009 | T111009 |  | T111009 | T111009 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.78 |  | 0.78 | 0 | 0
PROMETON | 1433 | 04037GCM37 | 2012-08-07 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.92 | Abs | 051112 | Abs 051112: 20 µl | 0.5 | PROMETON | . | 0.12 | 0.46 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92 | Abs 051112 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.92 |  | 0.92 | 0 | 0
PROMETON | 1433 | 04037GCM37 | 2009-01-08 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0086 | Abs | 080508WW | Abs 080508WW: 20 µl | 0.78522 | PROMETON | . | 0.2 | 0.792 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0086 | Abs 080508WW | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.93284 | 0.08321 | 0.92792 | 0.1556 | 0.11535
PROMETON | 1433 | 04037GCM37 | 2009-01-29 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.89617 | Abs | 080508WW | Abs 080508WW: 20 µl | 0.82574 | PROMETON | . | 0.2 | 0.74 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.89617 | Abs 080508WW | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.93284 | 0.08321 | 0.92792 | 0.1556 | 0.11535
PROMETON | 1433 | 04037GCM37 | 2009-03-21 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.85303 | Abs | 080508WW | Abs 080508WW: 40 µl | 1.6412 | PROMETON | . | 0.2 | 1.4 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85303 | Abs 080508WW | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.93284 | 0.08321 | 0.92792 | 0.1556 | 0.11535
PROMETON | 1433 | 04037GCM37 | 2009-05-28 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.83891 | Abs | 080508WW | Abs 080508WW: 20 µl | 0.77481 | PROMETON | . | 0.2 | 0.65 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83891 | Abs 080508WW | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.93284 | 0.08321 | 0.92792 | 0.1556 | 0.11535
PROMETON | 1433 | 04037GCM37 | 2009-08-06 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.95968 | Abs | 080508WW | Abs 080508WW: 40 µl | 1.563 | PROMETON | . | 0.2 | 1.5 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.95968 | Abs 080508WW | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.93284 | 0.08321 | 0.92792 | 0.1556 | 0.11535
PROMETON | 1433 | 04037GCM37 | 2009-10-09 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0406 | Abs | 080508WW | Abs 080508WW: 20 µl | 0.77838 | PROMETON | . | 0.12 | 0.81 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0406 | Abs 080508WW | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.93284 | 0.08321 | 0.92792 | 0.1556 | 0.11535
PROMETON | 1433 | 04037GCM37 | 2010-01-21 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.97448 | ChemService | 480-95B | ChemService 480-95B: 40 µl | 0.2155 | PROMETON | . | 0.12 | 0.21 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97448 | ChemService 480-95B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.90478 | 0.065999 | 0.91468 | 0.08107 | 0.060096
PROMETON | 1433 | 04037GCM37 | 2010-02-23 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.81528 | ChemService | 480-95B | ChemService 480-95B: 80 µl | 0.44156 | PROMETON | . | 0.12 | 0.36 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.81528 | ChemService 480-95B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.90478 | 0.065999 | 0.91468 | 0.08107 | 0.060096
PROMETON | 1433 | 04037GCM37 | 2010-06-03 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.91321 | ChemService | 480-95B | ChemService 480-95B: 20 µl | 0.1095 | PROMETON | E | 0.12 | 0.1 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.91321 | ChemService 480-95B | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 |  | 4 | 0.90478 | 0.065999 | 0.91468 | 0.08107 | 0.060096
PROMETON | 1433 | 04037GCM37 | 2010-10-14 | 2010-10-01 | 2011-01-31 | ug/L | 0.91616 | ChemService | 480-95B | ChemService 480-95B: 20 µl | 0.10806 | PROMETON | E | 0.12 | 0.099 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.91616 | ChemService 480-95B | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 |  | 4 | 0.90478 | 0.065999 | 0.91468 | 0.08107 | 0.060096
PROMETON | 1433 | 04037GCM37 | 2013-06-19 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.87826 | Crescent, Abs | 04CC145, 040913WWF | Crescent 04CC145: 20 µl & Abs 040913WWF: 20 µl | 0.3302 | PROMETON | . | 0.12 | 0.29 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87826 | Cr04CC145, Ab0403WWF | Cr | Ab | Ab | 04CC145 | 0403WWF | 0403WWF |  | 0403WWF | 0403WWF | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.87826 |  | 0.87826 | 0 | 0
PROMETON | 1433 | 04037GCM37 | 2013-06-18 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.84848 | Crescent, Supelco | 04CC145, LB99396 | Crescent 04CC145: 20 µl & Supelco LB99396: 20 µl | 0.33 | PROMETON | . | 0.12 | 0.28 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84848 | Cr04CC145, SuLB99396 | Cr | Su | Su | 04CC145 | LB99396 | LB99396 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.84848 |  | 0.84848 | 0 | 0
PROMETON | 1433 | 04037GCM37 | 2012-08-08 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1 | Crescent, Abs | 05BB047, 051112 | Crescent 05BB047: 10 µl & Abs 051112: 10 µl | 0.25 | PROMETON | . | 0.12 | 0.25 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1 | Cr05BB047, Ab051112 | Cr | Ab | Ab | 05BB047 | 051112 | 051112 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.86667 | 0.16653 | 0.92 | 0.32 | 0.23721
PROMETON | 1433 | 04037GCM37 | 2013-02-27 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.68 | Crescent, Abs | 05BB047, 051112 | Crescent 05BB047: 50 µl & Abs 051112: 50 µl | 1.25 | PROMETON | . | 0.12 | 0.85 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.68 | Cr05BB047, Ab051112 | Cr | Ab | Ab | 05BB047 | 051112 | 051112 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.86667 | 0.16653 | 0.92 | 0.32 | 0.23721
PROMETON | 1433 | 04037GCM37 | 2013-04-16 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.92 | Crescent, Abs | 05BB047, 051112 | Crescent 05BB047: 10 µl & Abs 051112: 10 µl | 0.25 | PROMETON | . | 0.12 | 0.23 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92 | Cr05BB047, Ab051112 | Cr | Ab | Ab | 05BB047 | 051112 | 051112 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.86667 | 0.16653 | 0.92 | 0.32 | 0.23721
PROMETON | 1433 | 04037GCM37 | 2012-12-06 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.87789 | Crescent, Supelco | 05BB047, LB92784 | Crescent 05BB047: 100 µl & Supelco LB92784: 100 µl | 2.506 | PROMETON | . | 0.12 | 2.2 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87789 | Cr05BB047, SuLB92784 | Cr | Su | Su | 05BB047 | LB92784 | LB92784 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.87789 |  | 0.87789 | 0 | 0
PROMETON | 1433 | 04037GCM37 | 2009-01-28 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.89791 | ERA | 0804-08-02WW | ERA 0804-08-02WW: 40 µl | 1.5592 | PROMETON | . | 0.2 | 1.4 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.89791 | ERA 0804-08-02WW | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.84239 | 0.055666 | 0.84036 | 0.11366 | 0.084255
PROMETON | 1433 | 04037GCM37 | 2009-03-05 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.77955 | ERA | 0804-08-02WW | ERA 0804-08-02WW: 20 µl | 0.79533 | PROMETON | . | 0.2 | 0.62 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.77955 | ERA 0804-08-02WW | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.84239 | 0.055666 | 0.84036 | 0.11366 | 0.084255
PROMETON | 1433 | 04037GCM37 | 2009-04-23 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.91188 | ERA | 0804-08-02WW | ERA 0804-08-02WW: 20 µl | 0.78958 | PROMETON | . | 0.2 | 0.72 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91188 | ERA 0804-08-02WW | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.84239 | 0.055666 | 0.84036 | 0.11366 | 0.084255
PROMETON | 1433 | 04037GCM37 | 2009-07-02 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.85145 | ERA | 0804-08-02WW | ERA 0804-08-02WW: 20 µl | 0.77515 | PROMETON | . | 0.2 | 0.66 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85145 | ERA 0804-08-02WW | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.84239 | 0.055666 | 0.84036 | 0.11366 | 0.084255
PROMETON | 1433 | 04037GCM37 | 2009-09-29 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.78425 | ERA | 0804-08-02WW | ERA 0804-08-02WW: 40 µl | 1.5301 | PROMETON | . | 0.2 | 1.2 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.78425 | ERA 0804-08-02WW | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.84239 | 0.055666 | 0.84036 | 0.11366 | 0.084255
PROMETON | 1433 | 04037GCM37 | 2009-10-22 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.82928 | ERA | 0804-08-02WW | ERA 0804-08-02WW: 20 µl | 0.77176 | PROMETON | . | 0.12 | 0.64 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.82928 | ERA 0804-08-02WW | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.84239 | 0.055666 | 0.84036 | 0.11366 | 0.084255
PROMETON | 1433 | 04037GCM37 | 2009-11-04 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.1942 | NSI | 083109-01WW | NSI 083109-01WW: 20 µl | 0.10886 | PROMETON | . | 0.12 | 0.13 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 1.1942 | NSI 083109-01WW | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 1 |  | 5 | 1.0127 | 0.16638 | 0.98097 | 0.15917 | 0.11799
PROMETON | 1433 | 04037GCM37 | 2010-02-03 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.1396 | NSI | 083109-01WW | NSI 083109-01WW: 20 µl | 0.1053 | PROMETON | . | 0.12 | 0.12 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 1.1396 | NSI 083109-01WW | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 1 |  | 5 | 1.0127 | 0.16638 | 0.98097 | 0.15917 | 0.11799
PROMETON | 1433 | 04037GCM37 | 2010-03-25 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.98039 | NSI | 083109-01WW | NSI 083109-01WW: 40 µl | 0.2142 | PROMETON | . | 0.12 | 0.21 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.98039 | NSI 083109-01WW | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0127 | 0.16638 | 0.98097 | 0.15917 | 0.11799
PROMETON | 1433 | 04037GCM37 | 2010-03-25 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.98097 | NSI | 083109-01WW | NSI 083109-01WW: 80 µl | 0.42815 | PROMETON | . | 0.12 | 0.42 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.98097 | NSI 083109-01WW | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0127 | 0.16638 | 0.98097 | 0.15917 | 0.11799
PROMETON | 1433 | 04037GCM37 | 2010-06-29 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.76846 | NSI | 083109-01WW | NSI 083109-01WW: 40 µl | 0.22122 | PROMETON | . | 0.12 | 0.17 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.76846 | NSI 083109-01WW | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0127 | 0.16638 | 0.98097 | 0.15917 | 0.11799
PROMETON | 1433 | 04037GCM37 | 2008-04-21 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.2088 | NWQL | BNA2SP053B | NWQL BNA2SP053B: 75 µl | 0.61964 | PROMETON | . | 0.18 | 0.749 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2088 | NWQL BNA2SP053B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.032 | 0.13034 | 0.99778 | 0.23953 | 0.17756
PROMETON | 1433 | 04037GCM37 | 2008-07-12 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.93186 | NWQL | BNA2SP053B | NWQL BNA2SP053B: 75 µl | 0.5988 | PROMETON | . | 0.18 | 0.558 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.93186 | NWQL BNA2SP053B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.032 | 0.13034 | 0.99778 | 0.23953 | 0.17756
PROMETON | 1433 | 04037GCM37 | 2008-09-17 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.1714 | NWQL | BNA2SP053B | NWQL BNA2SP053B: 75 µl | 0.58904 | PROMETON | . | 0.18 | 0.69 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1714 | NWQL BNA2SP053B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.032 | 0.13034 | 0.99778 | 0.23953 | 0.17756
PROMETON | 1433 | 04037GCM37 | 2009-04-02 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.003 | NWQL | BNA2SP053B | NWQL BNA2SP053B: 75 µl | 0.62814 | PROMETON | . | 0.2 | 0.63 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.003 | NWQL BNA2SP053B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.032 | 0.13034 | 0.99778 | 0.23953 | 0.17756
PROMETON | 1433 | 04037GCM37 | 2009-05-06 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.9926 | NWQL | BNA2SP053B | NWQL BNA2SP053B: 75 µl | 0.60447 | PROMETON | . | 0.2 | 0.6 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9926 | NWQL BNA2SP053B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.032 | 0.13034 | 0.99778 | 0.23953 | 0.17756
PROMETON | 1433 | 04037GCM37 | 2009-07-30 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.88422 | NWQL | BNA2SP053B | NWQL BNA2SP053B: 75 µl | 0.5994 | PROMETON | . | 0.2 | 0.53 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88422 | NWQL BNA2SP053B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.032 | 0.13034 | 0.99778 | 0.23953 | 0.17756
PROMETON | 1433 | 04037GCM37 | 2009-03-06 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.86841 | NWQL | BNA2SP071C | NWQL BNA2SP071C: 75 µl | 0.62183 | PROMETON | . | 0.2 | 0.54 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86841 | NWQL BNA2SP071C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.86841 |  | 0.86841 | 0 | 0
PROMETON | 1433 | 04037GCM37 | 2010-06-04 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.94943 | NWQL | BNA2SP094D | NWQL BNA2SP094D: 60 µl | 0.95847 | PROMETON | . | 0.12 | 0.91 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94943 | NWQL BNA2SP094D | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.84706 | 0.14478 | 0.84706 | 0.20475 | 0.15178
PROMETON | 1433 | 04037GCM37 | 2010-08-31 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.74469 | NWQL | BNA2SP094D | NWQL BNA2SP094D: 60 µl | 0.95342 | PROMETON | E | 0.12 | 0.71 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.74469 | NWQL BNA2SP094D | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 2 | 0.84706 | 0.14478 | 0.84706 | 0.20475 | 0.15178
PROMETON | 1433 | 04037GCM37 | 2011-06-08 | 2011-02-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.96642 | NWQL | BNA2SP124B | NWQL BNA2SP124B: 20 µl | 0.32077 | PROMETON | . | 0.12 | 0.31 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96643 | NWQL BNA2SP124B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.93145 | 0.063525 | 0.93321 | 0.10353 | 0.076742
PROMETON | 1433 | 04037GCM37 | 2011-08-02 | 2011-02-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.85938 | NWQL | BNA2SP124B | NWQL BNA2SP124B: 80 µl | 1.28 | PROMETON | . | 0.12 | 1.1 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85938 | NWQL BNA2SP124B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.93145 | 0.063525 | 0.93321 | 0.10353 | 0.076742
PROMETON | 1433 | 04037GCM37 | 2011-08-26 | 2011-02-01 | 2011-09-30 | ug/L | 1 | NWQL | BNA2SP124B | NWQL BNA2SP124B: 50 µl | 0.8 | PROMETON | . | 0.12 | 0.8 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1 | NWQL BNA2SP124B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.93145 | 0.063525 | 0.93321 | 0.10353 | 0.076742
PROMETON | 1433 | 04037GCM37 | 2011-11-08 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.9 | NWQL | BNA2SP124B | NWQL BNA2SP124B: 50 µl | 0.8 | PROMETON | . | 0.12 | 0.72 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9 | NWQL BNA2SP124B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.93145 | 0.063525 | 0.93321 | 0.10353 | 0.076742
PROMETON | 1433 | 04037GCM37 | 2013-12-05 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.96911 | Spex Organics, Abs | T1130531001, 040913WWF | Spex Organics T1130531001: 50 µl & Abs 040913WWF: 50 µl | 0.8255 | PROMETON | . | 0.12 | 0.8 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96911 | SpT111001, Ab0403WWF | Sp | Ab | Ab | T111001 | 0403WWF | 0403WWF | T111001 | 0403WWF | 0403WWF | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.96911 |  | 0.96911 | 0 | 0
PROMETON | 1433 | 04037GCM37 | 2013-12-05 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.72727 | Spex Organics, Supelco | T1130531001, LB99396 | Spex Organics T1130531001: 20 µl & Supelco LB99396: 20 µl | 0.33 | PROMETON | . | 0.12 | 0.24 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.72727 | SpT111001, SuLB99396 | Sp | Su | Su | T111001 | LB99396 | LB99396 | T111001 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.72727 |  | 0.72727 | 0 | 0
PROMETON | 1433 | 04037GCM37 | 2012-12-05 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.84 | Spex Organics, Abs | T1120521009, 051112 | Spex Organics T1120521009: 10 µl & Abs 051112: 10 µl | 0.25 | PROMETON | . | 0.12 | 0.21 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84 | SpT111009, Ab051112 | Sp | Ab | Ab | T111009 | 051112 | 051112 | T111009 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.84 |  | 0.84 | 0 | 0
PROMETON | 1433 | 04037GCM37 | 2012-08-08 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0176 | Spex Organics, Supelco | T1120521009, LB92784 | Spex Organics T1120521009: 20 µl & Supelco LB92784: 20 µl | 0.5012 | PROMETON | . | 0.12 | 0.51 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0176 | SpT111009, SuLB92784 | Sp | Su | Su | T111009 | LB92784 | LB92784 | T111009 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.0176 |  | 1.0176 | 0 | 0
PROMETON | 1433 | 04037GCM37 | 2010-12-08 | 2010-10-01 | 2011-01-31 | ug/L | 1.0477 | Spex Organics | T1100706008 | Spex Organics T1100706008: 20 µl | 0.39134 | PROMETON | . | 0.12 | 0.41 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0477 | Spex Organics T1100706008 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.97646 | 0.13042 | 1.0101 | 0.18227 | 0.13511
PROMETON | 1433 | 04037GCM37 | 2011-01-28 | 2010-10-01 | 2011-01-31 | ug/L | 1.1206 | Spex Organics | T1100706008 | Spex Organics T1100706008: 20 µl | 0.39266 | PROMETON | . | 0.12 | 0.44 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1206 | Spex Organics T1100706008 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.97646 | 0.13042 | 1.0101 | 0.18227 | 0.13511
PROMETON | 1433 | 04037GCM37 | 2011-03-09 | 2011-02-01 | 2011-09-30 | ug/L | 1.0227 | Spex Organics | T1100706008 | Spex Organics T1100706008: 50 µl | 0.97778 | PROMETON | . | 0.12 | 1 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0227 | Spex Organics T1100706008 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.97646 | 0.13042 | 1.0101 | 0.18227 | 0.13511
PROMETON | 1433 | 04037GCM37 | 2011-04-28 | 2011-02-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.88614 | Spex Organics | T1100706008 | Spex Organics T1100706008: 80 µl | 1.5799 | PROMETON | . | 0.12 | 1.4 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88614 | Spex Organics T1100706008 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.97646 | 0.13042 | 1.0101 | 0.18227 | 0.13511
PROMETON | 1433 | 04037GCM37 | 2011-07-22 | 2011-02-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.88287 | Spex Organics | T1100706008 | Spex Organics T1100706008: 80 µl | 1.5857 | PROMETON | . | 0.12 | 1.4 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88287 | Spex Organics T1100706008 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.97646 | 0.13042 | 1.0101 | 0.18227 | 0.13511
PROMETON | 1433 | 04037GCM37 | 2011-08-25 | 2011-02-01 | 2011-09-30 | ug/L | 1.1869 | Spex Organics | T1100706008 | Spex Organics T1100706008: 20 µl | 0.396 | PROMETON | . | 0.12 | 0.47 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1869 | Spex Organics T1100706008 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.97646 | 0.13042 | 1.0101 | 0.18227 | 0.13511
PROMETON | 1433 | 04037GCM37 | 2011-11-04 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.90909 | Spex Organics | T1100706008 | Spex Organics T1100706008: 50 µl | 0.99 | PROMETON | . | 0.12 | 0.9 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90909 | Spex Organics T1100706008 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.97646 | 0.13042 | 1.0101 | 0.18227 | 0.13511
PROMETON | 1433 | 04037GCM37 | 2012-01-18 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0101 | Spex Organics | T1100706008 | Spex Organics T1100706008: 20 µl | 0.396 | PROMETON | . | 0.12 | 0.4 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0101 | Spex Organics T1100706008 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.97646 | 0.13042 | 1.0101 | 0.18227 | 0.13511
PROMETON | 1433 | 04037GCM37 | 2012-02-16 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0101 | Spex Organics | T1100706008 | Spex Organics T1100706008: 50 µl | 0.99 | PROMETON | . | 0.12 | 1 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0101 | Spex Organics T1100706008 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.97646 | 0.13042 | 1.0101 | 0.18227 | 0.13511
PROMETON | 1433 | 04037GCM37 | 2012-03-09 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0859 | Spex Organics | T1100706008 | Spex Organics T1100706008: 20 µl | 0.396 | PROMETON | . | 0.12 | 0.43 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0859 | Spex Organics T1100706008 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.97646 | 0.13042 | 1.0101 | 0.18227 | 0.13511
PROMETON | 1433 | 04037GCM37 | 2012-05-08 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.78788 | Spex Organics | T1100706008 | Spex Organics T1100706008: 50 µl | 0.99 | PROMETON | . | 0.12 | 0.78 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.78788 | Spex Organics T1100706008 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.97646 | 0.13042 | 1.0101 | 0.18227 | 0.13511
PROMETON | 1433 | 04037GCM37 | 2012-05-09 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.76768 | Spex Organics | T1100706008 | Spex Organics T1100706008: 50 µl | 0.99 | PROMETON | . | 0.12 | 0.76 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.76768 | Spex Organics T1100706008 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.97646 | 0.13042 | 1.0101 | 0.18227 | 0.13511
PROMETON | 1433 | 04037GCM37 | 2012-08-30 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0375 | Supelco, Accu | LB92784, 212051389 | Supelco LB92784: 10 µl & Accu 212051389: 10 µl | 0.2506 | PROMETON | . | 0.12 | 0.26 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0375 | SuLB92784, Ac2121389 | Su | Ac | Ac | LB92784 | 2121389 | 2121389 |  | 2121389 | 2121389 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.89119 | 0.12827 | 0.83799 | 0.23943 | 0.17748
PROMETON | 1433 | 04037GCM37 | 2013-01-23 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.83799 | Supelco, Accu | LB92784, 212051389 | Supelco LB92784: 10 µl & Accu 212051389: 10 µl | 0.2506 | PROMETON | . | 0.12 | 0.21 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83799 | SuLB92784, Ac2121389 | Su | Ac | Ac | LB92784 | 2121389 | 2121389 |  | 2121389 | 2121389 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.89119 | 0.12827 | 0.83799 | 0.23943 | 0.17748
PROMETON | 1433 | 04037GCM37 | 2013-04-16 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.79808 | Supelco, Accu | LB92784, 212051389 | Supelco LB92784: 50 µl & Accu 212051389: 50 µl | 1.253 | PROMETON | . | 0.12 | 1 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.79808 | SuLB92784, Ac2121389 | Su | Ac | Ac | LB92784 | 2121389 | 2121389 |  | 2121389 | 2121389 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.89119 | 0.12827 | 0.83799 | 0.23943 | 0.17748
PROMETON | 1433 | 04037GCM37 | 2013-02-28 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.87789 | Supelco, ERA | LB92784, 0507-12-05.2 | Supelco LB92784: 10 µl & ERA 0507-12-05.2: 10 µl | 0.2506 | PROMETON | . | 0.12 | 0.22 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87789 | SuLB92784, ER05005.2 | Su | ER | ER | LB92784 | 05005.2 | 05005.2 |  | 05005.2 | 05005.2 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.87789 |  | 0.87789 | 0 | 0
PROMETON | 1433 | 04037GCM37 | 2013-12-05 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.84848 | Supelco, Accu | LB99396, 213041004 | Supelco LB99396: 20 µl & Accu 213041004: 20 µl | 0.33 | PROMETON | . | 0.12 | 0.28 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84848 | SuLB99396, Ac2131004 | Su | Ac | Ac | LB99396 | 2131004 | 2131004 |  | 2131004 | 2131004 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.84848 |  | 0.84848 | 0 | 0
PROMETON | 1433 | 04037GCM37 | 2013-07-11 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.84727 | Supelco, ERA | LB99396, 0318-13-01.3 | Supelco LB99396: 50 µl & ERA 0318-13-01.3: 50 µl | 0.825 | PROMETON | . | 0.12 | 0.699 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84727 | SuLB99396, ER03101.3 | Su | ER | ER | LB99396 | 03101.3 | 03101.3 |  | 03101.3 | 03101.3 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.84727 |  | 0.84727 | 0 | 0
PROMETON | 1433 | 04037GCM37 | 2008-03-31 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.99293 | Supelco | LB50015 | Supelco LB50015: 25 µl | 1.1481 | PROMETON | . | 0.18 | 1.14 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.99293 | Supelco LB50015 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 7 | 0.92513 | 0.14672 | 0.95953 | 0.10826 | 0.080254
PROMETON | 1433 | 04037GCM37 | 2008-04-09 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.93258 | Supelco | LB50015 | Supelco LB50015: 25 µl | 1.0937 | PROMETON | . | 0.18 | 1.02 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.93259 | Supelco LB50015 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 7 | 0.92513 | 0.14672 | 0.95953 | 0.10826 | 0.080254
PROMETON | 1433 | 04037GCM37 | 2008-04-21 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.95953 | Supelco | LB50015 | Supelco LB50015: 25 µl | 1.0943 | PROMETON | . | 0.18 | 1.05 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.95953 | Supelco LB50015 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 7 | 0.92513 | 0.14672 | 0.95953 | 0.10826 | 0.080254
PROMETON | 1433 | 04037GCM37 | 2008-06-03 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.98435 | Supelco | LB50015 | Supelco LB50015: 25 µl | 1.087 | PROMETON | . | 0.18 | 1.07 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.98435 | Supelco LB50015 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 7 | 0.92513 | 0.14672 | 0.95953 | 0.10826 | 0.080254
PROMETON | 1433 | 04037GCM37 | 2008-08-07 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.88466 | Supelco | LB50015 | Supelco LB50015: 25 µl | 1.0897 | PROMETON | . | 0.18 | 0.964 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88466 | Supelco LB50015 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 7 | 0.92513 | 0.14672 | 0.95953 | 0.10826 | 0.080254
PROMETON | 1433 | 04037GCM37 | 2008-09-10 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0954 | Supelco | LB50015 | Supelco LB50015: 25 µl | 1.0773 | PROMETON | . | 0.18 | 1.18 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0954 | Supelco LB50015 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 7 | 0.92513 | 0.14672 | 0.95953 | 0.10826 | 0.080254
PROMETON | 1433 | 04037GCM37 | 2008-09-24 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.62646 | Supelco | LB50015 | Supelco LB50015: 25 µl | 1.0775 | PROMETON | E | 0.18 | 0.675 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.62646 | Supelco LB50015 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 7 | 0.92513 | 0.14672 | 0.95953 | 0.10826 | 0.080254
PROMETON | 1433 | 04037GCM37 | 2010-12-09 | 2010-10-01 | 2011-01-31 | ug/L | 0.83111 | Ultra | CG-2301 | Ultra CG-2301: 20 µl | 0.38503 | PROMETON | . | 0.12 | 0.32 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83111 | Ultra CG-2301 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 1.0032 | 0.13615 | 0.96581 | 0.18812 | 0.13945
PROMETON | 1433 | 04037GCM37 | 2010-12-16 | 2010-10-01 | 2011-01-31 | ug/L | 0.96581 | Ultra | CG-2301 | Ultra CG-2301: 80 µl | 1.5531 | PROMETON | . | 0.12 | 1.5 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96581 | Ultra CG-2301 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 1.0032 | 0.13615 | 0.96581 | 0.18812 | 0.13945
PROMETON | 1433 | 04037GCM37 | 2011-04-06 | 2011-02-01 | 2011-09-30 | ug/L | 1.072 | Ultra | CG-2301 | Ultra CG-2301: 20 µl | 0.40113 | PROMETON | . | 0.12 | 0.43 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.072 | Ultra CG-2301 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 1.0032 | 0.13615 | 0.96581 | 0.18812 | 0.13945
PROMETON | 1433 | 04037GCM37 | 2011-06-08 | 2011-02-01 | 2011-09-30 | ug/L | 1.006 | Ultra | CG-2301 | Ultra CG-2301: 50 µl | 0.99408 | PROMETON | . | 0.12 | 1 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.006 | Ultra CG-2301 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 1.0032 | 0.13615 | 0.96581 | 0.18812 | 0.13945
PROMETON | 1433 | 04037GCM37 | 2011-06-29 | 2011-02-01 | 2011-09-30 | ug/L | 1.1488 | Ultra | CG-2301 | Ultra CG-2301: 20 µl | 0.4004 | PROMETON | . | 0.12 | 0.46 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1488 | Ultra CG-2301 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 1.0032 | 0.13615 | 0.96581 | 0.18812 | 0.13945
PROMETON | 1433 | 04037GCM37 | 2011-08-26 | 2011-02-01 | 2011-09-30 | ug/L | 1.0101 | Ultra | CG-2301 | Ultra CG-2301: 50 µl | 0.99 | PROMETON | . | 0.12 | 1 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0101 | Ultra CG-2301 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 1.0032 | 0.13615 | 0.96581 | 0.18812 | 0.13945
PROMETON | 1433 | 04037GCM37 | 2011-10-26 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.88384 | Ultra | CG-2301 | Ultra CG-2301: 80 µl | 1.584 | PROMETON | . | 0.12 | 1.4 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88384 | Ultra CG-2301 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 1.0032 | 0.13615 | 0.96581 | 0.18812 | 0.13945
PROMETON | 1433 | 04037GCM37 | 2011-10-27 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.85859 | Ultra | CG-2301 | Ultra CG-2301: 50 µl | 0.99 | PROMETON | . | 0.12 | 0.85 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85859 | Ultra CG-2301 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 1.0032 | 0.13615 | 0.96581 | 0.18812 | 0.13945
PROMETON | 1433 | 04037GCM37 | 2011-11-08 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.9596 | Ultra | CG-2301 | Ultra CG-2301: 20 µl | 0.396 | PROMETON | . | 0.12 | 0.38 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9596 | Ultra CG-2301 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 1.0032 | 0.13615 | 0.96581 | 0.18812 | 0.13945
PROMETON | 1433 | 04037GCM37 | 2012-02-08 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.2121 | Ultra | CG-2301 | Ultra CG-2301: 50 µl | 0.99 | PROMETON | . | 0.12 | 1.2 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2121 | Ultra CG-2301 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 1.0032 | 0.13615 | 0.96581 | 0.18812 | 0.13945
PROMETON | 1433 | 04037GCM37 | 2012-02-16 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.94697 | Ultra | CG-2301 | Ultra CG-2301: 80 µl | 1.584 | PROMETON | . | 0.12 | 1.5 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94697 | Ultra CG-2301 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 1.0032 | 0.13615 | 0.96581 | 0.18812 | 0.13945
PROMETON | 1433 | 04037GCM37 | 2012-04-11 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.2626 | Ultra | CG-2301 | Ultra CG-2301: 20 µl | 0.396 | PROMETON | . | 0.12 | 0.5 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2626 | Ultra CG-2301 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 1.0032 | 0.13615 | 0.96581 | 0.18812 | 0.13945
PROMETON | 1433 | 04037GCM37 | 2012-06-14 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.88384 | Ultra | CG-2301 | Ultra CG-2301: 80 µl | 1.584 | PROMETON | . | 0.12 | 1.4 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88384 | Ultra CG-2301 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 1.0032 | 0.13615 | 0.96581 | 0.18812 | 0.13945