## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
1RS CIS-PERMETHRIN | 2001 | 82687GCM35 | 2013-12-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.78218 | Abs, ChemService | 041613, 1466000 | Abs 041613: 50 µl & ChemService 1466000: 50 µl | 0.0505 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.0395 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.78218 | Ab041613, Ch1466000 | Ab | Ch | Ch | 041613 | 1466000 | 1466000 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.78218 |  | 0.78218 | 0 | 0
1RS CIS-PERMETHRIN | 2001 | 82687GCM35 | 2013-08-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.84158 | Abs, Spex Organics | 041613, T1130517007 | Abs 041613: 20 µl & Spex Organics T1130517007: 20 µl | 0.0202 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.017 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84158 | Ab041613, SpT117007 | Ab | Sp | Sp | 041613 | T117007 | T117007 |  | T117007 | T117007 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.84158 |  | 0.84158 | 0 | 0
1RS CIS-PERMETHRIN | 2001 | 82687GCM35 | 2012-08-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.7749 | Abs, ChemService | 052212, 348200 | Abs 052212: 20 µl & ChemService 348200: 20 µl | 0.0502 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.0389 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.7749 | Ab052212, Ch348200 | Ab | Ch | Ch | 052212 | 348200 | 348200 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.7749 |  | 0.7749 | 0 | 0
1RS CIS-PERMETHRIN | 2001 | 82687GCM35 | 2013-04-03 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.69422 | Abs, Spex Organics | 052212, T1120530009 | Abs 052212: 40 µl & Spex Organics T1120530009: 40 µl | 0.1004 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | E | 0.01 | 0.0697 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.69422 | Ab052212, SpT110009 | Ab | Sp | Sp | 052212 | T110009 | T110009 |  | T110009 | T110009 | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 1 | 0.69422 |  | 0.69422 | 0 | 0
1RS CIS-PERMETHRIN | 2001 | 82687GCM35 | 2012-06-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.69721 | Abs | 052212 | Abs 052212: 20 µl | 0.0502 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.035 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.69721 | Abs 052212 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.69721 |  | 0.69721 | 0 | 0
1RS CIS-PERMETHRIN | 2001 | 82687GCM35 | 2012-07-24 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.60359 | Accu, Abs | 212051201, 052212 | Accu 212051201: 20 µl & Abs 052212: 20 µl | 0.0502 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.0303 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.60359 | Ac2121201, Ab052212 | Ac | Ab | Ab | 2121201 | 052212 | 052212 | 2121201 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.54183 | 0.072402 | 0.55976 | 0.14143 | 0.10484
1RS CIS-PERMETHRIN | 2001 | 82687GCM35 | 2012-11-27 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.55976 | Accu, Abs | 212051201, 052212 | Accu 212051201: 40 µl & Abs 052212: 40 µl | 0.1004 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.0562 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.55976 | Ac2121201, Ab052212 | Ac | Ab | Ab | 2121201 | 052212 | 052212 | 2121201 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.54183 | 0.072402 | 0.55976 | 0.14143 | 0.10484
1RS CIS-PERMETHRIN | 2001 | 82687GCM35 | 2013-01-29 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.46215 | Accu, Abs | 212051201, 052212 | Accu 212051201: 80 µl & Abs 052212: 80 µl | 0.2008 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.0928 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.46215 | Ac2121201, Ab052212 | Ac | Ab | Ab | 2121201 | 052212 | 052212 | 2121201 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.54183 | 0.072402 | 0.55976 | 0.14143 | 0.10484
1RS CIS-PERMETHRIN | 2001 | 82687GCM35 | 2013-03-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.09 | Accu, NSI | 212051201, 062112-01Pest | Accu 212051201: 20 µl & NSI 062112-01Pest: 20 µl | 0.05 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.0545 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.09 | Ac2121201, NS062Pest | Ac | NS | NS | 2121201 | 062Pest | 062Pest | 2121201 | 062Pest | 062Pest | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.773 | 0.44831 | 0.773 | 0.634 | 0.46998
1RS CIS-PERMETHRIN | 2001 | 82687GCM35 | 2013-05-14 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.456 | Accu, NSI | 212051201, 062112-01Pest | Accu 212051201: 40 µl & NSI 062112-01Pest: 40 µl | 0.1 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.0456 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.456 | Ac2121201, NS062Pest | Ac | NS | NS | 2121201 | 062Pest | 062Pest | 2121201 | 062Pest | 062Pest | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.773 | 0.44831 | 0.773 | 0.634 | 0.46998
1RS CIS-PERMETHRIN | 2001 | 82687GCM35 | 2013-10-21 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.59406 | Accu, Abs | 213041078, 041613 | Accu 213041078: 20 µl & Abs 041613: 20 µl | 0.0202 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.012 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.59406 | Ac2131078, Ab041613 | Ac | Ab | Ab | 2131078 | 041613 | 041613 | 2131078 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.59406 |  | 0.59406 | 0 | 0
1RS CIS-PERMETHRIN | 2001 | 82687GCM35 | 2013-05-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.856 | Accu, NSI | 213041078, 042313Pest | Accu 213041078: 50 µl & NSI 042313Pest: 50 µl | 0.05 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.0428 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.856 | Ac2131078, NS042Pest | Ac | NS | NS | 2131078 | 042Pest | 042Pest | 2131078 | 042Pest | 042Pest | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.856 |  | 0.856 | 0 | 0
1RS CIS-PERMETHRIN | 2001 | 82687GCM35 | 2009-12-30 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.60635 | Accu | 209081259 | Accu 209081259: 25 µl | 0.042055 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.014 | 0.0255 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.60635 | Accu 209081259 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.58263 | 0.09194 | 0.60635 | 0.032781 | 0.024301
1RS CIS-PERMETHRIN | 2001 | 82687GCM35 | 2010-06-24 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.43163 | Accu | 209081259 | Accu 209081259: 25 µl | 0.042629 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.014 | 0.0184 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.43163 | Accu 209081259 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.58263 | 0.09194 | 0.60635 | 0.032781 | 0.024301
1RS CIS-PERMETHRIN | 2001 | 82687GCM35 | 2010-07-06 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.67989 | Accu | 209081259 | Accu 209081259: 80 µl | 0.13958 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.014 | 0.0949 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.67989 | Accu 209081259 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.58263 | 0.09194 | 0.60635 | 0.032781 | 0.024301
1RS CIS-PERMETHRIN | 2001 | 82687GCM35 | 2010-10-27 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.58125 | Accu | 209081259 | Accu 209081259: 25 µl | 0.041806 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.0243 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.58125 | Accu 209081259 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.58263 | 0.09194 | 0.60635 | 0.032781 | 0.024301
1RS CIS-PERMETHRIN | 2001 | 82687GCM35 | 2010-12-01 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.61403 | Accu | 209081259 | Accu 209081259: 80 µl | 0.13843 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.085 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.61403 | Accu 209081259 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.58263 | 0.09194 | 0.60635 | 0.032781 | 0.024301
1RS CIS-PERMETHRIN | 2001 | 82687GCM35 | 2013-06-13 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.828 | ChemService, NSI | 1466000, 042313Pest | ChemService 1466000: 50 µl & NSI 042313Pest: 50 µl | 0.05 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.0414 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.828 | Ch1466000, NS042Pest | Ch | NS | NS | 1466000 | 042Pest | 042Pest |  | 042Pest | 042Pest | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.828 |  | 0.828 | 0 | 0
1RS CIS-PERMETHRIN | 2001 | 82687GCM35 | 2010-01-07 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.87762 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 25 µl | 0.040678 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.014 | 0.0357 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87762 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.59813 | 0.16444 | 0.59388 | 0.18242 | 0.13523
1RS CIS-PERMETHRIN | 2001 | 82687GCM35 | 2010-06-25 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.46046 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 25 µl | 0.041915 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.014 | 0.0193 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.46046 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.59813 | 0.16444 | 0.59388 | 0.18242 | 0.13523
1RS CIS-PERMETHRIN | 2001 | 82687GCM35 | 2010-07-19 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.54711 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 25 µl | 0.042222 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.014 | 0.0231 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.54711 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.59813 | 0.16444 | 0.59388 | 0.18242 | 0.13523
1RS CIS-PERMETHRIN | 2001 | 82687GCM35 | 2010-07-22 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.42004 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 80 µl | 0.13332 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.014 | 0.056 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.42004 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.59813 | 0.16444 | 0.59388 | 0.18242 | 0.13523
1RS CIS-PERMETHRIN | 2001 | 82687GCM35 | 2010-11-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.64288 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 25 µl | 0.041843 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.0269 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.64288 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.59813 | 0.16444 | 0.59388 | 0.18242 | 0.13523
1RS CIS-PERMETHRIN | 2001 | 82687GCM35 | 2010-12-02 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.64065 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 80 µl | 0.13923 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.0892 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.64066 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.59813 | 0.16444 | 0.59388 | 0.18242 | 0.13523
1RS CIS-PERMETHRIN | 2001 | 82687GCM35 | 2013-11-26 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.77228 | ERA, Abs | 0318-13-02.1, 041613 | ERA 0318-13-02.1: 20 µl & Abs 041613: 20 µl | 0.0202 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.0156 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.77228 | ER03102.1, Ab041613 | ER | Ab | Ab | 03102.1 | 041613 | 041613 | 03102.1 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.77228 |  | 0.77228 | 0 | 0
1RS CIS-PERMETHRIN | 2001 | 82687GCM35 | 2013-08-01 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.705 | ERA, NSI | 0318-13-02.1, 042313Pest | ERA 0318-13-02.1: 100 µl & NSI 042313Pest: 100 µl | 0.1 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.0705 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.705 | ER03102.1, NS042Pest | ER | NS | NS | 03102.1 | 042Pest | 042Pest | 03102.1 | 042Pest | 042Pest | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.705 |  | 0.705 | 0 | 0
1RS CIS-PERMETHRIN | 2001 | 82687GCM35 | 2012-09-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.552 | ERA, NSI | 0507-12-05.1, 062112-01Pest | ERA 0507-12-05.1: 20 µl & NSI 062112-01Pest: 20 µl | 0.05 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.0276 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.552 | ER05005.1, NS062Pest | ER | NS | NS | 05005.1 | 062Pest | 062Pest | 05005.1 | 062Pest | 062Pest | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.552 |  | 0.552 | 0 | 0
1RS CIS-PERMETHRIN | 2001 | 82687GCM35 | 2011-03-01 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.69638 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 20 µl | 0.047101 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.0328 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.69638 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.62231 | 0.10339 | 0.67227 | 0.16592 | 0.12299
1RS CIS-PERMETHRIN | 2001 | 82687GCM35 | 2011-03-15 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.69131 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 80 µl | 0.18805 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.13 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.69131 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.62231 | 0.10339 | 0.67227 | 0.16592 | 0.12299
1RS CIS-PERMETHRIN | 2001 | 82687GCM35 | 2011-05-18 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.72456 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 50 µl | 0.12145 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.088 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.72456 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.62231 | 0.10339 | 0.67227 | 0.16592 | 0.12299
1RS CIS-PERMETHRIN | 2001 | 82687GCM35 | 2011-06-28 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.51351 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 50 µl | 0.11996 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.0616 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.51351 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.62231 | 0.10339 | 0.67227 | 0.16592 | 0.12299
1RS CIS-PERMETHRIN | 2001 | 82687GCM35 | 2011-08-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.53046 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 80 µl | 0.1904 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.101 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.53046 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.62231 | 0.10339 | 0.67227 | 0.16592 | 0.12299
1RS CIS-PERMETHRIN | 2001 | 82687GCM35 | 2011-09-24 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.67227 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 20 µl | 0.0476 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | E | 0.01 | 0.032 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.67227 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 9 | 0.62231 | 0.10339 | 0.67227 | 0.16592 | 0.12299
1RS CIS-PERMETHRIN | 2001 | 82687GCM35 | 2011-11-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.46218 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 20 µl | 0.0476 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.022 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.46218 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.62231 | 0.10339 | 0.67227 | 0.16592 | 0.12299
1RS CIS-PERMETHRIN | 2001 | 82687GCM35 | 2012-02-16 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.7395 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 20 µl | 0.0476 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.0352 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.7395 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.62231 | 0.10339 | 0.67227 | 0.16592 | 0.12299
1RS CIS-PERMETHRIN | 2001 | 82687GCM35 | 2012-05-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.57059 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 50 µl | 0.119 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.0679 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.57059 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.62231 | 0.10339 | 0.67227 | 0.16592 | 0.12299
1RS CIS-PERMETHRIN | 2001 | 82687GCM35 | 2012-09-25 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.527 | NSI, ChemService | 062112-01Pest, 348200 | NSI 062112-01Pest: 40 µl & ChemService 348200: 40 µl | 0.1 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.0527 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.527 | NS062Pest, Ch348200 | NS | Ch | Ch | 062Pest | 348200 | 348200 | 062Pest |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.493 | 0.048083 | 0.493 | 0.068 | 0.050408
1RS CIS-PERMETHRIN | 2001 | 82687GCM35 | 2013-03-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.459 | NSI, ChemService | 062112-01Pest, 348200 | NSI 062112-01Pest: 80 µl & ChemService 348200: 80 µl | 0.2 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | E | 0.01 | 0.0918 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.459 | NS062Pest, Ch348200 | NS | Ch | Ch | 062Pest | 348200 | 348200 | 062Pest |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 2 | 0.493 | 0.048083 | 0.493 | 0.068 | 0.050408
1RS CIS-PERMETHRIN | 2001 | 82687GCM35 | 2012-11-28 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.624 | NSI, Spex Organics | 062112-01Pest, T1120530009 | NSI 062112-01Pest: 20 µl & Spex Organics T1120530009: 20 µl | 0.05 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.0312 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.624 | NS062Pest, SpT110009 | NS | Sp | Sp | 062Pest | T110009 | T110009 | 062Pest | T110009 | T110009 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.624 |  | 0.624 | 0 | 0
1RS CIS-PERMETHRIN | 2001 | 82687GCM35 | 2008-05-01 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.56573 | NWQL | PSP3SP140C | NWQL PSP3SP140C: 50 µl | 0.051261 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.029 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.56573 | NWQL PSP3SP140C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.64404 | 0.068275 | 0.67531 | 0.12535 | 0.092922
1RS CIS-PERMETHRIN | 2001 | 82687GCM35 | 2008-06-25 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.67531 | NWQL | PSP3SP140C | NWQL PSP3SP140C: 50 µl | 0.050347 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.034 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.67531 | NWQL PSP3SP140C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.64404 | 0.068275 | 0.67531 | 0.12535 | 0.092922
1RS CIS-PERMETHRIN | 2001 | 82687GCM35 | 2008-08-19 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.69108 | NWQL | PSP3SP140C | NWQL PSP3SP140C: 50 µl | 0.049198 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.034 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.69108 | NWQL PSP3SP140C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.64404 | 0.068275 | 0.67531 | 0.12535 | 0.092922
1RS CIS-PERMETHRIN | 2001 | 82687GCM35 | 2009-04-08 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.76424 | NWQL | PSP3SP140D | NWQL PSP3SP140D: 50 µl | 0.051031 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.014 | 0.039 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.76424 | NWQL PSP3SP140D | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.76623 | 0.057084 | 0.76087 | 0.072795 | 0.053962
1RS CIS-PERMETHRIN | 2001 | 82687GCM35 | 2009-04-14 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.84101 | NWQL | PSP3SP140D | NWQL PSP3SP140D: 50 µl | 0.04994 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.014 | 0.042 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84101 | NWQL PSP3SP140D | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.76623 | 0.057084 | 0.76087 | 0.072795 | 0.053962
1RS CIS-PERMETHRIN | 2001 | 82687GCM35 | 2009-06-24 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.70217 | NWQL | PSP3SP140D | NWQL PSP3SP140D: 50 µl | 0.049845 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.014 | 0.035 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.70217 | NWQL PSP3SP140D | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.76623 | 0.057084 | 0.76087 | 0.072795 | 0.053962
1RS CIS-PERMETHRIN | 2001 | 82687GCM35 | 2009-08-21 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.75749 | NWQL | PSP3SP140D | NWQL PSP3SP140D: 50 µl | 0.050165 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.014 | 0.038 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.75749 | NWQL PSP3SP140D | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.76623 | 0.057084 | 0.76087 | 0.072795 | 0.053962
1RS CIS-PERMETHRIN | 2001 | 82687GCM35 | 2010-06-24 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0148 | NWQL | PSP3SP142A | NWQL PSP3SP142A: 40 µl | 0.039809 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.014 | 0.0404 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0148 | NWQL PSP3SP142A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.68642 | 0.28448 | 0.52724 | 0.49769 | 0.36893
1RS CIS-PERMETHRIN | 2001 | 82687GCM35 | 2010-07-14 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.51716 | NWQL | PSP3SP142A | NWQL PSP3SP142A: 40 µl | 0.0408 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.014 | 0.0211 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.51716 | NWQL PSP3SP142A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.68642 | 0.28448 | 0.52724 | 0.49769 | 0.36893
1RS CIS-PERMETHRIN | 2001 | 82687GCM35 | 2010-07-28 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.52724 | NWQL | PSP3SP142A | NWQL PSP3SP142A: 40 µl | 0.04002 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.014 | 0.0211 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.52724 | NWQL PSP3SP142A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.68642 | 0.28448 | 0.52724 | 0.49769 | 0.36893
1RS CIS-PERMETHRIN | 2001 | 82687GCM35 | 2009-01-14 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.8473 | Protocol | D1080911003 | Protocol D1080911003: 40 µl | 0.27027 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.014 | 0.229 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.8473 | Protocol D1080911003 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.8302 | 0.29033 | 0.8473 | 0.41282 | 0.30602
1RS CIS-PERMETHRIN | 2001 | 82687GCM35 | 2009-03-23 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0261 | Protocol | D1080911003 | Protocol D1080911003: 25 µl | 0.17543 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.014 | 0.18 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0261 | Protocol D1080911003 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.8302 | 0.29033 | 0.8473 | 0.41282 | 0.30602
1RS CIS-PERMETHRIN | 2001 | 82687GCM35 | 2009-06-04 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1868 | Protocol | D1080911003 | Protocol D1080911003: 40 µl | 0.26543 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | E | 0.014 | 0.315 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1868 | Protocol D1080911003 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 5 | 0.8302 | 0.29033 | 0.8473 | 0.41282 | 0.30602
1RS CIS-PERMETHRIN | 2001 | 82687GCM35 | 2009-07-22 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.47763 | Protocol | D1080911003 | Protocol D1080911003: 25 µl | 0.1654 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.014 | 0.079 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.47763 | Protocol D1080911003 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.8302 | 0.29033 | 0.8473 | 0.41282 | 0.30602
1RS CIS-PERMETHRIN | 2001 | 82687GCM35 | 2009-10-27 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.61324 | Protocol | D1080911003 | Protocol D1080911003: 25 µl | 0.1647 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.014 | 0.101 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.61324 | Protocol D1080911003 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.8302 | 0.29033 | 0.8473 | 0.41282 | 0.30602
1RS CIS-PERMETHRIN | 2001 | 82687GCM35 | 2008-02-04 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.54847 | Protocol | F1070629011 | Protocol F1070629011: 25 µl | 0.065637 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.036 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.54847 | Protocol F1070629011 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.52763 | 0.055853 | 0.53897 | 0.059292 | 0.043953
1RS CIS-PERMETHRIN | 2001 | 82687GCM35 | 2008-05-01 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.42935 | Protocol | F1070629011 | Protocol F1070629011: 25 µl | 0.065215 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.028 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.42935 | Protocol F1070629011 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.52763 | 0.055853 | 0.53897 | 0.059292 | 0.043953
1RS CIS-PERMETHRIN | 2001 | 82687GCM35 | 2008-06-10 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.58783 | Protocol | F1070629011 | Protocol F1070629011: 25 µl | 0.064644 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.038 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.58783 | Protocol F1070629011 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.52763 | 0.055853 | 0.53897 | 0.059292 | 0.043953
1RS CIS-PERMETHRIN | 2001 | 82687GCM35 | 2008-07-11 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.52946 | Protocol | F1070629011 | Protocol F1070629011: 25 µl | 0.064217 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.034 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.52946 | Protocol F1070629011 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.52763 | 0.055853 | 0.53897 | 0.059292 | 0.043953
1RS CIS-PERMETHRIN | 2001 | 82687GCM35 | 2008-08-21 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.56498 | Protocol | F1070629011 | Protocol F1070629011: 25 µl | 0.063719 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.036 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.56498 | Protocol F1070629011 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.52763 | 0.055853 | 0.53897 | 0.059292 | 0.043953
1RS CIS-PERMETHRIN | 2001 | 82687GCM35 | 2008-10-02 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.50569 | Protocol | F1070629011 | Protocol F1070629011: 25 µl | 0.065258 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.014 | 0.033 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.50569 | Protocol F1070629011 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.52763 | 0.055853 | 0.53897 | 0.059292 | 0.043953
1RS CIS-PERMETHRIN | 2001 | 82687GCM35 | 2008-11-13 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.67827 | Supelco | LB60730 | Supelco LB60730: 25 µl | 0.1666 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.014 | 0.113 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.67827 | Supelco LB60730 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.6986 | 0.2745 | 0.67827 | 0.22986 | 0.17039
1RS CIS-PERMETHRIN | 2001 | 82687GCM35 | 2009-03-24 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1432 | Supelco | LB60730 | Supelco LB60730: 40 µl | 0.28428 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.014 | 0.325 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1432 | Supelco LB60730 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.6986 | 0.2745 | 0.67827 | 0.22986 | 0.17039
1RS CIS-PERMETHRIN | 2001 | 82687GCM35 | 2009-04-23 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.72509 | Supelco | LB60730 | Supelco LB60730: 25 µl | 0.16963 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.014 | 0.123 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.72509 | Supelco LB60730 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.6986 | 0.2745 | 0.67827 | 0.22986 | 0.17039
1RS CIS-PERMETHRIN | 2001 | 82687GCM35 | 2009-07-31 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.45116 | Supelco | LB60730 | Supelco LB60730: 40 µl | 0.26598 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.014 | 0.12 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.45116 | Supelco LB60730 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.6986 | 0.2745 | 0.67827 | 0.22986 | 0.17039
1RS CIS-PERMETHRIN | 2001 | 82687GCM35 | 2009-09-10 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.49523 | Supelco | LB60730 | Supelco LB60730: 25 µl | 0.16962 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.014 | 0.084 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.49523 | Supelco LB60730 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.6986 | 0.2745 | 0.67827 | 0.22986 | 0.17039