## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
BENFLURALIN | 2001 | 82673GCM35 | 2013-12-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.836 | Abs, ChemService | 041613, 1466000 | Abs 041613: 50 µl & ChemService 1466000: 50 µl | 0.075 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.0627 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.836 | Ab041613, Ch1466000 | Ab | Ch | Ch | 041613 | 1466000 | 1466000 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.836 |  | 0.836 | 0 | 0
BENFLURALIN | 2001 | 82673GCM35 | 2013-08-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.98333 | Abs, Spex Organics | 041613, T1130517007 | Abs 041613: 20 µl & Spex Organics T1130517007: 20 µl | 0.03 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.0295 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.98333 | Ab041613, SpT117007 | Ab | Sp | Sp | 041613 | T117007 | T117007 |  | T117007 | T117007 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.98333 |  | 0.98333 | 0 | 0
BENFLURALIN | 2001 | 82673GCM35 | 2012-08-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.77557 | Abs, ChemService | 052212, 348200 | Abs 052212: 20 µl & ChemService 348200: 20 µl | 0.0704 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.0546 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.77557 | Ab052212, Ch348200 | Ab | Ch | Ch | 052212 | 348200 | 348200 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.77557 |  | 0.77557 | 0 | 0
BENFLURALIN | 2001 | 82673GCM35 | 2013-04-03 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.71733 | Abs, Spex Organics | 052212, T1120530009 | Abs 052212: 40 µl & Spex Organics T1120530009: 40 µl | 0.1408 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.101 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.71733 | Ab052212, SpT110009 | Ab | Sp | Sp | 052212 | T110009 | T110009 |  | T110009 | T110009 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.71733 |  | 0.71733 | 0 | 0
BENFLURALIN | 2001 | 82673GCM35 | 2012-06-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.74574 | Abs | 052212 | Abs 052212: 20 µl | 0.0704 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.0525 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.74574 | Abs 052212 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.74574 |  | 0.74574 | 0 | 0
BENFLURALIN | 2001 | 82673GCM35 | 2012-07-24 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.6875 | Accu, Abs | 212051201, 052212 | Accu 212051201: 20 µl & Abs 052212: 20 µl | 0.0704 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.0484 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.6875 | Ac2121201, Ab052212 | Ac | Ab | Ab | 2121201 | 052212 | 052212 | 2121201 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.64418 | 0.043683 | 0.64489 | 0.087358 | 0.064758
BENFLURALIN | 2001 | 82673GCM35 | 2012-11-27 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.64489 | Accu, Abs | 212051201, 052212 | Accu 212051201: 40 µl & Abs 052212: 40 µl | 0.1408 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.0908 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.64489 | Ac2121201, Ab052212 | Ac | Ab | Ab | 2121201 | 052212 | 052212 | 2121201 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.64418 | 0.043683 | 0.64489 | 0.087358 | 0.064758
BENFLURALIN | 2001 | 82673GCM35 | 2013-01-29 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.60014 | Accu, Abs | 212051201, 052212 | Accu 212051201: 80 µl & Abs 052212: 80 µl | 0.2816 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.169 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.60014 | Ac2121201, Ab052212 | Ac | Ab | Ab | 2121201 | 052212 | 052212 | 2121201 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.64418 | 0.043683 | 0.64489 | 0.087358 | 0.064758
BENFLURALIN | 2001 | 82673GCM35 | 2013-03-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.80714 | Accu, NSI | 212051201, 062112-01Pest | Accu 212051201: 20 µl & NSI 062112-01Pest: 20 µl | 0.07 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.0565 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.80714 | Ac2121201, NS062Pest | Ac | NS | NS | 2121201 | 062Pest | 062Pest | 2121201 | 062Pest | 062Pest | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.68857 | 0.16769 | 0.68857 | 0.23714 | 0.17579
BENFLURALIN | 2001 | 82673GCM35 | 2013-05-14 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.57 | Accu, NSI | 212051201, 062112-01Pest | Accu 212051201: 40 µl & NSI 062112-01Pest: 40 µl | 0.14 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.0798 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.57 | Ac2121201, NS062Pest | Ac | NS | NS | 2121201 | 062Pest | 062Pest | 2121201 | 062Pest | 062Pest | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.68857 | 0.16769 | 0.68857 | 0.23714 | 0.17579
BENFLURALIN | 2001 | 82673GCM35 | 2013-10-21 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.78667 | Accu, Abs | 213041078, 041613 | Accu 213041078: 20 µl & Abs 041613: 20 µl | 0.03 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.0236 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.78667 | Ac2131078, Ab041613 | Ac | Ab | Ab | 2131078 | 041613 | 041613 | 2131078 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.78667 |  | 0.78667 | 0 | 0
BENFLURALIN | 2001 | 82673GCM35 | 2013-05-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.82933 | Accu, NSI | 213041078, 042313Pest | Accu 213041078: 50 µl & NSI 042313Pest: 50 µl | 0.075 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.0622 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.82933 | Ac2131078, NS042Pest | Ac | NS | NS | 2131078 | 042Pest | 042Pest | 2131078 | 042Pest | 042Pest | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.82933 |  | 0.82933 | 0 | 0
BENFLURALIN | 2001 | 82673GCM35 | 2009-12-30 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.71815 | Accu | 209081259 | Accu 209081259: 25 µl | 0.025064 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.018 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.71815 | Accu 209081259 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.77361 | 0.12965 | 0.71815 | 0.182 | 0.13492
BENFLURALIN | 2001 | 82673GCM35 | 2010-06-24 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.86198 | Accu | 209081259 | Accu 209081259: 25 µl | 0.025407 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.0219 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86198 | Accu 209081259 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.77361 | 0.12965 | 0.71815 | 0.182 | 0.13492
BENFLURALIN | 2001 | 82673GCM35 | 2010-07-06 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.65273 | Accu | 209081259 | Accu 209081259: 80 µl | 0.083189 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.0543 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.65273 | Accu 209081259 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.77361 | 0.12965 | 0.71815 | 0.182 | 0.13492
BENFLURALIN | 2001 | 82673GCM35 | 2010-10-27 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.9552 | Accu | 209081259 | Accu 209081259: 25 µl | 0.024916 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.0238 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9552 | Accu 209081259 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.77361 | 0.12965 | 0.71815 | 0.182 | 0.13492
BENFLURALIN | 2001 | 82673GCM35 | 2010-12-01 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.67998 | Accu | 209081259 | Accu 209081259: 80 µl | 0.082503 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.0561 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.67998 | Accu 209081259 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.77361 | 0.12965 | 0.71815 | 0.182 | 0.13492
BENFLURALIN | 2001 | 82673GCM35 | 2013-06-13 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.856 | ChemService, NSI | 1466000, 042313Pest | ChemService 1466000: 50 µl & NSI 042313Pest: 50 µl | 0.075 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.0642 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.856 | Ch1466000, NS042Pest | Ch | NS | NS | 1466000 | 042Pest | 042Pest |  | 042Pest | 042Pest | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.856 |  | 0.856 | 0 | 0
BENFLURALIN | 2001 | 82673GCM35 | 2010-01-07 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.68838 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 25 µl | 0.02426 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.0167 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.68838 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.81293 | 0.15173 | 0.80553 | 0.28062 | 0.20802
BENFLURALIN | 2001 | 82673GCM35 | 2010-06-25 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.89209 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 25 µl | 0.024997 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.0223 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.89209 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.81293 | 0.15173 | 0.80553 | 0.28062 | 0.20802
BENFLURALIN | 2001 | 82673GCM35 | 2010-07-19 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.969 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 25 µl | 0.025181 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.0244 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.969 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.81293 | 0.15173 | 0.80553 | 0.28062 | 0.20802
BENFLURALIN | 2001 | 82673GCM35 | 2010-07-22 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.63137 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 80 µl | 0.07951 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.0502 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.63137 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.81293 | 0.15173 | 0.80553 | 0.28062 | 0.20802
BENFLURALIN | 2001 | 82673GCM35 | 2010-11-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.97777 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 25 µl | 0.024955 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.0244 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97778 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.81293 | 0.15173 | 0.80553 | 0.28062 | 0.20802
BENFLURALIN | 2001 | 82673GCM35 | 2010-12-02 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.71896 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 80 µl | 0.083036 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.0597 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.71896 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.81293 | 0.15173 | 0.80553 | 0.28062 | 0.20802
BENFLURALIN | 2001 | 82673GCM35 | 2008-10-31 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.60715 | Crescent | 08HH018 | Crescent 08HH018: 25 µl | 0.16635 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.101 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.60715 | Crescent 08HH018 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.77043 | 0.20133 | 0.66004 | 0.26976 | 0.19997
BENFLURALIN | 2001 | 82673GCM35 | 2009-01-20 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.89494 | Crescent | 08HH018 | Crescent 08HH018: 40 µl | 0.26929 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.241 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.89494 | Crescent 08HH018 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.77043 | 0.20133 | 0.66004 | 0.26976 | 0.19997
BENFLURALIN | 2001 | 82673GCM35 | 2009-03-20 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0648 | Crescent | 08HH018 | Crescent 08HH018: 25 µl | 0.16904 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.18 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0648 | Crescent 08HH018 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.77043 | 0.20133 | 0.66004 | 0.26976 | 0.19997
BENFLURALIN | 2001 | 82673GCM35 | 2009-06-10 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.62517 | Crescent | 08HH018 | Crescent 08HH018: 25 µl | 0.16795 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.105 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.62517 | Crescent 08HH018 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.77043 | 0.20133 | 0.66004 | 0.26976 | 0.19997
BENFLURALIN | 2001 | 82673GCM35 | 2009-08-28 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.66004 | Crescent | 08HH018 | Crescent 08HH018: 40 µl | 0.26514 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.175 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.66004 | Crescent 08HH018 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.77043 | 0.20133 | 0.66004 | 0.26976 | 0.19997
BENFLURALIN | 2001 | 82673GCM35 | 2013-11-26 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.96 | ERA, Abs | 0318-13-02.1, 041613 | ERA 0318-13-02.1: 20 µl & Abs 041613: 20 µl | 0.03 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.0288 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96 | ER03102.1, Ab041613 | ER | Ab | Ab | 03102.1 | 041613 | 041613 | 03102.1 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.96 |  | 0.96 | 0 | 0
BENFLURALIN | 2001 | 82673GCM35 | 2013-08-01 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.69333 | ERA, NSI | 0318-13-02.1, 042313Pest | ERA 0318-13-02.1: 100 µl & NSI 042313Pest: 100 µl | 0.15 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.104 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.69333 | ER03102.1, NS042Pest | ER | NS | NS | 03102.1 | 042Pest | 042Pest | 03102.1 | 042Pest | 042Pest | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.69333 |  | 0.69333 | 0 | 0
BENFLURALIN | 2001 | 82673GCM35 | 2012-09-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.72 | ERA, NSI | 0507-12-05.1, 062112-01Pest | ERA 0507-12-05.1: 20 µl & NSI 062112-01Pest: 20 µl | 0.07 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.0504 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.72 | ER05005.1, NS062Pest | ER | NS | NS | 05005.1 | 062Pest | 062Pest | 05005.1 | 062Pest | 062Pest | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.72 |  | 0.72 | 0 | 0
BENFLURALIN | 2001 | 82673GCM35 | 2011-03-01 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.61469 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 20 µl | 0.05759 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.0354 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.61469 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.69591 | 0.11101 | 0.72727 | 0.12757 | 0.094569
BENFLURALIN | 2001 | 82673GCM35 | 2011-03-15 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.76546 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 80 µl | 0.22993 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.176 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.76546 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.69591 | 0.11101 | 0.72727 | 0.12757 | 0.094569
BENFLURALIN | 2001 | 82673GCM35 | 2011-05-18 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.72727 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 50 µl | 0.1485 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.108 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.72727 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.69591 | 0.11101 | 0.72727 | 0.12757 | 0.094569
BENFLURALIN | 2001 | 82673GCM35 | 2011-06-28 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.58497 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 50 µl | 0.14667 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.0858 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.58497 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.69591 | 0.11101 | 0.72727 | 0.12757 | 0.094569
BENFLURALIN | 2001 | 82673GCM35 | 2011-08-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.63574 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 80 µl | 0.2328 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.148 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.63574 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.69591 | 0.11101 | 0.72727 | 0.12757 | 0.094569
BENFLURALIN | 2001 | 82673GCM35 | 2011-09-24 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.74227 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 20 µl | 0.0582 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.0432 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.74227 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.69591 | 0.11101 | 0.72727 | 0.12757 | 0.094569
BENFLURALIN | 2001 | 82673GCM35 | 2011-11-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.73711 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 20 µl | 0.0582 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.0429 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.73711 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.69591 | 0.11101 | 0.72727 | 0.12757 | 0.094569
BENFLURALIN | 2001 | 82673GCM35 | 2012-02-16 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.90722 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 20 µl | 0.0582 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.0528 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90722 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.69591 | 0.11101 | 0.72727 | 0.12757 | 0.094569
BENFLURALIN | 2001 | 82673GCM35 | 2012-05-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.54845 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 50 µl | 0.1455 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.0798 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.54845 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.69591 | 0.11101 | 0.72727 | 0.12757 | 0.094569
BENFLURALIN | 2001 | 82673GCM35 | 2012-09-25 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.68429 | NSI, ChemService | 062112-01Pest, 348200 | NSI 062112-01Pest: 40 µl & ChemService 348200: 40 µl | 0.14 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.0958 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.68429 | NS062Pest, Ch348200 | NS | Ch | Ch | 062Pest | 348200 | 348200 | 062Pest |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.61536 | 0.09748 | 0.61536 | 0.13786 | 0.10219
BENFLURALIN | 2001 | 82673GCM35 | 2013-03-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.54643 | NSI, ChemService | 062112-01Pest, 348200 | NSI 062112-01Pest: 80 µl & ChemService 348200: 80 µl | 0.28 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.153 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.54643 | NS062Pest, Ch348200 | NS | Ch | Ch | 062Pest | 348200 | 348200 | 062Pest |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.61536 | 0.09748 | 0.61536 | 0.13786 | 0.10219
BENFLURALIN | 2001 | 82673GCM35 | 2012-11-28 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.74286 | NSI, Spex Organics | 062112-01Pest, T1120530009 | NSI 062112-01Pest: 20 µl & Spex Organics T1120530009: 20 µl | 0.07 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.052 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.74286 | NS062Pest, SpT110009 | NS | Sp | Sp | 062Pest | T110009 | T110009 | 062Pest | T110009 | T110009 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.74286 |  | 0.74286 | 0 | 0
BENFLURALIN | 2001 | 82673GCM35 | 2008-11-21 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.92751 | NSI | 081108-01Pest | NSI 081108-01Pest: 40 µl | 0.26738 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.248 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92751 | NSI 081108-01Pest | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.70492 | 0.20261 | 0.62484 | 0.29997 | 0.22237
BENFLURALIN | 2001 | 82673GCM35 | 2009-03-23 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.90443 | NSI | 081108-01Pest | NSI 081108-01Pest: 25 µl | 0.18465 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.167 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90443 | NSI 081108-01Pest | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.70492 | 0.20261 | 0.62484 | 0.29997 | 0.22237
BENFLURALIN | 2001 | 82673GCM35 | 2009-05-01 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.62484 | NSI | 081108-01Pest | NSI 081108-01Pest: 40 µl | 0.26567 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.166 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.62484 | NSI 081108-01Pest | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.70492 | 0.20261 | 0.62484 | 0.29997 | 0.22237
BENFLURALIN | 2001 | 82673GCM35 | 2009-07-30 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.60446 | NSI | 081108-01Pest | NSI 081108-01Pest: 25 µl | 0.16544 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.1 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.60446 | NSI 081108-01Pest | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.70492 | 0.20261 | 0.62484 | 0.29997 | 0.22237
BENFLURALIN | 2001 | 82673GCM35 | 2009-09-25 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.46337 | NSI | 081108-01Pest | NSI 081108-01Pest: 25 µl | 0.16617 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.077 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.46337 | NSI 081108-01Pest | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.70492 | 0.20261 | 0.62484 | 0.29997 | 0.22237
BENFLURALIN | 2001 | 82673GCM35 | 2008-05-01 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.89737 | NWQL | PSP3SP140C | NWQL PSP3SP140C: 50 µl | 0.051261 | BENFLURALIN | . | 0.004 | 0.046 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.89737 | NWQL PSP3SP140C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.82927 | 0.15171 | 0.89737 | 0.27955 | 0.20723
BENFLURALIN | 2001 | 82673GCM35 | 2008-06-25 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.65545 | NWQL | PSP3SP140C | NWQL PSP3SP140C: 50 µl | 0.050347 | BENFLURALIN | . | 0.004 | 0.033 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.65545 | NWQL PSP3SP140C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.82927 | 0.15171 | 0.89737 | 0.27955 | 0.20723
BENFLURALIN | 2001 | 82673GCM35 | 2008-08-19 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.935 | NWQL | PSP3SP140C | NWQL PSP3SP140C: 50 µl | 0.049198 | BENFLURALIN | . | 0.004 | 0.046 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.935 | NWQL PSP3SP140C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.82927 | 0.15171 | 0.89737 | 0.27955 | 0.20723
BENFLURALIN | 2001 | 82673GCM35 | 2009-04-08 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.84263 | NWQL | PSP3SP140D | NWQL PSP3SP140D: 50 µl | 0.051031 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.043 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84263 | NWQL PSP3SP140D | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.84086 | 0.16105 | 0.81003 | 0.22218 | 0.1647
BENFLURALIN | 2001 | 82673GCM35 | 2009-04-14 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0613 | NWQL | PSP3SP140D | NWQL PSP3SP140D: 50 µl | 0.04994 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.053 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0613 | NWQL PSP3SP140D | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.84086 | 0.16105 | 0.81003 | 0.22218 | 0.1647
BENFLURALIN | 2001 | 82673GCM35 | 2009-06-24 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.68211 | NWQL | PSP3SP140D | NWQL PSP3SP140D: 50 µl | 0.049845 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.034 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.68211 | NWQL PSP3SP140D | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.84086 | 0.16105 | 0.81003 | 0.22218 | 0.1647
BENFLURALIN | 2001 | 82673GCM35 | 2009-08-21 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.77743 | NWQL | PSP3SP140D | NWQL PSP3SP140D: 50 µl | 0.050165 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.039 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.77743 | NWQL PSP3SP140D | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.84086 | 0.16105 | 0.81003 | 0.22218 | 0.1647
BENFLURALIN | 2001 | 82673GCM35 | 2010-06-24 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.1329 | NWQL | PSP3SP142A | NWQL PSP3SP142A: 40 µl | 0.039809 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.0451 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1329 | NWQL PSP3SP142A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.95997 | 0.20088 | 1.0074 | 0.39328 | 0.29154
BENFLURALIN | 2001 | 82673GCM35 | 2010-07-14 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0074 | NWQL | PSP3SP142A | NWQL PSP3SP142A: 40 µl | 0.0408 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.0411 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0074 | NWQL PSP3SP142A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.95997 | 0.20088 | 1.0074 | 0.39328 | 0.29154
BENFLURALIN | 2001 | 82673GCM35 | 2010-07-28 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.73963 | NWQL | PSP3SP142A | NWQL PSP3SP142A: 40 µl | 0.04002 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.0296 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.73963 | NWQL PSP3SP142A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.95997 | 0.20088 | 1.0074 | 0.39328 | 0.29154
BENFLURALIN | 2001 | 82673GCM35 | 2008-02-04 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.65753 | Protocol | F1070629011 | Protocol F1070629011: 25 µl | 0.062355 | BENFLURALIN | . | 0.004 | 0.041 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.65753 | Protocol F1070629011 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.76417 | 0.070759 | 0.77247 | 0.090575 | 0.067142
BENFLURALIN | 2001 | 82673GCM35 | 2008-05-01 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.80704 | Protocol | F1070629011 | Protocol F1070629011: 25 µl | 0.061954 | BENFLURALIN | . | 0.004 | 0.05 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.80705 | Protocol F1070629011 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.76417 | 0.070759 | 0.77247 | 0.090575 | 0.067142
BENFLURALIN | 2001 | 82673GCM35 | 2008-06-10 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.71647 | Protocol | F1070629011 | Protocol F1070629011: 25 µl | 0.061412 | BENFLURALIN | . | 0.004 | 0.044 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.71647 | Protocol F1070629011 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.76417 | 0.070759 | 0.77247 | 0.090575 | 0.067142
BENFLURALIN | 2001 | 82673GCM35 | 2008-07-11 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.78681 | Protocol | F1070629011 | Protocol F1070629011: 25 µl | 0.061006 | BENFLURALIN | . | 0.004 | 0.048 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.78681 | Protocol F1070629011 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.76417 | 0.070759 | 0.77247 | 0.090575 | 0.067142
BENFLURALIN | 2001 | 82673GCM35 | 2008-08-21 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.85903 | Protocol | F1070629011 | Protocol F1070629011: 25 µl | 0.060533 | BENFLURALIN | . | 0.004 | 0.052 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85903 | Protocol F1070629011 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.76417 | 0.070759 | 0.77247 | 0.090575 | 0.067142
BENFLURALIN | 2001 | 82673GCM35 | 2008-10-02 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.75813 | Protocol | F1070629011 | Protocol F1070629011: 25 µl | 0.061995 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.047 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.75813 | Protocol F1070629011 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.76417 | 0.070759 | 0.77247 | 0.090575 | 0.067142
BENFLURALIN | 2001 | 82673GCM35 | 2011-02-15 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.79666 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 50 µl | 0.1431 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.114 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.79666 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.72807 | 0.058125 | 0.73966 | 0.088966 | 0.065949
BENFLURALIN | 2001 | 82673GCM35 | 2011-04-14 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.62494 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 50 µl | 0.14449 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.0903 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.62494 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.72807 | 0.058125 | 0.73966 | 0.088966 | 0.065949
BENFLURALIN | 2001 | 82673GCM35 | 2011-05-25 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.75623 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 50 µl | 0.14414 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.109 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.75623 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.72807 | 0.058125 | 0.73966 | 0.088966 | 0.065949
BENFLURALIN | 2001 | 82673GCM35 | 2011-08-03 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.78793 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 20 µl | 0.058 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.0457 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.78793 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.72807 | 0.058125 | 0.73966 | 0.088966 | 0.065949
BENFLURALIN | 2001 | 82673GCM35 | 2011-08-11 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.73966 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 20 µl | 0.058 | BENFLURALIN | E | 0.014 | 0.0429 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.73966 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 9 | 0.72807 | 0.058125 | 0.73966 | 0.088966 | 0.065949
BENFLURALIN | 2001 | 82673GCM35 | 2011-09-10 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.67241 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 20 µl | 0.058 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.039 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.67241 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.72807 | 0.058125 | 0.73966 | 0.088966 | 0.065949
BENFLURALIN | 2001 | 82673GCM35 | 2011-11-03 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.67655 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 50 µl | 0.145 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.0981 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.67655 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.72807 | 0.058125 | 0.73966 | 0.088966 | 0.065949
BENFLURALIN | 2001 | 82673GCM35 | 2011-12-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.73276 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 80 µl | 0.232 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.17 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.73276 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.72807 | 0.058125 | 0.73966 | 0.088966 | 0.065949
BENFLURALIN | 2001 | 82673GCM35 | 2012-05-04 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.76552 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 20 µl | 0.058 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.0444 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.76552 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.72807 | 0.058125 | 0.73966 | 0.088966 | 0.065949