## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
CARBOFURAN | 2001 | 82674GCM35 | 2013-12-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.85778 | Abs, ChemService | 041613, 1466000 | Abs 041613: 50 µl & ChemService 1466000: 50 µl | 0.225 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.193 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85778 | Ab041613, Ch1466000 | Ab | Ch | Ch | 041613 | 1466000 | 1466000 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.85778 |  | 0.85778 | 0 | 0
CARBOFURAN | 2001 | 82674GCM35 | 2013-08-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.95667 | Abs, Spex Organics | 041613, T1130517007 | Abs 041613: 20 µl & Spex Organics T1130517007: 20 µl | 0.09 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.0861 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.95667 | Ab041613, SpT117007 | Ab | Sp | Sp | 041613 | T117007 | T117007 |  | T117007 | T117007 | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.95667 |  | 0.95667 | 0 | 0
CARBOFURAN | 2001 | 82674GCM35 | 2012-08-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.4505 | Abs, ChemService | 052212, 348200 | Abs 052212: 20 µl & ChemService 348200: 20 µl | 0.2 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.0901 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.4505 | Ab052212, Ch348200 | Ab | Ch | Ch | 052212 | 348200 | 348200 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.4505 |  | 0.4505 | 0 | 0
CARBOFURAN | 2001 | 82674GCM35 | 2013-04-03 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.7125 | Abs, Spex Organics | 052212, T1120530009 | Abs 052212: 40 µl & Spex Organics T1120530009: 40 µl | 0.4 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.285 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.7125 | Ab052212, SpT110009 | Ab | Sp | Sp | 052212 | T110009 | T110009 |  | T110009 | T110009 | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.7125 |  | 0.7125 | 0 | 0
CARBOFURAN | 2001 | 82674GCM35 | 2012-09-01 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.95 | Accu, Spex Organics | 212051201, T1120530009 | Accu 212051201: 20 µl & Spex Organics T1120530009: 20 µl | 0.2 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.19 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.95 | Ac2121201, SpT110009 | Ac | Sp | Sp | 2121201 | T110009 | T110009 | 2121201 | T110009 | T110009 | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.95 |  | 0.95 | 0 | 0
CARBOFURAN | 2001 | 82674GCM35 | 2009-12-30 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.54293 | Accu | 209081259 | Accu 209081259: 25 µl | 0.074227 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.0403 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.54293 | Accu 209081259 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 0.66245 | 0.091252 | 0.65076 | 0.048524 | 0.03597
CARBOFURAN | 2001 | 82674GCM35 | 2010-06-24 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.6858 | Accu | 209081259 | Accu 209081259: 25 µl | 0.075241 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.0516 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.6858 | Accu 209081259 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 0.66245 | 0.091252 | 0.65076 | 0.048524 | 0.03597
CARBOFURAN | 2001 | 82674GCM35 | 2010-07-06 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.63727 | Accu | 209081259 | Accu 209081259: 80 µl | 0.24636 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.157 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.63727 | Accu 209081259 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 0.66245 | 0.091252 | 0.65076 | 0.048524 | 0.03597
CARBOFURAN | 2001 | 82674GCM35 | 2010-10-27 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.79552 | Accu | 209081259 | Accu 209081259: 25 µl | 0.073789 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.0587 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.79551 | Accu 209081259 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 0.66245 | 0.091252 | 0.65076 | 0.048524 | 0.03597
CARBOFURAN | 2001 | 82674GCM35 | 2010-12-01 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.65076 | Accu | 209081259 | Accu 209081259: 80 µl | 0.24433 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.159 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.65076 | Accu 209081259 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 0.66245 | 0.091252 | 0.65076 | 0.048524 | 0.03597
CARBOFURAN | 2001 | 82674GCM35 | 2008-04-24 | 2004-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.7795 | Accu | B7070210 | Accu B7070210: 25 µl | 0.053948 | CARBOFURAN | E | 0.02 | 0.096 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.7795 | Accu B7070210 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 1.4669 | 0.30388 | 1.5286 | 0.56483 | 0.41871
CARBOFURAN | 2001 | 82674GCM35 | 2008-04-24 | 2004-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.5285 | Accu | B7070210 | Accu B7070210: 25 µl | 0.054303 | CARBOFURAN | E | 0.02 | 0.083 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.5285 | Accu B7070210 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 1.4669 | 0.30388 | 1.5286 | 0.56483 | 0.41871
CARBOFURAN | 2001 | 82674GCM35 | 2008-05-06 | 2004-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.7532 | Accu | B7070210 | Accu B7070210: 25 µl | 0.051904 | CARBOFURAN | E | 0.02 | 0.091 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.7532 | Accu B7070210 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 1.4669 | 0.30388 | 1.5286 | 0.56483 | 0.41871
CARBOFURAN | 2001 | 82674GCM35 | 2008-06-10 | 2004-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0233 | Accu | B7070210 | Accu B7070210: 25 µl | 0.05375 | CARBOFURAN | E | 0.02 | 0.055 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0233 | Accu B7070210 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 1.4669 | 0.30388 | 1.5286 | 0.56483 | 0.41871
CARBOFURAN | 2001 | 82674GCM35 | 2008-08-01 | 2004-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.1884 | Accu | B7070210 | Accu B7070210: 25 µl | 0.052171 | CARBOFURAN | E | 0.02 | 0.062 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1884 | Accu B7070210 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 1.4669 | 0.30388 | 1.5286 | 0.56483 | 0.41871
CARBOFURAN | 2001 | 82674GCM35 | 2008-09-23 | 2004-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.5288 | Accu | B7070210 | Accu B7070210: 25 µl | 0.051675 | CARBOFURAN | E | 0.02 | 0.079 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.5288 | Accu B7070210 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 1.4669 | 0.30388 | 1.5286 | 0.56483 | 0.41871
CARBOFURAN | 2001 | 82674GCM35 | 2013-07-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.75556 | ChemService, ERA | 1466000, 0318-13-02.1 | ChemService 1466000: 50 µl & ERA 0318-13-02.1: 50 µl | 0.225 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.17 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.75556 | Ch1466000, ER03102.1 | Ch | ER | ER | 1466000 | 03102.1 | 03102.1 |  | 03102.1 | 03102.1 | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.75556 |  | 0.75556 | 0 | 0
CARBOFURAN | 2001 | 82674GCM35 | 2013-06-13 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.84444 | ChemService, NSI | 1466000, 042313Pest | ChemService 1466000: 50 µl & NSI 042313Pest: 50 µl | 0.225 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.19 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84444 | Ch1466000, NS042Pest | Ch | NS | NS | 1466000 | 042Pest | 042Pest |  | 042Pest | 042Pest | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.84444 |  | 0.84444 | 0 | 0
CARBOFURAN | 2001 | 82674GCM35 | 2010-01-07 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.1679 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 25 µl | 0.07278 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.085 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1679 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 1.34 | 0.13035 | 1.3152 | 0.22499 | 0.16678
CARBOFURAN | 2001 | 82674GCM35 | 2010-06-25 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.2935 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 25 µl | 0.074992 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.097 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2935 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 1.34 | 0.13035 | 1.3152 | 0.22499 | 0.16678
CARBOFURAN | 2001 | 82674GCM35 | 2010-07-19 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.337 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 25 µl | 0.075542 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.101 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.337 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 1.34 | 0.13035 | 1.3152 | 0.22499 | 0.16678
CARBOFURAN | 2001 | 82674GCM35 | 2010-07-22 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.2577 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 80 µl | 0.23853 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.3 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2577 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 1.34 | 0.13035 | 1.3152 | 0.22499 | 0.16678
CARBOFURAN | 2001 | 82674GCM35 | 2010-11-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.4827 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 25 µl | 0.074864 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.111 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.4827 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 1.34 | 0.13035 | 1.3152 | 0.22499 | 0.16678
CARBOFURAN | 2001 | 82674GCM35 | 2010-12-02 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.5014 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 80 µl | 0.24911 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.374 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.5014 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 1.34 | 0.13035 | 1.3152 | 0.22499 | 0.16678
CARBOFURAN | 2001 | 82674GCM35 | 2012-12-06 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.4745 | ERA, ChemService | 0507-12-05.1, 348200 | ERA 0507-12-05.1: 20 µl & ChemService 348200: 20 µl | 0.2 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.0949 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.4745 | ER05005.1, Ch348200 | ER | Ch | Ch | 05005.1 | 348200 | 348200 | 05005.1 |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.452 | 0.03182 | 0.452 | 0.045 | 0.033358
CARBOFURAN | 2001 | 82674GCM35 | 2013-05-07 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.4295 | ERA, ChemService | 0507-12-05.1, 348200 | ERA 0507-12-05.1: 20 µl & ChemService 348200: 20 µl | 0.2 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.0859 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.4295 | ER05005.1, Ch348200 | ER | Ch | Ch | 05005.1 | 348200 | 348200 | 05005.1 |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.452 | 0.03182 | 0.452 | 0.045 | 0.033358
CARBOFURAN | 2001 | 82674GCM35 | 2012-11-08 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.6525 | ERA, Spex Organics | 0507-12-05.1, T1120530009 | ERA 0507-12-05.1: 40 µl & Spex Organics T1120530009: 40 µl | 0.4 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.261 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.6525 | ER05005.1, SpT110009 | ER | Sp | Sp | 05005.1 | T110009 | T110009 | 05005.1 | T110009 | T110009 | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.65375 | 0.0017678 | 0.65375 | 0.0025 | 0.0018532
CARBOFURAN | 2001 | 82674GCM35 | 2013-03-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.655 | ERA, Spex Organics | 0507-12-05.1, T1120530009 | ERA 0507-12-05.1: 80 µl & Spex Organics T1120530009: 80 µl | 0.8 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.524 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.655 | ER05005.1, SpT110009 | ER | Sp | Sp | 05005.1 | T110009 | T110009 | 05005.1 | T110009 | T110009 | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.65375 | 0.0017678 | 0.65375 | 0.0025 | 0.0018532
CARBOFURAN | 2001 | 82674GCM35 | 2011-03-01 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.89617 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 20 µl | 0.088264 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.0791 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.89617 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 9 | 1.0366 | 0.20535 | 0.99103 | 0.26081 | 0.19334
CARBOFURAN | 2001 | 82674GCM35 | 2011-03-15 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.4586 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 80 µl | 0.3524 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.514 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.4586 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 9 | 1.0366 | 0.20535 | 0.99103 | 0.26081 | 0.19334
CARBOFURAN | 2001 | 82674GCM35 | 2011-05-18 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.90511 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 50 µl | 0.2276 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.206 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90511 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 9 | 1.0366 | 0.20535 | 0.99103 | 0.26081 | 0.19334
CARBOFURAN | 2001 | 82674GCM35 | 2011-06-28 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0142 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 50 µl | 0.2248 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.228 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0142 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 9 | 1.0366 | 0.20535 | 0.99103 | 0.26081 | 0.19334
CARBOFURAN | 2001 | 82674GCM35 | 2011-08-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.9389 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 80 µl | 0.3568 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.335 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9389 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 9 | 1.0366 | 0.20535 | 0.99103 | 0.26081 | 0.19334
CARBOFURAN | 2001 | 82674GCM35 | 2011-09-24 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.99103 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 20 µl | 0.0892 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.0884 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.99103 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 9 | 1.0366 | 0.20535 | 0.99103 | 0.26081 | 0.19334
CARBOFURAN | 2001 | 82674GCM35 | 2011-11-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1883 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 20 µl | 0.0892 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.106 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1883 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 9 | 1.0366 | 0.20535 | 0.99103 | 0.26081 | 0.19334
CARBOFURAN | 2001 | 82674GCM35 | 2012-02-16 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1659 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 20 µl | 0.0892 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.104 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1659 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 9 | 1.0366 | 0.20535 | 0.99103 | 0.26081 | 0.19334
CARBOFURAN | 2001 | 82674GCM35 | 2012-05-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.7713 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 50 µl | 0.223 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.172 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.7713 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 9 | 1.0366 | 0.20535 | 0.99103 | 0.26081 | 0.19334
CARBOFURAN | 2001 | 82674GCM35 | 2012-09-25 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.4275 | NSI, ChemService | 062112-01Pest, 348200 | NSI 062112-01Pest: 40 µl & ChemService 348200: 40 µl | 0.4 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.171 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.4275 | NS062Pest, Ch348200 | NS | Ch | Ch | 062Pest | 348200 | 348200 | 062Pest |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.3525 | 0.10607 | 0.3525 | 0.15 | 0.11119
CARBOFURAN | 2001 | 82674GCM35 | 2013-03-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.2775 | NSI, ChemService | 062112-01Pest, 348200 | NSI 062112-01Pest: 80 µl & ChemService 348200: 80 µl | 0.8 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.222 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.2775 | NS062Pest, Ch348200 | NS | Ch | Ch | 062Pest | 348200 | 348200 | 062Pest |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.3525 | 0.10607 | 0.3525 | 0.15 | 0.11119
CARBOFURAN | 2001 | 82674GCM35 | 2012-11-28 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.75 | NSI, Spex Organics | 062112-01Pest, T1120530009 | NSI 062112-01Pest: 20 µl & Spex Organics T1120530009: 20 µl | 0.2 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.15 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.75 | NS062Pest, SpT110009 | NS | Sp | Sp | 062Pest | T110009 | T110009 | 062Pest | T110009 | T110009 | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.75 |  | 0.75 | 0 | 0
CARBOFURAN | 2001 | 82674GCM35 | 2008-05-01 | 2004-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.6972 | NWQL | PSP3SP140C | NWQL PSP3SP140C: 50 µl | 0.051261 | CARBOFURAN | E | 0.02 | 0.087 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.6972 | NWQL PSP3SP140C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 1.3915 | 0.37489 | 1.5041 | 0.72396 | 0.53666
CARBOFURAN | 2001 | 82674GCM35 | 2008-06-25 | 2004-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.97324 | NWQL | PSP3SP140C | NWQL PSP3SP140C: 50 µl | 0.050347 | CARBOFURAN | E | 0.02 | 0.049 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97324 | NWQL PSP3SP140C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 1.3915 | 0.37489 | 1.5041 | 0.72396 | 0.53666
CARBOFURAN | 2001 | 82674GCM35 | 2008-08-19 | 2004-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.5041 | NWQL | PSP3SP140C | NWQL PSP3SP140C: 50 µl | 0.049198 | CARBOFURAN | E | 0.02 | 0.074 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.5041 | NWQL PSP3SP140C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 1.3915 | 0.37489 | 1.5041 | 0.72396 | 0.53666
CARBOFURAN | 2001 | 82674GCM35 | 2009-04-08 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.6657 | NWQL | PSP3SP140D | NWQL PSP3SP140D: 50 µl | 0.051031 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.085 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 1.6657 | NWQL PSP3SP140D | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 4 | 1.5118 | 0.1996 | 1.5106 | 0.34405 | 0.25504
CARBOFURAN | 2001 | 82674GCM35 | 2009-04-14 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.702 | NWQL | PSP3SP140D | NWQL PSP3SP140D: 50 µl | 0.04994 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.085 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 1.702 | NWQL PSP3SP140D | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 4 | 1.5118 | 0.1996 | 1.5106 | 0.34405 | 0.25504
CARBOFURAN | 2001 | 82674GCM35 | 2009-06-24 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.3241 | NWQL | PSP3SP140D | NWQL PSP3SP140D: 50 µl | 0.049845 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.066 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 1.3241 | NWQL PSP3SP140D | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 4 | 1.5118 | 0.1996 | 1.5106 | 0.34405 | 0.25504
CARBOFURAN | 2001 | 82674GCM35 | 2009-08-21 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.3555 | NWQL | PSP3SP140D | NWQL PSP3SP140D: 50 µl | 0.050165 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.068 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 1.3555 | NWQL PSP3SP140D | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 4 | 1.5118 | 0.1996 | 1.5106 | 0.34405 | 0.25504
CARBOFURAN | 2001 | 82674GCM35 | 2010-06-24 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 2.3412 | NWQL | PSP3SP142A | NWQL PSP3SP142A: 40 µl | 0.039809 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.0932 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 2 | NWQL PSP3SP142A | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 3 | 1.7036 | 0.45937 | 1.9363 | 0.82559 | 0.612 | 2
CARBOFURAN | 2001 | 82674GCM35 | 2010-07-14 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.9363 | NWQL | PSP3SP142A | NWQL PSP3SP142A: 40 µl | 0.0408 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.079 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 1.9363 | NWQL PSP3SP142A | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 3 | 1.7036 | 0.45937 | 1.9363 | 0.82559 | 0.612
CARBOFURAN | 2001 | 82674GCM35 | 2010-07-28 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.1744 | NWQL | PSP3SP142A | NWQL PSP3SP142A: 40 µl | 0.04002 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.047 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 1.1744 | NWQL PSP3SP142A | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 3 | 1.7036 | 0.45937 | 1.9363 | 0.82559 | 0.612
CARBOFURAN | 2001 | 82674GCM35 | 2009-01-14 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 15.8036 | Protocol | D1080911003 | Protocol D1080911003: 40 µl | 0.064542 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 1.02 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 2 | Protocol D1080911003 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
CARBOFURAN | 2001 | 82674GCM35 | 2009-03-23 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 14.5607 | Protocol | D1080911003 | Protocol D1080911003: 25 µl | 0.041894 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.61 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 2 | Protocol D1080911003 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
CARBOFURAN | 2001 | 82674GCM35 | 2009-06-04 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 14.6091 | Protocol | D1080911003 | Protocol D1080911003: 40 µl | 0.063385 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.926 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 2 | Protocol D1080911003 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
CARBOFURAN | 2001 | 82674GCM35 | 2009-07-22 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 10.6587 | Protocol | D1080911003 | Protocol D1080911003: 25 µl | 0.039498 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.421 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 2 | Protocol D1080911003 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
CARBOFURAN | 2001 | 82674GCM35 | 2009-10-27 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 13.2464 | Protocol | D1080911003 | Protocol D1080911003: 25 µl | 0.039331 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.521 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 2 | Protocol D1080911003 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
CARBOFURAN | 2001 | 82674GCM35 | 2013-08-28 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.68667 | Spex Organics, Accu | T1130517007, 213041078 | Spex Organics T1130517007: 100 µl & Accu 213041078: 100 µl | 0.45 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.309 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.68667 | SpT117007, Ac2131078 | Sp | Ac | Ac | T117007 | 2131078 | 2131078 | T117007 | 2131078 | 2131078 | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.68667 |  | 0.68667 | 0 | 0
CARBOFURAN | 2001 | 82674GCM35 | 2013-12-18 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.2889 | Spex Organics, ERA | T1130517007, 0318-13-02.1 | Spex Organics T1130517007: 20 µl & ERA 0318-13-02.1: 20 µl | 0.09 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.116 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2889 | SpT117007, ER03102.1 | Sp | ER | ER | T117007 | 03102.1 | 03102.1 | T117007 | 03102.1 | 03102.1 | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 1.2889 |  | 1.2889 | 0 | 0
CARBOFURAN | 2001 | 82674GCM35 | 2008-11-13 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.6156 | Supelco | LB60730 | Supelco LB60730: 25 µl | 0.039613 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.064 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 1.6156 | Supelco LB60730 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 5 | 1.3876 | 0.20122 | 1.4133 | 0.14131 | 0.10475
CARBOFURAN | 2001 | 82674GCM35 | 2009-03-24 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.3463 | Supelco | LB60730 | Supelco LB60730: 40 µl | 0.067594 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.091 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3463 | Supelco LB60730 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 1.3876 | 0.20122 | 1.4133 | 0.14131 | 0.10475
CARBOFURAN | 2001 | 82674GCM35 | 2009-04-23 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.4876 | Supelco | LB60730 | Supelco LB60730: 25 µl | 0.040334 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.06 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 1.4876 | Supelco LB60730 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 5 | 1.3876 | 0.20122 | 1.4133 | 0.14131 | 0.10475
CARBOFURAN | 2001 | 82674GCM35 | 2009-07-31 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0752 | Supelco | LB60730 | Supelco LB60730: 40 µl | 0.063243 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.068 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0752 | Supelco LB60730 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 1.3876 | 0.20122 | 1.4133 | 0.14131 | 0.10475
CARBOFURAN | 2001 | 82674GCM35 | 2009-09-10 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.4133 | Supelco | LB60730 | Supelco LB60730: 25 µl | 0.04033 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.057 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 1.4133 | Supelco LB60730 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 5 | 1.3876 | 0.20122 | 1.4133 | 0.14131 | 0.10475
CARBOFURAN | 2001 | 82674GCM35 | 2011-02-15 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1124 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 50 µl | 0.22205 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.247 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1124 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 9 | 1.0549 | 0.15174 | 1.0056 | 0.23672 | 0.17548
CARBOFURAN | 2001 | 82674GCM35 | 2011-04-14 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.94106 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 50 µl | 0.22422 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.211 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94106 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 9 | 1.0549 | 0.15174 | 1.0056 | 0.23672 | 0.17548
CARBOFURAN | 2001 | 82674GCM35 | 2011-05-25 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.2922 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 50 µl | 0.22366 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.289 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2922 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 9 | 1.0549 | 0.15174 | 1.0056 | 0.23672 | 0.17548
CARBOFURAN | 2001 | 82674GCM35 | 2011-08-03 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.2222 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 20 µl | 0.09 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.11 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2222 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 9 | 1.0549 | 0.15174 | 1.0056 | 0.23672 | 0.17548
CARBOFURAN | 2001 | 82674GCM35 | 2011-08-11 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1778 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 20 µl | 0.09 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.106 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1778 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 9 | 1.0549 | 0.15174 | 1.0056 | 0.23672 | 0.17548
CARBOFURAN | 2001 | 82674GCM35 | 2011-09-10 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.87556 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 20 µl | 0.09 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.0788 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87556 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 9 | 1.0549 | 0.15174 | 1.0056 | 0.23672 | 0.17548
CARBOFURAN | 2001 | 82674GCM35 | 2011-11-03 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.98222 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 50 µl | 0.225 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.221 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.98222 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 9 | 1.0549 | 0.15174 | 1.0056 | 0.23672 | 0.17548
CARBOFURAN | 2001 | 82674GCM35 | 2011-12-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0056 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 80 µl | 0.36 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.362 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0056 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 9 | 1.0549 | 0.15174 | 1.0056 | 0.23672 | 0.17548
CARBOFURAN | 2001 | 82674GCM35 | 2012-05-04 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.88556 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 20 µl | 0.09 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.0797 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88556 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 9 | 1.0549 | 0.15174 | 1.0056 | 0.23672 | 0.17548