## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
CHLORPYRIFOS | 2001 | 38933GCM35 | 2013-12-17 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.002 | Abs, ChemService | 041613, 1466000 | Abs 041613: 50 µl & ChemService 1466000: 50 µl | 0.05 | CHLORPYRIFOS | . | 0.01 | 0.0501 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.002 | Ab041613, Ch1466000 | Ab | Ch | Ch | 041613 | 1466000 | 1466000 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.002 |  | 1.002 | 0 | 0
CHLORPYRIFOS | 2001 | 38933GCM35 | 2013-08-17 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.03 | Abs, Spex Organics | 041613, T1130517007 | Abs 041613: 20 µl & Spex Organics T1130517007: 20 µl | 0.02 | CHLORPYRIFOS | . | 0.01 | 0.0206 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.03 | Ab041613, SpT117007 | Ab | Sp | Sp | 041613 | T117007 | T117007 |  | T117007 | T117007 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.03 |  | 1.03 | 0 | 0
CHLORPYRIFOS | 2001 | 38933GCM35 | 2010-01-05 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.91585 | Abs | 090409Pest | Abs 090409Pest: 25 µl | 0.039854 | CHLORPYRIFOS | . | 0.01 | 0.0365 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91585 | Abs 090409Pest | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.90519 | 0.147 | 0.87027 | 0.10619 | 0.078715
CHLORPYRIFOS | 2001 | 38933GCM35 | 2010-06-18 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.83731 | Abs | 090409Pest | Abs 090409Pest: 80 µl | 0.12421 | CHLORPYRIFOS | . | 0.01 | 0.104 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83731 | Abs 090409Pest | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.90519 | 0.147 | 0.87027 | 0.10619 | 0.078715
CHLORPYRIFOS | 2001 | 38933GCM35 | 2010-07-20 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.1853 | Abs | 090409Pest | Abs 090409Pest: 25 µl | 0.039906 | CHLORPYRIFOS | . | 0.01 | 0.0473 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1853 | Abs 090409Pest | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.90519 | 0.147 | 0.87027 | 0.10619 | 0.078715
CHLORPYRIFOS | 2001 | 38933GCM35 | 2010-07-21 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.77977 | Abs | 090409Pest | Abs 090409Pest: 25 µl | 0.040396 | CHLORPYRIFOS | . | 0.01 | 0.0315 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.77977 | Abs 090409Pest | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.90519 | 0.147 | 0.87027 | 0.10619 | 0.078715
CHLORPYRIFOS | 2001 | 38933GCM35 | 2010-08-13 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.80966 | Abs | 090409Pest | Abs 090409Pest: 80 µl | 0.12598 | CHLORPYRIFOS | . | 0.01 | 0.102 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.80967 | Abs 090409Pest | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.90519 | 0.147 | 0.87027 | 0.10619 | 0.078715
CHLORPYRIFOS | 2001 | 38933GCM35 | 2010-09-22 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.90321 | Abs | 090409Pest | Abs 090409Pest: 25 µl | 0.039858 | CHLORPYRIFOS | . | 0.01 | 0.036 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90322 | Abs 090409Pest | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.90519 | 0.147 | 0.87027 | 0.10619 | 0.078715
CHLORPYRIFOS | 2001 | 38933GCM35 | 2012-07-24 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.75871 | Accu, Abs | 212051201, 052212 | Accu 212051201: 20 µl & Abs 052212: 20 µl | 0.0402 | CHLORPYRIFOS | . | 0.0036 | 0.0305 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.75871 | Ac2121201, Ab052212 | Ac | Ab | Ab | 2121201 | 052212 | 052212 | 2121201 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.8607 | 0.088754 | 0.90299 | 0.16169 | 0.11986
CHLORPYRIFOS | 2001 | 38933GCM35 | 2012-11-27 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.90299 | Accu, Abs | 212051201, 052212 | Accu 212051201: 40 µl & Abs 052212: 40 µl | 0.0804 | CHLORPYRIFOS | . | 0.01 | 0.0726 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90299 | Ac2121201, Ab052212 | Ac | Ab | Ab | 2121201 | 052212 | 052212 | 2121201 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.8607 | 0.088754 | 0.90299 | 0.16169 | 0.11986
CHLORPYRIFOS | 2001 | 38933GCM35 | 2013-01-29 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.9204 | Accu, Abs | 212051201, 052212 | Accu 212051201: 80 µl & Abs 052212: 80 µl | 0.1608 | CHLORPYRIFOS | . | 0.01 | 0.148 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9204 | Ac2121201, Ab052212 | Ac | Ab | Ab | 2121201 | 052212 | 052212 | 2121201 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.8607 | 0.088754 | 0.90299 | 0.16169 | 0.11986
CHLORPYRIFOS | 2001 | 38933GCM35 | 2013-03-19 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.91791 | Accu, NSI | 212051201, 062112-01Pest | Accu 212051201: 20 µl & NSI 062112-01Pest: 20 µl | 0.0402 | CHLORPYRIFOS | . | 0.01 | 0.0369 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91791 | Ac2121201, NS062Pest | Ac | NS | NS | 2121201 | 062Pest | 062Pest | 2121201 | 062Pest | 062Pest | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.85012 | 0.095864 | 0.85012 | 0.13557 | 0.1005
CHLORPYRIFOS | 2001 | 38933GCM35 | 2013-05-14 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.78234 | Accu, NSI | 212051201, 062112-01Pest | Accu 212051201: 40 µl & NSI 062112-01Pest: 40 µl | 0.0804 | CHLORPYRIFOS | . | 0.01 | 0.0629 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.78234 | Ac2121201, NS062Pest | Ac | NS | NS | 2121201 | 062Pest | 062Pest | 2121201 | 062Pest | 062Pest | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.85012 | 0.095864 | 0.85012 | 0.13557 | 0.1005
CHLORPYRIFOS | 2001 | 38933GCM35 | 2012-09-01 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.9403 | Accu, Spex Organics | 212051201, T1120530009 | Accu 212051201: 20 µl & Spex Organics T1120530009: 20 µl | 0.0402 | CHLORPYRIFOS | . | 0.0036 | 0.0378 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9403 | Ac2121201, SpT110009 | Ac | Sp | Sp | 2121201 | T110009 | T110009 | 2121201 | T110009 | T110009 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.9403 |  | 0.9403 | 0 | 0
CHLORPYRIFOS | 2001 | 38933GCM35 | 2013-10-21 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.905 | Accu, Abs | 213041078, 041613 | Accu 213041078: 20 µl & Abs 041613: 20 µl | 0.02 | CHLORPYRIFOS | . | 0.01 | 0.0181 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.905 | Ac2131078, Ab041613 | Ac | Ab | Ab | 2131078 | 041613 | 041613 | 2131078 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.905 |  | 0.905 | 0 | 0
CHLORPYRIFOS | 2001 | 38933GCM35 | 2013-05-22 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.076 | Accu, NSI | 213041078, 042313Pest | Accu 213041078: 50 µl & NSI 042313Pest: 50 µl | 0.05 | CHLORPYRIFOS | . | 0.01 | 0.0538 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.076 | Ac2131078, NS042Pest | Ac | NS | NS | 2131078 | 042Pest | 042Pest | 2131078 | 042Pest | 042Pest | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.076 |  | 1.076 | 0 | 0
CHLORPYRIFOS | 2001 | 38933GCM35 | 2012-07-16 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.64801 | Accu | 212051201 | Accu 212051201: 40 µl | 0.0804 | CHLORPYRIFOS | . | 0.0036 | 0.0521 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.64801 | Accu 212051201 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.64801 |  | 0.64801 | 0 | 0
CHLORPYRIFOS | 2001 | 38933GCM35 | 2013-06-13 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.15 | ChemService, NSI | 1466000, 042313Pest | ChemService 1466000: 50 µl & NSI 042313Pest: 50 µl | 0.05 | CHLORPYRIFOS | . | 0.01 | 0.0575 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.15 | Ch1466000, NS042Pest | Ch | NS | NS | 1466000 | 042Pest | 042Pest |  | 042Pest | 042Pest | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.15 |  | 1.15 | 0 | 0
CHLORPYRIFOS | 2001 | 38933GCM35 | 2008-10-31 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.95655 | Crescent | 08HH018 | Crescent 08HH018: 25 µl | 0.019863 | CHLORPYRIFOS | . | 0.01 | 0.019 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.95656 | Crescent 08HH018 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.2309 | 0.43473 | 1.097 | 0.11036 | 0.081809
CHLORPYRIFOS | 2001 | 38933GCM35 | 2009-01-20 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.9952 | Crescent | 08HH018 | Crescent 08HH018: 40 µl | 0.032154 | CHLORPYRIFOS | . | 0.01 | 0.032 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9952 | Crescent 08HH018 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.2309 | 0.43473 | 1.097 | 0.11036 | 0.081809
CHLORPYRIFOS | 2001 | 38933GCM35 | 2009-03-20 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 6.1931 | Crescent | 08HH018 | Crescent 08HH018: 25 µl | 0.020184 | CHLORPYRIFOS | . | 0.01 | 0.125 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 2 | Crescent 08HH018 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.2309 | 0.43473 | 1.097 | 0.11036 | 0.081809 | 2
CHLORPYRIFOS | 2001 | 38933GCM35 | 2009-06-10 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.097 | Crescent | 08HH018 | Crescent 08HH018: 25 µl | 0.020054 | CHLORPYRIFOS | . | 0.01 | 0.022 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.097 | Crescent 08HH018 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.2309 | 0.43473 | 1.097 | 0.11036 | 0.081809
CHLORPYRIFOS | 2001 | 38933GCM35 | 2009-08-28 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1056 | Crescent | 08HH018 | Crescent 08HH018: 40 µl | 0.031658 | CHLORPYRIFOS | . | 0.01 | 0.035 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1056 | Crescent 08HH018 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.2309 | 0.43473 | 1.097 | 0.11036 | 0.081809
CHLORPYRIFOS | 2001 | 38933GCM35 | 2013-11-26 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.895 | ERA, Abs | 0318-13-02.1, 041613 | ERA 0318-13-02.1: 20 µl & Abs 041613: 20 µl | 0.02 | CHLORPYRIFOS | . | 0.01 | 0.0179 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.895 | ER03102.1, Ab041613 | ER | Ab | Ab | 03102.1 | 041613 | 041613 | 03102.1 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.895 |  | 0.895 | 0 | 0
CHLORPYRIFOS | 2001 | 38933GCM35 | 2013-08-01 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.15 | ERA, NSI | 0318-13-02.1, 042313Pest | ERA 0318-13-02.1: 100 µl & NSI 042313Pest: 100 µl | 0.1 | CHLORPYRIFOS | . | 0.01 | 0.115 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.15 | ER03102.1, NS042Pest | ER | NS | NS | 03102.1 | 042Pest | 042Pest | 03102.1 | 042Pest | 042Pest | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.15 |  | 1.15 | 0 | 0
CHLORPYRIFOS | 2001 | 38933GCM35 | 2012-12-06 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.715 | ERA, ChemService | 0507-12-05.1, 348200 | ERA 0507-12-05.1: 20 µl & ChemService 348200: 20 µl | 0.04 | CHLORPYRIFOS | . | 0.01 | 0.0286 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.715 | ER05005.1, Ch348200 | ER | Ch | Ch | 05005.1 | 348200 | 348200 | 05005.1 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.665 | 0.070711 | 0.665 | 9999999999999996 | 0.074129
CHLORPYRIFOS | 2001 | 38933GCM35 | 2013-05-07 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.615 | ERA, ChemService | 0507-12-05.1, 348200 | ERA 0507-12-05.1: 20 µl & ChemService 348200: 20 µl | 0.04 | CHLORPYRIFOS | . | 0.01 | 0.0246 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.615 | ER05005.1, Ch348200 | ER | Ch | Ch | 05005.1 | 348200 | 348200 | 05005.1 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.665 | 0.070711 | 0.665 | 9999999999999996 | 0.074129
CHLORPYRIFOS | 2001 | 38933GCM35 | 2012-09-22 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.795 | ERA, NSI | 0507-12-05.1, 062112-01Pest | ERA 0507-12-05.1: 20 µl & NSI 062112-01Pest: 20 µl | 0.04 | CHLORPYRIFOS | . | 0.0036 | 0.0318 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.795 | ER05005.1, NS062Pest | ER | NS | NS | 05005.1 | 062Pest | 062Pest | 05005.1 | 062Pest | 062Pest | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.795 |  | 0.795 | 0 | 0
CHLORPYRIFOS | 2001 | 38933GCM35 | 2012-11-08 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.77875 | ERA, Spex Organics | 0507-12-05.1, T1120530009 | ERA 0507-12-05.1: 40 µl & Spex Organics T1120530009: 40 µl | 0.08 | CHLORPYRIFOS | . | 0.01 | 0.0623 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.77875 | ER05005.1, SpT110009 | ER | Sp | Sp | 05005.1 | T110009 | T110009 | 05005.1 | T110009 | T110009 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.75187 | 0.038007 | 0.75187 | 0.05375 | 0.039844
CHLORPYRIFOS | 2001 | 38933GCM35 | 2013-03-19 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.725 | ERA, Spex Organics | 0507-12-05.1, T1120530009 | ERA 0507-12-05.1: 80 µl & Spex Organics T1120530009: 80 µl | 0.16 | CHLORPYRIFOS | . | 0.01 | 0.116 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.725 | ER05005.1, SpT110009 | ER | Sp | Sp | 05005.1 | T110009 | T110009 | 05005.1 | T110009 | T110009 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.75187 | 0.038007 | 0.75187 | 0.05375 | 0.039844
CHLORPYRIFOS | 2001 | 38933GCM35 | 2011-02-10 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.63248 | NSI | 070810-01 | NSI 070810-01: 20 µl | 0.067196 | CHLORPYRIFOS | . | 0.0036 | 0.0425 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.63248 | NSI 070810-01 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.67052 | 0.057762 | 0.68012 | 0.099855 | 0.074021
CHLORPYRIFOS | 2001 | 38933GCM35 | 2011-03-15 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.62421 | NSI | 070810-01 | NSI 070810-01: 50 µl | 0.16981 | CHLORPYRIFOS | . | 0.0036 | 0.106 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.62421 | NSI 070810-01 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.67052 | 0.057762 | 0.68012 | 0.099855 | 0.074021
CHLORPYRIFOS | 2001 | 38933GCM35 | 2011-05-17 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.73803 | NSI | 070810-01 | NSI 070810-01: 80 µl | 0.27777 | CHLORPYRIFOS | . | 0.0036 | 0.205 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.73803 | NSI 070810-01 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.67052 | 0.057762 | 0.68012 | 0.099855 | 0.074021
CHLORPYRIFOS | 2001 | 38933GCM35 | 2011-06-10 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.72781 | NSI | 070810-01 | NSI 070810-01: 20 µl | 0.068699 | CHLORPYRIFOS | . | 0.0036 | 0.05 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.72781 | NSI 070810-01 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.67052 | 0.057762 | 0.68012 | 0.099855 | 0.074021
CHLORPYRIFOS | 2001 | 38933GCM35 | 2011-08-02 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.72406 | NSI | 070810-01 | NSI 070810-01: 80 µl | 0.2776 | CHLORPYRIFOS | . | 0.0036 | 0.201 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.72406 | NSI 070810-01 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.67052 | 0.057762 | 0.68012 | 0.099855 | 0.074021
CHLORPYRIFOS | 2001 | 38933GCM35 | 2011-09-10 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.69164 | NSI | 070810-01 | NSI 070810-01: 50 µl | 0.1735 | CHLORPYRIFOS | . | 0.0036 | 0.12 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.69164 | NSI 070810-01 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.67052 | 0.057762 | 0.68012 | 0.099855 | 0.074021
CHLORPYRIFOS | 2001 | 38933GCM35 | 2011-11-17 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.60519 | NSI | 070810-01 | NSI 070810-01: 20 µl | 0.0694 | CHLORPYRIFOS | . | 0.0036 | 0.042 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.60519 | NSI 070810-01 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.67052 | 0.057762 | 0.68012 | 0.099855 | 0.074021
CHLORPYRIFOS | 2001 | 38933GCM35 | 2012-01-21 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.71686 | NSI | 070810-01 | NSI 070810-01: 80 µl | 0.2776 | CHLORPYRIFOS | . | 0.0036 | 0.199 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.71686 | NSI 070810-01 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.67052 | 0.057762 | 0.68012 | 0.099855 | 0.074021
CHLORPYRIFOS | 2001 | 38933GCM35 | 2012-05-05 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.57637 | NSI | 070810-01 | NSI 070810-01: 50 µl | 0.1735 | CHLORPYRIFOS | . | 0.0036 | 0.1 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.57637 | NSI 070810-01 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.67052 | 0.057762 | 0.68012 | 0.099855 | 0.074021
CHLORPYRIFOS | 2001 | 38933GCM35 | 2012-06-22 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.66859 | NSI | 070810-01 | NSI 070810-01: 50 µl | 0.1735 | CHLORPYRIFOS | . | 0.0036 | 0.116 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.66859 | NSI 070810-01 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.67052 | 0.057762 | 0.68012 | 0.099855 | 0.074021
CHLORPYRIFOS | 2001 | 38933GCM35 | 2008-11-21 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0383 | NSI | 081108-01Pest | NSI 081108-01Pest: 40 µl | 0.031784 | CHLORPYRIFOS | . | 0.01 | 0.033 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0383 | NSI 081108-01Pest | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0448 | 0.15148 | 1.0383 | 0.086215 | 0.06391
CHLORPYRIFOS | 2001 | 38933GCM35 | 2009-03-23 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.2757 | NSI | 081108-01Pest | NSI 081108-01Pest: 25 µl | 0.021949 | CHLORPYRIFOS | . | 0.01 | 0.028 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2757 | NSI 081108-01Pest | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0448 | 0.15148 | 1.0383 | 0.086215 | 0.06391
CHLORPYRIFOS | 2001 | 38933GCM35 | 2009-05-01 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.98163 | NSI | 081108-01Pest | NSI 081108-01Pest: 40 µl | 0.03158 | CHLORPYRIFOS | . | 0.01 | 0.031 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.98163 | NSI 081108-01Pest | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0448 | 0.15148 | 1.0383 | 0.086215 | 0.06391
CHLORPYRIFOS | 2001 | 38933GCM35 | 2009-07-30 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0678 | NSI | 081108-01Pest | NSI 081108-01Pest: 25 µl | 0.019666 | CHLORPYRIFOS | . | 0.01 | 0.021 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0678 | NSI 081108-01Pest | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0448 | 0.15148 | 1.0383 | 0.086215 | 0.06391
CHLORPYRIFOS | 2001 | 38933GCM35 | 2009-09-25 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.86062 | NSI | 081108-01Pest | NSI 081108-01Pest: 25 µl | 0.019753 | CHLORPYRIFOS | . | 0.01 | 0.017 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86062 | NSI 081108-01Pest | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0448 | 0.15148 | 1.0383 | 0.086215 | 0.06391
CHLORPYRIFOS | 2001 | 38933GCM35 | 2008-05-01 | 2003-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0144 | NWQL | PSP3SP140C | NWQL PSP3SP140C: 50 µl | 0.051261 | CHLORPYRIFOS | . | 0.005 | 0.052 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0144 | NWQL PSP3SP140C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.0086 | 0.092116 | 1.0144 | 0.18395 | 0.13636
CHLORPYRIFOS | 2001 | 38933GCM35 | 2008-06-25 | 2003-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.91365 | NWQL | PSP3SP140C | NWQL PSP3SP140C: 50 µl | 0.050347 | CHLORPYRIFOS | . | 0.005 | 0.046 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91365 | NWQL PSP3SP140C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.0086 | 0.092116 | 1.0144 | 0.18395 | 0.13636
CHLORPYRIFOS | 2001 | 38933GCM35 | 2008-08-19 | 2003-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0976 | NWQL | PSP3SP140C | NWQL PSP3SP140C: 50 µl | 0.049198 | CHLORPYRIFOS | . | 0.005 | 0.054 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0976 | NWQL PSP3SP140C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.0086 | 0.092116 | 1.0144 | 0.18395 | 0.13636
CHLORPYRIFOS | 2001 | 38933GCM35 | 2009-04-08 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.2737 | NWQL | PSP3SP140D | NWQL PSP3SP140D: 50 µl | 0.051031 | CHLORPYRIFOS | . | 0.01 | 0.065 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2737 | NWQL PSP3SP140D | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.2137 | 0.15706 | 1.205 | 0.24798 | 0.18382
CHLORPYRIFOS | 2001 | 38933GCM35 | 2009-04-14 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.4017 | NWQL | PSP3SP140D | NWQL PSP3SP140D: 50 µl | 0.04994 | CHLORPYRIFOS | . | 0.01 | 0.07 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.4017 | NWQL PSP3SP140D | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.2137 | 0.15706 | 1.205 | 0.24798 | 0.18382
CHLORPYRIFOS | 2001 | 38933GCM35 | 2009-06-24 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0432 | NWQL | PSP3SP140D | NWQL PSP3SP140D: 50 µl | 0.049845 | CHLORPYRIFOS | . | 0.01 | 0.052 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0432 | NWQL PSP3SP140D | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.2137 | 0.15706 | 1.205 | 0.24798 | 0.18382
CHLORPYRIFOS | 2001 | 38933GCM35 | 2009-08-21 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1362 | NWQL | PSP3SP140D | NWQL PSP3SP140D: 50 µl | 0.050165 | CHLORPYRIFOS | . | 0.01 | 0.057 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1362 | NWQL PSP3SP140D | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.2137 | 0.15706 | 1.205 | 0.24798 | 0.18382
CHLORPYRIFOS | 2001 | 38933GCM35 | 2010-06-24 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.4921 | NWQL | PSP3SP142A | NWQL PSP3SP142A: 40 µl | 0.039809 | CHLORPYRIFOS | . | 0.01 | 0.0594 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.4921 | NWQL PSP3SP142A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.2086 | 0.33969 | 1.3015 | 0.66004 | 0.48928
CHLORPYRIFOS | 2001 | 38933GCM35 | 2010-07-14 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.3015 | NWQL | PSP3SP142A | NWQL PSP3SP142A: 40 µl | 0.0408 | CHLORPYRIFOS | . | 0.01 | 0.0531 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3015 | NWQL PSP3SP142A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.2086 | 0.33969 | 1.3015 | 0.66004 | 0.48928
CHLORPYRIFOS | 2001 | 38933GCM35 | 2010-07-28 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.83208 | NWQL | PSP3SP142A | NWQL PSP3SP142A: 40 µl | 0.04002 | CHLORPYRIFOS | . | 0.01 | 0.0333 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83208 | NWQL PSP3SP142A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.2086 | 0.33969 | 1.3015 | 0.66004 | 0.48928
CHLORPYRIFOS | 2001 | 38933GCM35 | 2011-02-25 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.81105 | Supelco | LB77170 | Supelco LB77170: 80 µl | 0.27988 | CHLORPYRIFOS | . | 0.0036 | 0.227 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.81105 | Supelco LB77170 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.71966 | 0.09323 | 0.70832 | 0.14016 | 0.1039
CHLORPYRIFOS | 2001 | 38933GCM35 | 2011-03-23 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.56074 | Supelco | LB77170 | Supelco LB77170: 20 µl | 0.069907 | CHLORPYRIFOS | . | 0.0036 | 0.0392 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.56074 | Supelco LB77170 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.71966 | 0.09323 | 0.70832 | 0.14016 | 0.1039
CHLORPYRIFOS | 2001 | 38933GCM35 | 2011-06-23 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.6557 | Supelco | LB77170 | Supelco LB77170: 50 µl | 0.17539 | CHLORPYRIFOS | . | 0.0036 | 0.115 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.6557 | Supelco LB77170 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.71966 | 0.09323 | 0.70832 | 0.14016 | 0.1039
CHLORPYRIFOS | 2001 | 38933GCM35 | 2011-07-12 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.81569 | Supelco | LB77170 | Supelco LB77170: 80 µl | 0.27952 | CHLORPYRIFOS | . | 0.0036 | 0.228 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.81569 | Supelco LB77170 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.71966 | 0.09323 | 0.70832 | 0.14016 | 0.1039
CHLORPYRIFOS | 2001 | 38933GCM35 | 2011-08-18 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.85229 | Supelco | LB77170 | Supelco LB77170: 50 µl | 0.17365 | CHLORPYRIFOS | . | 0.0036 | 0.148 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85229 | Supelco LB77170 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.71966 | 0.09323 | 0.70832 | 0.14016 | 0.1039
CHLORPYRIFOS | 2001 | 38933GCM35 | 2011-09-17 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.70832 | Supelco | LB77170 | Supelco LB77170: 20 µl | 0.06946 | CHLORPYRIFOS | . | 0.0036 | 0.0492 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.70832 | Supelco LB77170 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.71966 | 0.09323 | 0.70832 | 0.14016 | 0.1039
CHLORPYRIFOS | 2001 | 38933GCM35 | 2011-12-10 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.73136 | Supelco | LB77170 | Supelco LB77170: 50 µl | 0.17365 | CHLORPYRIFOS | E | 0.0036 | 0.127 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.73136 | Supelco LB77170 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 9 | 0.71966 | 0.09323 | 0.70832 | 0.14016 | 0.1039
CHLORPYRIFOS | 2001 | 38933GCM35 | 2012-02-23 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.67089 | Supelco | LB77170 | Supelco LB77170: 20 µl | 0.06946 | CHLORPYRIFOS | . | 0.0036 | 0.0466 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.67089 | Supelco LB77170 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.71966 | 0.09323 | 0.70832 | 0.14016 | 0.1039
CHLORPYRIFOS | 2001 | 38933GCM35 | 2012-05-08 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.67089 | Supelco | LB77170 | Supelco LB77170: 20 µl | 0.06946 | CHLORPYRIFOS | . | 0.0036 | 0.0466 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.67089 | Supelco LB77170 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.71966 | 0.09323 | 0.70832 | 0.14016 | 0.1039
CHLORPYRIFOS | 2001 | 38933GCM35 | 2008-04-24 | 2003-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.1036 | Ultra | CD-2090 | Ultra CD-2090: 25 µl | 0.12142 | CHLORPYRIFOS | . | 0.005 | 0.134 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1036 | Ultra CD-2090 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.85306 | 0.15569 | 0.84593 | 0.18499 | 0.13713
CHLORPYRIFOS | 2001 | 38933GCM35 | 2008-04-29 | 2003-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.81588 | Ultra | CD-2090 | Ultra CD-2090: 25 µl | 0.11766 | CHLORPYRIFOS | . | 0.005 | 0.096 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.81588 | Ultra CD-2090 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.85306 | 0.15569 | 0.84593 | 0.18499 | 0.13713
CHLORPYRIFOS | 2001 | 38933GCM35 | 2008-05-06 | 2003-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.87598 | Ultra | CD-2090 | Ultra CD-2090: 25 µl | 0.11644 | CHLORPYRIFOS | . | 0.005 | 0.102 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87598 | Ultra CD-2090 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.85306 | 0.15569 | 0.84593 | 0.18499 | 0.13713
CHLORPYRIFOS | 2001 | 38933GCM35 | 2008-07-10 | 2003-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.7407 | Ultra | CD-2090 | Ultra CD-2090: 25 µl | 0.11611 | CHLORPYRIFOS | . | 0.005 | 0.086 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.7407 | Ultra CD-2090 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.85306 | 0.15569 | 0.84593 | 0.18499 | 0.13713
CHLORPYRIFOS | 2001 | 38933GCM35 | 2008-08-04 | 2003-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.65651 | Ultra | CD-2090 | Ultra CD-2090: 25 µl | 0.11576 | CHLORPYRIFOS | . | 0.005 | 0.076 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.65651 | Ultra CD-2090 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.85306 | 0.15569 | 0.84593 | 0.18499 | 0.13713
CHLORPYRIFOS | 2001 | 38933GCM35 | 2008-09-24 | 2003-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.92569 | Ultra | CD-2090 | Ultra CD-2090: 25 µl | 0.11883 | CHLORPYRIFOS | . | 0.005 | 0.11 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92569 | Ultra CD-2090 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.85306 | 0.15569 | 0.84593 | 0.18499 | 0.13713