## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
CYANAZINE | 2001 | 04041GCM35 | 2013-12-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.88667 | Abs, ChemService | 041613, 1466000 | Abs 041613: 50 µl & ChemService 1466000: 50 µl | 0.15 | CYANAZINE | . | 0.022 | 0.133 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88667 | Ab041613, Ch1466000 | Ab | Ch | Ch | 041613 | 1466000 | 1466000 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.88667 |  | 0.88667 | 0 | 0
CYANAZINE | 2001 | 04041GCM35 | 2013-08-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.58833 | Abs, Spex Organics | 041613, T1130517007 | Abs 041613: 20 µl & Spex Organics T1130517007: 20 µl | 0.06 | CYANAZINE | . | 0.022 | 0.0353 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.58833 | Ab041613, SpT117007 | Ab | Sp | Sp | 041613 | T117007 | T117007 |  | T117007 | T117007 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.58833 |  | 0.58833 | 0 | 0
CYANAZINE | 2001 | 04041GCM35 | 2012-08-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.476 | Abs, ChemService | 052212, 348200 | Abs 052212: 20 µl & ChemService 348200: 20 µl | 0.05 | CYANAZINE | . | 0.022 | 0.0238 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.476 | Ab052212, Ch348200 | Ab | Ch | Ch | 052212 | 348200 | 348200 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.476 |  | 0.476 | 0 | 0
CYANAZINE | 2001 | 04041GCM35 | 2013-04-03 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.865 | Abs, Spex Organics | 052212, T1120530009 | Abs 052212: 40 µl & Spex Organics T1120530009: 40 µl | 0.1 | CYANAZINE | . | 0.022 | 0.0865 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.865 | Ab052212, SpT110009 | Ab | Sp | Sp | 052212 | T110009 | T110009 |  | T110009 | T110009 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.865 |  | 0.865 | 0 | 0
CYANAZINE | 2001 | 04041GCM35 | 2012-09-01 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.222 | Accu, Spex Organics | 212051201, T1120530009 | Accu 212051201: 20 µl & Spex Organics T1120530009: 20 µl | 0.05 | CYANAZINE | . | 0.022 | 0.0611 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.222 | Ac2121201, SpT110009 | Ac | Sp | Sp | 2121201 | T110009 | T110009 | 2121201 | T110009 | T110009 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.222 |  | 1.222 | 0 | 0
CYANAZINE | 2001 | 04041GCM35 | 2009-12-30 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.1704 | Accu | 209081259 | Accu 209081259: 25 µl | 0.056989 | CYANAZINE | . | 0.022 | 0.0667 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1704 | Accu 209081259 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.4142 | 0.14023 | 1.4576 | 0.036335 | 0.026935
CYANAZINE | 2001 | 04041GCM35 | 2010-06-24 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.4576 | Accu | 209081259 | Accu 209081259: 25 µl | 0.057768 | CYANAZINE | . | 0.022 | 0.0842 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.4576 | Accu 209081259 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.4142 | 0.14023 | 1.4576 | 0.036335 | 0.026935
CYANAZINE | 2001 | 04041GCM35 | 2010-07-06 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.5279 | Accu | 209081259 | Accu 209081259: 80 µl | 0.18915 | CYANAZINE | . | 0.022 | 0.289 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.5279 | Accu 209081259 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.4142 | 0.14023 | 1.4576 | 0.036335 | 0.026935
CYANAZINE | 2001 | 04041GCM35 | 2010-10-27 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.4757 | Accu | 209081259 | Accu 209081259: 25 µl | 0.056653 | CYANAZINE | . | 0.022 | 0.0836 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.4757 | Accu 209081259 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.4142 | 0.14023 | 1.4576 | 0.036335 | 0.026935
CYANAZINE | 2001 | 04041GCM35 | 2010-12-01 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.4393 | Accu | 209081259 | Accu 209081259: 80 µl | 0.18759 | CYANAZINE | . | 0.022 | 0.27 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.4393 | Accu 209081259 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.4142 | 0.14023 | 1.4576 | 0.036335 | 0.026935
CYANAZINE | 2001 | 04041GCM35 | 2008-04-24 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0741 | Accu | B7070210 | Accu B7070210: 25 µl | 0.135 | CYANAZINE | . | 0.02 | 0.145 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0741 | Accu B7070210 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0017 | 0.18539 | 1.0606 | 0.055852 | 0.041403
CYANAZINE | 2001 | 04041GCM35 | 2008-04-24 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0744 | Accu | B7070210 | Accu B7070210: 25 µl | 0.13589 | CYANAZINE | . | 0.02 | 0.146 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0744 | Accu B7070210 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0017 | 0.18539 | 1.0606 | 0.055852 | 0.041403
CYANAZINE | 2001 | 04041GCM35 | 2008-05-06 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0471 | Accu | B7070210 | Accu B7070210: 25 µl | 0.12988 | CYANAZINE | . | 0.02 | 0.136 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0471 | Accu B7070210 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0017 | 0.18539 | 1.0606 | 0.055852 | 0.041403
CYANAZINE | 2001 | 04041GCM35 | 2008-06-10 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0186 | Accu | B7070210 | Accu B7070210: 25 µl | 0.1345 | CYANAZINE | . | 0.02 | 0.137 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0186 | Accu B7070210 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0017 | 0.18539 | 1.0606 | 0.055852 | 0.041403
CYANAZINE | 2001 | 04041GCM35 | 2008-08-01 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.63577 | Accu | B7070210 | Accu B7070210: 25 µl | 0.13055 | CYANAZINE | . | 0.02 | 0.083 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.63577 | Accu B7070210 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0017 | 0.18539 | 1.0606 | 0.055852 | 0.041403
CYANAZINE | 2001 | 04041GCM35 | 2008-09-23 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.16 | Accu | B7070210 | Accu B7070210: 25 µl | 0.12931 | CYANAZINE | . | 0.02 | 0.15 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.16 | Accu B7070210 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0017 | 0.18539 | 1.0606 | 0.055852 | 0.041403
CYANAZINE | 2001 | 04041GCM35 | 2013-07-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.77333 | ChemService, ERA | 1466000, 0318-13-02.1 | ChemService 1466000: 50 µl & ERA 0318-13-02.1: 50 µl | 0.15 | CYANAZINE | . | 0.022 | 0.116 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.77333 | Ch1466000, ER03102.1 | Ch | ER | ER | 1466000 | 03102.1 | 03102.1 |  | 03102.1 | 03102.1 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.77333 |  | 0.77333 | 0 | 0
CYANAZINE | 2001 | 04041GCM35 | 2013-06-13 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.88 | ChemService, NSI | 1466000, 042313Pest | ChemService 1466000: 50 µl & NSI 042313Pest: 50 µl | 0.15 | CYANAZINE | . | 0.022 | 0.132 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88 | Ch1466000, NS042Pest | Ch | NS | NS | 1466000 | 042Pest | 042Pest |  | 042Pest | 042Pest | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.88 |  | 0.88 | 0 | 0
CYANAZINE | 2001 | 04041GCM35 | 2010-01-07 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.1497 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 25 µl | 0.056362 | CYANAZINE | . | 0.022 | 0.0648 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1497 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.3002 | 0.12802 | 1.279 | 0.0081505 | 0.0060419
CYANAZINE | 2001 | 04041GCM35 | 2010-06-25 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.2811 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 25 µl | 0.058075 | CYANAZINE | . | 0.022 | 0.0744 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2811 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.3002 | 0.12802 | 1.279 | 0.0081505 | 0.0060419
CYANAZINE | 2001 | 04041GCM35 | 2010-07-19 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.2803 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 25 µl | 0.0585 | CYANAZINE | . | 0.022 | 0.0749 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2803 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.3002 | 0.12802 | 1.279 | 0.0081505 | 0.0060419
CYANAZINE | 2001 | 04041GCM35 | 2010-07-22 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.2776 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 80 µl | 0.18472 | CYANAZINE | . | 0.022 | 0.236 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2776 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.3002 | 0.12802 | 1.279 | 0.0081505 | 0.0060419
CYANAZINE | 2001 | 04041GCM35 | 2010-11-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.273 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 25 µl | 0.057975 | CYANAZINE | . | 0.022 | 0.0738 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.273 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.3002 | 0.12802 | 1.279 | 0.0081505 | 0.0060419
CYANAZINE | 2001 | 04041GCM35 | 2010-12-02 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.5396 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 80 µl | 0.19291 | CYANAZINE | . | 0.022 | 0.297 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.5396 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.3002 | 0.12802 | 1.279 | 0.0081505 | 0.0060419
CYANAZINE | 2001 | 04041GCM35 | 2012-12-06 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.474 | ERA, ChemService | 0507-12-05.1, 348200 | ERA 0507-12-05.1: 20 µl & ChemService 348200: 20 µl | 0.05 | CYANAZINE | . | 0.022 | 0.0237 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.474 | ER05005.1, Ch348200 | ER | Ch | Ch | 05005.1 | 348200 | 348200 | 05005.1 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.441 | 0.046669 | 0.441 | 0.066 | 0.048925
CYANAZINE | 2001 | 04041GCM35 | 2013-05-07 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.408 | ERA, ChemService | 0507-12-05.1, 348200 | ERA 0507-12-05.1: 20 µl & ChemService 348200: 20 µl | 0.05 | CYANAZINE | . | 0.022 | 0.0204 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.408 | ER05005.1, Ch348200 | ER | Ch | Ch | 05005.1 | 348200 | 348200 | 05005.1 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.441 | 0.046669 | 0.441 | 0.066 | 0.048925
CYANAZINE | 2001 | 04041GCM35 | 2012-11-08 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.839 | ERA, Spex Organics | 0507-12-05.1, T1120530009 | ERA 0507-12-05.1: 40 µl & Spex Organics T1120530009: 40 µl | 0.1 | CYANAZINE | . | 0.022 | 0.0839 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.839 | ER05005.1, SpT110009 | ER | Sp | Sp | 05005.1 | T110009 | T110009 | 05005.1 | T110009 | T110009 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.8395 | 0.00070711 | 0.8395 | 0.001 | 0.00074129
CYANAZINE | 2001 | 04041GCM35 | 2013-03-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.84 | ERA, Spex Organics | 0507-12-05.1, T1120530009 | ERA 0507-12-05.1: 80 µl & Spex Organics T1120530009: 80 µl | 0.2 | CYANAZINE | . | 0.022 | 0.168 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84 | ER05005.1, SpT110009 | ER | Sp | Sp | 05005.1 | T110009 | T110009 | 05005.1 | T110009 | T110009 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.8395 | 0.00070711 | 0.8395 | 0.001 | 0.00074129
CYANAZINE | 2001 | 04041GCM35 | 2011-03-01 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.83607 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 20 µl | 0.071047 | CYANAZINE | . | 0.022 | 0.0594 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83607 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 1.0252 | 0.15466 | 1.0237 | 0.20334 | 0.15074
CYANAZINE | 2001 | 04041GCM35 | 2011-03-15 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.2797 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 80 µl | 0.28365 | CYANAZINE | . | 0.022 | 0.363 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2797 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 1.0252 | 0.15466 | 1.0237 | 0.20334 | 0.15074
CYANAZINE | 2001 | 04041GCM35 | 2011-05-18 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0917 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 50 µl | 0.1832 | CYANAZINE | E | 0.022 | 0.2 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0917 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 9 | 1.0252 | 0.15466 | 1.0237 | 0.20334 | 0.15074
CYANAZINE | 2001 | 04041GCM35 | 2011-06-28 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1937 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 50 µl | 0.18095 | CYANAZINE | . | 0.022 | 0.216 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1937 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 1.0252 | 0.15466 | 1.0237 | 0.20334 | 0.15074
CYANAZINE | 2001 | 04041GCM35 | 2011-08-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0237 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 80 µl | 0.2872 | CYANAZINE | . | 0.022 | 0.294 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0237 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 1.0252 | 0.15466 | 1.0237 | 0.20334 | 0.15074
CYANAZINE | 2001 | 04041GCM35 | 2011-09-24 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.90808 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 20 µl | 0.0718 | CYANAZINE | . | 0.022 | 0.0652 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90808 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 1.0252 | 0.15466 | 1.0237 | 0.20334 | 0.15074
CYANAZINE | 2001 | 04041GCM35 | 2011-11-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1114 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 20 µl | 0.0718 | CYANAZINE | . | 0.022 | 0.0798 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1114 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 1.0252 | 0.15466 | 1.0237 | 0.20334 | 0.15074
CYANAZINE | 2001 | 04041GCM35 | 2012-02-16 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.91365 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 20 µl | 0.0718 | CYANAZINE | . | 0.022 | 0.0656 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91365 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 1.0252 | 0.15466 | 1.0237 | 0.20334 | 0.15074
CYANAZINE | 2001 | 04041GCM35 | 2012-05-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.86908 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 50 µl | 0.1795 | CYANAZINE | . | 0.022 | 0.156 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86908 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 1.0252 | 0.15466 | 1.0237 | 0.20334 | 0.15074
CYANAZINE | 2001 | 04041GCM35 | 2012-09-25 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.521 | NSI, ChemService | 062112-01Pest, 348200 | NSI 062112-01Pest: 40 µl & ChemService 348200: 40 µl | 0.1 | CYANAZINE | . | 0.022 | 0.0521 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.521 | NS062Pest, Ch348200 | NS | Ch | Ch | 062Pest | 348200 | 348200 | 062Pest |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.45425 | 0.094399 | 0.45425 | 0.1335 | 0.098962
CYANAZINE | 2001 | 04041GCM35 | 2013-03-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.3875 | NSI, ChemService | 062112-01Pest, 348200 | NSI 062112-01Pest: 80 µl & ChemService 348200: 80 µl | 0.2 | CYANAZINE | . | 0.022 | 0.0775 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.3875 | NS062Pest, Ch348200 | NS | Ch | Ch | 062Pest | 348200 | 348200 | 062Pest |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.45425 | 0.094399 | 0.45425 | 0.1335 | 0.098962
CYANAZINE | 2001 | 04041GCM35 | 2012-11-28 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.864 | NSI, Spex Organics | 062112-01Pest, T1120530009 | NSI 062112-01Pest: 20 µl & Spex Organics T1120530009: 20 µl | 0.05 | CYANAZINE | . | 0.022 | 0.0432 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.864 | NS062Pest, SpT110009 | NS | Sp | Sp | 062Pest | T110009 | T110009 | 062Pest | T110009 | T110009 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.864 |  | 0.864 | 0 | 0
CYANAZINE | 2001 | 04041GCM35 | 2008-05-01 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.1705 | NWQL | PSP3SP140C | NWQL PSP3SP140C: 50 µl | 0.051261 | CYANAZINE | . | 0.02 | 0.06 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1705 | NWQL PSP3SP140C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.2355 | 0.20341 | 1.1705 | 0.39092 | 0.28979
CYANAZINE | 2001 | 04041GCM35 | 2008-06-25 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0725 | NWQL | PSP3SP140C | NWQL PSP3SP140C: 50 µl | 0.050347 | CYANAZINE | . | 0.02 | 0.054 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0725 | NWQL PSP3SP140C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.2355 | 0.20341 | 1.1705 | 0.39092 | 0.28979
CYANAZINE | 2001 | 04041GCM35 | 2008-08-19 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.4635 | NWQL | PSP3SP140C | NWQL PSP3SP140C: 50 µl | 0.049198 | CYANAZINE | . | 0.02 | 0.072 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.4635 | NWQL PSP3SP140C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.2355 | 0.20341 | 1.1705 | 0.39092 | 0.28979
CYANAZINE | 2001 | 04041GCM35 | 2009-04-08 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.5481 | NWQL | PSP3SP140D | NWQL PSP3SP140D: 50 µl | 0.051031 | CYANAZINE | . | 0.04 | 0.079 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.5481 | NWQL PSP3SP140D | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.4323 | 0.14657 | 1.4518 | 0.24527 | 0.18182
CYANAZINE | 2001 | 04041GCM35 | 2009-04-14 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.5619 | NWQL | PSP3SP140D | NWQL PSP3SP140D: 50 µl | 0.04994 | CYANAZINE | . | 0.04 | 0.078 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.5619 | NWQL PSP3SP140D | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.4323 | 0.14657 | 1.4518 | 0.24527 | 0.18182
CYANAZINE | 2001 | 04041GCM35 | 2009-06-24 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.2639 | NWQL | PSP3SP140D | NWQL PSP3SP140D: 50 µl | 0.049845 | CYANAZINE | . | 0.04 | 0.063 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2639 | NWQL PSP3SP140D | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.4323 | 0.14657 | 1.4518 | 0.24527 | 0.18182
CYANAZINE | 2001 | 04041GCM35 | 2009-08-21 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.3555 | NWQL | PSP3SP140D | NWQL PSP3SP140D: 50 µl | 0.050165 | CYANAZINE | . | 0.04 | 0.068 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3555 | NWQL PSP3SP140D | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.4323 | 0.14657 | 1.4518 | 0.24527 | 0.18182
CYANAZINE | 2001 | 04041GCM35 | 2010-06-24 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.9192 | NWQL | PSP3SP142A | NWQL PSP3SP142A: 40 µl | 0.039809 | CYANAZINE | . | 0.022 | 0.0764 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.9192 | NWQL PSP3SP142A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.4708 | 0.50608 | 1.5711 | 0.99713 | 0.73916
CYANAZINE | 2001 | 04041GCM35 | 2010-07-14 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.5711 | NWQL | PSP3SP142A | NWQL PSP3SP142A: 40 µl | 0.0408 | CYANAZINE | . | 0.022 | 0.0641 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.5711 | NWQL PSP3SP142A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.4708 | 0.50608 | 1.5711 | 0.99713 | 0.73916
CYANAZINE | 2001 | 04041GCM35 | 2010-07-28 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.92204 | NWQL | PSP3SP142A | NWQL PSP3SP142A: 40 µl | 0.04002 | CYANAZINE | . | 0.022 | 0.0369 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92204 | NWQL PSP3SP142A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.4708 | 0.50608 | 1.5711 | 0.99713 | 0.73916
CYANAZINE | 2001 | 04041GCM35 | 2009-01-14 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.3812 | Protocol | D1080911003 | Protocol D1080911003: 40 µl | 0.19766 | CYANAZINE | . | 0.04 | 0.273 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3812 | Protocol D1080911003 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.3984 | 0.073403 | 1.3909 | 0.021815 | 0.016171
CYANAZINE | 2001 | 04041GCM35 | 2009-03-23 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.403 | Protocol | D1080911003 | Protocol D1080911003: 25 µl | 0.1283 | CYANAZINE | . | 0.04 | 0.18 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.403 | Protocol D1080911003 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.3984 | 0.073403 | 1.3909 | 0.021815 | 0.016171
CYANAZINE | 2001 | 04041GCM35 | 2009-06-04 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.3909 | Protocol | D1080911003 | Protocol D1080911003: 40 µl | 0.19412 | CYANAZINE | . | 0.04 | 0.27 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3909 | Protocol D1080911003 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.3984 | 0.073403 | 1.3909 | 0.021815 | 0.016171
CYANAZINE | 2001 | 04041GCM35 | 2009-07-22 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.3062 | Protocol | D1080911003 | Protocol D1080911003: 25 µl | 0.12096 | CYANAZINE | . | 0.04 | 0.158 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3062 | Protocol D1080911003 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.3984 | 0.073403 | 1.3909 | 0.021815 | 0.016171
CYANAZINE | 2001 | 04041GCM35 | 2009-10-27 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.511 | Protocol | D1080911003 | Protocol D1080911003: 25 µl | 0.12045 | CYANAZINE | . | 0.022 | 0.182 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.511 | Protocol D1080911003 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.3984 | 0.073403 | 1.3909 | 0.021815 | 0.016171
CYANAZINE | 2001 | 04041GCM35 | 2013-08-28 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.41 | Spex Organics, Accu | T1130517007, 213041078 | Spex Organics T1130517007: 100 µl & Accu 213041078: 100 µl | 0.3 | CYANAZINE | . | 0.022 | 0.123 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.41 | SpT117007, Ac2131078 | Sp | Ac | Ac | T117007 | 2131078 | 2131078 | T117007 | 2131078 | 2131078 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.41 |  | 0.41 | 0 | 0
CYANAZINE | 2001 | 04041GCM35 | 2013-12-18 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.55667 | Spex Organics, ERA | T1130517007, 0318-13-02.1 | Spex Organics T1130517007: 20 µl & ERA 0318-13-02.1: 20 µl | 0.06 | CYANAZINE | . | 0.022 | 0.0334 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.55667 | SpT117007, ER03102.1 | Sp | ER | ER | T117007 | 03102.1 | 03102.1 | T117007 | 03102.1 | 03102.1 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.55667 |  | 0.55667 | 0 | 0
CYANAZINE | 2001 | 04041GCM35 | 2008-11-13 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.2823 | Supelco | LB60730 | Supelco LB60730: 25 µl | 0.12165 | CYANAZINE | . | 0.04 | 0.156 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2823 | Supelco LB60730 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.191 | 0.08677 | 1.1464 | 0.14391 | 0.10668
CYANAZINE | 2001 | 04041GCM35 | 2009-03-24 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.2862 | Supelco | LB60730 | Supelco LB60730: 40 µl | 0.20759 | CYANAZINE | . | 0.04 | 0.267 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2862 | Supelco LB60730 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.191 | 0.08677 | 1.1464 | 0.14391 | 0.10668
CYANAZINE | 2001 | 04041GCM35 | 2009-04-23 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1464 | Supelco | LB60730 | Supelco LB60730: 25 µl | 0.12387 | CYANAZINE | . | 0.04 | 0.142 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1464 | Supelco LB60730 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.191 | 0.08677 | 1.1464 | 0.14391 | 0.10668
CYANAZINE | 2001 | 04041GCM35 | 2009-07-31 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1018 | Supelco | LB60730 | Supelco LB60730: 40 µl | 0.19422 | CYANAZINE | . | 0.04 | 0.214 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1018 | Supelco LB60730 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.191 | 0.08677 | 1.1464 | 0.14391 | 0.10668
CYANAZINE | 2001 | 04041GCM35 | 2009-09-10 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1384 | Supelco | LB60730 | Supelco LB60730: 25 µl | 0.12386 | CYANAZINE | . | 0.04 | 0.141 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1384 | Supelco LB60730 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.191 | 0.08677 | 1.1464 | 0.14391 | 0.10668
CYANAZINE | 2001 | 04041GCM35 | 2011-02-15 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.2328 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 50 µl | 0.17764 | CYANAZINE | . | 0.022 | 0.219 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2328 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 1.102 | 0.15529 | 1.0537 | 0.20694 | 0.15341
CYANAZINE | 2001 | 04041GCM35 | 2011-04-14 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0537 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 50 µl | 0.17937 | CYANAZINE | E | 0.022 | 0.189 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0537 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 9 | 1.102 | 0.15529 | 1.0537 | 0.20694 | 0.15341
CYANAZINE | 2001 | 04041GCM35 | 2011-05-25 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.4028 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 50 µl | 0.17893 | CYANAZINE | . | 0.022 | 0.251 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.4028 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 1.102 | 0.15529 | 1.0537 | 0.20694 | 0.15341
CYANAZINE | 2001 | 04041GCM35 | 2011-08-03 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0389 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 20 µl | 0.072 | CYANAZINE | . | 0.022 | 0.0748 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0389 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 1.102 | 0.15529 | 1.0537 | 0.20694 | 0.15341
CYANAZINE | 2001 | 04041GCM35 | 2011-08-11 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.2236 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 20 µl | 0.072 | CYANAZINE | . | 0.022 | 0.0881 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2236 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 1.102 | 0.15529 | 1.0537 | 0.20694 | 0.15341
CYANAZINE | 2001 | 04041GCM35 | 2011-09-10 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.89583 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 20 µl | 0.072 | CYANAZINE | . | 0.022 | 0.0645 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.89583 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 1.102 | 0.15529 | 1.0537 | 0.20694 | 0.15341
CYANAZINE | 2001 | 04041GCM35 | 2011-11-03 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0167 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 50 µl | 0.18 | CYANAZINE | . | 0.022 | 0.183 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0167 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 1.102 | 0.15529 | 1.0537 | 0.20694 | 0.15341
CYANAZINE | 2001 | 04041GCM35 | 2011-12-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.066 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 80 µl | 0.288 | CYANAZINE | . | 0.022 | 0.307 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.066 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 1.102 | 0.15529 | 1.0537 | 0.20694 | 0.15341
CYANAZINE | 2001 | 04041GCM35 | 2012-05-04 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.9875 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 20 µl | 0.072 | CYANAZINE | . | 0.022 | 0.0711 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9875 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 1.102 | 0.15529 | 1.0537 | 0.20694 | 0.15341