## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
DACTHAL | 2001 | 82682GCM35 | 2010-01-05 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.1077 | Abs | 090409Pest | Abs 090409Pest: 25 µl | 0.08071 | DACTHAL | E | 0.0076 | 0.0894 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1077 | Abs 090409Pest | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 6 | 0.94474 | 0.15447 | 0.94165 | 0.30825 | 0.2285
DACTHAL | 2001 | 82682GCM35 | 2010-06-18 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.97003 | Abs | 090409Pest | Abs 090409Pest: 80 µl | 0.25154 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.244 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97003 | Abs 090409Pest | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.94474 | 0.15447 | 0.94165 | 0.30825 | 0.2285
DACTHAL | 2001 | 82682GCM35 | 2010-07-20 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.126 | Abs | 090409Pest | Abs 090409Pest: 25 µl | 0.080815 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.091 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.126 | Abs 090409Pest | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.94474 | 0.15447 | 0.94165 | 0.30825 | 0.2285
DACTHAL | 2001 | 82682GCM35 | 2010-07-21 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.79942 | Abs | 090409Pest | Abs 090409Pest: 25 µl | 0.081809 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.0654 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.79942 | Abs 090409Pest | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.94474 | 0.15447 | 0.94165 | 0.30825 | 0.2285
DACTHAL | 2001 | 82682GCM35 | 2010-08-13 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.91328 | Abs | 090409Pest | Abs 090409Pest: 80 µl | 0.25513 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.233 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91328 | Abs 090409Pest | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.94474 | 0.15447 | 0.94165 | 0.30825 | 0.2285
DACTHAL | 2001 | 82682GCM35 | 2010-09-22 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.752 | Abs | 090409Pest | Abs 090409Pest: 25 µl | 0.080718 | DACTHAL | E | 0.0076 | 0.0607 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.752 | Abs 090409Pest | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 6 | 0.94474 | 0.15447 | 0.94165 | 0.30825 | 0.2285
DACTHAL | 2001 | 82682GCM35 | 2012-07-24 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.94828 | Accu, Abs | 212051201, 052212 | Accu 212051201: 20 µl & Abs 052212: 20 µl | 0.03016 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.0286 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94828 | Ac2121201, Ab052212 | Ac | Ab | Ab | 2121201 | 052212 | 052212 | 2121201 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.0196 | 0.063324 | 1.0411 | 0.12102 | 0.089712
DACTHAL | 2001 | 82682GCM35 | 2012-11-27 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0411 | Accu, Abs | 212051201, 052212 | Accu 212051201: 40 µl & Abs 052212: 40 µl | 0.06032 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.0628 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0411 | Ac2121201, Ab052212 | Ac | Ab | Ab | 2121201 | 052212 | 052212 | 2121201 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.0196 | 0.063324 | 1.0411 | 0.12102 | 0.089712
DACTHAL | 2001 | 82682GCM35 | 2013-01-29 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0693 | Accu, Abs | 212051201, 052212 | Accu 212051201: 80 µl & Abs 052212: 80 µl | 0.12064 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.129 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0693 | Ac2121201, Ab052212 | Ac | Ab | Ab | 2121201 | 052212 | 052212 | 2121201 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.0196 | 0.063324 | 1.0411 | 0.12102 | 0.089712
DACTHAL | 2001 | 82682GCM35 | 2013-03-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0245 | Accu, NSI | 212051201, 062112-01Pest | Accu 212051201: 20 µl & NSI 062112-01Pest: 20 µl | 0.03016 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.0309 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0245 | Ac2121201, NS062Pest | Ac | NS | NS | 2121201 | 062Pest | 062Pest | 2121201 | 062Pest | 062Pest | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.9806 | 0.06213 | 0.9806 | 0.087865 | 0.065133
DACTHAL | 2001 | 82682GCM35 | 2013-05-14 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.93667 | Accu, NSI | 212051201, 062112-01Pest | Accu 212051201: 40 µl & NSI 062112-01Pest: 40 µl | 0.06032 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.0565 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.93667 | Ac2121201, NS062Pest | Ac | NS | NS | 2121201 | 062Pest | 062Pest | 2121201 | 062Pest | 062Pest | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.9806 | 0.06213 | 0.9806 | 0.087865 | 0.065133
DACTHAL | 2001 | 82682GCM35 | 2012-09-01 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.99469 | Accu, Spex Organics | 212051201, T1120530009 | Accu 212051201: 20 µl & Spex Organics T1120530009: 20 µl | 0.03016 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.03 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.99469 | Ac2121201, SpT110009 | Ac | Sp | Sp | 2121201 | T110009 | T110009 | 2121201 | T110009 | T110009 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.99469 |  | 0.99469 | 0 | 0
DACTHAL | 2001 | 82682GCM35 | 2013-10-21 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1283 | Accu, Abs | 213041078, 041613 | Accu 213041078: 20 µl & Abs 041613: 20 µl | 0.018966 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.0214 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1283 | Ac2131078, Ab041613 | Ac | Ab | Ab | 2131078 | 041613 | 041613 | 2131078 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.1283 |  | 1.1283 | 0 | 0
DACTHAL | 2001 | 82682GCM35 | 2013-05-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0925 | Accu, NSI | 213041078, 042313Pest | Accu 213041078: 50 µl & NSI 042313Pest: 50 µl | 0.047415 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.0518 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0925 | Ac2131078, NS042Pest | Ac | NS | NS | 2131078 | 042Pest | 042Pest | 2131078 | 042Pest | 042Pest | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.0925 |  | 1.0925 | 0 | 0
DACTHAL | 2001 | 82682GCM35 | 2012-07-16 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.84881 | Accu | 212051201 | Accu 212051201: 40 µl | 0.06032 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.0512 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84881 | Accu 212051201 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.84881 |  | 0.84881 | 0 | 0
DACTHAL | 2001 | 82682GCM35 | 2008-10-31 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0069 | Crescent | 08HH018 | Crescent 08HH018: 25 µl | 0.099315 | DACTHAL | . | 0.006 | 0.1 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0069 | Crescent 08HH018 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.2335 | 0.4309 | 1.0512 | 0.10498 | 0.07782
DACTHAL | 2001 | 82682GCM35 | 2009-01-20 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0512 | Crescent | 08HH018 | Crescent 08HH018: 40 µl | 0.16077 | DACTHAL | . | 0.006 | 0.169 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0512 | Crescent 08HH018 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.2335 | 0.4309 | 1.0512 | 0.10498 | 0.07782
DACTHAL | 2001 | 82682GCM35 | 2009-03-20 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 2.289 | Crescent | 08HH018 | Crescent 08HH018: 25 µl | 0.10092 | DACTHAL | . | 0.006 | 0.231 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 2 | Crescent 08HH018 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.2335 | 0.4309 | 1.0512 | 0.10498 | 0.07782 | 2
DACTHAL | 2001 | 82682GCM35 | 2009-06-10 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.9973 | Crescent | 08HH018 | Crescent 08HH018: 25 µl | 0.10027 | DACTHAL | . | 0.006 | 0.1 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9973 | Crescent 08HH018 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.2335 | 0.4309 | 1.0512 | 0.10498 | 0.07782
DACTHAL | 2001 | 82682GCM35 | 2009-08-28 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1119 | Crescent | 08HH018 | Crescent 08HH018: 40 µl | 0.15829 | DACTHAL | . | 0.006 | 0.176 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1119 | Crescent 08HH018 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.2335 | 0.4309 | 1.0512 | 0.10498 | 0.07782
DACTHAL | 2001 | 82682GCM35 | 2012-12-06 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.91391 | ERA, ChemService | 0507-12-05.1, 348200 | ERA 0507-12-05.1: 20 µl & ChemService 348200: 20 µl | 0.0302 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.0276 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91391 | ER05005.1, Ch348200 | ER | Ch | Ch | 05005.1 | 348200 | 348200 | 05005.1 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.83775 | 0.10771 | 0.83775 | 0.15232 | 0.11291
DACTHAL | 2001 | 82682GCM35 | 2013-05-07 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.76159 | ERA, ChemService | 0507-12-05.1, 348200 | ERA 0507-12-05.1: 20 µl & ChemService 348200: 20 µl | 0.0302 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.023 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.76159 | ER05005.1, Ch348200 | ER | Ch | Ch | 05005.1 | 348200 | 348200 | 05005.1 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.83775 | 0.10771 | 0.83775 | 0.15232 | 0.11291
DACTHAL | 2001 | 82682GCM35 | 2012-09-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0199 | ERA, NSI | 0507-12-05.1, 062112-01Pest | ERA 0507-12-05.1: 20 µl & NSI 062112-01Pest: 20 µl | 0.0302 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.0308 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0199 | ER05005.1, NS062Pest | ER | NS | NS | 05005.1 | 062Pest | 062Pest | 05005.1 | 062Pest | 062Pest | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.0199 |  | 1.0199 | 0 | 0
DACTHAL | 2001 | 82682GCM35 | 2012-11-08 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.96689 | ERA, Spex Organics | 0507-12-05.1, T1120530009 | ERA 0507-12-05.1: 40 µl & Spex Organics T1120530009: 40 µl | 0.0604 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.0584 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96689 | ER05005.1, SpT110009 | ER | Sp | Sp | 05005.1 | T110009 | T110009 | 05005.1 | T110009 | T110009 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.94702 | 0.028097 | 0.94702 | 0.039735 | 0.029455
DACTHAL | 2001 | 82682GCM35 | 2013-03-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.92715 | ERA, Spex Organics | 0507-12-05.1, T1120530009 | ERA 0507-12-05.1: 80 µl & Spex Organics T1120530009: 80 µl | 0.1208 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.112 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92715 | ER05005.1, SpT110009 | ER | Sp | Sp | 05005.1 | T110009 | T110009 | 05005.1 | T110009 | T110009 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.94702 | 0.028097 | 0.94702 | 0.039735 | 0.029455
DACTHAL | 2001 | 82682GCM35 | 2011-02-10 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.92326 | NSI | 070810-01 | NSI 070810-01: 20 µl | 0.019171 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.0177 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92326 | NSI 070810-01 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.93563 | 0.088417 | 0.93032 | 0.047965 | 0.035556
DACTHAL | 2001 | 82682GCM35 | 2011-03-15 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0073 | NSI | 070810-01 | NSI 070810-01: 50 µl | 0.048449 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.0488 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0073 | NSI 070810-01 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.93563 | 0.088417 | 0.93032 | 0.047965 | 0.035556
DACTHAL | 2001 | 82682GCM35 | 2011-05-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1306 | NSI | 070810-01 | NSI 070810-01: 80 µl | 0.079247 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.0896 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1306 | NSI 070810-01 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.93563 | 0.088417 | 0.93032 | 0.047965 | 0.035556
DACTHAL | 2001 | 82682GCM35 | 2011-06-10 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.94898 | NSI | 070810-01 | NSI 070810-01: 20 µl | 0.0196 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.0186 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94897 | NSI 070810-01 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.93563 | 0.088417 | 0.93032 | 0.047965 | 0.035556
DACTHAL | 2001 | 82682GCM35 | 2011-08-02 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.93939 | NSI | 070810-01 | NSI 070810-01: 80 µl | 0.0792 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.0744 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.93939 | NSI 070810-01 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.93563 | 0.088417 | 0.93032 | 0.047965 | 0.035556
DACTHAL | 2001 | 82682GCM35 | 2011-09-10 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.93737 | NSI | 070810-01 | NSI 070810-01: 50 µl | 0.0495 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.0464 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.93737 | NSI 070810-01 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.93563 | 0.088417 | 0.93032 | 0.047965 | 0.035556
DACTHAL | 2001 | 82682GCM35 | 2011-11-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.82323 | NSI | 070810-01 | NSI 070810-01: 20 µl | 0.0198 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.0163 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.82323 | NSI 070810-01 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.93563 | 0.088417 | 0.93032 | 0.047965 | 0.035556
DACTHAL | 2001 | 82682GCM35 | 2012-01-21 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.92298 | NSI | 070810-01 | NSI 070810-01: 80 µl | 0.0792 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.0731 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92298 | NSI 070810-01 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.93563 | 0.088417 | 0.93032 | 0.047965 | 0.035556
DACTHAL | 2001 | 82682GCM35 | 2012-05-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.82222 | NSI | 070810-01 | NSI 070810-01: 50 µl | 0.0495 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.0407 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.82222 | NSI 070810-01 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.93563 | 0.088417 | 0.93032 | 0.047965 | 0.035556
DACTHAL | 2001 | 82682GCM35 | 2012-06-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.90101 | NSI | 070810-01 | NSI 070810-01: 50 µl | 0.0495 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.0446 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90101 | NSI 070810-01 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.93563 | 0.088417 | 0.93032 | 0.047965 | 0.035556
DACTHAL | 2001 | 82682GCM35 | 2008-11-21 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0508 | NSI | 081108-01Pest | NSI 081108-01Pest: 40 µl | 0.16369 | DACTHAL | . | 0.006 | 0.172 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0508 | NSI 081108-01Pest | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0487 | 0.11551 | 1.0508 | 0.060591 | 0.044915
DACTHAL | 2001 | 82682GCM35 | 2009-03-23 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1766 | NSI | 081108-01Pest | NSI 081108-01Pest: 25 µl | 0.11304 | DACTHAL | . | 0.006 | 0.133 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1766 | NSI 081108-01Pest | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0487 | 0.11551 | 1.0508 | 0.060591 | 0.044915
DACTHAL | 2001 | 82682GCM35 | 2009-05-01 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0453 | NSI | 081108-01Pest | NSI 081108-01Pest: 40 µl | 0.16264 | DACTHAL | . | 0.006 | 0.17 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0453 | NSI 081108-01Pest | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0487 | 0.11551 | 1.0508 | 0.060591 | 0.044915
DACTHAL | 2001 | 82682GCM35 | 2009-07-30 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1059 | NSI | 081108-01Pest | NSI 081108-01Pest: 25 µl | 0.10128 | DACTHAL | . | 0.006 | 0.112 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1059 | NSI 081108-01Pest | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0487 | 0.11551 | 1.0508 | 0.060591 | 0.044915
DACTHAL | 2001 | 82682GCM35 | 2009-09-25 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.86505 | NSI | 081108-01Pest | NSI 081108-01Pest: 25 µl | 0.10173 | DACTHAL | . | 0.006 | 0.088 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86505 | NSI 081108-01Pest | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0487 | 0.11551 | 1.0508 | 0.060591 | 0.044915
DACTHAL | 2001 | 82682GCM35 | 2008-05-01 | 2003-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0924 | NWQL | PSP3SP140C | NWQL PSP3SP140C: 50 µl | 0.051261 | DACTHAL | . | 0.003 | 0.056 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0924 | NWQL PSP3SP140C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.1812 | 0.077048 | 1.2196 | 0.139 | 0.10304
DACTHAL | 2001 | 82682GCM35 | 2008-06-25 | 2003-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.2314 | NWQL | PSP3SP140C | NWQL PSP3SP140C: 50 µl | 0.050347 | DACTHAL | . | 0.003 | 0.062 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2314 | NWQL PSP3SP140C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.1812 | 0.077048 | 1.2196 | 0.139 | 0.10304
DACTHAL | 2001 | 82682GCM35 | 2008-08-19 | 2003-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.2196 | NWQL | PSP3SP140C | NWQL PSP3SP140C: 50 µl | 0.049198 | DACTHAL | . | 0.003 | 0.06 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2196 | NWQL PSP3SP140C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.1812 | 0.077048 | 1.2196 | 0.139 | 0.10304
DACTHAL | 2001 | 82682GCM35 | 2009-04-08 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.2933 | NWQL | PSP3SP140D | NWQL PSP3SP140D: 50 µl | 0.051031 | DACTHAL | . | 0.006 | 0.066 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2933 | NWQL PSP3SP140D | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.2786 | 0.11468 | 1.2746 | 0.15783 | 0.117
DACTHAL | 2001 | 82682GCM35 | 2009-04-14 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.4217 | NWQL | PSP3SP140D | NWQL PSP3SP140D: 50 µl | 0.04994 | DACTHAL | . | 0.006 | 0.071 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.4217 | NWQL PSP3SP140D | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.2786 | 0.11468 | 1.2746 | 0.15783 | 0.117
DACTHAL | 2001 | 82682GCM35 | 2009-06-24 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1435 | NWQL | PSP3SP140D | NWQL PSP3SP140D: 50 µl | 0.049845 | DACTHAL | . | 0.006 | 0.057 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1435 | NWQL PSP3SP140D | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.2786 | 0.11468 | 1.2746 | 0.15783 | 0.117
DACTHAL | 2001 | 82682GCM35 | 2009-08-21 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.2558 | NWQL | PSP3SP140D | NWQL PSP3SP140D: 50 µl | 0.050165 | DACTHAL | . | 0.006 | 0.063 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2558 | NWQL PSP3SP140D | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.2786 | 0.11468 | 1.2746 | 0.15783 | 0.117
DACTHAL | 2001 | 82682GCM35 | 2010-06-24 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.2836 | NWQL | PSP3SP142A | NWQL PSP3SP142A: 40 µl | 0.039809 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.0511 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2836 | NWQL PSP3SP142A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.1677 | 0.17046 | 1.2476 | 0.31162 | 0.231
DACTHAL | 2001 | 82682GCM35 | 2010-07-14 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.2476 | NWQL | PSP3SP142A | NWQL PSP3SP142A: 40 µl | 0.0408 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.0509 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2476 | NWQL PSP3SP142A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.1677 | 0.17046 | 1.2476 | 0.31162 | 0.231
DACTHAL | 2001 | 82682GCM35 | 2010-07-28 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.97201 | NWQL | PSP3SP142A | NWQL PSP3SP142A: 40 µl | 0.04002 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.0389 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97201 | NWQL PSP3SP142A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.1677 | 0.17046 | 1.2476 | 0.31162 | 0.231
DACTHAL | 2001 | 82682GCM35 | 2013-08-28 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.9575 | Spex Organics, Accu | T1130517007, 213041078 | Spex Organics T1130517007: 100 µl & Accu 213041078: 100 µl | 0.09483 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.0908 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9575 | SpT117007, Ac2131078 | Sp | Ac | Ac | T117007 | 2131078 | 2131078 | T117007 | 2131078 | 2131078 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.9575 |  | 0.9575 | 0 | 0
DACTHAL | 2001 | 82682GCM35 | 2011-02-25 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0288 | Supelco | LB77170 | Supelco LB77170: 80 µl | 0.079702 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.082 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0288 | Supelco LB77170 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.94556 | 0.11245 | 0.94034 | 0.10871 | 0.080588
DACTHAL | 2001 | 82682GCM35 | 2011-03-23 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.9494 | Supelco | LB77170 | Supelco LB77170: 20 µl | 0.019907 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.0189 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9494 | Supelco LB77170 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.94556 | 0.11245 | 0.94034 | 0.10871 | 0.080588
DACTHAL | 2001 | 82682GCM35 | 2011-06-23 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.8069 | Supelco | LB77170 | Supelco LB77170: 50 µl | 0.049945 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.0403 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.8069 | Supelco LB77170 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.94556 | 0.11245 | 0.94034 | 0.10871 | 0.080588
DACTHAL | 2001 | 82682GCM35 | 2011-07-12 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.098 | Supelco | LB77170 | Supelco LB77170: 80 µl | 0.079598 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.0874 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.098 | Supelco LB77170 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.94556 | 0.11245 | 0.94034 | 0.10871 | 0.080588
DACTHAL | 2001 | 82682GCM35 | 2011-08-18 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0718 | Supelco | LB77170 | Supelco LB77170: 50 µl | 0.04945 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.053 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0718 | Supelco LB77170 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.94556 | 0.11245 | 0.94034 | 0.10871 | 0.080588
DACTHAL | 2001 | 82682GCM35 | 2011-09-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.92012 | Supelco | LB77170 | Supelco LB77170: 20 µl | 0.01978 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.0182 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92012 | Supelco LB77170 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.94556 | 0.11245 | 0.94034 | 0.10871 | 0.080588
DACTHAL | 2001 | 82682GCM35 | 2011-12-10 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.9363 | Supelco | LB77170 | Supelco LB77170: 50 µl | 0.04945 | DACTHAL | E | 0.0076 | 0.0463 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9363 | Supelco LB77170 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 9 | 0.94556 | 0.11245 | 0.94034 | 0.10871 | 0.080588
DACTHAL | 2001 | 82682GCM35 | 2012-02-23 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.94034 | Supelco | LB77170 | Supelco LB77170: 20 µl | 0.01978 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.0186 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94034 | Supelco LB77170 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.94556 | 0.11245 | 0.94034 | 0.10871 | 0.080588
DACTHAL | 2001 | 82682GCM35 | 2012-05-08 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.75834 | Supelco | LB77170 | Supelco LB77170: 20 µl | 0.01978 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.015 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.75834 | Supelco LB77170 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.94556 | 0.11245 | 0.94034 | 0.10871 | 0.080588
DACTHAL | 2001 | 82682GCM35 | 2008-04-24 | 2003-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.1774 | Ultra | CD-2090 | Ultra CD-2090: 25 µl | 0.062003 | DACTHAL | . | 0.003 | 0.073 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1774 | Ultra CD-2090 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0609 | 0.090052 | 1.0706 | 0.072244 | 0.053553
DACTHAL | 2001 | 82682GCM35 | 2008-04-29 | 2003-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0985 | Ultra | CD-2090 | Ultra CD-2090: 25 µl | 0.060084 | DACTHAL | . | 0.003 | 0.066 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0985 | Ultra CD-2090 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0609 | 0.090052 | 1.0706 | 0.072244 | 0.053553
DACTHAL | 2001 | 82682GCM35 | 2008-05-06 | 2003-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0427 | Ultra | CD-2090 | Ultra CD-2090: 25 µl | 0.059459 | DACTHAL | . | 0.003 | 0.062 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0427 | Ultra CD-2090 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0609 | 0.090052 | 1.0706 | 0.072244 | 0.053553
DACTHAL | 2001 | 82682GCM35 | 2008-07-10 | 2003-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.9108 | Ultra | CD-2090 | Ultra CD-2090: 25 µl | 0.059289 | DACTHAL | . | 0.003 | 0.054 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9108 | Ultra CD-2090 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0609 | 0.090052 | 1.0706 | 0.072244 | 0.053553
DACTHAL | 2001 | 82682GCM35 | 2008-08-04 | 2003-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0319 | Ultra | CD-2090 | Ultra CD-2090: 25 µl | 0.059113 | DACTHAL | . | 0.003 | 0.061 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0319 | Ultra CD-2090 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0609 | 0.090052 | 1.0706 | 0.072244 | 0.053553
DACTHAL | 2001 | 82682GCM35 | 2008-09-24 | 2003-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.1042 | Ultra | CD-2090 | Ultra CD-2090: 25 µl | 0.06068 | DACTHAL | . | 0.003 | 0.067 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1042 | Ultra CD-2090 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0609 | 0.090052 | 1.0706 | 0.072244 | 0.053553