## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
ETHOPROPHOS | 2001 | 82672GCM35 | 2013-12-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.78889 | Abs, ChemService | 041613, 1466000 | Abs 041613: 50 µl & ChemService 1466000: 50 µl | 0.126 | ETHOPROPHOS | . | 0.016 | 0.0994 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.78889 | Ab041613, Ch1466000 | Ab | Ch | Ch | 041613 | 1466000 | 1466000 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.78889 |  | 0.78889 | 0 | 0
ETHOPROPHOS | 2001 | 82672GCM35 | 2013-08-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0774 | Abs, Spex Organics | 041613, T1130517007 | Abs 041613: 20 µl & Spex Organics T1130517007: 20 µl | 0.0504 | ETHOPROPHOS | . | 0.016 | 0.0543 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0774 | Ab041613, SpT117007 | Ab | Sp | Sp | 041613 | T117007 | T117007 |  | T117007 | T117007 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.0774 |  | 1.0774 | 0 | 0
ETHOPROPHOS | 2001 | 82672GCM35 | 2013-04-03 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.76693 | Abs, Spex Organics | 052212, T1120530009 | Abs 052212: 40 µl & Spex Organics T1120530009: 40 µl | 0.2008 | ETHOPROPHOS | E | 0.016 | 0.154 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.76693 | Ab052212, SpT110009 | Ab | Sp | Sp | 052212 | T110009 | T110009 |  | T110009 | T110009 | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 1 | 0.76693 |  | 0.76693 | 0 | 0
ETHOPROPHOS | 2001 | 82672GCM35 | 2012-06-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.73207 | Abs | 052212 | Abs 052212: 20 µl | 0.1004 | ETHOPROPHOS | . | 0.016 | 0.0735 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.73207 | Abs 052212 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.73207 |  | 0.73207 | 0 | 0
ETHOPROPHOS | 2001 | 82672GCM35 | 2012-11-27 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.79681 | Accu, Abs | 212051201, 052212 | Accu 212051201: 40 µl & Abs 052212: 40 µl | 0.2008 | ETHOPROPHOS | . | 0.016 | 0.16 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.79681 | Ac2121201, Ab052212 | Ac | Ab | Ab | 2121201 | 052212 | 052212 | 2121201 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.74203 | 0.077472 | 0.74203 | 0.10956 | 0.081217
ETHOPROPHOS | 2001 | 82672GCM35 | 2013-01-29 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.68725 | Accu, Abs | 212051201, 052212 | Accu 212051201: 80 µl & Abs 052212: 80 µl | 0.4016 | ETHOPROPHOS | . | 0.016 | 0.276 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.68725 | Ac2121201, Ab052212 | Ac | Ab | Ab | 2121201 | 052212 | 052212 | 2121201 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.74203 | 0.077472 | 0.74203 | 0.10956 | 0.081217
ETHOPROPHOS | 2001 | 82672GCM35 | 2013-03-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.18 | Accu, NSI | 212051201, 062112-01Pest | Accu 212051201: 20 µl & NSI 062112-01Pest: 20 µl | 0.1 | ETHOPROPHOS | . | 0.016 | 0.118 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.18 | Ac2121201, NS062Pest | Ac | NS | NS | 2121201 | 062Pest | 062Pest | 2121201 | 062Pest | 062Pest | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.98 | 0.28284 | 0.98 | 0.4 | 0.29652
ETHOPROPHOS | 2001 | 82672GCM35 | 2013-05-14 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.78 | Accu, NSI | 212051201, 062112-01Pest | Accu 212051201: 40 µl & NSI 062112-01Pest: 40 µl | 0.2 | ETHOPROPHOS | . | 0.016 | 0.156 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.78 | Ac2121201, NS062Pest | Ac | NS | NS | 2121201 | 062Pest | 062Pest | 2121201 | 062Pest | 062Pest | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.98 | 0.28284 | 0.98 | 0.4 | 0.29652
ETHOPROPHOS | 2001 | 82672GCM35 | 2013-10-21 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.84722 | Accu, Abs | 213041078, 041613 | Accu 213041078: 20 µl & Abs 041613: 20 µl | 0.0504 | ETHOPROPHOS | . | 0.016 | 0.0427 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84722 | Ac2131078, Ab041613 | Ac | Ab | Ab | 2131078 | 041613 | 041613 | 2131078 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.84722 |  | 0.84722 | 0 | 0
ETHOPROPHOS | 2001 | 82672GCM35 | 2013-05-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.984 | Accu, NSI | 213041078, 042313Pest | Accu 213041078: 50 µl & NSI 042313Pest: 50 µl | 0.125 | ETHOPROPHOS | . | 0.016 | 0.123 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.984 | Ac2131078, NS042Pest | Ac | NS | NS | 2131078 | 042Pest | 042Pest | 2131078 | 042Pest | 042Pest | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.984 |  | 0.984 | 0 | 0
ETHOPROPHOS | 2001 | 82672GCM35 | 2009-12-30 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.1398 | Accu | 209081259 | Accu 209081259: 25 µl | 0.034129 | ETHOPROPHOS | . | 0.016 | 0.0389 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1398 | Accu 209081259 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.3036 | 0.14537 | 1.3354 | 0.25004 | 0.18535
ETHOPROPHOS | 2001 | 82672GCM35 | 2010-06-24 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.3354 | Accu | 209081259 | Accu 209081259: 25 µl | 0.034595 | ETHOPROPHOS | . | 0.016 | 0.0462 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3354 | Accu 209081259 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.3036 | 0.14537 | 1.3354 | 0.25004 | 0.18535
ETHOPROPHOS | 2001 | 82672GCM35 | 2010-07-06 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.1653 | Accu | 209081259 | Accu 209081259: 80 µl | 0.11328 | ETHOPROPHOS | . | 0.016 | 0.132 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1653 | Accu 209081259 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.3036 | 0.14537 | 1.3354 | 0.25004 | 0.18535
ETHOPROPHOS | 2001 | 82672GCM35 | 2010-10-27 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.4619 | Accu | 209081259 | Accu 209081259: 25 µl | 0.033928 | ETHOPROPHOS | . | 0.016 | 0.0496 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.4619 | Accu 209081259 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.3036 | 0.14537 | 1.3354 | 0.25004 | 0.18535
ETHOPROPHOS | 2001 | 82672GCM35 | 2010-12-01 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.4153 | Accu | 209081259 | Accu 209081259: 80 µl | 0.11234 | ETHOPROPHOS | . | 0.016 | 0.159 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.4153 | Accu 209081259 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.3036 | 0.14537 | 1.3354 | 0.25004 | 0.18535
ETHOPROPHOS | 2001 | 82672GCM35 | 2013-06-13 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.912 | ChemService, NSI | 1466000, 042313Pest | ChemService 1466000: 50 µl & NSI 042313Pest: 50 µl | 0.125 | ETHOPROPHOS | . | 0.016 | 0.114 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.912 | Ch1466000, NS042Pest | Ch | NS | NS | 1466000 | 042Pest | 042Pest |  | 042Pest | 042Pest | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.912 |  | 0.912 | 0 | 0
ETHOPROPHOS | 2001 | 82672GCM35 | 2010-01-07 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.2214 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 25 µl | 0.035042 | ETHOPROPHOS | . | 0.016 | 0.0428 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2214 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.3248 | 0.15903 | 1.2899 | 0.20429 | 0.15144
ETHOPROPHOS | 2001 | 82672GCM35 | 2010-06-25 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.2047 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 25 µl | 0.036108 | ETHOPROPHOS | . | 0.016 | 0.0435 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2047 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.3248 | 0.15903 | 1.2899 | 0.20429 | 0.15144
ETHOPROPHOS | 2001 | 82672GCM35 | 2010-07-19 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.1685 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 25 µl | 0.036372 | ETHOPROPHOS | . | 0.016 | 0.0425 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1685 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.3248 | 0.15903 | 1.2899 | 0.20429 | 0.15144
ETHOPROPHOS | 2001 | 82672GCM35 | 2010-07-22 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.3583 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 80 µl | 0.11485 | ETHOPROPHOS | . | 0.016 | 0.156 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3583 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.3248 | 0.15903 | 1.2899 | 0.20429 | 0.15144
ETHOPROPHOS | 2001 | 82672GCM35 | 2010-11-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.5869 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 25 µl | 0.036046 | ETHOPROPHOS | . | 0.016 | 0.0572 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.5869 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.3248 | 0.15903 | 1.2899 | 0.20429 | 0.15144
ETHOPROPHOS | 2001 | 82672GCM35 | 2010-12-02 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.409 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 80 µl | 0.11994 | ETHOPROPHOS | . | 0.016 | 0.169 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.409 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.3248 | 0.15903 | 1.2899 | 0.20429 | 0.15144
ETHOPROPHOS | 2001 | 82672GCM35 | 2013-11-26 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0873 | ERA, Abs | 0318-13-02.1, 041613 | ERA 0318-13-02.1: 20 µl & Abs 041613: 20 µl | 0.0504 | ETHOPROPHOS | . | 0.016 | 0.0548 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0873 | ER03102.1, Ab041613 | ER | Ab | Ab | 03102.1 | 041613 | 041613 | 03102.1 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.0873 |  | 1.0873 | 0 | 0
ETHOPROPHOS | 2001 | 82672GCM35 | 2013-08-01 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.752 | ERA, NSI | 0318-13-02.1, 042313Pest | ERA 0318-13-02.1: 100 µl & NSI 042313Pest: 100 µl | 0.25 | ETHOPROPHOS | . | 0.016 | 0.188 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.752 | ER03102.1, NS042Pest | ER | NS | NS | 03102.1 | 042Pest | 042Pest | 03102.1 | 042Pest | 042Pest | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.752 |  | 0.752 | 0 | 0
ETHOPROPHOS | 2001 | 82672GCM35 | 2012-09-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.04 | ERA, NSI | 0507-12-05.1, 062112-01Pest | ERA 0507-12-05.1: 20 µl & NSI 062112-01Pest: 20 µl | 0.1 | ETHOPROPHOS | . | 0.016 | 0.104 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.04 | ER05005.1, NS062Pest | ER | NS | NS | 05005.1 | 062Pest | 062Pest | 05005.1 | 062Pest | 062Pest | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.04 |  | 1.04 | 0 | 0
ETHOPROPHOS | 2001 | 82672GCM35 | 2011-03-01 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.81595 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 20 µl | 0.050861 | ETHOPROPHOS | . | 0.016 | 0.0415 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.81595 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.97378 | 0.15147 | 1.0345 | 0.23638 | 0.17523
ETHOPROPHOS | 2001 | 82672GCM35 | 2011-03-15 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1277 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 80 µl | 0.20306 | ETHOPROPHOS | . | 0.016 | 0.229 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1277 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.97378 | 0.15147 | 1.0345 | 0.23638 | 0.17523
ETHOPROPHOS | 2001 | 82672GCM35 | 2011-05-18 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.96074 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 50 µl | 0.13115 | ETHOPROPHOS | . | 0.016 | 0.126 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96074 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.97378 | 0.15147 | 1.0345 | 0.23638 | 0.17523
ETHOPROPHOS | 2001 | 82672GCM35 | 2011-06-28 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0345 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 50 µl | 0.12954 | ETHOPROPHOS | . | 0.016 | 0.134 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0345 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.97378 | 0.15147 | 1.0345 | 0.23638 | 0.17523
ETHOPROPHOS | 2001 | 82672GCM35 | 2011-08-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.84144 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 80 µl | 0.2056 | ETHOPROPHOS | . | 0.016 | 0.173 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84144 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.97378 | 0.15147 | 1.0345 | 0.23638 | 0.17523
ETHOPROPHOS | 2001 | 82672GCM35 | 2011-09-24 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0564 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 20 µl | 0.0514 | ETHOPROPHOS | E | 0.016 | 0.0543 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0564 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 9 | 0.97378 | 0.15147 | 1.0345 | 0.23638 | 0.17523
ETHOPROPHOS | 2001 | 82672GCM35 | 2011-11-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0778 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 20 µl | 0.0514 | ETHOPROPHOS | . | 0.016 | 0.0554 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0778 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.97378 | 0.15147 | 1.0345 | 0.23638 | 0.17523
ETHOPROPHOS | 2001 | 82672GCM35 | 2012-02-16 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1381 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 20 µl | 0.0514 | ETHOPROPHOS | . | 0.016 | 0.0585 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1381 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.97378 | 0.15147 | 1.0345 | 0.23638 | 0.17523
ETHOPROPHOS | 2001 | 82672GCM35 | 2012-05-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.71128 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 50 µl | 0.1285 | ETHOPROPHOS | . | 0.016 | 0.0914 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.71128 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.97378 | 0.15147 | 1.0345 | 0.23638 | 0.17523
ETHOPROPHOS | 2001 | 82672GCM35 | 2012-09-25 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.87 | NSI, ChemService | 062112-01Pest, 348200 | NSI 062112-01Pest: 40 µl & ChemService 348200: 40 µl | 0.2 | ETHOPROPHOS | . | 0.016 | 0.174 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87 | NS062Pest, Ch348200 | NS | Ch | Ch | 062Pest | 348200 | 348200 | 062Pest |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.87 | 0 | 0.87 | 0 | 0
ETHOPROPHOS | 2001 | 82672GCM35 | 2013-03-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.87 | NSI, ChemService | 062112-01Pest, 348200 | NSI 062112-01Pest: 80 µl & ChemService 348200: 80 µl | 0.4 | ETHOPROPHOS | . | 0.016 | 0.348 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87 | NS062Pest, Ch348200 | NS | Ch | Ch | 062Pest | 348200 | 348200 | 062Pest |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.87 | 0 | 0.87 | 0 | 0
ETHOPROPHOS | 2001 | 82672GCM35 | 2012-11-28 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.986 | NSI, Spex Organics | 062112-01Pest, T1120530009 | NSI 062112-01Pest: 20 µl & Spex Organics T1120530009: 20 µl | 0.1 | ETHOPROPHOS | . | 0.016 | 0.0986 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.986 | NS062Pest, SpT110009 | NS | Sp | Sp | 062Pest | T110009 | T110009 | 062Pest | T110009 | T110009 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.986 |  | 0.986 | 0 | 0
ETHOPROPHOS | 2001 | 82672GCM35 | 2008-05-01 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.6387 | NWQL | PSP3SP140C | NWQL PSP3SP140C: 50 µl | 0.051261 | ETHOPROPHOS | . | 0.012 | 0.084 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.6387 | NWQL PSP3SP140C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.3853 | 0.32936 | 1.5041 | 0.62571 | 0.46383
ETHOPROPHOS | 2001 | 82672GCM35 | 2008-06-25 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.013 | NWQL | PSP3SP140C | NWQL PSP3SP140C: 50 µl | 0.050347 | ETHOPROPHOS | . | 0.012 | 0.051 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.013 | NWQL PSP3SP140C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.3853 | 0.32936 | 1.5041 | 0.62571 | 0.46383
ETHOPROPHOS | 2001 | 82672GCM35 | 2008-08-19 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.5041 | NWQL | PSP3SP140C | NWQL PSP3SP140C: 50 µl | 0.049198 | ETHOPROPHOS | . | 0.012 | 0.074 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.5041 | NWQL PSP3SP140C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.3853 | 0.32936 | 1.5041 | 0.62571 | 0.46383
ETHOPROPHOS | 2001 | 82672GCM35 | 2009-04-08 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.2541 | NWQL | PSP3SP140D | NWQL PSP3SP140D: 50 µl | 0.051031 | ETHOPROPHOS | . | 0.016 | 0.064 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2541 | NWQL PSP3SP140D | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.2338 | 0.084873 | 1.2251 | 0.12809 | 0.094951
ETHOPROPHOS | 2001 | 82672GCM35 | 2009-04-14 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.3416 | NWQL | PSP3SP140D | NWQL PSP3SP140D: 50 µl | 0.04994 | ETHOPROPHOS | . | 0.016 | 0.067 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3416 | NWQL PSP3SP140D | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.2338 | 0.084873 | 1.2251 | 0.12809 | 0.094951
ETHOPROPHOS | 2001 | 82672GCM35 | 2009-06-24 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1435 | NWQL | PSP3SP140D | NWQL PSP3SP140D: 50 µl | 0.049845 | ETHOPROPHOS | . | 0.016 | 0.057 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1435 | NWQL PSP3SP140D | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.2338 | 0.084873 | 1.2251 | 0.12809 | 0.094951
ETHOPROPHOS | 2001 | 82672GCM35 | 2009-08-21 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.196 | NWQL | PSP3SP140D | NWQL PSP3SP140D: 50 µl | 0.050165 | ETHOPROPHOS | . | 0.016 | 0.06 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.196 | NWQL PSP3SP140D | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.2338 | 0.084873 | 1.2251 | 0.12809 | 0.094951
ETHOPROPHOS | 2001 | 82672GCM35 | 2010-06-24 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 2.4015 | NWQL | PSP3SP142A | NWQL PSP3SP142A: 40 µl | 0.039809 | ETHOPROPHOS | . | 0.016 | 0.0956 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 2 | NWQL PSP3SP142A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.6578 | 0.42873 | 1.7966 | 0.82309 | 0.61015 | 2
ETHOPROPHOS | 2001 | 82672GCM35 | 2010-07-14 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.7966 | NWQL | PSP3SP142A | NWQL PSP3SP142A: 40 µl | 0.0408 | ETHOPROPHOS | . | 0.016 | 0.0733 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.7966 | NWQL PSP3SP142A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.6578 | 0.42873 | 1.7966 | 0.82309 | 0.61015
ETHOPROPHOS | 2001 | 82672GCM35 | 2010-07-28 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.1769 | NWQL | PSP3SP142A | NWQL PSP3SP142A: 40 µl | 0.04002 | ETHOPROPHOS | . | 0.016 | 0.0471 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1769 | NWQL PSP3SP142A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.6578 | 0.42873 | 1.7966 | 0.82309 | 0.61015
ETHOPROPHOS | 2001 | 82672GCM35 | 2009-01-14 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.3365 | Protocol | D1080911003 | Protocol D1080911003: 40 µl | 0.18556 | ETHOPROPHOS | . | 0.016 | 0.248 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3365 | Protocol D1080911003 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.2388 | 0.19903 | 1.2869 | 0.18291 | 0.13559
ETHOPROPHOS | 2001 | 82672GCM35 | 2009-03-23 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.2869 | Protocol | D1080911003 | Protocol D1080911003: 25 µl | 0.12044 | ETHOPROPHOS | . | 0.016 | 0.155 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2869 | Protocol D1080911003 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.2388 | 0.19903 | 1.2869 | 0.18291 | 0.13559
ETHOPROPHOS | 2001 | 82672GCM35 | 2009-06-04 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.4707 | Protocol | D1080911003 | Protocol D1080911003: 40 µl | 0.18223 | ETHOPROPHOS | . | 0.016 | 0.268 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.4706 | Protocol D1080911003 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.2388 | 0.19903 | 1.2869 | 0.18291 | 0.13559
ETHOPROPHOS | 2001 | 82672GCM35 | 2009-07-22 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1536 | Protocol | D1080911003 | Protocol D1080911003: 25 µl | 0.11356 | ETHOPROPHOS | . | 0.016 | 0.131 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1536 | Protocol D1080911003 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.2388 | 0.19903 | 1.2869 | 0.18291 | 0.13559
ETHOPROPHOS | 2001 | 82672GCM35 | 2009-10-27 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.94625 | Protocol | D1080911003 | Protocol D1080911003: 25 µl | 0.11308 | ETHOPROPHOS | . | 0.016 | 0.107 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94625 | Protocol D1080911003 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.2388 | 0.19903 | 1.2869 | 0.18291 | 0.13559
ETHOPROPHOS | 2001 | 82672GCM35 | 2008-02-04 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.88307 | Protocol | F1070629011 | Protocol F1070629011: 25 µl | 0.27744 | ETHOPROPHOS | . | 0.012 | 0.245 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88307 | Protocol F1070629011 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0063 | 0.10843 | 0.99992 | 0.13704 | 0.10158
ETHOPROPHOS | 2001 | 82672GCM35 | 2008-05-01 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0593 | Protocol | F1070629011 | Protocol F1070629011: 25 µl | 0.27566 | ETHOPROPHOS | . | 0.012 | 0.292 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0593 | Protocol F1070629011 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0063 | 0.10843 | 0.99992 | 0.13704 | 0.10158
ETHOPROPHOS | 2001 | 82672GCM35 | 2008-06-10 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.92224 | Protocol | F1070629011 | Protocol F1070629011: 25 µl | 0.27325 | ETHOPROPHOS | . | 0.012 | 0.252 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92224 | Protocol F1070629011 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0063 | 0.10843 | 0.99992 | 0.13704 | 0.10158
ETHOPROPHOS | 2001 | 82672GCM35 | 2008-07-11 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0536 | Protocol | F1070629011 | Protocol F1070629011: 25 µl | 0.27144 | ETHOPROPHOS | . | 0.012 | 0.286 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0536 | Protocol F1070629011 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0063 | 0.10843 | 0.99992 | 0.13704 | 0.10158
ETHOPROPHOS | 2001 | 82672GCM35 | 2008-08-21 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.1733 | Protocol | F1070629011 | Protocol F1070629011: 25 µl | 0.26934 | ETHOPROPHOS | . | 0.012 | 0.316 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1733 | Protocol F1070629011 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0063 | 0.10843 | 0.99992 | 0.13704 | 0.10158
ETHOPROPHOS | 2001 | 82672GCM35 | 2008-10-02 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.9462 | Protocol | F1070629011 | Protocol F1070629011: 25 µl | 0.27584 | ETHOPROPHOS | . | 0.016 | 0.261 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9462 | Protocol F1070629011 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0063 | 0.10843 | 0.99992 | 0.13704 | 0.10158
ETHOPROPHOS | 2001 | 82672GCM35 | 2008-11-13 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.4718 | Supelco | LB60730 | Supelco LB60730: 25 µl | 0.11279 | ETHOPROPHOS | . | 0.016 | 0.166 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.4718 | Supelco LB60730 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0633 | 0.28127 | 1.0912 | 0.26114 | 0.19358
ETHOPROPHOS | 2001 | 82672GCM35 | 2009-03-24 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0912 | Supelco | LB60730 | Supelco LB60730: 40 µl | 0.19246 | ETHOPROPHOS | . | 0.016 | 0.21 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0912 | Supelco LB60730 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0633 | 0.28127 | 1.0912 | 0.26114 | 0.19358
ETHOPROPHOS | 2001 | 82672GCM35 | 2009-04-23 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1407 | Supelco | LB60730 | Supelco LB60730: 25 µl | 0.11484 | ETHOPROPHOS | . | 0.016 | 0.131 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1407 | Supelco LB60730 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0633 | 0.28127 | 1.0912 | 0.26114 | 0.19358
ETHOPROPHOS | 2001 | 82672GCM35 | 2009-07-31 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.73305 | Supelco | LB60730 | Supelco LB60730: 40 µl | 0.18007 | ETHOPROPHOS | . | 0.016 | 0.132 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.73305 | Supelco LB60730 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0633 | 0.28127 | 1.0912 | 0.26114 | 0.19358
ETHOPROPHOS | 2001 | 82672GCM35 | 2009-09-10 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.87956 | Supelco | LB60730 | Supelco LB60730: 25 µl | 0.11483 | ETHOPROPHOS | . | 0.016 | 0.101 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87956 | Supelco LB60730 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0633 | 0.28127 | 1.0912 | 0.26114 | 0.19358
ETHOPROPHOS | 2001 | 82672GCM35 | 2011-02-15 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.98087 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 50 µl | 0.12336 | ETHOPROPHOS | . | 0.016 | 0.121 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.98087 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 1.0273 | 0.11409 | 0.98087 | 0.19872 | 0.14731
ETHOPROPHOS | 2001 | 82672GCM35 | 2011-04-14 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.97139 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 50 µl | 0.12456 | ETHOPROPHOS | . | 0.016 | 0.121 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97139 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 1.0273 | 0.11409 | 0.98087 | 0.19872 | 0.14731
ETHOPROPHOS | 2001 | 82672GCM35 | 2011-05-25 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1267 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 50 µl | 0.12425 | ETHOPROPHOS | . | 0.016 | 0.14 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1267 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 1.0273 | 0.11409 | 0.98087 | 0.19872 | 0.14731
ETHOPROPHOS | 2001 | 82672GCM35 | 2011-08-03 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.23 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 20 µl | 0.05 | ETHOPROPHOS | E | 0.016 | 0.0615 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.23 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 9 | 1.0273 | 0.11409 | 0.98087 | 0.19872 | 0.14731
ETHOPROPHOS | 2001 | 82672GCM35 | 2011-08-11 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.15 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 20 µl | 0.05 | ETHOPROPHOS | . | 0.016 | 0.0575 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.15 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 1.0273 | 0.11409 | 0.98087 | 0.19872 | 0.14731
ETHOPROPHOS | 2001 | 82672GCM35 | 2011-09-10 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.018 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 20 µl | 0.05 | ETHOPROPHOS | . | 0.016 | 0.0509 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.018 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 1.0273 | 0.11409 | 0.98087 | 0.19872 | 0.14731
ETHOPROPHOS | 2001 | 82672GCM35 | 2011-11-03 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.928 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 50 µl | 0.125 | ETHOPROPHOS | . | 0.016 | 0.116 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.928 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 1.0273 | 0.11409 | 0.98087 | 0.19872 | 0.14731
ETHOPROPHOS | 2001 | 82672GCM35 | 2011-12-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.915 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 80 µl | 0.2 | ETHOPROPHOS | . | 0.016 | 0.183 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.915 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 1.0273 | 0.11409 | 0.98087 | 0.19872 | 0.14731
ETHOPROPHOS | 2001 | 82672GCM35 | 2012-05-04 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.926 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 20 µl | 0.05 | ETHOPROPHOS | . | 0.016 | 0.0463 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.926 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 1.0273 | 0.11409 | 0.98087 | 0.19872 | 0.14731