## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
FIPRONIL | 2001 | 62166GCM31 | 2013-12-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0907 | Abs, ChemService | 041613, 1466000 | Abs 041613: 50 µl & ChemService 1466000: 50 µl | 0.075 | FIPRONIL | E | 0.018 | 0.0818 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0907 | Ab041613, Ch1466000 | Ab | Ch | Ch | 041613 | 1466000 | 1466000 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 1.0907 |  | 1.0907 | 0 | 0
FIPRONIL | 2001 | 62166GCM31 | 2013-08-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.4633 | Abs, Spex Organics | 041613, T1130517007 | Abs 041613: 20 µl & Spex Organics T1130517007: 20 µl | 0.03 | FIPRONIL | E | 0.018 | 0.0439 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.4633 | Ab041613, SpT117007 | Ab | Sp | Sp | 041613 | T117007 | T117007 |  | T117007 | T117007 | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 1.4633 |  | 1.4633 | 0 | 0
FIPRONIL | 2001 | 62166GCM31 | 2012-08-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.552 | Abs, ChemService | 052212, 348200 | Abs 052212: 20 µl & ChemService 348200: 20 µl | 0.05 | FIPRONIL | E | 0.018 | 0.0276 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.552 | Ab052212, Ch348200 | Ab | Ch | Ch | 052212 | 348200 | 348200 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.552 |  | 0.552 | 0 | 0
FIPRONIL | 2001 | 62166GCM31 | 2013-04-03 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.946 | Abs, Spex Organics | 052212, T1120530009 | Abs 052212: 40 µl & Spex Organics T1120530009: 40 µl | 0.1 | FIPRONIL | E | 0.018 | 0.0946 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.946 | Ab052212, SpT110009 | Ab | Sp | Sp | 052212 | T110009 | T110009 |  | T110009 | T110009 | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.946 |  | 0.946 | 0 | 0
FIPRONIL | 2001 | 62166GCM31 | 2012-09-01 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.978 | Accu, Spex Organics | 212051201, T1120530009 | Accu 212051201: 20 µl & Spex Organics T1120530009: 20 µl | 0.05 | FIPRONIL | E | 0.018 | 0.0489 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.978 | Ac2121201, SpT110009 | Ac | Sp | Sp | 2121201 | T110009 | T110009 | 2121201 | T110009 | T110009 | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.978 |  | 0.978 | 0 | 0
FIPRONIL | 2001 | 62166GCM31 | 2009-12-30 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.70517 | Accu | 209081259 | Accu 209081259: 25 µl | 0.07445 | FIPRONIL | E | 0.018 | 0.0525 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.70517 | Accu 209081259 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 0.78311 | 0.067923 | 0.76082 | 0.054717 | 0.040561
FIPRONIL | 2001 | 62166GCM31 | 2010-06-24 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.80963 | Accu | 209081259 | Accu 209081259: 25 µl | 0.075467 | FIPRONIL | E | 0.018 | 0.0611 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.80963 | Accu 209081259 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 0.78311 | 0.067923 | 0.76082 | 0.054717 | 0.040561
FIPRONIL | 2001 | 62166GCM31 | 2010-07-06 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.76082 | Accu | 209081259 | Accu 209081259: 80 µl | 0.2471 | FIPRONIL | E | 0.018 | 0.188 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.76082 | Accu 209081259 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 0.78311 | 0.067923 | 0.76082 | 0.054717 | 0.040561
FIPRONIL | 2001 | 62166GCM31 | 2010-10-27 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.88501 | Accu | 209081259 | Accu 209081259: 25 µl | 0.07401 | FIPRONIL | E | 0.018 | 0.0655 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88501 | Accu 209081259 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 0.78311 | 0.067923 | 0.76082 | 0.054717 | 0.040561
FIPRONIL | 2001 | 62166GCM31 | 2010-12-01 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.75491 | Accu | 209081259 | Accu 209081259: 80 µl | 0.24506 | FIPRONIL | E | 0.018 | 0.185 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.75491 | Accu 209081259 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 0.78311 | 0.067923 | 0.76082 | 0.054717 | 0.040561
FIPRONIL | 2001 | 62166GCM31 | 2008-04-24 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.8383 | Accu | B7070210 | Accu B7070210: 25 µl | 0.025568 | FIPRONIL | E | 0.02 | 0.047 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.8383 | Accu B7070210 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 1.8128 | 0.14181 | 1.8379 | 0.15283 | 0.11329
FIPRONIL | 2001 | 62166GCM31 | 2008-04-24 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.9817 | Accu | B7070210 | Accu B7070210: 25 µl | 0.025736 | FIPRONIL | E | 0.02 | 0.051 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.9817 | Accu B7070210 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 1.8128 | 0.14181 | 1.8379 | 0.15283 | 0.11329
FIPRONIL | 2001 | 62166GCM31 | 2008-05-06 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.748 | Accu | B7070210 | Accu B7070210: 25 µl | 0.024599 | FIPRONIL | E | 0.02 | 0.043 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.748 | Accu B7070210 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 1.8128 | 0.14181 | 1.8379 | 0.15283 | 0.11329
FIPRONIL | 2001 | 62166GCM31 | 2008-06-10 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.5702 | Accu | B7070210 | Accu B7070210: 25 µl | 0.025474 | FIPRONIL | E | 0.02 | 0.04 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.5702 | Accu B7070210 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 1.8128 | 0.14181 | 1.8379 | 0.15283 | 0.11329
FIPRONIL | 2001 | 62166GCM31 | 2008-08-01 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.9009 | Accu | B7070210 | Accu B7070210: 25 µl | 0.024726 | FIPRONIL | E | 0.02 | 0.047 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.9009 | Accu B7070210 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 1.8128 | 0.14181 | 1.8379 | 0.15283 | 0.11329
FIPRONIL | 2001 | 62166GCM31 | 2008-09-23 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.8374 | Accu | B7070210 | Accu B7070210: 25 µl | 0.024491 | FIPRONIL | E | 0.02 | 0.045 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.8374 | Accu B7070210 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 1.8128 | 0.14181 | 1.8379 | 0.15283 | 0.11329
FIPRONIL | 2001 | 62166GCM31 | 2013-07-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.876 | ChemService, ERA | 1466000, 0318-13-02.1 | ChemService 1466000: 50 µl & ERA 0318-13-02.1: 50 µl | 0.075 | FIPRONIL | E | 0.018 | 0.0657 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.876 | Ch1466000, ER03102.1 | Ch | ER | ER | 1466000 | 03102.1 | 03102.1 |  | 03102.1 | 03102.1 | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.876 |  | 0.876 | 0 | 0
FIPRONIL | 2001 | 62166GCM31 | 2013-06-13 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.99733 | ChemService, NSI | 1466000, 042313Pest | ChemService 1466000: 50 µl & NSI 042313Pest: 50 µl | 0.075 | FIPRONIL | E | 0.018 | 0.0748 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.99733 | Ch1466000, NS042Pest | Ch | NS | NS | 1466000 | 042Pest | 042Pest |  | 042Pest | 042Pest | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.99733 |  | 0.99733 | 0 | 0
FIPRONIL | 2001 | 62166GCM31 | 2010-01-07 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.1418 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 25 µl | 0.07278 | FIPRONIL | E | 0.018 | 0.0831 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1418 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.91024 | 0.1572 | 0.90282 | 0.13905 | 0.10307
FIPRONIL | 2001 | 62166GCM31 | 2010-06-25 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.85209 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 25 µl | 0.074992 | FIPRONIL | E | 0.018 | 0.0639 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85209 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.91024 | 0.1572 | 0.90282 | 0.13905 | 0.10307
FIPRONIL | 2001 | 62166GCM31 | 2010-07-19 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.93855 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 25 µl | 0.075542 | FIPRONIL | E | 0.018 | 0.0709 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.93855 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.91024 | 0.1572 | 0.90282 | 0.13905 | 0.10307
FIPRONIL | 2001 | 62166GCM31 | 2010-07-22 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.67077 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 80 µl | 0.23853 | FIPRONIL | E | 0.018 | 0.16 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.67077 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.91024 | 0.1572 | 0.90282 | 0.13905 | 0.10307
FIPRONIL | 2001 | 62166GCM31 | 2010-11-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.99113 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 25 µl | 0.074864 | FIPRONIL | E | 0.018 | 0.0742 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.99113 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.91024 | 0.1572 | 0.90282 | 0.13905 | 0.10307
FIPRONIL | 2001 | 62166GCM31 | 2010-12-02 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.86709 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 80 µl | 0.24911 | FIPRONIL | E | 0.018 | 0.216 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86709 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 6 | 0.91024 | 0.1572 | 0.90282 | 0.13905 | 0.10307
FIPRONIL | 2001 | 62166GCM31 | 2012-12-06 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.454 | ERA, ChemService | 0507-12-05.1, 348200 | ERA 0507-12-05.1: 20 µl & ChemService 348200: 20 µl | 0.05 | FIPRONIL | E | 0.018 | 0.0227 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.454 | ER05005.1, Ch348200 | ER | Ch | Ch | 05005.1 | 348200 | 348200 | 05005.1 |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.428 | 0.03677 | 0.428 | 0.052 | 0.038547
FIPRONIL | 2001 | 62166GCM31 | 2013-05-07 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.402 | ERA, ChemService | 0507-12-05.1, 348200 | ERA 0507-12-05.1: 20 µl & ChemService 348200: 20 µl | 0.05 | FIPRONIL | E | 0.018 | 0.0201 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.402 | ER05005.1, Ch348200 | ER | Ch | Ch | 05005.1 | 348200 | 348200 | 05005.1 |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.428 | 0.03677 | 0.428 | 0.052 | 0.038547
FIPRONIL | 2001 | 62166GCM31 | 2012-11-08 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.798 | ERA, Spex Organics | 0507-12-05.1, T1120530009 | ERA 0507-12-05.1: 40 µl & Spex Organics T1120530009: 40 µl | 0.1 | FIPRONIL | E | 0.018 | 0.0798 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.798 | ER05005.1, SpT110009 | ER | Sp | Sp | 05005.1 | T110009 | T110009 | 05005.1 | T110009 | T110009 | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.7415 | 0.079903 | 0.7415 | 0.113 | 0.083766
FIPRONIL | 2001 | 62166GCM31 | 2013-03-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.685 | ERA, Spex Organics | 0507-12-05.1, T1120530009 | ERA 0507-12-05.1: 80 µl & Spex Organics T1120530009: 80 µl | 0.2 | FIPRONIL | E | 0.018 | 0.137 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.685 | ER05005.1, SpT110009 | ER | Sp | Sp | 05005.1 | T110009 | T110009 | 05005.1 | T110009 | T110009 | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.7415 | 0.079903 | 0.7415 | 0.113 | 0.083766
FIPRONIL | 2001 | 62166GCM31 | 2011-03-01 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.94702 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 20 µl | 0.059767 | FIPRONIL | E | 0.018 | 0.0566 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94702 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 9 | 0.9109 | 0.12649 | 0.92617 | 0.070906 | 0.052562
FIPRONIL | 2001 | 62166GCM31 | 2011-03-15 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.92617 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 80 µl | 0.23862 | FIPRONIL | E | 0.018 | 0.221 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92617 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 9 | 0.9109 | 0.12649 | 0.92617 | 0.070906 | 0.052562
FIPRONIL | 2001 | 62166GCM31 | 2011-05-18 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.86949 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 50 µl | 0.15411 | FIPRONIL | E | 0.018 | 0.134 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86949 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 9 | 0.9109 | 0.12649 | 0.92617 | 0.070906 | 0.052562
FIPRONIL | 2001 | 62166GCM31 | 2011-06-28 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.80148 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 50 µl | 0.15222 | FIPRONIL | E | 0.018 | 0.122 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.80148 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 9 | 0.9109 | 0.12649 | 0.92617 | 0.070906 | 0.052562
FIPRONIL | 2001 | 62166GCM31 | 2011-08-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.90232 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 80 µl | 0.2416 | FIPRONIL | E | 0.018 | 0.218 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90232 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 9 | 0.9109 | 0.12649 | 0.92617 | 0.070906 | 0.052562
FIPRONIL | 2001 | 62166GCM31 | 2011-09-24 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.9404 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 20 µl | 0.0604 | FIPRONIL | E | 0.018 | 0.0568 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9404 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 9 | 0.9109 | 0.12649 | 0.92617 | 0.070906 | 0.052562
FIPRONIL | 2001 | 62166GCM31 | 2011-11-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.93874 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 20 µl | 0.0604 | FIPRONIL | E | 0.018 | 0.0567 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.93874 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 9 | 0.9109 | 0.12649 | 0.92617 | 0.070906 | 0.052562
FIPRONIL | 2001 | 62166GCM31 | 2012-02-16 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1705 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 20 µl | 0.0604 | FIPRONIL | E | 0.018 | 0.0707 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1705 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 9 | 0.9109 | 0.12649 | 0.92617 | 0.070906 | 0.052562
FIPRONIL | 2001 | 62166GCM31 | 2012-05-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.70199 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 50 µl | 0.151 | FIPRONIL | E | 0.018 | 0.106 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.70199 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 9 | 0.9109 | 0.12649 | 0.92617 | 0.070906 | 0.052562
FIPRONIL | 2001 | 62166GCM31 | 2012-09-25 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.546 | NSI, ChemService | 062112-01Pest, 348200 | NSI 062112-01Pest: 40 µl & ChemService 348200: 40 µl | 0.1 | FIPRONIL | E | 0.018 | 0.0546 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.546 | NS062Pest, Ch348200 | NS | Ch | Ch | 062Pest | 348200 | 348200 | 062Pest |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.4915 | 0.077075 | 0.4915 | 0.109 | 0.080801
FIPRONIL | 2001 | 62166GCM31 | 2013-03-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.437 | NSI, ChemService | 062112-01Pest, 348200 | NSI 062112-01Pest: 80 µl & ChemService 348200: 80 µl | 0.2 | FIPRONIL | E | 0.018 | 0.0874 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.437 | NS062Pest, Ch348200 | NS | Ch | Ch | 062Pest | 348200 | 348200 | 062Pest |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.4915 | 0.077075 | 0.4915 | 0.109 | 0.080801
FIPRONIL | 2001 | 62166GCM31 | 2012-11-28 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.918 | NSI, Spex Organics | 062112-01Pest, T1120530009 | NSI 062112-01Pest: 20 µl & Spex Organics T1120530009: 20 µl | 0.05 | FIPRONIL | E | 0.018 | 0.0459 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.918 | NS062Pest, SpT110009 | NS | Sp | Sp | 062Pest | T110009 | T110009 | 062Pest | T110009 | T110009 | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.918 |  | 0.918 | 0 | 0
FIPRONIL | 2001 | 62166GCM31 | 2008-05-01 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.89737 | NWQL | PSP3SP140C | NWQL PSP3SP140C: 50 µl | 0.051261 | FIPRONIL | E | 0.02 | 0.046 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.89737 | NWQL PSP3SP140C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 1.0099 | 0.14903 | 0.95338 | 0.28154 | 0.2087
FIPRONIL | 2001 | 62166GCM31 | 2008-06-25 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.95338 | NWQL | PSP3SP140C | NWQL PSP3SP140C: 50 µl | 0.050347 | FIPRONIL | E | 0.02 | 0.048 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.95338 | NWQL PSP3SP140C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 1.0099 | 0.14903 | 0.95338 | 0.28154 | 0.2087
FIPRONIL | 2001 | 62166GCM31 | 2008-08-19 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.1789 | NWQL | PSP3SP140C | NWQL PSP3SP140C: 50 µl | 0.049198 | FIPRONIL | E | 0.02 | 0.058 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1789 | NWQL PSP3SP140C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 1.0099 | 0.14903 | 0.95338 | 0.28154 | 0.2087
FIPRONIL | 2001 | 62166GCM31 | 2009-04-08 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.117 | NWQL | PSP3SP140D | NWQL PSP3SP140D: 50 µl | 0.051031 | FIPRONIL | E | 0.04 | 0.057 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.117 | NWQL PSP3SP140D | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 1.0145 | 0.11036 | 1.0191 | 0.1893 | 0.14033
FIPRONIL | 2001 | 62166GCM31 | 2009-04-14 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1013 | NWQL | PSP3SP140D | NWQL PSP3SP140D: 50 µl | 0.04994 | FIPRONIL | E | 0.04 | 0.055 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1013 | NWQL PSP3SP140D | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 1.0145 | 0.11036 | 1.0191 | 0.1893 | 0.14033
FIPRONIL | 2001 | 62166GCM31 | 2009-06-24 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.90279 | NWQL | PSP3SP140D | NWQL PSP3SP140D: 50 µl | 0.049845 | FIPRONIL | E | 0.04 | 0.045 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90279 | NWQL PSP3SP140D | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 1.0145 | 0.11036 | 1.0191 | 0.1893 | 0.14033
FIPRONIL | 2001 | 62166GCM31 | 2009-08-21 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.9369 | NWQL | PSP3SP140D | NWQL PSP3SP140D: 50 µl | 0.050165 | FIPRONIL | E | 0.04 | 0.047 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9369 | NWQL PSP3SP140D | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 1.0145 | 0.11036 | 1.0191 | 0.1893 | 0.14033
FIPRONIL | 2001 | 62166GCM31 | 2010-06-24 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.6906 | NWQL | PSP3SP142A | NWQL PSP3SP142A: 40 µl | 0.039809 | FIPRONIL | E | 0.018 | 0.0673 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.6906 | NWQL PSP3SP142A | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 1.2086 | 0.43587 | 1.0931 | 0.8485 | 0.62898
FIPRONIL | 2001 | 62166GCM31 | 2010-07-14 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0931 | NWQL | PSP3SP142A | NWQL PSP3SP142A: 40 µl | 0.0408 | FIPRONIL | E | 0.018 | 0.0446 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0931 | NWQL PSP3SP142A | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 1.2086 | 0.43587 | 1.0931 | 0.8485 | 0.62898
FIPRONIL | 2001 | 62166GCM31 | 2010-07-28 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.84208 | NWQL | PSP3SP142A | NWQL PSP3SP142A: 40 µl | 0.04002 | FIPRONIL | E | 0.018 | 0.0337 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84208 | NWQL PSP3SP142A | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 1.2086 | 0.43587 | 1.0931 | 0.8485 | 0.62898
FIPRONIL | 2001 | 62166GCM31 | 2009-01-14 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.3164 | Protocol | D1080911003 | Protocol D1080911003: 40 µl | 0.11698 | FIPRONIL | E | 0.04 | 0.154 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3164 | Protocol D1080911003 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 1.1481 | 0.10707 | 1.1222 | 0.082 | 0.060786
FIPRONIL | 2001 | 62166GCM31 | 2009-03-23 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0931 | Protocol | D1080911003 | Protocol D1080911003: 25 µl | 0.075932 | FIPRONIL | E | 0.04 | 0.083 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0931 | Protocol D1080911003 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 1.1481 | 0.10707 | 1.1222 | 0.082 | 0.060786
FIPRONIL | 2001 | 62166GCM31 | 2009-06-04 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1751 | Protocol | D1080911003 | Protocol D1080911003: 40 µl | 0.11489 | FIPRONIL | E | 0.04 | 0.135 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1751 | Protocol D1080911003 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 1.1481 | 0.10707 | 1.1222 | 0.082 | 0.060786
FIPRONIL | 2001 | 62166GCM31 | 2009-07-22 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0337 | Protocol | D1080911003 | Protocol D1080911003: 25 µl | 0.071591 | FIPRONIL | E | 0.04 | 0.074 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0337 | Protocol D1080911003 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 1.1481 | 0.10707 | 1.1222 | 0.082 | 0.060786
FIPRONIL | 2001 | 62166GCM31 | 2009-10-27 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.1222 | Protocol | D1080911003 | Protocol D1080911003: 25 µl | 0.071288 | FIPRONIL | E | 0.018 | 0.08 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1222 | Protocol D1080911003 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 1.1481 | 0.10707 | 1.1222 | 0.082 | 0.060786
FIPRONIL | 2001 | 62166GCM31 | 2013-08-28 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.88 | Spex Organics, Accu | T1130517007, 213041078 | Spex Organics T1130517007: 100 µl & Accu 213041078: 100 µl | 0.15 | FIPRONIL | E | 0.018 | 0.132 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88 | SpT117007, Ac2131078 | Sp | Ac | Ac | T117007 | 2131078 | 2131078 | T117007 | 2131078 | 2131078 | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.88 |  | 0.88 | 0 | 0
FIPRONIL | 2001 | 62166GCM31 | 2013-12-18 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.3867 | Spex Organics, ERA | T1130517007, 0318-13-02.1 | Spex Organics T1130517007: 20 µl & ERA 0318-13-02.1: 20 µl | 0.03 | FIPRONIL | E | 0.018 | 0.0416 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3867 | SpT117007, ER03102.1 | Sp | ER | ER | T117007 | 03102.1 | 03102.1 | T117007 | 03102.1 | 03102.1 | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 1.3867 |  | 1.3867 | 0 | 0
FIPRONIL | 2001 | 62166GCM31 | 2008-11-13 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.2701 | Supelco | LB60730 | Supelco LB60730: 25 µl | 0.072434 | FIPRONIL | E | 0.04 | 0.092 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2701 | Supelco LB60730 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 1.079 | 0.12465 | 1.0035 | 0.13744 | 0.10188
FIPRONIL | 2001 | 62166GCM31 | 2009-03-24 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1408 | Supelco | LB60730 | Supelco LB60730: 40 µl | 0.1236 | FIPRONIL | E | 0.04 | 0.141 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1408 | Supelco LB60730 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 1.079 | 0.12465 | 1.0035 | 0.13744 | 0.10188
FIPRONIL | 2001 | 62166GCM31 | 2009-04-23 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0034 | Supelco | LB60730 | Supelco LB60730: 25 µl | 0.073753 | FIPRONIL | E | 0.04 | 0.074 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0034 | Supelco LB60730 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 1.079 | 0.12465 | 1.0035 | 0.13744 | 0.10188
FIPRONIL | 2001 | 62166GCM31 | 2009-07-31 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.97714 | Supelco | LB60730 | Supelco LB60730: 40 µl | 0.11564 | FIPRONIL | E | 0.04 | 0.113 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97714 | Supelco LB60730 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 1.079 | 0.12465 | 1.0035 | 0.13744 | 0.10188
FIPRONIL | 2001 | 62166GCM31 | 2009-09-10 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0035 | Supelco | LB60730 | Supelco LB60730: 25 µl | 0.073745 | FIPRONIL | E | 0.04 | 0.074 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0035 | Supelco LB60730 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 1.079 | 0.12465 | 1.0035 | 0.13744 | 0.10188
FIPRONIL | 2001 | 62166GCM31 | 2011-02-15 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.85793 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 50 µl | 0.14803 | FIPRONIL | E | 0.018 | 0.127 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85793 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 9 | 0.94469 | 0.14436 | 0.86667 | 0.19833 | 0.14702
FIPRONIL | 2001 | 62166GCM31 | 2011-04-14 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.82956 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 50 µl | 0.14948 | FIPRONIL | E | 0.018 | 0.124 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.82956 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 9 | 0.94469 | 0.14436 | 0.86667 | 0.19833 | 0.14702
FIPRONIL | 2001 | 62166GCM31 | 2011-05-25 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.78468 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 50 µl | 0.14911 | FIPRONIL | E | 0.018 | 0.117 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.78468 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 9 | 0.94469 | 0.14436 | 0.86667 | 0.19833 | 0.14702
FIPRONIL | 2001 | 62166GCM31 | 2011-08-03 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.185 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 20 µl | 0.06 | FIPRONIL | E | 0.018 | 0.0711 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.185 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 9 | 0.94469 | 0.14436 | 0.86667 | 0.19833 | 0.14702
FIPRONIL | 2001 | 62166GCM31 | 2011-08-11 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.97667 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 20 µl | 0.06 | FIPRONIL | E | 0.018 | 0.0586 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97667 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 9 | 0.94469 | 0.14436 | 0.86667 | 0.19833 | 0.14702
FIPRONIL | 2001 | 62166GCM31 | 2011-09-10 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.835 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 20 µl | 0.06 | FIPRONIL | E | 0.018 | 0.0501 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.835 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 9 | 0.94469 | 0.14436 | 0.86667 | 0.19833 | 0.14702
FIPRONIL | 2001 | 62166GCM31 | 2011-11-03 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.86667 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 50 µl | 0.15 | FIPRONIL | E | 0.018 | 0.13 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86667 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 9 | 0.94469 | 0.14436 | 0.86667 | 0.19833 | 0.14702
FIPRONIL | 2001 | 62166GCM31 | 2011-12-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0333 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 80 µl | 0.24 | FIPRONIL | E | 0.018 | 0.248 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0333 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 9 | 0.94469 | 0.14436 | 0.86667 | 0.19833 | 0.14702
FIPRONIL | 2001 | 62166GCM31 | 2012-05-04 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1333 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 20 µl | 0.06 | FIPRONIL | E | 0.018 | 0.068 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1333 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 9 | 0.94469 | 0.14436 | 0.86667 | 0.19833 | 0.14702