## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
FIPRONIL SULFIDE | 2001 | 62167GCM31 | 2013-12-17 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.2147 | Abs, ChemService | 041613, 1466000 | Abs 041613: 50 µl & ChemService 1466000: 50 µl | 0.075 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.016 | 0.0911 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2147 | Ab041613, Ch1466000 | Ab | Ch | Ch | 041613 | 1466000 | 1466000 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.2147 |  | 1.2147 | 0 | 0
FIPRONIL SULFIDE | 2001 | 62167GCM31 | 2013-08-17 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.21 | Abs, Spex Organics | 041613, T1130517007 | Abs 041613: 20 µl & Spex Organics T1130517007: 20 µl | 0.03 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.016 | 0.0363 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.21 | Ab041613, SpT117007 | Ab | Sp | Sp | 041613 | T117007 | T117007 |  | T117007 | T117007 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.21 |  | 1.21 | 0 | 0
FIPRONIL SULFIDE | 2001 | 62167GCM31 | 2012-08-05 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.8505 | Abs, ChemService | 052212, 348200 | Abs 052212: 20 µl & ChemService 348200: 20 µl | 0.0602 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.012 | 0.0512 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.8505 | Ab052212, Ch348200 | Ab | Ch | Ch | 052212 | 348200 | 348200 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.8505 |  | 0.8505 | 0 | 0
FIPRONIL SULFIDE | 2001 | 62167GCM31 | 2013-04-03 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.8887 | Abs, Spex Organics | 052212, T1120530009 | Abs 052212: 40 µl & Spex Organics T1120530009: 40 µl | 0.1204 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.016 | 0.107 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.8887 | Ab052212, SpT110009 | Ab | Sp | Sp | 052212 | T110009 | T110009 |  | T110009 | T110009 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.8887 |  | 0.8887 | 0 | 0
FIPRONIL SULFIDE | 2001 | 62167GCM31 | 2012-06-22 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 1.0299 | Abs | 052212 | Abs 052212: 20 µl | 0.0602 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.012 | 0.062 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0299 | Abs 052212 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.0299 |  | 1.0299 | 0 | 0
FIPRONIL SULFIDE | 2001 | 62167GCM31 | 2012-07-24 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.86047 | Accu, Abs | 212051201, 052212 | Accu 212051201: 20 µl & Abs 052212: 20 µl | 0.0602 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.012 | 0.0518 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86047 | Ac2121201, Ab052212 | Ac | Ab | Ab | 2121201 | 052212 | 052212 | 2121201 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.89313 | 0.076056 | 0.86047 | 0.1412 | 0.10467
FIPRONIL SULFIDE | 2001 | 62167GCM31 | 2012-11-27 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.98007 | Accu, Abs | 212051201, 052212 | Accu 212051201: 40 µl & Abs 052212: 40 µl | 0.1204 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.016 | 0.118 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.98007 | Ac2121201, Ab052212 | Ac | Ab | Ab | 2121201 | 052212 | 052212 | 2121201 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.89313 | 0.076056 | 0.86047 | 0.1412 | 0.10467
FIPRONIL SULFIDE | 2001 | 62167GCM31 | 2013-01-29 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.83887 | Accu, Abs | 212051201, 052212 | Accu 212051201: 80 µl & Abs 052212: 80 µl | 0.2408 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.016 | 0.202 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83887 | Ac2121201, Ab052212 | Ac | Ab | Ab | 2121201 | 052212 | 052212 | 2121201 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.89313 | 0.076056 | 0.86047 | 0.1412 | 0.10467
FIPRONIL SULFIDE | 2001 | 62167GCM31 | 2013-03-19 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1333 | Accu, NSI | 212051201, 062112-01Pest | Accu 212051201: 20 µl & NSI 062112-01Pest: 20 µl | 0.06 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.016 | 0.068 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1333 | Ac2121201, NS062Pest | Ac | NS | NS | 2121201 | 062Pest | 062Pest | 2121201 | 062Pest | 062Pest | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.90875 | 0.31761 | 0.90875 | 0.44917 | 0.33296
FIPRONIL SULFIDE | 2001 | 62167GCM31 | 2013-05-14 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.68417 | Accu, NSI | 212051201, 062112-01Pest | Accu 212051201: 40 µl & NSI 062112-01Pest: 40 µl | 0.12 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.016 | 0.0821 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.68417 | Ac2121201, NS062Pest | Ac | NS | NS | 2121201 | 062Pest | 062Pest | 2121201 | 062Pest | 062Pest | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.90875 | 0.31761 | 0.90875 | 0.44917 | 0.33296
FIPRONIL SULFIDE | 2001 | 62167GCM31 | 2009-12-30 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.7371 | Accu | 209081259 | Accu 209081259: 25 µl | 0.057658 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.013 | 0.0425 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.7371 | Accu 209081259 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.74091 | 0.058266 | 0.7371 | 0.097097 | 0.071977
FIPRONIL SULFIDE | 2001 | 62167GCM31 | 2010-06-24 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.80075 | Accu | 209081259 | Accu 209081259: 25 µl | 0.058445 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.013 | 0.0468 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.80075 | Accu 209081259 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.74091 | 0.058266 | 0.7371 | 0.097097 | 0.071977
FIPRONIL SULFIDE | 2001 | 62167GCM31 | 2010-07-06 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.70022 | Accu | 209081259 | Accu 209081259: 80 µl | 0.19137 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.013 | 0.134 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.70022 | Accu 209081259 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.74091 | 0.058266 | 0.7371 | 0.097097 | 0.071977
FIPRONIL SULFIDE | 2001 | 62167GCM31 | 2010-10-27 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.79732 | Accu | 209081259 | Accu 209081259: 25 µl | 0.057317 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.012 | 0.0457 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.79732 | Accu 209081259 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.74091 | 0.058266 | 0.7371 | 0.097097 | 0.071977
FIPRONIL SULFIDE | 2001 | 62167GCM31 | 2010-12-01 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.66916 | Accu | 209081259 | Accu 209081259: 80 µl | 0.18979 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.012 | 0.127 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.66916 | Accu 209081259 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.74091 | 0.058266 | 0.7371 | 0.097097 | 0.071977
FIPRONIL SULFIDE | 2001 | 62167GCM31 | 2008-04-24 | 2003-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.96856 | Accu | B7070210 | Accu B7070210: 25 µl | 0.13525 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.013 | 0.131 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96856 | Accu B7070210 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.99881 | 0.048031 | 0.99757 | 0.08243 | 0.061104
FIPRONIL SULFIDE | 2001 | 62167GCM31 | 2008-04-24 | 2003-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.043 | Accu | B7070210 | Accu B7070210: 25 µl | 0.13614 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.013 | 0.142 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.043 | Accu B7070210 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.99881 | 0.048031 | 0.99757 | 0.08243 | 0.061104
FIPRONIL SULFIDE | 2001 | 62167GCM31 | 2008-05-06 | 2003-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.96059 | Accu | B7070210 | Accu B7070210: 25 µl | 0.13013 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.013 | 0.125 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96059 | Accu B7070210 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.99881 | 0.048031 | 0.99757 | 0.08243 | 0.061104
FIPRONIL SULFIDE | 2001 | 62167GCM31 | 2008-06-10 | 2003-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0538 | Accu | B7070210 | Accu B7070210: 25 µl | 0.13476 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.013 | 0.142 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0538 | Accu B7070210 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.99881 | 0.048031 | 0.99757 | 0.08243 | 0.061104
FIPRONIL SULFIDE | 2001 | 62167GCM31 | 2008-08-01 | 2003-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.94038 | Accu | B7070210 | Accu B7070210: 25 µl | 0.1308 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.013 | 0.123 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94038 | Accu B7070210 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.99881 | 0.048031 | 0.99757 | 0.08243 | 0.061104
FIPRONIL SULFIDE | 2001 | 62167GCM31 | 2008-09-23 | 2003-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0266 | Accu | B7070210 | Accu B7070210: 25 µl | 0.12956 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.013 | 0.133 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0266 | Accu B7070210 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.99881 | 0.048031 | 0.99757 | 0.08243 | 0.061104
FIPRONIL SULFIDE | 2001 | 62167GCM31 | 2013-07-17 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0493 | ChemService, ERA | 1466000, 0318-13-02.1 | ChemService 1466000: 50 µl & ERA 0318-13-02.1: 50 µl | 0.075 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.016 | 0.0787 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0493 | Ch1466000, ER03102.1 | Ch | ER | ER | 1466000 | 03102.1 | 03102.1 |  | 03102.1 | 03102.1 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.0493 |  | 1.0493 | 0 | 0
FIPRONIL SULFIDE | 2001 | 62167GCM31 | 2013-06-13 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.3467 | ChemService, NSI | 1466000, 042313Pest | ChemService 1466000: 50 µl & NSI 042313Pest: 50 µl | 0.075 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.016 | 0.101 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3467 | Ch1466000, NS042Pest | Ch | NS | NS | 1466000 | 042Pest | 042Pest |  | 042Pest | 042Pest | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.3467 |  | 1.3467 | 0 | 0
FIPRONIL SULFIDE | 2001 | 62167GCM31 | 2010-01-07 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0468 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 25 µl | 0.056362 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.013 | 0.059 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0468 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.79374 | 0.1362 | 0.77029 | 0.038355 | 0.028432
FIPRONIL SULFIDE | 2001 | 62167GCM31 | 2010-06-25 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.76281 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 25 µl | 0.058075 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.013 | 0.0443 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.76281 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.79374 | 0.1362 | 0.77029 | 0.038355 | 0.028432
FIPRONIL SULFIDE | 2001 | 62167GCM31 | 2010-07-19 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.77777 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 25 µl | 0.0585 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.013 | 0.0455 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.77777 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.79374 | 0.1362 | 0.77029 | 0.038355 | 0.028432
FIPRONIL SULFIDE | 2001 | 62167GCM31 | 2010-07-22 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.63339 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 80 µl | 0.18472 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.013 | 0.117 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.63339 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.79374 | 0.1362 | 0.77029 | 0.038355 | 0.028432
FIPRONIL SULFIDE | 2001 | 62167GCM31 | 2010-11-17 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.78999 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 25 µl | 0.057975 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.012 | 0.0458 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.78999 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.79374 | 0.1362 | 0.77029 | 0.038355 | 0.028432
FIPRONIL SULFIDE | 2001 | 62167GCM31 | 2010-12-02 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.75164 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 80 µl | 0.19291 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.012 | 0.145 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.75164 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.79374 | 0.1362 | 0.77029 | 0.038355 | 0.028432
FIPRONIL SULFIDE | 2001 | 62167GCM31 | 2012-09-22 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.83167 | ERA, NSI | 0507-12-05.1, 062112-01Pest | ERA 0507-12-05.1: 20 µl & NSI 062112-01Pest: 20 µl | 0.06 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.012 | 0.0499 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83167 | ER05005.1, NS062Pest | ER | NS | NS | 05005.1 | 062Pest | 062Pest | 05005.1 | 062Pest | 062Pest | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.83167 |  | 0.83167 | 0 | 0
FIPRONIL SULFIDE | 2001 | 62167GCM31 | 2012-09-25 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.95833 | NSI, ChemService | 062112-01Pest, 348200 | NSI 062112-01Pest: 40 µl & ChemService 348200: 40 µl | 0.12 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.012 | 0.115 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.95833 | NS062Pest, Ch348200 | NS | Ch | Ch | 062Pest | 348200 | 348200 | 062Pest |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.83125 | 0.17972 | 0.83125 | 0.25417 | 0.18841
FIPRONIL SULFIDE | 2001 | 62167GCM31 | 2013-03-19 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.70417 | NSI, ChemService | 062112-01Pest, 348200 | NSI 062112-01Pest: 80 µl & ChemService 348200: 80 µl | 0.24 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.016 | 0.169 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.70417 | NS062Pest, Ch348200 | NS | Ch | Ch | 062Pest | 348200 | 348200 | 062Pest |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.83125 | 0.17972 | 0.83125 | 0.25417 | 0.18841
FIPRONIL SULFIDE | 2001 | 62167GCM31 | 2012-11-28 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.84167 | NSI, Spex Organics | 062112-01Pest, T1120530009 | NSI 062112-01Pest: 20 µl & Spex Organics T1120530009: 20 µl | 0.06 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.016 | 0.0505 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84167 | NS062Pest, SpT110009 | NS | Sp | Sp | 062Pest | T110009 | T110009 | 062Pest | T110009 | T110009 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.84167 |  | 0.84167 | 0 | 0
FIPRONIL SULFIDE | 2001 | 62167GCM31 | 2011-02-10 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 1.1537 | NSI | 070810-01 | NSI 070810-01: 20 µl | 0.018203 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.012 | 0.021 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1537 | NSI 070810-01 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.98 | 0.13171 | 0.98871 | 0.23923 | 0.17734
FIPRONIL SULFIDE | 2001 | 62167GCM31 | 2011-03-15 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.81953 | NSI | 070810-01 | NSI 070810-01: 50 µl | 0.046002 | FIPRONIL_SULFIDE | E | 0.012 | 0.0377 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.81953 | NSI 070810-01 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 9 | 0.98 | 0.13171 | 0.98871 | 0.23923 | 0.17734
FIPRONIL SULFIDE | 2001 | 62167GCM31 | 2011-05-17 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 1.1031 | NSI | 070810-01 | NSI 070810-01: 80 µl | 0.075245 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.012 | 0.083 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1031 | NSI 070810-01 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.98 | 0.13171 | 0.98871 | 0.23923 | 0.17734
FIPRONIL SULFIDE | 2001 | 62167GCM31 | 2011-06-10 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.98871 | NSI | 070810-01 | NSI 070810-01: 20 µl | 0.01861 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.012 | 0.0184 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.98871 | NSI 070810-01 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.98 | 0.13171 | 0.98871 | 0.23923 | 0.17734
FIPRONIL SULFIDE | 2001 | 62167GCM31 | 2011-08-02 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.85505 | NSI | 070810-01 | NSI 070810-01: 80 µl | 0.0752 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.012 | 0.0643 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85505 | NSI 070810-01 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.98 | 0.13171 | 0.98871 | 0.23923 | 0.17734
FIPRONIL SULFIDE | 2001 | 62167GCM31 | 2011-09-10 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.86383 | NSI | 070810-01 | NSI 070810-01: 50 µl | 0.047 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.012 | 0.0406 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86383 | NSI 070810-01 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.98 | 0.13171 | 0.98871 | 0.23923 | 0.17734
FIPRONIL SULFIDE | 2001 | 62167GCM31 | 2011-11-17 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.88298 | NSI | 070810-01 | NSI 070810-01: 20 µl | 0.0188 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.012 | 0.0166 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88298 | NSI 070810-01 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.98 | 0.13171 | 0.98871 | 0.23923 | 0.17734
FIPRONIL SULFIDE | 2001 | 62167GCM31 | 2012-05-05 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 1.1489 | NSI | 070810-01 | NSI 070810-01: 50 µl | 0.047 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.012 | 0.054 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1489 | NSI 070810-01 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.98 | 0.13171 | 0.98871 | 0.23923 | 0.17734
FIPRONIL SULFIDE | 2001 | 62167GCM31 | 2012-06-22 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 1.0043 | NSI | 070810-01 | NSI 070810-01: 50 µl | 0.047 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.012 | 0.0472 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0043 | NSI 070810-01 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.98 | 0.13171 | 0.98871 | 0.23923 | 0.17734
FIPRONIL SULFIDE | 2001 | 62167GCM31 | 2008-05-01 | 2003-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.87786 | NWQL | PSP3SP140C | NWQL PSP3SP140C: 50 µl | 0.051261 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.013 | 0.045 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87786 | NWQL PSP3SP140C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.92301 | 0.11804 | 0.87786 | 0.22275 | 0.16512
FIPRONIL SULFIDE | 2001 | 62167GCM31 | 2008-06-25 | 2003-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.8342 | NWQL | PSP3SP140C | NWQL PSP3SP140C: 50 µl | 0.050347 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.013 | 0.042 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.8342 | NWQL PSP3SP140C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.92301 | 0.11804 | 0.87786 | 0.22275 | 0.16512
FIPRONIL SULFIDE | 2001 | 62167GCM31 | 2008-08-19 | 2003-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.057 | NWQL | PSP3SP140C | NWQL PSP3SP140C: 50 µl | 0.049198 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.013 | 0.052 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.057 | NWQL PSP3SP140C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.92301 | 0.11804 | 0.87786 | 0.22275 | 0.16512
FIPRONIL SULFIDE | 2001 | 62167GCM31 | 2009-04-08 | 2003-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1954 | NWQL | PSP3SP140D | NWQL PSP3SP140D: 50 µl | 0.051031 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.013 | 0.061 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1954 | NWQL PSP3SP140D | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0492 | 0.16121 | 1.0521 | 0.27844 | 0.20641
FIPRONIL SULFIDE | 2001 | 62167GCM31 | 2009-04-14 | 2003-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1814 | NWQL | PSP3SP140D | NWQL PSP3SP140D: 50 µl | 0.04994 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.013 | 0.059 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1814 | NWQL PSP3SP140D | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0492 | 0.16121 | 1.0521 | 0.27844 | 0.20641
FIPRONIL SULFIDE | 2001 | 62167GCM31 | 2009-06-24 | 2003-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.92285 | NWQL | PSP3SP140D | NWQL PSP3SP140D: 50 µl | 0.049845 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.013 | 0.046 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92285 | NWQL PSP3SP140D | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0492 | 0.16121 | 1.0521 | 0.27844 | 0.20641
FIPRONIL SULFIDE | 2001 | 62167GCM31 | 2009-08-21 | 2003-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.89703 | NWQL | PSP3SP140D | NWQL PSP3SP140D: 50 µl | 0.050165 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.013 | 0.045 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.89703 | NWQL PSP3SP140D | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0492 | 0.16121 | 1.0521 | 0.27844 | 0.20641
FIPRONIL SULFIDE | 2001 | 62167GCM31 | 2010-06-24 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.4293 | NWQL | PSP3SP142A | NWQL PSP3SP142A: 40 µl | 0.039809 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.013 | 0.0569 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.4293 | NWQL PSP3SP142A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.9985 | 0.39972 | 0.92648 | 0.78965 | 0.58536
FIPRONIL SULFIDE | 2001 | 62167GCM31 | 2010-07-14 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.92648 | NWQL | PSP3SP142A | NWQL PSP3SP142A: 40 µl | 0.0408 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.013 | 0.0378 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92648 | NWQL PSP3SP142A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.9985 | 0.39972 | 0.92648 | 0.78965 | 0.58536
FIPRONIL SULFIDE | 2001 | 62167GCM31 | 2010-07-28 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.63968 | NWQL | PSP3SP142A | NWQL PSP3SP142A: 40 µl | 0.04002 | FIPRONIL_SULFIDE | E | 0.013 | 0.0256 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.63968 | NWQL PSP3SP142A | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 3 | 0.9985 | 0.39972 | 0.92648 | 0.78965 | 0.58536
FIPRONIL SULFIDE | 2001 | 62167GCM31 | 2009-01-14 | 2003-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1193 | Protocol | D1080911003 | Protocol D1080911003: 40 µl | 0.26624 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.013 | 0.298 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1193 | Protocol D1080911003 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.1691 | 0.076892 | 1.2048 | 0.095894 | 0.071085
FIPRONIL SULFIDE | 2001 | 62167GCM31 | 2009-03-23 | 2003-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.2152 | Protocol | D1080911003 | Protocol D1080911003: 25 µl | 0.17281 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.013 | 0.21 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2152 | Protocol D1080911003 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.1691 | 0.076892 | 1.2048 | 0.095894 | 0.071085
FIPRONIL SULFIDE | 2001 | 62167GCM31 | 2009-06-04 | 2003-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.2048 | Protocol | D1080911003 | Protocol D1080911003: 40 µl | 0.26146 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.013 | 0.315 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2048 | Protocol D1080911003 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.1691 | 0.076892 | 1.2048 | 0.095894 | 0.071085
FIPRONIL SULFIDE | 2001 | 62167GCM31 | 2009-07-22 | 2003-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.2459 | Protocol | D1080911003 | Protocol D1080911003: 25 µl | 0.16293 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.013 | 0.203 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2459 | Protocol D1080911003 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.1691 | 0.076892 | 1.2048 | 0.095894 | 0.071085
FIPRONIL SULFIDE | 2001 | 62167GCM31 | 2009-10-27 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0601 | Protocol | D1080911003 | Protocol D1080911003: 25 µl | 0.16224 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.013 | 0.172 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0601 | Protocol D1080911003 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.1691 | 0.076892 | 1.2048 | 0.095894 | 0.071085
FIPRONIL SULFIDE | 2001 | 62167GCM31 | 2013-08-28 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.76 | Spex Organics, Accu | T1130517007, 213041078 | Spex Organics T1130517007: 100 µl & Accu 213041078: 100 µl | 0.15 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.016 | 0.114 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.76 | SpT117007, Ac2131078 | Sp | Ac | Ac | T117007 | 2131078 | 2131078 | T117007 | 2131078 | 2131078 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.76 |  | 0.76 | 0 | 0
FIPRONIL SULFIDE | 2001 | 62167GCM31 | 2013-12-18 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1933 | Spex Organics, ERA | T1130517007, 0318-13-02.1 | Spex Organics T1130517007: 20 µl & ERA 0318-13-02.1: 20 µl | 0.03 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.016 | 0.0358 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1933 | SpT117007, ER03102.1 | Sp | ER | ER | T117007 | 03102.1 | 03102.1 | T117007 | 03102.1 | 03102.1 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.1933 |  | 1.1933 | 0 | 0
FIPRONIL SULFIDE | 2001 | 62167GCM31 | 2008-11-13 | 2003-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0459 | Supelco | LB60730 | Supelco LB60730: 25 µl | 0.17114 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.013 | 0.179 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0459 | Supelco LB60730 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.93526 | 0.13732 | 0.91861 | 0.20233 | 0.14999
FIPRONIL SULFIDE | 2001 | 62167GCM31 | 2009-03-24 | 2003-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0992 | Supelco | LB60730 | Supelco LB60730: 40 µl | 0.29204 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.013 | 0.321 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0992 | Supelco LB60730 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.93526 | 0.13732 | 0.91861 | 0.20233 | 0.14999
FIPRONIL SULFIDE | 2001 | 62167GCM31 | 2009-04-23 | 2003-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.84356 | Supelco | LB60730 | Supelco LB60730: 25 µl | 0.17426 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.013 | 0.147 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84356 | Supelco LB60730 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.93526 | 0.13732 | 0.91861 | 0.20233 | 0.14999
FIPRONIL SULFIDE | 2001 | 62167GCM31 | 2009-07-31 | 2003-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.91861 | Supelco | LB60730 | Supelco LB60730: 40 µl | 0.27324 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.013 | 0.251 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91861 | Supelco LB60730 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.93526 | 0.13732 | 0.91861 | 0.20233 | 0.14999
FIPRONIL SULFIDE | 2001 | 62167GCM31 | 2009-09-10 | 2003-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.76904 | Supelco | LB60730 | Supelco LB60730: 25 µl | 0.17424 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.013 | 0.134 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.76904 | Supelco LB60730 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.93526 | 0.13732 | 0.91861 | 0.20233 | 0.14999
FIPRONIL SULFIDE | 2001 | 62167GCM31 | 2011-02-25 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 1.0142 | Supelco | LB77170 | Supelco LB77170: 80 µl | 0.079863 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.012 | 0.081 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0142 | Supelco LB77170 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 8 | 0.63419 | 0.37154 | 0.78961 | 0.58995 | 0.43732
FIPRONIL SULFIDE | 2001 | 62167GCM31 | 2011-03-23 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.85724 | Supelco | LB77170 | Supelco LB77170: 20 µl | 0.019948 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.012 | 0.0171 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85724 | Supelco LB77170 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 8 | 0.63419 | 0.37154 | 0.78961 | 0.58995 | 0.43732
FIPRONIL SULFIDE | 2001 | 62167GCM31 | 2011-06-23 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.52552 | Supelco | LB77170 | Supelco LB77170: 50 µl | 0.050045 | FIPRONIL_SULFIDE | E | 0.012 | 0.0263 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.52552 | Supelco LB77170 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 8 | 0.63419 | 0.37154 | 0.78961 | 0.58995 | 0.43732
FIPRONIL SULFIDE | 2001 | 62167GCM31 | 2011-07-12 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.090272 | Supelco | LB77170 | Supelco LB77170: 80 µl | 0.079759 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.012 | 0.0072 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.090272 | Supelco LB77170 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 8 | 0.63419 | 0.37154 | 0.78961 | 0.58995 | 0.43732
FIPRONIL SULFIDE | 2001 | 62167GCM31 | 2011-09-17 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.83249 | Supelco | LB77170 | Supelco LB77170: 20 µl | 0.01982 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.012 | 0.0165 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83249 | Supelco LB77170 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 8 | 0.63419 | 0.37154 | 0.78961 | 0.58995 | 0.43732
FIPRONIL SULFIDE | 2001 | 62167GCM31 | 2011-12-10 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.068618 | Supelco | LB77170 | Supelco LB77170: 50 µl | 0.04955 | FIPRONIL_SULFIDE | E | 0.012 | 0.0034 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.068618 | Supelco LB77170 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 8 | 0.63419 | 0.37154 | 0.78961 | 0.58995 | 0.43732
FIPRONIL SULFIDE | 2001 | 62167GCM31 | 2012-02-23 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.74672 | Supelco | LB77170 | Supelco LB77170: 20 µl | 0.01982 | FIPRONIL_SULFIDE | E | 0.012 | 0.0148 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.74672 | Supelco LB77170 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 8 | 0.63419 | 0.37154 | 0.78961 | 0.58995 | 0.43732
FIPRONIL SULFIDE | 2001 | 62167GCM31 | 2012-05-08 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.93845 | Supelco | LB77170 | Supelco LB77170: 20 µl | 0.01982 | FIPRONIL_SULFIDE | . | 0.012 | 0.0186 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.93845 | Supelco LB77170 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 8 | 0.63419 | 0.37154 | 0.78961 | 0.58995 | 0.43732