## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
FIPRONIL SULFONE | 2001 | 62168GCM31 | 2013-12-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.573 | Abs, ChemService | 041613, 1466000 | Abs 041613: 50 µl & ChemService 1466000: 50 µl | 0.1 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.0573 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.573 | Ab041613, Ch1466000 | Ab | Ch | Ch | 041613 | 1466000 | 1466000 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.573 |  | 0.573 | 0 | 0
FIPRONIL SULFONE | 2001 | 62168GCM31 | 2013-08-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0325 | Abs, Spex Organics | 041613, T1130517007 | Abs 041613: 20 µl & Spex Organics T1130517007: 20 µl | 0.04 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.0413 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0325 | Ab041613, SpT117007 | Ab | Sp | Sp | 041613 | T117007 | T117007 |  | T117007 | T117007 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.0325 |  | 1.0325 | 0 | 0
FIPRONIL SULFONE | 2001 | 62168GCM31 | 2012-08-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.555 | Abs, ChemService | 052212, 348200 | Abs 052212: 20 µl & ChemService 348200: 20 µl | 0.04 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.0222 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.555 | Ab052212, Ch348200 | Ab | Ch | Ch | 052212 | 348200 | 348200 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.555 |  | 0.555 | 0 | 0
FIPRONIL SULFONE | 2001 | 62168GCM31 | 2013-04-03 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.92625 | Abs, Spex Organics | 052212, T1120530009 | Abs 052212: 40 µl & Spex Organics T1120530009: 40 µl | 0.08 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.0741 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92625 | Ab052212, SpT110009 | Ab | Sp | Sp | 052212 | T110009 | T110009 |  | T110009 | T110009 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.92625 |  | 0.92625 | 0 | 0
FIPRONIL SULFONE | 2001 | 62168GCM31 | 2012-09-01 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.9 | Accu, Spex Organics | 212051201, T1120530009 | Accu 212051201: 20 µl & Spex Organics T1120530009: 20 µl | 0.04 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.036 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9 | Ac2121201, SpT110009 | Ac | Sp | Sp | 2121201 | T110009 | T110009 | 2121201 | T110009 | T110009 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.9 |  | 0.9 | 0 | 0
FIPRONIL SULFONE | 2001 | 62168GCM31 | 2009-12-30 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.24426 | Accu | 209081259 | Accu 209081259: 25 µl | 0.095799 | FIPRONIL_SULFONE | E | 0.024 | 0.0234 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.24426 | Accu 209081259 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 5 | 0.26976 | 0.052151 | 0.27511 | 0.070243 | 0.052071
FIPRONIL SULFONE | 2001 | 62168GCM31 | 2010-06-24 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.19463 | Accu | 209081259 | Accu 209081259: 25 µl | 0.097108 | FIPRONIL_SULFONE | E | 0.024 | 0.0189 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.19463 | Accu 209081259 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 5 | 0.26976 | 0.052151 | 0.27511 | 0.070243 | 0.052071
FIPRONIL SULFONE | 2001 | 62168GCM31 | 2010-07-06 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.3145 | Accu | 209081259 | Accu 209081259: 80 µl | 0.31796 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.1 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.3145 | Accu 209081259 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.26976 | 0.052151 | 0.27511 | 0.070243 | 0.052071
FIPRONIL SULFONE | 2001 | 62168GCM31 | 2010-10-27 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.27511 | Accu | 209081259 | Accu 209081259: 25 µl | 0.095233 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.0262 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.27511 | Accu 209081259 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.26976 | 0.052151 | 0.27511 | 0.070243 | 0.052071
FIPRONIL SULFONE | 2001 | 62168GCM31 | 2010-12-01 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.32029 | Accu | 209081259 | Accu 209081259: 80 µl | 0.31534 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.101 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.32029 | Accu 209081259 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.26976 | 0.052151 | 0.27511 | 0.070243 | 0.052071
FIPRONIL SULFONE | 2001 | 62168GCM31 | 2008-04-24 | 2003-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.70432 | Accu | B7070210 | Accu B7070210: 25 µl | 0.066731 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.047 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.70432 | Accu B7070210 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.68094 | 0.14392 | 0.69634 | 0.23287 | 0.17263
FIPRONIL SULFONE | 2001 | 62168GCM31 | 2008-04-24 | 2003-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.89324 | Accu | B7070210 | Accu B7070210: 25 µl | 0.067171 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.06 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.89324 | Accu B7070210 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.68094 | 0.14392 | 0.69634 | 0.23287 | 0.17263
FIPRONIL SULFONE | 2001 | 62168GCM31 | 2008-05-06 | 2003-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.51399 | Accu | B7070210 | Accu B7070210: 25 µl | 0.064203 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.033 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.51399 | Accu B7070210 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.68094 | 0.14392 | 0.69634 | 0.23287 | 0.17263
FIPRONIL SULFONE | 2001 | 62168GCM31 | 2008-06-10 | 2003-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.52642 | Accu | B7070210 | Accu B7070210: 25 µl | 0.066487 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.035 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.52642 | Accu B7070210 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.68094 | 0.14392 | 0.69634 | 0.23287 | 0.17263
FIPRONIL SULFONE | 2001 | 62168GCM31 | 2008-08-01 | 2003-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.75929 | Accu | B7070210 | Accu B7070210: 25 µl | 0.064534 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.049 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.75929 | Accu B7070210 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.68094 | 0.14392 | 0.69634 | 0.23287 | 0.17263
FIPRONIL SULFONE | 2001 | 62168GCM31 | 2008-09-23 | 2003-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.68836 | Accu | B7070210 | Accu B7070210: 25 µl | 0.063921 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.044 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.68836 | Accu B7070210 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.68094 | 0.14392 | 0.69634 | 0.23287 | 0.17263
FIPRONIL SULFONE | 2001 | 62168GCM31 | 2013-07-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.631 | ChemService, ERA | 1466000, 0318-13-02.1 | ChemService 1466000: 50 µl & ERA 0318-13-02.1: 50 µl | 0.1 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.0631 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.631 | Ch1466000, ER03102.1 | Ch | ER | ER | 1466000 | 03102.1 | 03102.1 |  | 03102.1 | 03102.1 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.631 |  | 0.631 | 0 | 0
FIPRONIL SULFONE | 2001 | 62168GCM31 | 2013-06-13 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.931 | ChemService, NSI | 1466000, 042313Pest | ChemService 1466000: 50 µl & NSI 042313Pest: 50 µl | 0.1 | FIPRONIL_SULFONE | E | 0.024 | 0.0931 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.931 | Ch1466000, NS042Pest | Ch | NS | NS | 1466000 | 042Pest | 042Pest |  | 042Pest | 042Pest | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 1 | 0.931 |  | 0.931 | 0 | 0
FIPRONIL SULFONE | 2001 | 62168GCM31 | 2010-01-07 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.482 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 25 µl | 0.093119 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.138 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.482 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.64115 | 0.41516 | 0.48429 | 0.12081 | 0.089553
FIPRONIL SULFONE | 2001 | 62168GCM31 | 2010-06-25 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.4346 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 25 µl | 0.09595 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.0417 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.4346 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.64115 | 0.41516 | 0.48429 | 0.12081 | 0.089553
FIPRONIL SULFONE | 2001 | 62168GCM31 | 2010-07-19 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.46972 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 25 µl | 0.096653 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.0454 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.46972 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.64115 | 0.41516 | 0.48429 | 0.12081 | 0.089553
FIPRONIL SULFONE | 2001 | 62168GCM31 | 2010-07-22 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.4063 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 80 µl | 0.30519 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.124 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.4063 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.64115 | 0.41516 | 0.48429 | 0.12081 | 0.089553
FIPRONIL SULFONE | 2001 | 62168GCM31 | 2010-11-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.55541 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 25 µl | 0.095785 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.0532 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.55541 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.64115 | 0.41516 | 0.48429 | 0.12081 | 0.089553
FIPRONIL SULFONE | 2001 | 62168GCM31 | 2010-12-02 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.49886 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 80 µl | 0.31873 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.159 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.49886 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.64115 | 0.41516 | 0.48429 | 0.12081 | 0.089553
FIPRONIL SULFONE | 2001 | 62168GCM31 | 2012-12-06 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.5325 | ERA, ChemService | 0507-12-05.1, 348200 | ERA 0507-12-05.1: 20 µl & ChemService 348200: 20 µl | 0.04 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.0213 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.5325 | ER05005.1, Ch348200 | ER | Ch | Ch | 05005.1 | 348200 | 348200 | 05005.1 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.53 | 0.0035355 | 0.53 | 0.005 | 0.0037064
FIPRONIL SULFONE | 2001 | 62168GCM31 | 2013-05-07 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.5275 | ERA, ChemService | 0507-12-05.1, 348200 | ERA 0507-12-05.1: 20 µl & ChemService 348200: 20 µl | 0.04 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.0211 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.5275 | ER05005.1, Ch348200 | ER | Ch | Ch | 05005.1 | 348200 | 348200 | 05005.1 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.53 | 0.0035355 | 0.53 | 0.005 | 0.0037064
FIPRONIL SULFONE | 2001 | 62168GCM31 | 2012-11-08 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.7125 | ERA, Spex Organics | 0507-12-05.1, T1120530009 | ERA 0507-12-05.1: 40 µl & Spex Organics T1120530009: 40 µl | 0.08 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.057 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.7125 | ER05005.1, SpT110009 | ER | Sp | Sp | 05005.1 | T110009 | T110009 | 05005.1 | T110009 | T110009 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.71875 | 0.0088388 | 0.71875 | 0.0125 | 0.0092661
FIPRONIL SULFONE | 2001 | 62168GCM31 | 2013-03-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.725 | ERA, Spex Organics | 0507-12-05.1, T1120530009 | ERA 0507-12-05.1: 80 µl & Spex Organics T1120530009: 80 µl | 0.16 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.116 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.725 | ER05005.1, SpT110009 | ER | Sp | Sp | 05005.1 | T110009 | T110009 | 05005.1 | T110009 | T110009 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.71875 | 0.0088388 | 0.71875 | 0.0125 | 0.0092661
FIPRONIL SULFONE | 2001 | 62168GCM31 | 2011-03-01 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.94095 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 20 µl | 0.067485 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.0635 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94095 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.79496 | 0.13399 | 0.79055 | 0.13856 | 0.10272
FIPRONIL SULFONE | 2001 | 62168GCM31 | 2011-03-15 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.79055 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 80 µl | 0.26943 | FIPRONIL_SULFONE | E | 0.024 | 0.213 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.79055 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 9 | 0.79496 | 0.13399 | 0.79055 | 0.13856 | 0.10272
FIPRONIL SULFONE | 2001 | 62168GCM31 | 2011-05-18 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.62064 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 50 µl | 0.17402 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.108 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.62064 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.79496 | 0.13399 | 0.79055 | 0.13856 | 0.10272
FIPRONIL SULFONE | 2001 | 62168GCM31 | 2011-06-28 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.768 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 50 µl | 0.17188 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.132 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.768 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.79496 | 0.13399 | 0.79055 | 0.13856 | 0.10272
FIPRONIL SULFONE | 2001 | 62168GCM31 | 2011-08-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.71481 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 80 µl | 0.2728 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.195 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.71481 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.79496 | 0.13399 | 0.79055 | 0.13856 | 0.10272
FIPRONIL SULFONE | 2001 | 62168GCM31 | 2011-09-24 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.85337 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 20 µl | 0.0682 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.0582 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85337 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.79496 | 0.13399 | 0.79055 | 0.13856 | 0.10272
FIPRONIL SULFONE | 2001 | 62168GCM31 | 2011-11-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.6129 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 20 µl | 0.0682 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.0418 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.6129 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.79496 | 0.13399 | 0.79055 | 0.13856 | 0.10272
FIPRONIL SULFONE | 2001 | 62168GCM31 | 2012-02-16 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0088 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 20 µl | 0.0682 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.0688 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0088 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.79496 | 0.13399 | 0.79055 | 0.13856 | 0.10272
FIPRONIL SULFONE | 2001 | 62168GCM31 | 2012-05-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.84457 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 50 µl | 0.1705 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.144 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84457 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.79496 | 0.13399 | 0.79055 | 0.13856 | 0.10272
FIPRONIL SULFONE | 2001 | 62168GCM31 | 2012-09-25 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.5 | NSI, ChemService | 062112-01Pest, 348200 | NSI 062112-01Pest: 40 µl & ChemService 348200: 40 µl | 0.08 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.04 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.5 | NS062Pest, Ch348200 | NS | Ch | Ch | 062Pest | 348200 | 348200 | 062Pest |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.45188 | 0.068059 | 0.45188 | 0.09625 | 0.071349
FIPRONIL SULFONE | 2001 | 62168GCM31 | 2013-03-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.40375 | NSI, ChemService | 062112-01Pest, 348200 | NSI 062112-01Pest: 80 µl & ChemService 348200: 80 µl | 0.16 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.0646 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.40375 | NS062Pest, Ch348200 | NS | Ch | Ch | 062Pest | 348200 | 348200 | 062Pest |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.45188 | 0.068059 | 0.45188 | 0.09625 | 0.071349
FIPRONIL SULFONE | 2001 | 62168GCM31 | 2012-11-28 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.7975 | NSI, Spex Organics | 062112-01Pest, T1120530009 | NSI 062112-01Pest: 20 µl & Spex Organics T1120530009: 20 µl | 0.04 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.0319 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.7975 | NS062Pest, SpT110009 | NS | Sp | Sp | 062Pest | T110009 | T110009 | 062Pest | T110009 | T110009 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.7975 |  | 0.7975 | 0 | 0
FIPRONIL SULFONE | 2001 | 62168GCM31 | 2008-05-01 | 2003-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.76081 | NWQL | PSP3SP140C | NWQL PSP3SP140C: 50 µl | 0.051261 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.039 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.76081 | NWQL PSP3SP140C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.96328 | 0.17755 | 1.0366 | 0.3316 | 0.24581
FIPRONIL SULFONE | 2001 | 62168GCM31 | 2008-06-25 | 2003-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0924 | NWQL | PSP3SP140C | NWQL PSP3SP140C: 50 µl | 0.050347 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.055 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0924 | NWQL PSP3SP140C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.96328 | 0.17755 | 1.0366 | 0.3316 | 0.24581
FIPRONIL SULFONE | 2001 | 62168GCM31 | 2008-08-19 | 2003-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0366 | NWQL | PSP3SP140C | NWQL PSP3SP140C: 50 µl | 0.049198 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.051 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0366 | NWQL PSP3SP140C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.96328 | 0.17755 | 1.0366 | 0.3316 | 0.24581
FIPRONIL SULFONE | 2001 | 62168GCM31 | 2009-04-08 | 2003-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.9798 | NWQL | PSP3SP140D | NWQL PSP3SP140D: 50 µl | 0.051031 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.05 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9798 | NWQL PSP3SP140D | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.95983 | 0.17689 | 0.93043 | 0.25618 | 0.18991
FIPRONIL SULFONE | 2001 | 62168GCM31 | 2009-04-14 | 2003-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.88106 | NWQL | PSP3SP140D | NWQL PSP3SP140D: 50 µl | 0.04994 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.044 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88106 | NWQL PSP3SP140D | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.95983 | 0.17689 | 0.93043 | 0.25618 | 0.18991
FIPRONIL SULFONE | 2001 | 62168GCM31 | 2009-06-24 | 2003-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.78242 | NWQL | PSP3SP140D | NWQL PSP3SP140D: 50 µl | 0.049845 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.039 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.78242 | NWQL PSP3SP140D | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.95983 | 0.17689 | 0.93043 | 0.25618 | 0.18991
FIPRONIL SULFONE | 2001 | 62168GCM31 | 2009-08-21 | 2003-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.196 | NWQL | PSP3SP140D | NWQL PSP3SP140D: 50 µl | 0.050165 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.06 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.196 | NWQL PSP3SP140D | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.95983 | 0.17689 | 0.93043 | 0.25618 | 0.18991
FIPRONIL SULFONE | 2001 | 62168GCM31 | 2010-06-24 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.83398 | NWQL | PSP3SP142A | NWQL PSP3SP142A: 40 µl | 0.039809 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.0332 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83398 | NWQL PSP3SP142A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.69392 | 0.12456 | 0.65217 | 0.23839 | 0.17672
FIPRONIL SULFONE | 2001 | 62168GCM31 | 2010-07-14 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.59559 | NWQL | PSP3SP142A | NWQL PSP3SP142A: 40 µl | 0.0408 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.0243 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.59559 | NWQL PSP3SP142A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.69392 | 0.12456 | 0.65217 | 0.23839 | 0.17672
FIPRONIL SULFONE | 2001 | 62168GCM31 | 2010-07-28 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.65217 | NWQL | PSP3SP142A | NWQL PSP3SP142A: 40 µl | 0.04002 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.0261 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.65217 | NWQL PSP3SP142A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.69392 | 0.12456 | 0.65217 | 0.23839 | 0.17672
FIPRONIL SULFONE | 2001 | 62168GCM31 | 2009-01-14 | 2003-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.72338 | Protocol | D1080911003 | Protocol D1080911003: 40 µl | 0.24607 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.178 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.72338 | Protocol D1080911003 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.77835 | 0.085647 | 0.77359 | 0.12493 | 0.092612
FIPRONIL SULFONE | 2001 | 62168GCM31 | 2009-03-23 | 2003-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.66993 | Protocol | D1080911003 | Protocol D1080911003: 25 µl | 0.15972 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.107 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.66993 | Protocol D1080911003 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.77835 | 0.085647 | 0.77359 | 0.12493 | 0.092612
FIPRONIL SULFONE | 2001 | 62168GCM31 | 2009-06-04 | 2003-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.84831 | Protocol | D1080911003 | Protocol D1080911003: 40 µl | 0.24166 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.205 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84831 | Protocol D1080911003 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.77835 | 0.085647 | 0.77359 | 0.12493 | 0.092612
FIPRONIL SULFONE | 2001 | 62168GCM31 | 2009-07-22 | 2003-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.87657 | Protocol | D1080911003 | Protocol D1080911003: 25 µl | 0.15059 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.132 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87657 | Protocol D1080911003 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.77835 | 0.085647 | 0.77359 | 0.12493 | 0.092612
FIPRONIL SULFONE | 2001 | 62168GCM31 | 2009-10-27 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.77359 | Protocol | D1080911003 | Protocol D1080911003: 25 µl | 0.14995 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.116 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.77359 | Protocol D1080911003 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.77835 | 0.085647 | 0.77359 | 0.12493 | 0.092612
FIPRONIL SULFONE | 2001 | 62168GCM31 | 2013-08-28 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.78 | Spex Organics, Accu | T1130517007, 213041078 | Spex Organics T1130517007: 100 µl & Accu 213041078: 100 µl | 0.2 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.156 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.78 | SpT117007, Ac2131078 | Sp | Ac | Ac | T117007 | 2131078 | 2131078 | T117007 | 2131078 | 2131078 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.78 |  | 0.78 | 0 | 0
FIPRONIL SULFONE | 2001 | 62168GCM31 | 2013-12-18 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.735 | Spex Organics, ERA | T1130517007, 0318-13-02.1 | Spex Organics T1130517007: 20 µl & ERA 0318-13-02.1: 20 µl | 0.04 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.0294 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.735 | SpT117007, ER03102.1 | Sp | ER | ER | T117007 | 03102.1 | 03102.1 | T117007 | 03102.1 | 03102.1 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.735 |  | 0.735 | 0 | 0
FIPRONIL SULFONE | 2001 | 62168GCM31 | 2008-11-13 | 2003-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.81621 | Supelco | LB60730 | Supelco LB60730: 25 µl | 0.1507 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.123 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.81621 | Supelco LB60730 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.75553 | 0.055943 | 0.73 | 0.095215 | 0.070582
FIPRONIL SULFONE | 2001 | 62168GCM31 | 2009-03-24 | 2003-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.71944 | Supelco | LB60730 | Supelco LB60730: 40 µl | 0.25714 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.185 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.71944 | Supelco LB60730 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.75553 | 0.055943 | 0.73 | 0.095215 | 0.070582
FIPRONIL SULFONE | 2001 | 62168GCM31 | 2009-04-23 | 2003-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.69734 | Supelco | LB60730 | Supelco LB60730: 25 µl | 0.15344 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.107 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.69734 | Supelco LB60730 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.75553 | 0.055943 | 0.73 | 0.095215 | 0.070582
FIPRONIL SULFONE | 2001 | 62168GCM31 | 2009-07-31 | 2003-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.81466 | Supelco | LB60730 | Supelco LB60730: 40 µl | 0.24059 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.196 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.81466 | Supelco LB60730 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.75553 | 0.055943 | 0.73 | 0.095215 | 0.070582
FIPRONIL SULFONE | 2001 | 62168GCM31 | 2009-09-10 | 2003-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.73 | Supelco | LB60730 | Supelco LB60730: 25 µl | 0.15342 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.112 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.73 | Supelco LB60730 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.75553 | 0.055943 | 0.73 | 0.095215 | 0.070582
FIPRONIL SULFONE | 2001 | 62168GCM31 | 2011-02-15 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.8166 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 50 µl | 0.16777 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.137 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.8166 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.79169 | 0.10027 | 0.81029 | 0.11838 | 0.087756
FIPRONIL SULFONE | 2001 | 62168GCM31 | 2011-04-14 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.77329 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 50 µl | 0.16941 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.131 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.77329 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.79169 | 0.10027 | 0.81029 | 0.11838 | 0.087756
FIPRONIL SULFONE | 2001 | 62168GCM31 | 2011-05-25 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.62727 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 50 µl | 0.16899 | FIPRONIL_SULFONE | E | 0.024 | 0.106 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.62727 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 9 | 0.79169 | 0.10027 | 0.81029 | 0.11838 | 0.087756
FIPRONIL SULFONE | 2001 | 62168GCM31 | 2011-08-03 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.97353 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 20 µl | 0.068 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.0662 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97353 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.79169 | 0.10027 | 0.81029 | 0.11838 | 0.087756
FIPRONIL SULFONE | 2001 | 62168GCM31 | 2011-08-11 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.71029 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 20 µl | 0.068 | FIPRONIL_SULFONE | E | 0.024 | 0.0483 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.71029 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 9 | 0.79169 | 0.10027 | 0.81029 | 0.11838 | 0.087756
FIPRONIL SULFONE | 2001 | 62168GCM31 | 2011-09-10 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.81029 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 20 µl | 0.068 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.0551 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.81029 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.79169 | 0.10027 | 0.81029 | 0.11838 | 0.087756
FIPRONIL SULFONE | 2001 | 62168GCM31 | 2011-11-03 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.83529 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 50 µl | 0.17 | FIPRONIL_SULFONE | E | 0.024 | 0.142 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83529 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 9 | 0.79169 | 0.10027 | 0.81029 | 0.11838 | 0.087756
FIPRONIL SULFONE | 2001 | 62168GCM31 | 2011-12-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.71691 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 80 µl | 0.272 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.195 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.71691 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.79169 | 0.10027 | 0.81029 | 0.11838 | 0.087756
FIPRONIL SULFONE | 2001 | 62168GCM31 | 2012-05-04 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.86176 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 20 µl | 0.068 | FIPRONIL_SULFONE | . | 0.024 | 0.0586 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86176 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.79169 | 0.10027 | 0.81029 | 0.11838 | 0.087756