## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
LINURON | 2001 | 82666GCM35 | 2013-12-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.768 | Abs, ChemService | 041613, 1466000 | Abs 041613: 50 µl & ChemService 1466000: 50 µl | 0.375 | LINURON | . | 0.06 | 0.288 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.768 | Ab041613, Ch1466000 | Ab | Ch | Ch | 041613 | 1466000 | 1466000 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.768 |  | 0.768 | 0 | 0
LINURON | 2001 | 82666GCM35 | 2013-08-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.77333 | Abs, Spex Organics | 041613, T1130517007 | Abs 041613: 20 µl & Spex Organics T1130517007: 20 µl | 0.15 | LINURON | . | 0.06 | 0.116 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.77333 | Ab041613, SpT117007 | Ab | Sp | Sp | 041613 | T117007 | T117007 |  | T117007 | T117007 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.77333 |  | 0.77333 | 0 | 0
LINURON | 2001 | 82666GCM35 | 2012-08-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.40667 | Abs, ChemService | 052212, 348200 | Abs 052212: 20 µl & ChemService 348200: 20 µl | 0.15 | LINURON | E | 0.06 | 0.061 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.40667 | Ab052212, Ch348200 | Ab | Ch | Ch | 052212 | 348200 | 348200 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 1 | 0.40667 |  | 0.40667 | 0 | 0
LINURON | 2001 | 82666GCM35 | 2013-04-03 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.66333 | Abs, Spex Organics | 052212, T1120530009 | Abs 052212: 40 µl & Spex Organics T1120530009: 40 µl | 0.3 | LINURON | . | 0.06 | 0.199 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.66333 | Ab052212, SpT110009 | Ab | Sp | Sp | 052212 | T110009 | T110009 |  | T110009 | T110009 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.66333 |  | 0.66333 | 0 | 0
LINURON | 2001 | 82666GCM35 | 2012-09-01 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.94667 | Accu, Spex Organics | 212051201, T1120530009 | Accu 212051201: 20 µl & Spex Organics T1120530009: 20 µl | 0.15 | LINURON | . | 0.06 | 0.142 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94667 | Ac2121201, SpT110009 | Ac | Sp | Sp | 2121201 | T110009 | T110009 | 2121201 | T110009 | T110009 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.94667 |  | 0.94667 | 0 | 0
LINURON | 2001 | 82666GCM35 | 2009-12-30 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.8699 | Accu | 209081259 | Accu 209081259: 25 µl | 0.094264 | LINURON | . | 0.06 | 0.082 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.8699 | Accu 209081259 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.4851 | 0.47492 | 1.5534 | 0.74812 | 0.55457
LINURON | 2001 | 82666GCM35 | 2010-06-24 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.1407 | Accu | 209081259 | Accu 209081259: 25 µl | 0.095551 | LINURON | . | 0.06 | 0.109 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1407 | Accu 209081259 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.4851 | 0.47492 | 1.5534 | 0.74812 | 0.55457
LINURON | 2001 | 82666GCM35 | 2010-07-06 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.5534 | Accu | 209081259 | Accu 209081259: 80 µl | 0.31286 | LINURON | . | 0.06 | 0.486 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.5534 | Accu 209081259 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.4851 | 0.47492 | 1.5534 | 0.74812 | 0.55457
LINURON | 2001 | 82666GCM35 | 2010-10-27 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.8889 | Accu | 209081259 | Accu 209081259: 25 µl | 0.093707 | LINURON | . | 0.06 | 0.177 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.8889 | Accu 209081259 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.4851 | 0.47492 | 1.5534 | 0.74812 | 0.55457
LINURON | 2001 | 82666GCM35 | 2010-12-01 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.9724 | Accu | 209081259 | Accu 209081259: 80 µl | 0.31028 | LINURON | . | 0.06 | 0.612 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.9724 | Accu 209081259 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.4851 | 0.47492 | 1.5534 | 0.74812 | 0.55457
LINURON | 2001 | 82666GCM35 | 2008-04-24 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.4633 | Accu | B7070210 | Accu B7070210: 25 µl | 0.14625 | LINURON | . | 0.06 | 0.214 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.4633 | Accu B7070210 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.3574 | 0.1616 | 1.4414 | 0.19263 | 0.1428
LINURON | 2001 | 82666GCM35 | 2008-04-24 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.4333 | Accu | B7070210 | Accu B7070210: 25 µl | 0.14721 | LINURON | . | 0.06 | 0.211 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.4333 | Accu B7070210 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.3574 | 0.1616 | 1.4414 | 0.19263 | 0.1428
LINURON | 2001 | 82666GCM35 | 2008-05-06 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.464 | Accu | B7070210 | Accu B7070210: 25 µl | 0.14071 | LINURON | . | 0.06 | 0.206 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.464 | Accu B7070210 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.3574 | 0.1616 | 1.4414 | 0.19263 | 0.1428
LINURON | 2001 | 82666GCM35 | 2008-06-10 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0638 | Accu | B7070210 | Accu B7070210: 25 µl | 0.14571 | LINURON | . | 0.06 | 0.155 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0638 | Accu B7070210 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.3574 | 0.1616 | 1.4414 | 0.19263 | 0.1428
LINURON | 2001 | 82666GCM35 | 2008-08-01 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.4495 | Accu | B7070210 | Accu B7070210: 25 µl | 0.14143 | LINURON | . | 0.06 | 0.205 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.4495 | Accu B7070210 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.3574 | 0.1616 | 1.4414 | 0.19263 | 0.1428
LINURON | 2001 | 82666GCM35 | 2008-09-23 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.2706 | Accu | B7070210 | Accu B7070210: 25 µl | 0.14009 | LINURON | . | 0.06 | 0.178 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2706 | Accu B7070210 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.3574 | 0.1616 | 1.4414 | 0.19263 | 0.1428
LINURON | 2001 | 82666GCM35 | 2013-07-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.88533 | ChemService, ERA | 1466000, 0318-13-02.1 | ChemService 1466000: 50 µl & ERA 0318-13-02.1: 50 µl | 0.375 | LINURON | . | 0.06 | 0.332 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88533 | Ch1466000, ER03102.1 | Ch | ER | ER | 1466000 | 03102.1 | 03102.1 |  | 03102.1 | 03102.1 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.88533 |  | 0.88533 | 0 | 0
LINURON | 2001 | 82666GCM35 | 2013-06-13 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.936 | ChemService, NSI | 1466000, 042313Pest | ChemService 1466000: 50 µl & NSI 042313Pest: 50 µl | 0.375 | LINURON | . | 0.06 | 0.351 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.936 | Ch1466000, NS042Pest | Ch | NS | NS | 1466000 | 042Pest | 042Pest |  | 042Pest | 042Pest | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.936 |  | 0.936 | 0 | 0
LINURON | 2001 | 82666GCM35 | 2010-01-07 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.2646 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 25 µl | 0.094099 | LINURON | . | 0.06 | 0.119 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2646 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.3702 | 0.37412 | 1.2466 | 0.50814 | 0.37668
LINURON | 2001 | 82666GCM35 | 2010-06-25 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.1139 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 25 µl | 0.09696 | LINURON | . | 0.06 | 0.108 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1139 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.3702 | 0.37412 | 1.2466 | 0.50814 | 0.37668
LINURON | 2001 | 82666GCM35 | 2010-07-19 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.2286 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 25 µl | 0.09767 | LINURON | . | 0.06 | 0.12 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2286 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.3702 | 0.37412 | 1.2466 | 0.50814 | 0.37668
LINURON | 2001 | 82666GCM35 | 2010-07-22 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.99221 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 80 µl | 0.3084 | LINURON | . | 0.06 | 0.306 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.99221 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.3702 | 0.37412 | 1.2466 | 0.50814 | 0.37668
LINURON | 2001 | 82666GCM35 | 2010-11-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.622 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 25 µl | 0.096794 | LINURON | E | 0.06 | 0.157 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.622 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 6 | 1.3702 | 0.37412 | 1.2466 | 0.50814 | 0.37668
LINURON | 2001 | 82666GCM35 | 2010-12-02 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 2.1113 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 80 µl | 0.32208 | LINURON | . | 0.06 | 0.68 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 2 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.3702 | 0.37412 | 1.2466 | 0.50814 | 0.37668 | 2
LINURON | 2001 | 82666GCM35 | 2012-12-06 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.40667 | ERA, ChemService | 0507-12-05.1, 348200 | ERA 0507-12-05.1: 20 µl & ChemService 348200: 20 µl | 0.15 | LINURON | . | 0.06 | 0.061 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.40667 | ER05005.1, Ch348200 | ER | Ch | Ch | 05005.1 | 348200 | 348200 | 05005.1 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.39333 | 0.018856 | 0.39333 | 0.026667 | 0.019768
LINURON | 2001 | 82666GCM35 | 2013-05-07 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.38 | ERA, ChemService | 0507-12-05.1, 348200 | ERA 0507-12-05.1: 20 µl & ChemService 348200: 20 µl | 0.15 | LINURON | . | 0.06 | 0.057 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.38 | ER05005.1, Ch348200 | ER | Ch | Ch | 05005.1 | 348200 | 348200 | 05005.1 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.39333 | 0.018856 | 0.39333 | 0.026667 | 0.019768
LINURON | 2001 | 82666GCM35 | 2012-11-08 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.54667 | ERA, Spex Organics | 0507-12-05.1, T1120530009 | ERA 0507-12-05.1: 40 µl & Spex Organics T1120530009: 40 µl | 0.3 | LINURON | . | 0.06 | 0.164 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.54667 | ER05005.1, SpT110009 | ER | Sp | Sp | 05005.1 | T110009 | T110009 | 05005.1 | T110009 | T110009 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.6175 | 0.10017 | 0.6175 | 0.14167 | 0.10502
LINURON | 2001 | 82666GCM35 | 2013-03-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.68833 | ERA, Spex Organics | 0507-12-05.1, T1120530009 | ERA 0507-12-05.1: 80 µl & Spex Organics T1120530009: 80 µl | 0.6 | LINURON | . | 0.06 | 0.413 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.68833 | ER05005.1, SpT110009 | ER | Sp | Sp | 05005.1 | T110009 | T110009 | 05005.1 | T110009 | T110009 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.6175 | 0.10017 | 0.6175 | 0.14167 | 0.10502
LINURON | 2001 | 82666GCM35 | 2011-03-01 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.67215 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 20 µl | 0.12646 | LINURON | . | 0.06 | 0.085 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.67215 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.87163 | 0.19444 | 0.85681 | 0.25467 | 0.18879
LINURON | 2001 | 82666GCM35 | 2011-03-15 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1943 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 80 µl | 0.50489 | LINURON | . | 0.06 | 0.603 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1943 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.87163 | 0.19444 | 0.85681 | 0.25467 | 0.18879
LINURON | 2001 | 82666GCM35 | 2011-05-18 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.76973 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 50 µl | 0.32609 | LINURON | . | 0.06 | 0.251 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.76973 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.87163 | 0.19444 | 0.85681 | 0.25467 | 0.18879
LINURON | 2001 | 82666GCM35 | 2011-06-28 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0215 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 50 µl | 0.32208 | LINURON | . | 0.06 | 0.329 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0215 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.87163 | 0.19444 | 0.85681 | 0.25467 | 0.18879
LINURON | 2001 | 82666GCM35 | 2011-08-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.85681 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 80 µl | 0.5112 | LINURON | . | 0.06 | 0.438 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85681 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.87163 | 0.19444 | 0.85681 | 0.25467 | 0.18879
LINURON | 2001 | 82666GCM35 | 2011-09-24 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.76682 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 20 µl | 0.1278 | LINURON | E | 0.06 | 0.098 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.76682 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 9 | 0.87163 | 0.19444 | 0.85681 | 0.25467 | 0.18879
LINURON | 2001 | 82666GCM35 | 2011-11-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0563 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 20 µl | 0.1278 | LINURON | . | 0.06 | 0.135 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0563 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.87163 | 0.19444 | 0.85681 | 0.25467 | 0.18879
LINURON | 2001 | 82666GCM35 | 2012-02-16 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.91549 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 20 µl | 0.1278 | LINURON | . | 0.06 | 0.117 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91549 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.87163 | 0.19444 | 0.85681 | 0.25467 | 0.18879
LINURON | 2001 | 82666GCM35 | 2012-05-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.59155 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 50 µl | 0.3195 | LINURON | E | 0.06 | 0.189 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.59155 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 9 | 0.87163 | 0.19444 | 0.85681 | 0.25467 | 0.18879
LINURON | 2001 | 82666GCM35 | 2012-09-25 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.41 | NSI, ChemService | 062112-01Pest, 348200 | NSI 062112-01Pest: 40 µl & ChemService 348200: 40 µl | 0.3 | LINURON | . | 0.06 | 0.123 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.41 | NS062Pest, Ch348200 | NS | Ch | Ch | 062Pest | 348200 | 348200 | 062Pest |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.33417 | 0.10724 | 0.33417 | 0.15167 | 0.11243
LINURON | 2001 | 82666GCM35 | 2013-03-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.25833 | NSI, ChemService | 062112-01Pest, 348200 | NSI 062112-01Pest: 80 µl & ChemService 348200: 80 µl | 0.6 | LINURON | . | 0.06 | 0.155 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.25833 | NS062Pest, Ch348200 | NS | Ch | Ch | 062Pest | 348200 | 348200 | 062Pest |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.33417 | 0.10724 | 0.33417 | 0.15167 | 0.11243
LINURON | 2001 | 82666GCM35 | 2012-11-28 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.67333 | NSI, Spex Organics | 062112-01Pest, T1120530009 | NSI 062112-01Pest: 20 µl & Spex Organics T1120530009: 20 µl | 0.15 | LINURON | . | 0.06 | 0.101 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.67333 | NS062Pest, SpT110009 | NS | Sp | Sp | 062Pest | T110009 | T110009 | 062Pest | T110009 | T110009 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.67333 |  | 0.67333 | 0 | 0
LINURON | 2001 | 82666GCM35 | 2008-05-01 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0924 | NWQL | PSP3SP140C | NWQL PSP3SP140C: 50 µl | 0.051261 | LINURON | E | 0.06 | 0.056 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 1.0924 | NWQL PSP3SP140C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 |  | 3 | 1.1096 | 0.26447 | 1.0924 | 0.5281 | 0.39148
LINURON | 2001 | 82666GCM35 | 2008-06-25 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.85407 | NWQL | PSP3SP140C | NWQL PSP3SP140C: 50 µl | 0.050347 | LINURON | E | 0.06 | 0.043 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.85407 | NWQL PSP3SP140C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 |  | 3 | 1.1096 | 0.26447 | 1.0924 | 0.5281 | 0.39148
LINURON | 2001 | 82666GCM35 | 2008-08-19 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.3822 | NWQL | PSP3SP140C | NWQL PSP3SP140C: 50 µl | 0.049198 | LINURON | . | 0.06 | 0.068 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 1.3822 | NWQL PSP3SP140C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 1 |  | 3 | 1.1096 | 0.26447 | 1.0924 | 0.5281 | 0.39148
LINURON | 2001 | 82666GCM35 | 2009-04-08 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.4109 | NWQL | PSP3SP140D | NWQL PSP3SP140D: 50 µl | 0.051031 | LINURON | . | 0.06 | 0.072 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 1.4109 | NWQL PSP3SP140D | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 1 |  | 4 | 1.3933 | 0.12811 | 1.4177 | 0.15967 | 0.11836
LINURON | 2001 | 82666GCM35 | 2009-04-14 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.5218 | NWQL | PSP3SP140D | NWQL PSP3SP140D: 50 µl | 0.04994 | LINURON | . | 0.06 | 0.076 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 1.5218 | NWQL PSP3SP140D | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 1 |  | 4 | 1.3933 | 0.12811 | 1.4177 | 0.15967 | 0.11836
LINURON | 2001 | 82666GCM35 | 2009-06-24 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.4244 | NWQL | PSP3SP140D | NWQL PSP3SP140D: 50 µl | 0.049845 | LINURON | . | 0.06 | 0.071 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 1.4244 | NWQL PSP3SP140D | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 1 |  | 4 | 1.3933 | 0.12811 | 1.4177 | 0.15967 | 0.11836
LINURON | 2001 | 82666GCM35 | 2009-08-21 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.216 | NWQL | PSP3SP140D | NWQL PSP3SP140D: 50 µl | 0.050165 | LINURON | . | 0.06 | 0.061 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 1.216 | NWQL PSP3SP140D | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 1 |  | 4 | 1.3933 | 0.12811 | 1.4177 | 0.15967 | 0.11836
LINURON | 2001 | 82666GCM35 | 2010-06-24 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.9091 | NWQL | PSP3SP142A | NWQL PSP3SP142A: 40 µl | 0.039809 | LINURON | . | 0.06 | 0.076 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 1.9091 | NWQL PSP3SP142A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 1 |  | 3 | 1.4588 | 0.54735 | 1.6177 | 1.0595 | 0.78543
LINURON | 2001 | 82666GCM35 | 2010-07-14 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.6177 | NWQL | PSP3SP142A | NWQL PSP3SP142A: 40 µl | 0.0408 | LINURON | . | 0.06 | 0.066 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 1.6177 | NWQL PSP3SP142A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 1 |  | 3 | 1.4588 | 0.54735 | 1.6177 | 1.0595 | 0.78543
LINURON | 2001 | 82666GCM35 | 2010-07-28 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.84957 | NWQL | PSP3SP142A | NWQL PSP3SP142A: 40 µl | 0.04002 | LINURON | E | 0.06 | 0.034 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.84958 | NWQL PSP3SP142A | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 |  | 3 | 1.4588 | 0.54735 | 1.6177 | 1.0595 | 0.78543
LINURON | 2001 | 82666GCM35 | 2009-01-14 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.3544 | Protocol | D1080911003 | Protocol D1080911003: 40 µl | 0.16539 | LINURON | . | 0.06 | 0.224 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3544 | Protocol D1080911003 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.2147 | 0.24248 | 1.1458 | 0.32686 | 0.2423
LINURON | 2001 | 82666GCM35 | 2009-03-23 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1458 | Protocol | D1080911003 | Protocol D1080911003: 25 µl | 0.10735 | LINURON | . | 0.06 | 0.123 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1458 | Protocol D1080911003 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.2147 | 0.24248 | 1.1458 | 0.32686 | 0.2423
LINURON | 2001 | 82666GCM35 | 2009-06-04 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.5638 | Protocol | D1080911003 | Protocol D1080911003: 40 µl | 0.16242 | LINURON | . | 0.06 | 0.254 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.5638 | Protocol D1080911003 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.2147 | 0.24248 | 1.1458 | 0.32686 | 0.2423
LINURON | 2001 | 82666GCM35 | 2009-07-22 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0275 | Protocol | D1080911003 | Protocol D1080911003: 25 µl | 0.10121 | LINURON | . | 0.06 | 0.104 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0275 | Protocol D1080911003 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.2147 | 0.24248 | 1.1458 | 0.32686 | 0.2423
LINURON | 2001 | 82666GCM35 | 2009-10-27 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.98227 | Protocol | D1080911003 | Protocol D1080911003: 25 µl | 0.10079 | LINURON | . | 0.06 | 0.099 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.98227 | Protocol D1080911003 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.2147 | 0.24248 | 1.1458 | 0.32686 | 0.2423
LINURON | 2001 | 82666GCM35 | 2013-08-28 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.844 | Spex Organics, Accu | T1130517007, 213041078 | Spex Organics T1130517007: 100 µl & Accu 213041078: 100 µl | 0.75 | LINURON | . | 0.06 | 0.633 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.844 | SpT117007, Ac2131078 | Sp | Ac | Ac | T117007 | 2131078 | 2131078 | T117007 | 2131078 | 2131078 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.844 |  | 0.844 | 0 | 0
LINURON | 2001 | 82666GCM35 | 2013-12-18 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.93333 | Spex Organics, ERA | T1130517007, 0318-13-02.1 | Spex Organics T1130517007: 20 µl & ERA 0318-13-02.1: 20 µl | 0.15 | LINURON | . | 0.06 | 0.14 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.93333 | SpT117007, ER03102.1 | Sp | ER | ER | T117007 | 03102.1 | 03102.1 | T117007 | 03102.1 | 03102.1 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.93333 |  | 0.93333 | 0 | 0
LINURON | 2001 | 82666GCM35 | 2008-11-13 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.99968 | Supelco | LB60730 | Supelco LB60730: 25 µl | 0.10103 | LINURON | . | 0.06 | 0.101 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.99968 | Supelco LB60730 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.94733 | 0.18502 | 0.91068 | 0.15654 | 0.11604
LINURON | 2001 | 82666GCM35 | 2009-03-24 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.91068 | Supelco | LB60730 | Supelco LB60730: 40 µl | 0.1724 | LINURON | . | 0.06 | 0.157 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91068 | Supelco LB60730 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.94733 | 0.18502 | 0.91068 | 0.15654 | 0.11604
LINURON | 2001 | 82666GCM35 | 2009-04-23 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.2345 | Supelco | LB60730 | Supelco LB60730: 25 µl | 0.10287 | LINURON | . | 0.06 | 0.127 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2345 | Supelco LB60730 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.94733 | 0.18502 | 0.91068 | 0.15654 | 0.11604
LINURON | 2001 | 82666GCM35 | 2009-07-31 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.84314 | Supelco | LB60730 | Supelco LB60730: 40 µl | 0.1613 | LINURON | . | 0.06 | 0.136 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84314 | Supelco LB60730 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.94733 | 0.18502 | 0.91068 | 0.15654 | 0.11604
LINURON | 2001 | 82666GCM35 | 2009-09-10 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.74858 | Supelco | LB60730 | Supelco LB60730: 25 µl | 0.10286 | LINURON | . | 0.06 | 0.077 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.74858 | Supelco LB60730 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.94733 | 0.18502 | 0.91068 | 0.15654 | 0.11604
LINURON | 2001 | 82666GCM35 | 2011-02-15 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0358 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 50 µl | 0.31087 | LINURON | . | 0.06 | 0.322 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0358 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 1.0073 | 0.15738 | 1.0067 | 0.28571 | 0.2118
LINURON | 2001 | 82666GCM35 | 2011-04-14 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0067 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 50 µl | 0.3139 | LINURON | . | 0.06 | 0.316 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0067 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 1.0073 | 0.15738 | 1.0067 | 0.28571 | 0.2118
LINURON | 2001 | 82666GCM35 | 2011-05-25 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.2519 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 50 µl | 0.31312 | LINURON | . | 0.06 | 0.392 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2519 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 1.0073 | 0.15738 | 1.0067 | 0.28571 | 0.2118
LINURON | 2001 | 82666GCM35 | 2011-08-03 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1905 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 20 µl | 0.126 | LINURON | . | 0.06 | 0.15 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1905 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 1.0073 | 0.15738 | 1.0067 | 0.28571 | 0.2118
LINURON | 2001 | 82666GCM35 | 2011-08-11 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1349 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 20 µl | 0.126 | LINURON | . | 0.06 | 0.143 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1349 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 1.0073 | 0.15738 | 1.0067 | 0.28571 | 0.2118
LINURON | 2001 | 82666GCM35 | 2011-09-10 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.84921 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 20 µl | 0.126 | LINURON | . | 0.06 | 0.107 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84921 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 1.0073 | 0.15738 | 1.0067 | 0.28571 | 0.2118
LINURON | 2001 | 82666GCM35 | 2011-11-03 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.84444 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 50 µl | 0.315 | LINURON | . | 0.06 | 0.266 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84444 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 1.0073 | 0.15738 | 1.0067 | 0.28571 | 0.2118
LINURON | 2001 | 82666GCM35 | 2011-12-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.84722 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 80 µl | 0.504 | LINURON | . | 0.06 | 0.427 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84722 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 1.0073 | 0.15738 | 1.0067 | 0.28571 | 0.2118
LINURON | 2001 | 82666GCM35 | 2012-05-04 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.90476 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 20 µl | 0.126 | LINURON | . | 0.06 | 0.114 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90476 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 1.0073 | 0.15738 | 1.0067 | 0.28571 | 0.2118