## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
MALATHION | 2001 | 39532GCM35 | 2013-12-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0013 | Abs, ChemService | 041613, 1466000 | Abs 041613: 50 µl & ChemService 1466000: 50 µl | 0.0755 | MALATHION | . | 0.016 | 0.0756 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0013 | Ab041613, Ch1466000 | Ab | Ch | Ch | 041613 | 1466000 | 1466000 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.0013 |  | 1.0013 | 0 | 0
MALATHION | 2001 | 39532GCM35 | 2013-08-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.2748 | Abs, Spex Organics | 041613, T1130517007 | Abs 041613: 20 µl & Spex Organics T1130517007: 20 µl | 0.0302 | MALATHION | . | 0.016 | 0.0385 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2748 | Ab041613, SpT117007 | Ab | Sp | Sp | 041613 | T117007 | T117007 |  | T117007 | T117007 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.2748 |  | 1.2748 | 0 | 0
MALATHION | 2001 | 39532GCM35 | 2012-08-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.90483 | Abs, ChemService | 052212, 348200 | Abs 052212: 20 µl & ChemService 348200: 20 µl | 0.0704 | MALATHION | E | 0.016 | 0.0637 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90483 | Ab052212, Ch348200 | Ab | Ch | Ch | 052212 | 348200 | 348200 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 1 | 0.90483 |  | 0.90483 | 0 | 0
MALATHION | 2001 | 39532GCM35 | 2013-04-03 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.88068 | Abs, Spex Organics | 052212, T1120530009 | Abs 052212: 40 µl & Spex Organics T1120530009: 40 µl | 0.1408 | MALATHION | . | 0.016 | 0.124 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88068 | Ab052212, SpT110009 | Ab | Sp | Sp | 052212 | T110009 | T110009 |  | T110009 | T110009 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.88068 |  | 0.88068 | 0 | 0
MALATHION | 2001 | 39532GCM35 | 2012-06-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.69744 | Abs | 052212 | Abs 052212: 20 µl | 0.0704 | MALATHION | . | 0.016 | 0.0491 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.69744 | Abs 052212 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.69744 |  | 0.69744 | 0 | 0
MALATHION | 2001 | 39532GCM35 | 2012-07-24 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.63352 | Accu, Abs | 212051201, 052212 | Accu 212051201: 20 µl & Abs 052212: 20 µl | 0.0704 | MALATHION | . | 0.016 | 0.0446 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.63352 | Ac2121201, Ab052212 | Ac | Ab | Ab | 2121201 | 052212 | 052212 | 2121201 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.67519 | 0.055839 | 0.65341 | 0.10511 | 0.07792
MALATHION | 2001 | 39532GCM35 | 2012-11-27 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.73864 | Accu, Abs | 212051201, 052212 | Accu 212051201: 40 µl & Abs 052212: 40 µl | 0.1408 | MALATHION | . | 0.016 | 0.104 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.73864 | Ac2121201, Ab052212 | Ac | Ab | Ab | 2121201 | 052212 | 052212 | 2121201 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.67519 | 0.055839 | 0.65341 | 0.10511 | 0.07792
MALATHION | 2001 | 39532GCM35 | 2013-01-29 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.65341 | Accu, Abs | 212051201, 052212 | Accu 212051201: 80 µl & Abs 052212: 80 µl | 0.2816 | MALATHION | . | 0.016 | 0.184 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.65341 | Ac2121201, Ab052212 | Ac | Ab | Ab | 2121201 | 052212 | 052212 | 2121201 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.67519 | 0.055839 | 0.65341 | 0.10511 | 0.07792
MALATHION | 2001 | 39532GCM35 | 2013-03-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.87 | Accu, NSI | 212051201, 062112-01Pest | Accu 212051201: 20 µl & NSI 062112-01Pest: 20 µl | 0.07 | MALATHION | . | 0.016 | 0.0609 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87 | Ac2121201, NS062Pest | Ac | NS | NS | 2121201 | 062Pest | 062Pest | 2121201 | 062Pest | 062Pest | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.73857 | 0.18587 | 0.73857 | 0.26286 | 0.19485
MALATHION | 2001 | 39532GCM35 | 2013-05-14 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.60714 | Accu, NSI | 212051201, 062112-01Pest | Accu 212051201: 40 µl & NSI 062112-01Pest: 40 µl | 0.14 | MALATHION | . | 0.016 | 0.085 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.60714 | Ac2121201, NS062Pest | Ac | NS | NS | 2121201 | 062Pest | 062Pest | 2121201 | 062Pest | 062Pest | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.73857 | 0.18587 | 0.73857 | 0.26286 | 0.19485
MALATHION | 2001 | 39532GCM35 | 2013-10-21 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1821 | Accu, Abs | 213041078, 041613 | Accu 213041078: 20 µl & Abs 041613: 20 µl | 0.0302 | MALATHION | . | 0.016 | 0.0357 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1821 | Ac2131078, Ab041613 | Ac | Ab | Ab | 2131078 | 041613 | 041613 | 2131078 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.1821 |  | 1.1821 | 0 | 0
MALATHION | 2001 | 39532GCM35 | 2013-05-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.99733 | Accu, NSI | 213041078, 042313Pest | Accu 213041078: 50 µl & NSI 042313Pest: 50 µl | 0.075 | MALATHION | . | 0.016 | 0.0748 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.99733 | Ac2131078, NS042Pest | Ac | NS | NS | 2131078 | 042Pest | 042Pest | 2131078 | 042Pest | 042Pest | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.99733 |  | 0.99733 | 0 | 0
MALATHION | 2001 | 39532GCM35 | 2009-12-30 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.84272 | Accu | 209081259 | Accu 209081259: 25 µl | 0.037498 | MALATHION | . | 0.016 | 0.0316 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84272 | Accu 209081259 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0217 | 0.11393 | 1.0365 | 0.047523 | 0.035228
MALATHION | 2001 | 39532GCM35 | 2010-06-24 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0603 | Accu | 209081259 | Accu 209081259: 25 µl | 0.03801 | MALATHION | . | 0.016 | 0.0403 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0603 | Accu 209081259 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0217 | 0.11393 | 1.0365 | 0.047523 | 0.035228
MALATHION | 2001 | 39532GCM35 | 2010-07-06 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0365 | Accu | 209081259 | Accu 209081259: 80 µl | 0.12446 | MALATHION | . | 0.016 | 0.129 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0365 | Accu 209081259 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0217 | 0.11393 | 1.0365 | 0.047523 | 0.035228
MALATHION | 2001 | 39532GCM35 | 2010-10-27 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1562 | Accu | 209081259 | Accu 209081259: 25 µl | 0.037276 | MALATHION | . | 0.016 | 0.0431 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1562 | Accu 209081259 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0217 | 0.11393 | 1.0365 | 0.047523 | 0.035228
MALATHION | 2001 | 39532GCM35 | 2010-12-01 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0127 | Accu | 209081259 | Accu 209081259: 80 µl | 0.12343 | MALATHION | . | 0.016 | 0.125 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0127 | Accu 209081259 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0217 | 0.11393 | 1.0365 | 0.047523 | 0.035228
MALATHION | 2001 | 39532GCM35 | 2008-04-24 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.1396 | Accu | B7070210 | Accu B7070210: 25 µl | 0.14829 | MALATHION | . | 0.016 | 0.169 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1396 | Accu B7070210 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.1084 | 0.12332 | 1.0908 | 0.1314 | 0.097404
MALATHION | 2001 | 39532GCM35 | 2008-04-24 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.3198 | Accu | B7070210 | Accu B7070210: 25 µl | 0.14927 | MALATHION | . | 0.016 | 0.197 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3198 | Accu B7070210 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.1084 | 0.12332 | 1.0908 | 0.1314 | 0.097404
MALATHION | 2001 | 39532GCM35 | 2008-05-06 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.1495 | Accu | B7070210 | Accu B7070210: 25 µl | 0.14267 | MALATHION | . | 0.016 | 0.164 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1495 | Accu B7070210 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.1084 | 0.12332 | 1.0908 | 0.1314 | 0.097404
MALATHION | 2001 | 39532GCM35 | 2008-06-10 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.9814 | Accu | B7070210 | Accu B7070210: 25 µl | 0.14775 | MALATHION | . | 0.016 | 0.145 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9814 | Accu B7070210 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.1084 | 0.12332 | 1.0908 | 0.1314 | 0.097404
MALATHION | 2001 | 39532GCM35 | 2008-08-01 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0181 | Accu | B7070210 | Accu B7070210: 25 µl | 0.14341 | MALATHION | . | 0.016 | 0.146 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0181 | Accu B7070210 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.1084 | 0.12332 | 1.0908 | 0.1314 | 0.097404
MALATHION | 2001 | 39532GCM35 | 2008-09-23 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0419 | Accu | B7070210 | Accu B7070210: 25 µl | 0.14205 | MALATHION | . | 0.016 | 0.148 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0419 | Accu B7070210 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.1084 | 0.12332 | 1.0908 | 0.1314 | 0.097404
MALATHION | 2001 | 39532GCM35 | 2013-06-13 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0547 | ChemService, NSI | 1466000, 042313Pest | ChemService 1466000: 50 µl & NSI 042313Pest: 50 µl | 0.075 | MALATHION | . | 0.016 | 0.0791 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0547 | Ch1466000, NS042Pest | Ch | NS | NS | 1466000 | 042Pest | 042Pest |  | 042Pest | 042Pest | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.0547 |  | 1.0547 | 0 | 0
MALATHION | 2001 | 39532GCM35 | 2010-01-07 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0365 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 25 µl | 0.036757 | MALATHION | . | 0.016 | 0.0381 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0365 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.221 | 0.11419 | 1.2442 | 0.12627 | 0.093602
MALATHION | 2001 | 39532GCM35 | 2010-06-25 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.2251 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 25 µl | 0.037875 | MALATHION | . | 0.016 | 0.0464 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2251 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.221 | 0.11419 | 1.2442 | 0.12627 | 0.093602
MALATHION | 2001 | 39532GCM35 | 2010-07-19 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.2634 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 25 µl | 0.038152 | MALATHION | . | 0.016 | 0.0482 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2634 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.221 | 0.11419 | 1.2442 | 0.12627 | 0.093602
MALATHION | 2001 | 39532GCM35 | 2010-07-22 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.1538 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 80 µl | 0.12047 | MALATHION | . | 0.016 | 0.139 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1538 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.221 | 0.11419 | 1.2442 | 0.12627 | 0.093602
MALATHION | 2001 | 39532GCM35 | 2010-11-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.2801 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 25 µl | 0.03781 | MALATHION | . | 0.016 | 0.0484 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2801 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.221 | 0.11419 | 1.2442 | 0.12627 | 0.093602
MALATHION | 2001 | 39532GCM35 | 2010-12-02 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.3671 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 80 µl | 0.12581 | MALATHION | . | 0.016 | 0.172 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3671 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.221 | 0.11419 | 1.2442 | 0.12627 | 0.093602
MALATHION | 2001 | 39532GCM35 | 2013-11-26 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1026 | ERA, Abs | 0318-13-02.1, 041613 | ERA 0318-13-02.1: 20 µl & Abs 041613: 20 µl | 0.0302 | MALATHION | . | 0.016 | 0.0333 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1026 | ER03102.1, Ab041613 | ER | Ab | Ab | 03102.1 | 041613 | 041613 | 03102.1 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.1026 |  | 1.1026 | 0 | 0
MALATHION | 2001 | 39532GCM35 | 2013-08-01 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.90667 | ERA, NSI | 0318-13-02.1, 042313Pest | ERA 0318-13-02.1: 100 µl & NSI 042313Pest: 100 µl | 0.15 | MALATHION | . | 0.016 | 0.136 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90667 | ER03102.1, NS042Pest | ER | NS | NS | 03102.1 | 042Pest | 042Pest | 03102.1 | 042Pest | 042Pest | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.90667 |  | 0.90667 | 0 | 0
MALATHION | 2001 | 39532GCM35 | 2012-09-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.69857 | ERA, NSI | 0507-12-05.1, 062112-01Pest | ERA 0507-12-05.1: 20 µl & NSI 062112-01Pest: 20 µl | 0.07 | MALATHION | . | 0.016 | 0.0489 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.69857 | ER05005.1, NS062Pest | ER | NS | NS | 05005.1 | 062Pest | 062Pest | 05005.1 | 062Pest | 062Pest | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.69857 |  | 0.69857 | 0 | 0
MALATHION | 2001 | 39532GCM35 | 2011-03-01 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1738 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 20 µl | 0.044726 | MALATHION | . | 0.016 | 0.0525 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1738 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 1.2506 | 0.12206 | 1.2334 | 0.11666 | 0.08648
MALATHION | 2001 | 39532GCM35 | 2011-03-15 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.512 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 80 µl | 0.17857 | MALATHION | . | 0.016 | 0.27 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.512 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 1.2506 | 0.12206 | 1.2334 | 0.11666 | 0.08648
MALATHION | 2001 | 39532GCM35 | 2011-05-18 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.3353 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 50 µl | 0.11533 | MALATHION | . | 0.016 | 0.154 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3353 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 1.2506 | 0.12206 | 1.2334 | 0.11666 | 0.08648
MALATHION | 2001 | 39532GCM35 | 2011-06-28 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.2905 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 50 µl | 0.11391 | MALATHION | . | 0.016 | 0.147 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2905 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 1.2506 | 0.12206 | 1.2334 | 0.11666 | 0.08648
MALATHION | 2001 | 39532GCM35 | 2011-08-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.2334 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 80 µl | 0.1808 | MALATHION | . | 0.016 | 0.223 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2334 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 1.2506 | 0.12206 | 1.2334 | 0.11666 | 0.08648
MALATHION | 2001 | 39532GCM35 | 2011-09-24 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1704 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 20 µl | 0.0452 | MALATHION | . | 0.016 | 0.0529 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1704 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 1.2506 | 0.12206 | 1.2334 | 0.11666 | 0.08648
MALATHION | 2001 | 39532GCM35 | 2011-11-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.2566 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 20 µl | 0.0452 | MALATHION | . | 0.016 | 0.0568 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2566 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 1.2506 | 0.12206 | 1.2334 | 0.11666 | 0.08648
MALATHION | 2001 | 39532GCM35 | 2012-02-16 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1947 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 20 µl | 0.0452 | MALATHION | . | 0.016 | 0.054 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1947 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 1.2506 | 0.12206 | 1.2334 | 0.11666 | 0.08648
MALATHION | 2001 | 39532GCM35 | 2012-05-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0885 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 50 µl | 0.113 | MALATHION | . | 0.016 | 0.123 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0885 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 1.2506 | 0.12206 | 1.2334 | 0.11666 | 0.08648
MALATHION | 2001 | 39532GCM35 | 2012-09-25 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.95714 | NSI, ChemService | 062112-01Pest, 348200 | NSI 062112-01Pest: 40 µl & ChemService 348200: 40 µl | 0.14 | MALATHION | . | 0.016 | 0.134 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.95714 | NS062Pest, Ch348200 | NS | Ch | Ch | 062Pest | 348200 | 348200 | 062Pest |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.88571 | 0.10102 | 0.88571 | 0.14286 | 0.1059
MALATHION | 2001 | 39532GCM35 | 2013-03-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.81429 | NSI, ChemService | 062112-01Pest, 348200 | NSI 062112-01Pest: 80 µl & ChemService 348200: 80 µl | 0.28 | MALATHION | . | 0.016 | 0.228 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.81429 | NS062Pest, Ch348200 | NS | Ch | Ch | 062Pest | 348200 | 348200 | 062Pest |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.88571 | 0.10102 | 0.88571 | 0.14286 | 0.1059
MALATHION | 2001 | 39532GCM35 | 2012-11-28 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.92429 | NSI, Spex Organics | 062112-01Pest, T1120530009 | NSI 062112-01Pest: 20 µl & Spex Organics T1120530009: 20 µl | 0.07 | MALATHION | . | 0.016 | 0.0647 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92429 | NS062Pest, SpT110009 | NS | Sp | Sp | 062Pest | T110009 | T110009 | 062Pest | T110009 | T110009 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.92429 |  | 0.92429 | 0 | 0
MALATHION | 2001 | 39532GCM35 | 2008-05-01 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.2095 | NWQL | PSP3SP140C | NWQL PSP3SP140C: 50 µl | 0.051261 | MALATHION | . | 0.016 | 0.062 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2095 | NWQL PSP3SP140C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.101 | 0.19671 | 1.2095 | 0.34563 | 0.25621
MALATHION | 2001 | 39532GCM35 | 2008-06-25 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.87393 | NWQL | PSP3SP140C | NWQL PSP3SP140C: 50 µl | 0.050347 | MALATHION | . | 0.016 | 0.044 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87393 | NWQL PSP3SP140C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.101 | 0.19671 | 1.2095 | 0.34563 | 0.25621
MALATHION | 2001 | 39532GCM35 | 2008-08-19 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.2196 | NWQL | PSP3SP140C | NWQL PSP3SP140C: 50 µl | 0.049198 | MALATHION | . | 0.016 | 0.06 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2196 | NWQL PSP3SP140C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.101 | 0.19671 | 1.2095 | 0.34563 | 0.25621
MALATHION | 2001 | 39532GCM35 | 2009-04-08 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.3521 | NWQL | PSP3SP140D | NWQL PSP3SP140D: 50 µl | 0.051031 | MALATHION | . | 0.02 | 0.069 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3521 | NWQL PSP3SP140D | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.2684 | 0.19308 | 1.2342 | 0.3171 | 0.23507
MALATHION | 2001 | 39532GCM35 | 2009-04-14 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.5018 | NWQL | PSP3SP140D | NWQL PSP3SP140D: 50 µl | 0.04994 | MALATHION | . | 0.02 | 0.075 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.5018 | NWQL PSP3SP140D | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.2684 | 0.19308 | 1.2342 | 0.3171 | 0.23507
MALATHION | 2001 | 39532GCM35 | 2009-06-24 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1034 | NWQL | PSP3SP140D | NWQL PSP3SP140D: 50 µl | 0.049845 | MALATHION | . | 0.02 | 0.055 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1034 | NWQL PSP3SP140D | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.2684 | 0.19308 | 1.2342 | 0.3171 | 0.23507
MALATHION | 2001 | 39532GCM35 | 2009-08-21 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1163 | NWQL | PSP3SP140D | NWQL PSP3SP140D: 50 µl | 0.050165 | MALATHION | . | 0.02 | 0.056 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1163 | NWQL PSP3SP140D | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.2684 | 0.19308 | 1.2342 | 0.3171 | 0.23507
MALATHION | 2001 | 39532GCM35 | 2010-06-24 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.982 | NWQL | PSP3SP142A | NWQL PSP3SP142A: 40 µl | 0.039809 | MALATHION | . | 0.016 | 0.0789 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.982 | NWQL PSP3SP142A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.455 | 0.52622 | 1.4534 | 1.0524 | 0.78016
MALATHION | 2001 | 39532GCM35 | 2010-07-14 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.4534 | NWQL | PSP3SP142A | NWQL PSP3SP142A: 40 µl | 0.0408 | MALATHION | . | 0.016 | 0.0593 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.4534 | NWQL PSP3SP142A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.455 | 0.52622 | 1.4534 | 1.0524 | 0.78016
MALATHION | 2001 | 39532GCM35 | 2010-07-28 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.92953 | NWQL | PSP3SP142A | NWQL PSP3SP142A: 40 µl | 0.04002 | MALATHION | . | 0.016 | 0.0372 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92954 | NWQL PSP3SP142A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.455 | 0.52622 | 1.4534 | 1.0524 | 0.78016
MALATHION | 2001 | 39532GCM35 | 2009-01-14 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.114 | Protocol | D1080911003 | Protocol D1080911003: 40 µl | 0.31868 | MALATHION | . | 0.02 | 0.355 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.114 | Protocol D1080911003 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0605 | 0.10678 | 1.114 | 0.17862 | 0.13241
MALATHION | 2001 | 39532GCM35 | 2009-03-23 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1313 | Protocol | D1080911003 | Protocol D1080911003: 25 µl | 0.20685 | MALATHION | . | 0.02 | 0.234 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1313 | Protocol D1080911003 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0605 | 0.10678 | 1.114 | 0.17862 | 0.13241
MALATHION | 2001 | 39532GCM35 | 2009-06-04 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1663 | Protocol | D1080911003 | Protocol D1080911003: 40 µl | 0.31296 | MALATHION | . | 0.02 | 0.365 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1663 | Protocol D1080911003 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0605 | 0.10678 | 1.114 | 0.17862 | 0.13241
MALATHION | 2001 | 39532GCM35 | 2009-07-22 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.93835 | Protocol | D1080911003 | Protocol D1080911003: 25 µl | 0.19502 | MALATHION | . | 0.02 | 0.183 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.93835 | Protocol D1080911003 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0605 | 0.10678 | 1.114 | 0.17862 | 0.13241
MALATHION | 2001 | 39532GCM35 | 2009-10-27 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.95263 | Protocol | D1080911003 | Protocol D1080911003: 25 µl | 0.1942 | MALATHION | . | 0.016 | 0.185 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.95263 | Protocol D1080911003 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0605 | 0.10678 | 1.114 | 0.17862 | 0.13241
MALATHION | 2001 | 39532GCM35 | 2008-11-13 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1741 | Supelco | LB60730 | Supelco LB60730: 25 µl | 0.19419 | MALATHION | . | 0.02 | 0.228 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1741 | Supelco LB60730 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.1024 | 0.13307 | 1.1228 | 0.17768 | 0.13171
MALATHION | 2001 | 39532GCM35 | 2009-03-24 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.2736 | Supelco | LB60730 | Supelco LB60730: 40 µl | 0.33135 | MALATHION | . | 0.02 | 0.422 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2736 | Supelco LB60730 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.1024 | 0.13307 | 1.1228 | 0.17768 | 0.13171
MALATHION | 2001 | 39532GCM35 | 2009-04-23 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1228 | Supelco | LB60730 | Supelco LB60730: 25 µl | 0.19772 | MALATHION | . | 0.02 | 0.222 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1228 | Supelco LB60730 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.1024 | 0.13307 | 1.1228 | 0.17768 | 0.13171
MALATHION | 2001 | 39532GCM35 | 2009-07-31 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.94509 | Supelco | LB60730 | Supelco LB60730: 40 µl | 0.31002 | MALATHION | . | 0.02 | 0.293 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94509 | Supelco LB60730 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.1024 | 0.13307 | 1.1228 | 0.17768 | 0.13171
MALATHION | 2001 | 39532GCM35 | 2009-09-10 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.99645 | Supelco | LB60730 | Supelco LB60730: 25 µl | 0.1977 | MALATHION | . | 0.02 | 0.197 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.99645 | Supelco LB60730 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.1024 | 0.13307 | 1.1228 | 0.17768 | 0.13171
MALATHION | 2001 | 39532GCM35 | 2011-02-15 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.401 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 50 µl | 0.11349 | MALATHION | . | 0.016 | 0.159 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.401 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 1.2634 | 0.17067 | 1.2174 | 0.22708 | 0.16834
MALATHION | 2001 | 39532GCM35 | 2011-04-14 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.3176 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 50 µl | 0.1146 | MALATHION | E | 0.016 | 0.151 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3176 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 9 | 1.2634 | 0.17067 | 1.2174 | 0.22708 | 0.16834
MALATHION | 2001 | 39532GCM35 | 2011-05-25 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.4871 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 50 µl | 0.11431 | MALATHION | . | 0.016 | 0.17 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.4871 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 1.2634 | 0.17067 | 1.2174 | 0.22708 | 0.16834
MALATHION | 2001 | 39532GCM35 | 2011-08-03 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.4739 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 20 µl | 0.046 | MALATHION | . | 0.016 | 0.0678 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.4739 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 1.2634 | 0.17067 | 1.2174 | 0.22708 | 0.16834
MALATHION | 2001 | 39532GCM35 | 2011-08-11 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.2152 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 20 µl | 0.046 | MALATHION | . | 0.016 | 0.0559 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2152 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 1.2634 | 0.17067 | 1.2174 | 0.22708 | 0.16834
MALATHION | 2001 | 39532GCM35 | 2011-09-10 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.98478 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 20 µl | 0.046 | MALATHION | . | 0.016 | 0.0453 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.98478 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 1.2634 | 0.17067 | 1.2174 | 0.22708 | 0.16834
MALATHION | 2001 | 39532GCM35 | 2011-11-03 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1739 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 50 µl | 0.115 | MALATHION | . | 0.016 | 0.135 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1739 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 1.2634 | 0.17067 | 1.2174 | 0.22708 | 0.16834
MALATHION | 2001 | 39532GCM35 | 2011-12-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.2174 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 80 µl | 0.184 | MALATHION | . | 0.016 | 0.224 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2174 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 1.2634 | 0.17067 | 1.2174 | 0.22708 | 0.16834
MALATHION | 2001 | 39532GCM35 | 2012-05-04 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 20 µl | 0.046 | MALATHION | . | 0.016 | 0.0506 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 1.2634 | 0.17067 | 1.2174 | 0.22708 | 0.16834