## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
METOLACHLOR | 2001 | 39415GCM35 | 2013-12-17 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.77434 | Abs, ChemService | 041613, 1466000 | Abs 041613: 50 µl & ChemService 1466000: 50 µl | 0.226 | METOLACHLOR | . | 0.012 | 0.175 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.77434 | Ab041613, Ch1466000 | Ab | Ch | Ch | 041613 | 1466000 | 1466000 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.77434 |  | 0.77434 | 0 | 0
METOLACHLOR | 2001 | 39415GCM35 | 2013-08-17 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0653 | Abs, Spex Organics | 041613, T1130517007 | Abs 041613: 20 µl & Spex Organics T1130517007: 20 µl | 0.0904 | METOLACHLOR | . | 0.012 | 0.0963 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0653 | Ab041613, SpT117007 | Ab | Sp | Sp | 041613 | T117007 | T117007 |  | T117007 | T117007 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.0653 |  | 1.0653 | 0 | 0
METOLACHLOR | 2001 | 39415GCM35 | 2012-08-05 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.31436 | Abs, ChemService | 052212, 348200 | Abs 052212: 20 µl & ChemService 348200: 20 µl | 0.404 | METOLACHLOR | . | 0.02 | 0.127 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.31436 | Ab052212, Ch348200 | Ab | Ch | Ch | 052212 | 348200 | 348200 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.31436 |  | 0.31436 | 0 | 0
METOLACHLOR | 2001 | 39415GCM35 | 2013-04-03 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.83875 | Abs, Spex Organics | 052212, T1120530009 | Abs 052212: 40 µl & Spex Organics T1120530009: 40 µl | 0.8 | METOLACHLOR | . | 0.012 | 0.671 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83875 | Ab052212, SpT110009 | Ab | Sp | Sp | 052212 | T110009 | T110009 |  | T110009 | T110009 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.83875 |  | 0.83875 | 0 | 0
METOLACHLOR | 2001 | 39415GCM35 | 2012-09-01 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.89 | Accu, Spex Organics | 212051201, T1120530009 | Accu 212051201: 20 µl & Spex Organics T1120530009: 20 µl | 0.4 | METOLACHLOR | . | 0.02 | 0.356 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.89 | Ac2121201, SpT110009 | Ac | Sp | Sp | 2121201 | T110009 | T110009 | 2121201 | T110009 | T110009 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.89 |  | 0.89 | 0 | 0
METOLACHLOR | 2001 | 39415GCM35 | 2013-10-21 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.75442 | Accu, Abs | 213041078, 041613 | Accu 213041078: 20 µl & Abs 041613: 20 µl | 0.0904 | METOLACHLOR | . | 0.012 | 0.0682 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.75442 | Ac2131078, Ab041613 | Ac | Ab | Ab | 2131078 | 041613 | 041613 | 2131078 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.75442 |  | 0.75442 | 0 | 0
METOLACHLOR | 2001 | 39415GCM35 | 2013-05-22 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.84889 | Accu, NSI | 213041078, 042313Pest | Accu 213041078: 50 µl & NSI 042313Pest: 50 µl | 0.225 | METOLACHLOR | . | 0.012 | 0.191 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84889 | Ac2131078, NS042Pest | Ac | NS | NS | 2131078 | 042Pest | 042Pest | 2131078 | 042Pest | 042Pest | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.84889 |  | 0.84889 | 0 | 0
METOLACHLOR | 2001 | 39415GCM35 | 2009-12-30 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.96478 | Accu | 209081259 | Accu 209081259: 25 µl | 0.16584 | METOLACHLOR | . | 0.014 | 0.16 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96478 | Accu 209081259 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0155 | 0.040265 | 1.013 | 0.041245 | 0.030574
METOLACHLOR | 2001 | 39415GCM35 | 2010-06-24 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0708 | Accu | 209081259 | Accu 209081259: 25 µl | 0.16811 | METOLACHLOR | . | 0.014 | 0.18 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0708 | Accu 209081259 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0155 | 0.040265 | 1.013 | 0.041245 | 0.030574
METOLACHLOR | 2001 | 39415GCM35 | 2010-07-06 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.99377 | Accu | 209081259 | Accu 209081259: 80 µl | 0.55043 | METOLACHLOR | . | 0.014 | 0.547 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.99377 | Accu 209081259 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0155 | 0.040265 | 1.013 | 0.041245 | 0.030574
METOLACHLOR | 2001 | 39415GCM35 | 2010-10-27 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 1.013 | Accu | 209081259 | Accu 209081259: 25 µl | 0.16486 | METOLACHLOR | . | 0.02 | 0.167 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.013 | Accu 209081259 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0155 | 0.040265 | 1.013 | 0.041245 | 0.030574
METOLACHLOR | 2001 | 39415GCM35 | 2010-12-01 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 1.035 | Accu | 209081259 | Accu 209081259: 80 µl | 0.54589 | METOLACHLOR | . | 0.02 | 0.565 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.035 | Accu 209081259 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0155 | 0.040265 | 1.013 | 0.041245 | 0.030574
METOLACHLOR | 2001 | 39415GCM35 | 2013-06-13 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.99111 | ChemService, NSI | 1466000, 042313Pest | ChemService 1466000: 50 µl & NSI 042313Pest: 50 µl | 0.225 | METOLACHLOR | . | 0.012 | 0.223 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.99111 | Ch1466000, NS042Pest | Ch | NS | NS | 1466000 | 042Pest | 042Pest |  | 042Pest | 042Pest | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.99111 |  | 0.99111 | 0 | 0
METOLACHLOR | 2001 | 39415GCM35 | 2010-01-07 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.302 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 25 µl | 0.1659 | METOLACHLOR | . | 0.014 | 0.216 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.302 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0702 | 0.14617 | 1.0327 | 0.22275 | 0.16512
METOLACHLOR | 2001 | 39415GCM35 | 2010-06-25 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.97109 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 25 µl | 0.17094 | METOLACHLOR | . | 0.014 | 0.166 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97109 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0702 | 0.14617 | 1.0327 | 0.22275 | 0.16512
METOLACHLOR | 2001 | 39415GCM35 | 2010-07-19 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.9466 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 25 µl | 0.17219 | METOLACHLOR | . | 0.014 | 0.163 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9466 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0702 | 0.14617 | 1.0327 | 0.22275 | 0.16512
METOLACHLOR | 2001 | 39415GCM35 | 2010-07-22 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0943 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 80 µl | 0.54372 | METOLACHLOR | . | 0.014 | 0.595 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0943 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0702 | 0.14617 | 1.0327 | 0.22275 | 0.16512
METOLACHLOR | 2001 | 39415GCM35 | 2010-11-17 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.9376 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 25 µl | 0.17065 | METOLACHLOR | . | 0.02 | 0.16 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9376 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0702 | 0.14617 | 1.0327 | 0.22275 | 0.16512
METOLACHLOR | 2001 | 39415GCM35 | 2010-12-02 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 1.1694 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 80 µl | 0.56783 | METOLACHLOR | . | 0.02 | 0.664 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1694 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0702 | 0.14617 | 1.0327 | 0.22275 | 0.16512
METOLACHLOR | 2001 | 39415GCM35 | 2013-11-26 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.75332 | ERA, Abs | 0318-13-02.1, 041613 | ERA 0318-13-02.1: 20 µl & Abs 041613: 20 µl | 0.0904 | METOLACHLOR | . | 0.012 | 0.0681 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.75332 | ER03102.1, Ab041613 | ER | Ab | Ab | 03102.1 | 041613 | 041613 | 03102.1 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.75332 |  | 0.75332 | 0 | 0
METOLACHLOR | 2001 | 39415GCM35 | 2013-08-01 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.88222 | ERA, NSI | 0318-13-02.1, 042313Pest | ERA 0318-13-02.1: 100 µl & NSI 042313Pest: 100 µl | 0.45 | METOLACHLOR | . | 0.012 | 0.397 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88222 | ER03102.1, NS042Pest | ER | NS | NS | 03102.1 | 042Pest | 042Pest | 03102.1 | 042Pest | 042Pest | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.88222 |  | 0.88222 | 0 | 0
METOLACHLOR | 2001 | 39415GCM35 | 2012-12-06 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.37129 | ERA, ChemService | 0507-12-05.1, 348200 | ERA 0507-12-05.1: 20 µl & ChemService 348200: 20 µl | 0.404 | METOLACHLOR | . | 0.012 | 0.15 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.37129 | ER05005.1, Ch348200 | ER | Ch | Ch | 05005.1 | 348200 | 348200 | 05005.1 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.33663 | 0.049007 | 0.33663 | 0.069307 | 0.051377
METOLACHLOR | 2001 | 39415GCM35 | 2013-05-07 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.30198 | ERA, ChemService | 0507-12-05.1, 348200 | ERA 0507-12-05.1: 20 µl & ChemService 348200: 20 µl | 0.404 | METOLACHLOR | . | 0.012 | 0.122 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.30198 | ER05005.1, Ch348200 | ER | Ch | Ch | 05005.1 | 348200 | 348200 | 05005.1 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.33663 | 0.049007 | 0.33663 | 0.069307 | 0.051377
METOLACHLOR | 2001 | 39415GCM35 | 2012-11-08 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.76 | ERA, Spex Organics | 0507-12-05.1, T1120530009 | ERA 0507-12-05.1: 40 µl & Spex Organics T1120530009: 40 µl | 0.8 | METOLACHLOR | . | 0.012 | 0.608 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.76 | ER05005.1, SpT110009 | ER | Sp | Sp | 05005.1 | T110009 | T110009 | 05005.1 | T110009 | T110009 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.88 | 0.16971 | 0.88 | 0.24 | 0.17791
METOLACHLOR | 2001 | 39415GCM35 | 2013-03-19 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1 | ERA, Spex Organics | 0507-12-05.1, T1120530009 | ERA 0507-12-05.1: 80 µl & Spex Organics T1120530009: 80 µl | 1.6 | METOLACHLOR | . | 0.012 | 1.6 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1 | ER05005.1, SpT110009 | ER | Sp | Sp | 05005.1 | T110009 | T110009 | 05005.1 | T110009 | T110009 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.88 | 0.16971 | 0.88 | 0.24 | 0.17791
METOLACHLOR | 2001 | 39415GCM35 | 2011-03-01 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.95661 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 20 µl | 0.46309 | METOLACHLOR | . | 0.02 | 0.443 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.95661 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.86436 | 0.20745 | 0.87607 | 0.22841 | 0.16932
METOLACHLOR | 2001 | 39415GCM35 | 2011-03-15 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 1.0817 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 80 µl | 1.8489 | METOLACHLOR | E | 0.02 | 2 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0817 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 9 | 0.86436 | 0.20745 | 0.87607 | 0.22841 | 0.16932
METOLACHLOR | 2001 | 39415GCM35 | 2011-05-18 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.61552 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 50 µl | 1.1941 | METOLACHLOR | . | 0.02 | 0.735 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.61552 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.86436 | 0.20745 | 0.87607 | 0.22841 | 0.16932
METOLACHLOR | 2001 | 39415GCM35 | 2011-06-28 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 1.2209 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 50 µl | 1.1794 | METOLACHLOR | . | 0.02 | 1.44 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2209 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.86436 | 0.20745 | 0.87607 | 0.22841 | 0.16932
METOLACHLOR | 2001 | 39415GCM35 | 2011-08-19 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.59295 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 80 µl | 1.872 | METOLACHLOR | . | 0.02 | 1.11 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.59295 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.86436 | 0.20745 | 0.87607 | 0.22841 | 0.16932
METOLACHLOR | 2001 | 39415GCM35 | 2011-09-24 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.91239 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 20 µl | 0.468 | METOLACHLOR | E | 0.02 | 0.427 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91239 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 9 | 0.86436 | 0.20745 | 0.87607 | 0.22841 | 0.16932
METOLACHLOR | 2001 | 39415GCM35 | 2011-11-19 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.87607 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 20 µl | 0.468 | METOLACHLOR | . | 0.02 | 0.41 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87607 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.86436 | 0.20745 | 0.87607 | 0.22841 | 0.16932
METOLACHLOR | 2001 | 39415GCM35 | 2012-02-16 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.79487 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 20 µl | 0.468 | METOLACHLOR | . | 0.02 | 0.372 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.79487 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.86436 | 0.20745 | 0.87607 | 0.22841 | 0.16932
METOLACHLOR | 2001 | 39415GCM35 | 2012-05-05 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.72821 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 50 µl | 1.17 | METOLACHLOR | . | 0.02 | 0.852 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.72821 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.86436 | 0.20745 | 0.87607 | 0.22841 | 0.16932
METOLACHLOR | 2001 | 39415GCM35 | 2012-09-25 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.45049 | NSI, ChemService | 062112-01Pest, 348200 | NSI 062112-01Pest: 40 µl & ChemService 348200: 40 µl | 0.808 | METOLACHLOR | . | 0.02 | 0.364 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.4505 | NS062Pest, Ch348200 | NS | Ch | Ch | 062Pest | 348200 | 348200 | 062Pest |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.44771 | 0.0039381 | 0.44771 | 0.0055693 | 0.0041285
METOLACHLOR | 2001 | 39415GCM35 | 2013-03-19 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.44493 | NSI, ChemService | 062112-01Pest, 348200 | NSI 062112-01Pest: 80 µl & ChemService 348200: 80 µl | 1.616 | METOLACHLOR | . | 0.012 | 0.719 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.44493 | NS062Pest, Ch348200 | NS | Ch | Ch | 062Pest | 348200 | 348200 | 062Pest |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.44771 | 0.0039381 | 0.44771 | 0.0055693 | 0.0041285
METOLACHLOR | 2001 | 39415GCM35 | 2012-11-28 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.695 | NSI, Spex Organics | 062112-01Pest, T1120530009 | NSI 062112-01Pest: 20 µl & Spex Organics T1120530009: 20 µl | 0.4 | METOLACHLOR | . | 0.012 | 0.278 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.695 | NS062Pest, SpT110009 | NS | Sp | Sp | 062Pest | T110009 | T110009 | 062Pest | T110009 | T110009 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.695 |  | 0.695 | 0 | 0
METOLACHLOR | 2001 | 39415GCM35 | 2008-05-01 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0729 | NWQL | PSP3SP140C | NWQL PSP3SP140C: 50 µl | 0.051261 | METOLACHLOR | . | 0.01 | 0.055 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0729 | NWQL PSP3SP140C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.1425 | 0.17497 | 1.0729 | 0.32855 | 0.24355
METOLACHLOR | 2001 | 39415GCM35 | 2008-06-25 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.013 | NWQL | PSP3SP140C | NWQL PSP3SP140C: 50 µl | 0.050347 | METOLACHLOR | . | 0.01 | 0.051 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.013 | NWQL PSP3SP140C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.1425 | 0.17497 | 1.0729 | 0.32855 | 0.24355
METOLACHLOR | 2001 | 39415GCM35 | 2008-08-19 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.3415 | NWQL | PSP3SP140C | NWQL PSP3SP140C: 50 µl | 0.049198 | METOLACHLOR | . | 0.01 | 0.066 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3415 | NWQL PSP3SP140C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.1425 | 0.17497 | 1.0729 | 0.32855 | 0.24355
METOLACHLOR | 2001 | 39415GCM35 | 2009-04-08 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.2933 | NWQL | PSP3SP140D | NWQL PSP3SP140D: 50 µl | 0.051031 | METOLACHLOR | . | 0.014 | 0.066 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2933 | NWQL PSP3SP140D | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.2687 | 0.12931 | 1.2347 | 0.19768 | 0.14654
METOLACHLOR | 2001 | 39415GCM35 | 2009-04-14 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.4417 | NWQL | PSP3SP140D | NWQL PSP3SP140D: 50 µl | 0.04994 | METOLACHLOR | . | 0.014 | 0.072 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.4417 | NWQL PSP3SP140D | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.2687 | 0.12931 | 1.2347 | 0.19768 | 0.14654
METOLACHLOR | 2001 | 39415GCM35 | 2009-06-24 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1636 | NWQL | PSP3SP140D | NWQL PSP3SP140D: 50 µl | 0.049845 | METOLACHLOR | . | 0.014 | 0.058 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1636 | NWQL PSP3SP140D | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.2687 | 0.12931 | 1.2347 | 0.19768 | 0.14654
METOLACHLOR | 2001 | 39415GCM35 | 2009-08-21 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1761 | NWQL | PSP3SP140D | NWQL PSP3SP140D: 50 µl | 0.050165 | METOLACHLOR | . | 0.014 | 0.059 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1761 | NWQL PSP3SP140D | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.2687 | 0.12931 | 1.2347 | 0.19768 | 0.14654
METOLACHLOR | 2001 | 39415GCM35 | 2010-06-24 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.7458 | NWQL | PSP3SP142A | NWQL PSP3SP142A: 40 µl | 0.039809 | METOLACHLOR | . | 0.014 | 0.0695 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.7458 | NWQL PSP3SP142A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.3541 | 0.42064 | 1.4069 | 0.8363 | 0.61994
METOLACHLOR | 2001 | 39415GCM35 | 2010-07-14 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.4069 | NWQL | PSP3SP142A | NWQL PSP3SP142A: 40 µl | 0.0408 | METOLACHLOR | . | 0.014 | 0.0574 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.4069 | NWQL PSP3SP142A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.3541 | 0.42064 | 1.4069 | 0.8363 | 0.61994
METOLACHLOR | 2001 | 39415GCM35 | 2010-07-28 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.90954 | NWQL | PSP3SP142A | NWQL PSP3SP142A: 40 µl | 0.04002 | METOLACHLOR | . | 0.014 | 0.0364 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90955 | NWQL PSP3SP142A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.3541 | 0.42064 | 1.4069 | 0.8363 | 0.61994
METOLACHLOR | 2001 | 39415GCM35 | 2009-01-14 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.3015 | Protocol | D1080911003 | Protocol D1080911003: 40 µl | 0.12908 | METOLACHLOR | . | 0.014 | 0.168 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3015 | Protocol D1080911003 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.3425 | 0.045208 | 1.3568 | 0.071476 | 0.052984
METOLACHLOR | 2001 | 39415GCM35 | 2009-03-23 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.289 | Protocol | D1080911003 | Protocol D1080911003: 25 µl | 0.083787 | METOLACHLOR | . | 0.014 | 0.108 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.289 | Protocol D1080911003 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.3425 | 0.045208 | 1.3568 | 0.071476 | 0.052984
METOLACHLOR | 2001 | 39415GCM35 | 2009-06-04 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.3568 | Protocol | D1080911003 | Protocol D1080911003: 40 µl | 0.12677 | METOLACHLOR | . | 0.014 | 0.172 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3568 | Protocol D1080911003 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.3425 | 0.045208 | 1.3568 | 0.071476 | 0.052984
METOLACHLOR | 2001 | 39415GCM35 | 2009-07-22 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.3925 | Protocol | D1080911003 | Protocol D1080911003: 25 µl | 0.078997 | METOLACHLOR | . | 0.014 | 0.11 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3925 | Protocol D1080911003 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.3425 | 0.045208 | 1.3568 | 0.071476 | 0.052984
METOLACHLOR | 2001 | 39415GCM35 | 2009-10-27 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.3729 | Protocol | D1080911003 | Protocol D1080911003: 25 µl | 0.078663 | METOLACHLOR | . | 0.014 | 0.108 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.373 | Protocol D1080911003 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.3425 | 0.045208 | 1.3568 | 0.071476 | 0.052984
METOLACHLOR | 2001 | 39415GCM35 | 2008-02-04 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.96345 | Protocol | F1070629011 | Protocol F1070629011: 25 µl | 0.30723 | METOLACHLOR | . | 0.01 | 0.296 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96345 | Protocol F1070629011 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.91116 | 0.085996 | 0.91515 | 0.078948 | 0.058523
METOLACHLOR | 2001 | 39415GCM35 | 2008-05-01 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.8845 | Protocol | F1070629011 | Protocol F1070629011: 25 µl | 0.30526 | METOLACHLOR | . | 0.01 | 0.27 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.8845 | Protocol F1070629011 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.91116 | 0.085996 | 0.91515 | 0.078948 | 0.058523
METOLACHLOR | 2001 | 39415GCM35 | 2008-06-10 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.91875 | Protocol | F1070629011 | Protocol F1070629011: 25 µl | 0.30259 | METOLACHLOR | . | 0.01 | 0.278 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91875 | Protocol F1070629011 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.91116 | 0.085996 | 0.91515 | 0.078948 | 0.058523
METOLACHLOR | 2001 | 39415GCM35 | 2008-07-11 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.91156 | Protocol | F1070629011 | Protocol F1070629011: 25 µl | 0.30058 | METOLACHLOR | . | 0.01 | 0.274 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91156 | Protocol F1070629011 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.91116 | 0.085996 | 0.91515 | 0.078948 | 0.058523
METOLACHLOR | 2001 | 39415GCM35 | 2008-08-21 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0226 | Protocol | F1070629011 | Protocol F1070629011: 25 µl | 0.29826 | METOLACHLOR | . | 0.01 | 0.305 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0226 | Protocol F1070629011 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.91116 | 0.085996 | 0.91515 | 0.078948 | 0.058523
METOLACHLOR | 2001 | 39415GCM35 | 2008-10-02 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.76607 | Protocol | F1070629011 | Protocol F1070629011: 25 µl | 0.30546 | METOLACHLOR | . | 0.014 | 0.234 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.76607 | Protocol F1070629011 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.91116 | 0.085996 | 0.91515 | 0.078948 | 0.058523
METOLACHLOR | 2001 | 39415GCM35 | 2008-11-13 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.3659 | Supelco | LB60730 | Supelco LB60730: 25 µl | 0.078337 | METOLACHLOR | . | 0.014 | 0.107 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3659 | Supelco LB60730 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.2063 | 0.10803 | 1.1785 | 0.089958 | 0.066685
METOLACHLOR | 2001 | 39415GCM35 | 2009-03-24 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.2493 | Supelco | LB60730 | Supelco LB60730: 40 µl | 0.13367 | METOLACHLOR | . | 0.014 | 0.167 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2493 | Supelco LB60730 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.2063 | 0.10803 | 1.1785 | 0.089958 | 0.066685
METOLACHLOR | 2001 | 39415GCM35 | 2009-04-23 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1785 | Supelco | LB60730 | Supelco LB60730: 25 µl | 0.079763 | METOLACHLOR | . | 0.014 | 0.094 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1785 | Supelco LB60730 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.2063 | 0.10803 | 1.1785 | 0.089958 | 0.066685
METOLACHLOR | 2001 | 39415GCM35 | 2009-07-31 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1594 | Supelco | LB60730 | Supelco LB60730: 40 µl | 0.12507 | METOLACHLOR | . | 0.014 | 0.145 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1594 | Supelco LB60730 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.2063 | 0.10803 | 1.1785 | 0.089958 | 0.066685
METOLACHLOR | 2001 | 39415GCM35 | 2009-09-10 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0783 | Supelco | LB60730 | Supelco LB60730: 25 µl | 0.079755 | METOLACHLOR | . | 0.014 | 0.086 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0783 | Supelco LB60730 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.2063 | 0.10803 | 1.1785 | 0.089958 | 0.066685
METOLACHLOR | 2001 | 39415GCM35 | 2011-02-15 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 1.3597 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 50 µl | 1.1546 | METOLACHLOR | E | 0.02 | 1.57 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3597 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 9 | 1.0276 | 0.29391 | 1.1432 | 0.49472 | 0.36673
METOLACHLOR | 2001 | 39415GCM35 | 2011-04-14 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 1.2694 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 50 µl | 1.1659 | METOLACHLOR | E | 0.02 | 1.48 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2694 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 9 | 1.0276 | 0.29391 | 1.1432 | 0.49472 | 0.36673
METOLACHLOR | 2001 | 39415GCM35 | 2011-05-25 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 1.2639 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 50 µl | 1.163 | METOLACHLOR | . | 0.02 | 1.47 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2639 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 1.0276 | 0.29391 | 1.1432 | 0.49472 | 0.36673
METOLACHLOR | 2001 | 39415GCM35 | 2011-08-03 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 1.1432 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 20 µl | 0.468 | METOLACHLOR | . | 0.02 | 0.535 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1432 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 1.0276 | 0.29391 | 1.1432 | 0.49472 | 0.36673
METOLACHLOR | 2001 | 39415GCM35 | 2011-08-11 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 1.2607 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 20 µl | 0.468 | METOLACHLOR | . | 0.02 | 0.59 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2607 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 1.0276 | 0.29391 | 1.1432 | 0.49472 | 0.36673
METOLACHLOR | 2001 | 39415GCM35 | 2011-09-10 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.92949 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 20 µl | 0.468 | METOLACHLOR | . | 0.02 | 0.435 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92949 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 1.0276 | 0.29391 | 1.1432 | 0.49472 | 0.36673
METOLACHLOR | 2001 | 39415GCM35 | 2011-11-03 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.60684 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 50 µl | 1.17 | METOLACHLOR | . | 0.02 | 0.71 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.60684 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 1.0276 | 0.29391 | 1.1432 | 0.49472 | 0.36673
METOLACHLOR | 2001 | 39415GCM35 | 2011-12-17 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.64637 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 80 µl | 1.872 | METOLACHLOR | . | 0.02 | 1.21 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.64637 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 1.0276 | 0.29391 | 1.1432 | 0.49472 | 0.36673
METOLACHLOR | 2001 | 39415GCM35 | 2012-05-04 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.76923 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 20 µl | 0.468 | METOLACHLOR | . | 0.02 | 0.36 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.76923 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 1.0276 | 0.29391 | 1.1432 | 0.49472 | 0.36673