## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
METRIBUZIN | 2001 | 82630GCM35 | 2013-12-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.897 | Abs, ChemService | 041613, 1466000 | Abs 041613: 50 µl & ChemService 1466000: 50 µl | 0.1 | METRIBUZIN | . | 0.012 | 0.0897 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.897 | Ab041613, Ch1466000 | Ab | Ch | Ch | 041613 | 1466000 | 1466000 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.897 |  | 0.897 | 0 | 0
METRIBUZIN | 2001 | 82630GCM35 | 2013-08-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.915 | Abs, Spex Organics | 041613, T1130517007 | Abs 041613: 20 µl & Spex Organics T1130517007: 20 µl | 0.04 | METRIBUZIN | . | 0.012 | 0.0366 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.915 | Ab041613, SpT117007 | Ab | Sp | Sp | 041613 | T117007 | T117007 |  | T117007 | T117007 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.915 |  | 0.915 | 0 | 0
METRIBUZIN | 2001 | 82630GCM35 | 2012-08-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.9225 | Abs, ChemService | 052212, 348200 | Abs 052212: 20 µl & ChemService 348200: 20 µl | 0.04 | METRIBUZIN | . | 0.012 | 0.0369 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9225 | Ab052212, Ch348200 | Ab | Ch | Ch | 052212 | 348200 | 348200 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.9225 |  | 0.9225 | 0 | 0
METRIBUZIN | 2001 | 82630GCM35 | 2013-04-03 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.9775 | Abs, Spex Organics | 052212, T1120530009 | Abs 052212: 40 µl & Spex Organics T1120530009: 40 µl | 0.08 | METRIBUZIN | . | 0.012 | 0.0782 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9775 | Ab052212, SpT110009 | Ab | Sp | Sp | 052212 | T110009 | T110009 |  | T110009 | T110009 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.9775 |  | 0.9775 | 0 | 0
METRIBUZIN | 2001 | 82630GCM35 | 2012-06-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.9625 | Abs | 052212 | Abs 052212: 20 µl | 0.04 | METRIBUZIN | . | 0.012 | 0.0385 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9625 | Abs 052212 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.9625 |  | 0.9625 | 0 | 0
METRIBUZIN | 2001 | 82630GCM35 | 2012-07-24 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.9125 | Accu, Abs | 212051201, 052212 | Accu 212051201: 20 µl & Abs 052212: 20 µl | 0.04 | METRIBUZIN | . | 0.012 | 0.0365 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9125 | Ac2121201, Ab052212 | Ac | Ab | Ab | 2121201 | 052212 | 052212 | 2121201 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.95375 | 0.082509 | 0.9125 | 0.14875 | 0.11027
METRIBUZIN | 2001 | 82630GCM35 | 2012-11-27 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0488 | Accu, Abs | 212051201, 052212 | Accu 212051201: 40 µl & Abs 052212: 40 µl | 0.08 | METRIBUZIN | . | 0.012 | 0.0839 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0488 | Ac2121201, Ab052212 | Ac | Ab | Ab | 2121201 | 052212 | 052212 | 2121201 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.95375 | 0.082509 | 0.9125 | 0.14875 | 0.11027
METRIBUZIN | 2001 | 82630GCM35 | 2013-01-29 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.9 | Accu, Abs | 212051201, 052212 | Accu 212051201: 80 µl & Abs 052212: 80 µl | 0.16 | METRIBUZIN | . | 0.012 | 0.144 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9 | Ac2121201, Ab052212 | Ac | Ab | Ab | 2121201 | 052212 | 052212 | 2121201 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.95375 | 0.082509 | 0.9125 | 0.14875 | 0.11027
METRIBUZIN | 2001 | 82630GCM35 | 2013-03-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.3075 | Accu, NSI | 212051201, 062112-01Pest | Accu 212051201: 20 µl & NSI 062112-01Pest: 20 µl | 0.04 | METRIBUZIN | . | 0.012 | 0.0523 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3075 | Ac2121201, NS062Pest | Ac | NS | NS | 2121201 | 062Pest | 062Pest | 2121201 | 062Pest | 062Pest | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.1306 | 0.25014 | 1.1306 | 0.35375 | 0.26223
METRIBUZIN | 2001 | 82630GCM35 | 2013-05-14 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.95375 | Accu, NSI | 212051201, 062112-01Pest | Accu 212051201: 40 µl & NSI 062112-01Pest: 40 µl | 0.08 | METRIBUZIN | . | 0.012 | 0.0763 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.95375 | Ac2121201, NS062Pest | Ac | NS | NS | 2121201 | 062Pest | 062Pest | 2121201 | 062Pest | 062Pest | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.1306 | 0.25014 | 1.1306 | 0.35375 | 0.26223
METRIBUZIN | 2001 | 82630GCM35 | 2013-10-21 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.84 | Accu, Abs | 213041078, 041613 | Accu 213041078: 20 µl & Abs 041613: 20 µl | 0.04 | METRIBUZIN | . | 0.012 | 0.0336 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84 | Ac2131078, Ab041613 | Ac | Ab | Ab | 2131078 | 041613 | 041613 | 2131078 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.84 |  | 0.84 | 0 | 0
METRIBUZIN | 2001 | 82630GCM35 | 2013-05-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.12 | Accu, NSI | 213041078, 042313Pest | Accu 213041078: 50 µl & NSI 042313Pest: 50 µl | 0.1 | METRIBUZIN | . | 0.012 | 0.112 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.12 | Ac2131078, NS042Pest | Ac | NS | NS | 2131078 | 042Pest | 042Pest | 2131078 | 042Pest | 042Pest | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.12 |  | 1.12 | 0 | 0
METRIBUZIN | 2001 | 82630GCM35 | 2009-12-30 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.81255 | Accu | 209081259 | Accu 209081259: 25 µl | 0.059689 | METRIBUZIN | . | 0.012 | 0.0485 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.81255 | Accu 209081259 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.9505 | 0.10223 | 0.93651 | 0.033688 | 0.024973
METRIBUZIN | 2001 | 82630GCM35 | 2010-06-24 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.93547 | Accu | 209081259 | Accu 209081259: 25 µl | 0.060504 | METRIBUZIN | . | 0.012 | 0.0566 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.93547 | Accu 209081259 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.9505 | 0.10223 | 0.93651 | 0.033688 | 0.024973
METRIBUZIN | 2001 | 82630GCM35 | 2010-07-06 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.96916 | Accu | 209081259 | Accu 209081259: 80 µl | 0.19811 | METRIBUZIN | . | 0.012 | 0.192 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96916 | Accu 209081259 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.9505 | 0.10223 | 0.93651 | 0.033688 | 0.024973
METRIBUZIN | 2001 | 82630GCM35 | 2010-10-27 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0988 | Accu | 209081259 | Accu 209081259: 25 µl | 0.059336 | METRIBUZIN | . | 0.012 | 0.0652 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0988 | Accu 209081259 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.9505 | 0.10223 | 0.93651 | 0.033688 | 0.024973
METRIBUZIN | 2001 | 82630GCM35 | 2010-12-01 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.93651 | Accu | 209081259 | Accu 209081259: 80 µl | 0.19647 | METRIBUZIN | . | 0.012 | 0.184 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.93651 | Accu 209081259 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.9505 | 0.10223 | 0.93651 | 0.033688 | 0.024973
METRIBUZIN | 2001 | 82630GCM35 | 2013-06-13 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.12 | ChemService, NSI | 1466000, 042313Pest | ChemService 1466000: 50 µl & NSI 042313Pest: 50 µl | 0.1 | METRIBUZIN | . | 0.012 | 0.112 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.12 | Ch1466000, NS042Pest | Ch | NS | NS | 1466000 | 042Pest | 042Pest |  | 042Pest | 042Pest | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.12 |  | 1.12 | 0 | 0
METRIBUZIN | 2001 | 82630GCM35 | 2010-01-07 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.92247 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 25 µl | 0.058322 | METRIBUZIN | . | 0.012 | 0.0538 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92247 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.97969 | 0.10256 | 1.0002 | 0.13642 | 0.10113
METRIBUZIN | 2001 | 82630GCM35 | 2010-06-25 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.9485 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 25 µl | 0.060095 | METRIBUZIN | . | 0.012 | 0.057 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9485 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.97969 | 0.10256 | 1.0002 | 0.13642 | 0.10113
METRIBUZIN | 2001 | 82630GCM35 | 2010-07-19 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0589 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 25 µl | 0.060535 | METRIBUZIN | . | 0.012 | 0.0641 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0589 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.97969 | 0.10256 | 1.0002 | 0.13642 | 0.10113
METRIBUZIN | 2001 | 82630GCM35 | 2010-07-22 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.81613 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 80 µl | 0.19115 | METRIBUZIN | . | 0.012 | 0.156 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.81613 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.97969 | 0.10256 | 1.0002 | 0.13642 | 0.10113
METRIBUZIN | 2001 | 82630GCM35 | 2010-11-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0801 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 25 µl | 0.059992 | METRIBUZIN | . | 0.012 | 0.0648 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0801 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.97969 | 0.10256 | 1.0002 | 0.13642 | 0.10113
METRIBUZIN | 2001 | 82630GCM35 | 2010-12-02 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.052 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 80 µl | 0.19962 | METRIBUZIN | . | 0.012 | 0.21 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.052 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.97969 | 0.10256 | 1.0002 | 0.13642 | 0.10113
METRIBUZIN | 2001 | 82630GCM35 | 2013-11-26 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.16 | ERA, Abs | 0318-13-02.1, 041613 | ERA 0318-13-02.1: 20 µl & Abs 041613: 20 µl | 0.04 | METRIBUZIN | . | 0.012 | 0.0464 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.16 | ER03102.1, Ab041613 | ER | Ab | Ab | 03102.1 | 041613 | 041613 | 03102.1 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.16 |  | 1.16 | 0 | 0
METRIBUZIN | 2001 | 82630GCM35 | 2013-08-01 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.925 | ERA, NSI | 0318-13-02.1, 042313Pest | ERA 0318-13-02.1: 100 µl & NSI 042313Pest: 100 µl | 0.2 | METRIBUZIN | . | 0.012 | 0.185 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.925 | ER03102.1, NS042Pest | ER | NS | NS | 03102.1 | 042Pest | 042Pest | 03102.1 | 042Pest | 042Pest | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.925 |  | 0.925 | 0 | 0
METRIBUZIN | 2001 | 82630GCM35 | 2012-09-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0425 | ERA, NSI | 0507-12-05.1, 062112-01Pest | ERA 0507-12-05.1: 20 µl & NSI 062112-01Pest: 20 µl | 0.04 | METRIBUZIN | . | 0.012 | 0.0417 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0425 | ER05005.1, NS062Pest | ER | NS | NS | 05005.1 | 062Pest | 062Pest | 05005.1 | 062Pest | 062Pest | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.0425 |  | 1.0425 | 0 | 0
METRIBUZIN | 2001 | 82630GCM35 | 2011-03-01 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.6613 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 20 µl | 0.029487 | METRIBUZIN | . | 0.012 | 0.0195 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.6613 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.84406 | 0.12262 | 0.87248 | 0.089352 | 0.066236
METRIBUZIN | 2001 | 82630GCM35 | 2011-03-15 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0872 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 80 µl | 0.11773 | METRIBUZIN | . | 0.012 | 0.128 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0872 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.84406 | 0.12262 | 0.87248 | 0.089352 | 0.066236
METRIBUZIN | 2001 | 82630GCM35 | 2011-05-18 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.87459 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 50 µl | 0.076036 | METRIBUZIN | . | 0.012 | 0.0665 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87459 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.84406 | 0.12262 | 0.87248 | 0.089352 | 0.066236
METRIBUZIN | 2001 | 82630GCM35 | 2011-06-28 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.79759 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 50 µl | 0.075101 | METRIBUZIN | . | 0.012 | 0.0599 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.79759 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.84406 | 0.12262 | 0.87248 | 0.089352 | 0.066236
METRIBUZIN | 2001 | 82630GCM35 | 2011-08-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.87248 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 80 µl | 0.1192 | METRIBUZIN | . | 0.012 | 0.104 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87248 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.84406 | 0.12262 | 0.87248 | 0.089352 | 0.066236
METRIBUZIN | 2001 | 82630GCM35 | 2011-09-24 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.78523 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 20 µl | 0.0298 | METRIBUZIN | . | 0.012 | 0.0234 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.78523 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.84406 | 0.12262 | 0.87248 | 0.089352 | 0.066236
METRIBUZIN | 2001 | 82630GCM35 | 2011-11-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.87248 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 20 µl | 0.0298 | METRIBUZIN | . | 0.012 | 0.026 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87248 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.84406 | 0.12262 | 0.87248 | 0.089352 | 0.066236
METRIBUZIN | 2001 | 82630GCM35 | 2012-02-16 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.91946 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 20 µl | 0.0298 | METRIBUZIN | . | 0.012 | 0.0274 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91946 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.84406 | 0.12262 | 0.87248 | 0.089352 | 0.066236
METRIBUZIN | 2001 | 82630GCM35 | 2012-05-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.72617 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 50 µl | 0.0745 | METRIBUZIN | . | 0.012 | 0.0541 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.72617 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.84406 | 0.12262 | 0.87248 | 0.089352 | 0.066236
METRIBUZIN | 2001 | 82630GCM35 | 2012-09-25 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0788 | NSI, ChemService | 062112-01Pest, 348200 | NSI 062112-01Pest: 40 µl & ChemService 348200: 40 µl | 0.08 | METRIBUZIN | . | 0.012 | 0.0863 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0788 | NS062Pest, Ch348200 | NS | Ch | Ch | 062Pest | 348200 | 348200 | 062Pest |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.97062 | 0.15291 | 0.97062 | 0.21625 | 0.1603
METRIBUZIN | 2001 | 82630GCM35 | 2013-03-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.8625 | NSI, ChemService | 062112-01Pest, 348200 | NSI 062112-01Pest: 80 µl & ChemService 348200: 80 µl | 0.16 | METRIBUZIN | . | 0.012 | 0.138 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.8625 | NS062Pest, Ch348200 | NS | Ch | Ch | 062Pest | 348200 | 348200 | 062Pest |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.97062 | 0.15291 | 0.97062 | 0.21625 | 0.1603
METRIBUZIN | 2001 | 82630GCM35 | 2012-11-28 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0575 | NSI, Spex Organics | 062112-01Pest, T1120530009 | NSI 062112-01Pest: 20 µl & Spex Organics T1120530009: 20 µl | 0.04 | METRIBUZIN | . | 0.012 | 0.0423 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0575 | NS062Pest, SpT110009 | NS | Sp | Sp | 062Pest | T110009 | T110009 | 062Pest | T110009 | T110009 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.0575 |  | 1.0575 | 0 | 0
METRIBUZIN | 2001 | 82630GCM35 | 2008-05-01 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0729 | NWQL | PSP3SP140C | NWQL PSP3SP140C: 50 µl | 0.051261 | METRIBUZIN | . | 0.012 | 0.055 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0729 | NWQL PSP3SP140C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.0288 | 0.1962 | 1.0729 | 0.38489 | 0.28532
METRIBUZIN | 2001 | 82630GCM35 | 2008-06-25 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.81434 | NWQL | PSP3SP140C | NWQL PSP3SP140C: 50 µl | 0.050347 | METRIBUZIN | . | 0.012 | 0.041 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.81434 | NWQL PSP3SP140C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.0288 | 0.1962 | 1.0729 | 0.38489 | 0.28532
METRIBUZIN | 2001 | 82630GCM35 | 2008-08-19 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.1992 | NWQL | PSP3SP140C | NWQL PSP3SP140C: 50 µl | 0.049198 | METRIBUZIN | . | 0.012 | 0.059 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1992 | NWQL PSP3SP140C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.0288 | 0.1962 | 1.0729 | 0.38489 | 0.28532
METRIBUZIN | 2001 | 82630GCM35 | 2009-04-08 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1562 | NWQL | PSP3SP140D | NWQL PSP3SP140D: 50 µl | 0.051031 | METRIBUZIN | . | 0.016 | 0.059 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1562 | NWQL PSP3SP140D | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.1043 | 0.13161 | 1.0964 | 0.20907 | 0.15498
METRIBUZIN | 2001 | 82630GCM35 | 2009-04-14 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.2615 | NWQL | PSP3SP140D | NWQL PSP3SP140D: 50 µl | 0.04994 | METRIBUZIN | . | 0.016 | 0.063 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2615 | NWQL PSP3SP140D | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.1043 | 0.13161 | 1.0964 | 0.20907 | 0.15498
METRIBUZIN | 2001 | 82630GCM35 | 2009-06-24 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.96298 | NWQL | PSP3SP140D | NWQL PSP3SP140D: 50 µl | 0.049845 | METRIBUZIN | . | 0.016 | 0.048 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96298 | NWQL PSP3SP140D | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.1043 | 0.13161 | 1.0964 | 0.20907 | 0.15498
METRIBUZIN | 2001 | 82630GCM35 | 2009-08-21 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0366 | NWQL | PSP3SP140D | NWQL PSP3SP140D: 50 µl | 0.050165 | METRIBUZIN | . | 0.016 | 0.052 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0366 | NWQL PSP3SP140D | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.1043 | 0.13161 | 1.0964 | 0.20907 | 0.15498
METRIBUZIN | 2001 | 82630GCM35 | 2010-06-24 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.5198 | NWQL | PSP3SP142A | NWQL PSP3SP142A: 40 µl | 0.039809 | METRIBUZIN | . | 0.012 | 0.0605 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.5198 | NWQL PSP3SP142A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.1897 | 0.3765 | 1.2696 | 0.74015 | 0.54867
METRIBUZIN | 2001 | 82630GCM35 | 2010-07-14 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.2696 | NWQL | PSP3SP142A | NWQL PSP3SP142A: 40 µl | 0.0408 | METRIBUZIN | . | 0.012 | 0.0518 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2696 | NWQL PSP3SP142A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.1897 | 0.3765 | 1.2696 | 0.74015 | 0.54867
METRIBUZIN | 2001 | 82630GCM35 | 2010-07-28 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.77961 | NWQL | PSP3SP142A | NWQL PSP3SP142A: 40 µl | 0.04002 | METRIBUZIN | . | 0.012 | 0.0312 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.77961 | NWQL PSP3SP142A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.1897 | 0.3765 | 1.2696 | 0.74015 | 0.54867
METRIBUZIN | 2001 | 82630GCM35 | 2009-01-14 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.267 | Protocol | D1080911003 | Protocol D1080911003: 40 µl | 0.07261 | METRIBUZIN | . | 0.016 | 0.092 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.267 | Protocol D1080911003 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.1229 | 0.084729 | 1.1027 | 0.059689 | 0.044247
METRIBUZIN | 2001 | 82630GCM35 | 2009-03-23 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0609 | Protocol | D1080911003 | Protocol D1080911003: 25 µl | 0.04713 | METRIBUZIN | . | 0.016 | 0.05 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0609 | Protocol D1080911003 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.1229 | 0.084729 | 1.1027 | 0.059689 | 0.044247
METRIBUZIN | 2001 | 82630GCM35 | 2009-06-04 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1219 | Protocol | D1080911003 | Protocol D1080911003: 40 µl | 0.071308 | METRIBUZIN | . | 0.016 | 0.08 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1219 | Protocol D1080911003 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.1229 | 0.084729 | 1.1027 | 0.059689 | 0.044247
METRIBUZIN | 2001 | 82630GCM35 | 2009-07-22 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1027 | Protocol | D1080911003 | Protocol D1080911003: 25 µl | 0.044436 | METRIBUZIN | . | 0.016 | 0.049 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1027 | Protocol D1080911003 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.1229 | 0.084729 | 1.1027 | 0.059689 | 0.044247
METRIBUZIN | 2001 | 82630GCM35 | 2009-10-27 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0622 | Protocol | D1080911003 | Protocol D1080911003: 25 µl | 0.044248 | METRIBUZIN | . | 0.012 | 0.047 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0622 | Protocol D1080911003 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.1229 | 0.084729 | 1.1027 | 0.059689 | 0.044247
METRIBUZIN | 2001 | 82630GCM35 | 2008-02-04 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.95121 | Protocol | F1070629011 | Protocol F1070629011: 25 µl | 0.076744 | METRIBUZIN | . | 0.012 | 0.073 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.95121 | Protocol F1070629011 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.96213 | 0.094565 | 0.96839 | 0.070582 | 0.052322
METRIBUZIN | 2001 | 82630GCM35 | 2008-05-01 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.9967 | Protocol | F1070629011 | Protocol F1070629011: 25 µl | 0.076252 | METRIBUZIN | . | 0.012 | 0.076 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9967 | Protocol F1070629011 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.96213 | 0.094565 | 0.96839 | 0.070582 | 0.052322
METRIBUZIN | 2001 | 82630GCM35 | 2008-06-10 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.92612 | Protocol | F1070629011 | Protocol F1070629011: 25 µl | 0.075584 | METRIBUZIN | . | 0.012 | 0.07 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92612 | Protocol F1070629011 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.96213 | 0.094565 | 0.96839 | 0.070582 | 0.052322
METRIBUZIN | 2001 | 82630GCM35 | 2008-07-11 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.98556 | Protocol | F1070629011 | Protocol F1070629011: 25 µl | 0.075084 | METRIBUZIN | . | 0.012 | 0.074 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.98556 | Protocol F1070629011 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.96213 | 0.094565 | 0.96839 | 0.070582 | 0.052322
METRIBUZIN | 2001 | 82630GCM35 | 2008-08-21 | 2006-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.1006 | Protocol | F1070629011 | Protocol F1070629011: 25 µl | 0.074502 | METRIBUZIN | . | 0.012 | 0.082 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1006 | Protocol F1070629011 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.96213 | 0.094565 | 0.96839 | 0.070582 | 0.052322
METRIBUZIN | 2001 | 82630GCM35 | 2008-10-02 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.81257 | Protocol | F1070629011 | Protocol F1070629011: 25 µl | 0.076301 | METRIBUZIN | . | 0.016 | 0.062 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.81257 | Protocol F1070629011 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.96213 | 0.094565 | 0.96839 | 0.070582 | 0.052322
METRIBUZIN | 2001 | 82630GCM35 | 2008-11-13 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1819 | Supelco | LB60730 | Supelco LB60730: 25 µl | 0.045688 | METRIBUZIN | . | 0.016 | 0.054 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1819 | Supelco LB60730 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.99321 | 0.16069 | 0.98883 | 0.17869 | 0.13246
METRIBUZIN | 2001 | 82630GCM35 | 2009-03-24 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1031 | Supelco | LB60730 | Supelco LB60730: 40 µl | 0.07796 | METRIBUZIN | . | 0.016 | 0.086 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1031 | Supelco LB60730 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.99321 | 0.16069 | 0.98883 | 0.17869 | 0.13246
METRIBUZIN | 2001 | 82630GCM35 | 2009-04-23 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.98883 | Supelco | LB60730 | Supelco LB60730: 25 µl | 0.04652 | METRIBUZIN | . | 0.016 | 0.046 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.98883 | Supelco LB60730 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.99321 | 0.16069 | 0.98883 | 0.17869 | 0.13246
METRIBUZIN | 2001 | 82630GCM35 | 2009-07-31 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.76773 | Supelco | LB60730 | Supelco LB60730: 40 µl | 0.072942 | METRIBUZIN | . | 0.016 | 0.056 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.76773 | Supelco LB60730 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.99321 | 0.16069 | 0.98883 | 0.17869 | 0.13246
METRIBUZIN | 2001 | 82630GCM35 | 2009-09-10 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.92443 | Supelco | LB60730 | Supelco LB60730: 25 µl | 0.046515 | METRIBUZIN | . | 0.016 | 0.043 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92443 | Supelco LB60730 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.99321 | 0.16069 | 0.98883 | 0.17869 | 0.13246
METRIBUZIN | 2001 | 82630GCM35 | 2011-02-15 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.95926 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 50 µl | 0.074016 | METRIBUZIN | . | 0.012 | 0.071 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.95926 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.9083 | 0.10467 | 0.88 | 0.12435 | 0.092176
METRIBUZIN | 2001 | 82630GCM35 | 2011-04-14 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.83491 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 50 µl | 0.074738 | METRIBUZIN | E | 0.012 | 0.0624 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83491 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 9 | 0.9083 | 0.10467 | 0.88 | 0.12435 | 0.092176
METRIBUZIN | 2001 | 82630GCM35 | 2011-05-25 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0945 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 50 µl | 0.074553 | METRIBUZIN | . | 0.012 | 0.0816 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0945 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.9083 | 0.10467 | 0.88 | 0.12435 | 0.092176
METRIBUZIN | 2001 | 82630GCM35 | 2011-08-03 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.94 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 20 µl | 0.03 | METRIBUZIN | . | 0.012 | 0.0282 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.9083 | 0.10467 | 0.88 | 0.12435 | 0.092176
METRIBUZIN | 2001 | 82630GCM35 | 2011-08-11 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.02 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 20 µl | 0.03 | METRIBUZIN | . | 0.012 | 0.0306 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.02 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.9083 | 0.10467 | 0.88 | 0.12435 | 0.092176
METRIBUZIN | 2001 | 82630GCM35 | 2011-09-10 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.81 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 20 µl | 0.03 | METRIBUZIN | . | 0.012 | 0.0243 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.81 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.9083 | 0.10467 | 0.88 | 0.12435 | 0.092176
METRIBUZIN | 2001 | 82630GCM35 | 2011-11-03 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.76933 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 50 µl | 0.075 | METRIBUZIN | . | 0.012 | 0.0577 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.76933 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.9083 | 0.10467 | 0.88 | 0.12435 | 0.092176
METRIBUZIN | 2001 | 82630GCM35 | 2011-12-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.86667 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 80 µl | 0.12 | METRIBUZIN | . | 0.012 | 0.104 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86667 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.9083 | 0.10467 | 0.88 | 0.12435 | 0.092176
METRIBUZIN | 2001 | 82630GCM35 | 2012-05-04 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.88 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 20 µl | 0.03 | METRIBUZIN | . | 0.012 | 0.0264 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.9083 | 0.10467 | 0.88 | 0.12435 | 0.092176