## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
NAPROPAMIDE | 2001 | 82684GCM35 | 2013-12-17 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.83709 | Abs, ChemService | 041613, 1466000 | Abs 041613: 50 µl & ChemService 1466000: 50 µl | 0.0755 | NAPROPAMIDE | . | 0.01 | 0.0632 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83709 | Ab041613, Ch1466000 | Ab | Ch | Ch | 041613 | 1466000 | 1466000 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.83709 |  | 0.83709 | 0 | 0
NAPROPAMIDE | 2001 | 82684GCM35 | 2013-08-17 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1556 | Abs, Spex Organics | 041613, T1130517007 | Abs 041613: 20 µl & Spex Organics T1130517007: 20 µl | 0.0302 | NAPROPAMIDE | . | 0.01 | 0.0349 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1556 | Ab041613, SpT117007 | Ab | Sp | Sp | 041613 | T117007 | T117007 |  | T117007 | T117007 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.1556 |  | 1.1556 | 0 | 0
NAPROPAMIDE | 2001 | 82684GCM35 | 2012-08-05 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.77649 | Abs, ChemService | 052212, 348200 | Abs 052212: 20 µl & ChemService 348200: 20 µl | 0.0604 | NAPROPAMIDE | . | 0.008 | 0.0469 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.77649 | Ab052212, Ch348200 | Ab | Ch | Ch | 052212 | 348200 | 348200 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.77649 |  | 0.77649 | 0 | 0
NAPROPAMIDE | 2001 | 82684GCM35 | 2013-04-03 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.74172 | Abs, Spex Organics | 052212, T1120530009 | Abs 052212: 40 µl & Spex Organics T1120530009: 40 µl | 0.1208 | NAPROPAMIDE | . | 0.01 | 0.0896 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.74172 | Ab052212, SpT110009 | Ab | Sp | Sp | 052212 | T110009 | T110009 |  | T110009 | T110009 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.74172 |  | 0.74172 | 0 | 0
NAPROPAMIDE | 2001 | 82684GCM35 | 2012-06-22 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.78642 | Abs | 052212 | Abs 052212: 20 µl | 0.0604 | NAPROPAMIDE | . | 0.008 | 0.0475 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.78642 | Abs 052212 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.78642 |  | 0.78642 | 0 | 0
NAPROPAMIDE | 2001 | 82684GCM35 | 2012-07-24 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.8096 | Accu, Abs | 212051201, 052212 | Accu 212051201: 20 µl & Abs 052212: 20 µl | 0.0604 | NAPROPAMIDE | . | 0.008 | 0.0489 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.8096 | Ac2121201, Ab052212 | Ac | Ab | Ab | 2121201 | 052212 | 052212 | 2121201 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.84244 | 0.10532 | 0.8096 | 0.20281 | 0.15034
NAPROPAMIDE | 2001 | 82684GCM35 | 2012-11-27 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.96026 | Accu, Abs | 212051201, 052212 | Accu 212051201: 40 µl & Abs 052212: 40 µl | 0.1208 | NAPROPAMIDE | . | 0.01 | 0.116 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96026 | Ac2121201, Ab052212 | Ac | Ab | Ab | 2121201 | 052212 | 052212 | 2121201 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.84244 | 0.10532 | 0.8096 | 0.20281 | 0.15034
NAPROPAMIDE | 2001 | 82684GCM35 | 2013-01-29 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.75745 | Accu, Abs | 212051201, 052212 | Accu 212051201: 80 µl & Abs 052212: 80 µl | 0.2416 | NAPROPAMIDE | . | 0.01 | 0.183 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.75745 | Ac2121201, Ab052212 | Ac | Ab | Ab | 2121201 | 052212 | 052212 | 2121201 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.84244 | 0.10532 | 0.8096 | 0.20281 | 0.15034
NAPROPAMIDE | 2001 | 82684GCM35 | 2013-03-19 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0367 | Accu, NSI | 212051201, 062112-01Pest | Accu 212051201: 20 µl & NSI 062112-01Pest: 20 µl | 0.06 | NAPROPAMIDE | . | 0.01 | 0.0622 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0367 | Ac2121201, NS062Pest | Ac | NS | NS | 2121201 | 062Pest | 062Pest | 2121201 | 062Pest | 062Pest | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.85083 | 0.26281 | 0.85083 | 0.37167 | 0.27551
NAPROPAMIDE | 2001 | 82684GCM35 | 2013-05-14 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.665 | Accu, NSI | 212051201, 062112-01Pest | Accu 212051201: 40 µl & NSI 062112-01Pest: 40 µl | 0.12 | NAPROPAMIDE | . | 0.01 | 0.0798 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.665 | Ac2121201, NS062Pest | Ac | NS | NS | 2121201 | 062Pest | 062Pest | 2121201 | 062Pest | 062Pest | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.85083 | 0.26281 | 0.85083 | 0.37167 | 0.27551
NAPROPAMIDE | 2001 | 82684GCM35 | 2013-10-21 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.82781 | Accu, Abs | 213041078, 041613 | Accu 213041078: 20 µl & Abs 041613: 20 µl | 0.0302 | NAPROPAMIDE | . | 0.01 | 0.025 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.82781 | Ac2131078, Ab041613 | Ac | Ab | Ab | 2131078 | 041613 | 041613 | 2131078 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.82781 |  | 0.82781 | 0 | 0
NAPROPAMIDE | 2001 | 82684GCM35 | 2013-05-22 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.96933 | Accu, NSI | 213041078, 042313Pest | Accu 213041078: 50 µl & NSI 042313Pest: 50 µl | 0.075 | NAPROPAMIDE | . | 0.01 | 0.0727 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96933 | Ac2131078, NS042Pest | Ac | NS | NS | 2131078 | 042Pest | 042Pest | 2131078 | 042Pest | 042Pest | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.96933 |  | 0.96933 | 0 | 0
NAPROPAMIDE | 2001 | 82684GCM35 | 2009-12-30 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.75999 | Accu | 209081259 | Accu 209081259: 25 µl | 0.044606 | NAPROPAMIDE | . | 0.008 | 0.0339 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.75999 | Accu 209081259 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.86251 | 0.10461 | 0.88485 | 0.11796 | 0.087441
NAPROPAMIDE | 2001 | 82684GCM35 | 2010-06-24 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.76745 | Accu | 209081259 | Accu 209081259: 25 µl | 0.045215 | NAPROPAMIDE | . | 0.008 | 0.0347 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.76745 | Accu 209081259 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.86251 | 0.10461 | 0.88485 | 0.11796 | 0.087441
NAPROPAMIDE | 2001 | 82684GCM35 | 2010-07-06 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.88485 | Accu | 209081259 | Accu 209081259: 80 µl | 0.14805 | NAPROPAMIDE | . | 0.008 | 0.131 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88485 | Accu 209081259 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.86251 | 0.10461 | 0.88485 | 0.11796 | 0.087441
NAPROPAMIDE | 2001 | 82684GCM35 | 2010-10-27 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 1.0148 | Accu | 209081259 | Accu 209081259: 25 µl | 0.044342 | NAPROPAMIDE | . | 0.008 | 0.045 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0148 | Accu 209081259 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.86251 | 0.10461 | 0.88485 | 0.11796 | 0.087441
NAPROPAMIDE | 2001 | 82684GCM35 | 2010-12-01 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.8854 | Accu | 209081259 | Accu 209081259: 80 µl | 0.14683 | NAPROPAMIDE | . | 0.008 | 0.13 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.8854 | Accu 209081259 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.86251 | 0.10461 | 0.88485 | 0.11796 | 0.087441
NAPROPAMIDE | 2001 | 82684GCM35 | 2008-04-24 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.90555 | Accu | B7070210 | Accu B7070210: 25 µl | 0.051902 | NAPROPAMIDE | . | 0.018 | 0.047 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90555 | Accu B7070210 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.92051 | 0.18194 | 0.86296 | 0.093356 | 0.069204
NAPROPAMIDE | 2001 | 82684GCM35 | 2008-04-24 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.2824 | Accu | B7070210 | Accu B7070210: 25 µl | 0.052244 | NAPROPAMIDE | . | 0.018 | 0.067 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2824 | Accu B7070210 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.92051 | 0.18194 | 0.86296 | 0.093356 | 0.069204
NAPROPAMIDE | 2001 | 82684GCM35 | 2008-05-06 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.88113 | Accu | B7070210 | Accu B7070210: 25 µl | 0.049936 | NAPROPAMIDE | . | 0.018 | 0.044 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88113 | Accu B7070210 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.92051 | 0.18194 | 0.86296 | 0.093356 | 0.069204
NAPROPAMIDE | 2001 | 82684GCM35 | 2008-06-10 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.81219 | Accu | B7070210 | Accu B7070210: 25 µl | 0.051712 | NAPROPAMIDE | . | 0.018 | 0.042 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.81219 | Accu B7070210 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.92051 | 0.18194 | 0.86296 | 0.093356 | 0.069204
NAPROPAMIDE | 2001 | 82684GCM35 | 2008-08-01 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.79693 | Accu | B7070210 | Accu B7070210: 25 µl | 0.050193 | NAPROPAMIDE | . | 0.018 | 0.04 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.79693 | Accu B7070210 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.92051 | 0.18194 | 0.86296 | 0.093356 | 0.069204
NAPROPAMIDE | 2001 | 82684GCM35 | 2008-09-23 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.8448 | Accu | B7070210 | Accu B7070210: 25 µl | 0.049716 | NAPROPAMIDE | . | 0.018 | 0.042 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.8448 | Accu B7070210 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.92051 | 0.18194 | 0.86296 | 0.093356 | 0.069204
NAPROPAMIDE | 2001 | 82684GCM35 | 2013-06-13 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0333 | ChemService, NSI | 1466000, 042313Pest | ChemService 1466000: 50 µl & NSI 042313Pest: 50 µl | 0.075 | NAPROPAMIDE | . | 0.01 | 0.0775 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0333 | Ch1466000, NS042Pest | Ch | NS | NS | 1466000 | 042Pest | 042Pest |  | 042Pest | 042Pest | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.0333 |  | 1.0333 | 0 | 0
NAPROPAMIDE | 2001 | 82684GCM35 | 2010-01-07 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.213 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 25 µl | 0.044599 | NAPROPAMIDE | . | 0.008 | 0.0541 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.213 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.9582 | 0.17641 | 0.94492 | 0.20796 | 0.15416
NAPROPAMIDE | 2001 | 82684GCM35 | 2010-06-25 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.70069 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 25 µl | 0.045955 | NAPROPAMIDE | . | 0.008 | 0.0322 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.70069 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.9582 | 0.17641 | 0.94492 | 0.20796 | 0.15416
NAPROPAMIDE | 2001 | 82684GCM35 | 2010-07-19 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.91377 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 25 µl | 0.046292 | NAPROPAMIDE | . | 0.008 | 0.0423 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91377 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.9582 | 0.17641 | 0.94492 | 0.20796 | 0.15416
NAPROPAMIDE | 2001 | 82684GCM35 | 2010-07-22 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.86885 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 80 µl | 0.14617 | NAPROPAMIDE | . | 0.008 | 0.127 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86885 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.9582 | 0.17641 | 0.94492 | 0.20796 | 0.15416
NAPROPAMIDE | 2001 | 82684GCM35 | 2010-11-17 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 1.0768 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 25 µl | 0.045876 | NAPROPAMIDE | . | 0.008 | 0.0494 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0768 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.9582 | 0.17641 | 0.94492 | 0.20796 | 0.15416
NAPROPAMIDE | 2001 | 82684GCM35 | 2010-12-02 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.97607 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 80 µl | 0.15265 | NAPROPAMIDE | . | 0.008 | 0.149 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97607 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.9582 | 0.17641 | 0.94492 | 0.20796 | 0.15416
NAPROPAMIDE | 2001 | 82684GCM35 | 2013-11-26 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.93046 | ERA, Abs | 0318-13-02.1, 041613 | ERA 0318-13-02.1: 20 µl & Abs 041613: 20 µl | 0.0302 | NAPROPAMIDE | . | 0.01 | 0.0281 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.93046 | ER03102.1, Ab041613 | ER | Ab | Ab | 03102.1 | 041613 | 041613 | 03102.1 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.93046 |  | 0.93046 | 0 | 0
NAPROPAMIDE | 2001 | 82684GCM35 | 2013-08-01 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.93333 | ERA, NSI | 0318-13-02.1, 042313Pest | ERA 0318-13-02.1: 100 µl & NSI 042313Pest: 100 µl | 0.15 | NAPROPAMIDE | . | 0.01 | 0.14 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.93333 | ER03102.1, NS042Pest | ER | NS | NS | 03102.1 | 042Pest | 042Pest | 03102.1 | 042Pest | 042Pest | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.93333 |  | 0.93333 | 0 | 0
NAPROPAMIDE | 2001 | 82684GCM35 | 2012-09-22 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.81667 | ERA, NSI | 0507-12-05.1, 062112-01Pest | ERA 0507-12-05.1: 20 µl & NSI 062112-01Pest: 20 µl | 0.06 | NAPROPAMIDE | . | 0.008 | 0.049 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.81667 | ER05005.1, NS062Pest | ER | NS | NS | 05005.1 | 062Pest | 062Pest | 05005.1 | 062Pest | 062Pest | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.81667 |  | 0.81667 | 0 | 0
NAPROPAMIDE | 2001 | 82684GCM35 | 2011-03-01 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.90366 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 20 µl | 0.085098 | NAPROPAMIDE | . | 0.008 | 0.0769 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90366 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.87678 | 0.12225 | 0.87954 | 0.13721 | 0.10171
NAPROPAMIDE | 2001 | 82684GCM35 | 2011-03-15 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.99484 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 80 µl | 0.33975 | NAPROPAMIDE | . | 0.008 | 0.338 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.99484 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.87678 | 0.12225 | 0.87954 | 0.13721 | 0.10171
NAPROPAMIDE | 2001 | 82684GCM35 | 2011-05-18 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.87954 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 50 µl | 0.21943 | NAPROPAMIDE | . | 0.008 | 0.193 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87954 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.87678 | 0.12225 | 0.87954 | 0.13721 | 0.10171
NAPROPAMIDE | 2001 | 82684GCM35 | 2011-06-28 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.83974 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 50 µl | 0.21673 | NAPROPAMIDE | . | 0.008 | 0.182 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83974 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.87678 | 0.12225 | 0.87954 | 0.13721 | 0.10171
NAPROPAMIDE | 2001 | 82684GCM35 | 2011-08-19 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.73256 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 80 µl | 0.344 | NAPROPAMIDE | . | 0.008 | 0.252 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.73256 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.87678 | 0.12225 | 0.87954 | 0.13721 | 0.10171
NAPROPAMIDE | 2001 | 82684GCM35 | 2011-09-24 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.93372 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 20 µl | 0.086 | NAPROPAMIDE | . | 0.008 | 0.0803 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.93372 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.87678 | 0.12225 | 0.87954 | 0.13721 | 0.10171
NAPROPAMIDE | 2001 | 82684GCM35 | 2011-11-19 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.79651 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 20 µl | 0.086 | NAPROPAMIDE | . | 0.008 | 0.0685 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.79651 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.87678 | 0.12225 | 0.87954 | 0.13721 | 0.10171
NAPROPAMIDE | 2001 | 82684GCM35 | 2012-02-16 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 1.0942 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 20 µl | 0.086 | NAPROPAMIDE | . | 0.008 | 0.0941 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0942 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.87678 | 0.12225 | 0.87954 | 0.13721 | 0.10171
NAPROPAMIDE | 2001 | 82684GCM35 | 2012-05-05 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.71628 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 50 µl | 0.215 | NAPROPAMIDE | . | 0.008 | 0.154 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.71628 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.87678 | 0.12225 | 0.87954 | 0.13721 | 0.10171
NAPROPAMIDE | 2001 | 82684GCM35 | 2012-09-25 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.81833 | NSI, ChemService | 062112-01Pest, 348200 | NSI 062112-01Pest: 40 µl & ChemService 348200: 40 µl | 0.12 | NAPROPAMIDE | . | 0.008 | 0.0982 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.81833 | NS062Pest, Ch348200 | NS | Ch | Ch | 062Pest | 348200 | 348200 | 062Pest |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.81125 | 0.010017 | 0.81125 | 0.014167 | 0.010502
NAPROPAMIDE | 2001 | 82684GCM35 | 2013-03-19 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.80417 | NSI, ChemService | 062112-01Pest, 348200 | NSI 062112-01Pest: 80 µl & ChemService 348200: 80 µl | 0.24 | NAPROPAMIDE | E | 0.01 | 0.193 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.80417 | NS062Pest, Ch348200 | NS | Ch | Ch | 062Pest | 348200 | 348200 | 062Pest |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 2 | 0.81125 | 0.010017 | 0.81125 | 0.014167 | 0.010502
NAPROPAMIDE | 2001 | 82684GCM35 | 2012-11-28 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.78167 | NSI, Spex Organics | 062112-01Pest, T1120530009 | NSI 062112-01Pest: 20 µl & Spex Organics T1120530009: 20 µl | 0.06 | NAPROPAMIDE | . | 0.01 | 0.0469 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.78167 | NS062Pest, SpT110009 | NS | Sp | Sp | 062Pest | T110009 | T110009 | 062Pest | T110009 | T110009 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.78167 |  | 0.78167 | 0 | 0
NAPROPAMIDE | 2001 | 82684GCM35 | 2008-05-01 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.87786 | NWQL | PSP3SP140C | NWQL PSP3SP140C: 50 µl | 0.051261 | NAPROPAMIDE | . | 0.018 | 0.045 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87786 | NWQL PSP3SP140C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.92208 | 0.03938 | 0.935 | 0.075516 | 0.055979
NAPROPAMIDE | 2001 | 82684GCM35 | 2008-06-25 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.95338 | NWQL | PSP3SP140C | NWQL PSP3SP140C: 50 µl | 0.050347 | NAPROPAMIDE | . | 0.018 | 0.048 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.95338 | NWQL PSP3SP140C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.92208 | 0.03938 | 0.935 | 0.075516 | 0.055979
NAPROPAMIDE | 2001 | 82684GCM35 | 2008-08-19 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.935 | NWQL | PSP3SP140C | NWQL PSP3SP140C: 50 µl | 0.049198 | NAPROPAMIDE | . | 0.018 | 0.046 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.935 | NWQL PSP3SP140C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.92208 | 0.03938 | 0.935 | 0.075516 | 0.055979
NAPROPAMIDE | 2001 | 82684GCM35 | 2009-04-08 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.86222 | NWQL | PSP3SP140D | NWQL PSP3SP140D: 50 µl | 0.051031 | NAPROPAMIDE | . | 0.018 | 0.044 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86222 | NWQL PSP3SP140D | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.92568 | 0.069241 | 0.91193 | 0.10641 | 0.078877
NAPROPAMIDE | 2001 | 82684GCM35 | 2009-04-14 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.94113 | NWQL | PSP3SP140D | NWQL PSP3SP140D: 50 µl | 0.04994 | NAPROPAMIDE | . | 0.018 | 0.047 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94113 | NWQL PSP3SP140D | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.92568 | 0.069241 | 0.91193 | 0.10641 | 0.078877
NAPROPAMIDE | 2001 | 82684GCM35 | 2009-06-24 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.88273 | NWQL | PSP3SP140D | NWQL PSP3SP140D: 50 µl | 0.049845 | NAPROPAMIDE | . | 0.018 | 0.044 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88273 | NWQL PSP3SP140D | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.92568 | 0.069241 | 0.91193 | 0.10641 | 0.078877
NAPROPAMIDE | 2001 | 82684GCM35 | 2009-08-21 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0166 | NWQL | PSP3SP140D | NWQL PSP3SP140D: 50 µl | 0.050165 | NAPROPAMIDE | . | 0.018 | 0.051 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0166 | NWQL PSP3SP140D | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.92568 | 0.069241 | 0.91193 | 0.10641 | 0.078877
NAPROPAMIDE | 2001 | 82684GCM35 | 2010-06-24 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.3741 | NWQL | PSP3SP142A | NWQL PSP3SP142A: 40 µl | 0.039809 | NAPROPAMIDE | . | 0.008 | 0.0547 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3741 | NWQL PSP3SP142A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.0925 | 0.24437 | 0.96702 | 0.43778 | 0.32452
NAPROPAMIDE | 2001 | 82684GCM35 | 2010-07-14 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.93628 | NWQL | PSP3SP142A | NWQL PSP3SP142A: 40 µl | 0.0408 | NAPROPAMIDE | . | 0.008 | 0.0382 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.93628 | NWQL PSP3SP142A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.0925 | 0.24437 | 0.96702 | 0.43778 | 0.32452
NAPROPAMIDE | 2001 | 82684GCM35 | 2010-07-28 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.96702 | NWQL | PSP3SP142A | NWQL PSP3SP142A: 40 µl | 0.04002 | NAPROPAMIDE | . | 0.008 | 0.0387 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96702 | NWQL PSP3SP142A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.0925 | 0.24437 | 0.96702 | 0.43778 | 0.32452
NAPROPAMIDE | 2001 | 82684GCM35 | 2009-01-14 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1515 | Protocol | D1080911003 | Protocol D1080911003: 40 µl | 0.2501 | NAPROPAMIDE | . | 0.018 | 0.288 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1515 | Protocol D1080911003 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.1766 | 0.14132 | 1.1515 | 0.098786 | 0.073229
NAPROPAMIDE | 2001 | 82684GCM35 | 2009-03-23 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0903 | Protocol | D1080911003 | Protocol D1080911003: 25 µl | 0.16234 | NAPROPAMIDE | . | 0.018 | 0.177 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0903 | Protocol D1080911003 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.1766 | 0.14132 | 1.1515 | 0.098786 | 0.073229
NAPROPAMIDE | 2001 | 82684GCM35 | 2009-06-04 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.4087 | Protocol | D1080911003 | Protocol D1080911003: 40 µl | 0.24562 | NAPROPAMIDE | . | 0.018 | 0.346 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.4087 | Protocol D1080911003 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.1766 | 0.14132 | 1.1515 | 0.098786 | 0.073229
NAPROPAMIDE | 2001 | 82684GCM35 | 2009-07-22 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1891 | Protocol | D1080911003 | Protocol D1080911003: 25 µl | 0.15306 | NAPROPAMIDE | . | 0.018 | 0.182 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1891 | Protocol D1080911003 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.1766 | 0.14132 | 1.1515 | 0.098786 | 0.073229
NAPROPAMIDE | 2001 | 82684GCM35 | 2009-10-27 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0432 | Protocol | D1080911003 | Protocol D1080911003: 25 µl | 0.15241 | NAPROPAMIDE | . | 0.008 | 0.159 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0432 | Protocol D1080911003 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.1766 | 0.14132 | 1.1515 | 0.098786 | 0.073229
NAPROPAMIDE | 2001 | 82684GCM35 | 2008-11-13 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1062 | Supelco | LB60730 | Supelco LB60730: 25 µl | 0.15368 | NAPROPAMIDE | . | 0.018 | 0.17 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1062 | Supelco LB60730 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.93426 | 0.1149 | 0.93331 | 0.04586 | 0.033995
NAPROPAMIDE | 2001 | 82684GCM35 | 2009-03-24 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.89993 | Supelco | LB60730 | Supelco LB60730: 40 µl | 0.26224 | NAPROPAMIDE | . | 0.018 | 0.236 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.89993 | Supelco LB60730 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.93426 | 0.1149 | 0.93331 | 0.04586 | 0.033995
NAPROPAMIDE | 2001 | 82684GCM35 | 2009-04-23 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.94579 | Supelco | LB60730 | Supelco LB60730: 25 µl | 0.15648 | NAPROPAMIDE | . | 0.018 | 0.148 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94579 | Supelco LB60730 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.93426 | 0.1149 | 0.93331 | 0.04586 | 0.033995
NAPROPAMIDE | 2001 | 82684GCM35 | 2009-07-31 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.93331 | Supelco | LB60730 | Supelco LB60730: 40 µl | 0.24536 | NAPROPAMIDE | . | 0.018 | 0.229 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.93331 | Supelco LB60730 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.93426 | 0.1149 | 0.93331 | 0.04586 | 0.033995
NAPROPAMIDE | 2001 | 82684GCM35 | 2009-09-10 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.78611 | Supelco | LB60730 | Supelco LB60730: 25 µl | 0.15647 | NAPROPAMIDE | . | 0.018 | 0.123 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.78611 | Supelco LB60730 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.93426 | 0.1149 | 0.93331 | 0.04586 | 0.033995
NAPROPAMIDE | 2001 | 82684GCM35 | 2011-02-15 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.94732 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 50 µl | 0.21218 | NAPROPAMIDE | . | 0.008 | 0.201 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94732 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.87489 | 0.064058 | 0.86095 | 0.12674 | 0.093954
NAPROPAMIDE | 2001 | 82684GCM35 | 2011-04-14 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.84947 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 50 µl | 0.21425 | NAPROPAMIDE | . | 0.008 | 0.182 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84947 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.87489 | 0.064058 | 0.86095 | 0.12674 | 0.093954
NAPROPAMIDE | 2001 | 82684GCM35 | 2011-05-25 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.86095 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 50 µl | 0.21372 | NAPROPAMIDE | E | 0.008 | 0.184 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86095 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 9 | 0.87489 | 0.064058 | 0.86095 | 0.12674 | 0.093954
NAPROPAMIDE | 2001 | 82684GCM35 | 2011-08-03 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.97326 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 20 µl | 0.086 | NAPROPAMIDE | . | 0.008 | 0.0837 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97326 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.87489 | 0.064058 | 0.86095 | 0.12674 | 0.093954
NAPROPAMIDE | 2001 | 82684GCM35 | 2011-08-11 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.86163 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 20 µl | 0.086 | NAPROPAMIDE | . | 0.008 | 0.0741 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86163 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.87489 | 0.064058 | 0.86095 | 0.12674 | 0.093954
NAPROPAMIDE | 2001 | 82684GCM35 | 2011-09-10 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.8186 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 20 µl | 0.086 | NAPROPAMIDE | . | 0.008 | 0.0704 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.8186 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.87489 | 0.064058 | 0.86095 | 0.12674 | 0.093954
NAPROPAMIDE | 2001 | 82684GCM35 | 2011-11-03 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.8093 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 50 µl | 0.215 | NAPROPAMIDE | . | 0.008 | 0.174 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.8093 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.87489 | 0.064058 | 0.86095 | 0.12674 | 0.093954
NAPROPAMIDE | 2001 | 82684GCM35 | 2011-12-17 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.80814 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 80 µl | 0.344 | NAPROPAMIDE | . | 0.008 | 0.278 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.80814 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.87489 | 0.064058 | 0.86095 | 0.12674 | 0.093954
NAPROPAMIDE | 2001 | 82684GCM35 | 2012-05-04 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.94535 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 20 µl | 0.086 | NAPROPAMIDE | . | 0.008 | 0.0813 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94535 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.87489 | 0.064058 | 0.86095 | 0.12674 | 0.093954