## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
PARATHION | 2001 | 39542GCM35 | 2013-12-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1 | Abs, ChemService | 041613, 1466000 | Abs 041613: 50 µl & ChemService 1466000: 50 µl | 0.085 | PARATHION | . | 0.02 | 0.085 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1 | Ab041613, Ch1466000 | Ab | Ch | Ch | 041613 | 1466000 | 1466000 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0
PARATHION | 2001 | 39542GCM35 | 2013-08-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.3235 | Abs, Spex Organics | 041613, T1130517007 | Abs 041613: 20 µl & Spex Organics T1130517007: 20 µl | 0.034 | PARATHION | . | 0.02 | 0.045 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3235 | Ab041613, SpT117007 | Ab | Sp | Sp | 041613 | T117007 | T117007 |  | T117007 | T117007 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.3235 |  | 1.3235 | 0 | 0
PARATHION | 2001 | 39542GCM35 | 2012-08-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.58 | Abs, ChemService | 052212, 348200 | Abs 052212: 20 µl & ChemService 348200: 20 µl | 0.1 | PARATHION | . | 0.02 | 0.058 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.58 | Ab052212, Ch348200 | Ab | Ch | Ch | 052212 | 348200 | 348200 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.58 |  | 0.58 | 0 | 0
PARATHION | 2001 | 39542GCM35 | 2013-04-03 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.615 | Abs, Spex Organics | 052212, T1120530009 | Abs 052212: 40 µl & Spex Organics T1120530009: 40 µl | 0.2 | PARATHION | E | 0.02 | 0.123 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.615 | Ab052212, SpT110009 | Ab | Sp | Sp | 052212 | T110009 | T110009 |  | T110009 | T110009 | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 1 | 0.615 |  | 0.615 | 0 | 0
PARATHION | 2001 | 39542GCM35 | 2012-09-01 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.13 | Accu, Spex Organics | 212051201, T1120530009 | Accu 212051201: 20 µl & Spex Organics T1120530009: 20 µl | 0.1 | PARATHION | . | 0.02 | 0.113 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.13 | Ac2121201, SpT110009 | Ac | Sp | Sp | 2121201 | T110009 | T110009 | 2121201 | T110009 | T110009 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.13 |  | 1.13 | 0 | 0
PARATHION | 2001 | 39542GCM35 | 2009-12-30 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.67541 | Accu | 209081259 | Accu 209081259: 25 µl | 0.087354 | PARATHION | . | 0.02 | 0.059 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.67541 | Accu 209081259 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0938 | 0.26067 | 1.1401 | 0.25475 | 0.18884
PARATHION | 2001 | 39542GCM35 | 2010-06-24 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.039 | Accu | 209081259 | Accu 209081259: 25 µl | 0.088547 | PARATHION | . | 0.02 | 0.092 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.039 | Accu 209081259 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0938 | 0.26067 | 1.1401 | 0.25475 | 0.18884
PARATHION | 2001 | 39542GCM35 | 2010-07-06 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.321 | Accu | 209081259 | Accu 209081259: 80 µl | 0.28993 | PARATHION | . | 0.02 | 0.383 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.321 | Accu 209081259 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0938 | 0.26067 | 1.1401 | 0.25475 | 0.18884
PARATHION | 2001 | 39542GCM35 | 2010-10-27 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1401 | Accu | 209081259 | Accu 209081259: 25 µl | 0.086838 | PARATHION | . | 0.02 | 0.099 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1401 | Accu 209081259 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0938 | 0.26067 | 1.1401 | 0.25475 | 0.18884
PARATHION | 2001 | 39542GCM35 | 2010-12-01 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.2937 | Accu | 209081259 | Accu 209081259: 80 µl | 0.28754 | PARATHION | . | 0.02 | 0.372 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2937 | Accu 209081259 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0938 | 0.26067 | 1.1401 | 0.25475 | 0.18884
PARATHION | 2001 | 39542GCM35 | 2013-07-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.87059 | ChemService, ERA | 1466000, 0318-13-02.1 | ChemService 1466000: 50 µl & ERA 0318-13-02.1: 50 µl | 0.085 | PARATHION | . | 0.02 | 0.074 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87059 | Ch1466000, ER03102.1 | Ch | ER | ER | 1466000 | 03102.1 | 03102.1 |  | 03102.1 | 03102.1 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.87059 |  | 0.87059 | 0 | 0
PARATHION | 2001 | 39542GCM35 | 2013-06-13 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.89412 | ChemService, NSI | 1466000, 042313Pest | ChemService 1466000: 50 µl & NSI 042313Pest: 50 µl | 0.085 | PARATHION | . | 0.02 | 0.076 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.89412 | Ch1466000, NS042Pest | Ch | NS | NS | 1466000 | 042Pest | 042Pest |  | 042Pest | 042Pest | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.89412 |  | 0.89412 | 0 | 0
PARATHION | 2001 | 39542GCM35 | 2010-01-07 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0782 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 25 µl | 0.086258 | PARATHION | . | 0.02 | 0.093 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0782 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.1791 | 0.15515 | 1.1321 | 0.1165 | 0.086362
PARATHION | 2001 | 39542GCM35 | 2010-06-25 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0576 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 25 µl | 0.08888 | PARATHION | . | 0.02 | 0.094 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0576 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.1791 | 0.15515 | 1.1321 | 0.1165 | 0.086362
PARATHION | 2001 | 39542GCM35 | 2010-07-19 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.1393 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 25 µl | 0.089531 | PARATHION | . | 0.02 | 0.102 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1393 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.1791 | 0.15515 | 1.1321 | 0.1165 | 0.086362
PARATHION | 2001 | 39542GCM35 | 2010-07-22 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.1249 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 80 µl | 0.2827 | PARATHION | . | 0.02 | 0.318 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1249 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.1791 | 0.15515 | 1.1321 | 0.1165 | 0.086362
PARATHION | 2001 | 39542GCM35 | 2010-11-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1947 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 25 µl | 0.088728 | PARATHION | . | 0.02 | 0.106 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1947 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.1791 | 0.15515 | 1.1321 | 0.1165 | 0.086362
PARATHION | 2001 | 39542GCM35 | 2010-12-02 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.4802 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 80 µl | 0.29524 | PARATHION | . | 0.02 | 0.437 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.4802 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.1791 | 0.15515 | 1.1321 | 0.1165 | 0.086362
PARATHION | 2001 | 39542GCM35 | 2012-12-06 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.46 | ERA, ChemService | 0507-12-05.1, 348200 | ERA 0507-12-05.1: 20 µl & ChemService 348200: 20 µl | 0.1 | PARATHION | . | 0.02 | 0.046 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.46 | ER05005.1, Ch348200 | ER | Ch | Ch | 05005.1 | 348200 | 348200 | 05005.1 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.43 | 0.042426 | 0.43 | 0.06 | 0.044477
PARATHION | 2001 | 39542GCM35 | 2013-05-07 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.4 | ERA, ChemService | 0507-12-05.1, 348200 | ERA 0507-12-05.1: 20 µl & ChemService 348200: 20 µl | 0.1 | PARATHION | . | 0.02 | 0.04 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.4 | ER05005.1, Ch348200 | ER | Ch | Ch | 05005.1 | 348200 | 348200 | 05005.1 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.43 | 0.042426 | 0.43 | 0.06 | 0.044477
PARATHION | 2001 | 39542GCM35 | 2012-11-08 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.61 | ERA, Spex Organics | 0507-12-05.1, T1120530009 | ERA 0507-12-05.1: 40 µl & Spex Organics T1120530009: 40 µl | 0.2 | PARATHION | . | 0.02 | 0.122 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.61 | ER05005.1, SpT110009 | ER | Sp | Sp | 05005.1 | T110009 | T110009 | 05005.1 | T110009 | T110009 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.6 | 0.014142 | 0.6 | 0.02 | 0.014826
PARATHION | 2001 | 39542GCM35 | 2013-03-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.59 | ERA, Spex Organics | 0507-12-05.1, T1120530009 | ERA 0507-12-05.1: 80 µl & Spex Organics T1120530009: 80 µl | 0.4 | PARATHION | . | 0.02 | 0.236 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.59 | ER05005.1, SpT110009 | ER | Sp | Sp | 05005.1 | T110009 | T110009 | 05005.1 | T110009 | T110009 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.6 | 0.014142 | 0.6 | 0.02 | 0.014826
PARATHION | 2001 | 39542GCM35 | 2011-03-01 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.88558 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 20 µl | 0.076786 | PARATHION | . | 0.02 | 0.068 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88558 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 1.0357 | 0.25362 | 0.90206 | 0.25906 | 0.19204
PARATHION | 2001 | 39542GCM35 | 2011-03-15 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1515 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 80 µl | 0.30657 | PARATHION | . | 0.02 | 0.353 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1515 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 1.0357 | 0.25362 | 0.90206 | 0.25906 | 0.19204
PARATHION | 2001 | 39542GCM35 | 2011-05-18 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.89899 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 50 µl | 0.198 | PARATHION | . | 0.02 | 0.178 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.89899 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 1.0357 | 0.25362 | 0.90206 | 0.25906 | 0.19204
PARATHION | 2001 | 39542GCM35 | 2011-06-28 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.5596 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 50 µl | 0.19556 | PARATHION | . | 0.02 | 0.305 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.5596 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 1.0357 | 0.25362 | 0.90206 | 0.25906 | 0.19204
PARATHION | 2001 | 39542GCM35 | 2011-08-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.8924 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 80 µl | 0.3104 | PARATHION | . | 0.02 | 0.277 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.8924 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 1.0357 | 0.25362 | 0.90206 | 0.25906 | 0.19204
PARATHION | 2001 | 39542GCM35 | 2011-09-24 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.90206 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 20 µl | 0.0776 | PARATHION | . | 0.02 | 0.07 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90206 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 1.0357 | 0.25362 | 0.90206 | 0.25906 | 0.19204
PARATHION | 2001 | 39542GCM35 | 2011-11-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.018 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 20 µl | 0.0776 | PARATHION | . | 0.02 | 0.079 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.018 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 1.0357 | 0.25362 | 0.90206 | 0.25906 | 0.19204
PARATHION | 2001 | 39542GCM35 | 2012-02-16 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.2758 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 20 µl | 0.0776 | PARATHION | . | 0.02 | 0.099 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2758 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 1.0357 | 0.25362 | 0.90206 | 0.25906 | 0.19204
PARATHION | 2001 | 39542GCM35 | 2012-05-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.73711 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 50 µl | 0.194 | PARATHION | . | 0.02 | 0.143 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.73711 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 1.0357 | 0.25362 | 0.90206 | 0.25906 | 0.19204
PARATHION | 2001 | 39542GCM35 | 2012-09-25 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.415 | NSI, ChemService | 062112-01Pest, 348200 | NSI 062112-01Pest: 40 µl & ChemService 348200: 40 µl | 0.2 | PARATHION | . | 0.02 | 0.083 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.415 | NS062Pest, Ch348200 | NS | Ch | Ch | 062Pest | 348200 | 348200 | 062Pest |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.35875 | 0.07955 | 0.35875 | 0.1125 | 0.083395
PARATHION | 2001 | 39542GCM35 | 2013-03-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.3025 | NSI, ChemService | 062112-01Pest, 348200 | NSI 062112-01Pest: 80 µl & ChemService 348200: 80 µl | 0.4 | PARATHION | . | 0.02 | 0.121 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.3025 | NS062Pest, Ch348200 | NS | Ch | Ch | 062Pest | 348200 | 348200 | 062Pest |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.35875 | 0.07955 | 0.35875 | 0.1125 | 0.083395
PARATHION | 2001 | 39542GCM35 | 2012-11-28 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.71 | NSI, Spex Organics | 062112-01Pest, T1120530009 | NSI 062112-01Pest: 20 µl & Spex Organics T1120530009: 20 µl | 0.1 | PARATHION | . | 0.02 | 0.071 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.71 | NS062Pest, SpT110009 | NS | Sp | Sp | 062Pest | T110009 | T110009 | 062Pest | T110009 | T110009 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.71 |  | 0.71 | 0 | 0
PARATHION | 2001 | 39542GCM35 | 2008-05-01 | 2003-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.91688 | NWQL | PSP3SP140C | NWQL PSP3SP140C: 50 µl | 0.051261 | PARATHION | . | 0.01 | 0.047 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91688 | NWQL PSP3SP140C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.92277 | 0.13133 | 0.91688 | 0.26247 | 0.19457
PARATHION | 2001 | 39542GCM35 | 2008-06-25 | 2003-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.79448 | NWQL | PSP3SP140C | NWQL PSP3SP140C: 50 µl | 0.050347 | PARATHION | . | 0.01 | 0.04 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.79448 | NWQL PSP3SP140C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.92277 | 0.13133 | 0.91688 | 0.26247 | 0.19457
PARATHION | 2001 | 39542GCM35 | 2008-08-19 | 2003-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.057 | NWQL | PSP3SP140C | NWQL PSP3SP140C: 50 µl | 0.049198 | PARATHION | . | 0.01 | 0.052 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.057 | NWQL PSP3SP140C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.92277 | 0.13133 | 0.91688 | 0.26247 | 0.19457
PARATHION | 2001 | 39542GCM35 | 2009-04-08 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.9798 | NWQL | PSP3SP140D | NWQL PSP3SP140D: 50 µl | 0.051031 | PARATHION | . | 0.02 | 0.05 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9798 | NWQL PSP3SP140D | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0151 | 0.14853 | 1.0082 | 0.2078 | 0.15404
PARATHION | 2001 | 39542GCM35 | 2009-04-14 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.2014 | NWQL | PSP3SP140D | NWQL PSP3SP140D: 50 µl | 0.04994 | PARATHION | . | 0.02 | 0.06 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2014 | NWQL PSP3SP140D | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0151 | 0.14853 | 1.0082 | 0.2078 | 0.15404
PARATHION | 2001 | 39542GCM35 | 2009-06-24 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.8426 | NWQL | PSP3SP140D | NWQL PSP3SP140D: 50 µl | 0.049845 | PARATHION | . | 0.02 | 0.042 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.8426 | NWQL PSP3SP140D | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0151 | 0.14853 | 1.0082 | 0.2078 | 0.15404
PARATHION | 2001 | 39542GCM35 | 2009-08-21 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0366 | NWQL | PSP3SP140D | NWQL PSP3SP140D: 50 µl | 0.050165 | PARATHION | . | 0.02 | 0.052 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0366 | NWQL PSP3SP140D | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0151 | 0.14853 | 1.0082 | 0.2078 | 0.15404
PARATHION | 2001 | 39542GCM35 | 2010-06-24 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.6328 | NWQL | PSP3SP142A | NWQL PSP3SP142A: 40 µl | 0.039809 | PARATHION | . | 0.02 | 0.065 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.6328 | NWQL PSP3SP142A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.2773 | 0.35414 | 1.2745 | 0.70826 | 0.52503
PARATHION | 2001 | 39542GCM35 | 2010-07-14 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.2745 | NWQL | PSP3SP142A | NWQL PSP3SP142A: 40 µl | 0.0408 | PARATHION | . | 0.02 | 0.052 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2745 | NWQL PSP3SP142A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.2773 | 0.35414 | 1.2745 | 0.70826 | 0.52503
PARATHION | 2001 | 39542GCM35 | 2010-07-28 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.92454 | NWQL | PSP3SP142A | NWQL PSP3SP142A: 40 µl | 0.04002 | PARATHION | . | 0.02 | 0.037 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92454 | NWQL PSP3SP142A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.2773 | 0.35414 | 1.2745 | 0.70826 | 0.52503
PARATHION | 2001 | 39542GCM35 | 2009-01-14 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.3575 | Protocol | D1080911003 | Protocol D1080911003: 40 µl | 0.084712 | PARATHION | . | 0.02 | 0.115 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3575 | Protocol D1080911003 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.1238 | 0.15681 | 1.0579 | 0.17096 | 0.12673
PARATHION | 2001 | 39542GCM35 | 2009-03-23 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0548 | Protocol | D1080911003 | Protocol D1080911003: 25 µl | 0.054985 | PARATHION | . | 0.02 | 0.058 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0548 | Protocol D1080911003 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.1238 | 0.15681 | 1.0579 | 0.17096 | 0.12673
PARATHION | 2001 | 39542GCM35 | 2009-06-04 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0217 | Protocol | D1080911003 | Protocol D1080911003: 40 µl | 0.083193 | PARATHION | . | 0.02 | 0.085 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0217 | Protocol D1080911003 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.1238 | 0.15681 | 1.0579 | 0.17096 | 0.12673
PARATHION | 2001 | 39542GCM35 | 2009-07-22 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0609 | Protocol | D1080911003 | Protocol D1080911003: 25 µl | 0.051842 | PARATHION | . | 0.02 | 0.055 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0609 | Protocol D1080911003 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.1238 | 0.15681 | 1.0579 | 0.17096 | 0.12673
PARATHION | 2001 | 39542GCM35 | 2008-02-04 | 2003-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.69688 | Protocol | F1070629011 | Protocol F1070629011: 25 µl | 0.081793 | PARATHION | . | 0.01 | 0.057 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.69688 | Protocol F1070629011 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.73536 | 0.050141 | 0.73488 | 0.053723 | 0.039825
PARATHION | 2001 | 39542GCM35 | 2008-05-01 | 2003-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.7506 | Protocol | F1070629011 | Protocol F1070629011: 25 µl | 0.081268 | PARATHION | . | 0.01 | 0.061 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.7506 | Protocol F1070629011 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.73536 | 0.050141 | 0.73488 | 0.053723 | 0.039825
PARATHION | 2001 | 39542GCM35 | 2008-06-10 | 2003-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.71999 | Protocol | F1070629011 | Protocol F1070629011: 25 µl | 0.080557 | PARATHION | . | 0.01 | 0.058 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.71999 | Protocol F1070629011 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.73536 | 0.050141 | 0.73488 | 0.053723 | 0.039825
PARATHION | 2001 | 39542GCM35 | 2008-07-11 | 2003-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.74978 | Protocol | F1070629011 | Protocol F1070629011: 25 µl | 0.080024 | PARATHION | . | 0.01 | 0.06 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.74978 | Protocol F1070629011 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.73536 | 0.050141 | 0.73488 | 0.053723 | 0.039825
PARATHION | 2001 | 39542GCM35 | 2008-08-21 | 2003-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.8186 | Protocol | F1070629011 | Protocol F1070629011: 25 µl | 0.079404 | PARATHION | . | 0.01 | 0.065 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.8186 | Protocol F1070629011 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.73536 | 0.050141 | 0.73488 | 0.053723 | 0.039825
PARATHION | 2001 | 39542GCM35 | 2008-10-02 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.67633 | Protocol | F1070629011 | Protocol F1070629011: 25 µl | 0.081321 | PARATHION | . | 0.02 | 0.055 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.67633 | Protocol F1070629011 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.73536 | 0.050141 | 0.73488 | 0.053723 | 0.039825
PARATHION | 2001 | 39542GCM35 | 2013-08-28 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.69412 | Spex Organics, Accu | T1130517007, 213041078 | Spex Organics T1130517007: 100 µl & Accu 213041078: 100 µl | 0.17 | PARATHION | . | 0.02 | 0.118 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.69412 | SpT117007, Ac2131078 | Sp | Ac | Ac | T117007 | 2131078 | 2131078 | T117007 | 2131078 | 2131078 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.69412 |  | 0.69412 | 0 | 0
PARATHION | 2001 | 39542GCM35 | 2013-12-18 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.3235 | Spex Organics, ERA | T1130517007, 0318-13-02.1 | Spex Organics T1130517007: 20 µl & ERA 0318-13-02.1: 20 µl | 0.034 | PARATHION | . | 0.02 | 0.045 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3235 | SpT117007, ER03102.1 | Sp | ER | ER | T117007 | 03102.1 | 03102.1 | T117007 | 03102.1 | 03102.1 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.3235 |  | 1.3235 | 0 | 0
PARATHION | 2001 | 39542GCM35 | 2008-11-13 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.93041 | Supelco | LB60730 | Supelco LB60730: 25 µl | 0.05159 | PARATHION | . | 0.02 | 0.048 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.93041 | Supelco LB60730 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.95413 | 0.064808 | 0.93281 | 0.012433 | 0.0092167
PARATHION | 2001 | 39542GCM35 | 2009-03-24 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.94284 | Supelco | LB60730 | Supelco LB60730: 40 µl | 0.088032 | PARATHION | . | 0.02 | 0.083 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94284 | Supelco LB60730 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.95413 | 0.064808 | 0.93281 | 0.012433 | 0.0092167
PARATHION | 2001 | 39542GCM35 | 2009-04-23 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.93281 | Supelco | LB60730 | Supelco LB60730: 25 µl | 0.05253 | PARATHION | . | 0.02 | 0.049 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.93281 | Supelco LB60730 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.95413 | 0.064808 | 0.93281 | 0.012433 | 0.0092167
PARATHION | 2001 | 39542GCM35 | 2009-07-31 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.89843 | Supelco | LB60730 | Supelco LB60730: 40 µl | 0.082366 | PARATHION | . | 0.02 | 0.074 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.89843 | Supelco LB60730 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.95413 | 0.064808 | 0.93281 | 0.012433 | 0.0092167
PARATHION | 2001 | 39542GCM35 | 2009-09-10 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0662 | Supelco | LB60730 | Supelco LB60730: 25 µl | 0.052524 | PARATHION | . | 0.02 | 0.056 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0662 | Supelco LB60730 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.95413 | 0.064808 | 0.93281 | 0.012433 | 0.0092167
PARATHION | 2001 | 39542GCM35 | 2011-02-15 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.008 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 50 µl | 0.18751 | PARATHION | . | 0.02 | 0.189 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.008 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.9673 | 0.11105 | 1.008 | 0.18421 | 0.13655
PARATHION | 2001 | 39542GCM35 | 2011-04-14 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.81864 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 50 µl | 0.18934 | PARATHION | . | 0.02 | 0.155 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.81864 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.9673 | 0.11105 | 1.008 | 0.18421 | 0.13655
PARATHION | 2001 | 39542GCM35 | 2011-05-25 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0113 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 50 µl | 0.18887 | PARATHION | . | 0.02 | 0.191 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0113 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.9673 | 0.11105 | 1.008 | 0.18421 | 0.13655
PARATHION | 2001 | 39542GCM35 | 2011-08-03 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0395 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 20 µl | 0.076 | PARATHION | . | 0.02 | 0.079 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0395 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.9673 | 0.11105 | 1.008 | 0.18421 | 0.13655
PARATHION | 2001 | 39542GCM35 | 2011-08-11 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0395 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 20 µl | 0.076 | PARATHION | . | 0.02 | 0.079 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0395 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.9673 | 0.11105 | 1.008 | 0.18421 | 0.13655
PARATHION | 2001 | 39542GCM35 | 2011-09-10 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.85526 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 20 µl | 0.076 | PARATHION | . | 0.02 | 0.065 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85526 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.9673 | 0.11105 | 1.008 | 0.18421 | 0.13655
PARATHION | 2001 | 39542GCM35 | 2011-11-03 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.83158 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 50 µl | 0.19 | PARATHION | . | 0.02 | 0.158 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83158 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.9673 | 0.11105 | 1.008 | 0.18421 | 0.13655
PARATHION | 2001 | 39542GCM35 | 2011-12-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.95724 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 80 µl | 0.304 | PARATHION | . | 0.02 | 0.291 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.95724 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.9673 | 0.11105 | 1.008 | 0.18421 | 0.13655
PARATHION | 2001 | 39542GCM35 | 2012-05-04 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1447 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 20 µl | 0.076 | PARATHION | . | 0.02 | 0.087 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1447 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.9673 | 0.11105 | 1.008 | 0.18421 | 0.13655