## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
PEBULATE | 2001 | 82669GCM35 | 2013-12-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.85149 | Abs, ChemService | 041613, 1466000 | Abs 041613: 50 µl & ChemService 1466000: 50 µl | 0.101 | PEBULATE | . | 0.016 | 0.086 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85149 | Ab041613, Ch1466000 | Ab | Ch | Ch | 041613 | 1466000 | 1466000 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.85149 |  | 0.85149 | 0 | 0
PEBULATE | 2001 | 82669GCM35 | 2013-08-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0965 | Abs, Spex Organics | 041613, T1130517007 | Abs 041613: 20 µl & Spex Organics T1130517007: 20 µl | 0.0404 | PEBULATE | . | 0.016 | 0.0443 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0965 | Ab041613, SpT117007 | Ab | Sp | Sp | 041613 | T117007 | T117007 |  | T117007 | T117007 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.0965 |  | 1.0965 | 0 | 0
PEBULATE | 2001 | 82669GCM35 | 2012-08-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.84453 | Abs, ChemService | 052212, 348200 | Abs 052212: 20 µl & ChemService 348200: 20 µl | 0.0804 | PEBULATE | . | 0.016 | 0.0679 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84453 | Ab052212, Ch348200 | Ab | Ch | Ch | 052212 | 348200 | 348200 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.84453 |  | 0.84453 | 0 | 0
PEBULATE | 2001 | 82669GCM35 | 2013-04-03 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.89552 | Abs, Spex Organics | 052212, T1120530009 | Abs 052212: 40 µl & Spex Organics T1120530009: 40 µl | 0.1608 | PEBULATE | . | 0.016 | 0.144 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.89552 | Ab052212, SpT110009 | Ab | Sp | Sp | 052212 | T110009 | T110009 |  | T110009 | T110009 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.89552 |  | 0.89552 | 0 | 0
PEBULATE | 2001 | 82669GCM35 | 2012-06-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.89428 | Abs | 052212 | Abs 052212: 20 µl | 0.0804 | PEBULATE | . | 0.016 | 0.0719 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.89428 | Abs 052212 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.89428 |  | 0.89428 | 0 | 0
PEBULATE | 2001 | 82669GCM35 | 2012-07-24 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.83209 | Accu, Abs | 212051201, 052212 | Accu 212051201: 20 µl & Abs 052212: 20 µl | 0.0804 | PEBULATE | . | 0.016 | 0.0669 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83209 | Ac2121201, Ab052212 | Ac | Ab | Ab | 2121201 | 052212 | 052212 | 2121201 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.85779 | 0.033382 | 0.84577 | 0.063433 | 0.047022
PEBULATE | 2001 | 82669GCM35 | 2012-11-27 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.89552 | Accu, Abs | 212051201, 052212 | Accu 212051201: 40 µl & Abs 052212: 40 µl | 0.1608 | PEBULATE | . | 0.016 | 0.144 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.89552 | Ac2121201, Ab052212 | Ac | Ab | Ab | 2121201 | 052212 | 052212 | 2121201 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.85779 | 0.033382 | 0.84577 | 0.063433 | 0.047022
PEBULATE | 2001 | 82669GCM35 | 2013-01-29 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.84577 | Accu, Abs | 212051201, 052212 | Accu 212051201: 80 µl & Abs 052212: 80 µl | 0.3216 | PEBULATE | . | 0.016 | 0.272 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84577 | Ac2121201, Ab052212 | Ac | Ab | Ab | 2121201 | 052212 | 052212 | 2121201 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.85779 | 0.033382 | 0.84577 | 0.063433 | 0.047022
PEBULATE | 2001 | 82669GCM35 | 2013-03-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.06 | Accu, NSI | 212051201, 062112-01Pest | Accu 212051201: 20 µl & NSI 062112-01Pest: 20 µl | 0.08 | PEBULATE | . | 0.016 | 0.0848 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.06 | Ac2121201, NS062Pest | Ac | NS | NS | 2121201 | 062Pest | 062Pest | 2121201 | 062Pest | 062Pest | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.97687 | 0.11756 | 0.97687 | 0.16625 | 0.12324
PEBULATE | 2001 | 82669GCM35 | 2013-05-14 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.89375 | Accu, NSI | 212051201, 062112-01Pest | Accu 212051201: 40 µl & NSI 062112-01Pest: 40 µl | 0.16 | PEBULATE | . | 0.016 | 0.143 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.89375 | Ac2121201, NS062Pest | Ac | NS | NS | 2121201 | 062Pest | 062Pest | 2121201 | 062Pest | 062Pest | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.97687 | 0.11756 | 0.97687 | 0.16625 | 0.12324
PEBULATE | 2001 | 82669GCM35 | 2013-10-21 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.9505 | Accu, Abs | 213041078, 041613 | Accu 213041078: 20 µl & Abs 041613: 20 µl | 0.0404 | PEBULATE | . | 0.016 | 0.0384 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9505 | Ac2131078, Ab041613 | Ac | Ab | Ab | 2131078 | 041613 | 041613 | 2131078 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.9505 |  | 0.9505 | 0 | 0
PEBULATE | 2001 | 82669GCM35 | 2013-05-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.29 | Accu, NSI | 213041078, 042313Pest | Accu 213041078: 50 µl & NSI 042313Pest: 50 µl | 0.1 | PEBULATE | . | 0.016 | 0.129 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.29 | Ac2131078, NS042Pest | Ac | NS | NS | 2131078 | 042Pest | 042Pest | 2131078 | 042Pest | 042Pest | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.29 |  | 1.29 | 0 | 0
PEBULATE | 2001 | 82669GCM35 | 2009-12-30 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0457 | Accu | 209081259 | Accu 209081259: 25 µl | 0.019987 | PEBULATE | . | 0.016 | 0.0209 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0457 | Accu 209081259 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.071 | 0.12252 | 1.0457 | 0.18788 | 0.13927
PEBULATE | 2001 | 82669GCM35 | 2010-06-24 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.1698 | Accu | 209081259 | Accu 209081259: 25 µl | 0.02026 | PEBULATE | . | 0.016 | 0.0237 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1698 | Accu 209081259 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.071 | 0.12252 | 1.0457 | 0.18788 | 0.13927
PEBULATE | 2001 | 82669GCM35 | 2010-07-06 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.93461 | Accu | 209081259 | Accu 209081259: 80 µl | 0.066338 | PEBULATE | . | 0.016 | 0.062 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.93461 | Accu 209081259 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.071 | 0.12252 | 1.0457 | 0.18788 | 0.13927
PEBULATE | 2001 | 82669GCM35 | 2010-10-27 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.223 | Accu | 209081259 | Accu 209081259: 25 µl | 0.019869 | PEBULATE | . | 0.016 | 0.0243 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.223 | Accu 209081259 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.071 | 0.12252 | 1.0457 | 0.18788 | 0.13927
PEBULATE | 2001 | 82669GCM35 | 2010-12-01 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.98191 | Accu | 209081259 | Accu 209081259: 80 µl | 0.06579 | PEBULATE | . | 0.016 | 0.0646 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.98191 | Accu 209081259 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.071 | 0.12252 | 1.0457 | 0.18788 | 0.13927
PEBULATE | 2001 | 82669GCM35 | 2013-06-13 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.23 | ChemService, NSI | 1466000, 042313Pest | ChemService 1466000: 50 µl & NSI 042313Pest: 50 µl | 0.1 | PEBULATE | . | 0.016 | 0.123 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.23 | Ch1466000, NS042Pest | Ch | NS | NS | 1466000 | 042Pest | 042Pest |  | 042Pest | 042Pest | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.23 |  | 1.23 | 0 | 0
PEBULATE | 2001 | 82669GCM35 | 2010-01-07 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.1652 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 25 µl | 0.020339 | PEBULATE | . | 0.016 | 0.0237 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1652 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.2438 | 0.043562 | 1.2526 | 0.04035 | 0.029911
PEBULATE | 2001 | 82669GCM35 | 2010-06-25 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.2311 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 25 µl | 0.020958 | PEBULATE | . | 0.016 | 0.0258 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2311 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.2438 | 0.043562 | 1.2526 | 0.04035 | 0.029911
PEBULATE | 2001 | 82669GCM35 | 2010-07-19 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.26 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 25 µl | 0.021111 | PEBULATE | . | 0.016 | 0.0266 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.26 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.2438 | 0.043562 | 1.2526 | 0.04035 | 0.029911
PEBULATE | 2001 | 82669GCM35 | 2010-07-22 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.2451 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 80 µl | 0.06666 | PEBULATE | . | 0.016 | 0.083 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2451 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.2438 | 0.043562 | 1.2526 | 0.04035 | 0.029911
PEBULATE | 2001 | 82669GCM35 | 2010-11-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.2714 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 25 µl | 0.020922 | PEBULATE | . | 0.016 | 0.0266 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2714 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.2438 | 0.043562 | 1.2526 | 0.04035 | 0.029911
PEBULATE | 2001 | 82669GCM35 | 2010-12-02 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.2899 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 80 µl | 0.069616 | PEBULATE | . | 0.016 | 0.0898 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2899 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.2438 | 0.043562 | 1.2526 | 0.04035 | 0.029911
PEBULATE | 2001 | 82669GCM35 | 2008-10-31 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1076 | Crescent | 08HH018 | Crescent 08HH018: 25 µl | 0.06952 | PEBULATE | . | 0.016 | 0.077 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1076 | Crescent 08HH018 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.2814 | 0.40414 | 1.1076 | 0.084209 | 0.062423
PEBULATE | 2001 | 82669GCM35 | 2009-01-20 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0841 | Crescent | 08HH018 | Crescent 08HH018: 40 µl | 0.11254 | PEBULATE | . | 0.016 | 0.122 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0841 | Crescent 08HH018 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.2814 | 0.40414 | 1.1076 | 0.084209 | 0.062423
PEBULATE | 2001 | 82669GCM35 | 2009-03-20 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 2.4206 | Crescent | 08HH018 | Crescent 08HH018: 25 µl | 0.070643 | PEBULATE | . | 0.016 | 0.171 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 2 | Crescent 08HH018 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.2814 | 0.40414 | 1.1076 | 0.084209 | 0.062423 | 2
PEBULATE | 2001 | 82669GCM35 | 2009-06-10 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1683 | Crescent | 08HH018 | Crescent 08HH018: 25 µl | 0.07019 | PEBULATE | . | 0.016 | 0.082 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1683 | Crescent 08HH018 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.2814 | 0.40414 | 1.1076 | 0.084209 | 0.062423
PEBULATE | 2001 | 82669GCM35 | 2009-08-28 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0469 | Crescent | 08HH018 | Crescent 08HH018: 40 µl | 0.1108 | PEBULATE | . | 0.016 | 0.116 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0469 | Crescent 08HH018 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.2814 | 0.40414 | 1.1076 | 0.084209 | 0.062423
PEBULATE | 2001 | 82669GCM35 | 2013-11-26 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0396 | ERA, Abs | 0318-13-02.1, 041613 | ERA 0318-13-02.1: 20 µl & Abs 041613: 20 µl | 0.0404 | PEBULATE | . | 0.016 | 0.042 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0396 | ER03102.1, Ab041613 | ER | Ab | Ab | 03102.1 | 041613 | 041613 | 03102.1 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.0396 |  | 1.0396 | 0 | 0
PEBULATE | 2001 | 82669GCM35 | 2013-08-01 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.245 | ERA, NSI | 0318-13-02.1, 042313Pest | ERA 0318-13-02.1: 100 µl & NSI 042313Pest: 100 µl | 0.2 | PEBULATE | . | 0.016 | 0.249 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.245 | ER03102.1, NS042Pest | ER | NS | NS | 03102.1 | 042Pest | 042Pest | 03102.1 | 042Pest | 042Pest | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.245 |  | 1.245 | 0 | 0
PEBULATE | 2001 | 82669GCM35 | 2012-09-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.9775 | ERA, NSI | 0507-12-05.1, 062112-01Pest | ERA 0507-12-05.1: 20 µl & NSI 062112-01Pest: 20 µl | 0.08 | PEBULATE | . | 0.016 | 0.0782 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9775 | ER05005.1, NS062Pest | ER | NS | NS | 05005.1 | 062Pest | 062Pest | 05005.1 | 062Pest | 062Pest | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.9775 |  | 0.9775 | 0 | 0
PEBULATE | 2001 | 82669GCM35 | 2011-03-01 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.90519 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 20 µl | 0.059767 | PEBULATE | . | 0.016 | 0.0541 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90519 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.92037 | 0.056474 | 0.91887 | 0.10309 | 0.076417
PEBULATE | 2001 | 82669GCM35 | 2011-03-15 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.99741 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 80 µl | 0.23862 | PEBULATE | . | 0.016 | 0.238 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.99741 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.92037 | 0.056474 | 0.91887 | 0.10309 | 0.076417
PEBULATE | 2001 | 82669GCM35 | 2011-05-18 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.98629 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 50 µl | 0.15411 | PEBULATE | . | 0.016 | 0.152 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.98629 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.92037 | 0.056474 | 0.91887 | 0.10309 | 0.076417
PEBULATE | 2001 | 82669GCM35 | 2011-06-28 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.97229 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 50 µl | 0.15222 | PEBULATE | . | 0.016 | 0.148 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97229 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.92037 | 0.056474 | 0.91887 | 0.10309 | 0.076417
PEBULATE | 2001 | 82669GCM35 | 2011-08-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.86921 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 80 µl | 0.2416 | PEBULATE | . | 0.016 | 0.21 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86921 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.92037 | 0.056474 | 0.91887 | 0.10309 | 0.076417
PEBULATE | 2001 | 82669GCM35 | 2011-09-24 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.92881 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 20 µl | 0.0604 | PEBULATE | . | 0.016 | 0.0561 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92881 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.92037 | 0.056474 | 0.91887 | 0.10309 | 0.076417
PEBULATE | 2001 | 82669GCM35 | 2011-11-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.91887 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 20 µl | 0.0604 | PEBULATE | . | 0.016 | 0.0555 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91887 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.92037 | 0.056474 | 0.91887 | 0.10309 | 0.076417
PEBULATE | 2001 | 82669GCM35 | 2012-02-16 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.83775 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 20 µl | 0.0604 | PEBULATE | . | 0.016 | 0.0506 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83775 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.92037 | 0.056474 | 0.91887 | 0.10309 | 0.076417
PEBULATE | 2001 | 82669GCM35 | 2012-05-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.86755 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 50 µl | 0.151 | PEBULATE | . | 0.016 | 0.131 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86755 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.92037 | 0.056474 | 0.91887 | 0.10309 | 0.076417
PEBULATE | 2001 | 82669GCM35 | 2012-09-25 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.925 | NSI, ChemService | 062112-01Pest, 348200 | NSI 062112-01Pest: 40 µl & ChemService 348200: 40 µl | 0.16 | PEBULATE | . | 0.016 | 0.148 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.925 | NS062Pest, Ch348200 | NS | Ch | Ch | 062Pest | 348200 | 348200 | 062Pest |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.91719 | 0.011049 | 0.91719 | 0.015625 | 0.011583
PEBULATE | 2001 | 82669GCM35 | 2013-03-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.90938 | NSI, ChemService | 062112-01Pest, 348200 | NSI 062112-01Pest: 80 µl & ChemService 348200: 80 µl | 0.32 | PEBULATE | . | 0.016 | 0.291 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90938 | NS062Pest, Ch348200 | NS | Ch | Ch | 062Pest | 348200 | 348200 | 062Pest |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.91719 | 0.011049 | 0.91719 | 0.015625 | 0.011583
PEBULATE | 2001 | 82669GCM35 | 2012-11-28 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.9925 | NSI, Spex Organics | 062112-01Pest, T1120530009 | NSI 062112-01Pest: 20 µl & Spex Organics T1120530009: 20 µl | 0.08 | PEBULATE | . | 0.016 | 0.0794 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9925 | NS062Pest, SpT110009 | NS | Sp | Sp | 062Pest | T110009 | T110009 | 062Pest | T110009 | T110009 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.9925 |  | 0.9925 | 0 | 0
PEBULATE | 2001 | 82669GCM35 | 2008-11-21 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0996 | NSI | 081108-01Pest | NSI 081108-01Pest: 40 µl | 0.11641 | PEBULATE | . | 0.016 | 0.128 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0996 | NSI 081108-01Pest | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.98965 | 0.12192 | 0.99428 | 0.13669 | 0.10133
PEBULATE | 2001 | 82669GCM35 | 2009-03-23 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0947 | NSI | 081108-01Pest | NSI 081108-01Pest: 25 µl | 0.080389 | PEBULATE | . | 0.016 | 0.088 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0947 | NSI 081108-01Pest | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.98965 | 0.12192 | 0.99428 | 0.13669 | 0.10133
PEBULATE | 2001 | 82669GCM35 | 2009-05-01 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.99428 | NSI | 081108-01Pest | NSI 081108-01Pest: 40 µl | 0.11566 | PEBULATE | . | 0.016 | 0.115 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.99428 | NSI 081108-01Pest | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.98965 | 0.12192 | 0.99428 | 0.13669 | 0.10133
PEBULATE | 2001 | 82669GCM35 | 2009-07-30 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.95799 | NSI | 081108-01Pest | NSI 081108-01Pest: 25 µl | 0.072026 | PEBULATE | . | 0.016 | 0.069 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.95799 | NSI 081108-01Pest | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.98965 | 0.12192 | 0.99428 | 0.13669 | 0.10133
PEBULATE | 2001 | 82669GCM35 | 2009-09-25 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.80171 | NSI | 081108-01Pest | NSI 081108-01Pest: 25 µl | 0.072346 | PEBULATE | . | 0.016 | 0.058 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.80171 | NSI 081108-01Pest | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.98965 | 0.12192 | 0.99428 | 0.13669 | 0.10133
PEBULATE | 2001 | 82669GCM35 | 2008-05-01 | 2003-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0924 | NWQL | PSP3SP140C | NWQL PSP3SP140C: 50 µl | 0.051261 | PEBULATE | . | 0.004 | 0.056 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0924 | NWQL PSP3SP140C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.1419 | 0.12171 | 1.0924 | 0.22785 | 0.1689
PEBULATE | 2001 | 82669GCM35 | 2008-06-25 | 2003-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0527 | NWQL | PSP3SP140C | NWQL PSP3SP140C: 50 µl | 0.050347 | PEBULATE | . | 0.004 | 0.053 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0527 | NWQL PSP3SP140C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.1419 | 0.12171 | 1.0924 | 0.22785 | 0.1689
PEBULATE | 2001 | 82669GCM35 | 2008-08-19 | 2003-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.2805 | NWQL | PSP3SP140C | NWQL PSP3SP140C: 50 µl | 0.049198 | PEBULATE | . | 0.004 | 0.063 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2805 | NWQL PSP3SP140C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.1419 | 0.12171 | 1.0924 | 0.22785 | 0.1689
PEBULATE | 2001 | 82669GCM35 | 2009-04-08 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0974 | NWQL | PSP3SP140D | NWQL PSP3SP140D: 50 µl | 0.051031 | PEBULATE | . | 0.016 | 0.056 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0974 | NWQL PSP3SP140D | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0997 | 0.067321 | 1.1004 | 0.085407 | 0.063311
PEBULATE | 2001 | 82669GCM35 | 2009-04-14 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1814 | NWQL | PSP3SP140D | NWQL PSP3SP140D: 50 µl | 0.04994 | PEBULATE | . | 0.016 | 0.059 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1814 | NWQL PSP3SP140D | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0997 | 0.067321 | 1.1004 | 0.085407 | 0.063311
PEBULATE | 2001 | 82669GCM35 | 2009-06-24 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1034 | NWQL | PSP3SP140D | NWQL PSP3SP140D: 50 µl | 0.049845 | PEBULATE | . | 0.016 | 0.055 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1034 | NWQL PSP3SP140D | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0997 | 0.067321 | 1.1004 | 0.085407 | 0.063311
PEBULATE | 2001 | 82669GCM35 | 2009-08-21 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0166 | NWQL | PSP3SP140D | NWQL PSP3SP140D: 50 µl | 0.050165 | PEBULATE | . | 0.016 | 0.051 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0166 | NWQL PSP3SP140D | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0997 | 0.067321 | 1.1004 | 0.085407 | 0.063311
PEBULATE | 2001 | 82669GCM35 | 2010-06-24 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.4218 | NWQL | PSP3SP142A | NWQL PSP3SP142A: 40 µl | 0.039809 | PEBULATE | . | 0.016 | 0.0566 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.4218 | NWQL PSP3SP142A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.269 | 0.20235 | 1.3456 | 0.38231 | 0.2834
PEBULATE | 2001 | 82669GCM35 | 2010-07-14 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.3456 | NWQL | PSP3SP142A | NWQL PSP3SP142A: 40 µl | 0.0408 | PEBULATE | . | 0.016 | 0.0549 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3456 | NWQL PSP3SP142A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.269 | 0.20235 | 1.3456 | 0.38231 | 0.2834
PEBULATE | 2001 | 82669GCM35 | 2010-07-28 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0395 | NWQL | PSP3SP142A | NWQL PSP3SP142A: 40 µl | 0.04002 | PEBULATE | . | 0.016 | 0.0416 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0395 | NWQL PSP3SP142A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.269 | 0.20235 | 1.3456 | 0.38231 | 0.2834
PEBULATE | 2001 | 82669GCM35 | 2008-04-24 | 2003-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.1697 | Ultra | CD-2090 | Ultra CD-2090: 25 µl | 0.082929 | PEBULATE | E | 0.004 | 0.097 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1697 | Ultra CD-2090 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 6 | 1.0774 | 0.062127 | 1.0783 | 0.060155 | 0.044592
PEBULATE | 2001 | 82669GCM35 | 2008-04-29 | 2003-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.1075 | Ultra | CD-2090 | Ultra CD-2090: 25 µl | 0.080363 | PEBULATE | . | 0.004 | 0.089 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1075 | Ultra CD-2090 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0774 | 0.062127 | 1.0783 | 0.060155 | 0.044592
PEBULATE | 2001 | 82669GCM35 | 2008-05-06 | 2003-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0688 | Ultra | CD-2090 | Ultra CD-2090: 25 µl | 0.079526 | PEBULATE | . | 0.004 | 0.085 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0688 | Ultra CD-2090 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0774 | 0.062127 | 1.0783 | 0.060155 | 0.044592
PEBULATE | 2001 | 82669GCM35 | 2008-07-10 | 2003-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.98363 | Ultra | CD-2090 | Ultra CD-2090: 25 µl | 0.079298 | PEBULATE | . | 0.004 | 0.078 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.98363 | Ultra CD-2090 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0774 | 0.062127 | 1.0783 | 0.060155 | 0.044592
PEBULATE | 2001 | 82669GCM35 | 2008-08-04 | 2003-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0877 | Ultra | CD-2090 | Ultra CD-2090: 25 µl | 0.079064 | PEBULATE | . | 0.004 | 0.086 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0877 | Ultra CD-2090 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0774 | 0.062127 | 1.0783 | 0.060155 | 0.044592
PEBULATE | 2001 | 82669GCM35 | 2008-09-24 | 2003-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0473 | Ultra | CD-2090 | Ultra CD-2090: 25 µl | 0.081159 | PEBULATE | . | 0.004 | 0.085 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0473 | Ultra CD-2090 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0774 | 0.062127 | 1.0783 | 0.060155 | 0.044592
PEBULATE | 2001 | 82669GCM35 | 2011-02-15 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0673 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 50 µl | 0.14803 | PEBULATE | . | 0.016 | 0.158 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0673 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.99858 | 0.13002 | 1.0169 | 0.17568 | 0.13023
PEBULATE | 2001 | 82669GCM35 | 2011-04-14 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0169 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 50 µl | 0.14948 | PEBULATE | . | 0.016 | 0.152 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0169 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.99858 | 0.13002 | 1.0169 | 0.17568 | 0.13023
PEBULATE | 2001 | 82669GCM35 | 2011-05-25 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.2005 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 50 µl | 0.14911 | PEBULATE | . | 0.016 | 0.179 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2005 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.99858 | 0.13002 | 1.0169 | 0.17568 | 0.13023
PEBULATE | 2001 | 82669GCM35 | 2011-08-03 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.03 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 20 µl | 0.06 | PEBULATE | . | 0.016 | 0.0618 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.03 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.99858 | 0.13002 | 1.0169 | 0.17568 | 0.13023
PEBULATE | 2001 | 82669GCM35 | 2011-08-11 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1483 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 20 µl | 0.06 | PEBULATE | . | 0.016 | 0.0689 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1483 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.99858 | 0.13002 | 1.0169 | 0.17568 | 0.13023
PEBULATE | 2001 | 82669GCM35 | 2011-09-10 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.89167 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 20 µl | 0.06 | PEBULATE | . | 0.016 | 0.0535 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.89167 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.99858 | 0.13002 | 1.0169 | 0.17568 | 0.13023
PEBULATE | 2001 | 82669GCM35 | 2011-11-03 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.95333 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 50 µl | 0.15 | PEBULATE | . | 0.016 | 0.143 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.95333 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.99858 | 0.13002 | 1.0169 | 0.17568 | 0.13023
PEBULATE | 2001 | 82669GCM35 | 2011-12-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.87083 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 80 µl | 0.24 | PEBULATE | . | 0.016 | 0.209 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87083 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.99858 | 0.13002 | 1.0169 | 0.17568 | 0.13023
PEBULATE | 2001 | 82669GCM35 | 2012-05-04 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.80833 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 20 µl | 0.06 | PEBULATE | . | 0.016 | 0.0485 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.80833 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.99858 | 0.13002 | 1.0169 | 0.17568 | 0.13023