## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
PROPARGITE | 2001 | 82685GCM35 | 2013-12-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.83467 | Abs, ChemService | 041613, 1466000 | Abs 041613: 50 µl & ChemService 1466000: 50 µl | 0.075 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.0626 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83467 | Ab041613, Ch1466000 | Ab | Ch | Ch | 041613 | 1466000 | 1466000 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.83467 |  | 0.83467 | 0 | 0
PROPARGITE | 2001 | 82685GCM35 | 2013-08-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.85667 | Abs, Spex Organics | 041613, T1130517007 | Abs 041613: 20 µl & Spex Organics T1130517007: 20 µl | 0.03 | PROPARGITE | E | 0.02 | 0.0257 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85667 | Ab041613, SpT117007 | Ab | Sp | Sp | 041613 | T117007 | T117007 |  | T117007 | T117007 | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 1 | 0.85667 |  | 0.85667 | 0 | 0
PROPARGITE | 2001 | 82685GCM35 | 2012-08-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.432 | Abs, ChemService | 052212, 348200 | Abs 052212: 20 µl & ChemService 348200: 20 µl | 0.1 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.0432 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.432 | Ab052212, Ch348200 | Ab | Ch | Ch | 052212 | 348200 | 348200 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.432 |  | 0.432 | 0 | 0
PROPARGITE | 2001 | 82685GCM35 | 2013-04-03 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.56 | Abs, Spex Organics | 052212, T1120530009 | Abs 052212: 40 µl & Spex Organics T1120530009: 40 µl | 0.2 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.112 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.56 | Ab052212, SpT110009 | Ab | Sp | Sp | 052212 | T110009 | T110009 |  | T110009 | T110009 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.56 |  | 0.56 | 0 | 0
PROPARGITE | 2001 | 82685GCM35 | 2012-09-01 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.21 | Accu, Spex Organics | 212051201, T1120530009 | Accu 212051201: 20 µl & Spex Organics T1120530009: 20 µl | 0.1 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.121 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.21 | Ac2121201, SpT110009 | Ac | Sp | Sp | 2121201 | T110009 | T110009 | 2121201 | T110009 | T110009 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.21 |  | 1.21 | 0 | 0
PROPARGITE | 2001 | 82685GCM35 | 2009-12-30 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.81441 | Accu | 209081259 | Accu 209081259: 25 µl | 0.069621 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.0567 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.81441 | Accu 209081259 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.3849 | 0.36054 | 1.5753 | 0.39071 | 0.28963
PROPARGITE | 2001 | 82685GCM35 | 2010-06-24 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.2413 | Accu | 209081259 | Accu 209081259: 25 µl | 0.070571 | PROPARGITE | E | 0.02 | 0.0876 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2413 | Accu 209081259 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 5 | 1.3849 | 0.36054 | 1.5753 | 0.39071 | 0.28963
PROPARGITE | 2001 | 82685GCM35 | 2010-07-06 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.5753 | Accu | 209081259 | Accu 209081259: 80 µl | 0.23107 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.364 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.5753 | Accu 209081259 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.3849 | 0.36054 | 1.5753 | 0.39071 | 0.28963
PROPARGITE | 2001 | 82685GCM35 | 2010-10-27 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.6616 | Accu | 209081259 | Accu 209081259: 25 µl | 0.069209 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.115 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.6616 | Accu 209081259 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.3849 | 0.36054 | 1.5753 | 0.39071 | 0.28963
PROPARGITE | 2001 | 82685GCM35 | 2010-12-01 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.632 | Accu | 209081259 | Accu 209081259: 80 µl | 0.22917 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.374 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.632 | Accu 209081259 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.3849 | 0.36054 | 1.5753 | 0.39071 | 0.28963
PROPARGITE | 2001 | 82685GCM35 | 2008-04-24 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.81924 | Accu | B7070210 | Accu B7070210: 25 µl | 0.11352 | PROPARGITE | . | 0.04 | 0.093 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.81924 | Accu B7070210 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.73718 | 0.14194 | 0.70025 | 0.20034 | 0.14851
PROPARGITE | 2001 | 82685GCM35 | 2008-04-24 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.98015 | Accu | B7070210 | Accu B7070210: 25 µl | 0.11427 | PROPARGITE | . | 0.04 | 0.112 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.98015 | Accu B7070210 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.73718 | 0.14194 | 0.70025 | 0.20034 | 0.14851
PROPARGITE | 2001 | 82685GCM35 | 2008-05-06 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.60429 | Accu | B7070210 | Accu B7070210: 25 µl | 0.10922 | PROPARGITE | . | 0.04 | 0.066 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.60429 | Accu B7070210 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.73718 | 0.14194 | 0.70025 | 0.20034 | 0.14851
PROPARGITE | 2001 | 82685GCM35 | 2008-06-10 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.6189 | Accu | B7070210 | Accu B7070210: 25 µl | 0.1131 | PROPARGITE | . | 0.04 | 0.07 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.6189 | Accu B7070210 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.73718 | 0.14194 | 0.70025 | 0.20034 | 0.14851
PROPARGITE | 2001 | 82685GCM35 | 2008-08-01 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.68318 | Accu | B7070210 | Accu B7070210: 25 µl | 0.10978 | PROPARGITE | . | 0.04 | 0.075 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.68318 | Accu B7070210 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.73718 | 0.14194 | 0.70025 | 0.20034 | 0.14851
PROPARGITE | 2001 | 82685GCM35 | 2008-09-23 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.71732 | Accu | B7070210 | Accu B7070210: 25 µl | 0.10874 | PROPARGITE | . | 0.04 | 0.078 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.71732 | Accu B7070210 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.73718 | 0.14194 | 0.70025 | 0.20034 | 0.14851
PROPARGITE | 2001 | 82685GCM35 | 2013-07-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.83467 | ChemService, ERA | 1466000, 0318-13-02.1 | ChemService 1466000: 50 µl & ERA 0318-13-02.1: 50 µl | 0.075 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.0626 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83467 | Ch1466000, ER03102.1 | Ch | ER | ER | 1466000 | 03102.1 | 03102.1 |  | 03102.1 | 03102.1 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.83467 |  | 0.83467 | 0 | 0
PROPARGITE | 2001 | 82685GCM35 | 2013-06-13 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.79067 | ChemService, NSI | 1466000, 042313Pest | ChemService 1466000: 50 µl & NSI 042313Pest: 50 µl | 0.075 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.0593 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.79067 | Ch1466000, NS042Pest | Ch | NS | NS | 1466000 | 042Pest | 042Pest |  | 042Pest | 042Pest | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.79067 |  | 0.79067 | 0 | 0
PROPARGITE | 2001 | 82685GCM35 | 2010-01-07 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0401 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 25 µl | 0.067879 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.0706 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0401 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.4801 | 0.28877 | 1.5353 | 0.44919 | 0.33298
PROPARGITE | 2001 | 82685GCM35 | 2010-06-25 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.2725 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 25 µl | 0.069942 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.089 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2725 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.4801 | 0.28877 | 1.5353 | 0.44919 | 0.33298
PROPARGITE | 2001 | 82685GCM35 | 2010-07-19 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.4165 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 25 µl | 0.070455 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.0998 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.4165 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.4801 | 0.28877 | 1.5353 | 0.44919 | 0.33298
PROPARGITE | 2001 | 82685GCM35 | 2010-07-22 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.6542 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 80 µl | 0.22247 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.368 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.6542 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.4801 | 0.28877 | 1.5353 | 0.44919 | 0.33298
PROPARGITE | 2001 | 82685GCM35 | 2010-11-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.7759 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 25 µl | 0.069822 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.124 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.7759 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.4801 | 0.28877 | 1.5353 | 0.44919 | 0.33298
PROPARGITE | 2001 | 82685GCM35 | 2010-12-02 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.7217 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 80 µl | 0.23233 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.4 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.7217 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.4801 | 0.28877 | 1.5353 | 0.44919 | 0.33298
PROPARGITE | 2001 | 82685GCM35 | 2012-12-06 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.329 | ERA, ChemService | 0507-12-05.1, 348200 | ERA 0507-12-05.1: 20 µl & ChemService 348200: 20 µl | 0.1 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.0329 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.329 | ER05005.1, Ch348200 | ER | Ch | Ch | 05005.1 | 348200 | 348200 | 05005.1 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.2405 | 0.12516 | 0.2405 | 0.177 | 0.13121
PROPARGITE | 2001 | 82685GCM35 | 2013-05-07 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.152 | ERA, ChemService | 0507-12-05.1, 348200 | ERA 0507-12-05.1: 20 µl & ChemService 348200: 20 µl | 0.1 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.0152 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.152 | ER05005.1, Ch348200 | ER | Ch | Ch | 05005.1 | 348200 | 348200 | 05005.1 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.2405 | 0.12516 | 0.2405 | 0.177 | 0.13121
PROPARGITE | 2001 | 82685GCM35 | 2012-11-08 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.27 | ERA, Spex Organics | 0507-12-05.1, T1120530009 | ERA 0507-12-05.1: 40 µl & Spex Organics T1120530009: 40 µl | 0.2 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.254 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.27 | ER05005.1, SpT110009 | ER | Sp | Sp | 05005.1 | T110009 | T110009 | 05005.1 | T110009 | T110009 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.9875 | 0.39952 | 0.9875 | 0.565 | 0.41883
PROPARGITE | 2001 | 82685GCM35 | 2013-03-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.705 | ERA, Spex Organics | 0507-12-05.1, T1120530009 | ERA 0507-12-05.1: 80 µl & Spex Organics T1120530009: 80 µl | 0.4 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.282 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.705 | ER05005.1, SpT110009 | ER | Sp | Sp | 05005.1 | T110009 | T110009 | 05005.1 | T110009 | T110009 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.9875 | 0.39952 | 0.9875 | 0.565 | 0.41883
PROPARGITE | 2001 | 82685GCM35 | 2011-03-01 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.6184 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 20 µl | 0.08589 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.139 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.6184 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 1.5789 | 0.23323 | 1.6184 | 0.43356 | 0.32139
PROPARGITE | 2001 | 82685GCM35 | 2011-03-15 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.5106 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 80 µl | 0.34291 | PROPARGITE | E | 0.02 | 0.518 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.5106 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 9 | 1.5789 | 0.23323 | 1.6184 | 0.43356 | 0.32139
PROPARGITE | 2001 | 82685GCM35 | 2011-05-18 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.77 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 50 µl | 0.22147 | PROPARGITE | E | 0.02 | 0.392 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.77 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 9 | 1.5789 | 0.23323 | 1.6184 | 0.43356 | 0.32139
PROPARGITE | 2001 | 82685GCM35 | 2011-06-28 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.664 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 50 µl | 0.21875 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.364 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.664 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 1.5789 | 0.23323 | 1.6184 | 0.43356 | 0.32139
PROPARGITE | 2001 | 82685GCM35 | 2011-08-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.2759 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 80 µl | 0.3472 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.443 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2759 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 1.5789 | 0.23323 | 1.6184 | 0.43356 | 0.32139
PROPARGITE | 2001 | 82685GCM35 | 2011-09-24 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.9124 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 20 µl | 0.0868 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.166 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.9124 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 1.5789 | 0.23323 | 1.6184 | 0.43356 | 0.32139
PROPARGITE | 2001 | 82685GCM35 | 2011-11-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.3134 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 20 µl | 0.0868 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.114 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3134 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 1.5789 | 0.23323 | 1.6184 | 0.43356 | 0.32139
PROPARGITE | 2001 | 82685GCM35 | 2012-02-16 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.8088 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 20 µl | 0.0868 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.157 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.8088 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 1.5789 | 0.23323 | 1.6184 | 0.43356 | 0.32139
PROPARGITE | 2001 | 82685GCM35 | 2012-05-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.3364 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 50 µl | 0.217 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.29 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3364 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 1.5789 | 0.23323 | 1.6184 | 0.43356 | 0.32139
PROPARGITE | 2001 | 82685GCM35 | 2012-09-25 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.322 | NSI, ChemService | 062112-01Pest, 348200 | NSI 062112-01Pest: 40 µl & ChemService 348200: 40 µl | 0.2 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.0644 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.322 | NS062Pest, Ch348200 | NS | Ch | Ch | 062Pest | 348200 | 348200 | 062Pest |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.23812 | 0.11862 | 0.23812 | 0.16775 | 0.12435
PROPARGITE | 2001 | 82685GCM35 | 2013-03-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.15425 | NSI, ChemService | 062112-01Pest, 348200 | NSI 062112-01Pest: 80 µl & ChemService 348200: 80 µl | 0.4 | PROPARGITE | E | 0.02 | 0.0617 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.15425 | NS062Pest, Ch348200 | NS | Ch | Ch | 062Pest | 348200 | 348200 | 062Pest |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 2 | 0.23812 | 0.11862 | 0.23812 | 0.16775 | 0.12435
PROPARGITE | 2001 | 82685GCM35 | 2012-11-28 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.22 | NSI, Spex Organics | 062112-01Pest, T1120530009 | NSI 062112-01Pest: 20 µl & Spex Organics T1120530009: 20 µl | 0.1 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.122 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.22 | NS062Pest, SpT110009 | NS | Sp | Sp | 062Pest | T110009 | T110009 | 062Pest | T110009 | T110009 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.22 |  | 1.22 | 0 | 0
PROPARGITE | 2001 | 82685GCM35 | 2008-05-01 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.78032 | NWQL | PSP3SP140C | NWQL PSP3SP140C: 50 µl | 0.051261 | PROPARGITE | E | 0.04 | 0.04 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.78032 | NWQL PSP3SP140C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 3 | 0.86293 | 0.072297 | 0.89379 | 0.13435 | 0.099592
PROPARGITE | 2001 | 82685GCM35 | 2008-06-25 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.89379 | NWQL | PSP3SP140C | NWQL PSP3SP140C: 50 µl | 0.050347 | PROPARGITE | . | 0.04 | 0.045 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.89379 | NWQL PSP3SP140C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.86293 | 0.072297 | 0.89379 | 0.13435 | 0.099592
PROPARGITE | 2001 | 82685GCM35 | 2008-08-19 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.91467 | NWQL | PSP3SP140C | NWQL PSP3SP140C: 50 µl | 0.049198 | PROPARGITE | . | 0.04 | 0.045 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91467 | NWQL PSP3SP140C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.86293 | 0.072297 | 0.89379 | 0.13435 | 0.099592
PROPARGITE | 2001 | 82685GCM35 | 2009-04-08 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.88182 | NWQL | PSP3SP140D | NWQL PSP3SP140D: 50 µl | 0.051031 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.045 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88182 | NWQL PSP3SP140D | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.92559 | 0.054928 | 0.91193 | 0.08664 | 0.064225
PROPARGITE | 2001 | 82685GCM35 | 2009-04-14 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.94113 | NWQL | PSP3SP140D | NWQL PSP3SP140D: 50 µl | 0.04994 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.047 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94113 | NWQL PSP3SP140D | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.92559 | 0.054928 | 0.91193 | 0.08664 | 0.064225
PROPARGITE | 2001 | 82685GCM35 | 2009-06-24 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.88273 | NWQL | PSP3SP140D | NWQL PSP3SP140D: 50 µl | 0.049845 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.044 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88273 | NWQL PSP3SP140D | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.92559 | 0.054928 | 0.91193 | 0.08664 | 0.064225
PROPARGITE | 2001 | 82685GCM35 | 2009-08-21 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.9967 | NWQL | PSP3SP140D | NWQL PSP3SP140D: 50 µl | 0.050165 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.05 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9967 | NWQL PSP3SP140D | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.92559 | 0.054928 | 0.91193 | 0.08664 | 0.064225
PROPARGITE | 2001 | 82685GCM35 | 2010-06-24 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 2.2859 | NWQL | PSP3SP142A | NWQL PSP3SP142A: 40 µl | 0.039809 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.091 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 2 | NWQL PSP3SP142A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.2491 | 0.65042 | 0.88706 | 1.1397 | 0.84485 | 2
PROPARGITE | 2001 | 82685GCM35 | 2010-07-14 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.8603 | NWQL | PSP3SP142A | NWQL PSP3SP142A: 40 µl | 0.0408 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.0351 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.8603 | NWQL PSP3SP142A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.2491 | 0.65042 | 0.88706 | 1.1397 | 0.84485
PROPARGITE | 2001 | 82685GCM35 | 2010-07-28 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.88706 | NWQL | PSP3SP142A | NWQL PSP3SP142A: 40 µl | 0.04002 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.0355 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88706 | NWQL PSP3SP142A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.2491 | 0.65042 | 0.88706 | 1.1397 | 0.84485
PROPARGITE | 2001 | 82685GCM35 | 2009-01-14 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.97783 | Protocol | D1080911003 | Protocol D1080911003: 40 µl | 0.14522 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.142 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97783 | Protocol D1080911003 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.93867 | 0.13915 | 0.91236 | 0.13391 | 0.099267
PROPARGITE | 2001 | 82685GCM35 | 2009-03-23 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.91236 | Protocol | D1080911003 | Protocol D1080911003: 25 µl | 0.094261 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.086 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91236 | Protocol D1080911003 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.93867 | 0.13915 | 0.91236 | 0.13391 | 0.099267
PROPARGITE | 2001 | 82685GCM35 | 2009-06-04 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1569 | Protocol | D1080911003 | Protocol D1080911003: 40 µl | 0.14262 | PROPARGITE | E | 0.02 | 0.165 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1569 | Protocol D1080911003 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 5 | 0.93867 | 0.13915 | 0.91236 | 0.13391 | 0.099267
PROPARGITE | 2001 | 82685GCM35 | 2009-07-22 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.84392 | Protocol | D1080911003 | Protocol D1080911003: 25 µl | 0.088871 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.075 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84392 | Protocol D1080911003 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.93867 | 0.13915 | 0.91236 | 0.13391 | 0.099267
PROPARGITE | 2001 | 82685GCM35 | 2009-10-27 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.8023 | Protocol | D1080911003 | Protocol D1080911003: 25 µl | 0.088496 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.071 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.8023 | Protocol D1080911003 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.93867 | 0.13915 | 0.91236 | 0.13391 | 0.099267
PROPARGITE | 2001 | 82685GCM35 | 2013-08-28 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.60467 | Spex Organics, Accu | T1130517007, 213041078 | Spex Organics T1130517007: 100 µl & Accu 213041078: 100 µl | 0.15 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.0907 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.60467 | SpT117007, Ac2131078 | Sp | Ac | Ac | T117007 | 2131078 | 2131078 | T117007 | 2131078 | 2131078 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.60467 |  | 0.60467 | 0 | 0
PROPARGITE | 2001 | 82685GCM35 | 2013-12-18 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.89667 | Spex Organics, ERA | T1130517007, 0318-13-02.1 | Spex Organics T1130517007: 20 µl & ERA 0318-13-02.1: 20 µl | 0.03 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.0269 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.89667 | SpT117007, ER03102.1 | Sp | ER | ER | T117007 | 03102.1 | 03102.1 | T117007 | 03102.1 | 03102.1 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.89667 |  | 0.89667 | 0 | 0
PROPARGITE | 2001 | 82685GCM35 | 2008-11-13 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.9315 | Supelco | LB60730 | Supelco LB60730: 25 µl | 0.089104 | PROPARGITE | E | 0.02 | 0.083 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9315 | Supelco LB60730 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 5 | 0.8045 | 0.08276 | 0.78028 | 0.088102 | 0.065309
PROPARGITE | 2001 | 82685GCM35 | 2009-03-24 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.72348 | Supelco | LB60730 | Supelco LB60730: 40 µl | 0.15204 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.11 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.72348 | Supelco LB60730 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.8045 | 0.08276 | 0.78028 | 0.088102 | 0.065309
PROPARGITE | 2001 | 82685GCM35 | 2009-04-23 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.83769 | Supelco | LB60730 | Supelco LB60730: 25 µl | 0.090726 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.076 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83769 | Supelco LB60730 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.8045 | 0.08276 | 0.78028 | 0.088102 | 0.065309
PROPARGITE | 2001 | 82685GCM35 | 2009-07-31 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.78028 | Supelco | LB60730 | Supelco LB60730: 40 µl | 0.14226 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.111 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.78028 | Supelco LB60730 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.8045 | 0.08276 | 0.78028 | 0.088102 | 0.065309
PROPARGITE | 2001 | 82685GCM35 | 2009-09-10 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.74958 | Supelco | LB60730 | Supelco LB60730: 25 µl | 0.090717 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.068 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.74958 | Supelco LB60730 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.8045 | 0.08276 | 0.78028 | 0.088102 | 0.065309
PROPARGITE | 2001 | 82685GCM35 | 2011-02-15 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.6323 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 50 µl | 0.2181 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.356 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.6323 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 1.5707 | 0.2578 | 1.5385 | 0.28281 | 0.20964
PROPARGITE | 2001 | 82685GCM35 | 2011-04-14 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.2623 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 50 µl | 0.22023 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.278 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2623 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 1.5707 | 0.2578 | 1.5385 | 0.28281 | 0.20964
PROPARGITE | 2001 | 82685GCM35 | 2011-05-25 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 2.4035 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 50 µl | 0.21968 | PROPARGITE | E | 0.02 | 0.528 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 2 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 9 | 1.5707 | 0.2578 | 1.5385 | 0.28281 | 0.20964 | 2
PROPARGITE | 2001 | 82685GCM35 | 2011-08-03 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.7081 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 20 µl | 0.0884 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.151 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.7081 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 1.5707 | 0.2578 | 1.5385 | 0.28281 | 0.20964
PROPARGITE | 2001 | 82685GCM35 | 2011-08-11 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.8439 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 20 µl | 0.0884 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.163 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.8439 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 1.5707 | 0.2578 | 1.5385 | 0.28281 | 0.20964
PROPARGITE | 2001 | 82685GCM35 | 2011-09-10 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.5385 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 20 µl | 0.0884 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.136 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.5385 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 1.5707 | 0.2578 | 1.5385 | 0.28281 | 0.20964
PROPARGITE | 2001 | 82685GCM35 | 2011-11-03 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.5158 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 50 µl | 0.221 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.335 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.5158 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 1.5707 | 0.2578 | 1.5385 | 0.28281 | 0.20964
PROPARGITE | 2001 | 82685GCM35 | 2011-12-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.4253 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 80 µl | 0.3536 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.504 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.4253 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 1.5707 | 0.2578 | 1.5385 | 0.28281 | 0.20964
PROPARGITE | 2001 | 82685GCM35 | 2012-05-04 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.2104 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 20 µl | 0.0884 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.107 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2104 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 1.5707 | 0.2578 | 1.5385 | 0.28281 | 0.20964