## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
THIOBENCARB | 2001 | 82681GCM35 | 2013-12-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.81728 | Abs, ChemService | 041613, 1466000 | Abs 041613: 50 µl & ChemService 1466000: 50 µl | 0.1505 | THIOBENCARB | . | 0.016 | 0.123 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.81728 | Ab041613, Ch1466000 | Ab | Ch | Ch | 041613 | 1466000 | 1466000 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.81728 |  | 0.81728 | 0 | 0
THIOBENCARB | 2001 | 82681GCM35 | 2013-08-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0449 | Abs, Spex Organics | 041613, T1130517007 | Abs 041613: 20 µl & Spex Organics T1130517007: 20 µl | 0.0602 | THIOBENCARB | . | 0.016 | 0.0629 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0449 | Ab041613, SpT117007 | Ab | Sp | Sp | 041613 | T117007 | T117007 |  | T117007 | T117007 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.0449 |  | 1.0449 | 0 | 0
THIOBENCARB | 2001 | 82681GCM35 | 2012-08-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.77336 | Abs, ChemService | 052212, 348200 | Abs 052212: 20 µl & ChemService 348200: 20 µl | 0.1006 | THIOBENCARB | . | 0.016 | 0.0778 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.77336 | Ab052212, Ch348200 | Ab | Ch | Ch | 052212 | 348200 | 348200 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.77336 |  | 0.77336 | 0 | 0
THIOBENCARB | 2001 | 82681GCM35 | 2013-04-03 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.79523 | Abs, Spex Organics | 052212, T1120530009 | Abs 052212: 40 µl & Spex Organics T1120530009: 40 µl | 0.2012 | THIOBENCARB | . | 0.016 | 0.16 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.79523 | Ab052212, SpT110009 | Ab | Sp | Sp | 052212 | T110009 | T110009 |  | T110009 | T110009 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.79523 |  | 0.79523 | 0 | 0
THIOBENCARB | 2001 | 82681GCM35 | 2012-06-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.68688 | Abs | 052212 | Abs 052212: 20 µl | 0.1006 | THIOBENCARB | . | 0.016 | 0.0691 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.68688 | Abs 052212 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.68688 |  | 0.68688 | 0 | 0
THIOBENCARB | 2001 | 82681GCM35 | 2012-07-24 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.69284 | Accu, Abs | 212051201, 052212 | Accu 212051201: 20 µl & Abs 052212: 20 µl | 0.1006 | THIOBENCARB | . | 0.016 | 0.0697 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.69284 | Ac2121201, Ab052212 | Ac | Ab | Ab | 2121201 | 052212 | 052212 | 2121201 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.82903 | 0.11817 | 0.88966 | 0.21173 | 0.15695
THIOBENCARB | 2001 | 82681GCM35 | 2012-11-27 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.88966 | Accu, Abs | 212051201, 052212 | Accu 212051201: 40 µl & Abs 052212: 40 µl | 0.2012 | THIOBENCARB | . | 0.016 | 0.179 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88966 | Ac2121201, Ab052212 | Ac | Ab | Ab | 2121201 | 052212 | 052212 | 2121201 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.82903 | 0.11817 | 0.88966 | 0.21173 | 0.15695
THIOBENCARB | 2001 | 82681GCM35 | 2013-01-29 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.90457 | Accu, Abs | 212051201, 052212 | Accu 212051201: 80 µl & Abs 052212: 80 µl | 0.4024 | THIOBENCARB | . | 0.016 | 0.364 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90457 | Ac2121201, Ab052212 | Ac | Ab | Ab | 2121201 | 052212 | 052212 | 2121201 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.82903 | 0.11817 | 0.88966 | 0.21173 | 0.15695
THIOBENCARB | 2001 | 82681GCM35 | 2013-03-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0686 | Accu, NSI | 212051201, 062112-01Pest | Accu 212051201: 20 µl & NSI 062112-01Pest: 20 µl | 0.102 | THIOBENCARB | . | 0.016 | 0.109 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0686 | Ac2121201, NS062Pest | Ac | NS | NS | 2121201 | 062Pest | 062Pest | 2121201 | 062Pest | 062Pest | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.96324 | 0.14905 | 0.96324 | 0.21078 | 0.15625
THIOBENCARB | 2001 | 82681GCM35 | 2013-05-14 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.85784 | Accu, NSI | 212051201, 062112-01Pest | Accu 212051201: 40 µl & NSI 062112-01Pest: 40 µl | 0.204 | THIOBENCARB | . | 0.016 | 0.175 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85784 | Ac2121201, NS062Pest | Ac | NS | NS | 2121201 | 062Pest | 062Pest | 2121201 | 062Pest | 062Pest | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.96324 | 0.14905 | 0.96324 | 0.21078 | 0.15625
THIOBENCARB | 2001 | 82681GCM35 | 2013-10-21 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.9103 | Accu, Abs | 213041078, 041613 | Accu 213041078: 20 µl & Abs 041613: 20 µl | 0.0602 | THIOBENCARB | . | 0.016 | 0.0548 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9103 | Ac2131078, Ab041613 | Ac | Ab | Ab | 2131078 | 041613 | 041613 | 2131078 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.9103 |  | 0.9103 | 0 | 0
THIOBENCARB | 2001 | 82681GCM35 | 2013-05-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.93333 | Accu, NSI | 213041078, 042313Pest | Accu 213041078: 50 µl & NSI 042313Pest: 50 µl | 0.15 | THIOBENCARB | . | 0.016 | 0.14 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.93333 | Ac2131078, NS042Pest | Ac | NS | NS | 2131078 | 042Pest | 042Pest | 2131078 | 042Pest | 042Pest | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.93333 |  | 0.93333 | 0 | 0
THIOBENCARB | 2001 | 82681GCM35 | 2009-12-30 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.1619 | Accu | 209081259 | Accu 209081259: 25 µl | 0.046736 | THIOBENCARB | . | 0.016 | 0.0543 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1619 | Accu 209081259 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.3067 | 0.1054 | 1.2765 | 0.12841 | 0.09519
THIOBENCARB | 2001 | 82681GCM35 | 2010-06-24 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.275 | Accu | 209081259 | Accu 209081259: 25 µl | 0.047374 | THIOBENCARB | . | 0.016 | 0.0604 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.275 | Accu 209081259 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.3067 | 0.1054 | 1.2765 | 0.12841 | 0.09519
THIOBENCARB | 2001 | 82681GCM35 | 2010-07-06 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.2765 | Accu | 209081259 | Accu 209081259: 80 µl | 0.15512 | THIOBENCARB | . | 0.016 | 0.198 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2765 | Accu 209081259 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.3067 | 0.1054 | 1.2765 | 0.12841 | 0.09519
THIOBENCARB | 2001 | 82681GCM35 | 2010-10-27 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.4034 | Accu | 209081259 | Accu 209081259: 25 µl | 0.04646 | THIOBENCARB | . | 0.016 | 0.0652 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.4034 | Accu 209081259 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.3067 | 0.1054 | 1.2765 | 0.12841 | 0.09519
THIOBENCARB | 2001 | 82681GCM35 | 2010-12-01 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.4171 | Accu | 209081259 | Accu 209081259: 80 µl | 0.15384 | THIOBENCARB | . | 0.016 | 0.218 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.4171 | Accu 209081259 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.3067 | 0.1054 | 1.2765 | 0.12841 | 0.09519
THIOBENCARB | 2001 | 82681GCM35 | 2013-06-13 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0267 | ChemService, NSI | 1466000, 042313Pest | ChemService 1466000: 50 µl & NSI 042313Pest: 50 µl | 0.15 | THIOBENCARB | . | 0.016 | 0.154 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0267 | Ch1466000, NS042Pest | Ch | NS | NS | 1466000 | 042Pest | 042Pest |  | 042Pest | 042Pest | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.0267 |  | 1.0267 | 0 | 0
THIOBENCARB | 2001 | 82681GCM35 | 2010-01-07 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.1387 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 25 µl | 0.045579 | THIOBENCARB | . | 0.016 | 0.0519 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1387 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.2412 | 0.19298 | 1.1975 | 0.21276 | 0.15772
THIOBENCARB | 2001 | 82681GCM35 | 2010-06-25 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0859 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 25 µl | 0.046965 | THIOBENCARB | . | 0.016 | 0.051 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0859 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.2412 | 0.19298 | 1.1975 | 0.21276 | 0.15772
THIOBENCARB | 2001 | 82681GCM35 | 2010-07-19 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.078 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 25 µl | 0.047309 | THIOBENCARB | . | 0.016 | 0.051 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.078 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.2412 | 0.19298 | 1.1975 | 0.21276 | 0.15772
THIOBENCARB | 2001 | 82681GCM35 | 2010-07-22 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.2987 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 80 µl | 0.14938 | THIOBENCARB | . | 0.016 | 0.194 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2987 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.2412 | 0.19298 | 1.1975 | 0.21276 | 0.15772
THIOBENCARB | 2001 | 82681GCM35 | 2010-11-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.2563 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 25 µl | 0.046885 | THIOBENCARB | . | 0.016 | 0.0589 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2563 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.2412 | 0.19298 | 1.1975 | 0.21276 | 0.15772
THIOBENCARB | 2001 | 82681GCM35 | 2010-12-02 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.5897 | ChemService | 430-43B | ChemService 430-43B: 80 µl | 0.15601 | THIOBENCARB | . | 0.016 | 0.248 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.5897 | ChemService 430-43B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.2412 | 0.19298 | 1.1975 | 0.21276 | 0.15772
THIOBENCARB | 2001 | 82681GCM35 | 2013-11-26 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.81063 | ERA, Abs | 0318-13-02.1, 041613 | ERA 0318-13-02.1: 20 µl & Abs 041613: 20 µl | 0.0602 | THIOBENCARB | . | 0.016 | 0.0488 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.81063 | ER03102.1, Ab041613 | ER | Ab | Ab | 03102.1 | 041613 | 041613 | 03102.1 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.81063 |  | 0.81063 | 0 | 0
THIOBENCARB | 2001 | 82681GCM35 | 2013-08-01 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1033 | ERA, NSI | 0318-13-02.1, 042313Pest | ERA 0318-13-02.1: 100 µl & NSI 042313Pest: 100 µl | 0.3 | THIOBENCARB | . | 0.016 | 0.331 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1033 | ER03102.1, NS042Pest | ER | NS | NS | 03102.1 | 042Pest | 042Pest | 03102.1 | 042Pest | 042Pest | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.1033 |  | 1.1033 | 0 | 0
THIOBENCARB | 2001 | 82681GCM35 | 2012-09-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0196 | ERA, NSI | 0507-12-05.1, 062112-01Pest | ERA 0507-12-05.1: 20 µl & NSI 062112-01Pest: 20 µl | 0.102 | THIOBENCARB | . | 0.016 | 0.104 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0196 | ER05005.1, NS062Pest | ER | NS | NS | 05005.1 | 062Pest | 062Pest | 05005.1 | 062Pest | 062Pest | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.0196 |  | 1.0196 | 0 | 0
THIOBENCARB | 2001 | 82681GCM35 | 2011-03-01 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.86064 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 20 µl | 0.092024 | THIOBENCARB | . | 0.016 | 0.0792 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86064 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.95817 | 0.12129 | 0.94624 | 0.091398 | 0.067752
THIOBENCARB | 2001 | 82681GCM35 | 2011-03-15 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.2085 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 80 µl | 0.36741 | THIOBENCARB | . | 0.016 | 0.444 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2085 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.95817 | 0.12129 | 0.94624 | 0.091398 | 0.067752
THIOBENCARB | 2001 | 82681GCM35 | 2011-05-18 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.96084 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 50 µl | 0.23729 | THIOBENCARB | . | 0.016 | 0.228 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96084 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.95817 | 0.12129 | 0.94624 | 0.091398 | 0.067752
THIOBENCARB | 2001 | 82681GCM35 | 2011-06-28 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0667 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 50 µl | 0.23438 | THIOBENCARB | . | 0.016 | 0.25 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0667 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.95817 | 0.12129 | 0.94624 | 0.091398 | 0.067752
THIOBENCARB | 2001 | 82681GCM35 | 2011-08-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.93548 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 80 µl | 0.372 | THIOBENCARB | . | 0.016 | 0.348 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.93548 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.95817 | 0.12129 | 0.94624 | 0.091398 | 0.067752
THIOBENCARB | 2001 | 82681GCM35 | 2011-09-24 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.87957 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 20 µl | 0.093 | THIOBENCARB | . | 0.016 | 0.0818 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87957 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.95817 | 0.12129 | 0.94624 | 0.091398 | 0.067752
THIOBENCARB | 2001 | 82681GCM35 | 2011-11-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.97097 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 20 µl | 0.093 | THIOBENCARB | . | 0.016 | 0.0903 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97097 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.95817 | 0.12129 | 0.94624 | 0.091398 | 0.067752
THIOBENCARB | 2001 | 82681GCM35 | 2012-02-16 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.79462 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 20 µl | 0.093 | THIOBENCARB | . | 0.016 | 0.0739 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.79462 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.95817 | 0.12129 | 0.94624 | 0.091398 | 0.067752
THIOBENCARB | 2001 | 82681GCM35 | 2012-05-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.94624 | ERA | 0618-10-02 LS 2001#2 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2: 50 µl | 0.2325 | THIOBENCARB | . | 0.016 | 0.22 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94624 | ERA 0618-10-02 LS 2001#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.95817 | 0.12129 | 0.94624 | 0.091398 | 0.067752
THIOBENCARB | 2001 | 82681GCM35 | 2012-09-25 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.2696 | NSI, ChemService | 062112-01Pest, 348200 | NSI 062112-01Pest: 40 µl & ChemService 348200: 40 µl | 0.204 | THIOBENCARB | . | 0.016 | 0.259 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2696 | NS062Pest, Ch348200 | NS | Ch | Ch | 062Pest | 348200 | 348200 | 062Pest |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.2108 | 0.083189 | 1.2108 | 0.11765 | 0.087211
THIOBENCARB | 2001 | 82681GCM35 | 2013-03-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.152 | NSI, ChemService | 062112-01Pest, 348200 | NSI 062112-01Pest: 80 µl & ChemService 348200: 80 µl | 0.408 | THIOBENCARB | . | 0.016 | 0.47 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.152 | NS062Pest, Ch348200 | NS | Ch | Ch | 062Pest | 348200 | 348200 | 062Pest |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.2108 | 0.083189 | 1.2108 | 0.11765 | 0.087211
THIOBENCARB | 2001 | 82681GCM35 | 2012-11-28 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0784 | NSI, Spex Organics | 062112-01Pest, T1120530009 | NSI 062112-01Pest: 20 µl & Spex Organics T1120530009: 20 µl | 0.102 | THIOBENCARB | . | 0.016 | 0.11 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0784 | NS062Pest, SpT110009 | NS | Sp | Sp | 062Pest | T110009 | T110009 | 062Pest | T110009 | T110009 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.0784 |  | 1.0784 | 0 | 0
THIOBENCARB | 2001 | 82681GCM35 | 2008-05-01 | 2003-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.19 | NWQL | PSP3SP140C | NWQL PSP3SP140C: 50 µl | 0.051261 | THIOBENCARB | . | 0.01 | 0.061 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.19 | NWQL PSP3SP140C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.2018 | 0.19503 | 1.19 | 0.38953 | 0.28876
THIOBENCARB | 2001 | 82681GCM35 | 2008-06-25 | 2003-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.013 | NWQL | PSP3SP140C | NWQL PSP3SP140C: 50 µl | 0.050347 | THIOBENCARB | . | 0.01 | 0.051 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.013 | NWQL PSP3SP140C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.2018 | 0.19503 | 1.19 | 0.38953 | 0.28876
THIOBENCARB | 2001 | 82681GCM35 | 2008-08-19 | 2003-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.4025 | NWQL | PSP3SP140C | NWQL PSP3SP140C: 50 µl | 0.049198 | THIOBENCARB | . | 0.01 | 0.069 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.4025 | NWQL PSP3SP140C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.2018 | 0.19503 | 1.19 | 0.38953 | 0.28876
THIOBENCARB | 2001 | 82681GCM35 | 2009-04-08 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.2541 | NWQL | PSP3SP140D | NWQL PSP3SP140D: 50 µl | 0.051031 | THIOBENCARB | . | 0.016 | 0.064 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2541 | NWQL PSP3SP140D | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.3341 | 0.15856 | 1.3092 | 0.23791 | 0.17636
THIOBENCARB | 2001 | 82681GCM35 | 2009-04-14 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.5418 | NWQL | PSP3SP140D | NWQL PSP3SP140D: 50 µl | 0.04994 | THIOBENCARB | . | 0.016 | 0.077 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.5418 | NWQL PSP3SP140D | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.3341 | 0.15856 | 1.3092 | 0.23791 | 0.17636
THIOBENCARB | 2001 | 82681GCM35 | 2009-06-24 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.3642 | NWQL | PSP3SP140D | NWQL PSP3SP140D: 50 µl | 0.049845 | THIOBENCARB | . | 0.016 | 0.068 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3642 | NWQL PSP3SP140D | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.3341 | 0.15856 | 1.3092 | 0.23791 | 0.17636
THIOBENCARB | 2001 | 82681GCM35 | 2009-08-21 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1761 | NWQL | PSP3SP140D | NWQL PSP3SP140D: 50 µl | 0.050165 | THIOBENCARB | . | 0.016 | 0.059 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1761 | NWQL PSP3SP140D | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.3341 | 0.15856 | 1.3092 | 0.23791 | 0.17636
THIOBENCARB | 2001 | 82681GCM35 | 2010-06-24 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.7986 | NWQL | PSP3SP142A | NWQL PSP3SP142A: 40 µl | 0.039809 | THIOBENCARB | . | 0.016 | 0.0716 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.7986 | NWQL PSP3SP142A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.3343 | 0.49145 | 1.3848 | 0.979 | 0.72572
THIOBENCARB | 2001 | 82681GCM35 | 2010-07-14 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.3848 | NWQL | PSP3SP142A | NWQL PSP3SP142A: 40 µl | 0.0408 | THIOBENCARB | . | 0.016 | 0.0565 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3848 | NWQL PSP3SP142A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.3343 | 0.49145 | 1.3848 | 0.979 | 0.72572
THIOBENCARB | 2001 | 82681GCM35 | 2010-07-28 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.81959 | NWQL | PSP3SP142A | NWQL PSP3SP142A: 40 µl | 0.04002 | THIOBENCARB | . | 0.016 | 0.0328 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.81959 | NWQL PSP3SP142A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.3343 | 0.49145 | 1.3848 | 0.979 | 0.72572
THIOBENCARB | 2001 | 82681GCM35 | 2009-01-14 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.2395 | Protocol | D1080911003 | Protocol D1080911003: 40 µl | 0.17346 | THIOBENCARB | . | 0.016 | 0.215 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2395 | Protocol D1080911003 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.2408 | 0.11603 | 1.2395 | 0.072172 | 0.053501
THIOBENCARB | 2001 | 82681GCM35 | 2009-03-23 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1902 | Protocol | D1080911003 | Protocol D1080911003: 25 µl | 0.11259 | THIOBENCARB | . | 0.016 | 0.134 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1902 | Protocol D1080911003 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.2408 | 0.11603 | 1.2395 | 0.072172 | 0.053501
THIOBENCARB | 2001 | 82681GCM35 | 2009-06-04 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.4148 | Protocol | D1080911003 | Protocol D1080911003: 40 µl | 0.17035 | THIOBENCARB | . | 0.016 | 0.241 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.4148 | Protocol D1080911003 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.2408 | 0.11603 | 1.2395 | 0.072172 | 0.053501
THIOBENCARB | 2001 | 82681GCM35 | 2009-07-22 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.2623 | Protocol | D1080911003 | Protocol D1080911003: 25 µl | 0.10615 | THIOBENCARB | . | 0.016 | 0.134 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2623 | Protocol D1080911003 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.2408 | 0.11603 | 1.2395 | 0.072172 | 0.053501
THIOBENCARB | 2001 | 82681GCM35 | 2009-10-27 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0974 | Protocol | D1080911003 | Protocol D1080911003: 25 µl | 0.1057 | THIOBENCARB | . | 0.016 | 0.116 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0974 | Protocol D1080911003 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.2408 | 0.11603 | 1.2395 | 0.072172 | 0.053501
THIOBENCARB | 2001 | 82681GCM35 | 2008-02-04 | 2003-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0955 | Protocol | F1070629011 | Protocol F1070629011: 25 µl | 0.25194 | THIOBENCARB | . | 0.01 | 0.276 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0955 | Protocol F1070629011 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0521 | 0.1076 | 1.0706 | 0.10812 | 0.080147
THIOBENCARB | 2001 | 82681GCM35 | 2008-05-01 | 2003-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0946 | Protocol | F1070629011 | Protocol F1070629011: 25 µl | 0.25033 | THIOBENCARB | . | 0.01 | 0.274 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0946 | Protocol F1070629011 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0521 | 0.1076 | 1.0706 | 0.10812 | 0.080147
THIOBENCARB | 2001 | 82681GCM35 | 2008-06-10 | 2003-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.98736 | Protocol | F1070629011 | Protocol F1070629011: 25 µl | 0.24814 | THIOBENCARB | . | 0.01 | 0.245 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.98736 | Protocol F1070629011 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0521 | 0.1076 | 1.0706 | 0.10812 | 0.080147
THIOBENCARB | 2001 | 82681GCM35 | 2008-07-11 | 2003-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.0467 | Protocol | F1070629011 | Protocol F1070629011: 25 µl | 0.24649 | THIOBENCARB | . | 0.01 | 0.258 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0467 | Protocol F1070629011 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0521 | 0.1076 | 1.0706 | 0.10812 | 0.080147
THIOBENCARB | 2001 | 82681GCM35 | 2008-08-21 | 2003-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.202 | Protocol | F1070629011 | Protocol F1070629011: 25 µl | 0.24458 | THIOBENCARB | . | 0.01 | 0.294 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.202 | Protocol F1070629011 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0521 | 0.1076 | 1.0706 | 0.10812 | 0.080147
THIOBENCARB | 2001 | 82681GCM35 | 2008-10-02 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.88627 | Protocol | F1070629011 | Protocol F1070629011: 25 µl | 0.25049 | THIOBENCARB | . | 0.016 | 0.222 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88627 | Protocol F1070629011 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0521 | 0.1076 | 1.0706 | 0.10812 | 0.080147
THIOBENCARB | 2001 | 82681GCM35 | 2008-11-13 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.2063 | Supelco | LB60730 | Supelco LB60730: 25 µl | 0.10693 | THIOBENCARB | . | 0.016 | 0.129 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2063 | Supelco LB60730 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.121 | 0.10288 | 1.1673 | 0.14881 | 0.11031
THIOBENCARB | 2001 | 82681GCM35 | 2009-03-24 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1673 | Supelco | LB60730 | Supelco LB60730: 40 µl | 0.18247 | THIOBENCARB | . | 0.016 | 0.213 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1673 | Supelco LB60730 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.121 | 0.10288 | 1.1673 | 0.14881 | 0.11031
THIOBENCARB | 2001 | 82681GCM35 | 2009-04-23 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.2031 | Supelco | LB60730 | Supelco LB60730: 25 µl | 0.10888 | THIOBENCARB | . | 0.016 | 0.131 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2031 | Supelco LB60730 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.121 | 0.10288 | 1.1673 | 0.14881 | 0.11031
THIOBENCARB | 2001 | 82681GCM35 | 2009-07-31 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0543 | Supelco | LB60730 | Supelco LB60730: 40 µl | 0.17072 | THIOBENCARB | . | 0.016 | 0.18 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0543 | Supelco LB60730 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.121 | 0.10288 | 1.1673 | 0.14881 | 0.11031
THIOBENCARB | 2001 | 82681GCM35 | 2009-09-10 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.97363 | Supelco | LB60730 | Supelco LB60730: 25 µl | 0.10887 | THIOBENCARB | . | 0.016 | 0.106 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97363 | Supelco LB60730 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.121 | 0.10288 | 1.1673 | 0.14881 | 0.11031
THIOBENCARB | 2001 | 82681GCM35 | 2011-02-15 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1987 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 50 µl | 0.23192 | THIOBENCARB | . | 0.016 | 0.278 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1987 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 1.0432 | 0.13771 | 1.0638 | 0.16133 | 0.1196
THIOBENCARB | 2001 | 82681GCM35 | 2011-04-14 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1145 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 50 µl | 0.23418 | THIOBENCARB | . | 0.016 | 0.261 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1145 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 1.0432 | 0.13771 | 1.0638 | 0.16133 | 0.1196
THIOBENCARB | 2001 | 82681GCM35 | 2011-05-25 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.2372 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 50 µl | 0.2336 | THIOBENCARB | . | 0.016 | 0.289 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2372 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 1.0432 | 0.13771 | 1.0638 | 0.16133 | 0.1196
THIOBENCARB | 2001 | 82681GCM35 | 2011-08-03 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0638 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 20 µl | 0.094 | THIOBENCARB | . | 0.016 | 0.1 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0638 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 1.0432 | 0.13771 | 1.0638 | 0.16133 | 0.1196
THIOBENCARB | 2001 | 82681GCM35 | 2011-08-11 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0957 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 20 µl | 0.094 | THIOBENCARB | . | 0.016 | 0.103 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0957 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 1.0432 | 0.13771 | 1.0638 | 0.16133 | 0.1196
THIOBENCARB | 2001 | 82681GCM35 | 2011-09-10 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.85638 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 20 µl | 0.094 | THIOBENCARB | . | 0.016 | 0.0805 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85638 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 1.0432 | 0.13771 | 1.0638 | 0.16133 | 0.1196
THIOBENCARB | 2001 | 82681GCM35 | 2011-11-03 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.95319 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 50 µl | 0.235 | THIOBENCARB | . | 0.016 | 0.224 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.95319 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 1.0432 | 0.13771 | 1.0638 | 0.16133 | 0.1196
THIOBENCARB | 2001 | 82681GCM35 | 2011-12-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0213 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 80 µl | 0.376 | THIOBENCARB | . | 0.016 | 0.384 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0213 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 1.0432 | 0.13771 | 1.0638 | 0.16133 | 0.1196
THIOBENCARB | 2001 | 82681GCM35 | 2012-05-04 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.84787 | Ultra | CG-2391 | Ultra CG-2391: 20 µl | 0.094 | THIOBENCARB | . | 0.016 | 0.0797 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84787 | Ultra CG-2391 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 1.0432 | 0.13771 | 1.0638 | 0.16133 | 0.1196