## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | 2021 | 77562GCM66 | 2009-01-27 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.875 | Abs | 080408VOC | Abs 080408VOC: 40 µl | 0.184 | 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | . | 0.04 | 0.161 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.875 | Abs 080408VOC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0326 | 0.12957 | 1.0326 | 0.26087 | 0.19338
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | 2021 | 77562GCM66 | 2009-03-14 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0435 | Abs | 080408VOC | Abs 080408VOC: 20 µl | 0.092 | 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | E | 0.04 | 0.096 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0435 | Abs 080408VOC | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 6 | 1.0326 | 0.12957 | 1.0326 | 0.26087 | 0.19338
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | 2021 | 77562GCM66 | 2009-04-21 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1902 | Abs | 080408VOC | Abs 080408VOC: 40 µl | 0.184 | 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | . | 0.04 | 0.219 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1902 | Abs 080408VOC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0326 | 0.12957 | 1.0326 | 0.26087 | 0.19338
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | 2021 | 77562GCM66 | 2009-06-09 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.163 | Abs | 080408VOC | Abs 080408VOC: 20 µl | 0.092 | 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | . | 0.04 | 0.107 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.163 | Abs 080408VOC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0326 | 0.12957 | 1.0326 | 0.26087 | 0.19338
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | 2021 | 77562GCM66 | 2009-07-17 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0217 | Abs | 080408VOC | Abs 080408VOC: 20 µl | 0.092 | 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | E | 0.04 | 0.094 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0217 | Abs 080408VOC | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 6 | 1.0326 | 0.12957 | 1.0326 | 0.26087 | 0.19338
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | 2021 | 77562GCM66 | 2009-08-29 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.90217 | Abs | 080408VOC | Abs 080408VOC: 20 µl | 0.092 | 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | E | 0.04 | 0.083 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90217 | Abs 080408VOC | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 6 | 1.0326 | 0.12957 | 1.0326 | 0.26087 | 0.19338
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | 2021 | 77562GCM66 | 2013-01-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.90646 | Accu, Abs | 212051193, 051712 | Accu 212051193: 40 µl & Abs 051712: 40 µl | 0.39384 | 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | . | 0.04 | 0.357 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90646 | Ac2121193, Ab051712 | Ac | Ab | Ab | 2121193 | 051712 | 051712 | 2121193 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.90646 |  | 0.90646 | 0 | 0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | 2021 | 77562GCM66 | 2013-06-08 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0511 | Accu, Abs | 213041120, 051413 | Accu 213041120: 10 µl & Abs 051413: 10 µl | 0.05908 | 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | . | 0.04 | 0.0621 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0511 | Ac2131120, Ab051413 | Ac | Ab | Ab | 2131120 | 051413 | 051413 | 2131120 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.0511 |  | 1.0511 | 0 | 0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | 2021 | 77562GCM66 | 2013-11-01 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0494 | Accu, ChemService | 213041120, 1530700 | Accu 213041120: 20 µl & ChemService 1530700: 20 µl | 0.11816 | 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | . | 0.04 | 0.124 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0494 | Ac2131120, Ch1530700 | Ac | Ch | Ch | 2131120 | 1530700 | 1530700 | 2131120 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.0333 | 0.02274 | 1.0333 | 0.03216 | 0.02384
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | 2021 | 77562GCM66 | 2013-12-31 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0173 | Accu, ChemService | 213041120, 1530700 | Accu 213041120: 10 µl & ChemService 1530700: 10 µl | 0.05908 | 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | . | 0.04 | 0.0601 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0173 | Ac2131120, Ch1530700 | Ac | Ch | Ch | 2131120 | 1530700 | 1530700 | 2131120 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.0333 | 0.02274 | 1.0333 | 0.03216 | 0.02384
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | 2021 | 77562GCM66 | 2009-11-10 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.1493 | Accu | 209081198 | Accu 209081198: 10 µl | 0.05908 | 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | E | 0.04 | 0.0679 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1493 | Accu 209081198 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 8 | 1.0593 | 0.13579 | 1.0463 | 0.13936 | 0.10331
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | 2021 | 77562GCM66 | 2009-12-24 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.88016 | Accu | 209081198 | Accu 209081198: 30 µl | 0.17724 | 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | . | 0.04 | 0.156 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88016 | Accu 209081198 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 8 | 1.0593 | 0.13579 | 1.0463 | 0.13936 | 0.10331
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | 2021 | 77562GCM66 | 2010-02-19 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0782 | Accu | 209081198 | Accu 209081198: 10 µl | 0.05908 | 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | . | 0.04 | 0.0637 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0782 | Accu 209081198 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 8 | 1.0593 | 0.13579 | 1.0463 | 0.13936 | 0.10331
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | 2021 | 77562GCM66 | 2010-03-26 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.93658 | Accu | 209081198 | Accu 209081198: 30 µl | 0.17724 | 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | . | 0.04 | 0.166 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.93658 | Accu 209081198 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 8 | 1.0593 | 0.13579 | 1.0463 | 0.13936 | 0.10331
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | 2021 | 77562GCM66 | 2010-05-05 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0376 | Accu | 209081198 | Accu 209081198: 10 µl | 0.05908 | 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | . | 0.04 | 0.0613 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0376 | Accu 209081198 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 8 | 1.0593 | 0.13579 | 1.0463 | 0.13936 | 0.10331
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | 2021 | 77562GCM66 | 2010-06-17 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0551 | Accu | 209081198 | Accu 209081198: 30 µl | 0.17724 | 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | . | 0.04 | 0.187 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0551 | Accu 209081198 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 8 | 1.0593 | 0.13579 | 1.0463 | 0.13936 | 0.10331
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | 2021 | 77562GCM66 | 2010-07-16 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.3253 | Accu | 209081198 | Accu 209081198: 10 µl | 0.05908 | 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | . | 0.04 | 0.0783 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3253 | Accu 209081198 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 8 | 1.0593 | 0.13579 | 1.0463 | 0.13936 | 0.10331
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | 2021 | 77562GCM66 | 2010-09-01 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0122 | Accu | 209081198 | Accu 209081198: 10 µl | 0.05908 | 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | . | 0.04 | 0.0598 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0122 | Accu 209081198 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 8 | 1.0593 | 0.13579 | 1.0463 | 0.13936 | 0.10331
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | 2021 | 77562GCM66 | 2013-05-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.3338 | Crescent, Accu | 04CC151, 213041120 | Crescent 04CC151: 10 µl & Accu 213041120: 10 µl | 0.05908 | 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | . | 0.04 | 0.0788 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3338 | Cr04CC151, Ac2131120 | Cr | Ac | Ac | 04CC151 | 2131120 | 2131120 |  | 2131120 | 2131120 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.3338 |  | 1.3338 | 0 | 0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | 2021 | 77562GCM66 | 2013-09-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.98167 | Crescent, Supelco | 04CC151, LC00154 | Crescent 04CC151: 10 µl & Supelco LC00154: 10 µl | 0.06 | 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | . | 0.04 | 0.0589 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.98167 | Cr04CC151, SuLC00154 | Cr | Su | Su | 04CC151 | LC00154 | LC00154 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.99083 | 0.012964 | 0.99083 | 0.018333 | 0.01359
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | 2021 | 77562GCM66 | 2013-09-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1 | Crescent, Supelco | 04CC151, LC00154 | Crescent 04CC151: 20 µl & Supelco LC00154: 20 µl | 0.12 | 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | . | 0.04 | 0.12 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1 | Cr04CC151, SuLC00154 | Cr | Su | Su | 04CC151 | LC00154 | LC00154 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.99083 | 0.012964 | 0.99083 | 0.018333 | 0.01359
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | 2021 | 77562GCM66 | 2012-07-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.107 | Crescent, Accu | 05BB048, 212051193 | Crescent 05BB048: 10 µl & Accu 212051193: 10 µl | 0.09846 | 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | . | 0.04 | 0.109 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.107 | Cr05BB048, Ac2121193 | Cr | Ac | Ac | 05BB048 | 2121193 | 2121193 |  | 2121193 | 2121193 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.0664 | 0.057453 | 1.0664 | 0.081251 | 0.060231
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | 2021 | 77562GCM66 | 2012-11-08 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0258 | Crescent, Accu | 05BB048, 212051193 | Crescent 05BB048: 20 µl & Accu 212051193: 20 µl | 0.19692 | 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | . | 0.04 | 0.202 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0258 | Cr05BB048, Ac2121193 | Cr | Ac | Ac | 05BB048 | 2121193 | 2121193 |  | 2121193 | 2121193 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.0664 | 0.057453 | 1.0664 | 0.081251 | 0.060231
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | 2021 | 77562GCM66 | 2013-12-12 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0664 | NSI, Accu | 053013, 213041120 | NSI 053013: 20 µl & Accu 213041120: 20 µl | 0.11816 | 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | . | 0.04 | 0.126 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0664 | NS053013, Ac2131120 | NS | Ac | Ac | 053013 | 2131120 | 2131120 |  | 2131120 | 2131120 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.0664 |  | 1.0664 | 0 | 0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | 2021 | 77562GCM66 | 2013-07-24 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.90833 | NSI, Supelco | 053013, LC00154 | NSI 053013: 20 µl & Supelco LC00154: 20 µl | 0.12 | 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | . | 0.04 | 0.109 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90833 | NS053013, SuLC00154 | NS | Su | Su | 053013 | LC00154 | LC00154 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.90833 |  | 0.90833 | 0 | 0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | 2021 | 77562GCM66 | 2013-02-28 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.99634 | NSI, Accu | 062112-01VOA, 212051193 | NSI 062112-01VOA: 10 µl & Accu 212051193: 10 µl | 0.09846 | 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | . | 0.04 | 0.0981 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.99634 | NS0621VOA, Ac2121193 | NS | Ac | Ac | 0621VOA | 2121193 | 2121193 | 0621VOA | 2121193 | 2121193 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.99634 |  | 0.99634 | 0 | 0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | 2021 | 77562GCM66 | 2012-09-11 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0479 | NSI, Supelco | 062112-01VOA, LB92787 | NSI 062112-01VOA: 20 µl & Supelco LB92787: 20 µl | 0.2004 | 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | . | 0.04 | 0.21 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0479 | NS0621VOA, SuLB92787 | NS | Su | Su | 0621VOA | LB92787 | LB92787 | 0621VOA |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.97181 | 0.10762 | 0.97181 | 0.1522 | 0.11282
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | 2021 | 77562GCM66 | 2012-12-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.89571 | NSI, Supelco | 062112-01VOA, LB92787 | NSI 062112-01VOA: 40 µl & Supelco LB92787: 40 µl | 0.4008 | 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | . | 0.04 | 0.359 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.89571 | NS0621VOA, SuLB92787 | NS | Su | Su | 0621VOA | LB92787 | LB92787 | 0621VOA |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.97181 | 0.10762 | 0.97181 | 0.1522 | 0.11282
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | 2021 | 77562GCM66 | 2010-11-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0462 | NSI | 062310-01 | NSI 062310-01: 20 µl | 0.052 | 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | . | 0.04 | 0.0544 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0462 | NSI 062310-01 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.87228 | 0.10572 | 0.83846 | 0.14135 | 0.10478
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | 2021 | 77562GCM66 | 2011-01-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.87115 | NSI | 062310-01 | NSI 062310-01: 40 µl | 0.104 | 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | . | 0.04 | 0.0906 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87115 | NSI 062310-01 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.87228 | 0.10572 | 0.83846 | 0.14135 | 0.10478
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | 2021 | 77562GCM66 | 2011-03-01 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.90769 | NSI | 062310-01 | NSI 062310-01: 20 µl | 0.052 | 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | . | 0.04 | 0.0472 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90769 | NSI 062310-01 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.87228 | 0.10572 | 0.83846 | 0.14135 | 0.10478
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | 2021 | 77562GCM66 | 2011-04-13 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.80769 | NSI | 062310-01 | NSI 062310-01: 40 µl | 0.104 | 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | . | 0.04 | 0.084 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.80769 | NSI 062310-01 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.87228 | 0.10572 | 0.83846 | 0.14135 | 0.10478
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | 2021 | 77562GCM66 | 2011-05-03 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.81731 | NSI | 062310-01 | NSI 062310-01: 20 µl | 0.052 | 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | . | 0.04 | 0.0425 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.81731 | NSI 062310-01 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.87228 | 0.10572 | 0.83846 | 0.14135 | 0.10478
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | 2021 | 77562GCM66 | 2011-06-10 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.69423 | NSI | 062310-01 | NSI 062310-01: 40 µl | 0.104 | 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | . | 0.04 | 0.0722 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.69423 | NSI 062310-01 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.87228 | 0.10572 | 0.83846 | 0.14135 | 0.10478
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | 2021 | 77562GCM66 | 2011-09-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.78269 | NSI | 062310-01 | NSI 062310-01: 20 µl | 0.052 | 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | . | 0.04 | 0.0407 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.78269 | NSI 062310-01 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.87228 | 0.10572 | 0.83846 | 0.14135 | 0.10478
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | 2021 | 77562GCM66 | 2011-10-18 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.83654 | NSI | 062310-01 | NSI 062310-01: 20 µl | 0.052 | 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | . | 0.04 | 0.0435 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83654 | NSI 062310-01 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.87228 | 0.10572 | 0.83846 | 0.14135 | 0.10478
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | 2021 | 77562GCM66 | 2011-11-24 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.84038 | NSI | 062310-01 | NSI 062310-01: 40 µl | 0.104 | 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | . | 0.04 | 0.0874 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84038 | NSI 062310-01 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.87228 | 0.10572 | 0.83846 | 0.14135 | 0.10478
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | 2021 | 77562GCM66 | 2012-03-10 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1 | NSI | 062310-01 | NSI 062310-01: 20 µl | 0.052 | 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | . | 0.04 | 0.052 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1 | NSI 062310-01 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.87228 | 0.10572 | 0.83846 | 0.14135 | 0.10478
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | 2021 | 77562GCM66 | 2012-05-08 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.83462 | NSI | 062310-01 | NSI 062310-01: 40 µl | 0.104 | 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | . | 0.04 | 0.0868 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83462 | NSI 062310-01 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.87228 | 0.10572 | 0.83846 | 0.14135 | 0.10478
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | 2021 | 77562GCM66 | 2012-05-25 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0288 | NSI | 062310-01 | NSI 062310-01: 40 µl | 0.104 | 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | . | 0.04 | 0.107 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0288 | NSI 062310-01 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.87228 | 0.10572 | 0.83846 | 0.14135 | 0.10478
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | 2021 | 77562GCM66 | 2009-10-22 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.12 | Restek | A069860 | Restek A069860: 10 µl | 0.06 | 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | E | 0.04 | 0.0672 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.12 | Restek A069860 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 9 | 0.98265 | 0.12837 | 0.94167 | 0.12056 | 0.089367
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | 2021 | 77562GCM66 | 2009-12-04 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0222 | Restek | A069860 | Restek A069860: 30 µl | 0.18 | 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | . | 0.04 | 0.184 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0222 | Restek A069860 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.98265 | 0.12837 | 0.94167 | 0.12056 | 0.089367
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | 2021 | 77562GCM66 | 2010-01-26 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.90167 | Restek | A069860 | Restek A069860: 10 µl | 0.06 | 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | . | 0.04 | 0.0541 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90167 | Restek A069860 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.98265 | 0.12837 | 0.94167 | 0.12056 | 0.089367
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | 2021 | 77562GCM66 | 2010-03-11 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.88889 | Restek | A069860 | Restek A069860: 30 µl | 0.18 | 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | . | 0.04 | 0.16 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88889 | Restek A069860 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.98265 | 0.12837 | 0.94167 | 0.12056 | 0.089367
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | 2021 | 77562GCM66 | 2010-04-13 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.015 | Restek | A069860 | Restek A069860: 10 µl | 0.06 | 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | . | 0.04 | 0.0609 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.015 | Restek A069860 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.98265 | 0.12837 | 0.94167 | 0.12056 | 0.089367
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | 2021 | 77562GCM66 | 2010-05-22 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.81111 | Restek | A069860 | Restek A069860: 30 µl | 0.18 | 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | . | 0.04 | 0.146 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.81111 | Restek A069860 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.98265 | 0.12837 | 0.94167 | 0.12056 | 0.089367
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | 2021 | 77562GCM66 | 2010-07-09 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.2267 | Restek | A069860 | Restek A069860: 10 µl | 0.06 | 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | . | 0.04 | 0.0736 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2267 | Restek A069860 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.98265 | 0.12837 | 0.94167 | 0.12056 | 0.089367
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | 2021 | 77562GCM66 | 2010-08-11 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.91667 | Restek | A069860 | Restek A069860: 30 µl | 0.18 | 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | . | 0.04 | 0.165 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91667 | Restek A069860 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.98265 | 0.12837 | 0.94167 | 0.12056 | 0.089367
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | 2021 | 77562GCM66 | 2010-09-21 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.94167 | Restek | A069860 | Restek A069860: 10 µl | 0.06 | 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | . | 0.04 | 0.0565 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94167 | Restek A069860 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.98265 | 0.12837 | 0.94167 | 0.12056 | 0.089367
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | 2021 | 77562GCM66 | 2012-07-30 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.99301 | Supelco, Abs | LB92787, 051712 | Supelco LB92787: 20 µl & Abs 051712: 20 µl | 0.2004 | 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | . | 0.04 | 0.199 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.99301 | SuLB92787, Ab051712 | Su | Ab | Ab | LB92787 | 051712 | 051712 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.99301 |  | 0.99301 | 0 | 0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | 2021 | 77562GCM66 | 2013-03-29 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.97605 | Supelco, ChemService | LB92787, 472200 | Supelco LB92787: 10 µl & ChemService 472200: 10 µl | 0.1002 | 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | . | 0.04 | 0.0978 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97605 | SuLB92787, Ch472200 | Su | Ch | Ch | LB92787 | 472200 | 472200 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.0818 | 0.14961 | 1.0818 | 0.21158 | 0.15684
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | 2021 | 77562GCM66 | 2013-05-03 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1876 | Supelco, ChemService | LB92787, 472200 | Supelco LB92787: 10 µl & ChemService 472200: 10 µl | 0.1002 | 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | . | 0.04 | 0.119 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1876 | SuLB92787, Ch472200 | Su | Ch | Ch | LB92787 | 472200 | 472200 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.0818 | 0.14961 | 1.0818 | 0.21158 | 0.15684
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | 2021 | 77562GCM66 | 2013-08-06 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.815 | Supelco, Abs | LC00154, 051413 | Supelco LC00154: 20 µl & Abs 051413: 20 µl | 0.12 | 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | . | 0.04 | 0.0978 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.815 | SuLC00154, Ab051413 | Su | Ab | Ab | LC00154 | 051413 | 051413 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.9125 | 0.13789 | 0.9125 | 0.195 | 0.14455
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | 2021 | 77562GCM66 | 2013-12-12 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.01 | Supelco, Abs | LC00154, 051413 | Supelco LC00154: 10 µl & Abs 051413: 10 µl | 0.06 | 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | . | 0.04 | 0.0606 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.01 | SuLC00154, Ab051413 | Su | Ab | Ab | LC00154 | 051413 | 051413 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.9125 | 0.13789 | 0.9125 | 0.195 | 0.14455
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | 2021 | 77562GCM66 | 2013-09-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.98333 | Supelco, ChemService | LC00154, 1530700 | Supelco LC00154: 20 µl & ChemService 1530700: 20 µl | 0.12 | 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | . | 0.04 | 0.118 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.98333 | SuLC00154, Ch1530700 | Su | Ch | Ch | LC00154 | 1530700 | 1530700 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.98333 |  | 0.98333 | 0 | 0
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | 2021 | 77562GCM66 | 2009-02-18 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.107 | Ultra | CE-2869 | Ultra CE-2869: 20 µl | 0.0804 | 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | E | 0.04 | 0.089 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.107 | Ultra CE-2869 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 6 | 1.0956 | 0.22882 | 1.0479 | 0.14925 | 0.11064
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | 2021 | 77562GCM66 | 2009-03-31 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.5299 | Ultra | CE-2869 | Ultra CE-2869: 20 µl | 0.0804 | 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | . | 0.04 | 0.123 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.5299 | Ultra CE-2869 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0956 | 0.22882 | 1.0479 | 0.14925 | 0.11064
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | 2021 | 77562GCM66 | 2009-05-13 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.88308 | Ultra | CE-2869 | Ultra CE-2869: 20 µl | 0.0804 | 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | E | 0.04 | 0.071 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88308 | Ultra CE-2869 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 6 | 1.0956 | 0.22882 | 1.0479 | 0.14925 | 0.11064
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | 2021 | 77562GCM66 | 2009-06-17 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0945 | Ultra | CE-2869 | Ultra CE-2869: 40 µl | 0.1608 | 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | . | 0.04 | 0.176 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0945 | Ultra CE-2869 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0956 | 0.22882 | 1.0479 | 0.14925 | 0.11064
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | 2021 | 77562GCM66 | 2009-06-30 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0012 | Ultra | CE-2869 | Ultra CE-2869: 40 µl | 0.1608 | 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | . | 0.04 | 0.161 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0012 | Ultra CE-2869 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0956 | 0.22882 | 1.0479 | 0.14925 | 0.11064
1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | 2021 | 77562GCM66 | 2009-08-11 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.95771 | Ultra | CE-2869 | Ultra CE-2869: 20 µl | 0.0804 | 1,1,1,2-TETRACHLOROETHANE | E | 0.04 | 0.077 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.95771 | Ultra CE-2869 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 6 | 1.0956 | 0.22882 | 1.0479 | 0.14925 | 0.11064