## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
1,1,1-TRICHLOROETHANE | 2021 | 34506GCM66 | 2013-11-15 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.2114 | Abs, Crescent | 051413, 04CC151 | Abs 051413: 10 µl & Crescent 04CC151: 10 µl | 0.044 | 1,1,1-TRICHLOROETHANE | . | 0.03 | 0.0533 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2114 | Ab051413, Cr04CC151 | Ab | Cr | Cr | 051413 | 04CC151 | 04CC151 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.104 | 0.15187 | 1.104 | 0.21477 | 0.15921
1,1,1-TRICHLOROETHANE | 2021 | 34506GCM66 | 2013-12-31 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.99659 | Abs, Crescent | 051413, 04CC151 | Abs 051413: 20 µl & Crescent 04CC151: 20 µl | 0.088 | 1,1,1-TRICHLOROETHANE | . | 0.03 | 0.0877 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.99659 | Ab051413, Cr04CC151 | Ab | Cr | Cr | 051413 | 04CC151 | 04CC151 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.104 | 0.15187 | 1.104 | 0.21477 | 0.15921
1,1,1-TRICHLOROETHANE | 2021 | 34506GCM66 | 2013-09-27 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0705 | Abs, NSI | 051413, 053013 | Abs 051413: 10 µl & NSI 053013: 10 µl | 0.044 | 1,1,1-TRICHLOROETHANE | . | 0.03 | 0.0471 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0705 | Ab051413, NS053013 | Ab | NS | NS | 051413 | 053013 | 053013 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.0705 |  | 1.0705 | 0 | 0
1,1,1-TRICHLOROETHANE | 2021 | 34506GCM66 | 2010-10-14 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.97361 | Abs | 080510 | Abs 080510: 20 µl | 0.072 | 1,1,1-TRICHLOROETHANE | . | 0.03 | 0.0701 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97361 | Abs 080510 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.96705 | 0.12089 | 0.97917 | 0.15694 | 0.11634
1,1,1-TRICHLOROETHANE | 2021 | 34506GCM66 | 2010-11-25 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.68333 | Abs | 080510 | Abs 080510: 20 µl | 0.072 | 1,1,1-TRICHLOROETHANE | . | 0.03 | 0.0492 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.68333 | Abs 080510 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.96705 | 0.12089 | 0.97917 | 0.15694 | 0.11634
1,1,1-TRICHLOROETHANE | 2021 | 34506GCM66 | 2011-02-02 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.97917 | Abs | 080510 | Abs 080510: 40 µl | 0.144 | 1,1,1-TRICHLOROETHANE | . | 0.03 | 0.141 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97917 | Abs 080510 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.96705 | 0.12089 | 0.97917 | 0.15694 | 0.11634
1,1,1-TRICHLOROETHANE | 2021 | 34506GCM66 | 2011-04-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0889 | Abs | 080510 | Abs 080510: 20 µl | 0.072 | 1,1,1-TRICHLOROETHANE | . | 0.03 | 0.0784 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0889 | Abs 080510 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.96705 | 0.12089 | 0.97917 | 0.15694 | 0.11634
1,1,1-TRICHLOROETHANE | 2021 | 34506GCM66 | 2011-05-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.98611 | Abs | 080510 | Abs 080510: 40 µl | 0.144 | 1,1,1-TRICHLOROETHANE | . | 0.03 | 0.142 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.98611 | Abs 080510 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.96705 | 0.12089 | 0.97917 | 0.15694 | 0.11634
1,1,1-TRICHLOROETHANE | 2021 | 34506GCM66 | 2011-06-27 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0597 | Abs | 080510 | Abs 080510: 20 µl | 0.072 | 1,1,1-TRICHLOROETHANE | . | 0.03 | 0.0763 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0597 | Abs 080510 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.96705 | 0.12089 | 0.97917 | 0.15694 | 0.11634
1,1,1-TRICHLOROETHANE | 2021 | 34506GCM66 | 2011-08-13 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.90278 | Abs | 080510 | Abs 080510: 40 µl | 0.144 | 1,1,1-TRICHLOROETHANE | . | 0.03 | 0.13 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90278 | Abs 080510 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.96705 | 0.12089 | 0.97917 | 0.15694 | 0.11634
1,1,1-TRICHLOROETHANE | 2021 | 34506GCM66 | 2011-10-18 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.98889 | Abs | 080510 | Abs 080510: 20 µl | 0.072 | 1,1,1-TRICHLOROETHANE | . | 0.03 | 0.0712 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.98889 | Abs 080510 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.96705 | 0.12089 | 0.97917 | 0.15694 | 0.11634
1,1,1-TRICHLOROETHANE | 2021 | 34506GCM66 | 2011-11-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.86806 | Abs | 080510 | Abs 080510: 40 µl | 0.144 | 1,1,1-TRICHLOROETHANE | . | 0.03 | 0.125 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86806 | Abs 080510 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.96705 | 0.12089 | 0.97917 | 0.15694 | 0.11634
1,1,1-TRICHLOROETHANE | 2021 | 34506GCM66 | 2012-02-18 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.975 | Abs | 080510 | Abs 080510: 20 µl | 0.072 | 1,1,1-TRICHLOROETHANE | . | 0.03 | 0.0702 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.975 | Abs 080510 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.96705 | 0.12089 | 0.97917 | 0.15694 | 0.11634
1,1,1-TRICHLOROETHANE | 2021 | 34506GCM66 | 2012-03-24 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1319 | Abs | 080510 | Abs 080510: 40 µl | 0.144 | 1,1,1-TRICHLOROETHANE | . | 0.03 | 0.163 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1319 | Abs 080510 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.96705 | 0.12089 | 0.97917 | 0.15694 | 0.11634
1,1,1-TRICHLOROETHANE | 2021 | 34506GCM66 | 2013-04-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.045 | Accu, Crescent | 212051389, 05BB048 | Accu 212051389: 20 µl & Crescent 05BB048: 20 µl | 0.4 | 1,1,1-TRICHLOROETHANE | . | 0.03 | 0.418 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.045 | Ac2121389, Cr05BB048 | Ac | Cr | Cr | 2121389 | 05BB048 | 05BB048 | 2121389 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.045 |  | 1.045 | 0 | 0
1,1,1-TRICHLOROETHANE | 2021 | 34506GCM66 | 2010-11-02 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.9 | Accu | 210061400 | Accu 210061400: 40 µl | 0.16 | 1,1,1-TRICHLOROETHANE | . | 0.03 | 0.144 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9 | Accu 210061400 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.86182 | 0.080256 | 0.85 | 0.1225 | 0.090808
1,1,1-TRICHLOROETHANE | 2021 | 34506GCM66 | 2011-01-08 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.92875 | Accu | 210061400 | Accu 210061400: 20 µl | 0.08 | 1,1,1-TRICHLOROETHANE | . | 0.03 | 0.0743 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92875 | Accu 210061400 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.86182 | 0.080256 | 0.85 | 0.1225 | 0.090808
1,1,1-TRICHLOROETHANE | 2021 | 34506GCM66 | 2011-02-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0263 | Accu | 210061400 | Accu 210061400: 20 µl | 0.08 | 1,1,1-TRICHLOROETHANE | . | 0.03 | 0.0821 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0263 | Accu 210061400 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.86182 | 0.080256 | 0.85 | 0.1225 | 0.090808
1,1,1-TRICHLOROETHANE | 2021 | 34506GCM66 | 2011-03-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.85 | Accu | 210061400 | Accu 210061400: 40 µl | 0.16 | 1,1,1-TRICHLOROETHANE | . | 0.03 | 0.136 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85 | Accu 210061400 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.86182 | 0.080256 | 0.85 | 0.1225 | 0.090808
1,1,1-TRICHLOROETHANE | 2021 | 34506GCM66 | 2011-04-29 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.93125 | Accu | 210061400 | Accu 210061400: 20 µl | 0.08 | 1,1,1-TRICHLOROETHANE | . | 0.03 | 0.0745 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.93125 | Accu 210061400 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.86182 | 0.080256 | 0.85 | 0.1225 | 0.090808
1,1,1-TRICHLOROETHANE | 2021 | 34506GCM66 | 2011-06-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.8375 | Accu | 210061400 | Accu 210061400: 40 µl | 0.16 | 1,1,1-TRICHLOROETHANE | . | 0.03 | 0.134 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.8375 | Accu 210061400 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.86182 | 0.080256 | 0.85 | 0.1225 | 0.090808
1,1,1-TRICHLOROETHANE | 2021 | 34506GCM66 | 2011-07-23 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.77 | Accu | 210061400 | Accu 210061400: 20 µl | 0.08 | 1,1,1-TRICHLOROETHANE | . | 0.03 | 0.0616 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.77 | Accu 210061400 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.86182 | 0.080256 | 0.85 | 0.1225 | 0.090808
1,1,1-TRICHLOROETHANE | 2021 | 34506GCM66 | 2011-08-27 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.80625 | Accu | 210061400 | Accu 210061400: 40 µl | 0.16 | 1,1,1-TRICHLOROETHANE | . | 0.03 | 0.129 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.80625 | Accu 210061400 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.86182 | 0.080256 | 0.85 | 0.1225 | 0.090808
1,1,1-TRICHLOROETHANE | 2021 | 34506GCM66 | 2011-11-03 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.7475 | Accu | 210061400 | Accu 210061400: 20 µl | 0.08 | 1,1,1-TRICHLOROETHANE | . | 0.03 | 0.0598 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.7475 | Accu 210061400 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.86182 | 0.080256 | 0.85 | 0.1225 | 0.090808
1,1,1-TRICHLOROETHANE | 2021 | 34506GCM66 | 2011-12-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.85625 | Accu | 210061400 | Accu 210061400: 40 µl | 0.16 | 1,1,1-TRICHLOROETHANE | . | 0.03 | 0.137 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85625 | Accu 210061400 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.86182 | 0.080256 | 0.85 | 0.1225 | 0.090808
1,1,1-TRICHLOROETHANE | 2021 | 34506GCM66 | 2012-04-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.82625 | Accu | 210061400 | Accu 210061400: 20 µl | 0.08 | 1,1,1-TRICHLOROETHANE | . | 0.03 | 0.0661 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.82625 | Accu 210061400 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.86182 | 0.080256 | 0.85 | 0.1225 | 0.090808
1,1,1-TRICHLOROETHANE | 2021 | 34506GCM66 | 2013-06-29 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0182 | ChemService, Crescent | 1530700, 04CC151 | ChemService 1530700: 10 µl & Crescent 04CC151: 10 µl | 0.044 | 1,1,1-TRICHLOROETHANE | . | 0.03 | 0.0448 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0182 | Ch1530700, Cr04CC151 | Ch | Cr | Cr | 1530700 | 04CC151 | 04CC151 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.0182 |  | 1.0182 | 0 | 0
1,1,1-TRICHLOROETHANE | 2021 | 34506GCM66 | 2013-08-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.98636 | ChemService, NSI | 1530700, 053013 | ChemService 1530700: 20 µl & NSI 053013: 20 µl | 0.088 | 1,1,1-TRICHLOROETHANE | . | 0.03 | 0.0868 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.98636 | Ch1530700, NS053013 | Ch | NS | NS | 1530700 | 053013 | 053013 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.98636 |  | 0.98636 | 0 | 0
1,1,1-TRICHLOROETHANE | 2021 | 34506GCM66 | 2009-01-27 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.91667 | ChemService | 406-110C | ChemService 406-110C: 20 µl | 0.072 | 1,1,1-TRICHLOROETHANE | E | 0.02 | 0.066 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91667 | ChemService 406-110C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 7 | 1.0208 | 0.074686 | 1.0278 | 0.16667 | 0.12355
1,1,1-TRICHLOROETHANE | 2021 | 34506GCM66 | 2009-02-27 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0417 | ChemService | 406-110C | ChemService 406-110C: 40 µl | 0.144 | 1,1,1-TRICHLOROETHANE | . | 0.02 | 0.15 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0417 | ChemService 406-110C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 7 | 1.0208 | 0.074686 | 1.0278 | 0.16667 | 0.12355
1,1,1-TRICHLOROETHANE | 2021 | 34506GCM66 | 2009-04-11 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0972 | ChemService | 406-110C | ChemService 406-110C: 20 µl | 0.072 | 1,1,1-TRICHLOROETHANE | E | 0.02 | 0.079 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0972 | ChemService 406-110C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 7 | 1.0208 | 0.074686 | 1.0278 | 0.16667 | 0.12355
1,1,1-TRICHLOROETHANE | 2021 | 34506GCM66 | 2009-05-22 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.93056 | ChemService | 406-110C | ChemService 406-110C: 20 µl | 0.072 | 1,1,1-TRICHLOROETHANE | E | 0.02 | 0.067 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.93056 | ChemService 406-110C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 7 | 1.0208 | 0.074686 | 1.0278 | 0.16667 | 0.12355
1,1,1-TRICHLOROETHANE | 2021 | 34506GCM66 | 2009-06-23 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0278 | ChemService | 406-110C | ChemService 406-110C: 20 µl | 0.072 | 1,1,1-TRICHLOROETHANE | E | 0.02 | 0.074 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0278 | ChemService 406-110C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 7 | 1.0208 | 0.074686 | 1.0278 | 0.16667 | 0.12355
1,1,1-TRICHLOROETHANE | 2021 | 34506GCM66 | 2009-08-04 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0208 | ChemService | 406-110C | ChemService 406-110C: 40 µl | 0.144 | 1,1,1-TRICHLOROETHANE | . | 0.02 | 0.147 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0208 | ChemService 406-110C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 7 | 1.0208 | 0.074686 | 1.0278 | 0.16667 | 0.12355
1,1,1-TRICHLOROETHANE | 2021 | 34506GCM66 | 2009-09-11 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1111 | ChemService | 406-110C | ChemService 406-110C: 20 µl | 0.072 | 1,1,1-TRICHLOROETHANE | E | 0.02 | 0.08 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1111 | ChemService 406-110C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 7 | 1.0208 | 0.074686 | 1.0278 | 0.16667 | 0.12355
1,1,1-TRICHLOROETHANE | 2021 | 34506GCM66 | 2013-05-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1386 | Crescent, Accu | 04CC151, 213041120 | Crescent 04CC151: 10 µl & Accu 213041120: 10 µl | 0.044 | 1,1,1-TRICHLOROETHANE | . | 0.03 | 0.0501 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1386 | Cr04CC151, Ac2131120 | Cr | Ac | Ac | 04CC151 | 2131120 | 2131120 |  | 2131120 | 2131120 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.1386 |  | 1.1386 | 0 | 0
1,1,1-TRICHLOROETHANE | 2021 | 34506GCM66 | 2013-09-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.86591 | Crescent, Supelco | 04CC151, LC00154 | Crescent 04CC151: 10 µl & Supelco LC00154: 10 µl | 0.044 | 1,1,1-TRICHLOROETHANE | . | 0.03 | 0.0381 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86591 | Cr04CC151, SuLC00154 | Cr | Su | Su | 04CC151 | LC00154 | LC00154 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.94602 | 0.1133 | 0.94602 | 0.16023 | 0.11877
1,1,1-TRICHLOROETHANE | 2021 | 34506GCM66 | 2013-09-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0261 | Crescent, Supelco | 04CC151, LC00154 | Crescent 04CC151: 20 µl & Supelco LC00154: 20 µl | 0.088 | 1,1,1-TRICHLOROETHANE | . | 0.03 | 0.0903 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0261 | Cr04CC151, SuLC00154 | Cr | Su | Su | 04CC151 | LC00154 | LC00154 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.94602 | 0.1133 | 0.94602 | 0.16023 | 0.11877
1,1,1-TRICHLOROETHANE | 2021 | 34506GCM66 | 2012-10-23 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.92375 | Crescent, Abs | 05BB048, 051712 | Crescent 05BB048: 40 µl & Abs 051712: 40 µl | 0.8 | 1,1,1-TRICHLOROETHANE | . | 0.03 | 0.739 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92375 | Cr05BB048, Ab051712 | Cr | Ab | Ab | 05BB048 | 051712 | 051712 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.92375 |  | 0.92375 | 0 | 0
1,1,1-TRICHLOROETHANE | 2021 | 34506GCM66 | 2012-07-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1 | Crescent, Accu | 05BB048, 212051193 | Crescent 05BB048: 10 µl & Accu 212051193: 10 µl | 0.2 | 1,1,1-TRICHLOROETHANE | . | 0.03 | 0.2 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1 | Cr05BB048, Ac2121193 | Cr | Ac | Ac | 05BB048 | 2121193 | 2121193 |  | 2121193 | 2121193 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.97125 | 0.040659 | 0.97125 | 0.0575 | 0.042624
1,1,1-TRICHLOROETHANE | 2021 | 34506GCM66 | 2012-11-08 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.9425 | Crescent, Accu | 05BB048, 212051193 | Crescent 05BB048: 20 µl & Accu 212051193: 20 µl | 0.4 | 1,1,1-TRICHLOROETHANE | . | 0.03 | 0.377 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9425 | Cr05BB048, Ac2121193 | Cr | Ac | Ac | 05BB048 | 2121193 | 2121193 |  | 2121193 | 2121193 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.97125 | 0.040659 | 0.97125 | 0.0575 | 0.042624
1,1,1-TRICHLOROETHANE | 2021 | 34506GCM66 | 2012-10-11 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.085 | Crescent, ChemService | 05BB048, 472200 | Crescent 05BB048: 10 µl & ChemService 472200: 10 µl | 0.2 | 1,1,1-TRICHLOROETHANE | . | 0.03 | 0.217 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.085 | Cr05BB048, Ch472200 | Cr | Ch | Ch | 05BB048 | 472200 | 472200 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.055 | 0.042426 | 1.055 | 0.06 | 0.044477
1,1,1-TRICHLOROETHANE | 2021 | 34506GCM66 | 2013-02-14 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.025 | Crescent, ChemService | 05BB048, 472200 | Crescent 05BB048: 40 µl & ChemService 472200: 40 µl | 0.8 | 1,1,1-TRICHLOROETHANE | . | 0.03 | 0.82 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.025 | Cr05BB048, Ch472200 | Cr | Ch | Ch | 05BB048 | 472200 | 472200 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.055 | 0.042426 | 1.055 | 0.06 | 0.044477
1,1,1-TRICHLOROETHANE | 2021 | 34506GCM66 | 2013-06-08 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0159 | Crescent | 04CC151 | Crescent 04CC151: 10 µl | 0.044 | 1,1,1-TRICHLOROETHANE | . | 0.03 | 0.0447 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0159 | Crescent 04CC151 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.0159 |  | 1.0159 | 0 | 0
1,1,1-TRICHLOROETHANE | 2021 | 34506GCM66 | 2013-12-12 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0375 | NSI, Accu | 053013, 213041120 | NSI 053013: 20 µl & Accu 213041120: 20 µl | 0.088 | 1,1,1-TRICHLOROETHANE | . | 0.03 | 0.0913 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0375 | NS053013, Ac2131120 | NS | Ac | Ac | 053013 | 2131120 | 2131120 |  | 2131120 | 2131120 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.0375 |  | 1.0375 | 0 | 0
1,1,1-TRICHLOROETHANE | 2021 | 34506GCM66 | 2013-07-24 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.94886 | NSI, Supelco | 053013, LC00154 | NSI 053013: 20 µl & Supelco LC00154: 20 µl | 0.088 | 1,1,1-TRICHLOROETHANE | . | 0.03 | 0.0835 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94886 | NS053013, SuLC00154 | NS | Su | Su | 053013 | LC00154 | LC00154 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.94886 |  | 0.94886 | 0 | 0
1,1,1-TRICHLOROETHANE | 2021 | 34506GCM66 | 2013-02-28 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.9 | NSI, Accu | 062112-01VOA, 212051193 | NSI 062112-01VOA: 10 µl & Accu 212051193: 10 µl | 0.2 | 1,1,1-TRICHLOROETHANE | . | 0.03 | 0.18 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9 | NS0621VOA, Ac2121193 | NS | Ac | Ac | 0621VOA | 2121193 | 2121193 | 0621VOA | 2121193 | 2121193 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.9 |  | 0.9 | 0 | 0
1,1,1-TRICHLOROETHANE | 2021 | 34506GCM66 | 2012-08-28 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.7775 | NSI, ChemService | 062112-01VOA, 472200 | NSI 062112-01VOA: 20 µl & ChemService 472200: 20 µl | 0.4 | 1,1,1-TRICHLOROETHANE | . | 0.03 | 0.311 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.7775 | NS0621VOA, Ch472200 | NS | Ch | Ch | 0621VOA | 472200 | 472200 | 0621VOA |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.82875 | 0.072478 | 0.82875 | 0.1025 | 0.075982
1,1,1-TRICHLOROETHANE | 2021 | 34506GCM66 | 2012-12-09 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.88 | NSI, ChemService | 062112-01VOA, 472200 | NSI 062112-01VOA: 10 µl & ChemService 472200: 10 µl | 0.2 | 1,1,1-TRICHLOROETHANE | . | 0.03 | 0.176 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88 | NS0621VOA, Ch472200 | NS | Ch | Ch | 0621VOA | 472200 | 472200 | 0621VOA |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.82875 | 0.072478 | 0.82875 | 0.1025 | 0.075982
1,1,1-TRICHLOROETHANE | 2021 | 34506GCM66 | 2012-09-11 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.8975 | NSI, Supelco | 062112-01VOA, LB92787 | NSI 062112-01VOA: 20 µl & Supelco LB92787: 20 µl | 0.4 | 1,1,1-TRICHLOROETHANE | . | 0.03 | 0.359 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.8975 | NS0621VOA, SuLB92787 | NS | Su | Su | 0621VOA | LB92787 | LB92787 | 0621VOA |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.87562 | 0.030936 | 0.87562 | 0.04375 | 0.032431
1,1,1-TRICHLOROETHANE | 2021 | 34506GCM66 | 2012-12-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.85375 | NSI, Supelco | 062112-01VOA, LB92787 | NSI 062112-01VOA: 40 µl & Supelco LB92787: 40 µl | 0.8 | 1,1,1-TRICHLOROETHANE | . | 0.03 | 0.683 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85375 | NS0621VOA, SuLB92787 | NS | Su | Su | 0621VOA | LB92787 | LB92787 | 0621VOA |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.87562 | 0.030936 | 0.87562 | 0.04375 | 0.032431
1,1,1-TRICHLOROETHANE | 2021 | 34506GCM66 | 2009-02-12 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.97222 | NSI | 081108-01VOC | NSI 081108-01VOC: 20 µl | 0.072 | 1,1,1-TRICHLOROETHANE | E | 0.02 | 0.07 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97222 | NSI 081108-01VOC | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 6 | 0.94792 | 0.079026 | 0.94097 | 0.083333 | 0.061774
1,1,1-TRICHLOROETHANE | 2021 | 34506GCM66 | 2009-04-08 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.96528 | NSI | 081108-01VOC | NSI 081108-01VOC: 40 µl | 0.144 | 1,1,1-TRICHLOROETHANE | . | 0.02 | 0.139 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96528 | NSI 081108-01VOC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.94792 | 0.079026 | 0.94097 | 0.083333 | 0.061774
1,1,1-TRICHLOROETHANE | 2021 | 34506GCM66 | 2009-05-06 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.86111 | NSI | 081108-01VOC | NSI 081108-01VOC: 40 µl | 0.144 | 1,1,1-TRICHLOROETHANE | . | 0.02 | 0.124 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86111 | NSI 081108-01VOC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.94792 | 0.079026 | 0.94097 | 0.083333 | 0.061774
1,1,1-TRICHLOROETHANE | 2021 | 34506GCM66 | 2009-06-06 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.91667 | NSI | 081108-01VOC | NSI 081108-01VOC: 20 µl | 0.072 | 1,1,1-TRICHLOROETHANE | E | 0.02 | 0.066 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91667 | NSI 081108-01VOC | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 6 | 0.94792 | 0.079026 | 0.94097 | 0.083333 | 0.061774
1,1,1-TRICHLOROETHANE | 2021 | 34506GCM66 | 2009-07-09 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0833 | NSI | 081108-01VOC | NSI 081108-01VOC: 20 µl | 0.072 | 1,1,1-TRICHLOROETHANE | E | 0.02 | 0.078 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0833 | NSI 081108-01VOC | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 6 | 0.94792 | 0.079026 | 0.94097 | 0.083333 | 0.061774
1,1,1-TRICHLOROETHANE | 2021 | 34506GCM66 | 2009-08-27 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.88889 | NSI | 081108-01VOC | NSI 081108-01VOC: 20 µl | 0.072 | 1,1,1-TRICHLOROETHANE | E | 0.02 | 0.064 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88889 | NSI 081108-01VOC | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 6 | 0.94792 | 0.079026 | 0.94097 | 0.083333 | 0.061774
1,1,1-TRICHLOROETHANE | 2021 | 34506GCM66 | 2009-11-04 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.1087 | Spex Organics | C1090901006 | Spex Organics C1090901006: 10 µl | 0.08 | 1,1,1-TRICHLOROETHANE | E | 0.03 | 0.0887 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1087 | Spex Organics C1090901006 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 8 | 1.1058 | 0.05918 | 1.1085 | 0.067292 | 0.049883
1,1,1-TRICHLOROETHANE | 2021 | 34506GCM66 | 2009-12-15 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.1083 | Spex Organics | C1090901006 | Spex Organics C1090901006: 30 µl | 0.24 | 1,1,1-TRICHLOROETHANE | . | 0.03 | 0.266 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1083 | Spex Organics C1090901006 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 8 | 1.1058 | 0.05918 | 1.1085 | 0.067292 | 0.049883
1,1,1-TRICHLOROETHANE | 2021 | 34506GCM66 | 2010-02-09 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.135 | Spex Organics | C1090901006 | Spex Organics C1090901006: 10 µl | 0.08 | 1,1,1-TRICHLOROETHANE | . | 0.03 | 0.0908 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.135 | Spex Organics C1090901006 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 8 | 1.1058 | 0.05918 | 1.1085 | 0.067292 | 0.049883
1,1,1-TRICHLOROETHANE | 2021 | 34506GCM66 | 2010-03-17 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0042 | Spex Organics | C1090901006 | Spex Organics C1090901006: 30 µl | 0.24 | 1,1,1-TRICHLOROETHANE | . | 0.03 | 0.241 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0042 | Spex Organics C1090901006 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 8 | 1.1058 | 0.05918 | 1.1085 | 0.067292 | 0.049883
1,1,1-TRICHLOROETHANE | 2021 | 34506GCM66 | 2010-04-27 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0537 | Spex Organics | C1090901006 | Spex Organics C1090901006: 10 µl | 0.08 | 1,1,1-TRICHLOROETHANE | . | 0.03 | 0.0843 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0537 | Spex Organics C1090901006 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 8 | 1.1058 | 0.05918 | 1.1085 | 0.067292 | 0.049883
1,1,1-TRICHLOROETHANE | 2021 | 34506GCM66 | 2010-06-09 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0917 | Spex Organics | C1090901006 | Spex Organics C1090901006: 30 µl | 0.24 | 1,1,1-TRICHLOROETHANE | . | 0.03 | 0.262 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0917 | Spex Organics C1090901006 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 8 | 1.1058 | 0.05918 | 1.1085 | 0.067292 | 0.049883
1,1,1-TRICHLOROETHANE | 2021 | 34506GCM66 | 2010-07-09 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.145 | Spex Organics | C1090901006 | Spex Organics C1090901006: 10 µl | 0.08 | 1,1,1-TRICHLOROETHANE | . | 0.03 | 0.0916 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.145 | Spex Organics C1090901006 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 8 | 1.1058 | 0.05918 | 1.1085 | 0.067292 | 0.049883
1,1,1-TRICHLOROETHANE | 2021 | 34506GCM66 | 2010-08-21 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.2 | Spex Organics | C1090901006 | Spex Organics C1090901006: 30 µl | 0.24 | 1,1,1-TRICHLOROETHANE | . | 0.03 | 0.288 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2 | Spex Organics C1090901006 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 8 | 1.1058 | 0.05918 | 1.1085 | 0.067292 | 0.049883