## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
1,1-DICHLOROPROPENE | 2021 | 77168GCM66 | 2010-10-14 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.87381 | Abs | 080510 | Abs 080510: 20 µl | 0.084 | 1,1-DICHLOROPROPENE | . | 0.04 | 0.0734 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87381 | Abs 080510 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.904 | 0.091241 | 0.89881 | 0.091667 | 0.067952
1,1-DICHLOROPROPENE | 2021 | 77168GCM66 | 2010-11-25 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.69405 | Abs | 080510 | Abs 080510: 20 µl | 0.084 | 1,1-DICHLOROPROPENE | . | 0.04 | 0.0583 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.69405 | Abs 080510 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.904 | 0.091241 | 0.89881 | 0.091667 | 0.067952
1,1-DICHLOROPROPENE | 2021 | 77168GCM66 | 2011-02-02 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0179 | Abs | 080510 | Abs 080510: 40 µl | 0.168 | 1,1-DICHLOROPROPENE | . | 0.04 | 0.171 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0179 | Abs 080510 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.904 | 0.091241 | 0.89881 | 0.091667 | 0.067952
1,1-DICHLOROPROPENE | 2021 | 77168GCM66 | 2011-04-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.96548 | Abs | 080510 | Abs 080510: 20 µl | 0.084 | 1,1-DICHLOROPROPENE | . | 0.04 | 0.0811 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96548 | Abs 080510 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.904 | 0.091241 | 0.89881 | 0.091667 | 0.067952
1,1-DICHLOROPROPENE | 2021 | 77168GCM66 | 2011-05-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.89881 | Abs | 080510 | Abs 080510: 40 µl | 0.168 | 1,1-DICHLOROPROPENE | . | 0.04 | 0.151 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.89881 | Abs 080510 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.904 | 0.091241 | 0.89881 | 0.091667 | 0.067952
1,1-DICHLOROPROPENE | 2021 | 77168GCM66 | 2011-06-27 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.95476 | Abs | 080510 | Abs 080510: 20 µl | 0.084 | 1,1-DICHLOROPROPENE | . | 0.04 | 0.0802 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.95476 | Abs 080510 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.904 | 0.091241 | 0.89881 | 0.091667 | 0.067952
1,1-DICHLOROPROPENE | 2021 | 77168GCM66 | 2011-08-13 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.83929 | Abs | 080510 | Abs 080510: 40 µl | 0.168 | 1,1-DICHLOROPROPENE | . | 0.04 | 0.141 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83929 | Abs 080510 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.904 | 0.091241 | 0.89881 | 0.091667 | 0.067952
1,1-DICHLOROPROPENE | 2021 | 77168GCM66 | 2011-10-18 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.925 | Abs | 080510 | Abs 080510: 20 µl | 0.084 | 1,1-DICHLOROPROPENE | . | 0.04 | 0.0777 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.925 | Abs 080510 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.904 | 0.091241 | 0.89881 | 0.091667 | 0.067952
1,1-DICHLOROPROPENE | 2021 | 77168GCM66 | 2011-11-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0179 | Abs | 080510 | Abs 080510: 40 µl | 0.168 | 1,1-DICHLOROPROPENE | . | 0.04 | 0.171 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0179 | Abs 080510 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.904 | 0.091241 | 0.89881 | 0.091667 | 0.067952
1,1-DICHLOROPROPENE | 2021 | 77168GCM66 | 2012-02-18 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.88214 | Abs | 080510 | Abs 080510: 20 µl | 0.084 | 1,1-DICHLOROPROPENE | . | 0.04 | 0.0741 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88214 | Abs 080510 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.904 | 0.091241 | 0.89881 | 0.091667 | 0.067952
1,1-DICHLOROPROPENE | 2021 | 77168GCM66 | 2012-03-24 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.875 | Abs | 080510 | Abs 080510: 40 µl | 0.168 | 1,1-DICHLOROPROPENE | . | 0.04 | 0.147 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.875 | Abs 080510 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.904 | 0.091241 | 0.89881 | 0.091667 | 0.067952
1,1-DICHLOROPROPENE | 2021 | 77168GCM66 | 2013-04-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.85473 | Accu, Crescent | 212051389, 05BB048 | Accu 212051389: 20 µl & Crescent 05BB048: 20 µl | 2.96 | 1,1-DICHLOROPROPENE | . | 0.04 | 2.53 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85473 | Ac2121389, Cr05BB048 | Ac | Cr | Cr | 2121389 | 05BB048 | 05BB048 | 2121389 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.85473 |  | 0.85473 | 0 | 0
1,1-DICHLOROPROPENE | 2021 | 77168GCM66 | 2013-06-08 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0539 | Accu, Abs | 213041120, 051413 | Accu 213041120: 10 µl & Abs 051413: 10 µl | 0.0501 | 1,1-DICHLOROPROPENE | . | 0.04 | 0.0528 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0539 | Ac2131120, Ab051413 | Ac | Ab | Ab | 2131120 | 051413 | 051413 | 2131120 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.0539 |  | 1.0539 | 0 | 0
1,1-DICHLOROPROPENE | 2021 | 77168GCM66 | 2013-11-01 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.92814 | Accu, ChemService | 213041120, 1530700 | Accu 213041120: 20 µl & ChemService 1530700: 20 µl | 0.1002 | 1,1-DICHLOROPROPENE | . | 0.04 | 0.093 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92814 | Ac2131120, Ch1530700 | Ac | Ch | Ch | 2131120 | 1530700 | 1530700 | 2131120 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.0409 | 0.15949 | 1.0409 | 0.22555 | 0.1672
1,1-DICHLOROPROPENE | 2021 | 77168GCM66 | 2013-12-31 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1537 | Accu, ChemService | 213041120, 1530700 | Accu 213041120: 10 µl & ChemService 1530700: 10 µl | 0.0501 | 1,1-DICHLOROPROPENE | . | 0.04 | 0.0578 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1537 | Ac2131120, Ch1530700 | Ac | Ch | Ch | 2131120 | 1530700 | 1530700 | 2131120 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.0409 | 0.15949 | 1.0409 | 0.22555 | 0.1672
1,1-DICHLOROPROPENE | 2021 | 77168GCM66 | 2009-11-10 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.86272 | Accu | 209081198 | Accu 209081198: 10 µl | 0.0794 | 1,1-DICHLOROPROPENE | E | 0.03 | 0.0685 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86272 | Accu 209081198 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 8 | 0.91163 | 0.041634 | 0.89798 | 0.061503 | 0.045592
1,1-DICHLOROPROPENE | 2021 | 77168GCM66 | 2009-12-24 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.94039 | Accu | 209081198 | Accu 209081198: 30 µl | 0.2382 | 1,1-DICHLOROPROPENE | . | 0.03 | 0.224 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94039 | Accu 209081198 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 8 | 0.91163 | 0.041634 | 0.89798 | 0.061503 | 0.045592
1,1-DICHLOROPROPENE | 2021 | 77168GCM66 | 2010-02-19 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.98489 | Accu | 209081198 | Accu 209081198: 10 µl | 0.0794 | 1,1-DICHLOROPROPENE | . | 0.03 | 0.0782 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.98489 | Accu 209081198 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 8 | 0.91163 | 0.041634 | 0.89798 | 0.061503 | 0.045592
1,1-DICHLOROPROPENE | 2021 | 77168GCM66 | 2010-03-26 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.88161 | Accu | 209081198 | Accu 209081198: 30 µl | 0.2382 | 1,1-DICHLOROPROPENE | . | 0.03 | 0.21 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88161 | Accu 209081198 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 8 | 0.91163 | 0.041634 | 0.89798 | 0.061503 | 0.045592
1,1-DICHLOROPROPENE | 2021 | 77168GCM66 | 2010-05-05 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.88791 | Accu | 209081198 | Accu 209081198: 10 µl | 0.0794 | 1,1-DICHLOROPROPENE | . | 0.03 | 0.0705 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88791 | Accu 209081198 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 8 | 0.91163 | 0.041634 | 0.89798 | 0.061503 | 0.045592
1,1-DICHLOROPROPENE | 2021 | 77168GCM66 | 2010-06-17 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.88161 | Accu | 209081198 | Accu 209081198: 30 µl | 0.2382 | 1,1-DICHLOROPROPENE | . | 0.03 | 0.21 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88161 | Accu 209081198 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 8 | 0.91163 | 0.041634 | 0.89798 | 0.061503 | 0.045592
1,1-DICHLOROPROPENE | 2021 | 77168GCM66 | 2010-07-16 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.90806 | Accu | 209081198 | Accu 209081198: 10 µl | 0.0794 | 1,1-DICHLOROPROPENE | . | 0.03 | 0.0721 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90806 | Accu 209081198 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 8 | 0.91163 | 0.041634 | 0.89798 | 0.061503 | 0.045592
1,1-DICHLOROPROPENE | 2021 | 77168GCM66 | 2010-09-01 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.94584 | Accu | 209081198 | Accu 209081198: 10 µl | 0.0794 | 1,1-DICHLOROPROPENE | . | 0.03 | 0.0751 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94584 | Accu 209081198 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 8 | 0.91163 | 0.041634 | 0.89798 | 0.061503 | 0.045592
1,1-DICHLOROPROPENE | 2021 | 77168GCM66 | 2010-11-02 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.8625 | Accu | 210061400 | Accu 210061400: 40 µl | 0.16 | 1,1-DICHLOROPROPENE | . | 0.04 | 0.138 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.8625 | Accu 210061400 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.80057 | 0.044848 | 0.79375 | 0.095 | 0.070423
1,1-DICHLOROPROPENE | 2021 | 77168GCM66 | 2011-01-08 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.75375 | Accu | 210061400 | Accu 210061400: 20 µl | 0.08 | 1,1-DICHLOROPROPENE | . | 0.04 | 0.0603 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.75375 | Accu 210061400 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.80057 | 0.044848 | 0.79375 | 0.095 | 0.070423
1,1-DICHLOROPROPENE | 2021 | 77168GCM66 | 2011-02-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.86125 | Accu | 210061400 | Accu 210061400: 20 µl | 0.08 | 1,1-DICHLOROPROPENE | . | 0.04 | 0.0689 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86125 | Accu 210061400 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.80057 | 0.044848 | 0.79375 | 0.095 | 0.070423
1,1-DICHLOROPROPENE | 2021 | 77168GCM66 | 2011-03-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.75625 | Accu | 210061400 | Accu 210061400: 40 µl | 0.16 | 1,1-DICHLOROPROPENE | . | 0.04 | 0.121 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.75625 | Accu 210061400 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.80057 | 0.044848 | 0.79375 | 0.095 | 0.070423
1,1-DICHLOROPROPENE | 2021 | 77168GCM66 | 2011-04-29 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.85125 | Accu | 210061400 | Accu 210061400: 20 µl | 0.08 | 1,1-DICHLOROPROPENE | . | 0.04 | 0.0681 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85125 | Accu 210061400 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.80057 | 0.044848 | 0.79375 | 0.095 | 0.070423
1,1-DICHLOROPROPENE | 2021 | 77168GCM66 | 2011-06-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.75625 | Accu | 210061400 | Accu 210061400: 40 µl | 0.16 | 1,1-DICHLOROPROPENE | . | 0.04 | 0.121 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.75625 | Accu 210061400 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.80057 | 0.044848 | 0.79375 | 0.095 | 0.070423
1,1-DICHLOROPROPENE | 2021 | 77168GCM66 | 2011-07-23 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.74625 | Accu | 210061400 | Accu 210061400: 20 µl | 0.08 | 1,1-DICHLOROPROPENE | . | 0.04 | 0.0597 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.74625 | Accu 210061400 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.80057 | 0.044848 | 0.79375 | 0.095 | 0.070423
1,1-DICHLOROPROPENE | 2021 | 77168GCM66 | 2011-08-27 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.8125 | Accu | 210061400 | Accu 210061400: 40 µl | 0.16 | 1,1-DICHLOROPROPENE | . | 0.04 | 0.13 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.8125 | Accu 210061400 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.80057 | 0.044848 | 0.79375 | 0.095 | 0.070423
1,1-DICHLOROPROPENE | 2021 | 77168GCM66 | 2011-11-03 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.7875 | Accu | 210061400 | Accu 210061400: 20 µl | 0.08 | 1,1-DICHLOROPROPENE | . | 0.04 | 0.063 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.7875 | Accu 210061400 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.80057 | 0.044848 | 0.79375 | 0.095 | 0.070423
1,1-DICHLOROPROPENE | 2021 | 77168GCM66 | 2011-12-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.79375 | Accu | 210061400 | Accu 210061400: 40 µl | 0.16 | 1,1-DICHLOROPROPENE | . | 0.04 | 0.127 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.79375 | Accu 210061400 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.80057 | 0.044848 | 0.79375 | 0.095 | 0.070423
1,1-DICHLOROPROPENE | 2021 | 77168GCM66 | 2012-04-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.825 | Accu | 210061400 | Accu 210061400: 20 µl | 0.08 | 1,1-DICHLOROPROPENE | . | 0.04 | 0.066 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.825 | Accu 210061400 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.80057 | 0.044848 | 0.79375 | 0.095 | 0.070423
1,1-DICHLOROPROPENE | 2021 | 77168GCM66 | 2009-01-27 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.97 | ChemService | 406-110C | ChemService 406-110C: 20 µl | 0.1 | 1,1-DICHLOROPROPENE | E | 0.04 | 0.097 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97 | ChemService 406-110C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 7 | 0.86714 | 0.058442 | 0.86 | 0.06 | 0.044477
1,1-DICHLOROPROPENE | 2021 | 77168GCM66 | 2009-02-27 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.895 | ChemService | 406-110C | ChemService 406-110C: 40 µl | 0.2 | 1,1-DICHLOROPROPENE | . | 0.04 | 0.179 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.895 | ChemService 406-110C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 7 | 0.86714 | 0.058442 | 0.86 | 0.06 | 0.044477
1,1-DICHLOROPROPENE | 2021 | 77168GCM66 | 2009-04-11 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.85 | ChemService | 406-110C | ChemService 406-110C: 20 µl | 0.1 | 1,1-DICHLOROPROPENE | E | 0.04 | 0.085 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85 | ChemService 406-110C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 7 | 0.86714 | 0.058442 | 0.86 | 0.06 | 0.044477
1,1-DICHLOROPROPENE | 2021 | 77168GCM66 | 2009-05-22 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.88 | ChemService | 406-110C | ChemService 406-110C: 20 µl | 0.1 | 1,1-DICHLOROPROPENE | E | 0.04 | 0.088 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88 | ChemService 406-110C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 7 | 0.86714 | 0.058442 | 0.86 | 0.06 | 0.044477
1,1-DICHLOROPROPENE | 2021 | 77168GCM66 | 2009-06-23 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.78 | ChemService | 406-110C | ChemService 406-110C: 20 µl | 0.1 | 1,1-DICHLOROPROPENE | E | 0.04 | 0.078 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.78 | ChemService 406-110C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 7 | 0.86714 | 0.058442 | 0.86 | 0.06 | 0.044477
1,1-DICHLOROPROPENE | 2021 | 77168GCM66 | 2009-08-04 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.835 | ChemService | 406-110C | ChemService 406-110C: 40 µl | 0.2 | 1,1-DICHLOROPROPENE | . | 0.04 | 0.167 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.835 | ChemService 406-110C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 7 | 0.86714 | 0.058442 | 0.86 | 0.06 | 0.044477
1,1-DICHLOROPROPENE | 2021 | 77168GCM66 | 2009-09-11 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.86 | ChemService | 406-110C | ChemService 406-110C: 20 µl | 0.1 | 1,1-DICHLOROPROPENE | E | 0.04 | 0.086 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86 | ChemService 406-110C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 7 | 0.86714 | 0.058442 | 0.86 | 0.06 | 0.044477
1,1-DICHLOROPROPENE | 2021 | 77168GCM66 | 2013-05-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.98802 | Crescent, Accu | 04CC151, 213041120 | Crescent 04CC151: 10 µl & Accu 213041120: 10 µl | 0.0501 | 1,1-DICHLOROPROPENE | . | 0.04 | 0.0495 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.98802 | Cr04CC151, Ac2131120 | Cr | Ac | Ac | 04CC151 | 2131120 | 2131120 |  | 2131120 | 2131120 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.98802 |  | 0.98802 | 0 | 0
1,1-DICHLOROPROPENE | 2021 | 77168GCM66 | 2013-09-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.782 | Crescent, Supelco | 04CC151, LC00154 | Crescent 04CC151: 10 µl & Supelco LC00154: 10 µl | 0.05 | 1,1-DICHLOROPROPENE | . | 0.04 | 0.0391 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.782 | Cr04CC151, SuLC00154 | Cr | Su | Su | 04CC151 | LC00154 | LC00154 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.7945 | 0.017678 | 0.7945 | 0.025 | 0.018532
1,1-DICHLOROPROPENE | 2021 | 77168GCM66 | 2013-09-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.807 | Crescent, Supelco | 04CC151, LC00154 | Crescent 04CC151: 20 µl & Supelco LC00154: 20 µl | 0.1 | 1,1-DICHLOROPROPENE | . | 0.04 | 0.0807 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.807 | Cr04CC151, SuLC00154 | Cr | Su | Su | 04CC151 | LC00154 | LC00154 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.7945 | 0.017678 | 0.7945 | 0.025 | 0.018532
1,1-DICHLOROPROPENE | 2021 | 77168GCM66 | 2012-10-23 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0709 | Crescent, Abs | 05BB048, 051712 | Crescent 05BB048: 40 µl & Abs 051712: 40 µl | 5.92 | 1,1-DICHLOROPROPENE | . | 0.04 | 6.34 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0709 | Cr05BB048, Ab051712 | Cr | Ab | Ab | 05BB048 | 051712 | 051712 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.0709 |  | 1.0709 | 0 | 0
1,1-DICHLOROPROPENE | 2021 | 77168GCM66 | 2012-07-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.88514 | Crescent, Accu | 05BB048, 212051193 | Crescent 05BB048: 10 µl & Accu 212051193: 10 µl | 1.48 | 1,1-DICHLOROPROPENE | . | 0.04 | 1.31 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88514 | Cr05BB048, Ac2121193 | Cr | Ac | Ac | 05BB048 | 2121193 | 2121193 |  | 2121193 | 2121193 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.89189 | 0.0095555 | 0.89189 | 0.013514 | 0.010017
1,1-DICHLOROPROPENE | 2021 | 77168GCM66 | 2012-11-08 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.89865 | Crescent, Accu | 05BB048, 212051193 | Crescent 05BB048: 20 µl & Accu 212051193: 20 µl | 2.96 | 1,1-DICHLOROPROPENE | . | 0.04 | 2.66 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.89865 | Cr05BB048, Ac2121193 | Cr | Ac | Ac | 05BB048 | 2121193 | 2121193 |  | 2121193 | 2121193 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.89189 | 0.0095555 | 0.89189 | 0.013514 | 0.010017
1,1-DICHLOROPROPENE | 2021 | 77168GCM66 | 2012-10-11 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0068 | Crescent, ChemService | 05BB048, 472200 | Crescent 05BB048: 10 µl & ChemService 472200: 10 µl | 1.48 | 1,1-DICHLOROPROPENE | . | 0.04 | 1.49 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0068 | Cr05BB048, Ch472200 | Cr | Ch | Ch | 05BB048 | 472200 | 472200 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.0617 | 0.077638 | 1.0617 | 0.1098 | 0.081392
1,1-DICHLOROPROPENE | 2021 | 77168GCM66 | 2013-02-14 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1166 | Crescent, ChemService | 05BB048, 472200 | Crescent 05BB048: 40 µl & ChemService 472200: 40 µl | 5.92 | 1,1-DICHLOROPROPENE | . | 0.04 | 6.61 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1166 | Cr05BB048, Ch472200 | Cr | Ch | Ch | 05BB048 | 472200 | 472200 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.0617 | 0.077638 | 1.0617 | 0.1098 | 0.081392
1,1-DICHLOROPROPENE | 2021 | 77168GCM66 | 2013-12-12 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.81138 | NSI, Accu | 053013, 213041120 | NSI 053013: 20 µl & Accu 213041120: 20 µl | 0.1002 | 1,1-DICHLOROPROPENE | . | 0.04 | 0.0813 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.81138 | NS053013, Ac2131120 | NS | Ac | Ac | 053013 | 2131120 | 2131120 |  | 2131120 | 2131120 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.81138 |  | 0.81138 | 0 | 0
1,1-DICHLOROPROPENE | 2021 | 77168GCM66 | 2013-07-24 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.834 | NSI, Supelco | 053013, LC00154 | NSI 053013: 20 µl & Supelco LC00154: 20 µl | 0.1 | 1,1-DICHLOROPROPENE | . | 0.04 | 0.0834 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.834 | NS053013, SuLC00154 | NS | Su | Su | 053013 | LC00154 | LC00154 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.834 |  | 0.834 | 0 | 0
1,1-DICHLOROPROPENE | 2021 | 77168GCM66 | 2013-02-28 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.78562 | NSI, Accu | 062112-01VOA, 212051193 | NSI 062112-01VOA: 10 µl & Accu 212051193: 10 µl | 1.502 | 1,1-DICHLOROPROPENE | . | 0.04 | 1.18 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.78562 | NS0621VOA, Ac2121193 | NS | Ac | Ac | 0621VOA | 2121193 | 2121193 | 0621VOA | 2121193 | 2121193 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.78562 |  | 0.78562 | 0 | 0
1,1-DICHLOROPROPENE | 2021 | 77168GCM66 | 2012-08-28 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.71238 | NSI, ChemService | 062112-01VOA, 472200 | NSI 062112-01VOA: 20 µl & ChemService 472200: 20 µl | 3.004 | 1,1-DICHLOROPROPENE | . | 0.04 | 2.14 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.71238 | NS0621VOA, Ch472200 | NS | Ch | Ch | 0621VOA | 472200 | 472200 | 0621VOA |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.73236 | 0.028247 | 0.73236 | 0.039947 | 0.029612
1,1-DICHLOROPROPENE | 2021 | 77168GCM66 | 2012-12-09 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.75233 | NSI, ChemService | 062112-01VOA, 472200 | NSI 062112-01VOA: 10 µl & ChemService 472200: 10 µl | 1.502 | 1,1-DICHLOROPROPENE | . | 0.04 | 1.13 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.75233 | NS0621VOA, Ch472200 | NS | Ch | Ch | 0621VOA | 472200 | 472200 | 0621VOA |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.73236 | 0.028247 | 0.73236 | 0.039947 | 0.029612
1,1-DICHLOROPROPENE | 2021 | 77168GCM66 | 2012-09-11 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.749 | NSI, Supelco | 062112-01VOA, LB92787 | NSI 062112-01VOA: 20 µl & Supelco LB92787: 20 µl | 3.004 | 1,1-DICHLOROPROPENE | . | 0.04 | 2.25 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.749 | NS0621VOA, SuLB92787 | NS | Su | Su | 0621VOA | LB92787 | LB92787 | 0621VOA |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.76731 | 0.025893 | 0.76731 | 0.036618 | 0.027144
1,1-DICHLOROPROPENE | 2021 | 77168GCM66 | 2012-12-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.78562 | NSI, Supelco | 062112-01VOA, LB92787 | NSI 062112-01VOA: 40 µl & Supelco LB92787: 40 µl | 6.008 | 1,1-DICHLOROPROPENE | . | 0.04 | 4.72 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.78562 | NS0621VOA, SuLB92787 | NS | Su | Su | 0621VOA | LB92787 | LB92787 | 0621VOA |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.76731 | 0.025893 | 0.76731 | 0.036618 | 0.027144
1,1-DICHLOROPROPENE | 2021 | 77168GCM66 | 2009-02-12 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.84 | NSI | 081108-01VOC | NSI 081108-01VOC: 20 µl | 0.1 | 1,1-DICHLOROPROPENE | E | 0.04 | 0.084 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84 | NSI 081108-01VOC | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 6 | 0.79833 | 0.045019 | 0.8175 | 0.08 | 0.059303
1,1-DICHLOROPROPENE | 2021 | 77168GCM66 | 2009-04-08 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.735 | NSI | 081108-01VOC | NSI 081108-01VOC: 40 µl | 0.2 | 1,1-DICHLOROPROPENE | . | 0.04 | 0.147 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.735 | NSI 081108-01VOC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.79833 | 0.045019 | 0.8175 | 0.08 | 0.059303
1,1-DICHLOROPROPENE | 2021 | 77168GCM66 | 2009-05-06 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.805 | NSI | 081108-01VOC | NSI 081108-01VOC: 40 µl | 0.2 | 1,1-DICHLOROPROPENE | . | 0.04 | 0.161 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.805 | NSI 081108-01VOC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.79833 | 0.045019 | 0.8175 | 0.08 | 0.059303
1,1-DICHLOROPROPENE | 2021 | 77168GCM66 | 2009-06-06 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.75 | NSI | 081108-01VOC | NSI 081108-01VOC: 20 µl | 0.1 | 1,1-DICHLOROPROPENE | E | 0.04 | 0.075 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.75 | NSI 081108-01VOC | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 6 | 0.79833 | 0.045019 | 0.8175 | 0.08 | 0.059303
1,1-DICHLOROPROPENE | 2021 | 77168GCM66 | 2009-07-09 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.83 | NSI | 081108-01VOC | NSI 081108-01VOC: 20 µl | 0.1 | 1,1-DICHLOROPROPENE | E | 0.04 | 0.083 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83 | NSI 081108-01VOC | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 6 | 0.79833 | 0.045019 | 0.8175 | 0.08 | 0.059303
1,1-DICHLOROPROPENE | 2021 | 77168GCM66 | 2009-08-27 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.83 | NSI | 081108-01VOC | NSI 081108-01VOC: 20 µl | 0.1 | 1,1-DICHLOROPROPENE | E | 0.04 | 0.083 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83 | NSI 081108-01VOC | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 6 | 0.79833 | 0.045019 | 0.8175 | 0.08 | 0.059303
1,1-DICHLOROPROPENE | 2021 | 77168GCM66 | 2009-10-22 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.84167 | Restek | A069860 | Restek A069860: 10 µl | 0.072 | 1,1-DICHLOROPROPENE | E | 0.03 | 0.0606 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84167 | Restek A069860 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 9 | 0.84028 | 0.03728 | 0.84259 | 0.022222 | 0.016473
1,1-DICHLOROPROPENE | 2021 | 77168GCM66 | 2009-12-04 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.87037 | Restek | A069860 | Restek A069860: 30 µl | 0.216 | 1,1-DICHLOROPROPENE | . | 0.03 | 0.188 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87037 | Restek A069860 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.84028 | 0.03728 | 0.84259 | 0.022222 | 0.016473
1,1-DICHLOROPROPENE | 2021 | 77168GCM66 | 2010-01-26 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.85972 | Restek | A069860 | Restek A069860: 10 µl | 0.072 | 1,1-DICHLOROPROPENE | . | 0.03 | 0.0619 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85972 | Restek A069860 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.84028 | 0.03728 | 0.84259 | 0.022222 | 0.016473
1,1-DICHLOROPROPENE | 2021 | 77168GCM66 | 2010-03-11 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.87963 | Restek | A069860 | Restek A069860: 30 µl | 0.216 | 1,1-DICHLOROPROPENE | . | 0.03 | 0.19 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87963 | Restek A069860 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.84028 | 0.03728 | 0.84259 | 0.022222 | 0.016473
1,1-DICHLOROPROPENE | 2021 | 77168GCM66 | 2010-04-13 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.81667 | Restek | A069860 | Restek A069860: 10 µl | 0.072 | 1,1-DICHLOROPROPENE | . | 0.03 | 0.0588 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.81667 | Restek A069860 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.84028 | 0.03728 | 0.84259 | 0.022222 | 0.016473
1,1-DICHLOROPROPENE | 2021 | 77168GCM66 | 2010-05-22 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.84259 | Restek | A069860 | Restek A069860: 30 µl | 0.216 | 1,1-DICHLOROPROPENE | . | 0.03 | 0.182 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84259 | Restek A069860 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.84028 | 0.03728 | 0.84259 | 0.022222 | 0.016473
1,1-DICHLOROPROPENE | 2021 | 77168GCM66 | 2010-07-09 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.8375 | Restek | A069860 | Restek A069860: 10 µl | 0.072 | 1,1-DICHLOROPROPENE | . | 0.03 | 0.0603 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.8375 | Restek A069860 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.84028 | 0.03728 | 0.84259 | 0.022222 | 0.016473
1,1-DICHLOROPROPENE | 2021 | 77168GCM66 | 2010-08-11 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.75463 | Restek | A069860 | Restek A069860: 30 µl | 0.216 | 1,1-DICHLOROPROPENE | . | 0.03 | 0.163 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.75463 | Restek A069860 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.84028 | 0.03728 | 0.84259 | 0.022222 | 0.016473
1,1-DICHLOROPROPENE | 2021 | 77168GCM66 | 2010-09-21 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.85972 | Restek | A069860 | Restek A069860: 10 µl | 0.072 | 1,1-DICHLOROPROPENE | . | 0.03 | 0.0619 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85972 | Restek A069860 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.84028 | 0.03728 | 0.84259 | 0.022222 | 0.016473
1,1-DICHLOROPROPENE | 2021 | 77168GCM66 | 2013-08-06 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.88 | Supelco, Abs | LC00154, 051413 | Supelco LC00154: 20 µl & Abs 051413: 20 µl | 0.1 | 1,1-DICHLOROPROPENE | . | 0.04 | 0.088 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88 | SuLC00154, Ab051413 | Su | Ab | Ab | LC00154 | 051413 | 051413 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.974 | 0.13294 | 0.974 | 0.188 | 0.13936
1,1-DICHLOROPROPENE | 2021 | 77168GCM66 | 2013-12-12 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.068 | Supelco, Abs | LC00154, 051413 | Supelco LC00154: 10 µl & Abs 051413: 10 µl | 0.05 | 1,1-DICHLOROPROPENE | . | 0.04 | 0.0534 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.068 | SuLC00154, Ab051413 | Su | Ab | Ab | LC00154 | 051413 | 051413 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.974 | 0.13294 | 0.974 | 0.188 | 0.13936
1,1-DICHLOROPROPENE | 2021 | 77168GCM66 | 2013-09-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.838 | Supelco, ChemService | LC00154, 1530700 | Supelco LC00154: 20 µl & ChemService 1530700: 20 µl | 0.1 | 1,1-DICHLOROPROPENE | . | 0.04 | 0.0838 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.838 | SuLC00154, Ch1530700 | Su | Ch | Ch | LC00154 | 1530700 | 1530700 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.838 |  | 0.838 | 0 | 0