## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
1,2-DIBROMOETHANE | 2021 | 77651GCM66 | 2013-11-15 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.3589 | Abs, Crescent | 051413, 04CC151 | Abs 051413: 10 µl & Crescent 04CC151: 10 µl | 0.056 | 1,2-DIBROMOETHANE | . | 0.028 | 0.0761 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3589 | Ab051413, Cr04CC151 | Ab | Cr | Cr | 051413 | 04CC151 | 04CC151 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.1527 | 0.29168 | 1.1527 | 0.4125 | 0.30578
1,2-DIBROMOETHANE | 2021 | 77651GCM66 | 2013-12-31 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.94643 | Abs, Crescent | 051413, 04CC151 | Abs 051413: 20 µl & Crescent 04CC151: 20 µl | 0.112 | 1,2-DIBROMOETHANE | . | 0.028 | 0.106 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94643 | Ab051413, Cr04CC151 | Ab | Cr | Cr | 051413 | 04CC151 | 04CC151 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.1527 | 0.29168 | 1.1527 | 0.4125 | 0.30578
1,2-DIBROMOETHANE | 2021 | 77651GCM66 | 2013-09-27 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.2554 | Abs, NSI | 051413, 053013 | Abs 051413: 10 µl & NSI 053013: 10 µl | 0.056 | 1,2-DIBROMOETHANE | . | 0.028 | 0.0703 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2554 | Ab051413, NS053013 | Ab | NS | NS | 051413 | 053013 | 053013 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.2554 |  | 1.2554 | 0 | 0
1,2-DIBROMOETHANE | 2021 | 77651GCM66 | 2009-01-27 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.86719 | Abs | 080408VOC | Abs 080408VOC: 40 µl | 0.128 | 1,2-DIBROMOETHANE | . | 0.04 | 0.111 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86719 | Abs 080408VOC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.98958 | 0.10431 | 0.99219 | 0.19531 | 0.14478
1,2-DIBROMOETHANE | 2021 | 77651GCM66 | 2009-03-14 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1094 | Abs | 080408VOC | Abs 080408VOC: 20 µl | 0.064 | 1,2-DIBROMOETHANE | E | 0.04 | 0.071 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1094 | Abs 080408VOC | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 6 | 0.98958 | 0.10431 | 0.99219 | 0.19531 | 0.14478
1,2-DIBROMOETHANE | 2021 | 77651GCM66 | 2009-04-21 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0859 | Abs | 080408VOC | Abs 080408VOC: 40 µl | 0.128 | 1,2-DIBROMOETHANE | . | 0.04 | 0.139 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0859 | Abs 080408VOC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.98958 | 0.10431 | 0.99219 | 0.19531 | 0.14478
1,2-DIBROMOETHANE | 2021 | 77651GCM66 | 2009-06-09 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0469 | Abs | 080408VOC | Abs 080408VOC: 20 µl | 0.064 | 1,2-DIBROMOETHANE | E | 0.04 | 0.067 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0469 | Abs 080408VOC | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 6 | 0.98958 | 0.10431 | 0.99219 | 0.19531 | 0.14478
1,2-DIBROMOETHANE | 2021 | 77651GCM66 | 2009-07-17 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.9375 | Abs | 080408VOC | Abs 080408VOC: 20 µl | 0.064 | 1,2-DIBROMOETHANE | E | 0.04 | 0.06 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9375 | Abs 080408VOC | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 6 | 0.98958 | 0.10431 | 0.99219 | 0.19531 | 0.14478
1,2-DIBROMOETHANE | 2021 | 77651GCM66 | 2009-08-29 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.89062 | Abs | 080408VOC | Abs 080408VOC: 20 µl | 0.064 | 1,2-DIBROMOETHANE | E | 0.04 | 0.057 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.89062 | Abs 080408VOC | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 6 | 0.98958 | 0.10431 | 0.99219 | 0.19531 | 0.14478
1,2-DIBROMOETHANE | 2021 | 77651GCM66 | 2013-04-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.84375 | Accu, Crescent | 212051389, 05BB048 | Accu 212051389: 20 µl & Crescent 05BB048: 20 µl | 0.8 | 1,2-DIBROMOETHANE | . | 0.028 | 0.675 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84375 | Ac2121389, Cr05BB048 | Ac | Cr | Cr | 2121389 | 05BB048 | 05BB048 | 2121389 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.84375 |  | 0.84375 | 0 | 0
1,2-DIBROMOETHANE | 2021 | 77651GCM66 | 2009-11-10 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0424 | Accu | 209081198 | Accu 209081198: 10 µl | 0.03962 | 1,2-DIBROMOETHANE | E | 0.05 | 0.0413 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 1.0424 | Accu 209081198 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 |  | 7 | 0.98868 | 0.12738 | 0.94229 | 0.23557 | 0.17463
1,2-DIBROMOETHANE | 2021 | 77651GCM66 | 2009-12-24 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.90863 | Accu | 209081198 | Accu 209081198: 30 µl | 0.11886 | 1,2-DIBROMOETHANE | . | 0.05 | 0.108 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90863 | Accu 209081198 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 7 | 0.98868 | 0.12738 | 0.94229 | 0.23557 | 0.17463
1,2-DIBROMOETHANE | 2021 | 77651GCM66 | 2010-02-19 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.1636 | Accu | 209081198 | Accu 209081198: 10 µl | 0.03962 | 1,2-DIBROMOETHANE | E | 0.05 | 0.0461 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 1.1636 | Accu 209081198 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 |  | 7 | 0.98868 | 0.12738 | 0.94229 | 0.23557 | 0.17463
1,2-DIBROMOETHANE | 2021 | 77651GCM66 | 2010-03-26 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.90022 | Accu | 209081198 | Accu 209081198: 30 µl | 0.11886 | 1,2-DIBROMOETHANE | . | 0.05 | 0.107 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90022 | Accu 209081198 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 7 | 0.98868 | 0.12738 | 0.94229 | 0.23557 | 0.17463
1,2-DIBROMOETHANE | 2021 | 77651GCM66 | 2010-05-05 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.82786 | Accu | 209081198 | Accu 209081198: 10 µl | 0.03962 | 1,2-DIBROMOETHANE | E | 0.05 | 0.0328 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.82786 | Accu 209081198 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 |  | 7 | 0.98868 | 0.12738 | 0.94229 | 0.23557 | 0.17463
1,2-DIBROMOETHANE | 2021 | 77651GCM66 | 2010-06-17 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.94229 | Accu | 209081198 | Accu 209081198: 30 µl | 0.11886 | 1,2-DIBROMOETHANE | . | 0.05 | 0.112 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94229 | Accu 209081198 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 7 | 0.98868 | 0.12738 | 0.94229 | 0.23557 | 0.17463
1,2-DIBROMOETHANE | 2021 | 77651GCM66 | 2010-09-01 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.1358 | Accu | 209081198 | Accu 209081198: 10 µl | 0.03962 | 1,2-DIBROMOETHANE | E | 0.05 | 0.045 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 1.1358 | Accu 209081198 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 |  | 7 | 0.98868 | 0.12738 | 0.94229 | 0.23557 | 0.17463
1,2-DIBROMOETHANE | 2021 | 77651GCM66 | 2013-06-29 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.97143 | ChemService, Crescent | 1530700, 04CC151 | ChemService 1530700: 10 µl & Crescent 04CC151: 10 µl | 0.056 | 1,2-DIBROMOETHANE | . | 0.028 | 0.0544 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97143 | Ch1530700, Cr04CC151 | Ch | Cr | Cr | 1530700 | 04CC151 | 04CC151 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.97143 |  | 0.97143 | 0 | 0
1,2-DIBROMOETHANE | 2021 | 77651GCM66 | 2013-08-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0179 | ChemService, NSI | 1530700, 053013 | ChemService 1530700: 20 µl & NSI 053013: 20 µl | 0.112 | 1,2-DIBROMOETHANE | . | 0.028 | 0.114 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0179 | Ch1530700, NS053013 | Ch | NS | NS | 1530700 | 053013 | 053013 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.0179 |  | 1.0179 | 0 | 0
1,2-DIBROMOETHANE | 2021 | 77651GCM66 | 2013-05-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0875 | Crescent, Accu | 04CC151, 213041120 | Crescent 04CC151: 10 µl & Accu 213041120: 10 µl | 0.056 | 1,2-DIBROMOETHANE | . | 0.028 | 0.0609 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0875 | Cr04CC151, Ac2131120 | Cr | Ac | Ac | 04CC151 | 2131120 | 2131120 |  | 2131120 | 2131120 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.0875 |  | 1.0875 | 0 | 0
1,2-DIBROMOETHANE | 2021 | 77651GCM66 | 2013-09-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.96071 | Crescent, Supelco | 04CC151, LC00154 | Crescent 04CC151: 10 µl & Supelco LC00154: 10 µl | 0.056 | 1,2-DIBROMOETHANE | . | 0.028 | 0.0538 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96071 | Cr04CC151, SuLC00154 | Cr | Su | Su | 04CC151 | LC00154 | LC00154 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.9625 | 0.0025254 | 0.9625 | 0.0035714 | 0.0026475
1,2-DIBROMOETHANE | 2021 | 77651GCM66 | 2013-09-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.96429 | Crescent, Supelco | 04CC151, LC00154 | Crescent 04CC151: 20 µl & Supelco LC00154: 20 µl | 0.112 | 1,2-DIBROMOETHANE | . | 0.028 | 0.108 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96429 | Cr04CC151, SuLC00154 | Cr | Su | Su | 04CC151 | LC00154 | LC00154 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.9625 | 0.0025254 | 0.9625 | 0.0035714 | 0.0026475
1,2-DIBROMOETHANE | 2021 | 77651GCM66 | 2012-10-23 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.98125 | Crescent, Abs | 05BB048, 051712 | Crescent 05BB048: 40 µl & Abs 051712: 40 µl | 1.6 | 1,2-DIBROMOETHANE | . | 0.028 | 1.57 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.98125 | Cr05BB048, Ab051712 | Cr | Ab | Ab | 05BB048 | 051712 | 051712 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.98125 |  | 0.98125 | 0 | 0
1,2-DIBROMOETHANE | 2021 | 77651GCM66 | 2012-07-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.905 | Crescent, Accu | 05BB048, 212051193 | Crescent 05BB048: 10 µl & Accu 212051193: 10 µl | 0.4 | 1,2-DIBROMOETHANE | . | 0.028 | 0.362 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.905 | Cr05BB048, Ac2121193 | Cr | Ac | Ac | 05BB048 | 2121193 | 2121193 |  | 2121193 | 2121193 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.90312 | 0.0026517 | 0.90312 | 0.00375 | 0.0027798
1,2-DIBROMOETHANE | 2021 | 77651GCM66 | 2012-11-08 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.90125 | Crescent, Accu | 05BB048, 212051193 | Crescent 05BB048: 20 µl & Accu 212051193: 20 µl | 0.8 | 1,2-DIBROMOETHANE | . | 0.028 | 0.721 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90125 | Cr05BB048, Ac2121193 | Cr | Ac | Ac | 05BB048 | 2121193 | 2121193 |  | 2121193 | 2121193 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.90312 | 0.0026517 | 0.90312 | 0.00375 | 0.0027798
1,2-DIBROMOETHANE | 2021 | 77651GCM66 | 2012-10-11 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0725 | Crescent, ChemService | 05BB048, 472200 | Crescent 05BB048: 10 µl & ChemService 472200: 10 µl | 0.4 | 1,2-DIBROMOETHANE | . | 0.028 | 0.429 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0725 | Cr05BB048, Ch472200 | Cr | Ch | Ch | 05BB048 | 472200 | 472200 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.105 | 0.045962 | 1.105 | 0.065 | 0.048184
1,2-DIBROMOETHANE | 2021 | 77651GCM66 | 2013-02-14 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1375 | Crescent, ChemService | 05BB048, 472200 | Crescent 05BB048: 40 µl & ChemService 472200: 40 µl | 1.6 | 1,2-DIBROMOETHANE | . | 0.028 | 1.82 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1375 | Cr05BB048, Ch472200 | Cr | Ch | Ch | 05BB048 | 472200 | 472200 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.105 | 0.045962 | 1.105 | 0.065 | 0.048184
1,2-DIBROMOETHANE | 2021 | 77651GCM66 | 2013-06-08 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1232 | Crescent | 04CC151 | Crescent 04CC151: 10 µl | 0.056 | 1,2-DIBROMOETHANE | . | 0.028 | 0.0629 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1232 | Crescent 04CC151 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.1232 |  | 1.1232 | 0 | 0
1,2-DIBROMOETHANE | 2021 | 77651GCM66 | 2013-12-12 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0179 | NSI, Accu | 053013, 213041120 | NSI 053013: 20 µl & Accu 213041120: 20 µl | 0.112 | 1,2-DIBROMOETHANE | . | 0.028 | 0.114 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0179 | NS053013, Ac2131120 | NS | Ac | Ac | 053013 | 2131120 | 2131120 |  | 2131120 | 2131120 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.0179 |  | 1.0179 | 0 | 0
1,2-DIBROMOETHANE | 2021 | 77651GCM66 | 2013-07-24 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.99107 | NSI, Supelco | 053013, LC00154 | NSI 053013: 20 µl & Supelco LC00154: 20 µl | 0.112 | 1,2-DIBROMOETHANE | . | 0.028 | 0.111 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.99107 | NS053013, SuLC00154 | NS | Su | Su | 053013 | LC00154 | LC00154 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.99107 |  | 0.99107 | 0 | 0
1,2-DIBROMOETHANE | 2021 | 77651GCM66 | 2013-02-28 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.885 | NSI, Accu | 062112-01VOA, 212051193 | NSI 062112-01VOA: 10 µl & Accu 212051193: 10 µl | 0.4 | 1,2-DIBROMOETHANE | . | 0.028 | 0.354 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.885 | NS0621VOA, Ac2121193 | NS | Ac | Ac | 0621VOA | 2121193 | 2121193 | 0621VOA | 2121193 | 2121193 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.885 |  | 0.885 | 0 | 0
1,2-DIBROMOETHANE | 2021 | 77651GCM66 | 2012-08-28 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.89625 | NSI, ChemService | 062112-01VOA, 472200 | NSI 062112-01VOA: 20 µl & ChemService 472200: 20 µl | 0.8 | 1,2-DIBROMOETHANE | . | 0.028 | 0.717 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.89625 | NS0621VOA, Ch472200 | NS | Ch | Ch | 0621VOA | 472200 | 472200 | 0621VOA |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.93188 | 0.050381 | 0.93188 | 0.07125 | 0.052817
1,2-DIBROMOETHANE | 2021 | 77651GCM66 | 2012-12-09 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.9675 | NSI, ChemService | 062112-01VOA, 472200 | NSI 062112-01VOA: 10 µl & ChemService 472200: 10 µl | 0.4 | 1,2-DIBROMOETHANE | . | 0.028 | 0.387 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9675 | NS0621VOA, Ch472200 | NS | Ch | Ch | 0621VOA | 472200 | 472200 | 0621VOA |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.93188 | 0.050381 | 0.93188 | 0.07125 | 0.052817
1,2-DIBROMOETHANE | 2021 | 77651GCM66 | 2012-09-11 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.9125 | NSI, Supelco | 062112-01VOA, LB92787 | NSI 062112-01VOA: 20 µl & Supelco LB92787: 20 µl | 0.8 | 1,2-DIBROMOETHANE | . | 0.028 | 0.73 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9125 | NS0621VOA, SuLB92787 | NS | Su | Su | 0621VOA | LB92787 | LB92787 | 0621VOA |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.88125 | 0.044194 | 0.88125 | 0.0625 | 0.046331
1,2-DIBROMOETHANE | 2021 | 77651GCM66 | 2012-12-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.85 | NSI, Supelco | 062112-01VOA, LB92787 | NSI 062112-01VOA: 40 µl & Supelco LB92787: 40 µl | 1.6 | 1,2-DIBROMOETHANE | . | 0.028 | 1.36 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85 | NS0621VOA, SuLB92787 | NS | Su | Su | 0621VOA | LB92787 | LB92787 | 0621VOA |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.88125 | 0.044194 | 0.88125 | 0.0625 | 0.046331
1,2-DIBROMOETHANE | 2021 | 77651GCM66 | 2010-11-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1447 | NSI | 062310-01 | NSI 062310-01: 20 µl | 0.152 | 1,2-DIBROMOETHANE | . | 0.028 | 0.174 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1447 | NSI 062310-01 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.97149 | 0.084953 | 0.95066 | 0.13816 | 0.10242
1,2-DIBROMOETHANE | 2021 | 77651GCM66 | 2011-01-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.90789 | NSI | 062310-01 | NSI 062310-01: 40 µl | 0.304 | 1,2-DIBROMOETHANE | . | 0.028 | 0.276 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90789 | NSI 062310-01 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.97149 | 0.084953 | 0.95066 | 0.13816 | 0.10242
1,2-DIBROMOETHANE | 2021 | 77651GCM66 | 2011-03-01 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0724 | NSI | 062310-01 | NSI 062310-01: 20 µl | 0.152 | 1,2-DIBROMOETHANE | . | 0.028 | 0.163 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0724 | NSI 062310-01 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.97149 | 0.084953 | 0.95066 | 0.13816 | 0.10242
1,2-DIBROMOETHANE | 2021 | 77651GCM66 | 2011-04-13 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.94408 | NSI | 062310-01 | NSI 062310-01: 40 µl | 0.304 | 1,2-DIBROMOETHANE | . | 0.028 | 0.287 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94408 | NSI 062310-01 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.97149 | 0.084953 | 0.95066 | 0.13816 | 0.10242
1,2-DIBROMOETHANE | 2021 | 77651GCM66 | 2011-05-03 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.90132 | NSI | 062310-01 | NSI 062310-01: 20 µl | 0.152 | 1,2-DIBROMOETHANE | . | 0.028 | 0.137 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90132 | NSI 062310-01 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.97149 | 0.084953 | 0.95066 | 0.13816 | 0.10242
1,2-DIBROMOETHANE | 2021 | 77651GCM66 | 2011-06-10 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.88816 | NSI | 062310-01 | NSI 062310-01: 40 µl | 0.304 | 1,2-DIBROMOETHANE | . | 0.028 | 0.27 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88816 | NSI 062310-01 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.97149 | 0.084953 | 0.95066 | 0.13816 | 0.10242
1,2-DIBROMOETHANE | 2021 | 77651GCM66 | 2011-09-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.90789 | NSI | 062310-01 | NSI 062310-01: 20 µl | 0.152 | 1,2-DIBROMOETHANE | . | 0.028 | 0.138 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90789 | NSI 062310-01 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.97149 | 0.084953 | 0.95066 | 0.13816 | 0.10242
1,2-DIBROMOETHANE | 2021 | 77651GCM66 | 2011-10-18 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.88158 | NSI | 062310-01 | NSI 062310-01: 20 µl | 0.152 | 1,2-DIBROMOETHANE | . | 0.028 | 0.134 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88158 | NSI 062310-01 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.97149 | 0.084953 | 0.95066 | 0.13816 | 0.10242
1,2-DIBROMOETHANE | 2021 | 77651GCM66 | 2011-11-24 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.95724 | NSI | 062310-01 | NSI 062310-01: 40 µl | 0.304 | 1,2-DIBROMOETHANE | . | 0.028 | 0.291 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.95724 | NSI 062310-01 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.97149 | 0.084953 | 0.95066 | 0.13816 | 0.10242
1,2-DIBROMOETHANE | 2021 | 77651GCM66 | 2012-03-10 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0395 | NSI | 062310-01 | NSI 062310-01: 20 µl | 0.152 | 1,2-DIBROMOETHANE | . | 0.028 | 0.158 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0395 | NSI 062310-01 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.97149 | 0.084953 | 0.95066 | 0.13816 | 0.10242
1,2-DIBROMOETHANE | 2021 | 77651GCM66 | 2012-05-08 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.96711 | NSI | 062310-01 | NSI 062310-01: 40 µl | 0.304 | 1,2-DIBROMOETHANE | . | 0.028 | 0.294 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96711 | NSI 062310-01 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.97149 | 0.084953 | 0.95066 | 0.13816 | 0.10242
1,2-DIBROMOETHANE | 2021 | 77651GCM66 | 2012-05-25 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0461 | NSI | 062310-01 | NSI 062310-01: 40 µl | 0.304 | 1,2-DIBROMOETHANE | . | 0.028 | 0.318 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0461 | NSI 062310-01 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.97149 | 0.084953 | 0.95066 | 0.13816 | 0.10242
1,2-DIBROMOETHANE | 2021 | 77651GCM66 | 2009-10-22 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.1021 | Restek | A069860 | Restek A069860: 10 µl | 0.048 | 1,2-DIBROMOETHANE | E | 0.05 | 0.0529 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 1.1021 | Restek A069860 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 |  | 9 | 0.97477 | 0.1421 | 0.91667 | 0.19583 | 0.14517
1,2-DIBROMOETHANE | 2021 | 77651GCM66 | 2009-12-04 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0625 | Restek | A069860 | Restek A069860: 30 µl | 0.144 | 1,2-DIBROMOETHANE | . | 0.05 | 0.153 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0625 | Restek A069860 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.97477 | 0.1421 | 0.91667 | 0.19583 | 0.14517
1,2-DIBROMOETHANE | 2021 | 77651GCM66 | 2010-01-26 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.85833 | Restek | A069860 | Restek A069860: 10 µl | 0.048 | 1,2-DIBROMOETHANE | E | 0.05 | 0.0412 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.85833 | Restek A069860 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 |  | 9 | 0.97477 | 0.1421 | 0.91667 | 0.19583 | 0.14517
1,2-DIBROMOETHANE | 2021 | 77651GCM66 | 2010-03-11 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.81944 | Restek | A069860 | Restek A069860: 30 µl | 0.144 | 1,2-DIBROMOETHANE | . | 0.05 | 0.118 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.81944 | Restek A069860 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.97477 | 0.1421 | 0.91667 | 0.19583 | 0.14517
1,2-DIBROMOETHANE | 2021 | 77651GCM66 | 2010-04-13 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0417 | Restek | A069860 | Restek A069860: 10 µl | 0.048 | 1,2-DIBROMOETHANE | . | 0.05 | 0.05 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 1.0417 | Restek A069860 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 1 |  | 9 | 0.97477 | 0.1421 | 0.91667 | 0.19583 | 0.14517
1,2-DIBROMOETHANE | 2021 | 77651GCM66 | 2010-05-22 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.86806 | Restek | A069860 | Restek A069860: 30 µl | 0.144 | 1,2-DIBROMOETHANE | . | 0.05 | 0.125 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86806 | Restek A069860 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.97477 | 0.1421 | 0.91667 | 0.19583 | 0.14517
1,2-DIBROMOETHANE | 2021 | 77651GCM66 | 2010-07-09 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.2375 | Restek | A069860 | Restek A069860: 10 µl | 0.048 | 1,2-DIBROMOETHANE | . | 0.05 | 0.0594 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 1.2375 | Restek A069860 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 1 |  | 9 | 0.97477 | 0.1421 | 0.91667 | 0.19583 | 0.14517
1,2-DIBROMOETHANE | 2021 | 77651GCM66 | 2010-08-11 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.91667 | Restek | A069860 | Restek A069860: 30 µl | 0.144 | 1,2-DIBROMOETHANE | . | 0.05 | 0.132 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91667 | Restek A069860 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.97477 | 0.1421 | 0.91667 | 0.19583 | 0.14517
1,2-DIBROMOETHANE | 2021 | 77651GCM66 | 2010-09-21 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.86667 | Restek | A069860 | Restek A069860: 10 µl | 0.048 | 1,2-DIBROMOETHANE | E | 0.05 | 0.0416 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.86667 | Restek A069860 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 |  | 9 | 0.97477 | 0.1421 | 0.91667 | 0.19583 | 0.14517
1,2-DIBROMOETHANE | 2021 | 77651GCM66 | 2009-02-18 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1443 | Ultra | CE-2869 | Ultra CE-2869: 20 µl | 0.0804 | 1,2-DIBROMOETHANE | E | 0.04 | 0.092 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1443 | Ultra CE-2869 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 6 | 1.1194 | 0.10495 | 1.107 | 0.087065 | 0.06454
1,2-DIBROMOETHANE | 2021 | 77651GCM66 | 2009-03-31 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.306 | Ultra | CE-2869 | Ultra CE-2869: 20 µl | 0.0804 | 1,2-DIBROMOETHANE | . | 0.04 | 0.105 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.306 | Ultra CE-2869 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.1194 | 0.10495 | 1.107 | 0.087065 | 0.06454
1,2-DIBROMOETHANE | 2021 | 77651GCM66 | 2009-05-13 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.107 | Ultra | CE-2869 | Ultra CE-2869: 20 µl | 0.0804 | 1,2-DIBROMOETHANE | E | 0.04 | 0.089 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.107 | Ultra CE-2869 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 6 | 1.1194 | 0.10495 | 1.107 | 0.087065 | 0.06454
1,2-DIBROMOETHANE | 2021 | 77651GCM66 | 2009-06-17 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0572 | Ultra | CE-2869 | Ultra CE-2869: 40 µl | 0.1608 | 1,2-DIBROMOETHANE | . | 0.04 | 0.17 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0572 | Ultra CE-2869 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.1194 | 0.10495 | 1.107 | 0.087065 | 0.06454
1,2-DIBROMOETHANE | 2021 | 77651GCM66 | 2009-06-30 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.107 | Ultra | CE-2869 | Ultra CE-2869: 40 µl | 0.1608 | 1,2-DIBROMOETHANE | . | 0.04 | 0.178 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.107 | Ultra CE-2869 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.1194 | 0.10495 | 1.107 | 0.087065 | 0.06454
1,2-DIBROMOETHANE | 2021 | 77651GCM66 | 2009-08-11 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.99502 | Ultra | CE-2869 | Ultra CE-2869: 20 µl | 0.0804 | 1,2-DIBROMOETHANE | E | 0.04 | 0.08 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.99502 | Ultra CE-2869 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 6 | 1.1194 | 0.10495 | 1.107 | 0.087065 | 0.06454