## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
1,3-DICHLOROPROPANE | 2021 | 77173GCM66 | 2009-01-27 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0417 | Abs | 080408VOC | Abs 080408VOC: 40 µl | 0.192 | 1,3-DICHLOROPROPANE | . | 0.06 | 0.2 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0417 | Abs 080408VOC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.1024 | 0.12507 | 1.0938 | 0.10417 | 0.077218
1,3-DICHLOROPROPANE | 2021 | 77173GCM66 | 2009-03-14 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1458 | Abs | 080408VOC | Abs 080408VOC: 20 µl | 0.096 | 1,3-DICHLOROPROPANE | . | 0.06 | 0.11 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1458 | Abs 080408VOC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.1024 | 0.12507 | 1.0938 | 0.10417 | 0.077218
1,3-DICHLOROPROPANE | 2021 | 77173GCM66 | 2009-04-21 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.3021 | Abs | 080408VOC | Abs 080408VOC: 40 µl | 0.192 | 1,3-DICHLOROPROPANE | . | 0.06 | 0.25 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3021 | Abs 080408VOC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.1024 | 0.12507 | 1.0938 | 0.10417 | 0.077218
1,3-DICHLOROPROPANE | 2021 | 77173GCM66 | 2009-06-09 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1458 | Abs | 080408VOC | Abs 080408VOC: 20 µl | 0.096 | 1,3-DICHLOROPROPANE | . | 0.06 | 0.11 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1458 | Abs 080408VOC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.1024 | 0.12507 | 1.0938 | 0.10417 | 0.077218
1,3-DICHLOROPROPANE | 2021 | 77173GCM66 | 2009-07-17 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0417 | Abs | 080408VOC | Abs 080408VOC: 20 µl | 0.096 | 1,3-DICHLOROPROPANE | E | 0.06 | 0.1 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0417 | Abs 080408VOC | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 6 | 1.1024 | 0.12507 | 1.0938 | 0.10417 | 0.077218
1,3-DICHLOROPROPANE | 2021 | 77173GCM66 | 2009-08-29 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.9375 | Abs | 080408VOC | Abs 080408VOC: 20 µl | 0.096 | 1,3-DICHLOROPROPANE | E | 0.06 | 0.09 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9375 | Abs 080408VOC | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 6 | 1.1024 | 0.12507 | 1.0938 | 0.10417 | 0.077218
1,3-DICHLOROPROPANE | 2021 | 77173GCM66 | 2013-01-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.084 | Accu, Abs | 212051193, 051712 | Accu 212051193: 40 µl & Abs 051712: 40 µl | 0.7952 | 1,3-DICHLOROPROPANE | . | 0.06 | 0.862 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.084 | Ac2121193, Ab051712 | Ac | Ab | Ab | 2121193 | 051712 | 051712 | 2121193 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.084 |  | 1.084 | 0 | 0
1,3-DICHLOROPROPANE | 2021 | 77173GCM66 | 2013-06-08 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.9799 | Accu, Abs | 213041120, 051413 | Accu 213041120: 10 µl & Abs 051413: 10 µl | 0.0796 | 1,3-DICHLOROPROPANE | . | 0.06 | 0.078 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9799 | Ac2131120, Ab051413 | Ac | Ab | Ab | 2131120 | 051413 | 051413 | 2131120 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.9799 |  | 0.9799 | 0 | 0
1,3-DICHLOROPROPANE | 2021 | 77173GCM66 | 2013-11-01 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.92965 | Accu, ChemService | 213041120, 1530700 | Accu 213041120: 20 µl & ChemService 1530700: 20 µl | 0.1592 | 1,3-DICHLOROPROPANE | . | 0.06 | 0.148 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92965 | Ac2131120, Ch1530700 | Ac | Ch | Ch | 2131120 | 1530700 | 1530700 | 2131120 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.89824 | 0.044416 | 0.89824 | 0.062814 | 0.046563
1,3-DICHLOROPROPANE | 2021 | 77173GCM66 | 2013-12-31 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.86683 | Accu, ChemService | 213041120, 1530700 | Accu 213041120: 10 µl & ChemService 1530700: 10 µl | 0.0796 | 1,3-DICHLOROPROPANE | . | 0.06 | 0.069 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86683 | Ac2131120, Ch1530700 | Ac | Ch | Ch | 2131120 | 1530700 | 1530700 | 2131120 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.89824 | 0.044416 | 0.89824 | 0.062814 | 0.046563
1,3-DICHLOROPROPANE | 2021 | 77173GCM66 | 2009-11-10 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0563 | Accu | 209081198 | Accu 209081198: 10 µl | 0.13916 | 1,3-DICHLOROPROPANE | . | 0.06 | 0.147 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0563 | Accu 209081198 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 8 | 1.0518 | 0.072001 | 1.0492 | 0.11378 | 0.084342
1,3-DICHLOROPROPANE | 2021 | 77173GCM66 | 2009-12-24 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.1378 | Accu | 209081198 | Accu 209081198: 30 µl | 0.41748 | 1,3-DICHLOROPROPANE | . | 0.06 | 0.475 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1378 | Accu 209081198 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 8 | 1.0518 | 0.072001 | 1.0492 | 0.11378 | 0.084342
1,3-DICHLOROPROPANE | 2021 | 77173GCM66 | 2010-02-19 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.1569 | Accu | 209081198 | Accu 209081198: 10 µl | 0.13916 | 1,3-DICHLOROPROPANE | . | 0.06 | 0.161 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1569 | Accu 209081198 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 8 | 1.0518 | 0.072001 | 1.0492 | 0.11378 | 0.084342
1,3-DICHLOROPROPANE | 2021 | 77173GCM66 | 2010-03-26 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.97011 | Accu | 209081198 | Accu 209081198: 30 µl | 0.41748 | 1,3-DICHLOROPROPANE | . | 0.06 | 0.405 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97011 | Accu 209081198 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 8 | 1.0518 | 0.072001 | 1.0492 | 0.11378 | 0.084342
1,3-DICHLOROPROPANE | 2021 | 77173GCM66 | 2010-05-05 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.95573 | Accu | 209081198 | Accu 209081198: 10 µl | 0.13916 | 1,3-DICHLOROPROPANE | . | 0.06 | 0.133 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.95573 | Accu 209081198 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 8 | 1.0518 | 0.072001 | 1.0492 | 0.11378 | 0.084342
1,3-DICHLOROPROPANE | 2021 | 77173GCM66 | 2010-06-17 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.018 | Accu | 209081198 | Accu 209081198: 30 µl | 0.41748 | 1,3-DICHLOROPROPANE | . | 0.06 | 0.425 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.018 | Accu 209081198 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 8 | 1.0518 | 0.072001 | 1.0492 | 0.11378 | 0.084342
1,3-DICHLOROPROPANE | 2021 | 77173GCM66 | 2010-07-16 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0779 | Accu | 209081198 | Accu 209081198: 10 µl | 0.13916 | 1,3-DICHLOROPROPANE | . | 0.06 | 0.15 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0779 | Accu 209081198 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 8 | 1.0518 | 0.072001 | 1.0492 | 0.11378 | 0.084342
1,3-DICHLOROPROPANE | 2021 | 77173GCM66 | 2010-09-01 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.042 | Accu | 209081198 | Accu 209081198: 10 µl | 0.13916 | 1,3-DICHLOROPROPANE | . | 0.06 | 0.145 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.042 | Accu 209081198 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 8 | 1.0518 | 0.072001 | 1.0492 | 0.11378 | 0.084342
1,3-DICHLOROPROPANE | 2021 | 77173GCM66 | 2013-05-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.9799 | Crescent, Accu | 04CC151, 213041120 | Crescent 04CC151: 10 µl & Accu 213041120: 10 µl | 0.0796 | 1,3-DICHLOROPROPANE | . | 0.06 | 0.078 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9799 | Cr04CC151, Ac2131120 | Cr | Ac | Ac | 04CC151 | 2131120 | 2131120 |  | 2131120 | 2131120 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.9799 |  | 0.9799 | 0 | 0
1,3-DICHLOROPROPANE | 2021 | 77173GCM66 | 2013-09-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.89189 | Crescent, Supelco | 04CC151, LC00154 | Crescent 04CC151: 10 µl & Supelco LC00154: 10 µl | 0.074 | 1,3-DICHLOROPROPANE | . | 0.06 | 0.066 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.89189 | Cr04CC151, SuLC00154 | Cr | Su | Su | 04CC151 | LC00154 | LC00154 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.90203 | 0.014333 | 0.90203 | 0.02027 | 0.015026
1,3-DICHLOROPROPANE | 2021 | 77173GCM66 | 2013-09-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.91216 | Crescent, Supelco | 04CC151, LC00154 | Crescent 04CC151: 20 µl & Supelco LC00154: 20 µl | 0.148 | 1,3-DICHLOROPROPANE | . | 0.06 | 0.135 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91216 | Cr04CC151, SuLC00154 | Cr | Su | Su | 04CC151 | LC00154 | LC00154 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.90203 | 0.014333 | 0.90203 | 0.02027 | 0.015026
1,3-DICHLOROPROPANE | 2021 | 77173GCM66 | 2012-07-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1016 | Crescent, Accu | 05BB048, 212051193 | Crescent 05BB048: 10 µl & Accu 212051193: 10 µl | 0.1988 | 1,3-DICHLOROPROPANE | . | 0.06 | 0.219 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1016 | Cr05BB048, Ac2121193 | Cr | Ac | Ac | 05BB048 | 2121193 | 2121193 |  | 2121193 | 2121193 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.0438 | 0.081808 | 1.0438 | 0.11569 | 0.085763
1,3-DICHLOROPROPANE | 2021 | 77173GCM66 | 2012-11-08 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.98592 | Crescent, Accu | 05BB048, 212051193 | Crescent 05BB048: 20 µl & Accu 212051193: 20 µl | 0.3976 | 1,3-DICHLOROPROPANE | . | 0.06 | 0.392 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.98592 | Cr05BB048, Ac2121193 | Cr | Ac | Ac | 05BB048 | 2121193 | 2121193 |  | 2121193 | 2121193 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.0438 | 0.081808 | 1.0438 | 0.11569 | 0.085763
1,3-DICHLOROPROPANE | 2021 | 77173GCM66 | 2013-12-12 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.92965 | NSI, Accu | 053013, 213041120 | NSI 053013: 20 µl & Accu 213041120: 20 µl | 0.1592 | 1,3-DICHLOROPROPANE | . | 0.06 | 0.148 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92965 | NS053013, Ac2131120 | NS | Ac | Ac | 053013 | 2131120 | 2131120 |  | 2131120 | 2131120 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.92965 |  | 0.92965 | 0 | 0
1,3-DICHLOROPROPANE | 2021 | 77173GCM66 | 2013-07-24 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.85135 | NSI, Supelco | 053013, LC00154 | NSI 053013: 20 µl & Supelco LC00154: 20 µl | 0.148 | 1,3-DICHLOROPROPANE | . | 0.06 | 0.126 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85135 | NS053013, SuLC00154 | NS | Su | Su | 053013 | LC00154 | LC00154 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.85135 |  | 0.85135 | 0 | 0
1,3-DICHLOROPROPANE | 2021 | 77173GCM66 | 2013-02-28 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0463 | NSI, Accu | 062112-01VOA, 212051193 | NSI 062112-01VOA: 10 µl & Accu 212051193: 10 µl | 0.1988 | 1,3-DICHLOROPROPANE | . | 0.06 | 0.208 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0463 | NS0621VOA, Ac2121193 | NS | Ac | Ac | 0621VOA | 2121193 | 2121193 | 0621VOA | 2121193 | 2121193 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.0463 |  | 1.0463 | 0 | 0
1,3-DICHLOROPROPANE | 2021 | 77173GCM66 | 2012-09-11 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.90139 | NSI, Supelco | 062112-01VOA, LB92787 | NSI 062112-01VOA: 20 µl & Supelco LB92787: 20 µl | 0.4016 | 1,3-DICHLOROPROPANE | . | 0.06 | 0.362 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90139 | NS0621VOA, SuLB92787 | NS | Su | Su | 0621VOA | LB92787 | LB92787 | 0621VOA |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.88147 | 0.028172 | 0.88147 | 0.039841 | 0.029533
1,3-DICHLOROPROPANE | 2021 | 77173GCM66 | 2012-12-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.86155 | NSI, Supelco | 062112-01VOA, LB92787 | NSI 062112-01VOA: 40 µl & Supelco LB92787: 40 µl | 0.8032 | 1,3-DICHLOROPROPANE | . | 0.06 | 0.692 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86155 | NS0621VOA, SuLB92787 | NS | Su | Su | 0621VOA | LB92787 | LB92787 | 0621VOA |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.88147 | 0.028172 | 0.88147 | 0.039841 | 0.029533
1,3-DICHLOROPROPANE | 2021 | 77173GCM66 | 2010-11-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1111 | NSI | 062310-01 | NSI 062310-01: 20 µl | 0.072 | 1,3-DICHLOROPROPANE | . | 0.06 | 0.08 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1111 | NSI 062310-01 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.95312 | 0.077902 | 0.93403 | 0.11458 | 0.084939
1,3-DICHLOROPROPANE | 2021 | 77173GCM66 | 2011-01-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.88889 | NSI | 062310-01 | NSI 062310-01: 40 µl | 0.144 | 1,3-DICHLOROPROPANE | . | 0.06 | 0.128 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88889 | NSI 062310-01 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.95312 | 0.077902 | 0.93403 | 0.11458 | 0.084939
1,3-DICHLOROPROPANE | 2021 | 77173GCM66 | 2011-03-01 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0417 | NSI | 062310-01 | NSI 062310-01: 20 µl | 0.072 | 1,3-DICHLOROPROPANE | . | 0.06 | 0.075 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0417 | NSI 062310-01 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.95312 | 0.077902 | 0.93403 | 0.11458 | 0.084939
1,3-DICHLOROPROPANE | 2021 | 77173GCM66 | 2011-04-13 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.95833 | NSI | 062310-01 | NSI 062310-01: 40 µl | 0.144 | 1,3-DICHLOROPROPANE | . | 0.06 | 0.138 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.95833 | NSI 062310-01 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.95312 | 0.077902 | 0.93403 | 0.11458 | 0.084939
1,3-DICHLOROPROPANE | 2021 | 77173GCM66 | 2011-05-03 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.875 | NSI | 062310-01 | NSI 062310-01: 20 µl | 0.072 | 1,3-DICHLOROPROPANE | . | 0.06 | 0.063 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.875 | NSI 062310-01 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.95312 | 0.077902 | 0.93403 | 0.11458 | 0.084939
1,3-DICHLOROPROPANE | 2021 | 77173GCM66 | 2011-06-10 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.92361 | NSI | 062310-01 | NSI 062310-01: 40 µl | 0.144 | 1,3-DICHLOROPROPANE | . | 0.06 | 0.133 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92361 | NSI 062310-01 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.95312 | 0.077902 | 0.93403 | 0.11458 | 0.084939
1,3-DICHLOROPROPANE | 2021 | 77173GCM66 | 2011-09-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.84722 | NSI | 062310-01 | NSI 062310-01: 20 µl | 0.072 | 1,3-DICHLOROPROPANE | . | 0.06 | 0.061 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84722 | NSI 062310-01 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.95312 | 0.077902 | 0.93403 | 0.11458 | 0.084939
1,3-DICHLOROPROPANE | 2021 | 77173GCM66 | 2011-10-18 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.94444 | NSI | 062310-01 | NSI 062310-01: 20 µl | 0.072 | 1,3-DICHLOROPROPANE | . | 0.06 | 0.068 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94444 | NSI 062310-01 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.95312 | 0.077902 | 0.93403 | 0.11458 | 0.084939
1,3-DICHLOROPROPANE | 2021 | 77173GCM66 | 2011-11-24 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.90972 | NSI | 062310-01 | NSI 062310-01: 40 µl | 0.144 | 1,3-DICHLOROPROPANE | . | 0.06 | 0.131 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90972 | NSI 062310-01 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.95312 | 0.077902 | 0.93403 | 0.11458 | 0.084939
1,3-DICHLOROPROPANE | 2021 | 77173GCM66 | 2012-03-10 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1 | NSI | 062310-01 | NSI 062310-01: 20 µl | 0.072 | 1,3-DICHLOROPROPANE | . | 0.06 | 0.072 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1 | NSI 062310-01 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.95312 | 0.077902 | 0.93403 | 0.11458 | 0.084939
1,3-DICHLOROPROPANE | 2021 | 77173GCM66 | 2012-05-08 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.90972 | NSI | 062310-01 | NSI 062310-01: 40 µl | 0.144 | 1,3-DICHLOROPROPANE | . | 0.06 | 0.131 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90972 | NSI 062310-01 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.95312 | 0.077902 | 0.93403 | 0.11458 | 0.084939
1,3-DICHLOROPROPANE | 2021 | 77173GCM66 | 2012-05-25 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0278 | NSI | 062310-01 | NSI 062310-01: 40 µl | 0.144 | 1,3-DICHLOROPROPANE | . | 0.06 | 0.148 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0278 | NSI 062310-01 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.95312 | 0.077902 | 0.93403 | 0.11458 | 0.084939
1,3-DICHLOROPROPANE | 2021 | 77173GCM66 | 2009-10-22 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0548 | Restek | A069860 | Restek A069860: 10 µl | 0.146 | 1,3-DICHLOROPROPANE | . | 0.06 | 0.154 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0548 | Restek A069860 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.98782 | 0.064677 | 1.0342 | 0.11872 | 0.088007
1,3-DICHLOROPROPANE | 2021 | 77173GCM66 | 2009-12-04 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0434 | Restek | A069860 | Restek A069860: 30 µl | 0.438 | 1,3-DICHLOROPROPANE | . | 0.06 | 0.457 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0434 | Restek A069860 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.98782 | 0.064677 | 1.0342 | 0.11872 | 0.088007
1,3-DICHLOROPROPANE | 2021 | 77173GCM66 | 2010-01-26 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0342 | Restek | A069860 | Restek A069860: 10 µl | 0.146 | 1,3-DICHLOROPROPANE | . | 0.06 | 0.151 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0342 | Restek A069860 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.98782 | 0.064677 | 1.0342 | 0.11872 | 0.088007
1,3-DICHLOROPROPANE | 2021 | 77173GCM66 | 2010-03-11 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.92237 | Restek | A069860 | Restek A069860: 30 µl | 0.438 | 1,3-DICHLOROPROPANE | . | 0.06 | 0.404 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92237 | Restek A069860 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.98782 | 0.064677 | 1.0342 | 0.11872 | 0.088007
1,3-DICHLOROPROPANE | 2021 | 77173GCM66 | 2010-04-13 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0342 | Restek | A069860 | Restek A069860: 10 µl | 0.146 | 1,3-DICHLOROPROPANE | . | 0.06 | 0.151 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0342 | Restek A069860 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.98782 | 0.064677 | 1.0342 | 0.11872 | 0.088007
1,3-DICHLOROPROPANE | 2021 | 77173GCM66 | 2010-05-22 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.91553 | Restek | A069860 | Restek A069860: 30 µl | 0.438 | 1,3-DICHLOROPROPANE | . | 0.06 | 0.401 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91553 | Restek A069860 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.98782 | 0.064677 | 1.0342 | 0.11872 | 0.088007
1,3-DICHLOROPROPANE | 2021 | 77173GCM66 | 2010-07-09 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0411 | Restek | A069860 | Restek A069860: 10 µl | 0.146 | 1,3-DICHLOROPROPANE | . | 0.06 | 0.152 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0411 | Restek A069860 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.98782 | 0.064677 | 1.0342 | 0.11872 | 0.088007
1,3-DICHLOROPROPANE | 2021 | 77173GCM66 | 2010-08-11 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.94064 | Restek | A069860 | Restek A069860: 30 µl | 0.438 | 1,3-DICHLOROPROPANE | . | 0.06 | 0.412 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94064 | Restek A069860 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.98782 | 0.064677 | 1.0342 | 0.11872 | 0.088007
1,3-DICHLOROPROPANE | 2021 | 77173GCM66 | 2010-09-21 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.90411 | Restek | A069860 | Restek A069860: 10 µl | 0.146 | 1,3-DICHLOROPROPANE | . | 0.06 | 0.132 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90411 | Restek A069860 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.98782 | 0.064677 | 1.0342 | 0.11872 | 0.088007
1,3-DICHLOROPROPANE | 2021 | 77173GCM66 | 2012-07-30 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0334 | Supelco, Abs | LB92787, 051712 | Supelco LB92787: 20 µl & Abs 051712: 20 µl | 0.4016 | 1,3-DICHLOROPROPANE | . | 0.06 | 0.415 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0334 | SuLB92787, Ab051712 | Su | Ab | Ab | LB92787 | 051712 | 051712 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.0334 |  | 1.0334 | 0 | 0
1,3-DICHLOROPROPANE | 2021 | 77173GCM66 | 2013-03-29 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0359 | Supelco, ChemService | LB92787, 472200 | Supelco LB92787: 10 µl & ChemService 472200: 10 µl | 0.2008 | 1,3-DICHLOROPROPANE | . | 0.06 | 0.208 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0359 | SuLB92787, Ch472200 | Su | Ch | Ch | LB92787 | 472200 | 472200 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.0608 | 0.035214 | 1.0608 | 0.049801 | 0.036917
1,3-DICHLOROPROPANE | 2021 | 77173GCM66 | 2013-05-03 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0857 | Supelco, ChemService | LB92787, 472200 | Supelco LB92787: 10 µl & ChemService 472200: 10 µl | 0.2008 | 1,3-DICHLOROPROPANE | . | 0.06 | 0.218 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0857 | SuLB92787, Ch472200 | Su | Ch | Ch | LB92787 | 472200 | 472200 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.0608 | 0.035214 | 1.0608 | 0.049801 | 0.036917
1,3-DICHLOROPROPANE | 2021 | 77173GCM66 | 2013-08-06 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.95946 | Supelco, Abs | LC00154, 051413 | Supelco LC00154: 20 µl & Abs 051413: 20 µl | 0.148 | 1,3-DICHLOROPROPANE | . | 0.06 | 0.142 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.95946 | SuLC00154, Ab051413 | Su | Ab | Ab | LC00154 | 051413 | 051413 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.97973 | 0.028666 | 0.97973 | 0.040541 | 0.030052
1,3-DICHLOROPROPANE | 2021 | 77173GCM66 | 2013-12-12 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1 | Supelco, Abs | LC00154, 051413 | Supelco LC00154: 10 µl & Abs 051413: 10 µl | 0.074 | 1,3-DICHLOROPROPANE | . | 0.06 | 0.074 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1 | SuLC00154, Ab051413 | Su | Ab | Ab | LC00154 | 051413 | 051413 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.97973 | 0.028666 | 0.97973 | 0.040541 | 0.030052
1,3-DICHLOROPROPANE | 2021 | 77173GCM66 | 2013-09-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.91216 | Supelco, ChemService | LC00154, 1530700 | Supelco LC00154: 20 µl & ChemService 1530700: 20 µl | 0.148 | 1,3-DICHLOROPROPANE | . | 0.06 | 0.135 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91216 | SuLC00154, Ch1530700 | Su | Ch | Ch | LC00154 | 1530700 | 1530700 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.91216 |  | 0.91216 | 0 | 0
1,3-DICHLOROPROPANE | 2021 | 77173GCM66 | 2009-02-18 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.2438 | Ultra | CE-2869 | Ultra CE-2869: 20 µl | 0.0804 | 1,3-DICHLOROPROPANE | E | 0.06 | 0.1 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2438 | Ultra CE-2869 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 6 | 1.2127 | 0.22162 | 1.1816 | 0.18657 | 0.1383
1,3-DICHLOROPROPANE | 2021 | 77173GCM66 | 2009-03-31 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.6169 | Ultra | CE-2869 | Ultra CE-2869: 20 µl | 0.0804 | 1,3-DICHLOROPROPANE | . | 0.06 | 0.13 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.6169 | Ultra CE-2869 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.2127 | 0.22162 | 1.1816 | 0.18657 | 0.1383
1,3-DICHLOROPROPANE | 2021 | 77173GCM66 | 2009-05-13 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.2438 | Ultra | CE-2869 | Ultra CE-2869: 20 µl | 0.0804 | 1,3-DICHLOROPROPANE | E | 0.06 | 0.1 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2438 | Ultra CE-2869 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 6 | 1.2127 | 0.22162 | 1.1816 | 0.18657 | 0.1383
1,3-DICHLOROPROPANE | 2021 | 77173GCM66 | 2009-06-17 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0572 | Ultra | CE-2869 | Ultra CE-2869: 40 µl | 0.1608 | 1,3-DICHLOROPROPANE | . | 0.06 | 0.17 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0572 | Ultra CE-2869 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.2127 | 0.22162 | 1.1816 | 0.18657 | 0.1383
1,3-DICHLOROPROPANE | 2021 | 77173GCM66 | 2009-06-30 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1194 | Ultra | CE-2869 | Ultra CE-2869: 40 µl | 0.1608 | 1,3-DICHLOROPROPANE | . | 0.06 | 0.18 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1194 | Ultra CE-2869 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.2127 | 0.22162 | 1.1816 | 0.18657 | 0.1383
1,3-DICHLOROPROPANE | 2021 | 77173GCM66 | 2009-08-11 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.99502 | Ultra | CE-2869 | Ultra CE-2869: 20 µl | 0.0804 | 1,3-DICHLOROPROPANE | E | 0.06 | 0.08 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.99502 | Ultra CE-2869 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 6 | 1.2127 | 0.22162 | 1.1816 | 0.18657 | 0.1383