## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
BROMOETHENE | 2021 | 50002GCM66 | 2013-11-15 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.6333 | Abs, Crescent | 051413, 04CC151 | Abs 051413: 10 µl & Crescent 04CC151: 10 µl | 0.27 | BROMOETHENE | E | 0.12 | 0.441 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.6333 | Ab051413, Cr04CC151 | Ab | Cr | Cr | 051413 | 04CC151 | 04CC151 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 2 | 1.5935 | 0.056307 | 1.5935 | 0.07963 | 0.059029
BROMOETHENE | 2021 | 50002GCM66 | 2013-12-31 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.5537 | Abs, Crescent | 051413, 04CC151 | Abs 051413: 20 µl & Crescent 04CC151: 20 µl | 0.54 | BROMOETHENE | . | 0.12 | 0.839 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.5537 | Ab051413, Cr04CC151 | Ab | Cr | Cr | 051413 | 04CC151 | 04CC151 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.5935 | 0.056307 | 1.5935 | 0.07963 | 0.059029
BROMOETHENE | 2021 | 50002GCM66 | 2013-09-27 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.463 | Abs, NSI | 051413, 053013 | Abs 051413: 10 µl & NSI 053013: 10 µl | 0.27 | BROMOETHENE | . | 0.12 | 0.395 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.463 | Ab051413, NS053013 | Ab | NS | NS | 051413 | 053013 | 053013 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.463 |  | 1.463 | 0 | 0
BROMOETHENE | 2021 | 50002GCM66 | 2012-06-12 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.3 | Abs | 051712 | Abs 051712: 20 µl | 0.6 | BROMOETHENE | . | 0.12 | 0.78 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3 | Abs 051712 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.2333 | 0.094281 | 1.2333 | 0.13333 | 0.098839
BROMOETHENE | 2021 | 50002GCM66 | 2012-11-21 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1667 | Abs | 051712 | Abs 051712: 10 µl | 0.3 | BROMOETHENE | . | 0.12 | 0.35 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1667 | Abs 051712 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.2333 | 0.094281 | 1.2333 | 0.13333 | 0.098839
BROMOETHENE | 2021 | 50002GCM66 | 2009-11-14 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0778 | Abs | 090809 | Abs 090809: 10 µl | 0.18 | BROMOETHENE | . | 0.12 | 0.194 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0778 | Abs 090809 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 8 | 1.1213 | 0.13038 | 1.0759 | 0.21204 | 0.15718
BROMOETHENE | 2021 | 50002GCM66 | 2010-01-26 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0741 | Abs | 090809 | Abs 090809: 30 µl | 0.54 | BROMOETHENE | . | 0.12 | 0.58 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0741 | Abs 090809 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 8 | 1.1213 | 0.13038 | 1.0759 | 0.21204 | 0.15718
BROMOETHENE | 2021 | 50002GCM66 | 2010-02-19 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.1889 | Abs | 090809 | Abs 090809: 10 µl | 0.18 | BROMOETHENE | . | 0.12 | 0.214 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1889 | Abs 090809 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 8 | 1.1213 | 0.13038 | 1.0759 | 0.21204 | 0.15718
BROMOETHENE | 2021 | 50002GCM66 | 2010-04-02 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0685 | Abs | 090809 | Abs 090809: 30 µl | 0.54 | BROMOETHENE | . | 0.12 | 0.577 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0685 | Abs 090809 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 8 | 1.1213 | 0.13038 | 1.0759 | 0.21204 | 0.15718
BROMOETHENE | 2021 | 50002GCM66 | 2010-05-11 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.98889 | Abs | 090809 | Abs 090809: 10 µl | 0.18 | BROMOETHENE | . | 0.12 | 0.178 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.98889 | Abs 090809 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 8 | 1.1213 | 0.13038 | 1.0759 | 0.21204 | 0.15718
BROMOETHENE | 2021 | 50002GCM66 | 2010-06-24 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.313 | Abs | 090809 | Abs 090809: 30 µl | 0.54 | BROMOETHENE | . | 0.12 | 0.709 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.313 | Abs 090809 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 8 | 1.1213 | 0.13038 | 1.0759 | 0.21204 | 0.15718
BROMOETHENE | 2021 | 50002GCM66 | 2010-07-27 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.96667 | Abs | 090809 | Abs 090809: 10 µl | 0.18 | BROMOETHENE | . | 0.12 | 0.174 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96667 | Abs 090809 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 8 | 1.1213 | 0.13038 | 1.0759 | 0.21204 | 0.15718
BROMOETHENE | 2021 | 50002GCM66 | 2010-09-08 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.2926 | Abs | 090809 | Abs 090809: 30 µl | 0.54 | BROMOETHENE | . | 0.12 | 0.698 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2926 | Abs 090809 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 8 | 1.1213 | 0.13038 | 1.0759 | 0.21204 | 0.15718
BROMOETHENE | 2021 | 50002GCM66 | 2013-01-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.075 | Accu, Abs | 212051193, 051712 | Accu 212051193: 40 µl & Abs 051712: 40 µl | 1.2 | BROMOETHENE | . | 0.12 | 1.29 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.075 | Ac2121193, Ab051712 | Ac | Ab | Ab | 2121193 | 051712 | 051712 | 2121193 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.075 |  | 1.075 | 0 | 0
BROMOETHENE | 2021 | 50002GCM66 | 2013-06-08 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.4741 | Accu, Abs | 213041120, 051413 | Accu 213041120: 10 µl & Abs 051413: 10 µl | 0.27 | BROMOETHENE | . | 0.12 | 0.398 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.4741 | Ac2131120, Ab051413 | Ac | Ab | Ab | 2131120 | 051413 | 051413 | 2131120 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.4741 |  | 1.4741 | 0 | 0
BROMOETHENE | 2021 | 50002GCM66 | 2012-10-23 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.05 | Crescent, Abs | 05BB048, 051712 | Crescent 05BB048: 40 µl & Abs 051712: 40 µl | 1.2 | BROMOETHENE | . | 0.12 | 1.26 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.05 | Cr05BB048, Ab051712 | Cr | Ab | Ab | 05BB048 | 051712 | 051712 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.05 |  | 1.05 | 0 | 0
BROMOETHENE | 2021 | 50002GCM66 | 2012-10-11 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1633 | Crescent, ChemService | 05BB048, 472200 | Crescent 05BB048: 10 µl & ChemService 472200: 10 µl | 0.3 | BROMOETHENE | . | 0.12 | 0.349 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1633 | Cr05BB048, Ch472200 | Cr | Ch | Ch | 05BB048 | 472200 | 472200 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.1525 | 0.015321 | 1.1525 | 0.021667 | 0.016061
BROMOETHENE | 2021 | 50002GCM66 | 2013-02-14 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1417 | Crescent, ChemService | 05BB048, 472200 | Crescent 05BB048: 40 µl & ChemService 472200: 40 µl | 1.2 | BROMOETHENE | . | 0.12 | 1.37 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1417 | Cr05BB048, Ch472200 | Cr | Ch | Ch | 05BB048 | 472200 | 472200 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.1525 | 0.015321 | 1.1525 | 0.021667 | 0.016061
BROMOETHENE | 2021 | 50002GCM66 | 2010-10-23 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.85 | Crescent | 06MM148 | Crescent 06MM148: 20 µl | 0.24 | BROMOETHENE | . | 0.12 | 0.204 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85 | Crescent 06MM148 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 1.0104 | 0.10496 | 1.0375 | 0.12917 | 0.09575
BROMOETHENE | 2021 | 50002GCM66 | 2010-12-03 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0375 | Crescent | 06MM148 | Crescent 06MM148: 40 µl | 0.48 | BROMOETHENE | . | 0.12 | 0.498 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0375 | Crescent 06MM148 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 1.0104 | 0.10496 | 1.0375 | 0.12917 | 0.09575
BROMOETHENE | 2021 | 50002GCM66 | 2011-02-14 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0083 | Crescent | 06MM148 | Crescent 06MM148: 20 µl | 0.24 | BROMOETHENE | . | 0.12 | 0.242 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0083 | Crescent 06MM148 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 1.0104 | 0.10496 | 1.0375 | 0.12917 | 0.09575
BROMOETHENE | 2021 | 50002GCM66 | 2011-03-26 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0833 | Crescent | 06MM148 | Crescent 06MM148: 20 µl | 0.24 | BROMOETHENE | . | 0.12 | 0.26 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0833 | Crescent 06MM148 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 1.0104 | 0.10496 | 1.0375 | 0.12917 | 0.09575
BROMOETHENE | 2021 | 50002GCM66 | 2011-05-10 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1 | Crescent | 06MM148 | Crescent 06MM148: 40 µl | 0.48 | BROMOETHENE | . | 0.12 | 0.528 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1 | Crescent 06MM148 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 1.0104 | 0.10496 | 1.0375 | 0.12917 | 0.09575
BROMOETHENE | 2021 | 50002GCM66 | 2011-06-18 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.82083 | Crescent | 06MM148 | Crescent 06MM148: 20 µl | 0.24 | BROMOETHENE | . | 0.12 | 0.197 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.82083 | Crescent 06MM148 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 1.0104 | 0.10496 | 1.0375 | 0.12917 | 0.09575
BROMOETHENE | 2021 | 50002GCM66 | 2011-08-10 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0813 | Crescent | 06MM148 | Crescent 06MM148: 40 µl | 0.48 | BROMOETHENE | . | 0.12 | 0.519 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0813 | Crescent 06MM148 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 1.0104 | 0.10496 | 1.0375 | 0.12917 | 0.09575
BROMOETHENE | 2021 | 50002GCM66 | 2011-10-24 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0792 | Crescent | 06MM148 | Crescent 06MM148: 20 µl | 0.24 | BROMOETHENE | . | 0.12 | 0.259 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0792 | Crescent 06MM148 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 1.0104 | 0.10496 | 1.0375 | 0.12917 | 0.09575
BROMOETHENE | 2021 | 50002GCM66 | 2011-12-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.95417 | Crescent | 06MM148 | Crescent 06MM148: 40 µl | 0.48 | BROMOETHENE | . | 0.12 | 0.458 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.95417 | Crescent 06MM148 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 1.0104 | 0.10496 | 1.0375 | 0.12917 | 0.09575
BROMOETHENE | 2021 | 50002GCM66 | 2012-02-24 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.95417 | Crescent | 06MM148 | Crescent 06MM148: 20 µl | 0.24 | BROMOETHENE | . | 0.12 | 0.229 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.95417 | Crescent 06MM148 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 1.0104 | 0.10496 | 1.0375 | 0.12917 | 0.09575
BROMOETHENE | 2021 | 50002GCM66 | 2012-03-24 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1458 | Crescent | 06MM148 | Crescent 06MM148: 20 µl | 0.24 | BROMOETHENE | . | 0.12 | 0.275 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1458 | Crescent 06MM148 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 1.0104 | 0.10496 | 1.0375 | 0.12917 | 0.09575
BROMOETHENE | 2021 | 50002GCM66 | 2012-08-28 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.83 | NSI, ChemService | 062112-01VOA, 472200 | NSI 062112-01VOA: 20 µl & ChemService 472200: 20 µl | 0.6 | BROMOETHENE | . | 0.12 | 0.498 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83 | NS0621VOA, Ch472200 | NS | Ch | Ch | 0621VOA | 472200 | 472200 | 0621VOA |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.90333 | 0.10371 | 0.90333 | 0.14667 | 0.10872
BROMOETHENE | 2021 | 50002GCM66 | 2012-12-09 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.97667 | NSI, ChemService | 062112-01VOA, 472200 | NSI 062112-01VOA: 10 µl & ChemService 472200: 10 µl | 0.3 | BROMOETHENE | . | 0.12 | 0.293 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97667 | NS0621VOA, Ch472200 | NS | Ch | Ch | 0621VOA | 472200 | 472200 | 0621VOA |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.90333 | 0.10371 | 0.90333 | 0.14667 | 0.10872
BROMOETHENE | 2021 | 50002GCM66 | 2009-10-24 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.1875 | NSI | 090909-01VOC | NSI 090909-01VOC: 10 µl | 0.128 | BROMOETHENE | . | 0.12 | 0.152 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1875 | NSI 090909-01VOC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 8 | 1.0684 | 0.094314 | 1.0273 | 0.18099 | 0.13417
BROMOETHENE | 2021 | 50002GCM66 | 2009-12-11 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.96875 | NSI | 090909-01VOC | NSI 090909-01VOC: 30 µl | 0.384 | BROMOETHENE | . | 0.12 | 0.372 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96875 | NSI 090909-01VOC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 8 | 1.0684 | 0.094314 | 1.0273 | 0.18099 | 0.13417
BROMOETHENE | 2021 | 50002GCM66 | 2010-02-03 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0391 | NSI | 090909-01VOC | NSI 090909-01VOC: 10 µl | 0.128 | BROMOETHENE | . | 0.12 | 0.133 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0391 | NSI 090909-01VOC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 8 | 1.0684 | 0.094314 | 1.0273 | 0.18099 | 0.13417
BROMOETHENE | 2021 | 50002GCM66 | 2010-03-11 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.97396 | NSI | 090909-01VOC | NSI 090909-01VOC: 30 µl | 0.384 | BROMOETHENE | . | 0.12 | 0.374 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97396 | NSI 090909-01VOC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 8 | 1.0684 | 0.094314 | 1.0273 | 0.18099 | 0.13417
BROMOETHENE | 2021 | 50002GCM66 | 2010-04-21 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0156 | NSI | 090909-01VOC | NSI 090909-01VOC: 10 µl | 0.128 | BROMOETHENE | . | 0.12 | 0.13 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0156 | NSI 090909-01VOC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 8 | 1.0684 | 0.094314 | 1.0273 | 0.18099 | 0.13417
BROMOETHENE | 2021 | 50002GCM66 | 2010-05-29 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.013 | NSI | 090909-01VOC | NSI 090909-01VOC: 30 µl | 0.384 | BROMOETHENE | . | 0.12 | 0.389 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.013 | NSI 090909-01VOC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 8 | 1.0684 | 0.094314 | 1.0273 | 0.18099 | 0.13417
BROMOETHENE | 2021 | 50002GCM66 | 2010-07-09 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.1719 | NSI | 090909-01VOC | NSI 090909-01VOC: 10 µl | 0.128 | BROMOETHENE | . | 0.12 | 0.15 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1719 | NSI 090909-01VOC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 8 | 1.0684 | 0.094314 | 1.0273 | 0.18099 | 0.13417
BROMOETHENE | 2021 | 50002GCM66 | 2010-08-14 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.1771 | NSI | 090909-01VOC | NSI 090909-01VOC: 30 µl | 0.384 | BROMOETHENE | . | 0.12 | 0.452 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1771 | NSI 090909-01VOC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 8 | 1.0684 | 0.094314 | 1.0273 | 0.18099 | 0.13417
BROMOETHENE | 2021 | 50002GCM66 | 2010-11-16 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1654 | Restek | A075493 | Restek A075493: 40 µl | 0.4608 | BROMOETHENE | . | 0.12 | 0.537 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1654 | Restek A075493 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 1.0052 | 0.10977 | 0.99392 | 0.11719 | 0.08687
BROMOETHENE | 2021 | 50002GCM66 | 2011-01-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.96788 | Restek | A075493 | Restek A075493: 20 µl | 0.2304 | BROMOETHENE | . | 0.12 | 0.223 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96788 | Restek A075493 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 1.0052 | 0.10977 | 0.99392 | 0.11719 | 0.08687
BROMOETHENE | 2021 | 50002GCM66 | 2011-03-08 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0525 | Restek | A075493 | Restek A075493: 40 µl | 0.4608 | BROMOETHENE | . | 0.12 | 0.485 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0525 | Restek A075493 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 1.0052 | 0.10977 | 0.99392 | 0.11719 | 0.08687
BROMOETHENE | 2021 | 50002GCM66 | 2011-04-21 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1502 | Restek | A075493 | Restek A075493: 20 µl | 0.2304 | BROMOETHENE | . | 0.12 | 0.265 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1502 | Restek A075493 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 1.0052 | 0.10977 | 0.99392 | 0.11719 | 0.08687
BROMOETHENE | 2021 | 50002GCM66 | 2011-05-28 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.99392 | Restek | A075493 | Restek A075493: 40 µl | 0.4608 | BROMOETHENE | . | 0.12 | 0.458 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.99392 | Restek A075493 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 1.0052 | 0.10977 | 0.99392 | 0.11719 | 0.08687
BROMOETHENE | 2021 | 50002GCM66 | 2011-07-20 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.76389 | Restek | A075493 | Restek A075493: 20 µl | 0.2304 | BROMOETHENE | . | 0.12 | 0.176 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.76389 | Restek A075493 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 1.0052 | 0.10977 | 0.99392 | 0.11719 | 0.08687
BROMOETHENE | 2021 | 50002GCM66 | 2011-09-03 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.96788 | Restek | A075493 | Restek A075493: 20 µl | 0.2304 | BROMOETHENE | . | 0.12 | 0.223 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96788 | Restek A075493 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 1.0052 | 0.10977 | 0.99392 | 0.11719 | 0.08687
BROMOETHENE | 2021 | 50002GCM66 | 2011-11-18 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.02 | Restek | A075493 | Restek A075493: 40 µl | 0.4608 | BROMOETHENE | . | 0.12 | 0.47 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.02 | Restek A075493 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 1.0052 | 0.10977 | 0.99392 | 0.11719 | 0.08687
BROMOETHENE | 2021 | 50002GCM66 | 2012-01-26 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.072 | Restek | A075493 | Restek A075493: 20 µl | 0.2304 | BROMOETHENE | . | 0.12 | 0.247 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.072 | Restek A075493 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 1.0052 | 0.10977 | 0.99392 | 0.11719 | 0.08687
BROMOETHENE | 2021 | 50002GCM66 | 2012-02-24 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.94835 | Restek | A075493 | Restek A075493: 40 µl | 0.4608 | BROMOETHENE | . | 0.12 | 0.437 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94835 | Restek A075493 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 1.0052 | 0.10977 | 0.99392 | 0.11719 | 0.08687
BROMOETHENE | 2021 | 50002GCM66 | 2012-04-06 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.95486 | Restek | A075493 | Restek A075493: 20 µl | 0.2304 | BROMOETHENE | . | 0.12 | 0.22 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.95486 | Restek A075493 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 1.0052 | 0.10977 | 0.99392 | 0.11719 | 0.08687
BROMOETHENE | 2021 | 50002GCM66 | 2012-07-30 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.175 | Supelco, Abs | LB92787, 051712 | Supelco LB92787: 20 µl & Abs 051712: 20 µl | 0.6 | BROMOETHENE | . | 0.12 | 0.705 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.175 | SuLB92787, Ab051712 | Su | Ab | Ab | LB92787 | 051712 | 051712 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.175 |  | 1.175 | 0 | 0
BROMOETHENE | 2021 | 50002GCM66 | 2013-03-29 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.94 | Supelco, ChemService | LB92787, 472200 | Supelco LB92787: 10 µl & ChemService 472200: 10 µl | 0.3 | BROMOETHENE | . | 0.12 | 0.282 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94 | SuLB92787, Ch472200 | Su | Ch | Ch | LB92787 | 472200 | 472200 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.0683 | 0.18149 | 1.0683 | 0.25667 | 0.19026
BROMOETHENE | 2021 | 50002GCM66 | 2013-05-03 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1967 | Supelco, ChemService | LB92787, 472200 | Supelco LB92787: 10 µl & ChemService 472200: 10 µl | 0.3 | BROMOETHENE | . | 0.12 | 0.359 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1967 | SuLB92787, Ch472200 | Su | Ch | Ch | LB92787 | 472200 | 472200 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.0683 | 0.18149 | 1.0683 | 0.25667 | 0.19026
BROMOETHENE | 2021 | 50002GCM66 | 2013-08-06 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.3685 | Supelco, Abs | LC00154, 051413 | Supelco LC00154: 20 µl & Abs 051413: 20 µl | 0.54 | BROMOETHENE | . | 0.12 | 0.739 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3685 | SuLC00154, Ab051413 | Su | Ab | Ab | LC00154 | 051413 | 051413 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.4343 | 0.092971 | 1.4343 | 0.13148 | 0.097466
BROMOETHENE | 2021 | 50002GCM66 | 2013-12-12 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.5 | Supelco, Abs | LC00154, 051413 | Supelco LC00154: 10 µl & Abs 051413: 10 µl | 0.27 | BROMOETHENE | . | 0.12 | 0.405 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.5 | SuLC00154, Ab051413 | Su | Ab | Ab | LC00154 | 051413 | 051413 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.4343 | 0.092971 | 1.4343 | 0.13148 | 0.097466
BROMOETHENE | 2021 | 50002GCM66 | 2009-02-27 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1004 | Supelco | LB60727 | Supelco LB60727: 20 µl | 0.2272 | BROMOETHENE | . | 0.12 | 0.25 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1004 | Supelco LB60727 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0453 | 0.061855 | 1.0563 | 0.11004 | 0.081568
BROMOETHENE | 2021 | 50002GCM66 | 2009-04-08 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.99032 | Supelco | LB60727 | Supelco LB60727: 40 µl | 0.4544 | BROMOETHENE | . | 0.12 | 0.45 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.99032 | Supelco LB60727 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0453 | 0.061855 | 1.0563 | 0.11004 | 0.081568
BROMOETHENE | 2021 | 50002GCM66 | 2009-05-16 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.96831 | Supelco | LB60727 | Supelco LB60727: 20 µl | 0.2272 | BROMOETHENE | . | 0.12 | 0.22 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96831 | Supelco LB60727 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0453 | 0.061855 | 1.0563 | 0.11004 | 0.081568
BROMOETHENE | 2021 | 50002GCM66 | 2009-07-08 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0123 | Supelco | LB60727 | Supelco LB60727: 40 µl | 0.4544 | BROMOETHENE | . | 0.12 | 0.46 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0123 | Supelco LB60727 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0453 | 0.061855 | 1.0563 | 0.11004 | 0.081568
BROMOETHENE | 2021 | 50002GCM66 | 2009-08-19 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1004 | Supelco | LB60727 | Supelco LB60727: 20 µl | 0.2272 | BROMOETHENE | . | 0.12 | 0.25 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1004 | Supelco LB60727 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0453 | 0.061855 | 1.0563 | 0.11004 | 0.081568
BROMOETHENE | 2021 | 50002GCM66 | 2009-09-26 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1004 | Supelco | LB60727 | Supelco LB60727: 20 µl | 0.2272 | BROMOETHENE | . | 0.12 | 0.25 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1004 | Supelco LB60727 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 1.0453 | 0.061855 | 1.0563 | 0.11004 | 0.081568
BROMOETHENE | 2021 | 50002GCM66 | 2009-01-17 | 2006-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1667 | Ultra | CE-0471 | Ultra CE-0471: 20 µl | 0.24 | BROMOETHENE | . | 0.12 | 0.28 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1667 | Ultra CE-0471 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.1667 |  | 1.1667 | 0 | 0