## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
TERT-BUTYLBENZENE | 2021 | 77353GCM66 | 2009-01-27 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.90278 | Abs | 080408VOC | Abs 080408VOC: 40 µl | 0.144 | TERT-BUTYLBENZENE | . | 0.06 | 0.13 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90278 | Abs 080408VOC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.85648 | 0.094879 | 0.86806 | 0.069444 | 0.051478
TERT-BUTYLBENZENE | 2021 | 77353GCM66 | 2009-03-14 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.97222 | Abs | 080408VOC | Abs 080408VOC: 20 µl | 0.072 | TERT-BUTYLBENZENE | E | 0.06 | 0.07 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97222 | Abs 080408VOC | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 6 | 0.85648 | 0.094879 | 0.86806 | 0.069444 | 0.051478
TERT-BUTYLBENZENE | 2021 | 77353GCM66 | 2009-04-21 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.90278 | Abs | 080408VOC | Abs 080408VOC: 40 µl | 0.144 | TERT-BUTYLBENZENE | . | 0.06 | 0.13 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90278 | Abs 080408VOC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.85648 | 0.094879 | 0.86806 | 0.069444 | 0.051478
TERT-BUTYLBENZENE | 2021 | 77353GCM66 | 2009-06-09 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.69444 | Abs | 080408VOC | Abs 080408VOC: 20 µl | 0.072 | TERT-BUTYLBENZENE | E | 0.06 | 0.05 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.69444 | Abs 080408VOC | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 6 | 0.85648 | 0.094879 | 0.86806 | 0.069444 | 0.051478
TERT-BUTYLBENZENE | 2021 | 77353GCM66 | 2009-07-17 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.83333 | Abs | 080408VOC | Abs 080408VOC: 20 µl | 0.072 | TERT-BUTYLBENZENE | E | 0.06 | 0.06 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83333 | Abs 080408VOC | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 6 | 0.85648 | 0.094879 | 0.86806 | 0.069444 | 0.051478
TERT-BUTYLBENZENE | 2021 | 77353GCM66 | 2009-08-29 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.83333 | Abs | 080408VOC | Abs 080408VOC: 20 µl | 0.072 | TERT-BUTYLBENZENE | E | 0.06 | 0.06 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83333 | Abs 080408VOC | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 6 | 0.85648 | 0.094879 | 0.86806 | 0.069444 | 0.051478
TERT-BUTYLBENZENE | 2021 | 77353GCM66 | 2013-01-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.96591 | Accu, Abs | 212051193, 051712 | Accu 212051193: 40 µl & Abs 051712: 40 µl | 0.792 | TERT-BUTYLBENZENE | . | 0.06 | 0.765 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96591 | Ac2121193, Ab051712 | Ac | Ab | Ab | 2121193 | 051712 | 051712 | 2121193 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.96591 |  | 0.96591 | 0 | 0
TERT-BUTYLBENZENE | 2021 | 77353GCM66 | 2013-06-08 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.89565 | Accu, Abs | 213041120, 051413 | Accu 213041120: 10 µl & Abs 051413: 10 µl | 0.07034 | TERT-BUTYLBENZENE | . | 0.06 | 0.063 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.89565 | Ac2131120, Ab051413 | Ac | Ab | Ab | 2131120 | 051413 | 051413 | 2131120 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.89565 |  | 0.89565 | 0 | 0
TERT-BUTYLBENZENE | 2021 | 77353GCM66 | 2013-11-01 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.79613 | Accu, ChemService | 213041120, 1530700 | Accu 213041120: 20 µl & ChemService 1530700: 20 µl | 0.14068 | TERT-BUTYLBENZENE | . | 0.06 | 0.112 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.79613 | Ac2131120, Ch1530700 | Ac | Ch | Ch | 2131120 | 1530700 | 1530700 | 2131120 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.853 | 0.080422 | 0.853 | 0.11373 | 0.084309
TERT-BUTYLBENZENE | 2021 | 77353GCM66 | 2013-12-31 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.90987 | Accu, ChemService | 213041120, 1530700 | Accu 213041120: 10 µl & ChemService 1530700: 10 µl | 0.07034 | TERT-BUTYLBENZENE | . | 0.06 | 0.064 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90987 | Ac2131120, Ch1530700 | Ac | Ch | Ch | 2131120 | 1530700 | 1530700 | 2131120 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.853 | 0.080422 | 0.853 | 0.11373 | 0.084309
TERT-BUTYLBENZENE | 2021 | 77353GCM66 | 2009-11-10 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.69444 | Accu | 209081198 | Accu 209081198: 10 µl | 0.0792 | TERT-BUTYLBENZENE | E | 0.06 | 0.055 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.69444 | Accu 209081198 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 6 | 0.78143 | 0.047889 | 0.79545 | 0.058923 | 0.043679
TERT-BUTYLBENZENE | 2021 | 77353GCM66 | 2009-12-24 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.79125 | Accu | 209081198 | Accu 209081198: 30 µl | 0.2376 | TERT-BUTYLBENZENE | . | 0.06 | 0.188 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.79125 | Accu 209081198 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.78143 | 0.047889 | 0.79545 | 0.058923 | 0.043679
TERT-BUTYLBENZENE | 2021 | 77353GCM66 | 2010-02-19 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.82071 | Accu | 209081198 | Accu 209081198: 10 µl | 0.0792 | TERT-BUTYLBENZENE | . | 0.06 | 0.065 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.82071 | Accu 209081198 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.78143 | 0.047889 | 0.79545 | 0.058923 | 0.043679
TERT-BUTYLBENZENE | 2021 | 77353GCM66 | 2010-03-26 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.79966 | Accu | 209081198 | Accu 209081198: 30 µl | 0.2376 | TERT-BUTYLBENZENE | . | 0.06 | 0.19 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.79966 | Accu 209081198 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.78143 | 0.047889 | 0.79545 | 0.058923 | 0.043679
TERT-BUTYLBENZENE | 2021 | 77353GCM66 | 2010-05-05 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.82071 | Accu | 209081198 | Accu 209081198: 10 µl | 0.0792 | TERT-BUTYLBENZENE | . | 0.06 | 0.065 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.82071 | Accu 209081198 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.78143 | 0.047889 | 0.79545 | 0.058923 | 0.043679
TERT-BUTYLBENZENE | 2021 | 77353GCM66 | 2010-06-17 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.76178 | Accu | 209081198 | Accu 209081198: 30 µl | 0.2376 | TERT-BUTYLBENZENE | . | 0.06 | 0.181 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.76178 | Accu 209081198 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.78143 | 0.047889 | 0.79545 | 0.058923 | 0.043679
TERT-BUTYLBENZENE | 2021 | 77353GCM66 | 2013-05-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.853 | Crescent, Accu | 04CC151, 213041120 | Crescent 04CC151: 10 µl & Accu 213041120: 10 µl | 0.07034 | TERT-BUTYLBENZENE | . | 0.06 | 0.06 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.853 | Cr04CC151, Ac2131120 | Cr | Ac | Ac | 04CC151 | 2131120 | 2131120 |  | 2131120 | 2131120 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.853 |  | 0.853 | 0 | 0
TERT-BUTYLBENZENE | 2021 | 77353GCM66 | 2013-09-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.74286 | Crescent, Supelco | 04CC151, LC00154 | Crescent 04CC151: 10 µl & Supelco LC00154: 10 µl | 0.07 | TERT-BUTYLBENZENE | . | 0.06 | 0.052 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.74286 | Cr04CC151, SuLC00154 | Cr | Su | Su | 04CC151 | LC00154 | LC00154 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.77143 | 0.040406 | 0.77143 | 0.057143 | 0.042359
TERT-BUTYLBENZENE | 2021 | 77353GCM66 | 2013-09-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.8 | Crescent, Supelco | 04CC151, LC00154 | Crescent 04CC151: 20 µl & Supelco LC00154: 20 µl | 0.14 | TERT-BUTYLBENZENE | . | 0.06 | 0.112 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.8 | Cr04CC151, SuLC00154 | Cr | Su | Su | 04CC151 | LC00154 | LC00154 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.77143 | 0.040406 | 0.77143 | 0.057143 | 0.042359
TERT-BUTYLBENZENE | 2021 | 77353GCM66 | 2012-07-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.99495 | Crescent, Accu | 05BB048, 212051193 | Crescent 05BB048: 10 µl & Accu 212051193: 10 µl | 0.198 | TERT-BUTYLBENZENE | . | 0.06 | 0.197 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.99495 | Cr05BB048, Ac2121193 | Cr | Ac | Ac | 05BB048 | 2121193 | 2121193 |  | 2121193 | 2121193 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.99747 | 0.0035712 | 0.99747 | 0.0050505 | 0.0037439
TERT-BUTYLBENZENE | 2021 | 77353GCM66 | 2012-11-08 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1 | Crescent, Accu | 05BB048, 212051193 | Crescent 05BB048: 20 µl & Accu 212051193: 20 µl | 0.396 | TERT-BUTYLBENZENE | . | 0.06 | 0.396 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1 | Cr05BB048, Ac2121193 | Cr | Ac | Ac | 05BB048 | 2121193 | 2121193 |  | 2121193 | 2121193 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.99747 | 0.0035712 | 0.99747 | 0.0050505 | 0.0037439
TERT-BUTYLBENZENE | 2021 | 77353GCM66 | 2013-12-12 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.81035 | NSI, Accu | 053013, 213041120 | NSI 053013: 20 µl & Accu 213041120: 20 µl | 0.14068 | TERT-BUTYLBENZENE | . | 0.06 | 0.114 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.81035 | NS053013, Ac2131120 | NS | Ac | Ac | 053013 | 2131120 | 2131120 |  | 2131120 | 2131120 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.81035 |  | 0.81035 | 0 | 0
TERT-BUTYLBENZENE | 2021 | 77353GCM66 | 2013-07-24 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.80714 | NSI, Supelco | 053013, LC00154 | NSI 053013: 20 µl & Supelco LC00154: 20 µl | 0.14 | TERT-BUTYLBENZENE | . | 0.06 | 0.113 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.80714 | NS053013, SuLC00154 | NS | Su | Su | 053013 | LC00154 | LC00154 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.80714 |  | 0.80714 | 0 | 0
TERT-BUTYLBENZENE | 2021 | 77353GCM66 | 2013-02-28 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.97475 | NSI, Accu | 062112-01VOA, 212051193 | NSI 062112-01VOA: 10 µl & Accu 212051193: 10 µl | 0.198 | TERT-BUTYLBENZENE | . | 0.06 | 0.193 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97475 | NS0621VOA, Ac2121193 | NS | Ac | Ac | 0621VOA | 2121193 | 2121193 | 0621VOA | 2121193 | 2121193 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.97475 |  | 0.97475 | 0 | 0
TERT-BUTYLBENZENE | 2021 | 77353GCM66 | 2012-09-11 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.9512 | NSI, Supelco | 062112-01VOA, LB92787 | NSI 062112-01VOA: 20 µl & Supelco LB92787: 20 µl | 0.4016 | TERT-BUTYLBENZENE | . | 0.06 | 0.382 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9512 | NS0621VOA, SuLB92787 | NS | Su | Su | 0621VOA | LB92787 | LB92787 | 0621VOA |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.99415 | 0.060745 | 0.99415 | 0.085907 | 0.063682
TERT-BUTYLBENZENE | 2021 | 77353GCM66 | 2012-12-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0371 | NSI, Supelco | 062112-01VOA, LB92787 | NSI 062112-01VOA: 40 µl & Supelco LB92787: 40 µl | 0.8032 | TERT-BUTYLBENZENE | . | 0.06 | 0.833 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0371 | NS0621VOA, SuLB92787 | NS | Su | Su | 0621VOA | LB92787 | LB92787 | 0621VOA |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.99415 | 0.060745 | 0.99415 | 0.085907 | 0.063682
TERT-BUTYLBENZENE | 2021 | 77353GCM66 | 2008-12-20 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.79545 | NSI | 021408-01 | NSI 021408-01: 20 µl | 0.176 | TERT-BUTYLBENZENE | . | 0.06 | 0.14 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.79545 | NSI 021408-01 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.79545 |  | 0.79545 | 0 | 0
TERT-BUTYLBENZENE | 2021 | 77353GCM66 | 2010-11-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.69512 | NSI | 062310-01 | NSI 062310-01: 20 µl | 0.164 | TERT-BUTYLBENZENE | . | 0.06 | 0.114 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.69512 | NSI 062310-01 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.72307 | 0.08064 | 0.70884 | 0.071646 | 0.053111
TERT-BUTYLBENZENE | 2021 | 77353GCM66 | 2011-01-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.82317 | NSI | 062310-01 | NSI 062310-01: 40 µl | 0.328 | TERT-BUTYLBENZENE | . | 0.06 | 0.27 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.82317 | NSI 062310-01 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.72307 | 0.08064 | 0.70884 | 0.071646 | 0.053111
TERT-BUTYLBENZENE | 2021 | 77353GCM66 | 2011-03-01 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.73171 | NSI | 062310-01 | NSI 062310-01: 20 µl | 0.164 | TERT-BUTYLBENZENE | . | 0.06 | 0.12 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.73171 | NSI 062310-01 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.72307 | 0.08064 | 0.70884 | 0.071646 | 0.053111
TERT-BUTYLBENZENE | 2021 | 77353GCM66 | 2011-04-13 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.6128 | NSI | 062310-01 | NSI 062310-01: 40 µl | 0.328 | TERT-BUTYLBENZENE | . | 0.06 | 0.201 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.6128 | NSI 062310-01 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.72307 | 0.08064 | 0.70884 | 0.071646 | 0.053111
TERT-BUTYLBENZENE | 2021 | 77353GCM66 | 2011-05-03 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.63415 | NSI | 062310-01 | NSI 062310-01: 20 µl | 0.164 | TERT-BUTYLBENZENE | . | 0.06 | 0.104 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.63415 | NSI 062310-01 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.72307 | 0.08064 | 0.70884 | 0.071646 | 0.053111
TERT-BUTYLBENZENE | 2021 | 77353GCM66 | 2011-06-10 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.68598 | NSI | 062310-01 | NSI 062310-01: 40 µl | 0.328 | TERT-BUTYLBENZENE | . | 0.06 | 0.225 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.68598 | NSI 062310-01 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.72307 | 0.08064 | 0.70884 | 0.071646 | 0.053111
TERT-BUTYLBENZENE | 2021 | 77353GCM66 | 2011-09-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.67683 | NSI | 062310-01 | NSI 062310-01: 20 µl | 0.164 | TERT-BUTYLBENZENE | . | 0.06 | 0.111 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.67683 | NSI 062310-01 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.72307 | 0.08064 | 0.70884 | 0.071646 | 0.053111
TERT-BUTYLBENZENE | 2021 | 77353GCM66 | 2011-10-18 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.68902 | NSI | 062310-01 | NSI 062310-01: 20 µl | 0.164 | TERT-BUTYLBENZENE | . | 0.06 | 0.113 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.68902 | NSI 062310-01 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.72307 | 0.08064 | 0.70884 | 0.071646 | 0.053111
TERT-BUTYLBENZENE | 2021 | 77353GCM66 | 2011-11-24 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.90549 | NSI | 062310-01 | NSI 062310-01: 40 µl | 0.328 | TERT-BUTYLBENZENE | . | 0.06 | 0.297 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90549 | NSI 062310-01 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.72307 | 0.08064 | 0.70884 | 0.071646 | 0.053111
TERT-BUTYLBENZENE | 2021 | 77353GCM66 | 2012-03-10 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.72561 | NSI | 062310-01 | NSI 062310-01: 20 µl | 0.164 | TERT-BUTYLBENZENE | . | 0.06 | 0.119 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.72561 | NSI 062310-01 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.72307 | 0.08064 | 0.70884 | 0.071646 | 0.053111
TERT-BUTYLBENZENE | 2021 | 77353GCM66 | 2012-05-08 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.77439 | NSI | 062310-01 | NSI 062310-01: 40 µl | 0.328 | TERT-BUTYLBENZENE | . | 0.06 | 0.254 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.77439 | NSI 062310-01 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.72307 | 0.08064 | 0.70884 | 0.071646 | 0.053111
TERT-BUTYLBENZENE | 2021 | 77353GCM66 | 2012-05-25 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.72256 | NSI | 062310-01 | NSI 062310-01: 40 µl | 0.328 | TERT-BUTYLBENZENE | . | 0.06 | 0.237 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.72256 | NSI 062310-01 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.72307 | 0.08064 | 0.70884 | 0.071646 | 0.053111
TERT-BUTYLBENZENE | 2021 | 77353GCM66 | 2009-10-22 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.65116 | Restek | A069860 | Restek A069860: 10 µl | 0.086 | TERT-BUTYLBENZENE | E | 0.06 | 0.056 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.65116 | Restek A069860 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 9 | 0.72825 | 0.070635 | 0.73256 | 0.1124 | 0.083323
TERT-BUTYLBENZENE | 2021 | 77353GCM66 | 2009-12-04 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.67054 | Restek | A069860 | Restek A069860: 30 µl | 0.258 | TERT-BUTYLBENZENE | . | 0.06 | 0.173 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.67054 | Restek A069860 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.72825 | 0.070635 | 0.73256 | 0.1124 | 0.083323
TERT-BUTYLBENZENE | 2021 | 77353GCM66 | 2010-01-26 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.73256 | Restek | A069860 | Restek A069860: 10 µl | 0.086 | TERT-BUTYLBENZENE | . | 0.06 | 0.063 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.73256 | Restek A069860 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.72825 | 0.070635 | 0.73256 | 0.1124 | 0.083323
TERT-BUTYLBENZENE | 2021 | 77353GCM66 | 2010-03-11 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.81008 | Restek | A069860 | Restek A069860: 30 µl | 0.258 | TERT-BUTYLBENZENE | . | 0.06 | 0.209 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.81008 | Restek A069860 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.72825 | 0.070635 | 0.73256 | 0.1124 | 0.083323
TERT-BUTYLBENZENE | 2021 | 77353GCM66 | 2010-04-13 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.75581 | Restek | A069860 | Restek A069860: 10 µl | 0.086 | TERT-BUTYLBENZENE | . | 0.06 | 0.065 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.75581 | Restek A069860 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.72825 | 0.070635 | 0.73256 | 0.1124 | 0.083323
TERT-BUTYLBENZENE | 2021 | 77353GCM66 | 2010-05-22 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.77519 | Restek | A069860 | Restek A069860: 30 µl | 0.258 | TERT-BUTYLBENZENE | . | 0.06 | 0.2 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.77519 | Restek A069860 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.72825 | 0.070635 | 0.73256 | 0.1124 | 0.083323
TERT-BUTYLBENZENE | 2021 | 77353GCM66 | 2010-07-09 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.83721 | Restek | A069860 | Restek A069860: 10 µl | 0.086 | TERT-BUTYLBENZENE | . | 0.06 | 0.072 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83721 | Restek A069860 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.72825 | 0.070635 | 0.73256 | 0.1124 | 0.083323
TERT-BUTYLBENZENE | 2021 | 77353GCM66 | 2010-08-11 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.65891 | Restek | A069860 | Restek A069860: 30 µl | 0.258 | TERT-BUTYLBENZENE | . | 0.06 | 0.17 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.65891 | Restek A069860 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.72825 | 0.070635 | 0.73256 | 0.1124 | 0.083323
TERT-BUTYLBENZENE | 2021 | 77353GCM66 | 2010-09-21 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.66279 | Restek | A069860 | Restek A069860: 10 µl | 0.086 | TERT-BUTYLBENZENE | E | 0.06 | 0.057 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.66279 | Restek A069860 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 9 | 0.72825 | 0.070635 | 0.73256 | 0.1124 | 0.083323
TERT-BUTYLBENZENE | 2021 | 77353GCM66 | 2012-07-30 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.89143 | Supelco, Abs | LB92787, 051712 | Supelco LB92787: 20 µl & Abs 051712: 20 µl | 0.4016 | TERT-BUTYLBENZENE | . | 0.06 | 0.358 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.89143 | SuLB92787, Ab051712 | Su | Ab | Ab | LB92787 | 051712 | 051712 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.89143 |  | 0.89143 | 0 | 0
TERT-BUTYLBENZENE | 2021 | 77353GCM66 | 2013-03-29 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.89143 | Supelco, ChemService | LB92787, 472200 | Supelco LB92787: 10 µl & ChemService 472200: 10 µl | 0.2008 | TERT-BUTYLBENZENE | . | 0.06 | 0.179 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.89143 | SuLB92787, Ch472200 | Su | Ch | Ch | LB92787 | 472200 | 472200 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.84163 | 0.070429 | 0.84163 | 0.099602 | 0.073834
TERT-BUTYLBENZENE | 2021 | 77353GCM66 | 2013-05-03 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.79183 | Supelco, ChemService | LB92787, 472200 | Supelco LB92787: 10 µl & ChemService 472200: 10 µl | 0.2008 | TERT-BUTYLBENZENE | . | 0.06 | 0.159 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.79183 | SuLB92787, Ch472200 | Su | Ch | Ch | LB92787 | 472200 | 472200 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.84163 | 0.070429 | 0.84163 | 0.099602 | 0.073834
TERT-BUTYLBENZENE | 2021 | 77353GCM66 | 2013-08-06 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.7 | Supelco, Abs | LC00154, 051413 | Supelco LC00154: 20 µl & Abs 051413: 20 µl | 0.14 | TERT-BUTYLBENZENE | . | 0.06 | 0.098 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.7 | SuLC00154, Ab051413 | Su | Ab | Ab | LC00154 | 051413 | 051413 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.8 | 0.14142 | 0.8 | 0.2 | 0.14826
TERT-BUTYLBENZENE | 2021 | 77353GCM66 | 2013-12-12 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.9 | Supelco, Abs | LC00154, 051413 | Supelco LC00154: 10 µl & Abs 051413: 10 µl | 0.07 | TERT-BUTYLBENZENE | . | 0.06 | 0.063 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9 | SuLC00154, Ab051413 | Su | Ab | Ab | LC00154 | 051413 | 051413 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.8 | 0.14142 | 0.8 | 0.2 | 0.14826
TERT-BUTYLBENZENE | 2021 | 77353GCM66 | 2013-09-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.72857 | Supelco, ChemService | LC00154, 1530700 | Supelco LC00154: 20 µl & ChemService 1530700: 20 µl | 0.14 | TERT-BUTYLBENZENE | . | 0.06 | 0.102 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.72857 | SuLC00154, Ch1530700 | Su | Ch | Ch | LC00154 | 1530700 | 1530700 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.72857 |  | 0.72857 | 0 | 0
TERT-BUTYLBENZENE | 2021 | 77353GCM66 | 2009-02-18 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.87065 | Ultra | CE-2869 | Ultra CE-2869: 20 µl | 0.0804 | TERT-BUTYLBENZENE | E | 0.06 | 0.07 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87065 | Ultra CE-2869 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 6 | 0.87065 | 0.078664 | 0.87065 | 0 | 0
TERT-BUTYLBENZENE | 2021 | 77353GCM66 | 2009-03-31 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.87065 | Ultra | CE-2869 | Ultra CE-2869: 20 µl | 0.0804 | TERT-BUTYLBENZENE | E | 0.06 | 0.07 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87065 | Ultra CE-2869 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 6 | 0.87065 | 0.078664 | 0.87065 | 0 | 0
TERT-BUTYLBENZENE | 2021 | 77353GCM66 | 2009-05-13 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.99502 | Ultra | CE-2869 | Ultra CE-2869: 20 µl | 0.0804 | TERT-BUTYLBENZENE | E | 0.06 | 0.08 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.99502 | Ultra CE-2869 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 6 | 0.87065 | 0.078664 | 0.87065 | 0 | 0
TERT-BUTYLBENZENE | 2021 | 77353GCM66 | 2009-06-17 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.74627 | Ultra | CE-2869 | Ultra CE-2869: 40 µl | 0.1608 | TERT-BUTYLBENZENE | . | 0.06 | 0.12 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.74627 | Ultra CE-2869 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.87065 | 0.078664 | 0.87065 | 0 | 0
TERT-BUTYLBENZENE | 2021 | 77353GCM66 | 2009-06-30 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.87065 | Ultra | CE-2869 | Ultra CE-2869: 40 µl | 0.1608 | TERT-BUTYLBENZENE | . | 0.06 | 0.14 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87065 | Ultra CE-2869 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.87065 | 0.078664 | 0.87065 | 0 | 0
TERT-BUTYLBENZENE | 2021 | 77353GCM66 | 2009-08-11 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.87065 | Ultra | CE-2869 | Ultra CE-2869: 20 µl | 0.0804 | TERT-BUTYLBENZENE | E | 0.06 | 0.07 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87065 | Ultra CE-2869 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 6 | 0.87065 | 0.078664 | 0.87065 | 0 | 0