## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
1RS CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2012-12-06 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.50392 | Abs, ERA | 052412, 0507-12-04.2 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl | 0.102 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.0514 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.50392 | Ab052412, ER05004.2 | Ab | ER | ER | 052412 | 05004.2 | 05004.2 |  | 05004.2 | 05004.2 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.55196 | 0.067938 | 0.55196 | 0.096078 | 0.071222
1RS CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2013-04-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.6 | Abs, ERA | 052412, 0507-12-04.2 | Abs 052412: 50 µl & ERA 0507-12-04.2: 50 µl | 0.051 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.0306 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.6 | Ab052412, ER05004.2 | Ab | ER | ER | 052412 | 05004.2 | 05004.2 |  | 05004.2 | 05004.2 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.55196 | 0.067938 | 0.55196 | 0.096078 | 0.071222
1RS CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2012-08-14 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.77 | Abs, Supelco | 052412, LB92783 | Abs 052412: 20 µl & Supelco LB92783: 20 µl | 0.02 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.0154 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.77 | Ab052412, SuLB92783 | Ab | Su | Su | 052412 | LB92783 | LB92783 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.77 |  | 0.77 | 0 | 0
1RS CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2013-07-11 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.485 | ChemService, ERA | 1473000, 0318-13-02.2 | ChemService 1473000: 20 µl & ERA 0318-13-02.2: 20 µl | 0.02 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.0097 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.485 | Ch1473000, ER03102.2 | Ch | ER | ER | 1473000 | 03102.2 | 03102.2 |  | 03102.2 | 03102.2 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.485 |  | 0.485 | 0 | 0
1RS CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2013-06-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.95 | ChemService, Supelco | 1473000, LB99392 | ChemService 1473000: 50 µl & Supelco LB99392: 50 µl | 0.05 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.0475 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.95 | Ch1473000, SuLB99392 | Ch | Su | Su | 1473000 | LB99392 | LB99392 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.7425 | 0.29345 | 0.7425 | 0.415 | 0.30764
1RS CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2014-01-08 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.535 | ChemService, Supelco | 1473000, LB99392 | ChemService 1473000: 20 µl & Supelco LB99392: 20 µl | 0.02 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.0107 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.535 | Ch1473000, SuLB99392 | Ch | Su | Su | 1473000 | LB99392 | LB99392 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.7425 | 0.29345 | 0.7425 | 0.415 | 0.30764
1RS CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2012-09-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.65686 | Crescent, ERA | 05BB029, 0507-12-04.2 | Crescent 05BB029: 20 µl & ERA 0507-12-04.2: 20 µl | 0.0204 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.0134 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.65686 | Cr05BB029, ER05004.2 | Cr | ER | ER | 05BB029 | 05004.2 | 05004.2 |  | 05004.2 | 05004.2 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.59804 | 0.083189 | 0.59804 | 0.11765 | 0.087211
1RS CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2013-03-07 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.53922 | Crescent, ERA | 05BB029, 0507-12-04.2 | Crescent 05BB029: 20 µl & ERA 0507-12-04.2: 20 µl | 0.0204 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.011 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.53922 | Cr05BB029, ER05004.2 | Cr | ER | ER | 05BB029 | 05004.2 | 05004.2 |  | 05004.2 | 05004.2 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.59804 | 0.083189 | 0.59804 | 0.11765 | 0.087211
1RS CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2013-09-24 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.536 | ERA, Abs, Crescent | 0318-13-02.2, 042413, 10802AL | ERA 0318-13-02.2: 50 µl & Abs 042413: 50 µl & Crescent 10802AL: 10 µl | 0.05 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.0268 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.536 | ER03102.2, Ab042413, Cr10802AL | ER | Ab | Cr | 03102.2 | 042413 | 10802AL | 03102.2 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.4705 | 0.092631 | 0.4705 | 0.131 | 0.097109
1RS CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2014-01-10 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.405 | ERA, Abs, Crescent | 0318-13-02.2, 042413, 10802AL | ERA 0318-13-02.2: 20 µl & Abs 042413: 20 µl & Crescent 10802AL: 10 µl | 0.02 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.0081 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.405 | ER03102.2, Ab042413, Cr10802AL | ER | Ab | Cr | 03102.2 | 042413 | 10802AL | 03102.2 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.4705 | 0.092631 | 0.4705 | 0.131 | 0.097109
1RS CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2013-06-11 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.85 | ERA, Crescent | 0318-13-02.2, 04CC101 | ERA 0318-13-02.2: 20 µl & Crescent 04CC101: 20 µl | 0.02 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.017 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85 | ER03102.2, Cr04CC101 | ER | Cr | Cr | 03102.2 | 04CC101 | 04CC101 | 03102.2 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.85 |  | 0.85 | 0 | 0
1RS CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2011-09-13 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.4625 | ERA | 0318-13-02.2 | ERA 0318-13-02.2: 40 µl | 0.04 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.0185 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.4625 | ERA 0318-13-02.2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.4625 |  | 0.4625 | 0 | 0
1RS CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2012-10-12 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.90588 | ERA | 0507-12-04.2 | ERA 0507-12-04.2: 50 µl | 0.051 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.0462 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90588 | ERA 0507-12-04.2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.90588 |  | 0.90588 | 0 | 0
1RS CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2011-01-13 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.71206 | ERA | 0818-10-05 LS 2033#2 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 80 µl | 0.039463 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.0281 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.71206 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.66542 | 0.12354 | 0.71641 | 0.17675 | 0.13102
1RS CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2011-02-08 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.75523 | ERA | 0818-10-05 LS 2033#2 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl | 0.019464 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.0147 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.75523 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.66542 | 0.12354 | 0.71641 | 0.17675 | 0.13102
1RS CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2011-02-28 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.51968 | ERA | 0818-10-05 LS 2033#2 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 80 µl | 0.039447 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.0205 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.51968 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.66542 | 0.12354 | 0.71641 | 0.17675 | 0.13102
1RS CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2011-04-13 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.66133 | ERA | 0818-10-05 LS 2033#2 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl | 0.01996 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.0132 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.66133 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.66542 | 0.12354 | 0.71641 | 0.17675 | 0.13102
1RS CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2011-06-20 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.57848 | ERA | 0818-10-05 LS 2033#2 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl | 0.020053 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.0116 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.57848 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.66542 | 0.12354 | 0.71641 | 0.17675 | 0.13102
1RS CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2011-07-28 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.80141 | ERA | 0818-10-05 LS 2033#2 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl | 0.01984 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.0159 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.80141 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.66542 | 0.12354 | 0.71641 | 0.17675 | 0.13102
1RS CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2011-10-25 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.72077 | ERA | 0818-10-05 LS 2033#2 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl | 0.01984 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.0143 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.72077 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.66542 | 0.12354 | 0.71641 | 0.17675 | 0.13102
1RS CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2011-12-03 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.41331 | ERA | 0818-10-05 LS 2033#2 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 80 µl | 0.03968 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.0164 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.41331 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.66542 | 0.12354 | 0.71641 | 0.17675 | 0.13102
1RS CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2012-03-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.75605 | ERA | 0818-10-05 LS 2033#2 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl | 0.01984 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.015 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.75605 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.66542 | 0.12354 | 0.71641 | 0.17675 | 0.13102
1RS CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2012-05-08 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.73589 | ERA | 0818-10-05 LS 2033#2 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl | 0.01984 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.0146 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.73589 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.66542 | 0.12354 | 0.71641 | 0.17675 | 0.13102
1RS CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2009-09-03 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.57781 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.074419 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.014 | 0.043 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.57781 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.57781 |  | 0.57781 | 0 | 0
1RS CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2010-06-30 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.63689 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.038782 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.014 | 0.0247 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.63689 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.75563 | 0.10974 | 0.77668 | 0.21643 | 0.16044
1RS CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2010-08-25 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.85332 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040547 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.014 | 0.0346 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85332 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.75563 | 0.10974 | 0.77668 | 0.21643 | 0.16044
1RS CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2010-12-16 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.77668 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040428 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.0314 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.77668 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.75563 | 0.10974 | 0.77668 | 0.21643 | 0.16044
1RS CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2011-01-20 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.82419 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 100 µl | 0.1007 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.083 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.82419 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.7531 | 0.12568 | 0.7441 | 0.21093 | 0.15636
1RS CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2011-03-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.89293 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 25 µl | 0.02475 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.0221 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.89293 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.7531 | 0.12568 | 0.7441 | 0.21093 | 0.15636
1RS CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2011-04-20 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.63127 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 100 µl | 0.099483 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.0628 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.63127 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.7531 | 0.12568 | 0.7441 | 0.21093 | 0.15636
1RS CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2011-06-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.664 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 75 µl | 0.074096 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.0492 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.664 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.7531 | 0.12568 | 0.7441 | 0.21093 | 0.15636
1RS CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2012-07-14 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.85 | Restek, Supelco | A088380, LB92783 | Restek A088380: 20 µl & Supelco LB92783: 20 µl | 0.02 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.017 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85 | ReA088380, SuLB92783 | Re | Su | Su | A088380 | LB92783 | LB92783 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.85 |  | 0.85 | 0 | 0
1RS CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2009-08-25 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.64207 | Restek | A063025 | Restek A063025: 40 µl | 0.065413 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.014 | 0.042 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.64208 | Restek A063025 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.61729 | 0.035055 | 0.61729 | 0.049575 | 0.036749
1RS CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2009-12-11 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.5925 | Restek | A063025 | Restek A063025: 25 µl | 0.040506 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.014 | 0.024 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.5925 | Restek A063025 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.61729 | 0.035055 | 0.61729 | 0.049575 | 0.036749
1RS CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2012-09-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.91667 | Spex Organics, ERA | T1120530013, 0507-12-04.2 | Spex Organics T1120530013: 20 µl & ERA 0507-12-04.2: 20 µl | 0.0204 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.0187 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91667 | SpT110013, ER05004.2 | Sp | ER | ER | T110013 | 05004.2 | 05004.2 | T110013 | 05004.2 | 05004.2 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.64167 | 0.38891 | 0.64167 | 0.55 | 0.40771
1RS CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2013-01-15 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.36667 | Spex Organics, ERA | T1120530013, 0507-12-04.2 | Spex Organics T1120530013: 50 µl & ERA 0507-12-04.2: 50 µl | 0.051 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.0187 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.36667 | SpT110013, ER05004.2 | Sp | ER | ER | T110013 | 05004.2 | 05004.2 | T110013 | 05004.2 | 05004.2 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.64167 | 0.38891 | 0.64167 | 0.55 | 0.40771
1RS CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2012-11-20 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.552 | Spex Organics, Supelco | T1120530013, LB92783 | Spex Organics T1120530013: 100 µl & Supelco LB92783: 100 µl | 0.1 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.0552 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.552 | SpT110013, SuLB92783 | Sp | Su | Su | T110013 | LB92783 | LB92783 | T110013 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.58967 | 0.11809 | 0.552 | 0.227 | 0.16827
1RS CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2013-02-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.495 | Spex Organics, Supelco | T1120530013, LB92783 | Spex Organics T1120530013: 20 µl & Supelco LB92783: 20 µl | 0.02 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.0099 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.495 | SpT110013, SuLB92783 | Sp | Su | Su | T110013 | LB92783 | LB92783 | T110013 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.58967 | 0.11809 | 0.552 | 0.227 | 0.16827
1RS CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2013-04-02 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.722 | Spex Organics, Supelco | T1120530013, LB92783 | Spex Organics T1120530013: 50 µl & Supelco LB92783: 50 µl | 0.05 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.0361 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.722 | SpT110013, SuLB92783 | Sp | Su | Su | T110013 | LB92783 | LB92783 | T110013 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.58967 | 0.11809 | 0.552 | 0.227 | 0.16827
1RS CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2013-09-20 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.58 | Spex Organics, ERA | T1130514013, 0318-13-02.2 | Spex Organics T1130514013: 100 µl & ERA 0318-13-02.2: 100 µl | 0.1 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.058 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.58 | SpT114013, ER03102.2 | Sp | ER | ER | T114013 | 03102.2 | 03102.2 | T114013 | 03102.2 | 03102.2 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.58 |  | 0.58 | 0 | 0
1RS CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2013-11-09 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.86 | Spex Organics, Supelco | T1130514013, LB99392 | Spex Organics T1130514013: 20 µl & Supelco LB99392: 20 µl | 0.02 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.0172 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86 | SpT114013, SuLB99392 | Sp | Su | Su | T114013 | LB99392 | LB99392 | T114013 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.86 |  | 0.86 | 0 | 0
1RS CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2010-06-16 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.92296 | Spex Organics | T1090901009 | Spex Organics T1090901009: 20 µl | 0.03012 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.014 | 0.0278 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92296 | Spex Organics T1090901009 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.78598 | 0.12898 | 0.79581 | 0.20342 | 0.1508
1RS CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2010-07-15 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.7392 | Spex Organics | T1090901009 | Spex Organics T1090901009: 100 µl | 0.15152 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.014 | 0.112 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.7392 | Spex Organics T1090901009 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.78598 | 0.12898 | 0.79581 | 0.20342 | 0.1508
1RS CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2010-09-30 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.85243 | Spex Organics | T1090901009 | Spex Organics T1090901009: 20 µl | 0.030618 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.014 | 0.0261 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85243 | Spex Organics T1090901009 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.78598 | 0.12898 | 0.79581 | 0.20342 | 0.1508
1RS CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2010-12-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.62934 | Spex Organics | T1090901009 | Spex Organics T1090901009: 40 µl | 0.061652 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.0388 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.62934 | Spex Organics T1090901009 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.78598 | 0.12898 | 0.79581 | 0.20342 | 0.1508
1RS CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2011-01-11 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.65883 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 80 µl | 0.039616 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.0261 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.65883 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.74599 | 0.18878 | 0.76 | 0.08815 | 0.065345
1RS CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2011-01-21 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.96202 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 40 µl | 0.019958 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.0192 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96202 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.74599 | 0.18878 | 0.76 | 0.08815 | 0.065345
1RS CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2011-02-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.69685 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 40 µl | 0.02009 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.014 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.69685 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.74599 | 0.18878 | 0.76 | 0.08815 | 0.065345
1RS CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2011-03-23 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0463 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 40 µl | 0.019592 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.0205 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0463 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.74599 | 0.18878 | 0.76 | 0.08815 | 0.065345
1RS CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2011-05-14 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.78139 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 40 µl | 0.02022 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | E | 0.01 | 0.0158 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.78139 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 13 | 0.74599 | 0.18878 | 0.76 | 0.08815 | 0.065345
1RS CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2011-07-07 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.9525 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 80 µl | 0.04 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.0381 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9525 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.74599 | 0.18878 | 0.76 | 0.08815 | 0.065345
1RS CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2011-09-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.76 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 40 µl | 0.02 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.0152 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.76 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.74599 | 0.18878 | 0.76 | 0.08815 | 0.065345
1RS CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2011-09-29 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.4925 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 80 µl | 0.04 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.0197 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.4925 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.74599 | 0.18878 | 0.76 | 0.08815 | 0.065345
1RS CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2011-11-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.785 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 40 µl | 0.02 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.0157 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.785 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.74599 | 0.18878 | 0.76 | 0.08815 | 0.065345
1RS CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2011-12-21 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.775 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 80 µl | 0.04 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.031 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.775 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.74599 | 0.18878 | 0.76 | 0.08815 | 0.065345
1RS CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2012-01-27 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.7125 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 80 µl | 0.04 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.0285 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.7125 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.74599 | 0.18878 | 0.76 | 0.08815 | 0.065345
1RS CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2012-04-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.335 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 40 µl | 0.02 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.0067 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.335 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.74599 | 0.18878 | 0.76 | 0.08815 | 0.065345
1RS CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2012-06-02 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.74 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 40 µl | 0.02 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.0148 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.74 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.74599 | 0.18878 | 0.76 | 0.08815 | 0.065345
1RS CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2012-10-18 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.564 | Supelco, Abs | LB92783, 052412 | Supelco LB92783: 50 µl & Abs 052412: 50 µl | 0.05 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.0282 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.564 | SuLB92783, Ab052412 | Su | Ab | Ab | LB92783 | 052412 | 052412 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.629 | 0.091924 | 0.629 | 0.13 | 0.096368
1RS CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2013-01-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.694 | Supelco, Abs | LB92783, 052412 | Supelco LB92783: 50 µl & Abs 052412: 50 µl | 0.05 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.0347 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.694 | SuLB92783, Ab052412 | Su | Ab | Ab | LB92783 | 052412 | 052412 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.629 | 0.091924 | 0.629 | 0.13 | 0.096368
1RS CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2013-11-23 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.93 | Supelco, Abs, Crescent | LB99392, 042413, 10802AL | Supelco LB99392: 20 µl & Abs 042413: 20 µl & Crescent 10802AL: 10 µl | 0.02 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.0186 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.93 | SuLB99392, Ab042413, Cr10802AL | Su | Ab | Cr | LB99392 | 042413 | 10802AL |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.93 |  | 0.93 | 0 | 0
1RS CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2013-08-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.546 | Supelco, Crescent | LB99392, 04CC101 | Supelco LB99392: 50 µl & Crescent 04CC101: 50 µl | 0.05 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.01 | 0.0273 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.546 | SuLB99392, Cr04CC101 | Su | Cr | Cr | LB99392 | 04CC101 | 04CC101 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.546 |  | 0.546 | 0 | 0
1RS CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2009-09-29 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.49595 | Supelco | LB60731 | Supelco LB60731: 25 µl | 0.040327 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.014 | 0.02 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.49595 | Supelco LB60731 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.559 | 0.08917 | 0.559 | 0.12611 | 0.093481
1RS CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2010-01-27 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.62206 | Supelco | LB60731 | Supelco LB60731: 25 µl | 0.040189 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.014 | 0.025 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.62206 | Supelco LB60731 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.559 | 0.08917 | 0.559 | 0.12611 | 0.093481
1RS CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2010-02-17 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.44027 | Ultra | CF-3558 | Ultra CF-3558: 40 µl | 0.059055 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.014 | 0.026 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.44027 | Ultra CF-3558 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.61149 | 0.12127 | 0.64679 | 0.16898 | 0.12527
1RS CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2010-05-19 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.71212 | Ultra | CF-3558 | Ultra CF-3558: 20 µl | 0.030472 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.014 | 0.0217 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.71212 | Ultra CF-3558 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.61149 | 0.12127 | 0.64679 | 0.16898 | 0.12527
1RS CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2010-08-10 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.67985 | Ultra | CF-3558 | Ultra CF-3558: 40 µl | 0.061337 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | . | 0.014 | 0.0417 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.67985 | Ultra CF-3558 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.61149 | 0.12127 | 0.64679 | 0.16898 | 0.12527
1RS CIS-PERMETHRIN | 2033 | 82687GCM35 | 2010-12-01 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.61374 | Ultra | CF-3558 | Ultra CF-3558: 20 µl | 0.030306 | 1RS_CIS-PERMETHRIN | E | 0.01 | 0.0186 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.61374 | Ultra CF-3558 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 4 | 0.61149 | 0.12127 | 0.64679 | 0.16898 | 0.12527