## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
2-CHLORO-2,6-DIETHYLACETANILIDE | 2033 | 61618GCM39 | 2012-08-14 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.16 | Abs, Supelco | 052412, LB92783 | Abs 052412: 20 µl & Supelco LB92783: 20 µl | 0.03 | 2-CHLORO-2,6-DIETHYLACETANILIDE | . | 0.01 | 0.0348 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.16 | Ab052412, SuLB92783 | Ab | Su | Su | 052412 | LB92783 | LB92783 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.16 |  | 1.16 | 0 | 0
2-CHLORO-2,6-DIETHYLACETANILIDE | 2033 | 61618GCM39 | 2013-06-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.22 | ChemService, Supelco | 1473000, LB99392 | ChemService 1473000: 50 µl & Supelco LB99392: 50 µl | 0.075 | 2-CHLORO-2,6-DIETHYLACETANILIDE | . | 0.01 | 0.0915 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.22 | Ch1473000, SuLB99392 | Ch | Su | Su | 1473000 | LB99392 | LB99392 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.11 | 0.15556 | 1.11 | 0.22 | 0.16308
2-CHLORO-2,6-DIETHYLACETANILIDE | 2033 | 61618GCM39 | 2014-01-08 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1 | ChemService, Supelco | 1473000, LB99392 | ChemService 1473000: 20 µl & Supelco LB99392: 20 µl | 0.03 | 2-CHLORO-2,6-DIETHYLACETANILIDE | . | 0.01 | 0.03 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1 | Ch1473000, SuLB99392 | Ch | Su | Su | 1473000 | LB99392 | LB99392 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.11 | 0.15556 | 1.11 | 0.22 | 0.16308
2-CHLORO-2,6-DIETHYLACETANILIDE | 2033 | 61618GCM39 | 2009-08-12 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0943 | ChemService | 406-99B | ChemService 406-99B: 25 µl | 0.06031 | 2-CHLORO-2,6-DIETHYLACETANILIDE | . | 0.01 | 0.066 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0943 | ChemService 406-99B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.2965 | 0.28594 | 1.2965 | 0.40438 | 0.29976
2-CHLORO-2,6-DIETHYLACETANILIDE | 2033 | 61618GCM39 | 2009-12-01 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.4987 | ChemService | 406-99B | ChemService 406-99B: 25 µl | 0.061386 | 2-CHLORO-2,6-DIETHYLACETANILIDE | . | 0.01 | 0.092 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.4987 | ChemService 406-99B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.2965 | 0.28594 | 1.2965 | 0.40438 | 0.29976
2-CHLORO-2,6-DIETHYLACETANILIDE | 2033 | 61618GCM39 | 2011-01-13 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1573 | ERA | 0818-10-05 LS 2033#2 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 80 µl | 0.084336 | 2-CHLORO-2,6-DIETHYLACETANILIDE | . | 0.01 | 0.0976 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1573 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.99734 | 0.14817 | 0.96171 | 0.19062 | 0.1413
2-CHLORO-2,6-DIETHYLACETANILIDE | 2033 | 61618GCM39 | 2011-02-08 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.86064 | ERA | 0818-10-05 LS 2033#2 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl | 0.041597 | 2-CHLORO-2,6-DIETHYLACETANILIDE | . | 0.01 | 0.0358 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86063 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.99734 | 0.14817 | 0.96171 | 0.19062 | 0.1413
2-CHLORO-2,6-DIETHYLACETANILIDE | 2033 | 61618GCM39 | 2011-02-28 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.87542 | ERA | 0818-10-05 LS 2033#2 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 80 µl | 0.084303 | 2-CHLORO-2,6-DIETHYLACETANILIDE | . | 0.01 | 0.0738 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87542 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.99734 | 0.14817 | 0.96171 | 0.19062 | 0.1413
2-CHLORO-2,6-DIETHYLACETANILIDE | 2033 | 61618GCM39 | 2011-04-13 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.96587 | ERA | 0818-10-05 LS 2033#2 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl | 0.042656 | 2-CHLORO-2,6-DIETHYLACETANILIDE | . | 0.01 | 0.0412 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96587 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.99734 | 0.14817 | 0.96171 | 0.19062 | 0.1413
2-CHLORO-2,6-DIETHYLACETANILIDE | 2033 | 61618GCM39 | 2011-06-20 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0057 | ERA | 0818-10-05 LS 2033#2 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl | 0.042854 | 2-CHLORO-2,6-DIETHYLACETANILIDE | . | 0.01 | 0.0431 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0057 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.99734 | 0.14817 | 0.96171 | 0.19062 | 0.1413
2-CHLORO-2,6-DIETHYLACETANILIDE | 2033 | 61618GCM39 | 2011-07-28 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.066 | ERA | 0818-10-05 LS 2033#2 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl | 0.0424 | 2-CHLORO-2,6-DIETHYLACETANILIDE | . | 0.01 | 0.0452 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.066 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.99734 | 0.14817 | 0.96171 | 0.19062 | 0.1413
2-CHLORO-2,6-DIETHYLACETANILIDE | 2033 | 61618GCM39 | 2011-10-25 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.92925 | ERA | 0818-10-05 LS 2033#2 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl | 0.0424 | 2-CHLORO-2,6-DIETHYLACETANILIDE | . | 0.01 | 0.0394 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92925 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.99734 | 0.14817 | 0.96171 | 0.19062 | 0.1413
2-CHLORO-2,6-DIETHYLACETANILIDE | 2033 | 61618GCM39 | 2011-12-03 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.83962 | ERA | 0818-10-05 LS 2033#2 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 80 µl | 0.0848 | 2-CHLORO-2,6-DIETHYLACETANILIDE | . | 0.01 | 0.0712 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83962 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.99734 | 0.14817 | 0.96171 | 0.19062 | 0.1413
2-CHLORO-2,6-DIETHYLACETANILIDE | 2033 | 61618GCM39 | 2012-03-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.95755 | ERA | 0818-10-05 LS 2033#2 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl | 0.0424 | 2-CHLORO-2,6-DIETHYLACETANILIDE | . | 0.01 | 0.0406 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.95755 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.99734 | 0.14817 | 0.96171 | 0.19062 | 0.1413
2-CHLORO-2,6-DIETHYLACETANILIDE | 2033 | 61618GCM39 | 2012-05-08 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.316 | ERA | 0818-10-05 LS 2033#2 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl | 0.0424 | 2-CHLORO-2,6-DIETHYLACETANILIDE | . | 0.01 | 0.0558 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.316 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.99734 | 0.14817 | 0.96171 | 0.19062 | 0.1413
2-CHLORO-2,6-DIETHYLACETANILIDE | 2033 | 61618GCM39 | 2009-09-03 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.96749 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.074419 | 2-CHLORO-2,6-DIETHYLACETANILIDE | . | 0.01 | 0.072 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96749 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.96749 |  | 0.96749 | 0 | 0
2-CHLORO-2,6-DIETHYLACETANILIDE | 2033 | 61618GCM39 | 2010-06-30 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0005 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.038782 | 2-CHLORO-2,6-DIETHYLACETANILIDE | . | 0.01 | 0.0388 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0005 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.1156 | 0.1151 | 1.1155 | 0.2302 | 0.17064
2-CHLORO-2,6-DIETHYLACETANILIDE | 2033 | 61618GCM39 | 2010-08-25 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.2307 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040547 | 2-CHLORO-2,6-DIETHYLACETANILIDE | . | 0.01 | 0.0499 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2307 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.1156 | 0.1151 | 1.1155 | 0.2302 | 0.17064
2-CHLORO-2,6-DIETHYLACETANILIDE | 2033 | 61618GCM39 | 2010-12-16 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1155 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040428 | 2-CHLORO-2,6-DIETHYLACETANILIDE | . | 0.01 | 0.0451 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1155 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.1156 | 0.1151 | 1.1155 | 0.2302 | 0.17064
2-CHLORO-2,6-DIETHYLACETANILIDE | 2033 | 61618GCM39 | 2011-01-20 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1221 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 100 µl | 0.1007 | 2-CHLORO-2,6-DIETHYLACETANILIDE | . | 0.01 | 0.113 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1221 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0673 | 0.095986 | 1.0737 | 0.15515 | 0.11501
2-CHLORO-2,6-DIETHYLACETANILIDE | 2033 | 61618GCM39 | 2011-03-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1677 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 25 µl | 0.02475 | 2-CHLORO-2,6-DIETHYLACETANILIDE | . | 0.01 | 0.0289 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1677 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0673 | 0.095986 | 1.0737 | 0.15515 | 0.11501
2-CHLORO-2,6-DIETHYLACETANILIDE | 2033 | 61618GCM39 | 2011-04-20 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0253 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 100 µl | 0.099483 | 2-CHLORO-2,6-DIETHYLACETANILIDE | . | 0.01 | 0.102 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0253 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0673 | 0.095986 | 1.0737 | 0.15515 | 0.11501
2-CHLORO-2,6-DIETHYLACETANILIDE | 2033 | 61618GCM39 | 2011-06-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.95417 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 75 µl | 0.074096 | 2-CHLORO-2,6-DIETHYLACETANILIDE | . | 0.01 | 0.0707 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.95417 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0673 | 0.095986 | 1.0737 | 0.15515 | 0.11501
2-CHLORO-2,6-DIETHYLACETANILIDE | 2033 | 61618GCM39 | 2012-07-14 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0867 | Restek, Supelco | A088380, LB92783 | Restek A088380: 20 µl & Supelco LB92783: 20 µl | 0.03 | 2-CHLORO-2,6-DIETHYLACETANILIDE | . | 0.01 | 0.0326 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0867 | ReA088380, SuLB92783 | Re | Su | Su | A088380 | LB92783 | LB92783 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.0867 |  | 1.0867 | 0 | 0
2-CHLORO-2,6-DIETHYLACETANILIDE | 2033 | 61618GCM39 | 2012-11-20 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.79333 | Spex Organics, Supelco | T1120530013, LB92783 | Spex Organics T1120530013: 100 µl & Supelco LB92783: 100 µl | 0.15 | 2-CHLORO-2,6-DIETHYLACETANILIDE | . | 0.01 | 0.119 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.79333 | SpT110013, SuLB92783 | Sp | Su | Su | T110013 | LB92783 | LB92783 | T110013 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.82222 | 0.068096 | 0.79333 | 0.12667 | 0.093897
2-CHLORO-2,6-DIETHYLACETANILIDE | 2033 | 61618GCM39 | 2013-02-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.77333 | Spex Organics, Supelco | T1120530013, LB92783 | Spex Organics T1120530013: 20 µl & Supelco LB92783: 20 µl | 0.03 | 2-CHLORO-2,6-DIETHYLACETANILIDE | . | 0.01 | 0.0232 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.77333 | SpT110013, SuLB92783 | Sp | Su | Su | T110013 | LB92783 | LB92783 | T110013 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.82222 | 0.068096 | 0.79333 | 0.12667 | 0.093897
2-CHLORO-2,6-DIETHYLACETANILIDE | 2033 | 61618GCM39 | 2013-04-02 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.9 | Spex Organics, Supelco | T1120530013, LB92783 | Spex Organics T1120530013: 50 µl & Supelco LB92783: 50 µl | 0.075 | 2-CHLORO-2,6-DIETHYLACETANILIDE | . | 0.01 | 0.0675 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9 | SpT110013, SuLB92783 | Sp | Su | Su | T110013 | LB92783 | LB92783 | T110013 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.82222 | 0.068096 | 0.79333 | 0.12667 | 0.093897
2-CHLORO-2,6-DIETHYLACETANILIDE | 2033 | 61618GCM39 | 2013-11-09 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.27 | Spex Organics, Supelco | T1130514013, LB99392 | Spex Organics T1130514013: 20 µl & Supelco LB99392: 20 µl | 0.03 | 2-CHLORO-2,6-DIETHYLACETANILIDE | . | 0.01 | 0.0381 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.27 | SpT114013, SuLB99392 | Sp | Su | Su | T114013 | LB99392 | LB99392 | T114013 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.27 |  | 1.27 | 0 | 0
2-CHLORO-2,6-DIETHYLACETANILIDE | 2033 | 61618GCM39 | 2011-01-11 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.045 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 80 µl | 0.079231 | 2-CHLORO-2,6-DIETHYLACETANILIDE | . | 0.01 | 0.0828 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.045 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 1.0286 | 0.093905 | 1.0512 | 0.095764 | 0.070989
2-CHLORO-2,6-DIETHYLACETANILIDE | 2033 | 61618GCM39 | 2011-01-21 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.2226 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 40 µl | 0.039916 | 2-CHLORO-2,6-DIETHYLACETANILIDE | . | 0.01 | 0.0488 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2226 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 1.0286 | 0.093905 | 1.0512 | 0.095764 | 0.070989
2-CHLORO-2,6-DIETHYLACETANILIDE | 2033 | 61618GCM39 | 2011-02-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.83871 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 40 µl | 0.040181 | 2-CHLORO-2,6-DIETHYLACETANILIDE | . | 0.01 | 0.0337 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83871 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 1.0286 | 0.093905 | 1.0512 | 0.095764 | 0.070989
2-CHLORO-2,6-DIETHYLACETANILIDE | 2033 | 61618GCM39 | 2011-03-23 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0948 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 40 µl | 0.039185 | 2-CHLORO-2,6-DIETHYLACETANILIDE | . | 0.01 | 0.0429 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0948 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 1.0286 | 0.093905 | 1.0512 | 0.095764 | 0.070989
2-CHLORO-2,6-DIETHYLACETANILIDE | 2033 | 61618GCM39 | 2011-05-14 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.97674 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 40 µl | 0.040441 | 2-CHLORO-2,6-DIETHYLACETANILIDE | . | 0.01 | 0.0395 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97674 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 1.0286 | 0.093905 | 1.0512 | 0.095764 | 0.070989
2-CHLORO-2,6-DIETHYLACETANILIDE | 2033 | 61618GCM39 | 2011-07-07 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0725 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 80 µl | 0.08 | 2-CHLORO-2,6-DIETHYLACETANILIDE | . | 0.01 | 0.0858 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0725 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 1.0286 | 0.093905 | 1.0512 | 0.095764 | 0.070989
2-CHLORO-2,6-DIETHYLACETANILIDE | 2033 | 61618GCM39 | 2011-09-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.9575 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 40 µl | 0.04 | 2-CHLORO-2,6-DIETHYLACETANILIDE | . | 0.01 | 0.0383 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9575 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 1.0286 | 0.093905 | 1.0512 | 0.095764 | 0.070989
2-CHLORO-2,6-DIETHYLACETANILIDE | 2033 | 61618GCM39 | 2011-09-29 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.9225 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 80 µl | 0.08 | 2-CHLORO-2,6-DIETHYLACETANILIDE | . | 0.01 | 0.0738 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9225 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 1.0286 | 0.093905 | 1.0512 | 0.095764 | 0.070989
2-CHLORO-2,6-DIETHYLACETANILIDE | 2033 | 61618GCM39 | 2011-11-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.995 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 40 µl | 0.04 | 2-CHLORO-2,6-DIETHYLACETANILIDE | . | 0.01 | 0.0398 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.995 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 1.0286 | 0.093905 | 1.0512 | 0.095764 | 0.070989
2-CHLORO-2,6-DIETHYLACETANILIDE | 2033 | 61618GCM39 | 2011-12-21 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0525 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 80 µl | 0.08 | 2-CHLORO-2,6-DIETHYLACETANILIDE | . | 0.01 | 0.0842 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0525 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 1.0286 | 0.093905 | 1.0512 | 0.095764 | 0.070989
2-CHLORO-2,6-DIETHYLACETANILIDE | 2033 | 61618GCM39 | 2012-01-27 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0513 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 80 µl | 0.08 | 2-CHLORO-2,6-DIETHYLACETANILIDE | . | 0.01 | 0.0841 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0512 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 1.0286 | 0.093905 | 1.0512 | 0.095764 | 0.070989
2-CHLORO-2,6-DIETHYLACETANILIDE | 2033 | 61618GCM39 | 2012-04-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0525 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 40 µl | 0.04 | 2-CHLORO-2,6-DIETHYLACETANILIDE | E | 0.01 | 0.0421 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0525 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 13 | 1.0286 | 0.093905 | 1.0512 | 0.095764 | 0.070989
2-CHLORO-2,6-DIETHYLACETANILIDE | 2033 | 61618GCM39 | 2012-06-02 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.09 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 40 µl | 0.04 | 2-CHLORO-2,6-DIETHYLACETANILIDE | . | 0.01 | 0.0436 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.09 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 1.0286 | 0.093905 | 1.0512 | 0.095764 | 0.070989
2-CHLORO-2,6-DIETHYLACETANILIDE | 2033 | 61618GCM39 | 2012-10-18 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.89733 | Supelco, Abs | LB92783, 052412 | Supelco LB92783: 50 µl & Abs 052412: 50 µl | 0.075 | 2-CHLORO-2,6-DIETHYLACETANILIDE | . | 0.01 | 0.0673 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.89733 | SuLB92783, Ab052412 | Su | Ab | Ab | LB92783 | 052412 | 052412 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.96067 | 0.089567 | 0.96067 | 0.12667 | 0.093897
2-CHLORO-2,6-DIETHYLACETANILIDE | 2033 | 61618GCM39 | 2013-01-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.024 | Supelco, Abs | LB92783, 052412 | Supelco LB92783: 50 µl & Abs 052412: 50 µl | 0.075 | 2-CHLORO-2,6-DIETHYLACETANILIDE | . | 0.01 | 0.0768 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.024 | SuLB92783, Ab052412 | Su | Ab | Ab | LB92783 | 052412 | 052412 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.96067 | 0.089567 | 0.96067 | 0.12667 | 0.093897
2-CHLORO-2,6-DIETHYLACETANILIDE | 2033 | 61618GCM39 | 2013-11-23 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1867 | Supelco, Abs, Crescent | LB99392, 042413, 10802AL | Supelco LB99392: 20 µl & Abs 042413: 20 µl & Crescent 10802AL: 10 µl | 0.03 | 2-CHLORO-2,6-DIETHYLACETANILIDE | . | 0.01 | 0.0356 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1867 | SuLB99392, Ab042413, Cr10802AL | Su | Ab | Cr | LB99392 | 042413 | 10802AL |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.1867 |  | 1.1867 | 0 | 0
2-CHLORO-2,6-DIETHYLACETANILIDE | 2033 | 61618GCM39 | 2013-08-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1293 | Supelco, Crescent | LB99392, 04CC101 | Supelco LB99392: 50 µl & Crescent 04CC101: 50 µl | 0.075 | 2-CHLORO-2,6-DIETHYLACETANILIDE | . | 0.01 | 0.0847 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1293 | SuLB99392, Cr04CC101 | Su | Cr | Cr | LB99392 | 04CC101 | 04CC101 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.1293 |  | 1.1293 | 0 | 0