## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2013-06-26 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.74444 | Abs, ChemService | 042413, 1473000 | Abs 042413: 20 µl & ChemService 1473000: 20 µl | 0.018 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.006 | 0.0134 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.74444 | Ab042413, Ch1473000 | Ab | Ch | Ch | 042413 | 1473000 | 1473000 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.74444 |  | 0.74444 | 0 | 0
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2013-10-19 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.90444 | Abs, Spex Organics, Crescent | 042413, T1130514013, 10802AL | Abs 042413: 50 µl & Spex Organics T1130514013: 50 µl & Crescent 10802AL: 20 µl | 0.045 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.006 | 0.0407 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90444 | Ab042413, SpT114013, Cr10802AL | Ab | Sp | Cr | 042413 | T114013 | 10802AL |  | T114013 |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.90444 |  | 0.90444 | 0 | 0
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2011-01-07 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.73021 | Abs | 080610 | Abs 080610: 40 µl | 0.04711 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.0042 | 0.0344 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.73021 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.79705 | 0.083315 | 0.82291 | 0.10455 | 0.0775
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2011-01-28 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.835 | Abs | 080610 | Abs 080610: 80 µl | 0.092216 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.0042 | 0.077 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.835 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.79705 | 0.083315 | 0.82291 | 0.10455 | 0.0775
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2011-02-22 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.83911 | Abs | 080610 | Abs 080610: 40 µl | 0.047432 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.0042 | 0.0398 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.8391 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.79705 | 0.083315 | 0.82291 | 0.10455 | 0.0775
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2011-03-16 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.6852 | Abs | 080610 | Abs 080610: 80 µl | 0.095155 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.0042 | 0.0652 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.6852 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.79705 | 0.083315 | 0.82291 | 0.10455 | 0.0775
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2011-05-03 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.94423 | Abs | 080610 | Abs 080610: 40 µl | 0.047658 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.0042 | 0.045 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94423 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.79705 | 0.083315 | 0.82291 | 0.10455 | 0.0775
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2011-05-29 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.82291 | Abs | 080610 | Abs 080610: 80 µl | 0.096487 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.0042 | 0.0794 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.82291 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.79705 | 0.083315 | 0.82291 | 0.10455 | 0.0775
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2011-08-22 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.77212 | Abs | 080610 | Abs 080610: 40 µl | 0.04792 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.0042 | 0.037 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.77212 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.79705 | 0.083315 | 0.82291 | 0.10455 | 0.0775
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2011-10-20 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.73456 | Abs | 080610 | Abs 080610: 40 µl | 0.04792 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.006 | 0.0352 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.73456 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.79705 | 0.083315 | 0.82291 | 0.10455 | 0.0775
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2012-01-20 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.64691 | Abs | 080610 | Abs 080610: 40 µl | 0.04792 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.006 | 0.031 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.64691 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.79705 | 0.083315 | 0.82291 | 0.10455 | 0.0775
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2012-02-09 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.87229 | Abs | 080610 | Abs 080610: 80 µl | 0.09584 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.006 | 0.0836 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87229 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.79705 | 0.083315 | 0.82291 | 0.10455 | 0.0775
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2012-03-08 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.83055 | Abs | 080610 | Abs 080610: 40 µl | 0.04792 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.006 | 0.0398 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83055 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.79705 | 0.083315 | 0.82291 | 0.10455 | 0.0775
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2012-04-12 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.87646 | Abs | 080610 | Abs 080610: 40 µl | 0.04792 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.006 | 0.042 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87646 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.79705 | 0.083315 | 0.82291 | 0.10455 | 0.0775
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2012-04-24 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.77212 | Abs | 080610 | Abs 080610: 80 µl | 0.09584 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.006 | 0.074 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.77212 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.79705 | 0.083315 | 0.82291 | 0.10455 | 0.0775
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2011-01-12 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.85349 | Accu | 210061341 | Accu 210061341: 40 µl | 0.046398 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.0042 | 0.0396 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85349 | Accu 210061341 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 12 | 0.80023 | 0.075996 | 0.79642 | 0.08146 | 0.060386
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2011-02-01 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.8158 | Accu | 210061341 | Accu 210061341: 80 µl | 0.095612 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.0042 | 0.078 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.8158 | Accu 210061341 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 12 | 0.80023 | 0.075996 | 0.79642 | 0.08146 | 0.060386
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2011-02-14 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.68748 | Accu | 210061341 | Accu 210061341: 40 µl | 0.047274 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.0042 | 0.0325 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.68748 | Accu 210061341 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 12 | 0.80023 | 0.075996 | 0.79642 | 0.08146 | 0.060386
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2011-04-07 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.75836 | Accu | 210061341 | Accu 210061341: 40 µl | 0.048262 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.0042 | 0.0366 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.75836 | Accu 210061341 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 12 | 0.80023 | 0.075996 | 0.79642 | 0.08146 | 0.060386
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2011-05-21 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.76902 | Accu | 210061341 | Accu 210061341: 80 µl | 0.095707 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.0042 | 0.0736 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.76902 | Accu 210061341 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 12 | 0.80023 | 0.075996 | 0.79642 | 0.08146 | 0.060386
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2011-07-02 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.81328 | Accu | 210061341 | Accu 210061341: 40 µl | 0.047954 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.0042 | 0.039 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.81328 | Accu 210061341 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 12 | 0.80023 | 0.075996 | 0.79642 | 0.08146 | 0.060386
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2011-07-20 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.94921 | Accu | 210061341 | Accu 210061341: 40 µl | 0.04804 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.0042 | 0.0456 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94921 | Accu 210061341 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 12 | 0.80023 | 0.075996 | 0.79642 | 0.08146 | 0.060386
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2011-08-30 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.8826 | Accu | 210061341 | Accu 210061341: 80 µl | 0.09608 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.0042 | 0.0848 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.8826 | Accu 210061341 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 12 | 0.80023 | 0.075996 | 0.79642 | 0.08146 | 0.060386
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2011-11-05 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.77227 | Accu | 210061341 | Accu 210061341: 40 µl | 0.04804 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.006 | 0.0371 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.77227 | Accu 210061341 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 12 | 0.80023 | 0.075996 | 0.79642 | 0.08146 | 0.060386
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2011-12-08 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.77956 | Accu | 210061341 | Accu 210061341: 80 µl | 0.09608 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.006 | 0.0749 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.77956 | Accu 210061341 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 12 | 0.80023 | 0.075996 | 0.79642 | 0.08146 | 0.060386
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2012-03-02 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.8368 | Accu | 210061341 | Accu 210061341: 80 µl | 0.09608 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.006 | 0.0804 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.8368 | Accu 210061341 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 12 | 0.80023 | 0.075996 | 0.79642 | 0.08146 | 0.060386
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2012-03-27 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.68485 | Accu | 210061341 | Accu 210061341: 40 µl | 0.04804 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.006 | 0.0329 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.68485 | Accu 210061341 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 12 | 0.80023 | 0.075996 | 0.79642 | 0.08146 | 0.060386
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2013-07-11 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.91111 | ChemService, ERA | 1473000, 0318-13-02.2 | ChemService 1473000: 20 µl & ERA 0318-13-02.2: 20 µl | 0.018 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.006 | 0.0164 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91111 | Ch1473000, ER03102.2 | Ch | ER | ER | 1473000 | 03102.2 | 03102.2 |  | 03102.2 | 03102.2 | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.91111 |  | 0.91111 | 0 | 0
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2013-06-05 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.84667 | ChemService, Supelco | 1473000, LB99392 | ChemService 1473000: 50 µl & Supelco LB99392: 50 µl | 0.045 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.006 | 0.0381 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84667 | Ch1473000, SuLB99392 | Ch | Su | Su | 1473000 | LB99392 | LB99392 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.83722 | 0.013356 | 0.83722 | 0.018889 | 0.014002
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2014-01-08 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.82778 | ChemService, Supelco | 1473000, LB99392 | ChemService 1473000: 20 µl & Supelco LB99392: 20 µl | 0.018 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.006 | 0.0149 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.82778 | Ch1473000, SuLB99392 | Ch | Su | Su | 1473000 | LB99392 | LB99392 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.83722 | 0.013356 | 0.83722 | 0.018889 | 0.014002
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2010-03-03 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.71046 | ChemService | 430-36C | ChemService 430-36C: 40 µl | 0.011964 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.0042 | 0.0085 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.71046 | ChemService 430-36C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.81438 | 0.14697 | 0.81438 | 0.20784 | 0.15407
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2010-06-26 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.91831 | ChemService | 430-36C | ChemService 430-36C: 40 µl | 0.012196 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.0042 | 0.0112 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9183 | ChemService 430-36C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.81438 | 0.14697 | 0.81438 | 0.20784 | 0.15407
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2013-12-05 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.77222 | Crescent, ChemService, Cresc | 04CC101, 1473000, 10802AL | Crescent 04CC101: 20 µl & ChemService 1473000: 20 µl & Crescent 10802AL: 20 µl | 0.018 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.006 | 0.0139 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.77222 | Cr04CC101, Ch1473000, Cr10802A | Cr | Ch | Cr | 04CC101 | 1473000 | 10802AL |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.77222 |  | 0.77222 | 0 | 0
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2013-09-05 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1 | Crescent, Spex Organics | 04CC101, T1130514013 | Crescent 04CC101: 20 µl & Spex Organics T1130514013: 20 µl | 0.018 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.006 | 0.018 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1 | Cr04CC101, SpT114013 | Cr | Sp | Sp | 04CC101 | T114013 | T114013 |  | T114013 | T114013 | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2009-07-23 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.79601 | Crescent | 08HH019 | Crescent 08HH019: 40 µl | 0.17713 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.004 | 0.141 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.79601 | Crescent 08HH019 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.79601 |  | 0.79601 | 0 | 0
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2009-09-03 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.72562 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.074419 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.004 | 0.054 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.72562 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.72562 |  | 0.72562 | 0 | 0
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2010-06-30 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.84059 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.038782 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.0042 | 0.0326 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84059 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 0.91083 | 0.061805 | 0.93498 | 0.11631 | 0.086222
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2010-08-25 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.95691 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040547 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.0042 | 0.0388 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9569 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 0.91083 | 0.061805 | 0.93498 | 0.11631 | 0.086222
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2010-12-16 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.93498 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040428 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.0042 | 0.0378 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.93498 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 0.91083 | 0.061805 | 0.93498 | 0.11631 | 0.086222
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2011-01-20 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.83809 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 100 µl | 0.1007 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.0042 | 0.0844 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83809 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.82934 | 0.05596 | 0.81409 | 0.084469 | 0.062616
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2011-03-05 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.90505 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 25 µl | 0.02475 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.0042 | 0.0224 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90505 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.82934 | 0.05596 | 0.81409 | 0.084469 | 0.062616
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2011-04-20 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.79009 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 100 µl | 0.099483 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.0042 | 0.0786 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.79009 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.82934 | 0.05596 | 0.81409 | 0.084469 | 0.062616
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2011-06-22 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.78412 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 75 µl | 0.074096 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.0042 | 0.0581 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.78412 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.82934 | 0.05596 | 0.81409 | 0.084469 | 0.062616
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2009-09-15 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.85057 | Protocol | D1080908018 | Protocol D1080908018: 40 µl | 0.17518 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.004 | 0.149 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85057 | Protocol D1080908018 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.85057 |  | 0.85057 | 0 | 0
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2012-09-26 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.75 | Restek, Abs | A088380, 052412 | Restek A088380: 20 µl & Abs 052412: 20 µl | 0.02 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.006 | 0.015 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.75 | ReA088380, Ab052412 | Re | Ab | Ab | A088380 | 052412 | 052412 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.705 | 0.06364 | 0.705 | 0.09 | 0.066716
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2013-03-18 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.66 | Restek, Abs | A088380, 052412 | Restek A088380: 20 µl & Abs 052412: 20 µl | 0.02 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.006 | 0.0132 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.66 | ReA088380, Ab052412 | Re | Ab | Ab | A088380 | 052412 | 052412 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.705 | 0.06364 | 0.705 | 0.09 | 0.066716
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2012-11-14 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.724 | Restek, Crescent | A088380, 05BB029 | Restek A088380: 50 µl & Crescent 05BB029: 50 µl | 0.05 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.006 | 0.0362 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.724 | ReA088380, Cr05BB029 | Re | Cr | Cr | A088380 | 05BB029 | 05BB029 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 0.77567 | 0.21325 | 0.724 | 0.417 | 0.30912
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2013-02-06 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.593 | Restek, Crescent | A088380, 05BB029 | Restek A088380: 100 µl & Crescent 05BB029: 100 µl | 0.1 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.006 | 0.0593 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.593 | ReA088380, Cr05BB029 | Re | Cr | Cr | A088380 | 05BB029 | 05BB029 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 0.77567 | 0.21325 | 0.724 | 0.417 | 0.30912
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2013-05-22 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.01 | Restek, Crescent | A088380, 05BB029 | Restek A088380: 20 µl & Crescent 05BB029: 20 µl | 0.02 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.006 | 0.0202 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.01 | ReA088380, Cr05BB029 | Re | Cr | Cr | A088380 | 05BB029 | 05BB029 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 0.77567 | 0.21325 | 0.724 | 0.417 | 0.30912
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2012-07-14 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.815 | Restek, Supelco | A088380, LB92783 | Restek A088380: 20 µl & Supelco LB92783: 20 µl | 0.02 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.006 | 0.0163 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.815 | ReA088380, SuLB92783 | Re | Su | Su | A088380 | LB92783 | LB92783 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.815 |  | 0.815 | 0 | 0
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2013-07-23 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.825 | Restek, Abs | A093651, 012513 | Restek A093651: 20 µl & Abs 012513: 20 µl | 0.02 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.006 | 0.0165 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.825 | ReA093651, Ab012513 | Re | Ab | Ab | A093651 | 012513 | 012513 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.825 |  | 0.825 | 0 | 0
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2013-09-14 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.854 | Restek, Abs, Crescent | A093651, 012513, 10802AL | Restek A093651: 50 µl & Abs 012513: 50 µl & Crescent 10802AL: 5 µl | 0.05 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.006 | 0.0427 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.854 | ReA093651, Ab012513, Cr10802AL | Re | Ab | Cr | A093651 | 012513 | 10802AL |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.854 |  | 0.854 | 0 | 0
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2013-11-04 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.75 | Restek, Abs, Crescent | A093651, 052412, 10802AL | Restek A093651: 20 µl & Abs 052412: 20 µl & Crescent 10802AL: 5 µl | 0.02 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.006 | 0.015 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.75 | ReA093651, Ab052412, Cr10802AL | Re | Ab | Cr | A093651 | 052412 | 10802AL |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.78 | 0.042426 | 0.78 | 0.06 | 0.044477
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2014-01-08 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.81 | Restek, Abs, Crescent | A093651, 052412, 10802AL | Restek A093651: 20 µl & Abs 052412: 20 µl & Crescent 10802AL: 5 µl | 0.02 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.006 | 0.0162 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.81 | ReA093651, Ab052412, Cr10802AL | Re | Ab | Cr | A093651 | 052412 | 10802AL |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.78 | 0.042426 | 0.78 | 0.06 | 0.044477
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2010-02-02 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.6722 | Restek | A069639 | Restek A069639: 20 µl | 0.0059506 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.0042 | 0.004 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.6722 | Restek A069639 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.84953 | 0.13349 | 0.87669 | 0.20216 | 0.14986
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2010-03-19 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.92867 | Restek | A069639 | Restek A069639: 20 µl | 0.0060302 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.0042 | 0.0056 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92866 | Restek A069639 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.84953 | 0.13349 | 0.87669 | 0.20216 | 0.14986
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2010-07-29 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.82471 | Restek | A069639 | Restek A069639: 100 µl | 0.031162 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.0042 | 0.0257 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.82471 | Restek A069639 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.84953 | 0.13349 | 0.87669 | 0.20216 | 0.14986
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2010-10-18 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.97256 | Restek | A069639 | Restek A069639: 40 µl | 0.011927 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.0042 | 0.0116 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97257 | Restek A069639 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.84953 | 0.13349 | 0.87669 | 0.20216 | 0.14986
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2012-06-28 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.786 | Restek | A088380 | Restek A088380: 50 µl | 0.05 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.006 | 0.0393 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.786 | Restek A088380 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.786 |  | 0.786 | 0 | 0
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2012-08-29 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.73 | Spex Organics, Crescent | T1120530013, 05BB029 | Spex Organics T1120530013: 20 µl & Crescent 05BB029: 20 µl | 0.02 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.006 | 0.0146 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.73 | SpT110013, Cr05BB029 | Sp | Cr | Cr | T110013 | 05BB029 | 05BB029 | T110013 |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.66 | 0.098995 | 0.66 | 0.14 | 0.10378
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2012-12-20 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.59 | Spex Organics, Crescent | T1120530013, 05BB029 | Spex Organics T1120530013: 100 µl & Crescent 05BB029: 100 µl | 0.1 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.006 | 0.059 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.59 | SpT110013, Cr05BB029 | Sp | Cr | Cr | T110013 | 05BB029 | 05BB029 | T110013 |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.66 | 0.098995 | 0.66 | 0.14 | 0.10378
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2012-09-05 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.93 | Spex Organics, ERA | T1120530013, 0507-12-04.2 | Spex Organics T1120530013: 20 µl & ERA 0507-12-04.2: 20 µl | 0.02 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.006 | 0.0186 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.93 | SpT110013, ER05004.2 | Sp | ER | ER | T110013 | 05004.2 | 05004.2 | T110013 | 05004.2 | 05004.2 | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.822 | 0.15274 | 0.822 | 0.216 | 0.16012
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2013-01-15 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.714 | Spex Organics, ERA | T1120530013, 0507-12-04.2 | Spex Organics T1120530013: 50 µl & ERA 0507-12-04.2: 50 µl | 0.05 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.006 | 0.0357 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.714 | SpT110013, ER05004.2 | Sp | ER | ER | T110013 | 05004.2 | 05004.2 | T110013 | 05004.2 | 05004.2 | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.822 | 0.15274 | 0.822 | 0.216 | 0.16012
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2012-11-20 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.869 | Spex Organics, Supelco | T1120530013, LB92783 | Spex Organics T1120530013: 100 µl & Supelco LB92783: 100 µl | 0.1 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.006 | 0.0869 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.869 | SpT110013, SuLB92783 | Sp | Su | Su | T110013 | LB92783 | LB92783 | T110013 |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 0.895 | 0.03593 | 0.88 | 0.067 | 0.049666
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2013-02-22 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.88 | Spex Organics, Supelco | T1120530013, LB92783 | Spex Organics T1120530013: 20 µl & Supelco LB92783: 20 µl | 0.02 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.006 | 0.0176 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88 | SpT110013, SuLB92783 | Sp | Su | Su | T110013 | LB92783 | LB92783 | T110013 |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 0.895 | 0.03593 | 0.88 | 0.067 | 0.049666
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2013-04-02 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.936 | Spex Organics, Supelco | T1120530013, LB92783 | Spex Organics T1120530013: 50 µl & Supelco LB92783: 50 µl | 0.05 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.006 | 0.0468 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.936 | SpT110013, SuLB92783 | Sp | Su | Su | T110013 | LB92783 | LB92783 | T110013 |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 0.895 | 0.03593 | 0.88 | 0.067 | 0.049666
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2013-09-20 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.76556 | Spex Organics, ERA | T1130514013, 0318-13-02.2 | Spex Organics T1130514013: 100 µl & ERA 0318-13-02.2: 100 µl | 0.09 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.006 | 0.0689 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.76556 | SpT114013, ER03102.2 | Sp | ER | ER | T114013 | 03102.2 | 03102.2 | T114013 | 03102.2 | 03102.2 | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.76556 |  | 0.76556 | 0 | 0
3,4-DICHLOROANILINE | 2033 | 61625GCM39 | 2013-11-09 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.94444 | Spex Organics, Supelco | T1130514013, LB99392 | Spex Organics T1130514013: 20 µl & Supelco LB99392: 20 µl | 0.018 | 3,4-DICHLOROANILINE | E | 0.006 | 0.017 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94444 | SpT114013, SuLB99392 | Sp | Su | Su | T114013 | LB99392 | LB99392 | T114013 |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.94444 |  | 0.94444 | 0 | 0