## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2013-06-26 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.88889 | Abs, ChemService | 042413, 1473000 | Abs 042413: 20 µl & ChemService 1473000: 20 µl | 0.0252 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.006 | 0.0224 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88889 | Ab042413, Ch1473000 | Ab | Ch | Ch | 042413 | 1473000 | 1473000 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.88889 |  | 0.88889 | 0 | 0
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2013-10-19 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.90333 | Abs, Spex Organics, Crescent | 042413, T1130514013, 10802AL | Abs 042413: 50 µl & Spex Organics T1130514013: 50 µl & Crescent 10802AL: 20 µl | 0.06 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.006 | 0.0542 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90333 | Ab042413, SpT114013, Cr10802AL | Ab | Sp | Cr | 042413 | T114013 | 10802AL |  | T114013 |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.90333 |  | 0.90333 | 0 | 0
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2011-01-07 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.92196 | Abs | 080610 | Abs 080610: 40 µl | 0.019741 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.004 | 0.0182 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92196 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.95759 | 0.0841 | 0.9761 | 0.094868 | 0.070325
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2011-01-28 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 1.03 | Abs | 080610 | Abs 080610: 80 µl | 0.038641 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.004 | 0.0398 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.03 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.95759 | 0.0841 | 0.9761 | 0.094868 | 0.070325
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2011-02-22 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 1.0012 | Abs | 080610 | Abs 080610: 40 µl | 0.019875 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.004 | 0.0199 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0012 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.95759 | 0.0841 | 0.9761 | 0.094868 | 0.070325
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2011-03-16 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.89033 | Abs | 080610 | Abs 080610: 80 µl | 0.039873 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.004 | 0.0355 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.89033 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.95759 | 0.0841 | 0.9761 | 0.094868 | 0.070325
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2011-05-03 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 1.1417 | Abs | 080610 | Abs 080610: 40 µl | 0.01997 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.004 | 0.0228 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1417 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.95759 | 0.0841 | 0.9761 | 0.094868 | 0.070325
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2011-05-29 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.97945 | Abs | 080610 | Abs 080610: 80 µl | 0.040431 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.004 | 0.0396 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97945 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.95759 | 0.0841 | 0.9761 | 0.094868 | 0.070325
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2011-08-22 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.93127 | Abs | 080610 | Abs 080610: 40 µl | 0.02008 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.004 | 0.0187 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.93127 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.95759 | 0.0841 | 0.9761 | 0.094868 | 0.070325
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2011-10-20 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.89641 | Abs | 080610 | Abs 080610: 40 µl | 0.02008 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.006 | 0.018 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.89641 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.95759 | 0.0841 | 0.9761 | 0.094868 | 0.070325
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2012-01-20 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.79183 | Abs | 080610 | Abs 080610: 40 µl | 0.02008 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.006 | 0.0159 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.79183 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.95759 | 0.0841 | 0.9761 | 0.094868 | 0.070325
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2012-02-09 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.9761 | Abs | 080610 | Abs 080610: 80 µl | 0.04016 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.006 | 0.0392 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9761 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.95759 | 0.0841 | 0.9761 | 0.094868 | 0.070325
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2012-03-08 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.9761 | Abs | 080610 | Abs 080610: 40 µl | 0.02008 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.006 | 0.0196 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9761 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.95759 | 0.0841 | 0.9761 | 0.094868 | 0.070325
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2012-04-12 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.006 | Abs | 080610 | Abs 080610: 40 µl | 0.02008 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.006 | 0.0202 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.006 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.95759 | 0.0841 | 0.9761 | 0.094868 | 0.070325
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2012-04-24 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.90637 | Abs | 080610 | Abs 080610: 80 µl | 0.04016 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.006 | 0.0364 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90637 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.95759 | 0.0841 | 0.9761 | 0.094868 | 0.070325
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2011-01-12 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 1.0169 | Accu | 210061341 | Accu 210061341: 40 µl | 0.019471 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.004 | 0.0198 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0169 | Accu 210061341 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.9327 | 0.065974 | 0.93041 | 0.1095 | 0.081172
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2011-02-01 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.96702 | Accu | 210061341 | Accu 210061341: 80 µl | 0.040123 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.004 | 0.0388 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96702 | Accu 210061341 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.9327 | 0.065974 | 0.93041 | 0.1095 | 0.081172
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2011-02-14 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.84683 | Accu | 210061341 | Accu 210061341: 40 µl | 0.019839 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.004 | 0.0168 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84683 | Accu 210061341 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.9327 | 0.065974 | 0.93041 | 0.1095 | 0.081172
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2011-04-07 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.92331 | Accu | 210061341 | Accu 210061341: 40 µl | 0.020253 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.004 | 0.0187 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92331 | Accu 210061341 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.9327 | 0.065974 | 0.93041 | 0.1095 | 0.081172
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2011-05-21 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.89634 | Accu | 210061341 | Accu 210061341: 80 µl | 0.040163 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.004 | 0.036 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.89634 | Accu 210061341 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.9327 | 0.065974 | 0.93041 | 0.1095 | 0.081172
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2011-07-02 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.97397 | Accu | 210061341 | Accu 210061341: 40 µl | 0.020124 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.004 | 0.0196 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97397 | Accu 210061341 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.9327 | 0.065974 | 0.93041 | 0.1095 | 0.081172
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2011-07-20 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 1.0218 | Accu | 210061341 | Accu 210061341: 40 µl | 0.02016 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.004 | 0.0206 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0218 | Accu 210061341 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.9327 | 0.065974 | 0.93041 | 0.1095 | 0.081172
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2011-08-30 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 1.0094 | Accu | 210061341 | Accu 210061341: 80 µl | 0.04032 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.004 | 0.0407 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0094 | Accu 210061341 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.9327 | 0.065974 | 0.93041 | 0.1095 | 0.081172
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2011-11-05 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.89782 | Accu | 210061341 | Accu 210061341: 40 µl | 0.02016 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.006 | 0.0181 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.89782 | Accu 210061341 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.9327 | 0.065974 | 0.93041 | 0.1095 | 0.081172
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2011-12-08 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.86806 | Accu | 210061341 | Accu 210061341: 80 µl | 0.04032 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.006 | 0.035 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86806 | Accu 210061341 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.9327 | 0.065974 | 0.93041 | 0.1095 | 0.081172
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2012-03-02 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.9375 | Accu | 210061341 | Accu 210061341: 80 µl | 0.04032 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.006 | 0.0378 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9375 | Accu 210061341 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.9327 | 0.065974 | 0.93041 | 0.1095 | 0.081172
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2012-03-27 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.83333 | Accu | 210061341 | Accu 210061341: 40 µl | 0.02016 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.006 | 0.0168 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83333 | Accu 210061341 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.9327 | 0.065974 | 0.93041 | 0.1095 | 0.081172
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2013-07-11 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.94444 | ChemService, ERA | 1473000, 0318-13-02.2 | ChemService 1473000: 20 µl & ERA 0318-13-02.2: 20 µl | 0.0252 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.006 | 0.0238 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94444 | Ch1473000, ER03102.2 | Ch | ER | ER | 1473000 | 03102.2 | 03102.2 |  | 03102.2 | 03102.2 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.94444 |  | 0.94444 | 0 | 0
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2013-06-05 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.98095 | ChemService, Supelco | 1473000, LB99392 | ChemService 1473000: 50 µl & Supelco LB99392: 50 µl | 0.063 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.006 | 0.0618 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.98095 | Ch1473000, SuLB99392 | Ch | Su | Su | 1473000 | LB99392 | LB99392 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.95675 | 0.034233 | 0.95675 | 0.048413 | 0.035888
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2014-01-08 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.93254 | ChemService, Supelco | 1473000, LB99392 | ChemService 1473000: 20 µl & Supelco LB99392: 20 µl | 0.0252 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.006 | 0.0235 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.93254 | Ch1473000, SuLB99392 | Ch | Su | Su | 1473000 | LB99392 | LB99392 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.95675 | 0.034233 | 0.95675 | 0.048413 | 0.035888
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2009-08-12 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.91908 | ChemService | 406-99B | ChemService 406-99B: 25 µl | 0.025025 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.004 | 0.023 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91908 | ChemService 406-99B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.98955 | 0.099659 | 0.98955 | 0.14094 | 0.10448
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2009-12-01 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.06 | ChemService | 406-99B | ChemService 406-99B: 25 µl | 0.025471 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.003 | 0.027 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.06 | ChemService 406-99B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.98955 | 0.099659 | 0.98955 | 0.14094 | 0.10448
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2010-03-03 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.9802 | ChemService | 430-36C | ChemService 430-36C: 40 µl | 0.039482 | 3,5-DICHLOROANILINE | E | 0.003 | 0.0387 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9802 | ChemService 430-36C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 3 | 0.98641 | 0.015241 | 0.9802 | 0.028522 | 0.021143
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2010-06-26 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0038 | ChemService | 430-36C | ChemService 430-36C: 40 µl | 0.040248 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.003 | 0.0404 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0038 | ChemService 430-36C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.98641 | 0.015241 | 0.9802 | 0.028522 | 0.021143
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2010-09-21 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.97526 | ChemService | 430-36C | ChemService 430-36C: 20 µl | 0.02061 | 3,5-DICHLOROANILINE | E | 0.003 | 0.0201 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97525 | ChemService 430-36C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 3 | 0.98641 | 0.015241 | 0.9802 | 0.028522 | 0.021143
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2013-12-05 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.95635 | Crescent, ChemService, Cresc | 04CC101, 1473000, 10802AL | Crescent 04CC101: 20 µl & ChemService 1473000: 20 µl & Crescent 10802AL: 20 µl | 0.0252 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.006 | 0.0241 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.95635 | Cr04CC101, Ch1473000, Cr10802A | Cr | Ch | Cr | 04CC101 | 1473000 | 10802AL |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.95635 |  | 0.95635 | 0 | 0
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2013-09-05 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.96667 | Crescent, Spex Organics | 04CC101, T1130514013 | Crescent 04CC101: 20 µl & Spex Organics T1130514013: 20 µl | 0.024 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.006 | 0.0232 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96667 | Cr04CC101, SpT114013 | Cr | Sp | Sp | 04CC101 | T114013 | T114013 |  | T114013 | T114013 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.96667 |  | 0.96667 | 0 | 0
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2009-09-16 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.91108 | ERA | 0804-08-02PEST | ERA 0804-08-02PEST: 25 µl | 0.025245 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.004 | 0.023 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91108 | ERA 0804-08-02PEST | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.94023 | 0.038145 | 0.92687 | 0.046785 | 0.034681
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2009-11-11 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.9226 | ERA | 0804-08-02PEST | ERA 0804-08-02PEST: 40 µl | 0.040104 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.003 | 0.037 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92259 | ERA 0804-08-02PEST | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.94023 | 0.038145 | 0.92687 | 0.046785 | 0.034681
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2010-01-17 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.9961 | ERA | 0804-08-02PEST | ERA 0804-08-02PEST: 25 µl | 0.025098 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.003 | 0.025 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9961 | ERA 0804-08-02PEST | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.94023 | 0.038145 | 0.92687 | 0.046785 | 0.034681
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2010-01-21 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.93114 | ERA | 0804-08-02PEST | ERA 0804-08-02PEST: 40 µl | 0.038662 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.003 | 0.036 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.93114 | ERA 0804-08-02PEST | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.94023 | 0.038145 | 0.92687 | 0.046785 | 0.034681
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2009-09-03 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.80624 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.074419 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.004 | 0.06 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.80624 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.80624 |  | 0.80624 | 0 | 0
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2010-06-30 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.92826 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.038782 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.003 | 0.036 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92826 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.99603 | 0.059685 | 1.0191 | 0.1125 | 0.083392
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2010-08-25 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0408 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040547 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.003 | 0.0422 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0408 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.99603 | 0.059685 | 1.0191 | 0.1125 | 0.083392
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2010-12-16 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 1.0191 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040428 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.004 | 0.0412 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0191 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.99603 | 0.059685 | 1.0191 | 0.1125 | 0.083392
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2011-01-20 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.93839 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 100 µl | 0.1007 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.004 | 0.0945 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.93839 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.94194 | 0.065501 | 0.95169 | 0.091205 | 0.06761
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2011-03-05 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 1.0101 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 25 µl | 0.02475 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.004 | 0.025 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0101 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.94194 | 0.065501 | 0.95169 | 0.091205 | 0.06761
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2011-04-20 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.96499 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 100 µl | 0.099483 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.004 | 0.096 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96499 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.94194 | 0.065501 | 0.95169 | 0.091205 | 0.06761
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2011-06-22 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.8543 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 75 µl | 0.074096 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.004 | 0.0633 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.8543 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.94194 | 0.065501 | 0.95169 | 0.091205 | 0.06761
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2012-09-26 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.90333 | Restek, Abs | A088380, 052412 | Restek A088380: 20 µl & Abs 052412: 20 µl | 0.03 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.006 | 0.0271 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90333 | ReA088380, Ab052412 | Re | Ab | Ab | A088380 | 052412 | 052412 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.84833 | 0.077782 | 0.84833 | 0.11 | 0.081542
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2013-03-18 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.79333 | Restek, Abs | A088380, 052412 | Restek A088380: 20 µl & Abs 052412: 20 µl | 0.03 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.006 | 0.0238 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.79333 | ReA088380, Ab052412 | Re | Ab | Ab | A088380 | 052412 | 052412 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.84833 | 0.077782 | 0.84833 | 0.11 | 0.081542
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2012-11-14 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.9 | Restek, Crescent | A088380, 05BB029 | Restek A088380: 50 µl & Crescent 05BB029: 50 µl | 0.075 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.006 | 0.0675 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9 | ReA088380, Cr05BB029 | Re | Cr | Cr | A088380 | 05BB029 | 05BB029 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.89556 | 0.13339 | 0.9 | 0.26667 | 0.19768
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2013-02-06 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.76 | Restek, Crescent | A088380, 05BB029 | Restek A088380: 100 µl & Crescent 05BB029: 100 µl | 0.15 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.006 | 0.114 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.76 | ReA088380, Cr05BB029 | Re | Cr | Cr | A088380 | 05BB029 | 05BB029 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.89556 | 0.13339 | 0.9 | 0.26667 | 0.19768
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2013-05-22 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0267 | Restek, Crescent | A088380, 05BB029 | Restek A088380: 20 µl & Crescent 05BB029: 20 µl | 0.03 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.006 | 0.0308 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0267 | ReA088380, Cr05BB029 | Re | Cr | Cr | A088380 | 05BB029 | 05BB029 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.89556 | 0.13339 | 0.9 | 0.26667 | 0.19768
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2012-07-14 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.94 | Restek, Supelco | A088380, LB92783 | Restek A088380: 20 µl & Supelco LB92783: 20 µl | 0.03 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.006 | 0.0282 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94 | ReA088380, SuLB92783 | Re | Su | Su | A088380 | LB92783 | LB92783 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.94 |  | 0.94 | 0 | 0
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2013-07-23 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.87667 | Restek, Abs | A093651, 012513 | Restek A093651: 20 µl & Abs 012513: 20 µl | 0.03 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.006 | 0.0263 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87667 | ReA093651, Ab012513 | Re | Ab | Ab | A093651 | 012513 | 012513 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.87667 |  | 0.87667 | 0 | 0
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2013-09-14 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.89467 | Restek, Abs, Crescent | A093651, 012513, 10802AL | Restek A093651: 50 µl & Abs 012513: 50 µl & Crescent 10802AL: 5 µl | 0.075 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.006 | 0.0671 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.89467 | ReA093651, Ab012513, Cr10802AL | Re | Ab | Cr | A093651 | 012513 | 10802AL |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.89467 |  | 0.89467 | 0 | 0
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2013-11-04 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.78667 | Restek, Abs, Crescent | A093651, 052412, 10802AL | Restek A093651: 20 µl & Abs 052412: 20 µl & Crescent 10802AL: 5 µl | 0.03 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.006 | 0.0236 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.78667 | ReA093651, Ab052412, Cr10802AL | Re | Ab | Cr | A093651 | 052412 | 10802AL |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.86167 | 0.10607 | 0.86167 | 0.15 | 0.11119
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2014-01-08 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.93667 | Restek, Abs, Crescent | A093651, 052412, 10802AL | Restek A093651: 20 µl & Abs 052412: 20 µl & Crescent 10802AL: 5 µl | 0.03 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.006 | 0.0281 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.93667 | ReA093651, Ab052412, Cr10802AL | Re | Ab | Cr | A093651 | 052412 | 10802AL |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.86167 | 0.10607 | 0.86167 | 0.15 | 0.11119
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2010-02-02 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.7384 | Restek | A069639 | Restek A069639: 20 µl | 0.019637 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.003 | 0.0145 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.7384 | Restek A069639 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.85134 | 0.083113 | 0.87616 | 0.12506 | 0.092707
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2010-03-19 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.83922 | Restek | A069639 | Restek A069639: 20 µl | 0.0199 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.003 | 0.0167 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83922 | Restek A069639 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.85134 | 0.083113 | 0.87616 | 0.12506 | 0.092707
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2010-07-29 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.91311 | Restek | A069639 | Restek A069639: 100 µl | 0.10284 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.003 | 0.0939 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91311 | Restek A069639 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.85134 | 0.083113 | 0.87616 | 0.12506 | 0.092707
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2010-10-18 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.91464 | Restek | A069639 | Restek A069639: 40 µl | 0.03936 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.004 | 0.036 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91464 | Restek A069639 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.85134 | 0.083113 | 0.87616 | 0.12506 | 0.092707
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2012-06-28 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.952 | Restek | A088380 | Restek A088380: 50 µl | 0.075 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.006 | 0.0714 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.952 | Restek A088380 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.952 |  | 0.952 | 0 | 0
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2012-08-29 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.86 | Spex Organics, Crescent | T1120530013, 05BB029 | Spex Organics T1120530013: 20 µl & Crescent 05BB029: 20 µl | 0.03 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.006 | 0.0258 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86 | SpT110013, Cr05BB029 | Sp | Cr | Cr | T110013 | 05BB029 | 05BB029 | T110013 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.67167 | 0.26634 | 0.67167 | 0.37667 | 0.27922
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2012-12-20 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.48333 | Spex Organics, Crescent | T1120530013, 05BB029 | Spex Organics T1120530013: 100 µl & Crescent 05BB029: 100 µl | 0.15 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.006 | 0.0725 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.48333 | SpT110013, Cr05BB029 | Sp | Cr | Cr | T110013 | 05BB029 | 05BB029 | T110013 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.67167 | 0.26634 | 0.67167 | 0.37667 | 0.27922
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2012-09-05 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.02 | Spex Organics, ERA | T1120530013, 0507-12-04.2 | Spex Organics T1120530013: 20 µl & ERA 0507-12-04.2: 20 µl | 0.03 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.006 | 0.0306 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.02 | SpT110013, ER05004.2 | Sp | ER | ER | T110013 | 05004.2 | 05004.2 | T110013 | 05004.2 | 05004.2 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.938 | 0.11597 | 0.938 | 0.164 | 0.12157
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2013-01-15 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.856 | Spex Organics, ERA | T1120530013, 0507-12-04.2 | Spex Organics T1120530013: 50 µl & ERA 0507-12-04.2: 50 µl | 0.075 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.006 | 0.0642 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.856 | SpT110013, ER05004.2 | Sp | ER | ER | T110013 | 05004.2 | 05004.2 | T110013 | 05004.2 | 05004.2 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.938 | 0.11597 | 0.938 | 0.164 | 0.12157
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2012-11-20 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.95333 | Spex Organics, Supelco | T1120530013, LB92783 | Spex Organics T1120530013: 100 µl & Supelco LB92783: 100 µl | 0.15 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.006 | 0.143 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.95333 | SpT110013, SuLB92783 | Sp | Su | Su | T110013 | LB92783 | LB92783 | T110013 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.95022 | 0.035436 | 0.95333 | 0.070667 | 0.052384
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2013-02-22 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.91333 | Spex Organics, Supelco | T1120530013, LB92783 | Spex Organics T1120530013: 20 µl & Supelco LB92783: 20 µl | 0.03 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.006 | 0.0274 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91333 | SpT110013, SuLB92783 | Sp | Su | Su | T110013 | LB92783 | LB92783 | T110013 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.95022 | 0.035436 | 0.95333 | 0.070667 | 0.052384
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2013-04-02 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.984 | Spex Organics, Supelco | T1120530013, LB92783 | Spex Organics T1120530013: 50 µl & Supelco LB92783: 50 µl | 0.075 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.006 | 0.0738 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.984 | SpT110013, SuLB92783 | Sp | Su | Su | T110013 | LB92783 | LB92783 | T110013 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.95022 | 0.035436 | 0.95333 | 0.070667 | 0.052384
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2013-09-20 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.81833 | Spex Organics, ERA | T1130514013, 0318-13-02.2 | Spex Organics T1130514013: 100 µl & ERA 0318-13-02.2: 100 µl | 0.12 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.006 | 0.0982 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.81833 | SpT114013, ER03102.2 | Sp | ER | ER | T114013 | 03102.2 | 03102.2 | T114013 | 03102.2 | 03102.2 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.81833 |  | 0.81833 | 0 | 0
3,5-DICHLOROANILINE | 2033 | 61627GCM39 | 2013-11-09 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.95 | Spex Organics, Supelco | T1130514013, LB99392 | Spex Organics T1130514013: 20 µl & Supelco LB99392: 20 µl | 0.024 | 3,5-DICHLOROANILINE | . | 0.006 | 0.0228 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.95 | SpT114013, SuLB99392 | Sp | Su | Su | T114013 | LB99392 | LB99392 | T114013 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.95 |  | 0.95 | 0 | 0