## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
BENFLURALIN | 2033 | 82673GCM35 | 2012-12-06 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.818 | Abs, ERA | 052412, 0507-12-04.2 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl | 0.1 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.0818 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.818 | Ab052412, ER05004.2 | Ab | ER | ER | 052412 | 05004.2 | 05004.2 |  | 05004.2 | 05004.2 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.791 | 0.038184 | 0.791 | 0.054 | 0.04003
BENFLURALIN | 2033 | 82673GCM35 | 2013-04-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.764 | Abs, ERA | 052412, 0507-12-04.2 | Abs 052412: 50 µl & ERA 0507-12-04.2: 50 µl | 0.05 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.0382 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.764 | Ab052412, ER05004.2 | Ab | ER | ER | 052412 | 05004.2 | 05004.2 |  | 05004.2 | 05004.2 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.791 | 0.038184 | 0.791 | 0.054 | 0.04003
BENFLURALIN | 2033 | 82673GCM35 | 2012-08-14 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.97 | Abs, Supelco | 052412, LB92783 | Abs 052412: 20 µl & Supelco LB92783: 20 µl | 0.02 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.0194 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97 | Ab052412, SuLB92783 | Ab | Su | Su | 052412 | LB92783 | LB92783 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.97 |  | 0.97 | 0 | 0
BENFLURALIN | 2033 | 82673GCM35 | 2013-07-11 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.56376 | ChemService, ERA | 1473000, 0318-13-02.2 | ChemService 1473000: 20 µl & ERA 0318-13-02.2: 20 µl | 0.0298 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.0168 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.56376 | Ch1473000, ER03102.2 | Ch | ER | ER | 1473000 | 03102.2 | 03102.2 |  | 03102.2 | 03102.2 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.56376 |  | 0.56376 | 0 | 0
BENFLURALIN | 2033 | 82673GCM35 | 2013-06-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.79388 | ChemService, Supelco | 1473000, LB99392 | ChemService 1473000: 50 µl & Supelco LB99392: 50 µl | 0.0752 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.0597 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.79388 | Ch1473000, SuLB99392 | Ch | Su | Su | 1473000 | LB99392 | LB99392 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.76263 | 0.044194 | 0.76263 | 0.0625 | 0.046331
BENFLURALIN | 2033 | 82673GCM35 | 2014-01-08 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.73138 | ChemService, Supelco | 1473000, LB99392 | ChemService 1473000: 20 µl & Supelco LB99392: 20 µl | 0.03008 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.022 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.73138 | Ch1473000, SuLB99392 | Ch | Su | Su | 1473000 | LB99392 | LB99392 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.76263 | 0.044194 | 0.76263 | 0.0625 | 0.046331
BENFLURALIN | 2033 | 82673GCM35 | 2012-09-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.885 | Crescent, ERA | 05BB029, 0507-12-04.2 | Crescent 05BB029: 20 µl & ERA 0507-12-04.2: 20 µl | 0.02 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.0177 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.885 | Cr05BB029, ER05004.2 | Cr | ER | ER | 05BB029 | 05004.2 | 05004.2 |  | 05004.2 | 05004.2 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.9275 | 0.060104 | 0.9275 | 0.085 | 0.06301
BENFLURALIN | 2033 | 82673GCM35 | 2013-03-07 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.97 | Crescent, ERA | 05BB029, 0507-12-04.2 | Crescent 05BB029: 20 µl & ERA 0507-12-04.2: 20 µl | 0.02 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.0194 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97 | Cr05BB029, ER05004.2 | Cr | ER | ER | 05BB029 | 05004.2 | 05004.2 |  | 05004.2 | 05004.2 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.9275 | 0.060104 | 0.9275 | 0.085 | 0.06301
BENFLURALIN | 2033 | 82673GCM35 | 2013-09-24 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.85503 | ERA, Abs, Crescent | 0318-13-02.2, 042413, 10802AL | ERA 0318-13-02.2: 50 µl & Abs 042413: 50 µl & Crescent 10802AL: 10 µl | 0.0745 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.0637 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85503 | ER03102.2, Ab042413, Cr10802AL | ER | Ab | Cr | 03102.2 | 042413 | 10802AL | 03102.2 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.75134 | 0.14664 | 0.75134 | 0.20738 | 0.15373
BENFLURALIN | 2033 | 82673GCM35 | 2014-01-10 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.64765 | ERA, Abs, Crescent | 0318-13-02.2, 042413, 10802AL | ERA 0318-13-02.2: 20 µl & Abs 042413: 20 µl & Crescent 10802AL: 10 µl | 0.0298 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.0193 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.64765 | ER03102.2, Ab042413, Cr10802AL | ER | Ab | Cr | 03102.2 | 042413 | 10802AL | 03102.2 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.75134 | 0.14664 | 0.75134 | 0.20738 | 0.15373
BENFLURALIN | 2033 | 82673GCM35 | 2013-06-11 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.81208 | ERA, Crescent | 0318-13-02.2, 04CC101 | ERA 0318-13-02.2: 20 µl & Crescent 04CC101: 20 µl | 0.0298 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.0242 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.81208 | ER03102.2, Cr04CC101 | ER | Cr | Cr | 03102.2 | 04CC101 | 04CC101 | 03102.2 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.81208 |  | 0.81208 | 0 | 0
BENFLURALIN | 2033 | 82673GCM35 | 2011-09-13 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1074 | ERA | 0318-13-02.2 | ERA 0318-13-02.2: 40 µl | 0.0596 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.066 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1074 | ERA 0318-13-02.2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.1074 |  | 1.1074 | 0 | 0
BENFLURALIN | 2033 | 82673GCM35 | 2012-10-12 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.88 | ERA | 0507-12-04.2 | ERA 0507-12-04.2: 50 µl | 0.05 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.044 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88 | ERA 0507-12-04.2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.88 |  | 0.88 | 0 | 0
BENFLURALIN | 2033 | 82673GCM35 | 2011-01-13 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.85065 | ERA | 0818-10-05 LS 2033#2 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 80 µl | 0.099453 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.0846 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85065 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.82815 | 0.11806 | 0.81654 | 0.072653 | 0.053857
BENFLURALIN | 2033 | 82673GCM35 | 2011-02-08 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.77875 | ERA | 0818-10-05 LS 2033#2 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl | 0.049053 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.0382 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.77874 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.82815 | 0.11806 | 0.81654 | 0.072653 | 0.053857
BENFLURALIN | 2033 | 82673GCM35 | 2011-02-28 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.70715 | ERA | 0818-10-05 LS 2033#2 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 80 µl | 0.099414 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.0703 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.70715 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.82815 | 0.11806 | 0.81654 | 0.072653 | 0.053857
BENFLURALIN | 2033 | 82673GCM35 | 2011-04-13 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.84092 | ERA | 0818-10-05 LS 2033#2 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl | 0.050302 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.0423 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84092 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.82815 | 0.11806 | 0.81654 | 0.072653 | 0.053857
BENFLURALIN | 2033 | 82673GCM35 | 2011-06-20 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.83307 | ERA | 0818-10-05 LS 2033#2 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl | 0.050536 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.0421 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83307 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.82815 | 0.11806 | 0.81654 | 0.072653 | 0.053857
BENFLURALIN | 2033 | 82673GCM35 | 2011-07-28 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.97 | ERA | 0818-10-05 LS 2033#2 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl | 0.05 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.0485 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.82815 | 0.11806 | 0.81654 | 0.072653 | 0.053857
BENFLURALIN | 2033 | 82673GCM35 | 2011-10-25 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.778 | ERA | 0818-10-05 LS 2033#2 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl | 0.05 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.0389 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.778 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.82815 | 0.11806 | 0.81654 | 0.072653 | 0.053857
BENFLURALIN | 2033 | 82673GCM35 | 2011-12-03 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.659 | ERA | 0818-10-05 LS 2033#2 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 80 µl | 0.1 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.0659 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.659 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.82815 | 0.11806 | 0.81654 | 0.072653 | 0.053857
BENFLURALIN | 2033 | 82673GCM35 | 2012-03-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.8 | ERA | 0818-10-05 LS 2033#2 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl | 0.05 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.04 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.8 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.82815 | 0.11806 | 0.81654 | 0.072653 | 0.053857
BENFLURALIN | 2033 | 82673GCM35 | 2012-05-08 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.064 | ERA | 0818-10-05 LS 2033#2 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl | 0.05 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.0532 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.064 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.82815 | 0.11806 | 0.81654 | 0.072653 | 0.053857
BENFLURALIN | 2033 | 82673GCM35 | 2009-09-03 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.65843 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.074419 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.049 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.65843 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.65843 |  | 0.65843 | 0 | 0
BENFLURALIN | 2033 | 82673GCM35 | 2010-06-30 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.80449 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.038782 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.0312 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.80449 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.89304 | 0.076686 | 0.93717 | 0.13296 | 0.098565
BENFLURALIN | 2033 | 82673GCM35 | 2010-08-25 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.93717 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040547 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.038 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.93717 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.89304 | 0.076686 | 0.93717 | 0.13296 | 0.098565
BENFLURALIN | 2033 | 82673GCM35 | 2010-12-16 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.93746 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040428 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.0379 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.93746 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.89304 | 0.076686 | 0.93717 | 0.13296 | 0.098565
BENFLURALIN | 2033 | 82673GCM35 | 2011-01-20 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.87185 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 100 µl | 0.1007 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.0878 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87185 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.87672 | 0.11628 | 0.86917 | 0.14468 | 0.10725
BENFLURALIN | 2033 | 82673GCM35 | 2011-03-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0263 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 25 µl | 0.02475 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.0254 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0263 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.87672 | 0.11628 | 0.86917 | 0.14468 | 0.10725
BENFLURALIN | 2033 | 82673GCM35 | 2011-04-20 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.86648 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 100 µl | 0.099483 | BENFLURALIN | E | 0.014 | 0.0862 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86648 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 4 | 0.87672 | 0.11628 | 0.86917 | 0.14468 | 0.10725
BENFLURALIN | 2033 | 82673GCM35 | 2011-06-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.74228 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 75 µl | 0.074096 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.055 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.74228 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.87672 | 0.11628 | 0.86917 | 0.14468 | 0.10725
BENFLURALIN | 2033 | 82673GCM35 | 2012-07-14 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.9 | Restek, Supelco | A088380, LB92783 | Restek A088380: 20 µl & Supelco LB92783: 20 µl | 0.02 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.018 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9 | ReA088380, SuLB92783 | Re | Su | Su | A088380 | LB92783 | LB92783 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.9 |  | 0.9 | 0 | 0
BENFLURALIN | 2033 | 82673GCM35 | 2009-08-25 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.75209 | Restek | A063025 | Restek A063025: 40 µl | 0.29518 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.222 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.75209 | Restek A063025 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.73713 | 0.021166 | 0.73713 | 0.029933 | 0.022189
BENFLURALIN | 2033 | 82673GCM35 | 2009-12-11 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.72216 | Restek | A063025 | Restek A063025: 25 µl | 0.18278 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.132 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.72216 | Restek A063025 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.73713 | 0.021166 | 0.73713 | 0.029933 | 0.022189
BENFLURALIN | 2033 | 82673GCM35 | 2012-09-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.965 | Spex Organics, ERA | T1120530013, 0507-12-04.2 | Spex Organics T1120530013: 20 µl & ERA 0507-12-04.2: 20 µl | 0.02 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.0193 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.965 | SpT110013, ER05004.2 | Sp | ER | ER | T110013 | 05004.2 | 05004.2 | T110013 | 05004.2 | 05004.2 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.8105 | 0.2185 | 0.8105 | 0.309 | 0.22906
BENFLURALIN | 2033 | 82673GCM35 | 2013-01-15 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.656 | Spex Organics, ERA | T1120530013, 0507-12-04.2 | Spex Organics T1120530013: 50 µl & ERA 0507-12-04.2: 50 µl | 0.05 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.0328 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.656 | SpT110013, ER05004.2 | Sp | ER | ER | T110013 | 05004.2 | 05004.2 | T110013 | 05004.2 | 05004.2 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.8105 | 0.2185 | 0.8105 | 0.309 | 0.22906
BENFLURALIN | 2033 | 82673GCM35 | 2012-11-20 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.616 | Spex Organics, Supelco | T1120530013, LB92783 | Spex Organics T1120530013: 100 µl & Supelco LB92783: 100 µl | 0.1 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.0616 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.616 | SpT110013, SuLB92783 | Sp | Su | Su | T110013 | LB92783 | LB92783 | T110013 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.63433 | 0.015948 | 0.642 | 0.029 | 0.021497
BENFLURALIN | 2033 | 82673GCM35 | 2013-02-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.645 | Spex Organics, Supelco | T1120530013, LB92783 | Spex Organics T1120530013: 20 µl & Supelco LB92783: 20 µl | 0.02 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.0129 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.645 | SpT110013, SuLB92783 | Sp | Su | Su | T110013 | LB92783 | LB92783 | T110013 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.63433 | 0.015948 | 0.642 | 0.029 | 0.021497
BENFLURALIN | 2033 | 82673GCM35 | 2013-04-02 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.642 | Spex Organics, Supelco | T1120530013, LB92783 | Spex Organics T1120530013: 50 µl & Supelco LB92783: 50 µl | 0.05 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.0321 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.642 | SpT110013, SuLB92783 | Sp | Su | Su | T110013 | LB92783 | LB92783 | T110013 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.63433 | 0.015948 | 0.642 | 0.029 | 0.021497
BENFLURALIN | 2033 | 82673GCM35 | 2013-09-20 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.58926 | Spex Organics, ERA | T1130514013, 0318-13-02.2 | Spex Organics T1130514013: 100 µl & ERA 0318-13-02.2: 100 µl | 0.149 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.0878 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.58926 | SpT114013, ER03102.2 | Sp | ER | ER | T114013 | 03102.2 | 03102.2 | T114013 | 03102.2 | 03102.2 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.58926 |  | 0.58926 | 0 | 0
BENFLURALIN | 2033 | 82673GCM35 | 2013-11-09 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.86769 | Spex Organics, Supelco | T1130514013, LB99392 | Spex Organics T1130514013: 20 µl & Supelco LB99392: 20 µl | 0.03008 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.0261 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86769 | SpT114013, SuLB99392 | Sp | Su | Su | T114013 | LB99392 | LB99392 | T114013 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.86769 |  | 0.86769 | 0 | 0
BENFLURALIN | 2033 | 82673GCM35 | 2010-06-16 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.84867 | Spex Organics | T1090901009 | Spex Organics T1090901009: 20 µl | 0.048193 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.0409 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84867 | Spex Organics T1090901009 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.77926 | 0.094039 | 0.77702 | 0.16177 | 0.11992
BENFLURALIN | 2033 | 82673GCM35 | 2010-07-15 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.70537 | Spex Organics | T1090901009 | Spex Organics T1090901009: 100 µl | 0.24242 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.171 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.70538 | Spex Organics T1090901009 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.77926 | 0.094039 | 0.77702 | 0.16177 | 0.11992
BENFLURALIN | 2033 | 82673GCM35 | 2010-09-30 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.87161 | Spex Organics | T1090901009 | Spex Organics T1090901009: 20 µl | 0.04899 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.0427 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87161 | Spex Organics T1090901009 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.77926 | 0.094039 | 0.77702 | 0.16177 | 0.11992
BENFLURALIN | 2033 | 82673GCM35 | 2010-12-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.69138 | Spex Organics | T1090901009 | Spex Organics T1090901009: 40 µl | 0.098644 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.0682 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.69138 | Spex Organics T1090901009 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.77926 | 0.094039 | 0.77702 | 0.16177 | 0.11992
BENFLURALIN | 2033 | 82673GCM35 | 2011-01-11 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.92766 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 80 µl | 0.095078 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.0882 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92766 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.8747 | 0.078909 | 0.84898 | 0.10266 | 0.076102
BENFLURALIN | 2033 | 82673GCM35 | 2011-01-21 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0042 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 40 µl | 0.047899 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.0481 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0042 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.8747 | 0.078909 | 0.84898 | 0.10266 | 0.076102
BENFLURALIN | 2033 | 82673GCM35 | 2011-02-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.78188 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 40 µl | 0.048217 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.0377 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.78188 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.8747 | 0.078909 | 0.84898 | 0.10266 | 0.076102
BENFLURALIN | 2033 | 82673GCM35 | 2011-03-23 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.86981 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 40 µl | 0.047022 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.0409 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86981 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.8747 | 0.078909 | 0.84898 | 0.10266 | 0.076102
BENFLURALIN | 2033 | 82673GCM35 | 2011-05-14 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.84898 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 40 µl | 0.048529 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.0412 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84898 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.8747 | 0.078909 | 0.84898 | 0.10266 | 0.076102
BENFLURALIN | 2033 | 82673GCM35 | 2011-07-07 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.83125 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 80 µl | 0.096 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.0798 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83125 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.8747 | 0.078909 | 0.84898 | 0.10266 | 0.076102
BENFLURALIN | 2033 | 82673GCM35 | 2011-09-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.78542 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 40 µl | 0.048 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.0377 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.78542 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.8747 | 0.078909 | 0.84898 | 0.10266 | 0.076102
BENFLURALIN | 2033 | 82673GCM35 | 2011-09-29 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.78958 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 80 µl | 0.096 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.0758 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.78958 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.8747 | 0.078909 | 0.84898 | 0.10266 | 0.076102
BENFLURALIN | 2033 | 82673GCM35 | 2011-11-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.825 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 40 µl | 0.048 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.0396 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.825 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.8747 | 0.078909 | 0.84898 | 0.10266 | 0.076102
BENFLURALIN | 2033 | 82673GCM35 | 2011-12-21 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0063 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 80 µl | 0.096 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.0966 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0063 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.8747 | 0.078909 | 0.84898 | 0.10266 | 0.076102
BENFLURALIN | 2033 | 82673GCM35 | 2012-01-27 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.84479 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 80 µl | 0.096 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.0811 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84479 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.8747 | 0.078909 | 0.84898 | 0.10266 | 0.076102
BENFLURALIN | 2033 | 82673GCM35 | 2012-04-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.9625 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 40 µl | 0.048 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.0462 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9625 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.8747 | 0.078909 | 0.84898 | 0.10266 | 0.076102
BENFLURALIN | 2033 | 82673GCM35 | 2012-06-02 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.89375 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 40 µl | 0.048 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.0429 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.89375 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.8747 | 0.078909 | 0.84898 | 0.10266 | 0.076102
BENFLURALIN | 2033 | 82673GCM35 | 2012-10-18 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.77 | Supelco, Abs | LB92783, 052412 | Supelco LB92783: 50 µl & Abs 052412: 50 µl | 0.05 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.0385 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.77 | SuLB92783, Ab052412 | Su | Ab | Ab | LB92783 | 052412 | 052412 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.814 | 0.062225 | 0.814 | 0.088 | 0.065234
BENFLURALIN | 2033 | 82673GCM35 | 2013-01-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.858 | Supelco, Abs | LB92783, 052412 | Supelco LB92783: 50 µl & Abs 052412: 50 µl | 0.05 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.0429 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.858 | SuLB92783, Ab052412 | Su | Ab | Ab | LB92783 | 052412 | 052412 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.814 | 0.062225 | 0.814 | 0.088 | 0.065234
BENFLURALIN | 2033 | 82673GCM35 | 2013-11-23 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1104 | Supelco, Abs, Crescent | LB99392, 042413, 10802AL | Supelco LB99392: 20 µl & Abs 042413: 20 µl & Crescent 10802AL: 10 µl | 0.03008 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.0334 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1104 | SuLB99392, Ab042413, Cr10802AL | Su | Ab | Cr | LB99392 | 042413 | 10802AL |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.1104 |  | 1.1104 | 0 | 0
BENFLURALIN | 2033 | 82673GCM35 | 2013-08-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.75931 | Supelco, Crescent | LB99392, 04CC101 | Supelco LB99392: 50 µl & Crescent 04CC101: 50 µl | 0.0752 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.0571 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.75931 | SuLB99392, Cr04CC101 | Su | Cr | Cr | LB99392 | 04CC101 | 04CC101 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.75931 |  | 0.75931 | 0 | 0
BENFLURALIN | 2033 | 82673GCM35 | 2009-09-29 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.58983 | Supelco | LB60731 | Supelco LB60731: 25 µl | 0.18141 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.107 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.58983 | Supelco LB60731 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.6904 | 0.14223 | 0.6904 | 0.20114 | 0.1491
BENFLURALIN | 2033 | 82673GCM35 | 2010-01-27 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.79098 | Supelco | LB60731 | Supelco LB60731: 25 µl | 0.18079 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.143 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.79098 | Supelco LB60731 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.6904 | 0.14223 | 0.6904 | 0.20114 | 0.1491
BENFLURALIN | 2033 | 82673GCM35 | 2010-02-17 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.57573 | Ultra | CF-3558 | Ultra CF-3558: 40 µl | 0.094488 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.0544 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.57573 | Ultra CF-3558 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.71888 | 0.10823 | 0.73212 | 0.14847 | 0.11006
BENFLURALIN | 2033 | 82673GCM35 | 2010-05-19 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.75068 | Ultra | CF-3558 | Ultra CF-3558: 20 µl | 0.048756 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.0366 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.75068 | Ultra CF-3558 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.71888 | 0.10823 | 0.73212 | 0.14847 | 0.11006
BENFLURALIN | 2033 | 82673GCM35 | 2010-08-10 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.83555 | Ultra | CF-3558 | Ultra CF-3558: 40 µl | 0.098139 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.082 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83555 | Ultra CF-3558 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.71888 | 0.10823 | 0.73212 | 0.14847 | 0.11006
BENFLURALIN | 2033 | 82673GCM35 | 2010-12-01 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.71355 | Ultra | CF-3558 | Ultra CF-3558: 20 µl | 0.04849 | BENFLURALIN | . | 0.014 | 0.0346 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.71355 | Ultra CF-3558 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.71888 | 0.10823 | 0.73212 | 0.14847 | 0.11006