## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2013-06-26 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.2417 | Abs, ChemService | 042413, 1473000 | Abs 042413: 20 µl & ChemService 1473000: 20 µl | 0.0902 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.112 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2417 | Ab042413, Ch1473000 | Ab | Ch | Ch | 042413 | 1473000 | 1473000 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 1.2417 |  | 1.2417 | 0 | 0
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2013-10-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1131 | Abs, Spex Organics, Crescent | 042413, T1130514013, 10802AL | Abs 042413: 50 µl & Spex Organics T1130514013: 50 µl & Crescent 10802AL: 20 µl | 0.2255 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.251 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1131 | Ab042413, SpT114013, Cr10802AL | Ab | Sp | Cr | 042413 | T114013 | 10802AL |  | T114013 |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 1.1131 |  | 1.1131 | 0 | 0
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2012-12-06 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.96032 | Abs, ERA | 052412, 0507-12-04.2 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl | 0.504 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.484 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96032 | Ab052412, ER05004.2 | Ab | ER | ER | 052412 | 05004.2 | 05004.2 |  | 05004.2 | 05004.2 | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.8631 | 0.13749 | 0.8631 | 0.19444 | 0.14414
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2013-04-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.76587 | Abs, ERA | 052412, 0507-12-04.2 | Abs 052412: 50 µl & ERA 0507-12-04.2: 50 µl | 0.252 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.193 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.76587 | Ab052412, ER05004.2 | Ab | ER | ER | 052412 | 05004.2 | 05004.2 |  | 05004.2 | 05004.2 | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.8631 | 0.13749 | 0.8631 | 0.19444 | 0.14414
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2012-08-14 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.2698 | Abs, Supelco | 052412, LB92783 | Abs 052412: 20 µl & Supelco LB92783: 20 µl | 0.1008 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.128 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2698 | Ab052412, SuLB92783 | Ab | Su | Su | 052412 | LB92783 | LB92783 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 1.2698 |  | 1.2698 | 0 | 0
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2012-06-16 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.4385 | Abs | 052412 | Abs 052412: 20 µl | 0.1008 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.145 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.4385 | Abs 052412 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 1.4385 |  | 1.4385 | 0 | 0
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2010-02-23 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.91239 | Accu | 209081187 | Accu 209081187: 100 µl | 0.44608 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.407 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91239 | Accu 209081187 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 1.0851 | 0.15096 | 1.1672 | 0.26657 | 0.19761
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2010-03-24 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.1672 | Accu | 209081187 | Accu 209081187: 20 µl | 0.089958 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.105 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1672 | Accu 209081187 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 1.0851 | 0.15096 | 1.1672 | 0.26657 | 0.19761
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2010-05-07 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.2196 | Accu | 209081187 | Accu 209081187: 20 µl | 0.094291 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.115 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2196 | Accu 209081187 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 1.0851 | 0.15096 | 1.1672 | 0.26657 | 0.19761
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2010-09-09 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.1965 | Accu | 209081187 | Accu 209081187: 40 µl | 0.18387 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.22 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1965 | Accu 209081187 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 1.0851 | 0.15096 | 1.1672 | 0.26657 | 0.19761
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2010-12-14 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.92992 | Accu | 209081187 | Accu 209081187: 40 µl | 0.18281 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.17 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92992 | Accu 209081187 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 1.0851 | 0.15096 | 1.1672 | 0.26657 | 0.19761
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2013-12-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0558 | Crescent, ChemService, Cresc | 04CC101, 1473000, 10802AL | Crescent 04CC101: 20 µl & ChemService 1473000: 20 µl & Crescent 10802AL: 20 µl | 0.0896 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.0946 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0558 | Cr04CC101, Ch1473000, Cr10802A | Cr | Ch | Cr | 04CC101 | 1473000 | 10802AL |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 1.0558 |  | 1.0558 | 0 | 0
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2013-09-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0859 | Crescent, Spex Organics | 04CC101, T1130514013 | Crescent 04CC101: 20 µl & Spex Organics T1130514013: 20 µl | 0.0896 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.0973 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0859 | Cr04CC101, SpT114013 | Cr | Sp | Sp | 04CC101 | T114013 | T114013 |  | T114013 | T114013 | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 1.0859 |  | 1.0859 | 0 | 0
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2012-09-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1345 | Crescent, ERA | 05BB029, 0507-12-04.2 | Crescent 05BB029: 20 µl & ERA 0507-12-04.2: 20 µl | 0.0996 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.113 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1345 | Cr05BB029, ER05004.2 | Cr | ER | ER | 05BB029 | 05004.2 | 05004.2 |  | 05004.2 | 05004.2 | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 1.0241 | 0.15619 | 1.0241 | 0.22088 | 0.16374
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2013-03-07 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.91365 | Crescent, ERA | 05BB029, 0507-12-04.2 | Crescent 05BB029: 20 µl & ERA 0507-12-04.2: 20 µl | 0.0996 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.091 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91365 | Cr05BB029, ER05004.2 | Cr | ER | ER | 05BB029 | 05004.2 | 05004.2 |  | 05004.2 | 05004.2 | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 1.0241 | 0.15619 | 1.0241 | 0.22088 | 0.16374
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2010-06-03 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.83896 | Crescent | 08Ll064 | Crescent 08Ll064: 20 µl | 0.090589 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.076 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83896 | Crescent 08Ll064 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 0.92885 | 0.12172 | 0.88024 | 0.22841 | 0.16932
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2010-07-21 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.88024 | Crescent | 08Ll064 | Crescent 08Ll064: 40 µl | 0.1795 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.158 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88024 | Crescent 08Ll064 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 0.92885 | 0.12172 | 0.88024 | 0.22841 | 0.16932
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2010-10-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0674 | Crescent | 08Ll064 | Crescent 08Ll064: 20 µl | 0.090316 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.0964 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0674 | Crescent 08Ll064 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 0.92885 | 0.12172 | 0.88024 | 0.22841 | 0.16932
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2013-09-24 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.9357 | ERA, Abs, Crescent | 0318-13-02.2, 042413, 10802AL | ERA 0318-13-02.2: 50 µl & Abs 042413: 50 µl & Crescent 10802AL: 10 µl | 0.2255 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.211 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9357 | ER03102.2, Ab042413, Cr10802AL | ER | Ab | Cr | 03102.2 | 042413 | 10802AL | 03102.2 |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.92406 | 0.016463 | 0.92406 | 0.023282 | 0.017258
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2014-01-10 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.91242 | ERA, Abs, Crescent | 0318-13-02.2, 042413, 10802AL | ERA 0318-13-02.2: 20 µl & Abs 042413: 20 µl & Crescent 10802AL: 10 µl | 0.0902 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.0823 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91242 | ER03102.2, Ab042413, Cr10802AL | ER | Ab | Cr | 03102.2 | 042413 | 10802AL | 03102.2 |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.92406 | 0.016463 | 0.92406 | 0.023282 | 0.017258
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2013-06-11 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.88281 | ERA, Crescent | 0318-13-02.2, 04CC101 | ERA 0318-13-02.2: 20 µl & Crescent 04CC101: 20 µl | 0.0896 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.0791 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88281 | ER03102.2, Cr04CC101 | ER | Cr | Cr | 03102.2 | 04CC101 | 04CC101 | 03102.2 |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.88281 |  | 0.88281 | 0 | 0
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2009-09-03 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.9003 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.074419 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.067 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9003 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.9003 |  | 0.9003 | 0 | 0
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2010-06-30 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.1088 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.038782 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.043 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 1.1088 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 3 | 1.3115 | 0.17934 | 1.3762 | 0.34072 | 0.25257
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2010-08-25 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.3762 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040547 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.0558 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 1.3762 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 3 | 1.3115 | 0.17934 | 1.3762 | 0.34072 | 0.25257
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2010-12-16 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.4495 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040428 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.0586 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 1.4495 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 3 | 1.3115 | 0.17934 | 1.3762 | 0.34072 | 0.25257
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2011-01-20 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.132 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 100 µl | 0.1007 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.114 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.132 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 1.1472 | 0.16506 | 1.1018 | 0.21953 | 0.16274
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2011-03-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.3818 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 25 µl | 0.02475 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.0342 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 1.3818 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 4 | 1.1472 | 0.16506 | 1.1018 | 0.21953 | 0.16274
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2011-04-20 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0032 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 100 µl | 0.099483 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.0998 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0032 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 1.1472 | 0.16506 | 1.1018 | 0.21953 | 0.16274
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2011-06-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0716 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 75 µl | 0.074096 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.0794 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0716 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 1.1472 | 0.16506 | 1.1018 | 0.21953 | 0.16274
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2012-09-26 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.94444 | Restek, Abs | A088380, 052412 | Restek A088380: 20 µl & Abs 052412: 20 µl | 0.1008 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.0952 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94444 | ReA088380, Ab052412 | Re | Ab | Ab | A088380 | 052412 | 052412 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.84425 | 0.1417 | 0.84425 | 0.2004 | 0.14855
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2013-03-18 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.74405 | Restek, Abs | A088380, 052412 | Restek A088380: 20 µl & Abs 052412: 20 µl | 0.1008 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.075 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.74405 | ReA088380, Ab052412 | Re | Ab | Ab | A088380 | 052412 | 052412 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.84425 | 0.1417 | 0.84425 | 0.2004 | 0.14855
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2012-11-14 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0924 | Restek, Crescent | A088380, 05BB029 | Restek A088380: 50 µl & Crescent 05BB029: 50 µl | 0.249 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.272 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0924 | ReA088380, Cr05BB029 | Re | Cr | Cr | A088380 | 05BB029 | 05BB029 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 1.0261 | 0.18102 | 1.0924 | 0.34337 | 0.25454
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2013-02-06 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.82129 | Restek, Crescent | A088380, 05BB029 | Restek A088380: 100 µl & Crescent 05BB029: 100 µl | 0.498 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.409 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.82129 | ReA088380, Cr05BB029 | Re | Cr | Cr | A088380 | 05BB029 | 05BB029 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 1.0261 | 0.18102 | 1.0924 | 0.34337 | 0.25454
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2013-05-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1647 | Restek, Crescent | A088380, 05BB029 | Restek A088380: 20 µl & Crescent 05BB029: 20 µl | 0.0996 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.116 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1647 | ReA088380, Cr05BB029 | Re | Cr | Cr | A088380 | 05BB029 | 05BB029 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 1.0261 | 0.18102 | 1.0924 | 0.34337 | 0.25454
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2013-07-23 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.91617 | Restek, Abs | A093651, 012513 | Restek A093651: 20 µl & Abs 012513: 20 µl | 0.1002 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.0918 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91617 | ReA093651, Ab012513 | Re | Ab | Ab | A093651 | 012513 | 012513 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.91617 |  | 0.91617 | 0 | 0
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2013-09-14 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.80639 | Restek, Abs, Crescent | A093651, 012513, 10802AL | Restek A093651: 50 µl & Abs 012513: 50 µl & Crescent 10802AL: 5 µl | 0.2505 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.202 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.80639 | ReA093651, Ab012513, Cr10802AL | Re | Ab | Cr | A093651 | 012513 | 10802AL |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.80639 |  | 0.80639 | 0 | 0
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2013-11-04 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.83135 | Restek, Abs, Crescent | A093651, 052412, 10802AL | Restek A093651: 20 µl & Abs 052412: 20 µl & Crescent 10802AL: 5 µl | 0.1008 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.0838 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83135 | ReA093651, Ab052412, Cr10802AL | Re | Ab | Cr | A093651 | 052412 | 10802AL |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.94643 | 0.16275 | 0.94643 | 0.23016 | 0.17061
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2014-01-08 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0615 | Restek, Abs, Crescent | A093651, 052412, 10802AL | Restek A093651: 20 µl & Abs 052412: 20 µl & Crescent 10802AL: 5 µl | 0.1008 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.107 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0615 | ReA093651, Ab052412, Cr10802AL | Re | Ab | Cr | A093651 | 052412 | 10802AL |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.94643 | 0.16275 | 0.94643 | 0.23016 | 0.17061
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2009-08-25 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.2572 | Restek | A063025 | Restek A063025: 40 µl | 0.19011 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.239 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2572 | Restek A063025 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 1.134 | 0.17418 | 1.134 | 0.24633 | 0.1826
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2009-12-11 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0109 | Restek | A063025 | Restek A063025: 25 µl | 0.11772 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.119 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0109 | Restek A063025 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 1.134 | 0.17418 | 1.134 | 0.24633 | 0.1826
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2011-01-09 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1107 | Restek | A075606 | Restek A075606: 40 µl | 0.088681 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.0985 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1107 | Restek A075606 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 12 | 1.0335 | 0.19936 | 1.085 | 0.095828 | 0.071036
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2011-01-28 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.86657 | Restek | A075606 | Restek A075606: 80 µl | 0.18348 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.159 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86657 | Restek A075606 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 12 | 1.0335 | 0.19936 | 1.085 | 0.095828 | 0.071036
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2011-03-08 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1524 | Restek | A075606 | Restek A075606: 40 µl | 0.092853 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.107 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1524 | Restek A075606 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 12 | 1.0335 | 0.19936 | 1.085 | 0.095828 | 0.071036
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2011-04-23 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1401 | Restek | A075606 | Restek A075606: 40 µl | 0.092093 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.105 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1401 | Restek A075606 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 12 | 1.0335 | 0.19936 | 1.085 | 0.095828 | 0.071036
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2011-06-20 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.246 | Restek | A075606 | Restek A075606: 80 µl | 0.17978 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.224 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.246 | Restek A075606 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 12 | 1.0335 | 0.19936 | 1.085 | 0.095828 | 0.071036
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2011-08-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0844 | Restek | A075606 | Restek A075606: 40 µl | 0.0912 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.0989 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0844 | Restek A075606 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 12 | 1.0335 | 0.19936 | 1.085 | 0.095828 | 0.071036
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2011-09-01 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.99781 | Restek | A075606 | Restek A075606: 80 µl | 0.1824 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.182 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.99781 | Restek A075606 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 12 | 1.0335 | 0.19936 | 1.085 | 0.095828 | 0.071036
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2011-09-13 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.46985 | Restek | A075606 | Restek A075606: 80 µl | 0.1824 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.0857 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.46985 | Restek A075606 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 12 | 1.0335 | 0.19936 | 1.085 | 0.095828 | 0.071036
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2011-11-01 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0855 | Restek | A075606 | Restek A075606: 80 µl | 0.1824 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.198 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0855 | Restek A075606 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 12 | 1.0335 | 0.19936 | 1.085 | 0.095828 | 0.071036
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2011-12-04 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1075 | Restek | A075606 | Restek A075606: 40 µl | 0.0912 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.101 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1075 | Restek A075606 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 12 | 1.0335 | 0.19936 | 1.085 | 0.095828 | 0.071036
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2012-02-14 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0614 | Restek | A075606 | Restek A075606: 40 µl | 0.0912 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.0968 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0614 | Restek A075606 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 12 | 1.0335 | 0.19936 | 1.085 | 0.095828 | 0.071036
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2012-05-15 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.08 | Restek | A075606 | Restek A075606: 80 µl | 0.1824 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.197 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.08 | Restek A075606 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 12 | 1.0335 | 0.19936 | 1.085 | 0.095828 | 0.071036
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2012-08-29 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0241 | Spex Organics, Crescent | T1120530013, 05BB029 | Spex Organics T1120530013: 20 µl & Crescent 05BB029: 20 µl | 0.0996 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.102 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0241 | SpT110013, Cr05BB029 | Sp | Cr | Cr | T110013 | 05BB029 | 05BB029 | T110013 |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.97892 | 0.063895 | 0.97892 | 0.090361 | 0.066984
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2012-12-20 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.93374 | Spex Organics, Crescent | T1120530013, 05BB029 | Spex Organics T1120530013: 100 µl & Crescent 05BB029: 100 µl | 0.498 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.465 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.93373 | SpT110013, Cr05BB029 | Sp | Cr | Cr | T110013 | 05BB029 | 05BB029 | T110013 |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.97892 | 0.063895 | 0.97892 | 0.090361 | 0.066984
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2012-10-18 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.87302 | Supelco, Abs | LB92783, 052412 | Supelco LB92783: 50 µl & Abs 052412: 50 µl | 0.252 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.22 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87302 | SuLB92783, Ab052412 | Su | Ab | Ab | LB92783 | 052412 | 052412 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.94643 | 0.10382 | 0.94643 | 0.14683 | 0.10884
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2013-01-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0198 | Supelco, Abs | LB92783, 052412 | Supelco LB92783: 50 µl & Abs 052412: 50 µl | 0.252 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.257 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0198 | SuLB92783, Ab052412 | Su | Ab | Ab | LB92783 | 052412 | 052412 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.94643 | 0.10382 | 0.94643 | 0.14683 | 0.10884
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2013-11-23 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0676 | Supelco, Abs, Crescent | LB99392, 042413, 10802AL | Supelco LB99392: 20 µl & Abs 042413: 20 µl & Crescent 10802AL: 10 µl | 0.0902 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.0963 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0676 | SuLB99392, Ab042413, Cr10802AL | Su | Ab | Cr | LB99392 | 042413 | 10802AL |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 1.0676 |  | 1.0676 | 0 | 0
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2013-08-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.83929 | Supelco, Crescent | LB99392, 04CC101 | Supelco LB99392: 50 µl & Crescent 04CC101: 50 µl | 0.224 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.188 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83929 | SuLB99392, Cr04CC101 | Su | Cr | Cr | LB99392 | 04CC101 | 04CC101 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.83929 |  | 0.83929 | 0 | 0
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2009-09-29 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.72831 | Supelco | LB60731 | Supelco LB60731: 25 µl | 0.11671 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.085 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.72831 | Supelco LB60731 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.9144 | 0.26318 | 0.9144 | 0.37219 | 0.2759
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2010-01-27 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.1005 | Supelco | LB60731 | Supelco LB60731: 25 µl | 0.11631 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.128 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1005 | Supelco LB60731 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.9144 | 0.26318 | 0.9144 | 0.37219 | 0.2759
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2011-01-18 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0743 | Supelco | LB77168 | Supelco LB77168: 40 µl | 0.090945 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.0977 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0743 | Supelco LB77168 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 11 | 1.0341 | 0.15501 | 1.011 | 0.19954 | 0.14792
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2011-02-09 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.89182 | Supelco | LB77168 | Supelco LB77168: 80 µl | 0.17604 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.157 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.89182 | Supelco LB77168 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 11 | 1.0341 | 0.15501 | 1.011 | 0.19954 | 0.14792
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2011-03-30 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.96769 | Supelco | LB77168 | Supelco LB77168: 40 µl | 0.091145 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.0882 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96769 | Supelco LB77168 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 11 | 1.0341 | 0.15501 | 1.011 | 0.19954 | 0.14792
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2011-05-25 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1425 | Supelco | LB77168 | Supelco LB77168: 40 µl | 0.092777 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.106 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1425 | Supelco LB77168 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 11 | 1.0341 | 0.15501 | 1.011 | 0.19954 | 0.14792
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2011-07-14 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.74561 | Supelco | LB77168 | Supelco LB77168: 80 µl | 0.1824 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.136 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.74561 | Supelco LB77168 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 11 | 1.0341 | 0.15501 | 1.011 | 0.19954 | 0.14792
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2011-07-20 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1513 | Supelco | LB77168 | Supelco LB77168: 40 µl | 0.0912 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.105 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1513 | Supelco LB77168 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 11 | 1.0341 | 0.15501 | 1.011 | 0.19954 | 0.14792
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2011-09-24 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1294 | Supelco | LB77168 | Supelco LB77168: 40 µl | 0.0912 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.103 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1294 | Supelco LB77168 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 11 | 1.0341 | 0.15501 | 1.011 | 0.19954 | 0.14792
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2011-10-02 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.94298 | Supelco | LB77168 | Supelco LB77168: 80 µl | 0.1824 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.172 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94298 | Supelco LB77168 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 11 | 1.0341 | 0.15501 | 1.011 | 0.19954 | 0.14792
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2011-11-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.99232 | Supelco | LB77168 | Supelco LB77168: 80 µl | 0.1824 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.181 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.99232 | Supelco LB77168 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 11 | 1.0341 | 0.15501 | 1.011 | 0.19954 | 0.14792
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2011-12-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.3268 | Supelco | LB77168 | Supelco LB77168: 40 µl | 0.0912 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.121 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3268 | Supelco LB77168 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 11 | 1.0341 | 0.15501 | 1.011 | 0.19954 | 0.14792
CARBOFURAN | 2033 | 82674GCM35 | 2012-03-09 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.011 | Supelco | LB77168 | Supelco LB77168: 40 µl | 0.0912 | CARBOFURAN | E | 0.06 | 0.0922 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.011 | Supelco LB77168 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 11 | 1.0341 | 0.15501 | 1.011 | 0.19954 | 0.14792