## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2013-06-26 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.3898 | Abs, ChemService | 042413, 1473000 | Abs 042413: 20 µl & ChemService 1473000: 20 µl | 0.0372 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.0517 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3898 | Ab042413, Ch1473000 | Ab | Ch | Ch | 042413 | 1473000 | 1473000 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 1.3898 |  | 1.3898 | 0 | 0
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2013-10-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.92151 | Abs, Spex Organics, Crescent | 042413, T1130514013, 10802AL | Abs 042413: 50 µl & Spex Organics T1130514013: 50 µl & Crescent 10802AL: 20 µl | 0.093 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.0857 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92151 | Ab042413, SpT114013, Cr10802AL | Ab | Sp | Cr | 042413 | T114013 | 10802AL |  | T114013 |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.92151 |  | 0.92151 | 0 | 0
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2012-12-06 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.11621 | Abs, ERA | 052412, 0507-12-04.2 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl | 0.253 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.0294 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.11621 | Ab052412, ER05004.2 | Ab | ER | ER | 052412 | 05004.2 | 05004.2 |  | 05004.2 | 05004.2 | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.11621 |  | 0.11621 | 0 | 0
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2012-08-14 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.90655 | Abs, Supelco | 052412, LB92783 | Abs 052412: 20 µl & Supelco LB92783: 20 µl | 0.05008 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.0454 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90655 | Ab052412, SuLB92783 | Ab | Su | Su | 052412 | LB92783 | LB92783 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.90655 |  | 0.90655 | 0 | 0
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2013-12-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1676 | Crescent, ChemService, Cresc | 04CC101, 1473000, 10802AL | Crescent 04CC101: 20 µl & ChemService 1473000: 20 µl & Crescent 10802AL: 20 µl | 0.0364 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.0425 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1676 | Cr04CC101, Ch1473000, Cr10802A | Cr | Ch | Cr | 04CC101 | 1473000 | 10802AL |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 1.1676 |  | 1.1676 | 0 | 0
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2013-09-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.92033 | Crescent, Spex Organics | 04CC101, T1130514013 | Crescent 04CC101: 20 µl & Spex Organics T1130514013: 20 µl | 0.0364 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.0335 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92033 | Cr04CC101, SpT114013 | Cr | Sp | Sp | 04CC101 | T114013 | T114013 |  | T114013 | T114013 | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.92033 |  | 0.92033 | 0 | 0
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2012-09-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.20158 | Crescent, ERA | 05BB029, 0507-12-04.2 | Crescent 05BB029: 20 µl & ERA 0507-12-04.2: 20 µl | 0.0506 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.0102 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.20158 | Cr05BB029, ER05004.2 | Cr | ER | ER | 05BB029 | 05004.2 | 05004.2 |  | 05004.2 | 05004.2 | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.20158 |  | 0.20158 | 0 | 0
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2013-09-24 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.66989 | ERA, Abs, Crescent | 0318-13-02.2, 042413, 10802AL | ERA 0318-13-02.2: 50 µl & Abs 042413: 50 µl & Crescent 10802AL: 10 µl | 0.093 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.0623 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.66989 | ER03102.2, Ab042413, Cr10802AL | ER | Ab | Cr | 03102.2 | 042413 | 10802AL | 03102.2 |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.70188 | 0.04524 | 0.70188 | 0.063978 | 0.047427
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2014-01-10 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.73387 | ERA, Abs, Crescent | 0318-13-02.2, 042413, 10802AL | ERA 0318-13-02.2: 20 µl & Abs 042413: 20 µl & Crescent 10802AL: 10 µl | 0.0372 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.0273 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.73387 | ER03102.2, Ab042413, Cr10802AL | ER | Ab | Cr | 03102.2 | 042413 | 10802AL | 03102.2 |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.70188 | 0.04524 | 0.70188 | 0.063978 | 0.047427
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2013-06-11 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.96703 | ERA, Crescent | 0318-13-02.2, 04CC101 | ERA 0318-13-02.2: 20 µl & Crescent 04CC101: 20 µl | 0.0364 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.0352 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96703 | ER03102.2, Cr04CC101 | ER | Cr | Cr | 03102.2 | 04CC101 | 04CC101 | 03102.2 |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.96703 |  | 0.96703 | 0 | 0
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2012-10-12 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.23241 | ERA | 0507-12-04.2 | ERA 0507-12-04.2: 50 µl | 0.1265 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.0294 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.23241 | ERA 0507-12-04.2 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.23241 |  | 0.23241 | 0 | 0
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2011-01-13 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.86436 | ERA | 0818-10-05 LS 2033#2 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 80 µl | 0.04917 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.0425 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86436 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 10 | 0.61772 | 0.19099 | 0.63714 | 0.26435 | 0.19596
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2011-02-08 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.6886 | ERA | 0818-10-05 LS 2033#2 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl | 0.024252 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.0167 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.68861 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 10 | 0.61772 | 0.19099 | 0.63714 | 0.26435 | 0.19596
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2011-02-28 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.42116 | ERA | 0818-10-05 LS 2033#2 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 80 µl | 0.04915 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.0207 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.42116 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 10 | 0.61772 | 0.19099 | 0.63714 | 0.26435 | 0.19596
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2011-04-13 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.92886 | ERA | 0818-10-05 LS 2033#2 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl | 0.024869 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.0231 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92886 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 10 | 0.61772 | 0.19099 | 0.63714 | 0.26435 | 0.19596
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2011-06-20 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.42426 | ERA | 0818-10-05 LS 2033#2 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl | 0.024985 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.0106 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.42426 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 10 | 0.61772 | 0.19099 | 0.63714 | 0.26435 | 0.19596
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2011-07-28 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.6068 | ERA | 0818-10-05 LS 2033#2 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl | 0.02472 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.015 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.6068 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 10 | 0.61772 | 0.19099 | 0.63714 | 0.26435 | 0.19596
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2011-10-25 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.57848 | ERA | 0818-10-05 LS 2033#2 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl | 0.02472 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.0143 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.57848 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 10 | 0.61772 | 0.19099 | 0.63714 | 0.26435 | 0.19596
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2011-12-03 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.32969 | ERA | 0818-10-05 LS 2033#2 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 80 µl | 0.04944 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.0163 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.32969 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 10 | 0.61772 | 0.19099 | 0.63714 | 0.26435 | 0.19596
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2012-03-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.66748 | ERA | 0818-10-05 LS 2033#2 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl | 0.02472 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.0165 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.66748 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 10 | 0.61772 | 0.19099 | 0.63714 | 0.26435 | 0.19596
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2012-05-08 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.66748 | ERA | 0818-10-05 LS 2033#2 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl | 0.02472 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.0165 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.66748 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 10 | 0.61772 | 0.19099 | 0.63714 | 0.26435 | 0.19596
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2009-09-03 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.64499 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.074419 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.048 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.64499 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.64499 |  | 0.64499 | 0 | 0
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2010-06-30 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.59306 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.038782 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.023 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.59306 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 0.78619 | 0.22507 | 0.73216 | 0.4403 | 0.32639
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2010-08-25 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0334 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040547 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.0419 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0334 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 0.78619 | 0.22507 | 0.73216 | 0.4403 | 0.32639
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2010-12-16 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.73216 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040428 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.0296 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.73216 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 0.78619 | 0.22507 | 0.73216 | 0.4403 | 0.32639
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2011-01-20 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.74177 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 100 µl | 0.1007 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.0747 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.74177 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.69964 | 0.24588 | 0.65335 | 0.36875 | 0.27335
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2011-03-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0263 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 25 µl | 0.02475 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.0254 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0263 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.69964 | 0.24588 | 0.65335 | 0.36875 | 0.27335
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2011-04-20 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.56492 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 100 µl | 0.099483 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.0562 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.56492 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.69964 | 0.24588 | 0.65335 | 0.36875 | 0.27335
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2011-06-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.46561 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 75 µl | 0.074096 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.0345 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.46561 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.69964 | 0.24588 | 0.65335 | 0.36875 | 0.27335
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2012-07-14 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.76877 | Restek, Supelco | A088380, LB92783 | Restek A088380: 20 µl & Supelco LB92783: 20 µl | 0.05008 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.0385 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.76877 | ReA088380, SuLB92783 | Re | Su | Su | A088380 | LB92783 | LB92783 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.76877 |  | 0.76877 | 0 | 0
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2009-08-25 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.72086 | Restek | A063025 | Restek A063025: 40 µl | 0.16231 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.117 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.72086 | Restek A063025 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.63902 | 0.11574 | 0.63902 | 0.16368 | 0.12134
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2009-12-11 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.55718 | Restek | A063025 | Restek A063025: 25 µl | 0.10051 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.056 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.55718 | Restek A063025 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.63902 | 0.11574 | 0.63902 | 0.16368 | 0.12134
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2012-09-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.24704 | Spex Organics, ERA | T1120530013, 0507-12-04.2 | Spex Organics T1120530013: 20 µl & ERA 0507-12-04.2: 20 µl | 0.0506 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.0125 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.24704 | SpT110013, ER05004.2 | Sp | ER | ER | T110013 | 05004.2 | 05004.2 | T110013 | 05004.2 | 05004.2 | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.1919 | 0.077977 | 0.1919 | 0.11028 | 0.081747
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2013-01-15 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.13676 | Spex Organics, ERA | T1120530013, 0507-12-04.2 | Spex Organics T1120530013: 50 µl & ERA 0507-12-04.2: 50 µl | 0.1265 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.0173 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.13676 | SpT110013, ER05004.2 | Sp | ER | ER | T110013 | 05004.2 | 05004.2 | T110013 | 05004.2 | 05004.2 | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.1919 | 0.077977 | 0.1919 | 0.11028 | 0.081747
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2012-11-20 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.58706 | Spex Organics, Supelco | T1120530013, LB92783 | Spex Organics T1120530013: 100 µl & Supelco LB92783: 100 µl | 0.2504 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.147 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.58706 | SpT110013, SuLB92783 | Sp | Su | Su | T110013 | LB92783 | LB92783 | T110013 |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 0.66307 | 0.091879 | 0.63698 | 0.17812 | 0.13203
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2013-02-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.63698 | Spex Organics, Supelco | T1120530013, LB92783 | Spex Organics T1120530013: 20 µl & Supelco LB92783: 20 µl | 0.05008 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.0319 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.63698 | SpT110013, SuLB92783 | Sp | Su | Su | T110013 | LB92783 | LB92783 | T110013 |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 0.66307 | 0.091879 | 0.63698 | 0.17812 | 0.13203
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2013-04-02 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.76518 | Spex Organics, Supelco | T1120530013, LB92783 | Spex Organics T1120530013: 50 µl & Supelco LB92783: 50 µl | 0.1252 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.0958 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.76518 | SpT110013, SuLB92783 | Sp | Su | Su | T110013 | LB92783 | LB92783 | T110013 |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 0.66307 | 0.091879 | 0.63698 | 0.17812 | 0.13203
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2010-06-16 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.47118 | Spex Organics | T1090901009 | Spex Organics T1090901009: 20 µl | 0.078313 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.0369 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.47118 | Spex Organics T1090901009 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.41068 | 0.063304 | 0.42419 | 0.086971 | 0.064471
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2010-07-15 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.41123 | Spex Organics | T1090901009 | Spex Organics T1090901009: 100 µl | 0.39394 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.162 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.41123 | Spex Organics T1090901009 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.41068 | 0.063304 | 0.42419 | 0.086971 | 0.064471
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2010-09-30 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.43714 | Spex Organics | T1090901009 | Spex Organics T1090901009: 20 µl | 0.079608 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.0348 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.43714 | Spex Organics T1090901009 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.41068 | 0.063304 | 0.42419 | 0.086971 | 0.064471
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2010-12-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.32315 | Spex Organics | T1090901009 | Spex Organics T1090901009: 40 µl | 0.1603 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.0518 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.32315 | Spex Organics T1090901009 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.41068 | 0.063304 | 0.42419 | 0.086971 | 0.064471
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2012-10-18 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.54712 | Supelco, Abs | LB92783, 052412 | Supelco LB92783: 50 µl & Abs 052412: 50 µl | 0.1252 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.0685 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.54712 | SuLB92783, Ab052412 | Su | Ab | Ab | LB92783 | 052412 | 052412 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.60144 | 0.07681 | 0.60144 | 0.10863 | 0.080523
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2013-01-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.65575 | Supelco, Abs | LB92783, 052412 | Supelco LB92783: 50 µl & Abs 052412: 50 µl | 0.1252 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.0821 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.65575 | SuLB92783, Ab052412 | Su | Ab | Ab | LB92783 | 052412 | 052412 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.60144 | 0.07681 | 0.60144 | 0.10863 | 0.080523
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2013-11-23 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.3495 | Supelco, Abs, Crescent | LB99392, 042413, 10802AL | Supelco LB99392: 20 µl & Abs 042413: 20 µl & Crescent 10802AL: 10 µl | 0.0372 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.0502 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3495 | SuLB99392, Ab042413, Cr10802AL | Su | Ab | Cr | LB99392 | 042413 | 10802AL |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 1.3495 |  | 1.3495 | 0 | 0
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2013-08-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.56044 | Supelco, Crescent | LB99392, 04CC101 | Supelco LB99392: 50 µl & Crescent 04CC101: 50 µl | 0.091 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.051 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.56044 | SuLB99392, Cr04CC101 | Su | Cr | Cr | LB99392 | 04CC101 | 04CC101 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.56044 |  | 0.56044 | 0 | 0
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2009-09-29 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.56127 | Supelco | LB60731 | Supelco LB60731: 25 µl | 0.099774 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.056 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.56127 | Supelco LB60731 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.61754 | 0.079581 | 0.61754 | 0.11254 | 0.083428
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2010-01-27 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.67381 | Supelco | LB60731 | Supelco LB60731: 25 µl | 0.099434 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.067 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.67381 | Supelco LB60731 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.61754 | 0.079581 | 0.61754 | 0.11254 | 0.083428
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2010-02-17 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.33736 | Ultra | CF-3558 | Ultra CF-3558: 40 µl | 0.15354 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.0518 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.33736 | Ultra CF-3558 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.4042 | 0.070759 | 0.40432 | 0.12203 | 0.090457
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2010-05-19 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.47079 | Ultra | CF-3558 | Ultra CF-3558: 20 µl | 0.079228 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.0373 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.47079 | Ultra CF-3558 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.4042 | 0.070759 | 0.40432 | 0.12203 | 0.090457
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2010-08-10 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.45963 | Ultra | CF-3558 | Ultra CF-3558: 40 µl | 0.15948 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.0733 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.45963 | Ultra CF-3558 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.4042 | 0.070759 | 0.40432 | 0.12203 | 0.090457
CYFLUTHRIN | 2033 | 61585GCM39 | 2010-12-01 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.349 | Ultra | CF-3558 | Ultra CF-3558: 20 µl | 0.078796 | CYFLUTHRIN | E | 0.016 | 0.0275 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.349 | Ultra CF-3558 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.4042 | 0.070759 | 0.40432 | 0.12203 | 0.090457