## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
CYHALOTHRIN | 2033 | 61595GCM39 | 2013-07-11 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.34545 | ChemService, ERA | 1473000, 0318-13-02.2 | ChemService 1473000: 20 µl & ERA 0318-13-02.2: 20 µl | 0.044 | CYHALOTHRIN | E | 0.014 | 0.0152 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.34545 | Ch1473000, ER03102.2 | Ch | ER | ER | 1473000 | 03102.2 | 03102.2 |  | 03102.2 | 03102.2 | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.34545 |  | 0.34545 | 0 | 0
CYHALOTHRIN | 2033 | 61595GCM39 | 2013-06-05 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.80035 | ChemService, Supelco | 1473000, LB99392 | ChemService 1473000: 50 µl & Supelco LB99392: 50 µl | 0.1132 | CYHALOTHRIN | E | 0.014 | 0.0906 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.80035 | Ch1473000, SuLB99392 | Ch | Su | Su | 1473000 | LB99392 | LB99392 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.67403 | 0.17865 | 0.67403 | 0.25265 | 0.18729
CYHALOTHRIN | 2033 | 61595GCM39 | 2014-01-08 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.5477 | ChemService, Supelco | 1473000, LB99392 | ChemService 1473000: 20 µl & Supelco LB99392: 20 µl | 0.04528 | CYHALOTHRIN | E | 0.014 | 0.0248 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.5477 | Ch1473000, SuLB99392 | Ch | Su | Su | 1473000 | LB99392 | LB99392 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.67403 | 0.17865 | 0.67403 | 0.25265 | 0.18729
CYHALOTHRIN | 2033 | 61595GCM39 | 2009-07-23 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.6072 | Crescent | 08HH019 | Crescent 08HH019: 40 µl | 0.14493 | CYHALOTHRIN | E | 0.01 | 0.088 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.6072 | Crescent 08HH019 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.6072 |  | 0.6072 | 0 | 0
CYHALOTHRIN | 2033 | 61595GCM39 | 2013-09-24 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.46545 | ERA, Abs, Crescent | 0318-13-02.2, 042413, 10802AL | ERA 0318-13-02.2: 50 µl & Abs 042413: 50 µl & Crescent 10802AL: 10 µl | 0.11 | CYHALOTHRIN | E | 0.014 | 0.0512 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.46545 | ER03102.2, Ab042413, Cr10802AL | ER | Ab | Cr | 03102.2 | 042413 | 10802AL | 03102.2 |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.4725 | 0.0099638 | 0.4725 | 0.014091 | 0.010445
CYHALOTHRIN | 2033 | 61595GCM39 | 2014-01-10 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.47955 | ERA, Abs, Crescent | 0318-13-02.2, 042413, 10802AL | ERA 0318-13-02.2: 20 µl & Abs 042413: 20 µl & Crescent 10802AL: 10 µl | 0.044 | CYHALOTHRIN | E | 0.014 | 0.0211 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.47955 | ER03102.2, Ab042413, Cr10802AL | ER | Ab | Cr | 03102.2 | 042413 | 10802AL | 03102.2 |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.4725 | 0.0099638 | 0.4725 | 0.014091 | 0.010445
CYHALOTHRIN | 2033 | 61595GCM39 | 2013-06-11 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.725 | ERA, Crescent | 0318-13-02.2, 04CC101 | ERA 0318-13-02.2: 20 µl & Crescent 04CC101: 20 µl | 0.044 | CYHALOTHRIN | E | 0.014 | 0.0319 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.725 | ER03102.2, Cr04CC101 | ER | Cr | Cr | 03102.2 | 04CC101 | 04CC101 | 03102.2 |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.725 |  | 0.725 | 0 | 0
CYHALOTHRIN | 2033 | 61595GCM39 | 2011-09-13 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.089773 | ERA | 0318-13-02.2 | ERA 0318-13-02.2: 40 µl | 0.088 | CYHALOTHRIN | E | 0.01 | 0.0079 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.089773 | ERA 0318-13-02.2 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.089773 |  | 0.089773 | 0 | 0
CYHALOTHRIN | 2033 | 61595GCM39 | 2011-01-13 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.29529 | ERA | 0818-10-05 LS 2033#2 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 80 µl | 0.039622 | CYHALOTHRIN | E | 0.01 | 0.0117 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.29529 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 8 | 0.26657 | 0.13173 | 0.25635 | 0.19408 | 0.14387
CYHALOTHRIN | 2033 | 61595GCM39 | 2011-02-08 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.092105 | ERA | 0818-10-05 LS 2033#2 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl | 0.019543 | CYHALOTHRIN | E | 0.01 | 0.0018 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.092106 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 8 | 0.26657 | 0.13173 | 0.25635 | 0.19408 | 0.14387
CYHALOTHRIN | 2033 | 61595GCM39 | 2011-02-28 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.21966 | ERA | 0818-10-05 LS 2033#2 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 80 µl | 0.039606 | CYHALOTHRIN | E | 0.01 | 0.0087 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.21966 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 8 | 0.26657 | 0.13173 | 0.25635 | 0.19408 | 0.14387
CYHALOTHRIN | 2033 | 61595GCM39 | 2011-06-20 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.29305 | ERA | 0818-10-05 LS 2033#2 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl | 0.020133 | CYHALOTHRIN | E | 0.01 | 0.0059 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.29305 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 8 | 0.26657 | 0.13173 | 0.25635 | 0.19408 | 0.14387
CYHALOTHRIN | 2033 | 61595GCM39 | 2011-10-25 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.43173 | ERA | 0818-10-05 LS 2033#2 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl | 0.01992 | CYHALOTHRIN | E | 0.01 | 0.0086 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.43173 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 8 | 0.26657 | 0.13173 | 0.25635 | 0.19408 | 0.14387
CYHALOTHRIN | 2033 | 61595GCM39 | 2011-12-03 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.20833 | ERA | 0818-10-05 LS 2033#2 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 80 µl | 0.03984 | CYHALOTHRIN | E | 0.01 | 0.0083 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.20833 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 8 | 0.26657 | 0.13173 | 0.25635 | 0.19408 | 0.14387
CYHALOTHRIN | 2033 | 61595GCM39 | 2012-03-05 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.46185 | ERA | 0818-10-05 LS 2033#2 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl | 0.01992 | CYHALOTHRIN | E | 0.01 | 0.0092 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.46185 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 8 | 0.26657 | 0.13173 | 0.25635 | 0.19408 | 0.14387
CYHALOTHRIN | 2033 | 61595GCM39 | 2012-05-08 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.13052 | ERA | 0818-10-05 LS 2033#2 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl | 0.01992 | CYHALOTHRIN | E | 0.01 | 0.0026 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.13052 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 8 | 0.26657 | 0.13173 | 0.25635 | 0.19408 | 0.14387
CYHALOTHRIN | 2033 | 61595GCM39 | 2010-02-16 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.13462 | NSI | 090109-01Pest | NSI 090109-01Pest: 40 µl | 0.076513 | CYHALOTHRIN | E | 0.01 | 0.0103 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.13462 | NSI 090109-01Pest | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.13995 | 0.072534 | 0.13609 | 0.090132 | 0.066814
CYHALOTHRIN | 2033 | 61595GCM39 | 2010-03-25 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.13757 | NSI | 090109-01Pest | NSI 090109-01Pest: 20 µl | 0.036346 | CYHALOTHRIN | E | 0.01 | 0.005 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.13757 | NSI 090109-01Pest | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.13995 | 0.072534 | 0.13609 | 0.090132 | 0.066814
CYHALOTHRIN | 2033 | 61595GCM39 | 2010-08-03 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.23245 | NSI | 090109-01Pest | NSI 090109-01Pest: 20 µl | 0.037857 | CYHALOTHRIN | E | 0.01 | 0.0088 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.23245 | NSI 090109-01Pest | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.13995 | 0.072534 | 0.13609 | 0.090132 | 0.066814
CYHALOTHRIN | 2033 | 61595GCM39 | 2010-10-27 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.055142 | NSI | 090109-01Pest | NSI 090109-01Pest: 100 µl | 0.18679 | CYHALOTHRIN | E | 0.01 | 0.0103 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.055142 | NSI 090109-01Pest | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.13995 | 0.072534 | 0.13609 | 0.090132 | 0.066814
CYHALOTHRIN | 2033 | 61595GCM39 | 2009-09-03 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.29562 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.074419 | CYHALOTHRIN | E | 0.01 | 0.022 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.29562 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.29562 |  | 0.29562 | 0 | 0
CYHALOTHRIN | 2033 | 61595GCM39 | 2010-06-30 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.48734 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.038782 | CYHALOTHRIN | E | 0.01 | 0.0189 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.48734 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 0.63001 | 0.1423 | 0.63074 | 0.2846 | 0.21097
CYHALOTHRIN | 2033 | 61595GCM39 | 2010-08-25 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.77194 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040547 | CYHALOTHRIN | E | 0.01 | 0.0313 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.77194 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 0.63001 | 0.1423 | 0.63074 | 0.2846 | 0.21097
CYHALOTHRIN | 2033 | 61595GCM39 | 2010-12-16 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.63074 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040428 | CYHALOTHRIN | E | 0.01 | 0.0255 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.63074 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 0.63001 | 0.1423 | 0.63074 | 0.2846 | 0.21097
CYHALOTHRIN | 2033 | 61595GCM39 | 2011-01-20 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.68716 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 100 µl | 0.1007 | CYHALOTHRIN | E | 0.01 | 0.0692 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.68716 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.42707 | 0.21053 | 0.38572 | 0.34211 | 0.2536
CYHALOTHRIN | 2033 | 61595GCM39 | 2011-03-05 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.50909 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 25 µl | 0.02475 | CYHALOTHRIN | E | 0.01 | 0.0126 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.50909 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.42707 | 0.21053 | 0.38572 | 0.34211 | 0.2536
CYHALOTHRIN | 2033 | 61595GCM39 | 2011-04-20 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.26236 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 100 µl | 0.099483 | CYHALOTHRIN | E | 0.01 | 0.0261 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.26236 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.42707 | 0.21053 | 0.38572 | 0.34211 | 0.2536
CYHALOTHRIN | 2033 | 61595GCM39 | 2011-06-22 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.24968 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 75 µl | 0.074096 | CYHALOTHRIN | E | 0.01 | 0.0185 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.24968 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.42707 | 0.21053 | 0.38572 | 0.34211 | 0.2536
CYHALOTHRIN | 2033 | 61595GCM39 | 2009-09-15 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.40467 | Protocol | D1080908018 | Protocol D1080908018: 40 µl | 0.14333 | CYHALOTHRIN | E | 0.01 | 0.058 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.40467 | Protocol D1080908018 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.40467 |  | 0.40467 | 0 | 0
CYHALOTHRIN | 2033 | 61595GCM39 | 2012-09-26 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.51 | Restek, Abs | A088380, 052412 | Restek A088380: 20 µl & Abs 052412: 20 µl | 0.02 | CYHALOTHRIN | E | 0.01 | 0.0102 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.51 | ReA088380, Ab052412 | Re | Ab | Ab | A088380 | 052412 | 052412 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0 | 0
CYHALOTHRIN | 2033 | 61595GCM39 | 2013-03-18 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.51 | Restek, Abs | A088380, 052412 | Restek A088380: 20 µl & Abs 052412: 20 µl | 0.02 | CYHALOTHRIN | E | 0.014 | 0.0102 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.51 | ReA088380, Ab052412 | Re | Ab | Ab | A088380 | 052412 | 052412 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.51 | 0 | 0.51 | 0 | 0
CYHALOTHRIN | 2033 | 61595GCM39 | 2012-11-14 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.624 | Restek, Crescent | A088380, 05BB029 | Restek A088380: 50 µl & Crescent 05BB029: 50 µl | 0.05 | CYHALOTHRIN | E | 0.014 | 0.0312 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.624 | ReA088380, Cr05BB029 | Re | Cr | Cr | A088380 | 05BB029 | 05BB029 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 0.67067 | 0.19034 | 0.624 | 0.372 | 0.27576
CYHALOTHRIN | 2033 | 61595GCM39 | 2013-02-06 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.508 | Restek, Crescent | A088380, 05BB029 | Restek A088380: 100 µl & Crescent 05BB029: 100 µl | 0.1 | CYHALOTHRIN | E | 0.014 | 0.0508 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.508 | ReA088380, Cr05BB029 | Re | Cr | Cr | A088380 | 05BB029 | 05BB029 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 0.67067 | 0.19034 | 0.624 | 0.372 | 0.27576
CYHALOTHRIN | 2033 | 61595GCM39 | 2013-05-22 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.88 | Restek, Crescent | A088380, 05BB029 | Restek A088380: 20 µl & Crescent 05BB029: 20 µl | 0.02 | CYHALOTHRIN | E | 0.014 | 0.0176 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88 | ReA088380, Cr05BB029 | Re | Cr | Cr | A088380 | 05BB029 | 05BB029 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 0.67067 | 0.19034 | 0.624 | 0.372 | 0.27576
CYHALOTHRIN | 2033 | 61595GCM39 | 2012-07-14 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.64 | Restek, Supelco | A088380, LB92783 | Restek A088380: 20 µl & Supelco LB92783: 20 µl | 0.02 | CYHALOTHRIN | E | 0.01 | 0.0128 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.64 | ReA088380, SuLB92783 | Re | Su | Su | A088380 | LB92783 | LB92783 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.64 |  | 0.64 | 0 | 0
CYHALOTHRIN | 2033 | 61595GCM39 | 2013-07-23 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.485 | Restek, Abs | A093651, 012513 | Restek A093651: 20 µl & Abs 012513: 20 µl | 0.02 | CYHALOTHRIN | E | 0.014 | 0.0097 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.485 | ReA093651, Ab012513 | Re | Ab | Ab | A093651 | 012513 | 012513 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.485 |  | 0.485 | 0 | 0
CYHALOTHRIN | 2033 | 61595GCM39 | 2013-09-14 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.526 | Restek, Abs, Crescent | A093651, 012513, 10802AL | Restek A093651: 50 µl & Abs 012513: 50 µl & Crescent 10802AL: 5 µl | 0.05 | CYHALOTHRIN | E | 0.014 | 0.0263 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.526 | ReA093651, Ab012513, Cr10802AL | Re | Ab | Cr | A093651 | 012513 | 10802AL |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.526 |  | 0.526 | 0 | 0
CYHALOTHRIN | 2033 | 61595GCM39 | 2013-11-04 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.575 | Restek, Abs, Crescent | A093651, 052412, 10802AL | Restek A093651: 20 µl & Abs 052412: 20 µl & Crescent 10802AL: 5 µl | 0.02 | CYHALOTHRIN | E | 0.014 | 0.0115 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.575 | ReA093651, Ab052412, Cr10802AL | Re | Ab | Cr | A093651 | 052412 | 10802AL |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.5725 | 0.0035355 | 0.5725 | 0.005 | 0.0037064
CYHALOTHRIN | 2033 | 61595GCM39 | 2014-01-08 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.57 | Restek, Abs, Crescent | A093651, 052412, 10802AL | Restek A093651: 20 µl & Abs 052412: 20 µl & Crescent 10802AL: 5 µl | 0.02 | CYHALOTHRIN | E | 0.014 | 0.0114 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.57 | ReA093651, Ab052412, Cr10802AL | Re | Ab | Cr | A093651 | 052412 | 10802AL |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.5725 | 0.0035355 | 0.5725 | 0.005 | 0.0037064
CYHALOTHRIN | 2033 | 61595GCM39 | 2012-06-28 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.668 | Restek | A088380 | Restek A088380: 50 µl | 0.05 | CYHALOTHRIN | E | 0.01 | 0.0334 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.668 | Restek A088380 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.668 |  | 0.668 | 0 | 0
CYHALOTHRIN | 2033 | 61595GCM39 | 2012-08-29 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.57558 | Spex Organics, Crescent | T1120530013, 05BB029 | Spex Organics T1120530013: 20 µl & Crescent 05BB029: 20 µl | 0.01998 | CYHALOTHRIN | E | 0.01 | 0.0115 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.57558 | SpT110013, Cr05BB029 | Sp | Cr | Cr | T110013 | 05BB029 | 05BB029 | T110013 |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.55355 | 0.031144 | 0.55355 | 0.044044 | 0.032649
CYHALOTHRIN | 2033 | 61595GCM39 | 2012-12-20 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.53153 | Spex Organics, Crescent | T1120530013, 05BB029 | Spex Organics T1120530013: 100 µl & Crescent 05BB029: 100 µl | 0.0999 | CYHALOTHRIN | E | 0.014 | 0.0531 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.53153 | SpT110013, Cr05BB029 | Sp | Cr | Cr | T110013 | 05BB029 | 05BB029 | T110013 |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.55355 | 0.031144 | 0.55355 | 0.044044 | 0.032649
CYHALOTHRIN | 2033 | 61595GCM39 | 2012-09-05 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.88088 | Spex Organics, ERA | T1120530013, 0507-12-04.2 | Spex Organics T1120530013: 20 µl & ERA 0507-12-04.2: 20 µl | 0.01998 | CYHALOTHRIN | E | 0.01 | 0.0176 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88088 | SpT110013, ER05004.2 | Sp | ER | ER | T110013 | 05004.2 | 05004.2 | T110013 | 05004.2 | 05004.2 | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.63964 | 0.34117 | 0.63964 | 0.48248 | 0.35766
CYHALOTHRIN | 2033 | 61595GCM39 | 2013-01-15 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.3984 | Spex Organics, ERA | T1120530013, 0507-12-04.2 | Spex Organics T1120530013: 50 µl & ERA 0507-12-04.2: 50 µl | 0.04995 | CYHALOTHRIN | E | 0.014 | 0.0199 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.3984 | SpT110013, ER05004.2 | Sp | ER | ER | T110013 | 05004.2 | 05004.2 | T110013 | 05004.2 | 05004.2 | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.63964 | 0.34117 | 0.63964 | 0.48248 | 0.35766
CYHALOTHRIN | 2033 | 61595GCM39 | 2012-11-20 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.48448 | Spex Organics, Supelco | T1120530013, LB92783 | Spex Organics T1120530013: 100 µl & Supelco LB92783: 100 µl | 0.0999 | CYHALOTHRIN | E | 0.014 | 0.0484 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.48448 | SpT110013, SuLB92783 | Sp | Su | Su | T110013 | LB92783 | LB92783 | T110013 |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 0.57925 | 0.083614 | 0.61061 | 0.15816 | 0.11724
CYHALOTHRIN | 2033 | 61595GCM39 | 2013-02-22 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.61061 | Spex Organics, Supelco | T1120530013, LB92783 | Spex Organics T1120530013: 20 µl & Supelco LB92783: 20 µl | 0.01998 | CYHALOTHRIN | E | 0.014 | 0.0122 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.61061 | SpT110013, SuLB92783 | Sp | Su | Su | T110013 | LB92783 | LB92783 | T110013 |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 0.57925 | 0.083614 | 0.61061 | 0.15816 | 0.11724
CYHALOTHRIN | 2033 | 61595GCM39 | 2013-04-02 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.64264 | Spex Organics, Supelco | T1120530013, LB92783 | Spex Organics T1120530013: 50 µl & Supelco LB92783: 50 µl | 0.04995 | CYHALOTHRIN | E | 0.014 | 0.0321 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.64264 | SpT110013, SuLB92783 | Sp | Su | Su | T110013 | LB92783 | LB92783 | T110013 |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 0.57925 | 0.083614 | 0.61061 | 0.15816 | 0.11724
CYHALOTHRIN | 2033 | 61595GCM39 | 2013-09-20 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.37409 | Spex Organics, ERA | T1130514013, 0318-13-02.2 | Spex Organics T1130514013: 100 µl & ERA 0318-13-02.2: 100 µl | 0.22 | CYHALOTHRIN | E | 0.014 | 0.0823 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.37409 | SpT114013, ER03102.2 | Sp | ER | ER | T114013 | 03102.2 | 03102.2 | T114013 | 03102.2 | 03102.2 | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.37409 |  | 0.37409 | 0 | 0
CYHALOTHRIN | 2033 | 61595GCM39 | 2013-11-09 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.64046 | Spex Organics, Supelco | T1130514013, LB99392 | Spex Organics T1130514013: 20 µl & Supelco LB99392: 20 µl | 0.04528 | CYHALOTHRIN | E | 0.014 | 0.029 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.64046 | SpT114013, SuLB99392 | Sp | Su | Su | T114013 | LB99392 | LB99392 | T114013 |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.64046 |  | 0.64046 | 0 | 0
CYHALOTHRIN | 2033 | 61595GCM39 | 2011-01-11 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.56038 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 80 µl | 0.039616 | CYHALOTHRIN | E | 0.01 | 0.0222 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.56038 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.62658 | 0.16773 | 0.64 | 0.12732 | 0.094378
CYHALOTHRIN | 2033 | 61595GCM39 | 2011-01-21 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.61629 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 40 µl | 0.019958 | CYHALOTHRIN | E | 0.01 | 0.0123 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.61629 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.62658 | 0.16773 | 0.64 | 0.12732 | 0.094378
CYHALOTHRIN | 2033 | 61595GCM39 | 2011-02-19 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.60725 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 40 µl | 0.02009 | CYHALOTHRIN | E | 0.01 | 0.0122 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.60726 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.62658 | 0.16773 | 0.64 | 0.12732 | 0.094378
CYHALOTHRIN | 2033 | 61595GCM39 | 2011-03-23 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.94934 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 40 µl | 0.019592 | CYHALOTHRIN | E | 0.01 | 0.0186 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94934 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.62658 | 0.16773 | 0.64 | 0.12732 | 0.094378
CYHALOTHRIN | 2033 | 61595GCM39 | 2011-05-14 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.69732 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 40 µl | 0.02022 | CYHALOTHRIN | E | 0.01 | 0.0141 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.69732 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.62658 | 0.16773 | 0.64 | 0.12732 | 0.094378
CYHALOTHRIN | 2033 | 61595GCM39 | 2011-07-07 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.745 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 80 µl | 0.04 | CYHALOTHRIN | E | 0.01 | 0.0298 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.745 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.62658 | 0.16773 | 0.64 | 0.12732 | 0.094378
CYHALOTHRIN | 2033 | 61595GCM39 | 2011-09-19 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.745 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 40 µl | 0.02 | CYHALOTHRIN | E | 0.01 | 0.0149 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.745 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.62658 | 0.16773 | 0.64 | 0.12732 | 0.094378
CYHALOTHRIN | 2033 | 61595GCM39 | 2011-09-29 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.44 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 80 µl | 0.04 | CYHALOTHRIN | E | 0.01 | 0.0176 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.44 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.62658 | 0.16773 | 0.64 | 0.12732 | 0.094378
CYHALOTHRIN | 2033 | 61595GCM39 | 2011-11-17 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.68 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 40 µl | 0.02 | CYHALOTHRIN | E | 0.01 | 0.0136 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.68 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.62658 | 0.16773 | 0.64 | 0.12732 | 0.094378
CYHALOTHRIN | 2033 | 61595GCM39 | 2011-12-21 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.64 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 80 µl | 0.04 | CYHALOTHRIN | E | 0.01 | 0.0256 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.64 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.62658 | 0.16773 | 0.64 | 0.12732 | 0.094378
CYHALOTHRIN | 2033 | 61595GCM39 | 2012-01-27 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.66 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 80 µl | 0.04 | CYHALOTHRIN | E | 0.01 | 0.0264 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.66 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.62658 | 0.16773 | 0.64 | 0.12732 | 0.094378
CYHALOTHRIN | 2033 | 61595GCM39 | 2012-04-05 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.235 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 40 µl | 0.02 | CYHALOTHRIN | E | 0.01 | 0.0047 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.235 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.62658 | 0.16773 | 0.64 | 0.12732 | 0.094378
CYHALOTHRIN | 2033 | 61595GCM39 | 2012-06-02 | 2010-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.57 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 40 µl | 0.02 | CYHALOTHRIN | E | 0.01 | 0.0114 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.57 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.62658 | 0.16773 | 0.64 | 0.12732 | 0.094378
CYHALOTHRIN | 2033 | 61595GCM39 | 2013-11-23 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.69346 | Supelco, Abs, Crescent | LB99392, 042413, 10802AL | Supelco LB99392: 20 µl & Abs 042413: 20 µl & Crescent 10802AL: 10 µl | 0.04528 | CYHALOTHRIN | E | 0.014 | 0.0314 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.69346 | SuLB99392, Ab042413, Cr10802AL | Su | Ab | Cr | LB99392 | 042413 | 10802AL |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.69346 |  | 0.69346 | 0 | 0
CYHALOTHRIN | 2033 | 61595GCM39 | 2013-08-19 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.50795 | Supelco, Crescent | LB99392, 04CC101 | Supelco LB99392: 50 µl & Crescent 04CC101: 50 µl | 0.1132 | CYHALOTHRIN | E | 0.014 | 0.0575 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.50795 | SuLB99392, Cr04CC101 | Su | Cr | Cr | LB99392 | 04CC101 | 04CC101 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.50795 |  | 0.50795 | 0 | 0
CYHALOTHRIN | 2033 | 61595GCM39 | 2010-02-06 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.38689 | Supelco | LB69639 | Supelco LB69639: 20 µl | 0.03722 | CYHALOTHRIN | E | 0.01 | 0.0144 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.38688 | Supelco LB69639 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.38649 | 0.21365 | 0.37494 | 0.27283 | 0.20225
CYHALOTHRIN | 2033 | 61595GCM39 | 2010-04-22 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.65893 | Supelco | LB69639 | Supelco LB69639: 20 µl | 0.03703 | CYHALOTHRIN | E | 0.01 | 0.0244 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.65893 | Supelco LB69639 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.38649 | 0.21365 | 0.37494 | 0.27283 | 0.20225
CYHALOTHRIN | 2033 | 61595GCM39 | 2010-07-07 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.13715 | Supelco | LB69639 | Supelco LB69639: 40 µl | 0.072911 | CYHALOTHRIN | E | 0.01 | 0.01 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.13715 | Supelco LB69639 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.38649 | 0.21365 | 0.37494 | 0.27283 | 0.20225
CYHALOTHRIN | 2033 | 61595GCM39 | 2010-09-23 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.36299 | Supelco | LB69639 | Supelco LB69639: 40 µl | 0.074382 | CYHALOTHRIN | E | 0.01 | 0.027 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.36299 | Supelco LB69639 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.38649 | 0.21365 | 0.37494 | 0.27283 | 0.20225