## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
CYPERMETHRIN | 2033 | 61586GCM39 | 2013-06-26 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0455 | Abs, ChemService | 042413, 1473000 | Abs 042413: 20 µl & ChemService 1473000: 20 µl | 0.0572 | CYPERMETHRIN | E | 0.02 | 0.0598 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0455 | Ab042413, Ch1473000 | Ab | Ch | Ch | 042413 | 1473000 | 1473000 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 1.0455 |  | 1.0455 | 0 | 0
CYPERMETHRIN | 2033 | 61586GCM39 | 2013-10-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.73427 | Abs, Spex Organics, Crescent | 042413, T1130514013, 10802AL | Abs 042413: 50 µl & Spex Organics T1130514013: 50 µl & Crescent 10802AL: 20 µl | 0.143 | CYPERMETHRIN | E | 0.02 | 0.105 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.73427 | Ab042413, SpT114013, Cr10802AL | Ab | Sp | Cr | 042413 | T114013 | 10802AL |  | T114013 |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.73427 |  | 0.73427 | 0 | 0
CYPERMETHRIN | 2033 | 61586GCM39 | 2012-12-06 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.53867 | Abs, ERA | 052412, 0507-12-04.2 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl | 0.375 | CYPERMETHRIN | E | 0.02 | 0.202 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.53867 | Ab052412, ER05004.2 | Ab | ER | ER | 052412 | 05004.2 | 05004.2 |  | 05004.2 | 05004.2 | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.51813 | 0.029039 | 0.51813 | 0.041067 | 0.030442
CYPERMETHRIN | 2033 | 61586GCM39 | 2013-04-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.4976 | Abs, ERA | 052412, 0507-12-04.2 | Abs 052412: 50 µl & ERA 0507-12-04.2: 50 µl | 0.1875 | CYPERMETHRIN | E | 0.02 | 0.0933 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.4976 | Ab052412, ER05004.2 | Ab | ER | ER | 052412 | 05004.2 | 05004.2 |  | 05004.2 | 05004.2 | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.51813 | 0.029039 | 0.51813 | 0.041067 | 0.030442
CYPERMETHRIN | 2033 | 61586GCM39 | 2012-08-14 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.74133 | Abs, Supelco | 052412, LB92783 | Abs 052412: 20 µl & Supelco LB92783: 20 µl | 0.075 | CYPERMETHRIN | E | 0.02 | 0.0556 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.74133 | Ab052412, SuLB92783 | Ab | Su | Su | 052412 | LB92783 | LB92783 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.74133 |  | 0.74133 | 0 | 0
CYPERMETHRIN | 2033 | 61586GCM39 | 2012-06-16 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.924 | Abs | 052412 | Abs 052412: 20 µl | 0.075 | CYPERMETHRIN | E | 0.02 | 0.0693 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.924 | Abs 052412 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.924 |  | 0.924 | 0 | 0
CYPERMETHRIN | 2033 | 61586GCM39 | 2013-12-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0175 | Crescent, ChemService, Cresc | 04CC101, 1473000, 10802AL | Crescent 04CC101: 20 µl & ChemService 1473000: 20 µl & Crescent 10802AL: 20 µl | 0.057 | CYPERMETHRIN | E | 0.02 | 0.058 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0175 | Cr04CC101, Ch1473000, Cr10802A | Cr | Ch | Cr | 04CC101 | 1473000 | 10802AL |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 1.0175 |  | 1.0175 | 0 | 0
CYPERMETHRIN | 2033 | 61586GCM39 | 2013-09-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.75263 | Crescent, Spex Organics | 04CC101, T1130514013 | Crescent 04CC101: 20 µl & Spex Organics T1130514013: 20 µl | 0.057 | CYPERMETHRIN | E | 0.02 | 0.0429 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.75263 | Cr04CC101, SpT114013 | Cr | Sp | Sp | 04CC101 | T114013 | T114013 |  | T114013 | T114013 | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.75263 |  | 0.75263 | 0 | 0
CYPERMETHRIN | 2033 | 61586GCM39 | 2012-09-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.59524 | Crescent, ERA | 05BB029, 0507-12-04.2 | Crescent 05BB029: 20 µl & ERA 0507-12-04.2: 20 µl | 0.0756 | CYPERMETHRIN | E | 0.02 | 0.045 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.59524 | Cr05BB029, ER05004.2 | Cr | ER | ER | 05BB029 | 05004.2 | 05004.2 |  | 05004.2 | 05004.2 | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.61839 | 0.032736 | 0.61839 | 0.046296 | 0.034319
CYPERMETHRIN | 2033 | 61586GCM39 | 2013-03-07 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.64153 | Crescent, ERA | 05BB029, 0507-12-04.2 | Crescent 05BB029: 20 µl & ERA 0507-12-04.2: 20 µl | 0.0756 | CYPERMETHRIN | E | 0.02 | 0.0485 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.64153 | Cr05BB029, ER05004.2 | Cr | ER | ER | 05BB029 | 05004.2 | 05004.2 |  | 05004.2 | 05004.2 | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.61839 | 0.032736 | 0.61839 | 0.046296 | 0.034319
CYPERMETHRIN | 2033 | 61586GCM39 | 2013-09-24 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.58741 | ERA, Abs, Crescent | 0318-13-02.2, 042413, 10802AL | ERA 0318-13-02.2: 50 µl & Abs 042413: 50 µl & Crescent 10802AL: 10 µl | 0.143 | CYPERMETHRIN | E | 0.02 | 0.084 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.58741 | ER03102.2, Ab042413, Cr10802AL | ER | Ab | Cr | 03102.2 | 042413 | 10802AL | 03102.2 |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.58654 | 0.0012362 | 0.58654 | 0.0017483 | 0.001296
CYPERMETHRIN | 2033 | 61586GCM39 | 2014-01-10 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.58566 | ERA, Abs, Crescent | 0318-13-02.2, 042413, 10802AL | ERA 0318-13-02.2: 20 µl & Abs 042413: 20 µl & Crescent 10802AL: 10 µl | 0.0572 | CYPERMETHRIN | E | 0.02 | 0.0335 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.58566 | ER03102.2, Ab042413, Cr10802AL | ER | Ab | Cr | 03102.2 | 042413 | 10802AL | 03102.2 |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.58654 | 0.0012362 | 0.58654 | 0.0017483 | 0.001296
CYPERMETHRIN | 2033 | 61586GCM39 | 2013-06-11 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.6807 | ERA, Crescent | 0318-13-02.2, 04CC101 | ERA 0318-13-02.2: 20 µl & Crescent 04CC101: 20 µl | 0.057 | CYPERMETHRIN | E | 0.02 | 0.0388 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.6807 | ER03102.2, Cr04CC101 | ER | Cr | Cr | 03102.2 | 04CC101 | 04CC101 | 03102.2 |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.6807 |  | 0.6807 | 0 | 0
CYPERMETHRIN | 2033 | 61586GCM39 | 2011-01-13 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.78882 | ERA | 0818-10-05 LS 2033#2 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 80 µl | 0.061104 | CYPERMETHRIN | E | 0.02 | 0.0482 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.78882 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 10 | 0.70364 | 0.21524 | 0.79725 | 0.39286 | 0.29122
CYPERMETHRIN | 2033 | 61586GCM39 | 2011-02-08 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.87596 | ERA | 0818-10-05 LS 2033#2 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl | 0.030138 | CYPERMETHRIN | E | 0.02 | 0.0264 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87596 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 10 | 0.70364 | 0.21524 | 0.79725 | 0.39286 | 0.29122
CYPERMETHRIN | 2033 | 61586GCM39 | 2011-02-28 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.41913 | ERA | 0818-10-05 LS 2033#2 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 80 µl | 0.06108 | CYPERMETHRIN | E | 0.02 | 0.0256 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.41913 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 10 | 0.70364 | 0.21524 | 0.79725 | 0.39286 | 0.29122
CYPERMETHRIN | 2033 | 61586GCM39 | 2011-04-13 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.80568 | ERA | 0818-10-05 LS 2033#2 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl | 0.030905 | CYPERMETHRIN | E | 0.02 | 0.0249 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.80568 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 10 | 0.70364 | 0.21524 | 0.79725 | 0.39286 | 0.29122
CYPERMETHRIN | 2033 | 61586GCM39 | 2011-06-20 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.48311 | ERA | 0818-10-05 LS 2033#2 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl | 0.031049 | CYPERMETHRIN | E | 0.02 | 0.015 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.48311 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 10 | 0.70364 | 0.21524 | 0.79725 | 0.39286 | 0.29122
CYPERMETHRIN | 2033 | 61586GCM39 | 2011-07-28 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.88216 | ERA | 0818-10-05 LS 2033#2 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl | 0.03072 | CYPERMETHRIN | E | 0.02 | 0.0271 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88216 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 10 | 0.70364 | 0.21524 | 0.79725 | 0.39286 | 0.29122
CYPERMETHRIN | 2033 | 61586GCM39 | 2011-10-25 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.56966 | ERA | 0818-10-05 LS 2033#2 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl | 0.03072 | CYPERMETHRIN | E | 0.02 | 0.0175 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.56966 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 10 | 0.70364 | 0.21524 | 0.79725 | 0.39286 | 0.29122
CYPERMETHRIN | 2033 | 61586GCM39 | 2011-12-03 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.39876 | ERA | 0818-10-05 LS 2033#2 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 80 µl | 0.06144 | CYPERMETHRIN | E | 0.02 | 0.0245 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.39876 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 10 | 0.70364 | 0.21524 | 0.79725 | 0.39286 | 0.29122
CYPERMETHRIN | 2033 | 61586GCM39 | 2012-03-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.82031 | ERA | 0818-10-05 LS 2033#2 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl | 0.03072 | CYPERMETHRIN | E | 0.02 | 0.0252 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.82031 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 10 | 0.70364 | 0.21524 | 0.79725 | 0.39286 | 0.29122
CYPERMETHRIN | 2033 | 61586GCM39 | 2012-05-08 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.99284 | ERA | 0818-10-05 LS 2033#2 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl | 0.03072 | CYPERMETHRIN | E | 0.02 | 0.0305 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.99284 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 10 | 0.70364 | 0.21524 | 0.79725 | 0.39286 | 0.29122
CYPERMETHRIN | 2033 | 61586GCM39 | 2009-09-03 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.57781 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.074419 | CYPERMETHRIN | E | 0.02 | 0.043 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.57781 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.57781 |  | 0.57781 | 0 | 0
CYPERMETHRIN | 2033 | 61586GCM39 | 2010-06-30 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.56985 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.038782 | CYPERMETHRIN | E | 0.02 | 0.0221 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.56985 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 0.74475 | 0.17885 | 0.7371 | 0.35746 | 0.26498
CYPERMETHRIN | 2033 | 61586GCM39 | 2010-08-25 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.92731 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040547 | CYPERMETHRIN | E | 0.02 | 0.0376 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92731 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 0.74475 | 0.17885 | 0.7371 | 0.35746 | 0.26498
CYPERMETHRIN | 2033 | 61586GCM39 | 2010-12-16 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.7371 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040428 | CYPERMETHRIN | E | 0.02 | 0.0298 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.7371 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 0.74475 | 0.17885 | 0.7371 | 0.35746 | 0.26498
CYPERMETHRIN | 2033 | 61586GCM39 | 2011-01-20 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.75468 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 100 µl | 0.1007 | CYPERMETHRIN | E | 0.02 | 0.076 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.75468 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.70856 | 0.21456 | 0.70554 | 0.30726 | 0.22777
CYPERMETHRIN | 2033 | 61586GCM39 | 2011-03-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.9697 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 25 µl | 0.02475 | CYPERMETHRIN | E | 0.02 | 0.024 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9697 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.70856 | 0.21456 | 0.70554 | 0.30726 | 0.22777
CYPERMETHRIN | 2033 | 61586GCM39 | 2011-04-20 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.6564 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 100 µl | 0.099483 | CYPERMETHRIN | E | 0.02 | 0.0653 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.6564 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.70856 | 0.21456 | 0.70554 | 0.30726 | 0.22777
CYPERMETHRIN | 2033 | 61586GCM39 | 2011-06-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.45347 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 75 µl | 0.074096 | CYPERMETHRIN | E | 0.02 | 0.0336 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.45347 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.70856 | 0.21456 | 0.70554 | 0.30726 | 0.22777
CYPERMETHRIN | 2033 | 61586GCM39 | 2012-09-26 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.50933 | Restek, Abs | A088380, 052412 | Restek A088380: 20 µl & Abs 052412: 20 µl | 0.075 | CYPERMETHRIN | E | 0.02 | 0.0382 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.50933 | ReA088380, Ab052412 | Re | Ab | Ab | A088380 | 052412 | 052412 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.53467 | 0.035827 | 0.53467 | 0.050667 | 0.037559
CYPERMETHRIN | 2033 | 61586GCM39 | 2013-03-18 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.56 | Restek, Abs | A088380, 052412 | Restek A088380: 20 µl & Abs 052412: 20 µl | 0.075 | CYPERMETHRIN | E | 0.02 | 0.042 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.56 | ReA088380, Ab052412 | Re | Ab | Ab | A088380 | 052412 | 052412 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.53467 | 0.035827 | 0.53467 | 0.050667 | 0.037559
CYPERMETHRIN | 2033 | 61586GCM39 | 2012-11-14 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.58201 | Restek, Crescent | A088380, 05BB029 | Restek A088380: 50 µl & Crescent 05BB029: 50 µl | 0.189 | CYPERMETHRIN | E | 0.02 | 0.11 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.58201 | ReA088380, Cr05BB029 | Re | Cr | Cr | A088380 | 05BB029 | 05BB029 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 0.60847 | 0.17086 | 0.58201 | 0.33862 | 0.25102
CYPERMETHRIN | 2033 | 61586GCM39 | 2013-02-06 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.45238 | Restek, Crescent | A088380, 05BB029 | Restek A088380: 100 µl & Crescent 05BB029: 100 µl | 0.378 | CYPERMETHRIN | E | 0.02 | 0.171 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.45238 | ReA088380, Cr05BB029 | Re | Cr | Cr | A088380 | 05BB029 | 05BB029 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 0.60847 | 0.17086 | 0.58201 | 0.33862 | 0.25102
CYPERMETHRIN | 2033 | 61586GCM39 | 2013-05-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.79101 | Restek, Crescent | A088380, 05BB029 | Restek A088380: 20 µl & Crescent 05BB029: 20 µl | 0.0756 | CYPERMETHRIN | E | 0.02 | 0.0598 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.79101 | ReA088380, Cr05BB029 | Re | Cr | Cr | A088380 | 05BB029 | 05BB029 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 0.60847 | 0.17086 | 0.58201 | 0.33862 | 0.25102
CYPERMETHRIN | 2033 | 61586GCM39 | 2013-07-23 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.53316 | Restek, Abs | A093651, 012513 | Restek A093651: 20 µl & Abs 012513: 20 µl | 0.0754 | CYPERMETHRIN | E | 0.02 | 0.0402 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.53316 | ReA093651, Ab012513 | Re | Ab | Ab | A093651 | 012513 | 012513 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.53316 |  | 0.53316 | 0 | 0
CYPERMETHRIN | 2033 | 61586GCM39 | 2013-09-14 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.48382 | Restek, Abs, Crescent | A093651, 012513, 10802AL | Restek A093651: 50 µl & Abs 012513: 50 µl & Crescent 10802AL: 5 µl | 0.1885 | CYPERMETHRIN | E | 0.02 | 0.0912 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.48382 | ReA093651, Ab012513, Cr10802AL | Re | Ab | Cr | A093651 | 012513 | 10802AL |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.48382 |  | 0.48382 | 0 | 0
CYPERMETHRIN | 2033 | 61586GCM39 | 2013-11-04 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.51733 | Restek, Abs, Crescent | A093651, 052412, 10802AL | Restek A093651: 20 µl & Abs 052412: 20 µl & Crescent 10802AL: 5 µl | 0.075 | CYPERMETHRIN | E | 0.02 | 0.0388 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.51733 | ReA093651, Ab052412, Cr10802AL | Re | Ab | Cr | A093651 | 052412 | 10802AL |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.54533 | 0.039598 | 0.54533 | 0.056 | 0.041512
CYPERMETHRIN | 2033 | 61586GCM39 | 2014-01-08 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.57333 | Restek, Abs, Crescent | A093651, 052412, 10802AL | Restek A093651: 20 µl & Abs 052412: 20 µl & Crescent 10802AL: 5 µl | 0.075 | CYPERMETHRIN | E | 0.02 | 0.043 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.57333 | ReA093651, Ab052412, Cr10802AL | Re | Ab | Cr | A093651 | 052412 | 10802AL |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.54533 | 0.039598 | 0.54533 | 0.056 | 0.041512
CYPERMETHRIN | 2033 | 61586GCM39 | 2009-08-25 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.72389 | Restek | A063025 | Restek A063025: 40 µl | 0.13123 | CYPERMETHRIN | E | 0.02 | 0.095 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.72389 | Restek A063025 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.63266 | 0.12902 | 0.63266 | 0.18246 | 0.13526
CYPERMETHRIN | 2033 | 61586GCM39 | 2009-12-11 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.54143 | Restek | A063025 | Restek A063025: 25 µl | 0.081266 | CYPERMETHRIN | E | 0.02 | 0.044 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.54143 | Restek A063025 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.63266 | 0.12902 | 0.63266 | 0.18246 | 0.13526
CYPERMETHRIN | 2033 | 61586GCM39 | 2012-08-29 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.51323 | Spex Organics, Crescent | T1120530013, 05BB029 | Spex Organics T1120530013: 20 µl & Crescent 05BB029: 20 µl | 0.0756 | CYPERMETHRIN | E | 0.02 | 0.0388 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.51323 | SpT110013, Cr05BB029 | Sp | Cr | Cr | T110013 | 05BB029 | 05BB029 | T110013 |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.53968 | 0.037413 | 0.53968 | 0.05291 | 0.039222
CYPERMETHRIN | 2033 | 61586GCM39 | 2012-12-20 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.56614 | Spex Organics, Crescent | T1120530013, 05BB029 | Spex Organics T1120530013: 100 µl & Crescent 05BB029: 100 µl | 0.378 | CYPERMETHRIN | E | 0.02 | 0.214 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.56614 | SpT110013, Cr05BB029 | Sp | Cr | Cr | T110013 | 05BB029 | 05BB029 | T110013 |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.53968 | 0.037413 | 0.53968 | 0.05291 | 0.039222
CYPERMETHRIN | 2033 | 61586GCM39 | 2010-06-16 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.78933 | Spex Organics | T1090901009 | Spex Organics T1090901009: 20 µl | 0.040161 | CYPERMETHRIN | E | 0.02 | 0.0317 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.78933 | Spex Organics T1090901009 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.62514 | 0.11412 | 0.58737 | 0.15286 | 0.11331
CYPERMETHRIN | 2033 | 61586GCM39 | 2010-07-15 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.6138 | Spex Organics | T1090901009 | Spex Organics T1090901009: 100 µl | 0.20202 | CYPERMETHRIN | E | 0.02 | 0.124 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.6138 | Spex Organics T1090901009 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.62514 | 0.11412 | 0.58737 | 0.15286 | 0.11331
CYPERMETHRIN | 2033 | 61586GCM39 | 2010-09-30 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.56094 | Spex Organics | T1090901009 | Spex Organics T1090901009: 20 µl | 0.040825 | CYPERMETHRIN | E | 0.02 | 0.0229 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.56093 | Spex Organics T1090901009 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.62514 | 0.11412 | 0.58737 | 0.15286 | 0.11331
CYPERMETHRIN | 2033 | 61586GCM39 | 2010-12-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.53648 | Spex Organics | T1090901009 | Spex Organics T1090901009: 40 µl | 0.082203 | CYPERMETHRIN | E | 0.02 | 0.0441 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.53648 | Spex Organics T1090901009 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.62514 | 0.11412 | 0.58737 | 0.15286 | 0.11331
CYPERMETHRIN | 2033 | 61586GCM39 | 2011-01-11 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.76359 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 80 µl | 0.063385 | CYPERMETHRIN | E | 0.02 | 0.0484 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.76359 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.6996 | 0.17712 | 0.68619 | 0.1344 | 0.099626
CYPERMETHRIN | 2033 | 61586GCM39 | 2011-01-21 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.75471 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 40 µl | 0.031933 | CYPERMETHRIN | E | 0.02 | 0.0241 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.75471 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.6996 | 0.17712 | 0.68619 | 0.1344 | 0.099626
CYPERMETHRIN | 2033 | 61586GCM39 | 2011-02-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.73729 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 40 µl | 0.032145 | CYPERMETHRIN | E | 0.02 | 0.0237 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.73729 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.6996 | 0.17712 | 0.68619 | 0.1344 | 0.099626
CYPERMETHRIN | 2033 | 61586GCM39 | 2011-03-23 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1452 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 40 µl | 0.031348 | CYPERMETHRIN | E | 0.02 | 0.0359 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1452 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.6996 | 0.17712 | 0.68619 | 0.1344 | 0.099626
CYPERMETHRIN | 2033 | 61586GCM39 | 2011-05-14 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.68619 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 40 µl | 0.032353 | CYPERMETHRIN | E | 0.02 | 0.0222 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.68619 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.6996 | 0.17712 | 0.68619 | 0.1344 | 0.099626
CYPERMETHRIN | 2033 | 61586GCM39 | 2011-07-07 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.85 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 80 µl | 0.064 | CYPERMETHRIN | E | 0.02 | 0.0544 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.6996 | 0.17712 | 0.68619 | 0.1344 | 0.099626
CYPERMETHRIN | 2033 | 61586GCM39 | 2011-09-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.63438 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 40 µl | 0.032 | CYPERMETHRIN | E | 0.02 | 0.0203 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.63437 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.6996 | 0.17712 | 0.68619 | 0.1344 | 0.099626
CYPERMETHRIN | 2033 | 61586GCM39 | 2011-09-29 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.39062 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 80 µl | 0.064 | CYPERMETHRIN | E | 0.02 | 0.025 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.39062 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.6996 | 0.17712 | 0.68619 | 0.1344 | 0.099626
CYPERMETHRIN | 2033 | 61586GCM39 | 2011-11-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.6125 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 40 µl | 0.032 | CYPERMETHRIN | E | 0.02 | 0.0196 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.6125 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.6996 | 0.17712 | 0.68619 | 0.1344 | 0.099626
CYPERMETHRIN | 2033 | 61586GCM39 | 2011-12-21 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.69688 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 80 µl | 0.064 | CYPERMETHRIN | E | 0.02 | 0.0446 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.69688 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.6996 | 0.17712 | 0.68619 | 0.1344 | 0.099626
CYPERMETHRIN | 2033 | 61586GCM39 | 2012-01-27 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.62031 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 80 µl | 0.064 | CYPERMETHRIN | E | 0.02 | 0.0397 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.62031 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.6996 | 0.17712 | 0.68619 | 0.1344 | 0.099626
CYPERMETHRIN | 2033 | 61586GCM39 | 2012-04-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.51875 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 40 µl | 0.032 | CYPERMETHRIN | E | 0.02 | 0.0166 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.51875 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.6996 | 0.17712 | 0.68619 | 0.1344 | 0.099626
CYPERMETHRIN | 2033 | 61586GCM39 | 2012-06-02 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.68437 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 40 µl | 0.032 | CYPERMETHRIN | E | 0.02 | 0.0219 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.68437 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.6996 | 0.17712 | 0.68619 | 0.1344 | 0.099626
CYPERMETHRIN | 2033 | 61586GCM39 | 2012-10-18 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.51147 | Supelco, Abs | LB92783, 052412 | Supelco LB92783: 50 µl & Abs 052412: 50 µl | 0.1875 | CYPERMETHRIN | E | 0.02 | 0.0959 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.51147 | SuLB92783, Ab052412 | Su | Ab | Ab | LB92783 | 052412 | 052412 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.55707 | 0.064488 | 0.55707 | 0.0912 | 0.067606
CYPERMETHRIN | 2033 | 61586GCM39 | 2013-01-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.60267 | Supelco, Abs | LB92783, 052412 | Supelco LB92783: 50 µl & Abs 052412: 50 µl | 0.1875 | CYPERMETHRIN | E | 0.02 | 0.113 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.60267 | SuLB92783, Ab052412 | Su | Ab | Ab | LB92783 | 052412 | 052412 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.55707 | 0.064488 | 0.55707 | 0.0912 | 0.067606
CYPERMETHRIN | 2033 | 61586GCM39 | 2013-11-23 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1486 | Supelco, Abs, Crescent | LB99392, 042413, 10802AL | Supelco LB99392: 20 µl & Abs 042413: 20 µl & Crescent 10802AL: 10 µl | 0.0572 | CYPERMETHRIN | E | 0.02 | 0.0657 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1486 | SuLB99392, Ab042413, Cr10802AL | Su | Ab | Cr | LB99392 | 042413 | 10802AL |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 1.1486 |  | 1.1486 | 0 | 0
CYPERMETHRIN | 2033 | 61586GCM39 | 2013-08-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.45614 | Supelco, Crescent | LB99392, 04CC101 | Supelco LB99392: 50 µl & Crescent 04CC101: 50 µl | 0.1425 | CYPERMETHRIN | E | 0.02 | 0.065 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.45614 | SuLB99392, Cr04CC101 | Su | Cr | Cr | LB99392 | 04CC101 | 04CC101 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.45614 |  | 0.45614 | 0 | 0
CYPERMETHRIN | 2033 | 61586GCM39 | 2009-09-29 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.50867 | Supelco | LB60731 | Supelco LB60731: 25 µl | 0.080603 | CYPERMETHRIN | E | 0.02 | 0.041 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.50867 | Supelco LB60731 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.59668 | 0.12447 | 0.59668 | 0.17602 | 0.13048
CYPERMETHRIN | 2033 | 61586GCM39 | 2010-01-27 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.68469 | Supelco | LB60731 | Supelco LB60731: 25 µl | 0.080328 | CYPERMETHRIN | E | 0.02 | 0.055 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.68469 | Supelco LB60731 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.59668 | 0.12447 | 0.59668 | 0.17602 | 0.13048
CYPERMETHRIN | 2033 | 61586GCM39 | 2010-02-17 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.42418 | Ultra | CF-3558 | Ultra CF-3558: 40 µl | 0.07874 | CYPERMETHRIN | E | 0.02 | 0.0334 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.42418 | Ultra CF-3558 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.47461 | 0.066946 | 0.47175 | 0.11423 | 0.084677
CYPERMETHRIN | 2033 | 61586GCM39 | 2010-05-19 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.51932 | Ultra | CF-3558 | Ultra CF-3558: 20 µl | 0.04063 | CYPERMETHRIN | E | 0.02 | 0.0211 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.51932 | Ultra CF-3558 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.47461 | 0.066946 | 0.47175 | 0.11423 | 0.084677
CYPERMETHRIN | 2033 | 61586GCM39 | 2010-08-10 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.54412 | Ultra | CF-3558 | Ultra CF-3558: 40 µl | 0.081783 | CYPERMETHRIN | E | 0.02 | 0.0445 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.54412 | Ultra CF-3558 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.47461 | 0.066946 | 0.47175 | 0.11423 | 0.084677
CYPERMETHRIN | 2033 | 61586GCM39 | 2010-12-01 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.41081 | Ultra | CF-3558 | Ultra CF-3558: 20 µl | 0.040408 | CYPERMETHRIN | E | 0.02 | 0.0166 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.41081 | Ultra CF-3558 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.47461 | 0.066946 | 0.47175 | 0.11423 | 0.084677