## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2013-06-26 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1842 | Abs, ChemService | 042413, 1473000 | Abs 042413: 20 µl & ChemService 1473000: 20 µl | 0.0152 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.018 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1842 | Ab042413, Ch1473000 | Ab | Ch | Ch | 042413 | 1473000 | 1473000 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.1842 |  | 1.1842 | 0 | 0
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2013-10-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.3486 | Abs, Spex Organics, Crescent | 042413, T1130514013, 10802AL | Abs 042413: 50 µl & Spex Organics T1130514013: 50 µl & Crescent 10802AL: 20 µl | 0.035 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.0472 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3486 | Ab042413, SpT114013, Cr10802AL | Ab | Sp | Cr | 042413 | T114013 | 10802AL |  | T114013 |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.3486 |  | 1.3486 | 0 | 0
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2011-01-07 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.8293 | Abs | 080610 | Abs 080610: 40 µl | 0.036296 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.0301 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.8293 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.9525 | 0.08882 | 0.94937 | 0.13543 | 0.10039
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2011-01-28 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.99229 | Abs | 080610 | Abs 080610: 80 µl | 0.071048 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.0705 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.99229 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.9525 | 0.08882 | 0.94937 | 0.13543 | 0.10039
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2011-02-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.90577 | Abs | 080610 | Abs 080610: 40 µl | 0.036544 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.0331 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90577 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.9525 | 0.08882 | 0.94937 | 0.13543 | 0.10039
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2011-03-16 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.94937 | Abs | 080610 | Abs 080610: 80 µl | 0.073312 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.0696 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94937 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.9525 | 0.08882 | 0.94937 | 0.13543 | 0.10039
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2011-05-03 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.073 | Abs | 080610 | Abs 080610: 40 µl | 0.036718 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.0394 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.073 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.9525 | 0.08882 | 0.94937 | 0.13543 | 0.10039
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2011-05-29 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0103 | Abs | 080610 | Abs 080610: 80 µl | 0.074338 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.0751 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0102 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.9525 | 0.08882 | 0.94937 | 0.13543 | 0.10039
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2011-08-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0211 | Abs | 080610 | Abs 080610: 40 µl | 0.03692 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.0377 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0211 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.9525 | 0.08882 | 0.94937 | 0.13543 | 0.10039
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2011-10-20 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0265 | Abs | 080610 | Abs 080610: 40 µl | 0.03692 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.0379 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0265 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.9525 | 0.08882 | 0.94937 | 0.13543 | 0.10039
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2012-01-20 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0753 | Abs | 080610 | Abs 080610: 40 µl | 0.03692 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.0397 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0753 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.9525 | 0.08882 | 0.94937 | 0.13543 | 0.10039
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2012-02-09 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.92904 | Abs | 080610 | Abs 080610: 80 µl | 0.07384 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.0686 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92904 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.9525 | 0.08882 | 0.94937 | 0.13543 | 0.10039
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2012-03-08 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.88299 | Abs | 080610 | Abs 080610: 40 µl | 0.03692 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.0326 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88299 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.9525 | 0.08882 | 0.94937 | 0.13543 | 0.10039
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2012-04-12 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.80173 | Abs | 080610 | Abs 080610: 40 µl | 0.03692 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.0296 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.80173 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.9525 | 0.08882 | 0.94937 | 0.13543 | 0.10039
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2012-04-24 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.8857 | Abs | 080610 | Abs 080610: 80 µl | 0.07384 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.0654 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.8857 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.9525 | 0.08882 | 0.94937 | 0.13543 | 0.10039
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2011-01-12 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0136 | Accu | 210061341 | Accu 210061341: 40 µl | 0.034924 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.0354 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0136 | Accu 210061341 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.98749 | 0.11126 | 0.99558 | 0.13531 | 0.1003
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2011-02-01 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0088 | Accu | 210061341 | Accu 210061341: 80 µl | 0.071967 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.0726 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0088 | Accu 210061341 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.98749 | 0.11126 | 0.99558 | 0.13531 | 0.1003
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2011-02-14 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.91334 | Accu | 210061341 | Accu 210061341: 40 µl | 0.035583 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.0325 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91334 | Accu 210061341 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.98749 | 0.11126 | 0.99558 | 0.13531 | 0.1003
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2011-04-07 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0873 | Accu | 210061341 | Accu 210061341: 40 µl | 0.036327 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.0395 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0873 | Accu 210061341 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.98749 | 0.11126 | 0.99558 | 0.13531 | 0.1003
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2011-05-21 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1216 | Accu | 210061341 | Accu 210061341: 80 µl | 0.072039 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.0808 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1216 | Accu 210061341 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.98749 | 0.11126 | 0.99558 | 0.13531 | 0.1003
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2011-07-02 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.91702 | Accu | 210061341 | Accu 210061341: 40 µl | 0.036095 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.0331 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91702 | Accu 210061341 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.98749 | 0.11126 | 0.99558 | 0.13531 | 0.1003
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2011-07-20 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1809 | Accu | 210061341 | Accu 210061341: 40 µl | 0.03616 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.0427 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1809 | Accu 210061341 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.98749 | 0.11126 | 0.99558 | 0.13531 | 0.1003
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2011-08-30 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.99558 | Accu | 210061341 | Accu 210061341: 80 µl | 0.07232 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.072 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.99558 | Accu 210061341 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.98749 | 0.11126 | 0.99558 | 0.13531 | 0.1003
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2011-11-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.99558 | Accu | 210061341 | Accu 210061341: 40 µl | 0.03616 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.036 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.99558 | Accu 210061341 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.98749 | 0.11126 | 0.99558 | 0.13531 | 0.1003
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2011-12-08 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.82412 | Accu | 210061341 | Accu 210061341: 80 µl | 0.07232 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.0596 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.82412 | Accu 210061341 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.98749 | 0.11126 | 0.99558 | 0.13531 | 0.1003
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2012-03-02 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.98451 | Accu | 210061341 | Accu 210061341: 80 µl | 0.07232 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.0712 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.98451 | Accu 210061341 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.98749 | 0.11126 | 0.99558 | 0.13531 | 0.1003
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2012-03-27 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.80752 | Accu | 210061341 | Accu 210061341: 40 µl | 0.03616 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.0292 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.80752 | Accu 210061341 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.98749 | 0.11126 | 0.99558 | 0.13531 | 0.1003
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2013-07-11 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.2171 | ChemService, ERA | 1473000, 0318-13-02.2 | ChemService 1473000: 20 µl & ERA 0318-13-02.2: 20 µl | 0.0152 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.0185 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2171 | Ch1473000, ER03102.2 | Ch | ER | ER | 1473000 | 03102.2 | 03102.2 |  | 03102.2 | 03102.2 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.2171 |  | 1.2171 | 0 | 0
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2013-06-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.2237 | ChemService, Supelco | 1473000, LB99392 | ChemService 1473000: 50 µl & Supelco LB99392: 50 µl | 0.038 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.0465 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2237 | Ch1473000, SuLB99392 | Ch | Su | Su | 1473000 | LB99392 | LB99392 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.1743 | 0.06978 | 1.1743 | 0.098684 | 0.073154
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2014-01-08 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.125 | ChemService, Supelco | 1473000, LB99392 | ChemService 1473000: 20 µl & Supelco LB99392: 20 µl | 0.0152 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.0171 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.125 | Ch1473000, SuLB99392 | Ch | Su | Su | 1473000 | LB99392 | LB99392 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.1743 | 0.06978 | 1.1743 | 0.098684 | 0.073154
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2010-03-03 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.90549 | ChemService | 430-36C | ChemService 430-36C: 40 µl | 0.021535 | DACTHAL | E | 0.0076 | 0.0195 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90549 | ChemService 430-36C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 3 | 1.0636 | 0.14279 | 1.1023 | 0.2776 | 0.20578
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2010-06-26 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.1023 | ChemService | 430-36C | ChemService 430-36C: 40 µl | 0.021953 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.0242 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1023 | ChemService 430-36C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.0636 | 0.14279 | 1.1023 | 0.2776 | 0.20578
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2010-09-21 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.1831 | ChemService | 430-36C | ChemService 430-36C: 20 µl | 0.011242 | DACTHAL | E | 0.0076 | 0.0133 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1831 | ChemService 430-36C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 3 | 1.0636 | 0.14279 | 1.1023 | 0.2776 | 0.20578
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2013-12-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0329 | Crescent, ChemService, Cresc | 04CC101, 1473000, 10802AL | Crescent 04CC101: 20 µl & ChemService 1473000: 20 µl & Crescent 10802AL: 20 µl | 0.0152 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.0157 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0329 | Cr04CC101, Ch1473000, Cr10802A | Cr | Ch | Cr | 04CC101 | 1473000 | 10802AL |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.0329 |  | 1.0329 | 0 | 0
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2013-09-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0786 | Crescent, Spex Organics | 04CC101, T1130514013 | Crescent 04CC101: 20 µl & Spex Organics T1130514013: 20 µl | 0.014 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.0151 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0786 | Cr04CC101, SpT114013 | Cr | Sp | Sp | 04CC101 | T114013 | T114013 |  | T114013 | T114013 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.0786 |  | 1.0786 | 0 | 0
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2009-07-23 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.23 | Crescent | 08HH019 | Crescent 08HH019: 40 µl | 0.2496 | DACTHAL | . | 0.006 | 0.307 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.23 | Crescent 08HH019 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.23 |  | 1.23 | 0 | 0
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2009-09-03 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.075 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.074419 | DACTHAL | . | 0.006 | 0.08 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.075 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.075 |  | 1.075 | 0 | 0
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2010-06-30 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.99272 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.038782 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.0385 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.99272 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.0751 | 0.099934 | 1.0463 | 0.19354 | 0.14347
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2010-08-25 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.1863 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040547 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.0481 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1863 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.0751 | 0.099934 | 1.0463 | 0.19354 | 0.14347
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2010-12-16 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0463 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040428 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.0423 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0463 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.0751 | 0.099934 | 1.0463 | 0.19354 | 0.14347
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2011-01-20 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1122 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 100 µl | 0.1007 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.112 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1122 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.05 | 0.052705 | 1.052 | 0.07074 | 0.052439
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2011-03-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0586 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 25 µl | 0.02475 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.0262 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0586 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.05 | 0.052705 | 1.052 | 0.07074 | 0.052439
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2011-04-20 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0454 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 100 µl | 0.099483 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.104 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0454 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.05 | 0.052705 | 1.052 | 0.07074 | 0.052439
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2011-06-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.98386 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 75 µl | 0.074096 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.0729 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.98386 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.05 | 0.052705 | 1.052 | 0.07074 | 0.052439
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2009-09-15 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.26 | Protocol | D1080908018 | Protocol D1080908018: 40 µl | 0.24286 | DACTHAL | . | 0.006 | 0.306 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.26 | Protocol D1080908018 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.26 |  | 1.26 | 0 | 0
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2012-09-26 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.88667 | Restek, Abs | A088380, 052412 | Restek A088380: 20 µl & Abs 052412: 20 µl | 0.03 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.0266 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88667 | ReA088380, Ab052412 | Re | Ab | Ab | A088380 | 052412 | 052412 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.825 | 0.08721 | 0.825 | 0.12333 | 0.091426
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2013-03-18 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.76333 | Restek, Abs | A088380, 052412 | Restek A088380: 20 µl & Abs 052412: 20 µl | 0.03 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.0229 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.76333 | ReA088380, Ab052412 | Re | Ab | Ab | A088380 | 052412 | 052412 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.825 | 0.08721 | 0.825 | 0.12333 | 0.091426
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2012-11-14 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.93067 | Restek, Crescent | A088380, 05BB029 | Restek A088380: 50 µl & Crescent 05BB029: 50 µl | 0.075 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.0698 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.93067 | ReA088380, Cr05BB029 | Re | Cr | Cr | A088380 | 05BB029 | 05BB029 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.0269 | 0.12637 | 0.98 | 0.23933 | 0.17742
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2013-02-06 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.98 | Restek, Crescent | A088380, 05BB029 | Restek A088380: 100 µl & Crescent 05BB029: 100 µl | 0.15 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.147 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.98 | ReA088380, Cr05BB029 | Re | Cr | Cr | A088380 | 05BB029 | 05BB029 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.0269 | 0.12637 | 0.98 | 0.23933 | 0.17742
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2013-05-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.17 | Restek, Crescent | A088380, 05BB029 | Restek A088380: 20 µl & Crescent 05BB029: 20 µl | 0.03 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.0351 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.17 | ReA088380, Cr05BB029 | Re | Cr | Cr | A088380 | 05BB029 | 05BB029 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.0269 | 0.12637 | 0.98 | 0.23933 | 0.17742
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2012-07-14 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.96 | Restek, Supelco | A088380, LB92783 | Restek A088380: 20 µl & Supelco LB92783: 20 µl | 0.03 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.0288 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96 | ReA088380, SuLB92783 | Re | Su | Su | A088380 | LB92783 | LB92783 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.96 |  | 0.96 | 0 | 0
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2013-07-23 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.97333 | Restek, Abs | A093651, 012513 | Restek A093651: 20 µl & Abs 012513: 20 µl | 0.03 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.0292 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97333 | ReA093651, Ab012513 | Re | Ab | Ab | A093651 | 012513 | 012513 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.97333 |  | 0.97333 | 0 | 0
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2013-09-14 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.98933 | Restek, Abs, Crescent | A093651, 012513, 10802AL | Restek A093651: 50 µl & Abs 012513: 50 µl & Crescent 10802AL: 5 µl | 0.075 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.0742 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.98933 | ReA093651, Ab012513, Cr10802AL | Re | Ab | Cr | A093651 | 012513 | 10802AL |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.98933 |  | 0.98933 | 0 | 0
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2013-11-04 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.92 | Restek, Abs, Crescent | A093651, 052412, 10802AL | Restek A093651: 20 µl & Abs 052412: 20 µl & Crescent 10802AL: 5 µl | 0.03 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.0276 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92 | ReA093651, Ab052412, Cr10802AL | Re | Ab | Cr | A093651 | 052412 | 10802AL |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.005 | 0.12021 | 1.005 | 0.17 | 0.12602
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2014-01-08 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.09 | Restek, Abs, Crescent | A093651, 052412, 10802AL | Restek A093651: 20 µl & Abs 052412: 20 µl & Crescent 10802AL: 5 µl | 0.03 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.0327 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.09 | ReA093651, Ab052412, Cr10802AL | Re | Ab | Cr | A093651 | 052412 | 10802AL |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.005 | 0.12021 | 1.005 | 0.17 | 0.12602
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2010-02-02 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.80291 | Restek | A069639 | Restek A069639: 20 µl | 0.010711 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.0086 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.80291 | Restek A069639 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.89802 | 0.08985 | 0.88472 | 0.1087 | 0.080578
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2010-03-19 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.88444 | Restek | A069639 | Restek A069639: 20 µl | 0.010854 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.0096 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88444 | Restek A069639 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.89802 | 0.08985 | 0.88472 | 0.1087 | 0.080578
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2010-07-29 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0197 | Restek | A069639 | Restek A069639: 100 µl | 0.056092 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.0572 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0197 | Restek A069639 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.89802 | 0.08985 | 0.88472 | 0.1087 | 0.080578
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2010-10-18 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.885 | Restek | A069639 | Restek A069639: 40 µl | 0.021469 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.019 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.885 | Restek A069639 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.89802 | 0.08985 | 0.88472 | 0.1087 | 0.080578
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2012-06-28 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.88533 | Restek | A088380 | Restek A088380: 50 µl | 0.075 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.0664 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88533 | Restek A088380 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.88533 |  | 0.88533 | 0 | 0
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2012-08-29 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.93333 | Spex Organics, Crescent | T1120530013, 05BB029 | Spex Organics T1120530013: 20 µl & Crescent 05BB029: 20 µl | 0.03 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.028 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.93333 | SpT110013, Cr05BB029 | Sp | Cr | Cr | T110013 | 05BB029 | 05BB029 | T110013 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.0167 | 0.11785 | 1.0167 | 0.16667 | 0.12355
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2012-12-20 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1 | Spex Organics, Crescent | T1120530013, 05BB029 | Spex Organics T1120530013: 100 µl & Crescent 05BB029: 100 µl | 0.15 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.165 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1 | SpT110013, Cr05BB029 | Sp | Cr | Cr | T110013 | 05BB029 | 05BB029 | T110013 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.0167 | 0.11785 | 1.0167 | 0.16667 | 0.12355
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2012-09-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0567 | Spex Organics, ERA | T1120530013, 0507-12-04.2 | Spex Organics T1120530013: 20 µl & ERA 0507-12-04.2: 20 µl | 0.03 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.0317 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0567 | SpT110013, ER05004.2 | Sp | ER | ER | T110013 | 05004.2 | 05004.2 | T110013 | 05004.2 | 05004.2 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.0277 | 0.041012 | 1.0277 | 0.058 | 0.042995
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2013-01-15 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.99867 | Spex Organics, ERA | T1120530013, 0507-12-04.2 | Spex Organics T1120530013: 50 µl & ERA 0507-12-04.2: 50 µl | 0.075 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.0749 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.99867 | SpT110013, ER05004.2 | Sp | ER | ER | T110013 | 05004.2 | 05004.2 | T110013 | 05004.2 | 05004.2 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.0277 | 0.041012 | 1.0277 | 0.058 | 0.042995
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2012-11-20 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.98667 | Spex Organics, Supelco | T1120530013, LB92783 | Spex Organics T1120530013: 100 µl & Supelco LB92783: 100 µl | 0.15 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.148 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.98667 | SpT110013, SuLB92783 | Sp | Su | Su | T110013 | LB92783 | LB92783 | T110013 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.89444 | 0.12668 | 0.94667 | 0.23667 | 0.17544
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2013-02-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.75 | Spex Organics, Supelco | T1120530013, LB92783 | Spex Organics T1120530013: 20 µl & Supelco LB92783: 20 µl | 0.03 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.0225 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.75 | SpT110013, SuLB92783 | Sp | Su | Su | T110013 | LB92783 | LB92783 | T110013 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.89444 | 0.12668 | 0.94667 | 0.23667 | 0.17544
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2013-04-02 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.94667 | Spex Organics, Supelco | T1120530013, LB92783 | Spex Organics T1120530013: 50 µl & Supelco LB92783: 50 µl | 0.075 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.071 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94667 | SpT110013, SuLB92783 | Sp | Su | Su | T110013 | LB92783 | LB92783 | T110013 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.89444 | 0.12668 | 0.94667 | 0.23667 | 0.17544
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2013-09-20 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.2614 | Spex Organics, ERA | T1130514013, 0318-13-02.2 | Spex Organics T1130514013: 100 µl & ERA 0318-13-02.2: 100 µl | 0.07 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.0883 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2614 | SpT114013, ER03102.2 | Sp | ER | ER | T114013 | 03102.2 | 03102.2 | T114013 | 03102.2 | 03102.2 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.2614 |  | 1.2614 | 0 | 0
DACTHAL | 2033 | 82682GCM35 | 2013-11-09 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.2 | Spex Organics, Supelco | T1130514013, LB99392 | Spex Organics T1130514013: 20 µl & Supelco LB99392: 20 µl | 0.014 | DACTHAL | . | 0.0076 | 0.0168 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2 | SpT114013, SuLB99392 | Sp | Su | Su | T114013 | LB99392 | LB99392 | T114013 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.2 |  | 1.2 | 0 | 0