## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
DESULFINYLFIPRONIL | 2033 | 62170GCM29 | 2012-12-06 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.80667 | Abs, ERA | 052412, 0507-12-04.2 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl | 0.15 | DESULFINYLFIPRONIL | . | 0.012 | 0.121 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.80667 | Ab052412, ER05004.2 | Ab | ER | ER | 052412 | 05004.2 | 05004.2 |  | 05004.2 | 05004.2 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.77267 | 0.048083 | 0.77267 | 0.068 | 0.050408
DESULFINYLFIPRONIL | 2033 | 62170GCM29 | 2013-04-22 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.73867 | Abs, ERA | 052412, 0507-12-04.2 | Abs 052412: 50 µl & ERA 0507-12-04.2: 50 µl | 0.075 | DESULFINYLFIPRONIL | . | 0.012 | 0.0554 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.73867 | Ab052412, ER05004.2 | Ab | ER | ER | 052412 | 05004.2 | 05004.2 |  | 05004.2 | 05004.2 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.77267 | 0.048083 | 0.77267 | 0.068 | 0.050408
DESULFINYLFIPRONIL | 2033 | 62170GCM29 | 2010-02-23 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.78121 | Accu | 209081187 | Accu 209081187: 100 µl | 0.096005 | DESULFINYLFIPRONIL | . | 0.012 | 0.075 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.78121 | Accu 209081187 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.96012 | 0.17785 | 0.93489 | 0.29038 | 0.21525
DESULFINYLFIPRONIL | 2033 | 62170GCM29 | 2010-03-24 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.93489 | Accu | 209081187 | Accu 209081187: 20 µl | 0.01936 | DESULFINYLFIPRONIL | . | 0.012 | 0.0181 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.93489 | Accu 209081187 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.96012 | 0.17785 | 0.93489 | 0.29038 | 0.21525
DESULFINYLFIPRONIL | 2033 | 62170GCM29 | 2010-05-07 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.094 | Accu | 209081187 | Accu 209081187: 20 µl | 0.020293 | DESULFINYLFIPRONIL | . | 0.012 | 0.0222 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.094 | Accu 209081187 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.96012 | 0.17785 | 0.93489 | 0.29038 | 0.21525
DESULFINYLFIPRONIL | 2033 | 62170GCM29 | 2010-09-09 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.80359 | Accu | 209081187 | Accu 209081187: 40 µl | 0.039572 | DESULFINYLFIPRONIL | . | 0.012 | 0.0318 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.80359 | Accu 209081187 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.96012 | 0.17785 | 0.93489 | 0.29038 | 0.21525
DESULFINYLFIPRONIL | 2033 | 62170GCM29 | 2010-12-14 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 1.187 | Accu | 209081187 | Accu 209081187: 40 µl | 0.039344 | DESULFINYLFIPRONIL | . | 0.012 | 0.0467 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.187 | Accu 209081187 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.96012 | 0.17785 | 0.93489 | 0.29038 | 0.21525
DESULFINYLFIPRONIL | 2033 | 62170GCM29 | 2012-09-17 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.79667 | Crescent, ERA | 05BB029, 0507-12-04.2 | Crescent 05BB029: 20 µl & ERA 0507-12-04.2: 20 µl | 0.03 | DESULFINYLFIPRONIL | . | 0.012 | 0.0239 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.79667 | Cr05BB029, ER05004.2 | Cr | ER | ER | 05BB029 | 05004.2 | 05004.2 |  | 05004.2 | 05004.2 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.81167 | 0.021213 | 0.81167 | 0.03 | 0.022239
DESULFINYLFIPRONIL | 2033 | 62170GCM29 | 2013-03-07 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.82667 | Crescent, ERA | 05BB029, 0507-12-04.2 | Crescent 05BB029: 20 µl & ERA 0507-12-04.2: 20 µl | 0.03 | DESULFINYLFIPRONIL | . | 0.012 | 0.0248 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.82667 | Cr05BB029, ER05004.2 | Cr | ER | ER | 05BB029 | 05004.2 | 05004.2 |  | 05004.2 | 05004.2 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.81167 | 0.021213 | 0.81167 | 0.03 | 0.022239
DESULFINYLFIPRONIL | 2033 | 62170GCM29 | 2009-07-23 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.9936 | Crescent | 08HH019 | Crescent 08HH019: 40 µl | 0.080515 | DESULFINYLFIPRONIL | . | 0.012 | 0.08 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9936 | Crescent 08HH019 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.9936 |  | 0.9936 | 0 | 0
DESULFINYLFIPRONIL | 2033 | 62170GCM29 | 2010-06-03 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.63584 | Crescent | 08Ll064 | Crescent 08Ll064: 20 µl | 0.020131 | DESULFINYLFIPRONIL | . | 0.012 | 0.0128 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.63584 | Crescent 08Ll064 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.71812 | 0.16386 | 0.63584 | 0.29511 | 0.21876
DESULFINYLFIPRONIL | 2033 | 62170GCM29 | 2010-07-21 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.61171 | Crescent | 08Ll064 | Crescent 08Ll064: 40 µl | 0.039888 | DESULFINYLFIPRONIL | . | 0.012 | 0.0244 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.61171 | Crescent 08Ll064 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.71812 | 0.16386 | 0.63584 | 0.29511 | 0.21876
DESULFINYLFIPRONIL | 2033 | 62170GCM29 | 2010-10-19 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.90682 | Crescent | 08Ll064 | Crescent 08Ll064: 20 µl | 0.02007 | DESULFINYLFIPRONIL | . | 0.012 | 0.0182 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90682 | Crescent 08Ll064 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.71812 | 0.16386 | 0.63584 | 0.29511 | 0.21876
DESULFINYLFIPRONIL | 2033 | 62170GCM29 | 2012-10-12 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.93733 | ERA | 0507-12-04.2 | ERA 0507-12-04.2: 50 µl | 0.075 | DESULFINYLFIPRONIL | . | 0.012 | 0.0703 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.93733 | ERA 0507-12-04.2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.93733 |  | 0.93733 | 0 | 0
DESULFINYLFIPRONIL | 2033 | 62170GCM29 | 2009-09-03 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 0.88686 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.074419 | DESULFINYLFIPRONIL | . | 0.012 | 0.066 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88686 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.88686 |  | 0.88686 | 0 | 0
DESULFINYLFIPRONIL | 2033 | 62170GCM29 | 2010-06-30 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.69104 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.038782 | DESULFINYLFIPRONIL | . | 0.012 | 0.0268 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.69104 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.9959 | 0.28396 | 1.0438 | 0.56182 | 0.41647
DESULFINYLFIPRONIL | 2033 | 62170GCM29 | 2010-08-25 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.2529 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040547 | DESULFINYLFIPRONIL | . | 0.012 | 0.0508 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2529 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.9959 | 0.28396 | 1.0438 | 0.56182 | 0.41647
DESULFINYLFIPRONIL | 2033 | 62170GCM29 | 2010-12-16 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 1.0438 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040428 | DESULFINYLFIPRONIL | . | 0.012 | 0.0422 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0438 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.9959 | 0.28396 | 1.0438 | 0.56182 | 0.41647
DESULFINYLFIPRONIL | 2033 | 62170GCM29 | 2011-01-20 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 1.132 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 100 µl | 0.1007 | DESULFINYLFIPRONIL | . | 0.012 | 0.114 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.132 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0268 | 0.097671 | 1.0334 | 0.15318 | 0.11355
DESULFINYLFIPRONIL | 2033 | 62170GCM29 | 2011-03-05 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 1.0747 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 25 µl | 0.02475 | DESULFINYLFIPRONIL | . | 0.012 | 0.0266 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0747 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0268 | 0.097671 | 1.0334 | 0.15318 | 0.11355
DESULFINYLFIPRONIL | 2033 | 62170GCM29 | 2011-04-20 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.99213 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 100 µl | 0.099483 | DESULFINYLFIPRONIL | . | 0.012 | 0.0987 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.99213 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0268 | 0.097671 | 1.0334 | 0.15318 | 0.11355
DESULFINYLFIPRONIL | 2033 | 62170GCM29 | 2011-06-22 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.90828 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 75 µl | 0.074096 | DESULFINYLFIPRONIL | . | 0.012 | 0.0673 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90828 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.0268 | 0.097671 | 1.0334 | 0.15318 | 0.11355
DESULFINYLFIPRONIL | 2033 | 62170GCM29 | 2009-09-15 | 2005-03-04 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0424 | Protocol | D1080908018 | Protocol D1080908018: 40 µl | 0.079626 | DESULFINYLFIPRONIL | . | 0.012 | 0.083 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0424 | Protocol D1080908018 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.0424 |  | 1.0424 | 0 | 0
DESULFINYLFIPRONIL | 2033 | 62170GCM29 | 2012-09-05 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.97667 | Spex Organics, ERA | T1120530013, 0507-12-04.2 | Spex Organics T1120530013: 20 µl & ERA 0507-12-04.2: 20 µl | 0.03 | DESULFINYLFIPRONIL | . | 0.012 | 0.0293 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97667 | SpT110013, ER05004.2 | Sp | ER | ER | T110013 | 05004.2 | 05004.2 | T110013 | 05004.2 | 05004.2 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.903 | 0.10418 | 0.903 | 0.14733 | 0.10922
DESULFINYLFIPRONIL | 2033 | 62170GCM29 | 2013-01-15 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.82933 | Spex Organics, ERA | T1120530013, 0507-12-04.2 | Spex Organics T1120530013: 50 µl & ERA 0507-12-04.2: 50 µl | 0.075 | DESULFINYLFIPRONIL | . | 0.012 | 0.0622 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.82933 | SpT110013, ER05004.2 | Sp | ER | ER | T110013 | 05004.2 | 05004.2 | T110013 | 05004.2 | 05004.2 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.903 | 0.10418 | 0.903 | 0.14733 | 0.10922
DESULFINYLFIPRONIL | 2033 | 62170GCM29 | 2011-01-11 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.81809 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 80 µl | 0.087155 | DESULFINYLFIPRONIL | . | 0.012 | 0.0713 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.81809 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.73034 | 0.076862 | 0.72386 | 0.13923 | 0.10321
DESULFINYLFIPRONIL | 2033 | 62170GCM29 | 2011-01-21 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.71513 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 40 µl | 0.043908 | DESULFINYLFIPRONIL | . | 0.012 | 0.0314 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.71513 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.73034 | 0.076862 | 0.72386 | 0.13923 | 0.10321
DESULFINYLFIPRONIL | 2033 | 62170GCM29 | 2011-02-19 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.60861 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 40 µl | 0.044199 | DESULFINYLFIPRONIL | . | 0.012 | 0.0269 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.60861 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.73034 | 0.076862 | 0.72386 | 0.13923 | 0.10321
DESULFINYLFIPRONIL | 2033 | 62170GCM29 | 2011-03-23 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.80968 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 40 µl | 0.043103 | DESULFINYLFIPRONIL | . | 0.012 | 0.0349 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.80968 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.73034 | 0.076862 | 0.72386 | 0.13923 | 0.10321
DESULFINYLFIPRONIL | 2033 | 62170GCM29 | 2011-05-14 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.64067 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 40 µl | 0.044485 | DESULFINYLFIPRONIL | . | 0.012 | 0.0285 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.64067 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.73034 | 0.076862 | 0.72386 | 0.13923 | 0.10321
DESULFINYLFIPRONIL | 2033 | 62170GCM29 | 2011-07-07 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.74091 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 80 µl | 0.088 | DESULFINYLFIPRONIL | . | 0.012 | 0.0652 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.74091 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.73034 | 0.076862 | 0.72386 | 0.13923 | 0.10321
DESULFINYLFIPRONIL | 2033 | 62170GCM29 | 2011-09-19 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.67045 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 40 µl | 0.044 | DESULFINYLFIPRONIL | . | 0.012 | 0.0295 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.67045 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.73034 | 0.076862 | 0.72386 | 0.13923 | 0.10321
DESULFINYLFIPRONIL | 2033 | 62170GCM29 | 2011-09-29 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.72386 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 80 µl | 0.088 | DESULFINYLFIPRONIL | . | 0.012 | 0.0637 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.72386 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.73034 | 0.076862 | 0.72386 | 0.13923 | 0.10321
DESULFINYLFIPRONIL | 2033 | 62170GCM29 | 2011-11-17 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.73409 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 40 µl | 0.044 | DESULFINYLFIPRONIL | . | 0.012 | 0.0323 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.73409 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.73034 | 0.076862 | 0.72386 | 0.13923 | 0.10321
DESULFINYLFIPRONIL | 2033 | 62170GCM29 | 2011-12-21 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.81932 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 80 µl | 0.088 | DESULFINYLFIPRONIL | . | 0.012 | 0.0721 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.81932 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.73034 | 0.076862 | 0.72386 | 0.13923 | 0.10321
DESULFINYLFIPRONIL | 2033 | 62170GCM29 | 2012-01-27 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.65909 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 80 µl | 0.088 | DESULFINYLFIPRONIL | . | 0.012 | 0.058 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.65909 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.73034 | 0.076862 | 0.72386 | 0.13923 | 0.10321
DESULFINYLFIPRONIL | 2033 | 62170GCM29 | 2012-04-05 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.85682 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 40 µl | 0.044 | DESULFINYLFIPRONIL | . | 0.012 | 0.0377 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85682 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.73034 | 0.076862 | 0.72386 | 0.13923 | 0.10321
DESULFINYLFIPRONIL | 2033 | 62170GCM29 | 2012-06-02 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.69773 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 40 µl | 0.044 | DESULFINYLFIPRONIL | . | 0.012 | 0.0307 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.69773 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.73034 | 0.076862 | 0.72386 | 0.13923 | 0.10321