## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 2033 | 38775GCM39 | 2013-06-26 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.68579 | Abs, ChemService | 042413, 1473000 | Abs 042413: 20 µl & ChemService 1473000: 20 µl | 0.0802 | DICHLOROVOS_(DICHLORVOS) | E | 0.04 | 0.055 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.68579 | Ab042413, Ch1473000 | Ab | Ch | Ch | 042413 | 1473000 | 1473000 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.68579 |  | 0.68579 | 0 | 0
DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 2033 | 38775GCM39 | 2013-10-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.67332 | Abs, Spex Organics, Crescent | 042413, T1130514013, 10802AL | Abs 042413: 50 µl & Spex Organics T1130514013: 50 µl & Crescent 10802AL: 20 µl | 0.2005 | DICHLOROVOS_(DICHLORVOS) | E | 0.04 | 0.135 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.67332 | Ab042413, SpT114013, Cr10802AL | Ab | Sp | Cr | 042413 | T114013 | 10802AL |  | T114013 |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.67332 |  | 0.67332 | 0 | 0
DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 2033 | 38775GCM39 | 2012-12-06 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.60596 | Abs, ERA | 052412, 0507-12-04.2 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl | 0.302 | DICHLOROVOS_(DICHLORVOS) | E | 0.04 | 0.183 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.60596 | Ab052412, ER05004.2 | Ab | ER | ER | 052412 | 05004.2 | 05004.2 |  | 05004.2 | 05004.2 | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.62748 | 0.030438 | 0.62748 | 0.043046 | 0.03191
DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 2033 | 38775GCM39 | 2013-04-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.64901 | Abs, ERA | 052412, 0507-12-04.2 | Abs 052412: 50 µl & ERA 0507-12-04.2: 50 µl | 0.151 | DICHLOROVOS_(DICHLORVOS) | E | 0.04 | 0.098 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.64901 | Ab052412, ER05004.2 | Ab | ER | ER | 052412 | 05004.2 | 05004.2 |  | 05004.2 | 05004.2 | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.62748 | 0.030438 | 0.62748 | 0.043046 | 0.03191
DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 2033 | 38775GCM39 | 2012-08-14 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.76159 | Abs, Supelco | 052412, LB92783 | Abs 052412: 20 µl & Supelco LB92783: 20 µl | 0.0604 | DICHLOROVOS_(DICHLORVOS) | E | 0.04 | 0.046 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.76159 | Ab052412, SuLB92783 | Ab | Su | Su | 052412 | LB92783 | LB92783 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.76159 |  | 0.76159 | 0 | 0
DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 2033 | 38775GCM39 | 2012-06-16 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.84437 | Abs | 052412 | Abs 052412: 20 µl | 0.0604 | DICHLOROVOS_(DICHLORVOS) | E | 0.04 | 0.051 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84437 | Abs 052412 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.84437 |  | 0.84437 | 0 | 0
DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 2033 | 38775GCM39 | 2013-12-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.92965 | Crescent, ChemService, Cresc | 04CC101, 1473000, 10802AL | Crescent 04CC101: 20 µl & ChemService 1473000: 20 µl & Crescent 10802AL: 20 µl | 0.0796 | DICHLOROVOS_(DICHLORVOS) | E | 0.04 | 0.074 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92965 | Cr04CC101, Ch1473000, Cr10802A | Cr | Ch | Cr | 04CC101 | 1473000 | 10802AL |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.92965 |  | 0.92965 | 0 | 0
DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 2033 | 38775GCM39 | 2013-09-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.75377 | Crescent, Spex Organics | 04CC101, T1130514013 | Crescent 04CC101: 20 µl & Spex Organics T1130514013: 20 µl | 0.0796 | DICHLOROVOS_(DICHLORVOS) | E | 0.04 | 0.06 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.75377 | Cr04CC101, SpT114013 | Cr | Sp | Sp | 04CC101 | T114013 | T114013 |  | T114013 | T114013 | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.75377 |  | 0.75377 | 0 | 0
DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 2033 | 38775GCM39 | 2012-09-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.68562 | Crescent, ERA | 05BB029, 0507-12-04.2 | Crescent 05BB029: 20 µl & ERA 0507-12-04.2: 20 µl | 0.0598 | DICHLOROVOS_(DICHLORVOS) | E | 0.04 | 0.041 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.68562 | Cr05BB029, ER05004.2 | Cr | ER | ER | 05BB029 | 05004.2 | 05004.2 |  | 05004.2 | 05004.2 | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.73579 | 0.070947 | 0.73579 | 0.10033 | 0.074377
DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 2033 | 38775GCM39 | 2013-03-07 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.78595 | Crescent, ERA | 05BB029, 0507-12-04.2 | Crescent 05BB029: 20 µl & ERA 0507-12-04.2: 20 µl | 0.0598 | DICHLOROVOS_(DICHLORVOS) | E | 0.04 | 0.047 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.78595 | Cr05BB029, ER05004.2 | Cr | ER | ER | 05BB029 | 05004.2 | 05004.2 |  | 05004.2 | 05004.2 | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.73579 | 0.070947 | 0.73579 | 0.10033 | 0.074377
DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 2033 | 38775GCM39 | 2013-09-24 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.45387 | ERA, Abs, Crescent | 0318-13-02.2, 042413, 10802AL | ERA 0318-13-02.2: 50 µl & Abs 042413: 50 µl & Crescent 10802AL: 10 µl | 0.2005 | DICHLOROVOS_(DICHLORVOS) | E | 0.04 | 0.091 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.45387 | ER03102.2, Ab042413, Cr10802AL | ER | Ab | Cr | 03102.2 | 042413 | 10802AL | 03102.2 |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.48254 | 0.040557 | 0.48254 | 0.057357 | 0.042518
DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 2033 | 38775GCM39 | 2014-01-10 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.51122 | ERA, Abs, Crescent | 0318-13-02.2, 042413, 10802AL | ERA 0318-13-02.2: 20 µl & Abs 042413: 20 µl & Crescent 10802AL: 10 µl | 0.0802 | DICHLOROVOS_(DICHLORVOS) | E | 0.04 | 0.041 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.51122 | ER03102.2, Ab042413, Cr10802AL | ER | Ab | Cr | 03102.2 | 042413 | 10802AL | 03102.2 |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.48254 | 0.040557 | 0.48254 | 0.057357 | 0.042518
DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 2033 | 38775GCM39 | 2013-06-11 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.67839 | ERA, Crescent | 0318-13-02.2, 04CC101 | ERA 0318-13-02.2: 20 µl & Crescent 04CC101: 20 µl | 0.0796 | DICHLOROVOS_(DICHLORVOS) | E | 0.04 | 0.054 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.67839 | ER03102.2, Cr04CC101 | ER | Cr | Cr | 03102.2 | 04CC101 | 04CC101 | 03102.2 |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.67839 |  | 0.67839 | 0 | 0
DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 2033 | 38775GCM39 | 2011-01-13 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.97296 | ERA | 0818-10-05 LS 2033#2 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 80 µl | 0.062695 | DICHLOROVOS_(DICHLORVOS) | E | 0.04 | 0.061 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97296 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 10 | 0.66423 | 0.26848 | 0.64668 | 0.3138 | 0.23262
DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 2033 | 38775GCM39 | 2011-02-08 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.80846 | ERA | 0818-10-05 LS 2033#2 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl | 0.030923 | DICHLOROVOS_(DICHLORVOS) | E | 0.04 | 0.025 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.80845 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 10 | 0.66423 | 0.26848 | 0.64668 | 0.3138 | 0.23262
DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 2033 | 38775GCM39 | 2011-02-28 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.49465 | ERA | 0818-10-05 LS 2033#2 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 80 µl | 0.06267 | DICHLOROVOS_(DICHLORVOS) | E | 0.04 | 0.031 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.49465 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 10 | 0.66423 | 0.26848 | 0.64668 | 0.3138 | 0.23262
DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 2033 | 38775GCM39 | 2011-04-13 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.75685 | ERA | 0818-10-05 LS 2033#2 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl | 0.03171 | DICHLOROVOS_(DICHLORVOS) | E | 0.04 | 0.024 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.75685 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 10 | 0.66423 | 0.26848 | 0.64668 | 0.3138 | 0.23262
DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 2033 | 38775GCM39 | 2011-06-20 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.69057 | ERA | 0818-10-05 LS 2033#2 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl | 0.031858 | DICHLOROVOS_(DICHLORVOS) | E | 0.04 | 0.022 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.69057 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 10 | 0.66423 | 0.26848 | 0.64668 | 0.3138 | 0.23262
DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 2033 | 38775GCM39 | 2011-07-28 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1104 | ERA | 0818-10-05 LS 2033#2 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl | 0.03152 | DICHLOROVOS_(DICHLORVOS) | E | 0.04 | 0.035 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 1.1104 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 10 | 0.66423 | 0.26848 | 0.64668 | 0.3138 | 0.23262
DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 2033 | 38775GCM39 | 2011-10-25 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.60279 | ERA | 0818-10-05 LS 2033#2 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl | 0.03152 | DICHLOROVOS_(DICHLORVOS) | E | 0.04 | 0.019 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.60279 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 10 | 0.66423 | 0.26848 | 0.64668 | 0.3138 | 0.23262
DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 2033 | 38775GCM39 | 2011-12-03 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.19036 | ERA | 0818-10-05 LS 2033#2 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 80 µl | 0.06304 | DICHLOROVOS_(DICHLORVOS) | E | 0.04 | 0.012 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.19036 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 10 | 0.66423 | 0.26848 | 0.64668 | 0.3138 | 0.23262
DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 2033 | 38775GCM39 | 2012-03-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.41244 | ERA | 0818-10-05 LS 2033#2 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl | 0.03152 | DICHLOROVOS_(DICHLORVOS) | E | 0.04 | 0.013 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.41244 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 10 | 0.66423 | 0.26848 | 0.64668 | 0.3138 | 0.23262
DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 2033 | 38775GCM39 | 2012-05-08 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.60279 | ERA | 0818-10-05 LS 2033#2 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl | 0.03152 | DICHLOROVOS_(DICHLORVOS) | E | 0.04 | 0.019 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.60279 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 10 | 0.66423 | 0.26848 | 0.64668 | 0.3138 | 0.23262
DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 2033 | 38775GCM39 | 2009-09-03 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.30906 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.074419 | DICHLOROVOS_(DICHLORVOS) | E | 0.02 | 0.023 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.30906 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.30906 |  | 0.30906 | 0 | 0
DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 2033 | 38775GCM39 | 2010-06-30 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.87669 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.038782 | DICHLOROVOS_(DICHLORVOS) | E | 0.02 | 0.034 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87669 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 0.62974 | 0.21692 | 0.54257 | 0.40673 | 0.3015
DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 2033 | 38775GCM39 | 2010-08-25 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.54258 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040547 | DICHLOROVOS_(DICHLORVOS) | E | 0.02 | 0.022 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.54257 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 0.62974 | 0.21692 | 0.54257 | 0.40673 | 0.3015
DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 2033 | 38775GCM39 | 2010-12-16 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.46997 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040428 | DICHLOROVOS_(DICHLORVOS) | E | 0.04 | 0.019 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.46997 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 0.62974 | 0.21692 | 0.54257 | 0.40673 | 0.3015
DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 2033 | 38775GCM39 | 2011-01-20 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.93342 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 100 µl | 0.1007 | DICHLOROVOS_(DICHLORVOS) | E | 0.04 | 0.094 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.93342 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.78773 | 0.1384 | 0.78205 | 0.23521 | 0.17436
DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 2033 | 38775GCM39 | 2011-03-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.68687 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 25 µl | 0.02475 | DICHLOROVOS_(DICHLORVOS) | E | 0.04 | 0.017 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.68687 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 4 | 0.78773 | 0.1384 | 0.78205 | 0.23521 | 0.17436
DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 2033 | 38775GCM39 | 2011-04-20 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.65338 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 100 µl | 0.099483 | DICHLOROVOS_(DICHLORVOS) | E | 0.04 | 0.065 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.65338 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.78773 | 0.1384 | 0.78205 | 0.23521 | 0.17436
DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 2033 | 38775GCM39 | 2011-06-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.87724 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 75 µl | 0.074096 | DICHLOROVOS_(DICHLORVOS) | E | 0.04 | 0.065 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87724 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.78773 | 0.1384 | 0.78205 | 0.23521 | 0.17436
DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 2033 | 38775GCM39 | 2012-09-26 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.71192 | Restek, Abs | A088380, 052412 | Restek A088380: 20 µl & Abs 052412: 20 µl | 0.0604 | DICHLOROVOS_(DICHLORVOS) | E | 0.04 | 0.043 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.71192 | ReA088380, Ab052412 | Re | Ab | Ab | A088380 | 052412 | 052412 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.63742 | 0.10536 | 0.63742 | 0.14901 | 0.11046
DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 2033 | 38775GCM39 | 2013-03-18 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.56291 | Restek, Abs | A088380, 052412 | Restek A088380: 20 µl & Abs 052412: 20 µl | 0.0604 | DICHLOROVOS_(DICHLORVOS) | E | 0.04 | 0.034 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.56291 | ReA088380, Ab052412 | Re | Ab | Ab | A088380 | 052412 | 052412 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.63742 | 0.10536 | 0.63742 | 0.14901 | 0.11046
DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 2033 | 38775GCM39 | 2012-11-14 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.7291 | Restek, Crescent | A088380, 05BB029 | Restek A088380: 50 µl & Crescent 05BB029: 50 µl | 0.1495 | DICHLOROVOS_(DICHLORVOS) | E | 0.04 | 0.109 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.7291 | ReA088380, Cr05BB029 | Re | Cr | Cr | A088380 | 05BB029 | 05BB029 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 0.73913 | 0.27606 | 0.7291 | 0.55184 | 0.40907
DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 2033 | 38775GCM39 | 2013-02-06 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.46823 | Restek, Crescent | A088380, 05BB029 | Restek A088380: 100 µl & Crescent 05BB029: 100 µl | 0.299 | DICHLOROVOS_(DICHLORVOS) | E | 0.04 | 0.14 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.46823 | ReA088380, Cr05BB029 | Re | Cr | Cr | A088380 | 05BB029 | 05BB029 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 0.73913 | 0.27606 | 0.7291 | 0.55184 | 0.40907
DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 2033 | 38775GCM39 | 2013-05-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0201 | Restek, Crescent | A088380, 05BB029 | Restek A088380: 20 µl & Crescent 05BB029: 20 µl | 0.0598 | DICHLOROVOS_(DICHLORVOS) | E | 0.04 | 0.061 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0201 | ReA088380, Cr05BB029 | Re | Cr | Cr | A088380 | 05BB029 | 05BB029 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 0.73913 | 0.27606 | 0.7291 | 0.55184 | 0.40907
DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 2033 | 38775GCM39 | 2013-07-23 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.51495 | Restek, Abs | A093651, 012513 | Restek A093651: 20 µl & Abs 012513: 20 µl | 0.0602 | DICHLOROVOS_(DICHLORVOS) | E | 0.04 | 0.031 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.51495 | ReA093651, Ab012513 | Re | Ab | Ab | A093651 | 012513 | 012513 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.51495 |  | 0.51495 | 0 | 0
DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 2033 | 38775GCM39 | 2013-09-14 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.65781 | Restek, Abs, Crescent | A093651, 012513, 10802AL | Restek A093651: 50 µl & Abs 012513: 50 µl & Crescent 10802AL: 5 µl | 0.1505 | DICHLOROVOS_(DICHLORVOS) | E | 0.04 | 0.099 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.65781 | ReA093651, Ab012513, Cr10802AL | Re | Ab | Cr | A093651 | 012513 | 10802AL |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.65781 |  | 0.65781 | 0 | 0
DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 2033 | 38775GCM39 | 2013-11-04 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.59603 | Restek, Abs, Crescent | A093651, 052412, 10802AL | Restek A093651: 20 µl & Abs 052412: 20 µl & Crescent 10802AL: 5 µl | 0.0604 | DICHLOROVOS_(DICHLORVOS) | E | 0.04 | 0.036 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.59603 | ReA093651, Ab052412, Cr10802AL | Re | Ab | Cr | A093651 | 052412 | 10802AL |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.63742 | 0.058535 | 0.63742 | 0.082781 | 0.061365
DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 2033 | 38775GCM39 | 2014-01-08 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.67881 | Restek, Abs, Crescent | A093651, 052412, 10802AL | Restek A093651: 20 µl & Abs 052412: 20 µl & Crescent 10802AL: 5 µl | 0.0604 | DICHLOROVOS_(DICHLORVOS) | E | 0.04 | 0.041 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.67881 | ReA093651, Ab052412, Cr10802AL | Re | Ab | Cr | A093651 | 052412 | 10802AL |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.63742 | 0.058535 | 0.63742 | 0.082781 | 0.061365
DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 2033 | 38775GCM39 | 2009-08-25 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.15584 | Restek | A063025 | Restek A063025: 40 µl | 0.14759 | DICHLOROVOS_(DICHLORVOS) | E | 0.02 | 0.023 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.15584 | Restek A063025 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.21469 | 0.083231 | 0.21469 | 0.11771 | 0.087255
DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 2033 | 38775GCM39 | 2009-12-11 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.27355 | Restek | A063025 | Restek A063025: 25 µl | 0.091392 | DICHLOROVOS_(DICHLORVOS) | E | 0.02 | 0.025 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.27355 | Restek A063025 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.21469 | 0.083231 | 0.21469 | 0.11771 | 0.087255
DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 2033 | 38775GCM39 | 2012-08-29 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.71906 | Spex Organics, Crescent | T1120530013, 05BB029 | Spex Organics T1120530013: 20 µl & Crescent 05BB029: 20 µl | 0.0598 | DICHLOROVOS_(DICHLORVOS) | E | 0.04 | 0.043 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.71906 | SpT110013, Cr05BB029 | Sp | Cr | Cr | T110013 | 05BB029 | 05BB029 | T110013 |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.59866 | 0.17027 | 0.59866 | 0.2408 | 0.1785
DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 2033 | 38775GCM39 | 2012-12-20 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.47826 | Spex Organics, Crescent | T1120530013, 05BB029 | Spex Organics T1120530013: 100 µl & Crescent 05BB029: 100 µl | 0.299 | DICHLOROVOS_(DICHLORVOS) | E | 0.04 | 0.143 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.47826 | SpT110013, Cr05BB029 | Sp | Cr | Cr | T110013 | 05BB029 | 05BB029 | T110013 |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.59866 | 0.17027 | 0.59866 | 0.2408 | 0.1785
DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 2033 | 38775GCM39 | 2010-06-16 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.28731 | Spex Organics | T1090901009 | Spex Organics T1090901009: 20 µl | 0.052209 | DICHLOROVOS_(DICHLORVOS) | E | 0.02 | 0.015 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.28731 | Spex Organics T1090901009 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.34082 | 0.048825 | 0.33808 | 0.076171 | 0.056465
DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 2033 | 38775GCM39 | 2010-07-15 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.39981 | Spex Organics | T1090901009 | Spex Organics T1090901009: 100 µl | 0.26263 | DICHLOROVOS_(DICHLORVOS) | E | 0.02 | 0.105 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.39981 | Spex Organics T1090901009 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.34082 | 0.048825 | 0.33808 | 0.076171 | 0.056465
DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 2033 | 38775GCM39 | 2010-09-30 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.358 | Spex Organics | T1090901009 | Spex Organics T1090901009: 20 µl | 0.053072 | DICHLOROVOS_(DICHLORVOS) | E | 0.02 | 0.019 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.358 | Spex Organics T1090901009 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.34082 | 0.048825 | 0.33808 | 0.076171 | 0.056465
DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 2033 | 38775GCM39 | 2010-12-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.31816 | Spex Organics | T1090901009 | Spex Organics T1090901009: 40 µl | 0.10686 | DICHLOROVOS_(DICHLORVOS) | E | 0.04 | 0.034 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.31816 | Spex Organics T1090901009 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.34082 | 0.048825 | 0.33808 | 0.076171 | 0.056465
DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 2033 | 38775GCM39 | 2011-01-11 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.86771 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 80 µl | 0.063385 | DICHLOROVOS_(DICHLORVOS) | E | 0.04 | 0.055 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86771 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.75201 | 0.19019 | 0.75 | 0.1875 | 0.13899
DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 2033 | 38775GCM39 | 2011-01-21 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.93947 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 40 µl | 0.031933 | DICHLOROVOS_(DICHLORVOS) | E | 0.04 | 0.03 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.93947 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 13 | 0.75201 | 0.19019 | 0.75 | 0.1875 | 0.13899
DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 2033 | 38775GCM39 | 2011-02-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0577 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 40 µl | 0.032145 | DICHLOROVOS_(DICHLORVOS) | E | 0.04 | 0.034 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 1.0577 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 13 | 0.75201 | 0.19019 | 0.75 | 0.1875 | 0.13899
DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 2033 | 38775GCM39 | 2011-03-23 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.7656 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 40 µl | 0.031348 | DICHLOROVOS_(DICHLORVOS) | E | 0.04 | 0.024 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.7656 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 13 | 0.75201 | 0.19019 | 0.75 | 0.1875 | 0.13899
DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 2033 | 38775GCM39 | 2011-05-14 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.95819 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 40 µl | 0.032353 | DICHLOROVOS_(DICHLORVOS) | E | 0.04 | 0.031 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.95819 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 13 | 0.75201 | 0.19019 | 0.75 | 0.1875 | 0.13899
DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 2033 | 38775GCM39 | 2011-07-07 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.75 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 80 µl | 0.064 | DICHLOROVOS_(DICHLORVOS) | E | 0.04 | 0.048 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.75 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.75201 | 0.19019 | 0.75 | 0.1875 | 0.13899
DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 2033 | 38775GCM39 | 2011-09-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.6875 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 40 µl | 0.032 | DICHLOROVOS_(DICHLORVOS) | E | 0.04 | 0.022 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.6875 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 13 | 0.75201 | 0.19019 | 0.75 | 0.1875 | 0.13899
DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 2033 | 38775GCM39 | 2011-09-29 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.5 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 80 µl | 0.064 | DICHLOROVOS_(DICHLORVOS) | E | 0.04 | 0.032 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.5 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.75201 | 0.19019 | 0.75 | 0.1875 | 0.13899
DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 2033 | 38775GCM39 | 2011-11-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.4375 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 40 µl | 0.032 | DICHLOROVOS_(DICHLORVOS) | E | 0.04 | 0.014 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.4375 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 13 | 0.75201 | 0.19019 | 0.75 | 0.1875 | 0.13899
DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 2033 | 38775GCM39 | 2011-12-21 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.5 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 80 µl | 0.064 | DICHLOROVOS_(DICHLORVOS) | E | 0.04 | 0.032 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.5 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.75201 | 0.19019 | 0.75 | 0.1875 | 0.13899
DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 2033 | 38775GCM39 | 2012-01-27 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.875 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 80 µl | 0.064 | DICHLOROVOS_(DICHLORVOS) | E | 0.04 | 0.056 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.875 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 13 | 0.75201 | 0.19019 | 0.75 | 0.1875 | 0.13899
DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 2033 | 38775GCM39 | 2012-04-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.75 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 40 µl | 0.032 | DICHLOROVOS_(DICHLORVOS) | E | 0.04 | 0.024 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.75 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 13 | 0.75201 | 0.19019 | 0.75 | 0.1875 | 0.13899
DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 2033 | 38775GCM39 | 2012-06-02 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.6875 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 40 µl | 0.032 | DICHLOROVOS_(DICHLORVOS) | E | 0.04 | 0.022 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.6875 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 | Y | 13 | 0.75201 | 0.19019 | 0.75 | 0.1875 | 0.13899
DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 2033 | 38775GCM39 | 2012-10-18 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.59603 | Supelco, Abs | LB92783, 052412 | Supelco LB92783: 50 µl & Abs 052412: 50 µl | 0.151 | DICHLOROVOS_(DICHLORVOS) | E | 0.04 | 0.09 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.59603 | SuLB92783, Ab052412 | Su | Ab | Ab | LB92783 | 052412 | 052412 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.62252 | 0.037463 | 0.62252 | 0.05298 | 0.039274
DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 2033 | 38775GCM39 | 2013-01-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.64901 | Supelco, Abs | LB92783, 052412 | Supelco LB92783: 50 µl & Abs 052412: 50 µl | 0.151 | DICHLOROVOS_(DICHLORVOS) | E | 0.04 | 0.098 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.64901 | SuLB92783, Ab052412 | Su | Ab | Ab | LB92783 | 052412 | 052412 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.62252 | 0.037463 | 0.62252 | 0.05298 | 0.039274
DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 2033 | 38775GCM39 | 2013-11-23 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.9601 | Supelco, Abs, Crescent | LB99392, 042413, 10802AL | Supelco LB99392: 20 µl & Abs 042413: 20 µl & Crescent 10802AL: 10 µl | 0.0802 | DICHLOROVOS_(DICHLORVOS) | E | 0.04 | 0.077 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9601 | SuLB99392, Ab042413, Cr10802AL | Su | Ab | Cr | LB99392 | 042413 | 10802AL |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.9601 |  | 0.9601 | 0 | 0
DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 2033 | 38775GCM39 | 2013-08-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.52764 | Supelco, Crescent | LB99392, 04CC101 | Supelco LB99392: 50 µl & Crescent 04CC101: 50 µl | 0.199 | DICHLOROVOS_(DICHLORVOS) | E | 0.04 | 0.105 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.52764 | SuLB99392, Cr04CC101 | Su | Cr | Cr | LB99392 | 04CC101 | 04CC101 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 1 | 0.52764 |  | 0.52764 | 0 | 0
DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 2033 | 38775GCM39 | 2009-09-29 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.033093 | Supelco | LB60731 | Supelco LB60731: 25 µl | 0.090653 | DICHLOROVOS_(DICHLORVOS) | E | 0.02 | 0.003 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.033093 | Supelco LB60731 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.11617 | 0.11748 | 0.11617 | 0.16614 | 0.12316
DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 2033 | 38775GCM39 | 2010-01-27 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.19924 | Supelco | LB60731 | Supelco LB60731: 25 µl | 0.090344 | DICHLOROVOS_(DICHLORVOS) | E | 0.02 | 0.018 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.19924 | Supelco LB60731 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 2 | 0.11617 | 0.11748 | 0.11617 | 0.16614 | 0.12316
DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 2033 | 38775GCM39 | 2010-02-17 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.039077 | Ultra | CF-3558 | Ultra CF-3558: 40 µl | 0.10236 | DICHLOROVOS_(DICHLORVOS) | E | 0.02 | 0.004 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.039077 | Ultra CF-3558 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 0.060256 | 0.030061 | 0.047029 | 0.055587 | 0.041206
DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 2033 | 38775GCM39 | 2010-05-19 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.094663 | Ultra | CF-3558 | Ultra CF-3558: 20 µl | 0.052819 | DICHLOROVOS_(DICHLORVOS) | E | 0.02 | 0.005 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.094663 | Ultra CF-3558 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 0.060256 | 0.030061 | 0.047029 | 0.055587 | 0.041206
DICHLOROVOS (DICHLORVOS) | 2033 | 38775GCM39 | 2010-08-10 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.047029 | Ultra | CF-3558 | Ultra CF-3558: 40 µl | 0.10632 | DICHLOROVOS_(DICHLORVOS) | E | 0.02 | 0.005 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.047029 | Ultra CF-3558 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 3 | 0.060256 | 0.030061 | 0.047029 | 0.055587 | 0.041206