## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
FENAMIPHOS | 2033 | 61591GCM39 | 2013-06-26 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.24847 | Abs, ChemService | 042413, 1473000 | Abs 042413: 20 µl & ChemService 1473000: 20 µl | 0.0652 | FENAMIPHOS | . | 0.03 | 0.0162 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.24847 | Ab042413, Ch1473000 | Ab | Ch | Ch | 042413 | 1473000 | 1473000 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.24847 |  | 0.24847 | 0 | 0
FENAMIPHOS | 2033 | 61591GCM39 | 2013-10-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.82822 | Abs, Spex Organics, Crescent | 042413, T1130514013, 10802AL | Abs 042413: 50 µl & Spex Organics T1130514013: 50 µl & Crescent 10802AL: 20 µl | 0.163 | FENAMIPHOS | . | 0.03 | 0.135 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.82822 | Ab042413, SpT114013, Cr10802AL | Ab | Sp | Cr | 042413 | T114013 | 10802AL |  | T114013 |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.82822 |  | 0.82822 | 0 | 0
FENAMIPHOS | 2033 | 61591GCM39 | 2012-12-06 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.58483 | Abs, ERA | 052412, 0507-12-04.2 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl | 0.501 | FENAMIPHOS | . | 0.03 | 0.293 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.58483 | Ab052412, ER05004.2 | Ab | ER | ER | 052412 | 05004.2 | 05004.2 |  | 05004.2 | 05004.2 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.42655 | 0.22385 | 0.42655 | 0.31657 | 0.23467
FENAMIPHOS | 2033 | 61591GCM39 | 2013-04-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.26826 | Abs, ERA | 052412, 0507-12-04.2 | Abs 052412: 50 µl & ERA 0507-12-04.2: 50 µl | 0.2505 | FENAMIPHOS | . | 0.03 | 0.0672 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.26826 | Ab052412, ER05004.2 | Ab | ER | ER | 052412 | 05004.2 | 05004.2 |  | 05004.2 | 05004.2 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.42655 | 0.22385 | 0.42655 | 0.31657 | 0.23467
FENAMIPHOS | 2033 | 61591GCM39 | 2012-08-14 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.67964 | Abs, Supelco | 052412, LB92783 | Abs 052412: 20 µl & Supelco LB92783: 20 µl | 0.1002 | FENAMIPHOS | . | 0.03 | 0.0681 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.67964 | Ab052412, SuLB92783 | Ab | Su | Su | 052412 | LB92783 | LB92783 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.67964 |  | 0.67964 | 0 | 0
FENAMIPHOS | 2033 | 61591GCM39 | 2012-06-16 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.77645 | Abs | 052412 | Abs 052412: 20 µl | 0.1002 | FENAMIPHOS | . | 0.03 | 0.0778 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.77645 | Abs 052412 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.77645 |  | 0.77645 | 0 | 0
FENAMIPHOS | 2033 | 61591GCM39 | 2009-10-27 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0088 | Abs | 080408Pest | Abs 080408Pest: 40 µl | 0.10706 | FENAMIPHOS | . | 0.03 | 0.108 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0088 | Abs 080408Pest | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.132 | 0.17419 | 1.132 | 0.24635 | 0.18261
FENAMIPHOS | 2033 | 61591GCM39 | 2010-01-10 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.2552 | Abs | 080408Pest | Abs 080408Pest: 25 µl | 0.066924 | FENAMIPHOS | . | 0.03 | 0.084 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2552 | Abs 080408Pest | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.132 | 0.17419 | 1.132 | 0.24635 | 0.18261
FENAMIPHOS | 2033 | 61591GCM39 | 2009-09-03 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.76676 | Accu | B8090098 | Accu B8090098: 25 µl | 0.066514 | FENAMIPHOS | . | 0.029 | 0.051 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.76676 | Accu B8090098 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.0027 | 0.33366 | 1.0027 | 0.47187 | 0.34979
FENAMIPHOS | 2033 | 61591GCM39 | 2009-12-30 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.2386 | Accu | B8090098 | Accu B8090098: 25 µl | 0.067009 | FENAMIPHOS | E | 0.03 | 0.083 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2386 | Accu B8090098 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 2 | 1.0027 | 0.33366 | 1.0027 | 0.47187 | 0.34979
FENAMIPHOS | 2033 | 61591GCM39 | 2013-12-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1818 | Crescent, ChemService, Cresc | 04CC101, 1473000, 10802AL | Crescent 04CC101: 20 µl & ChemService 1473000: 20 µl & Crescent 10802AL: 20 µl | 0.0638 | FENAMIPHOS | . | 0.03 | 0.0754 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1818 | Cr04CC101, Ch1473000, Cr10802A | Cr | Ch | Cr | 04CC101 | 1473000 | 10802AL |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.1818 |  | 1.1818 | 0 | 0
FENAMIPHOS | 2033 | 61591GCM39 | 2013-09-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.53292 | Crescent, Spex Organics | 04CC101, T1130514013 | Crescent 04CC101: 20 µl & Spex Organics T1130514013: 20 µl | 0.0638 | FENAMIPHOS | . | 0.03 | 0.034 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.53292 | Cr04CC101, SpT114013 | Cr | Sp | Sp | 04CC101 | T114013 | T114013 |  | T114013 | T114013 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.53292 |  | 0.53292 | 0 | 0
FENAMIPHOS | 2033 | 61591GCM39 | 2012-09-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.72449 | Crescent, ERA | 05BB029, 0507-12-04.2 | Crescent 05BB029: 20 µl & ERA 0507-12-04.2: 20 µl | 0.098 | FENAMIPHOS | . | 0.03 | 0.071 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.72449 | Cr05BB029, ER05004.2 | Cr | ER | ER | 05BB029 | 05004.2 | 05004.2 |  | 05004.2 | 05004.2 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.64745 | 0.10895 | 0.64745 | 0.15408 | 0.11422
FENAMIPHOS | 2033 | 61591GCM39 | 2013-03-07 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.57041 | Crescent, ERA | 05BB029, 0507-12-04.2 | Crescent 05BB029: 20 µl & ERA 0507-12-04.2: 20 µl | 0.098 | FENAMIPHOS | . | 0.03 | 0.0559 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.57041 | Cr05BB029, ER05004.2 | Cr | ER | ER | 05BB029 | 05004.2 | 05004.2 |  | 05004.2 | 05004.2 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.64745 | 0.10895 | 0.64745 | 0.15408 | 0.11422
FENAMIPHOS | 2033 | 61591GCM39 | 2013-09-24 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.68712 | ERA, Abs, Crescent | 0318-13-02.2, 042413, 10802AL | ERA 0318-13-02.2: 50 µl & Abs 042413: 50 µl & Crescent 10802AL: 10 µl | 0.163 | FENAMIPHOS | . | 0.03 | 0.112 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.68712 | ER03102.2, Ab042413, Cr10802AL | ER | Ab | Cr | 03102.2 | 042413 | 10802AL | 03102.2 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.68865 | 0.002169 | 0.68865 | 0.0030675 | 0.0022739
FENAMIPHOS | 2033 | 61591GCM39 | 2014-01-10 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.69018 | ERA, Abs, Crescent | 0318-13-02.2, 042413, 10802AL | ERA 0318-13-02.2: 20 µl & Abs 042413: 20 µl & Crescent 10802AL: 10 µl | 0.0652 | FENAMIPHOS | . | 0.03 | 0.045 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.69018 | ER03102.2, Ab042413, Cr10802AL | ER | Ab | Cr | 03102.2 | 042413 | 10802AL | 03102.2 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.68865 | 0.002169 | 0.68865 | 0.0030675 | 0.0022739
FENAMIPHOS | 2033 | 61591GCM39 | 2013-06-11 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.11442 | ERA, Crescent | 0318-13-02.2, 04CC101 | ERA 0318-13-02.2: 20 µl & Crescent 04CC101: 20 µl | 0.0638 | FENAMIPHOS | . | 0.03 | 0.0073 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.11442 | ER03102.2, Cr04CC101 | ER | Cr | Cr | 03102.2 | 04CC101 | 04CC101 | 03102.2 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.11442 |  | 0.11442 | 0 | 0
FENAMIPHOS | 2033 | 61591GCM39 | 2009-09-03 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.72562 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.074419 | FENAMIPHOS | . | 0.029 | 0.054 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.72562 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.72562 |  | 0.72562 | 0 | 0
FENAMIPHOS | 2033 | 61591GCM39 | 2010-06-30 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.92052 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.038782 | FENAMIPHOS | . | 0.03 | 0.0357 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92053 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.0223 | 0.10507 | 1.0161 | 0.20987 | 0.15557
FENAMIPHOS | 2033 | 61591GCM39 | 2010-08-25 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0161 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040547 | FENAMIPHOS | . | 0.03 | 0.0412 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0161 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.0223 | 0.10507 | 1.0161 | 0.20987 | 0.15557
FENAMIPHOS | 2033 | 61591GCM39 | 2010-12-16 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1304 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040428 | FENAMIPHOS | . | 0.03 | 0.0457 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1304 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.0223 | 0.10507 | 1.0161 | 0.20987 | 0.15557
FENAMIPHOS | 2033 | 61591GCM39 | 2011-01-20 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.87384 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 100 µl | 0.1007 | FENAMIPHOS | . | 0.03 | 0.088 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87384 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.89115 | 0.1922 | 0.87284 | 0.23497 | 0.17418
FENAMIPHOS | 2033 | 61591GCM39 | 2011-03-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1434 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 25 µl | 0.02475 | FENAMIPHOS | . | 0.03 | 0.0283 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 1.1434 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 1 |  | 4 | 0.89115 | 0.1922 | 0.87284 | 0.23497 | 0.17418
FENAMIPHOS | 2033 | 61591GCM39 | 2011-04-20 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.67549 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 100 µl | 0.099483 | FENAMIPHOS | . | 0.03 | 0.0672 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.67549 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.89115 | 0.1922 | 0.87284 | 0.23497 | 0.17418
FENAMIPHOS | 2033 | 61591GCM39 | 2011-06-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.87184 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 75 µl | 0.074096 | FENAMIPHOS | . | 0.03 | 0.0646 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87184 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.89115 | 0.1922 | 0.87284 | 0.23497 | 0.17418
FENAMIPHOS | 2033 | 61591GCM39 | 2012-09-26 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.75649 | Restek, Abs | A088380, 052412 | Restek A088380: 20 µl & Abs 052412: 20 µl | 0.1002 | FENAMIPHOS | . | 0.03 | 0.0758 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.75649 | ReA088380, Ab052412 | Re | Ab | Ab | A088380 | 052412 | 052412 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.66567 | 0.12844 | 0.66567 | 0.18164 | 0.13465
FENAMIPHOS | 2033 | 61591GCM39 | 2013-03-18 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.57485 | Restek, Abs | A088380, 052412 | Restek A088380: 20 µl & Abs 052412: 20 µl | 0.1002 | FENAMIPHOS | . | 0.03 | 0.0576 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.57485 | ReA088380, Ab052412 | Re | Ab | Ab | A088380 | 052412 | 052412 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.66567 | 0.12844 | 0.66567 | 0.18164 | 0.13465
FENAMIPHOS | 2033 | 61591GCM39 | 2012-11-14 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.4898 | Restek, Crescent | A088380, 05BB029 | Restek A088380: 50 µl & Crescent 05BB029: 50 µl | 0.245 | FENAMIPHOS | . | 0.03 | 0.12 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.4898 | ReA088380, Cr05BB029 | Re | Cr | Cr | A088380 | 05BB029 | 05BB029 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.31463 | 0.249 | 0.42449 | 0.4602 | 0.34114
FENAMIPHOS | 2033 | 61591GCM39 | 2013-02-06 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.42449 | Restek, Crescent | A088380, 05BB029 | Restek A088380: 100 µl & Crescent 05BB029: 100 µl | 0.49 | FENAMIPHOS | . | 0.03 | 0.208 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.42449 | ReA088380, Cr05BB029 | Re | Cr | Cr | A088380 | 05BB029 | 05BB029 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.31463 | 0.249 | 0.42449 | 0.4602 | 0.34114
FENAMIPHOS | 2033 | 61591GCM39 | 2013-05-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.029592 | Restek, Crescent | A088380, 05BB029 | Restek A088380: 20 µl & Crescent 05BB029: 20 µl | 0.098 | FENAMIPHOS | . | 0.03 | 0.0029 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.029592 | ReA088380, Cr05BB029 | Re | Cr | Cr | A088380 | 05BB029 | 05BB029 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.31463 | 0.249 | 0.42449 | 0.4602 | 0.34114
FENAMIPHOS | 2033 | 61591GCM39 | 2013-07-23 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.63745 | Restek, Abs | A093651, 012513 | Restek A093651: 20 µl & Abs 012513: 20 µl | 0.1004 | FENAMIPHOS | . | 0.03 | 0.064 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.63745 | ReA093651, Ab012513 | Re | Ab | Ab | A093651 | 012513 | 012513 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.63745 |  | 0.63745 | 0 | 0
FENAMIPHOS | 2033 | 61591GCM39 | 2013-09-14 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.60956 | Restek, Abs, Crescent | A093651, 012513, 10802AL | Restek A093651: 50 µl & Abs 012513: 50 µl & Crescent 10802AL: 5 µl | 0.251 | FENAMIPHOS | . | 0.03 | 0.153 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.60956 | ReA093651, Ab012513, Cr10802AL | Re | Ab | Cr | A093651 | 012513 | 10802AL |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.60956 |  | 0.60956 | 0 | 0
FENAMIPHOS | 2033 | 61591GCM39 | 2013-11-04 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.89421 | Restek, Abs, Crescent | A093651, 052412, 10802AL | Restek A093651: 20 µl & Abs 052412: 20 µl & Crescent 10802AL: 5 µl | 0.1002 | FENAMIPHOS | . | 0.03 | 0.0896 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.89421 | ReA093651, Ab052412, Cr10802AL | Re | Ab | Cr | A093651 | 052412 | 10802AL |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.78643 | 0.15243 | 0.78643 | 0.21557 | 0.1598
FENAMIPHOS | 2033 | 61591GCM39 | 2014-01-08 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.67864 | Restek, Abs, Crescent | A093651, 052412, 10802AL | Restek A093651: 20 µl & Abs 052412: 20 µl & Crescent 10802AL: 5 µl | 0.1002 | FENAMIPHOS | . | 0.03 | 0.068 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.67864 | ReA093651, Ab052412, Cr10802AL | Re | Ab | Cr | A093651 | 052412 | 10802AL |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.78643 | 0.15243 | 0.78643 | 0.21557 | 0.1598
FENAMIPHOS | 2033 | 61591GCM39 | 2011-01-09 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.2959 | Restek | A075606 | Restek A075606: 40 µl | 0.038506 | FENAMIPHOS | . | 0.03 | 0.0499 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2959 | Restek A075606 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.95524 | 0.28043 | 0.85907 | 0.4319 | 0.32016
FENAMIPHOS | 2033 | 61591GCM39 | 2011-01-28 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.2502 | Restek | A075606 | Restek A075606: 80 µl | 0.07967 | FENAMIPHOS | . | 0.03 | 0.0996 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2502 | Restek A075606 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.95524 | 0.28043 | 0.85907 | 0.4319 | 0.32016
FENAMIPHOS | 2033 | 61591GCM39 | 2011-03-08 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0889 | Restek | A075606 | Restek A075606: 40 µl | 0.040318 | FENAMIPHOS | . | 0.03 | 0.0439 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0889 | Restek A075606 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.95524 | 0.28043 | 0.85907 | 0.4319 | 0.32016
FENAMIPHOS | 2033 | 61591GCM39 | 2011-04-23 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.87777 | Restek | A075606 | Restek A075606: 40 µl | 0.039988 | FENAMIPHOS | . | 0.03 | 0.0351 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87777 | Restek A075606 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.95524 | 0.28043 | 0.85907 | 0.4319 | 0.32016
FENAMIPHOS | 2033 | 61591GCM39 | 2011-06-20 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.84038 | Restek | A075606 | Restek A075606: 80 µl | 0.07806 | FENAMIPHOS | . | 0.03 | 0.0656 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84038 | Restek A075606 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.95524 | 0.28043 | 0.85907 | 0.4319 | 0.32016
FENAMIPHOS | 2033 | 61591GCM39 | 2011-08-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.3939 | Restek | A075606 | Restek A075606: 40 µl | 0.0396 | FENAMIPHOS | . | 0.03 | 0.0552 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3939 | Restek A075606 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.95524 | 0.28043 | 0.85907 | 0.4319 | 0.32016
FENAMIPHOS | 2033 | 61591GCM39 | 2011-09-01 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.82449 | Restek | A075606 | Restek A075606: 80 µl | 0.0792 | FENAMIPHOS | . | 0.03 | 0.0653 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.82449 | Restek A075606 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.95524 | 0.28043 | 0.85907 | 0.4319 | 0.32016
FENAMIPHOS | 2033 | 61591GCM39 | 2011-09-13 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.46086 | Restek | A075606 | Restek A075606: 80 µl | 0.0792 | FENAMIPHOS | . | 0.03 | 0.0365 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.46086 | Restek A075606 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.95524 | 0.28043 | 0.85907 | 0.4319 | 0.32016
FENAMIPHOS | 2033 | 61591GCM39 | 2011-11-01 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.77273 | Restek | A075606 | Restek A075606: 80 µl | 0.0792 | FENAMIPHOS | . | 0.03 | 0.0612 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.77273 | Restek A075606 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.95524 | 0.28043 | 0.85907 | 0.4319 | 0.32016
FENAMIPHOS | 2033 | 61591GCM39 | 2011-12-04 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.78283 | Restek | A075606 | Restek A075606: 40 µl | 0.0396 | FENAMIPHOS | . | 0.03 | 0.031 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.78283 | Restek A075606 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.95524 | 0.28043 | 0.85907 | 0.4319 | 0.32016
FENAMIPHOS | 2033 | 61591GCM39 | 2012-02-14 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1692 | Restek | A075606 | Restek A075606: 40 µl | 0.0396 | FENAMIPHOS | E | 0.03 | 0.0463 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1692 | Restek A075606 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 12 | 0.95524 | 0.28043 | 0.85907 | 0.4319 | 0.32016
FENAMIPHOS | 2033 | 61591GCM39 | 2012-05-15 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.70581 | Restek | A075606 | Restek A075606: 80 µl | 0.0792 | FENAMIPHOS | . | 0.03 | 0.0559 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.70581 | Restek A075606 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.95524 | 0.28043 | 0.85907 | 0.4319 | 0.32016
FENAMIPHOS | 2033 | 61591GCM39 | 2012-08-29 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.71939 | Spex Organics, Crescent | T1120530013, 05BB029 | Spex Organics T1120530013: 20 µl & Crescent 05BB029: 20 µl | 0.098 | FENAMIPHOS | . | 0.03 | 0.0705 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.71939 | SpT110013, Cr05BB029 | Sp | Cr | Cr | T110013 | 05BB029 | 05BB029 | T110013 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.70051 | 0.026697 | 0.70051 | 0.037755 | 0.027987
FENAMIPHOS | 2033 | 61591GCM39 | 2012-12-20 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.68163 | Spex Organics, Crescent | T1120530013, 05BB029 | Spex Organics T1120530013: 100 µl & Crescent 05BB029: 100 µl | 0.49 | FENAMIPHOS | . | 0.03 | 0.334 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.68163 | SpT110013, Cr05BB029 | Sp | Cr | Cr | T110013 | 05BB029 | 05BB029 | T110013 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.70051 | 0.026697 | 0.70051 | 0.037755 | 0.027987
FENAMIPHOS | 2033 | 61591GCM39 | 2010-06-16 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.77688 | Spex Organics | T1090901009 | Spex Organics T1090901009: 20 µl | 0.040161 | FENAMIPHOS | . | 0.03 | 0.0312 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.77688 | Spex Organics T1090901009 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.78221 | 0.10074 | 0.77346 | 0.12612 | 0.093495
FENAMIPHOS | 2033 | 61591GCM39 | 2010-07-15 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.66825 | Spex Organics | T1090901009 | Spex Organics T1090901009: 100 µl | 0.20202 | FENAMIPHOS | . | 0.03 | 0.135 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.66825 | Spex Organics T1090901009 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.78221 | 0.10074 | 0.77346 | 0.12612 | 0.093495
FENAMIPHOS | 2033 | 61591GCM39 | 2010-09-30 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.91366 | Spex Organics | T1090901009 | Spex Organics T1090901009: 20 µl | 0.040825 | FENAMIPHOS | . | 0.03 | 0.0373 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91366 | Spex Organics T1090901009 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.78221 | 0.10074 | 0.77346 | 0.12612 | 0.093495
FENAMIPHOS | 2033 | 61591GCM39 | 2010-12-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.77004 | Spex Organics | T1090901009 | Spex Organics T1090901009: 40 µl | 0.082203 | FENAMIPHOS | . | 0.03 | 0.0633 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.77004 | Spex Organics T1090901009 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.78221 | 0.10074 | 0.77346 | 0.12612 | 0.093495
FENAMIPHOS | 2033 | 61591GCM39 | 2012-10-18 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.75848 | Supelco, Abs | LB92783, 052412 | Supelco LB92783: 50 µl & Abs 052412: 50 µl | 0.2505 | FENAMIPHOS | . | 0.03 | 0.19 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.75848 | SuLB92783, Ab052412 | Su | Ab | Ab | LB92783 | 052412 | 052412 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.62275 | 0.19195 | 0.62275 | 0.27146 | 0.20123
FENAMIPHOS | 2033 | 61591GCM39 | 2013-01-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.48703 | Supelco, Abs | LB92783, 052412 | Supelco LB92783: 50 µl & Abs 052412: 50 µl | 0.2505 | FENAMIPHOS | . | 0.03 | 0.122 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.48703 | SuLB92783, Ab052412 | Su | Ab | Ab | LB92783 | 052412 | 052412 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.62275 | 0.19195 | 0.62275 | 0.27146 | 0.20123
FENAMIPHOS | 2033 | 61591GCM39 | 2013-11-23 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.96626 | Supelco, Abs, Crescent | LB99392, 042413, 10802AL | Supelco LB99392: 20 µl & Abs 042413: 20 µl & Crescent 10802AL: 10 µl | 0.0652 | FENAMIPHOS | . | 0.03 | 0.063 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96626 | SuLB99392, Ab042413, Cr10802AL | Su | Ab | Cr | LB99392 | 042413 | 10802AL |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.96626 |  | 0.96626 | 0 | 0
FENAMIPHOS | 2033 | 61591GCM39 | 2013-08-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.34169 | Supelco, Crescent | LB99392, 04CC101 | Supelco LB99392: 50 µl & Crescent 04CC101: 50 µl | 0.1595 | FENAMIPHOS | . | 0.03 | 0.0545 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.34169 | SuLB99392, Cr04CC101 | Su | Cr | Cr | LB99392 | 04CC101 | 04CC101 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.34169 |  | 0.34169 | 0 | 0
FENAMIPHOS | 2033 | 61591GCM39 | 2011-01-18 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.8458 | Supelco | LB77168 | Supelco LB77168: 40 µl | 0.039489 | FENAMIPHOS | . | 0.03 | 0.0334 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.8458 | Supelco LB77168 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.95457 | 0.10266 | 0.96591 | 0.16867 | 0.12503
FENAMIPHOS | 2033 | 61591GCM39 | 2011-02-09 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.94453 | Supelco | LB77168 | Supelco LB77168: 80 µl | 0.07644 | FENAMIPHOS | . | 0.03 | 0.0722 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94453 | Supelco LB77168 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.95457 | 0.10266 | 0.96591 | 0.16867 | 0.12503
FENAMIPHOS | 2033 | 61591GCM39 | 2011-03-30 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.87173 | Supelco | LB77168 | Supelco LB77168: 40 µl | 0.039576 | FENAMIPHOS | . | 0.03 | 0.0345 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87173 | Supelco LB77168 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.95457 | 0.10266 | 0.96591 | 0.16867 | 0.12503
FENAMIPHOS | 2033 | 61591GCM39 | 2011-05-25 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0351 | Supelco | LB77168 | Supelco LB77168: 40 µl | 0.040285 | FENAMIPHOS | . | 0.03 | 0.0417 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0351 | Supelco LB77168 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.95457 | 0.10266 | 0.96591 | 0.16867 | 0.12503
FENAMIPHOS | 2033 | 61591GCM39 | 2011-07-14 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.97854 | Supelco | LB77168 | Supelco LB77168: 80 µl | 0.0792 | FENAMIPHOS | . | 0.03 | 0.0775 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97854 | Supelco LB77168 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.95457 | 0.10266 | 0.96591 | 0.16867 | 0.12503
FENAMIPHOS | 2033 | 61591GCM39 | 2011-07-20 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0404 | Supelco | LB77168 | Supelco LB77168: 40 µl | 0.0396 | FENAMIPHOS | . | 0.03 | 0.0412 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0404 | Supelco LB77168 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.95457 | 0.10266 | 0.96591 | 0.16867 | 0.12503
FENAMIPHOS | 2033 | 61591GCM39 | 2011-09-24 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.9596 | Supelco | LB77168 | Supelco LB77168: 40 µl | 0.0396 | FENAMIPHOS | . | 0.03 | 0.038 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9596 | Supelco LB77168 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.95457 | 0.10266 | 0.96591 | 0.16867 | 0.12503
FENAMIPHOS | 2033 | 61591GCM39 | 2011-10-02 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.96591 | Supelco | LB77168 | Supelco LB77168: 80 µl | 0.0792 | FENAMIPHOS | . | 0.03 | 0.0765 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96591 | Supelco LB77168 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.95457 | 0.10266 | 0.96591 | 0.16867 | 0.12503
FENAMIPHOS | 2033 | 61591GCM39 | 2011-11-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0808 | Supelco | LB77168 | Supelco LB77168: 80 µl | 0.0792 | FENAMIPHOS | . | 0.03 | 0.0856 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0808 | Supelco LB77168 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.95457 | 0.10266 | 0.96591 | 0.16867 | 0.12503
FENAMIPHOS | 2033 | 61591GCM39 | 2011-12-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0429 | Supelco | LB77168 | Supelco LB77168: 40 µl | 0.0396 | FENAMIPHOS | . | 0.03 | 0.0413 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0429 | Supelco LB77168 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.95457 | 0.10266 | 0.96591 | 0.16867 | 0.12503
FENAMIPHOS | 2033 | 61591GCM39 | 2012-03-09 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.73485 | Supelco | LB77168 | Supelco LB77168: 40 µl | 0.0396 | FENAMIPHOS | . | 0.03 | 0.0291 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.73485 | Supelco LB77168 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.95457 | 0.10266 | 0.96591 | 0.16867 | 0.12503
FENAMIPHOS | 2033 | 61591GCM39 | 2010-02-17 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.59309 | Ultra | CF-3558 | Ultra CF-3558: 40 µl | 0.07874 | FENAMIPHOS | . | 0.03 | 0.0467 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.59309 | Ultra CF-3558 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.76 | 0.20442 | 0.75936 | 0.35345 | 0.26201
FENAMIPHOS | 2033 | 61591GCM39 | 2010-05-19 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.57347 | Ultra | CF-3558 | Ultra CF-3558: 20 µl | 0.04063 | FENAMIPHOS | E | 0.03 | 0.0233 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.57347 | Ultra CF-3558 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 4 | 0.76 | 0.20442 | 0.75936 | 0.35345 | 0.26201
FENAMIPHOS | 2033 | 61591GCM39 | 2010-08-10 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.92562 | Ultra | CF-3558 | Ultra CF-3558: 40 µl | 0.081783 | FENAMIPHOS | . | 0.03 | 0.0757 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92562 | Ultra CF-3558 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.76 | 0.20442 | 0.75936 | 0.35345 | 0.26201
FENAMIPHOS | 2033 | 61591GCM39 | 2010-12-01 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.94783 | Ultra | CF-3558 | Ultra CF-3558: 20 µl | 0.040408 | FENAMIPHOS | . | 0.03 | 0.0383 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94783 | Ultra CF-3558 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.76 | 0.20442 | 0.75936 | 0.35345 | 0.26201