## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
FENAMIPHOS SULFONE | 2033 | 61645GCM39 | 2013-06-26 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0087 | Abs, ChemService | 042413, 1473000 | Abs 042413: 20 µl & ChemService 1473000: 20 µl | 0.0802 | FENAMIPHOS_SULFONE | . | 0.054 | 0.0809 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0087 | Ab042413, Ch1473000 | Ab | Ch | Ch | 042413 | 1473000 | 1473000 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.0087 |  | 1.0087 | 0 | 0
FENAMIPHOS SULFONE | 2033 | 61645GCM39 | 2013-10-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.70324 | Abs, Spex Organics, Crescent | 042413, T1130514013, 10802AL | Abs 042413: 50 µl & Spex Organics T1130514013: 50 µl & Crescent 10802AL: 20 µl | 0.2005 | FENAMIPHOS_SULFONE | . | 0.054 | 0.141 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.70324 | Ab042413, SpT114013, Cr10802AL | Ab | Sp | Cr | 042413 | T114013 | 10802AL |  | T114013 |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.70324 |  | 0.70324 | 0 | 0
FENAMIPHOS SULFONE | 2033 | 61645GCM39 | 2012-12-06 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.84 | Abs, ERA | 052412, 0507-12-04.2 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl | 0.3 | FENAMIPHOS_SULFONE | . | 0.054 | 0.252 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84 | Ab052412, ER05004.2 | Ab | ER | ER | 052412 | 05004.2 | 05004.2 |  | 05004.2 | 05004.2 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.79333 | 0.065997 | 0.79333 | 0.093333 | 0.069187
FENAMIPHOS SULFONE | 2033 | 61645GCM39 | 2013-04-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.74667 | Abs, ERA | 052412, 0507-12-04.2 | Abs 052412: 50 µl & ERA 0507-12-04.2: 50 µl | 0.15 | FENAMIPHOS_SULFONE | . | 0.054 | 0.112 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.74667 | Ab052412, ER05004.2 | Ab | ER | ER | 052412 | 05004.2 | 05004.2 |  | 05004.2 | 05004.2 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.79333 | 0.065997 | 0.79333 | 0.093333 | 0.069187
FENAMIPHOS SULFONE | 2033 | 61645GCM39 | 2012-08-14 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.5067 | Abs, Supelco | 052412, LB92783 | Abs 052412: 20 µl & Supelco LB92783: 20 µl | 0.06 | FENAMIPHOS_SULFONE | E | 0.054 | 0.0904 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.5067 | Ab052412, SuLB92783 | Ab | Su | Su | 052412 | LB92783 | LB92783 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 1 | 1.5067 |  | 1.5067 | 0 | 0
FENAMIPHOS SULFONE | 2033 | 61645GCM39 | 2012-06-16 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.47 | Abs | 052412 | Abs 052412: 20 µl | 0.06 | FENAMIPHOS_SULFONE | E | 0.054 | 0.0882 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.47 | Abs 052412 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 1 | 1.47 |  | 1.47 | 0 | 0
FENAMIPHOS SULFONE | 2033 | 61645GCM39 | 2009-10-27 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.94942 | Abs | 080408Pest | Abs 080408Pest: 40 µl | 0.14114 | FENAMIPHOS_SULFONE | . | 0.053 | 0.134 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94942 | Abs 080408Pest | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.1208 | 0.2423 | 1.1208 | 0.34267 | 0.25401
FENAMIPHOS SULFONE | 2033 | 61645GCM39 | 2010-01-10 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.2921 | Abs | 080408Pest | Abs 080408Pest: 25 µl | 0.088229 | FENAMIPHOS_SULFONE | . | 0.053 | 0.114 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2921 | Abs 080408Pest | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.1208 | 0.2423 | 1.1208 | 0.34267 | 0.25401
FENAMIPHOS SULFONE | 2033 | 61645GCM39 | 2010-02-23 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.67464 | Accu | 209081187 | Accu 209081187: 100 µl | 0.38984 | FENAMIPHOS_SULFONE | . | 0.053 | 0.263 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.67464 | Accu 209081187 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.91683 | 0.13827 | 0.95142 | 0.045715 | 0.033888
FENAMIPHOS SULFONE | 2033 | 61645GCM39 | 2010-03-24 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.99472 | Accu | 209081187 | Accu 209081187: 20 µl | 0.078615 | FENAMIPHOS_SULFONE | . | 0.053 | 0.0782 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.99472 | Accu 209081187 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.91683 | 0.13827 | 0.95142 | 0.045715 | 0.033888
FENAMIPHOS SULFONE | 2033 | 61645GCM39 | 2010-05-07 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.949 | Accu | 209081187 | Accu 209081187: 20 µl | 0.082402 | FENAMIPHOS_SULFONE | . | 0.053 | 0.0782 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.949 | Accu 209081187 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.91683 | 0.13827 | 0.95142 | 0.045715 | 0.033888
FENAMIPHOS SULFONE | 2033 | 61645GCM39 | 2010-09-09 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0144 | Accu | 209081187 | Accu 209081187: 40 µl | 0.16069 | FENAMIPHOS_SULFONE | E | 0.053 | 0.163 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0144 | Accu 209081187 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 5 | 0.91683 | 0.13827 | 0.95142 | 0.045715 | 0.033888
FENAMIPHOS SULFONE | 2033 | 61645GCM39 | 2010-12-14 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.95142 | Accu | 209081187 | Accu 209081187: 40 µl | 0.15976 | FENAMIPHOS_SULFONE | . | 0.054 | 0.152 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.95142 | Accu 209081187 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.91683 | 0.13827 | 0.95142 | 0.045715 | 0.033888
FENAMIPHOS SULFONE | 2033 | 61645GCM39 | 2009-09-03 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.82161 | Accu | B8090098 | Accu B8090098: 25 µl | 0.086416 | FENAMIPHOS_SULFONE | . | 0.053 | 0.071 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.82161 | Accu B8090098 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.86451 | 0.060678 | 0.86451 | 0.085812 | 0.063612
FENAMIPHOS SULFONE | 2033 | 61645GCM39 | 2009-12-30 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.90742 | Accu | B8090098 | Accu B8090098: 25 µl | 0.08706 | FENAMIPHOS_SULFONE | E | 0.053 | 0.079 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90742 | Accu B8090098 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 2 | 0.86451 | 0.060678 | 0.86451 | 0.085812 | 0.063612
FENAMIPHOS SULFONE | 2033 | 61645GCM39 | 2013-12-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.599 | Crescent, ChemService, Cresc | 04CC101, 1473000, 10802AL | Crescent 04CC101: 20 µl & ChemService 1473000: 20 µl & Crescent 10802AL: 20 µl | 0.0788 | FENAMIPHOS_SULFONE | . | 0.054 | 0.126 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.599 | Cr04CC101, Ch1473000, Cr10802A | Cr | Ch | Cr | 04CC101 | 1473000 | 10802AL |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.599 |  | 1.599 | 0 | 0
FENAMIPHOS SULFONE | 2033 | 61645GCM39 | 2013-09-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0812 | Crescent, Spex Organics | 04CC101, T1130514013 | Crescent 04CC101: 20 µl & Spex Organics T1130514013: 20 µl | 0.0788 | FENAMIPHOS_SULFONE | . | 0.054 | 0.0852 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0812 | Cr04CC101, SpT114013 | Cr | Sp | Sp | 04CC101 | T114013 | T114013 |  | T114013 | T114013 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.0812 |  | 1.0812 | 0 | 0
FENAMIPHOS SULFONE | 2033 | 61645GCM39 | 2012-09-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.94595 | Crescent, ERA | 05BB029, 0507-12-04.2 | Crescent 05BB029: 20 µl & ERA 0507-12-04.2: 20 µl | 0.0592 | FENAMIPHOS_SULFONE | . | 0.054 | 0.056 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94595 | Cr05BB029, ER05004.2 | Cr | ER | ER | 05BB029 | 05004.2 | 05004.2 |  | 05004.2 | 05004.2 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.0118 | 0.093166 | 1.0118 | 0.13176 | 0.09767
FENAMIPHOS SULFONE | 2033 | 61645GCM39 | 2013-03-07 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0777 | Crescent, ERA | 05BB029, 0507-12-04.2 | Crescent 05BB029: 20 µl & ERA 0507-12-04.2: 20 µl | 0.0592 | FENAMIPHOS_SULFONE | . | 0.054 | 0.0638 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0777 | Cr05BB029, ER05004.2 | Cr | ER | ER | 05BB029 | 05004.2 | 05004.2 |  | 05004.2 | 05004.2 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.0118 | 0.093166 | 1.0118 | 0.13176 | 0.09767
FENAMIPHOS SULFONE | 2033 | 61645GCM39 | 2010-06-03 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.85849 | Crescent | 08Ll064 | Crescent 08Ll064: 20 µl | 0.07851 | FENAMIPHOS_SULFONE | . | 0.053 | 0.0674 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85849 | Crescent 08Ll064 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.8923 | 0.2297 | 0.85849 | 0.45564 | 0.33776
FENAMIPHOS SULFONE | 2033 | 61645GCM39 | 2010-07-21 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.68139 | Crescent | 08Ll064 | Crescent 08Ll064: 40 µl | 0.15556 | FENAMIPHOS_SULFONE | E | 0.053 | 0.106 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.68139 | Crescent 08Ll064 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 3 | 0.8923 | 0.2297 | 0.85849 | 0.45564 | 0.33776
FENAMIPHOS SULFONE | 2033 | 61645GCM39 | 2010-10-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.137 | Crescent | 08Ll064 | Crescent 08Ll064: 20 µl | 0.078274 | FENAMIPHOS_SULFONE | E | 0.054 | 0.089 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.137 | Crescent 08Ll064 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 3 | 0.8923 | 0.2297 | 0.85849 | 0.45564 | 0.33776
FENAMIPHOS SULFONE | 2033 | 61645GCM39 | 2013-09-24 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.60349 | ERA, Abs, Crescent | 0318-13-02.2, 042413, 10802AL | ERA 0318-13-02.2: 50 µl & Abs 042413: 50 µl & Crescent 10802AL: 10 µl | 0.2005 | FENAMIPHOS_SULFONE | . | 0.054 | 0.121 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.60349 | ER03102.2, Ab042413, Cr10802AL | ER | Ab | Cr | 03102.2 | 042413 | 10802AL | 03102.2 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.67955 | 0.10756 | 0.67955 | 0.15212 | 0.11276
FENAMIPHOS SULFONE | 2033 | 61645GCM39 | 2014-01-10 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.75561 | ERA, Abs, Crescent | 0318-13-02.2, 042413, 10802AL | ERA 0318-13-02.2: 20 µl & Abs 042413: 20 µl & Crescent 10802AL: 10 µl | 0.0802 | FENAMIPHOS_SULFONE | . | 0.054 | 0.0606 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.75561 | ER03102.2, Ab042413, Cr10802AL | ER | Ab | Cr | 03102.2 | 042413 | 10802AL | 03102.2 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.67955 | 0.10756 | 0.67955 | 0.15212 | 0.11276
FENAMIPHOS SULFONE | 2033 | 61645GCM39 | 2013-06-11 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.2081 | ERA, Crescent | 0318-13-02.2, 04CC101 | ERA 0318-13-02.2: 20 µl & Crescent 04CC101: 20 µl | 0.0788 | FENAMIPHOS_SULFONE | . | 0.054 | 0.0952 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2081 | ER03102.2, Cr04CC101 | ER | Cr | Cr | 03102.2 | 04CC101 | 04CC101 | 03102.2 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.2081 |  | 1.2081 | 0 | 0
FENAMIPHOS SULFONE | 2033 | 61645GCM39 | 2009-09-03 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.67187 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.074419 | FENAMIPHOS_SULFONE | E | 0.053 | 0.05 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.67187 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 1 | 0.67187 |  | 0.67187 | 0 | 0
FENAMIPHOS SULFONE | 2033 | 61645GCM39 | 2010-06-30 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.70909 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.038782 | FENAMIPHOS_SULFONE | E | 0.053 | 0.0275 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.70909 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 |  | 3 | 0.94584 | 0.2871 | 0.86325 | 0.5561 | 0.41223
FENAMIPHOS SULFONE | 2033 | 61645GCM39 | 2010-08-25 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.2652 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040547 | FENAMIPHOS_SULFONE | E | 0.053 | 0.0513 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 1.2652 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 |  | 3 | 0.94584 | 0.2871 | 0.86325 | 0.5561 | 0.41223
FENAMIPHOS SULFONE | 2033 | 61645GCM39 | 2010-12-16 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.86325 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040428 | FENAMIPHOS_SULFONE | . | 0.054 | 0.0349 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.86325 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 1 |  | 3 | 0.94584 | 0.2871 | 0.86325 | 0.5561 | 0.41223
FENAMIPHOS SULFONE | 2033 | 61645GCM39 | 2011-01-20 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0526 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 100 µl | 0.1007 | FENAMIPHOS_SULFONE | . | 0.054 | 0.106 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0526 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.1121 | 0.58697 | 0.89821 | 0.78799 | 0.58413
FENAMIPHOS SULFONE | 2033 | 61645GCM39 | 2011-03-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.9596 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 25 µl | 0.02475 | FENAMIPHOS_SULFONE | E | 0.054 | 0.0485 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 1.9596 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 |  | 4 | 1.1121 | 0.58697 | 0.89821 | 0.78799 | 0.58413
FENAMIPHOS SULFONE | 2033 | 61645GCM39 | 2011-04-20 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.74385 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 100 µl | 0.099483 | FENAMIPHOS_SULFONE | . | 0.054 | 0.074 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.74385 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.1121 | 0.58697 | 0.89821 | 0.78799 | 0.58413
FENAMIPHOS SULFONE | 2033 | 61645GCM39 | 2011-06-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.69234 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 75 µl | 0.074096 | FENAMIPHOS_SULFONE | E | 0.054 | 0.0513 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.69235 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 4 | 1.1121 | 0.58697 | 0.89821 | 0.78799 | 0.58413
FENAMIPHOS SULFONE | 2033 | 61645GCM39 | 2012-09-26 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.645 | Restek, Abs | A088380, 052412 | Restek A088380: 20 µl & Abs 052412: 20 µl | 0.06 | FENAMIPHOS_SULFONE | . | 0.054 | 0.0387 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.645 | ReA088380, Ab052412 | Re | Ab | Ab | A088380 | 052412 | 052412 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.7175 | 0.10253 | 0.7175 | 0.145 | 0.10749
FENAMIPHOS SULFONE | 2033 | 61645GCM39 | 2013-03-18 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.79 | Restek, Abs | A088380, 052412 | Restek A088380: 20 µl & Abs 052412: 20 µl | 0.06 | FENAMIPHOS_SULFONE | . | 0.054 | 0.0474 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.79 | ReA088380, Ab052412 | Re | Ab | Ab | A088380 | 052412 | 052412 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.7175 | 0.10253 | 0.7175 | 0.145 | 0.10749
FENAMIPHOS SULFONE | 2033 | 61645GCM39 | 2012-11-14 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.77703 | Restek, Crescent | A088380, 05BB029 | Restek A088380: 50 µl & Crescent 05BB029: 50 µl | 0.148 | FENAMIPHOS_SULFONE | E | 0.054 | 0.115 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.77703 | ReA088380, Cr05BB029 | Re | Cr | Cr | A088380 | 05BB029 | 05BB029 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 3 | 0.87782 | 0.28643 | 0.77703 | 0.54561 | 0.40445
FENAMIPHOS SULFONE | 2033 | 61645GCM39 | 2013-02-06 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.65541 | Restek, Crescent | A088380, 05BB029 | Restek A088380: 100 µl & Crescent 05BB029: 100 µl | 0.296 | FENAMIPHOS_SULFONE | . | 0.054 | 0.194 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.65541 | ReA088380, Cr05BB029 | Re | Cr | Cr | A088380 | 05BB029 | 05BB029 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.87782 | 0.28643 | 0.77703 | 0.54561 | 0.40445
FENAMIPHOS SULFONE | 2033 | 61645GCM39 | 2013-05-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.201 | Restek, Crescent | A088380, 05BB029 | Restek A088380: 20 µl & Crescent 05BB029: 20 µl | 0.0592 | FENAMIPHOS_SULFONE | . | 0.054 | 0.0711 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.201 | ReA088380, Cr05BB029 | Re | Cr | Cr | A088380 | 05BB029 | 05BB029 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.87782 | 0.28643 | 0.77703 | 0.54561 | 0.40445
FENAMIPHOS SULFONE | 2033 | 61645GCM39 | 2013-07-23 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.96678 | Restek, Abs | A093651, 012513 | Restek A093651: 20 µl & Abs 012513: 20 µl | 0.0602 | FENAMIPHOS_SULFONE | . | 0.054 | 0.0582 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96678 | ReA093651, Ab012513 | Re | Ab | Ab | A093651 | 012513 | 012513 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.96678 |  | 0.96678 | 0 | 0
FENAMIPHOS SULFONE | 2033 | 61645GCM39 | 2013-09-14 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.80399 | Restek, Abs, Crescent | A093651, 012513, 10802AL | Restek A093651: 50 µl & Abs 012513: 50 µl & Crescent 10802AL: 5 µl | 0.1505 | FENAMIPHOS_SULFONE | . | 0.054 | 0.121 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.80399 | ReA093651, Ab012513, Cr10802AL | Re | Ab | Cr | A093651 | 012513 | 10802AL |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.80399 |  | 0.80399 | 0 | 0
FENAMIPHOS SULFONE | 2033 | 61645GCM39 | 2013-11-04 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.78833 | Restek, Abs, Crescent | A093651, 052412, 10802AL | Restek A093651: 20 µl & Abs 052412: 20 µl & Crescent 10802AL: 5 µl | 0.06 | FENAMIPHOS_SULFONE | . | 0.054 | 0.0473 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.78833 | ReA093651, Ab052412, Cr10802AL | Re | Ab | Cr | A093651 | 052412 | 10802AL |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.83583 | 0.067175 | 0.83583 | 0.095 | 0.070423
FENAMIPHOS SULFONE | 2033 | 61645GCM39 | 2014-01-08 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.88333 | Restek, Abs, Crescent | A093651, 052412, 10802AL | Restek A093651: 20 µl & Abs 052412: 20 µl & Crescent 10802AL: 5 µl | 0.06 | FENAMIPHOS_SULFONE | . | 0.054 | 0.053 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88333 | ReA093651, Ab052412, Cr10802AL | Re | Ab | Cr | A093651 | 052412 | 10802AL |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.83583 | 0.067175 | 0.83583 | 0.095 | 0.070423
FENAMIPHOS SULFONE | 2033 | 61645GCM39 | 2011-01-09 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1848 | Restek | A075606 | Restek A075606: 40 µl | 0.066511 | FENAMIPHOS_SULFONE | . | 0.054 | 0.0788 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1848 | Restek A075606 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.96742 | 0.27542 | 0.93598 | 0.42864 | 0.31775
FENAMIPHOS SULFONE | 2033 | 61645GCM39 | 2011-01-28 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.061 | Restek | A075606 | Restek A075606: 80 µl | 0.13761 | FENAMIPHOS_SULFONE | . | 0.054 | 0.146 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.061 | Restek A075606 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.96742 | 0.27542 | 0.93598 | 0.42864 | 0.31775
FENAMIPHOS SULFONE | 2033 | 61645GCM39 | 2011-03-08 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.2809 | Restek | A075606 | Restek A075606: 40 µl | 0.06964 | FENAMIPHOS_SULFONE | E | 0.054 | 0.0892 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2809 | Restek A075606 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 12 | 0.96742 | 0.27542 | 0.93598 | 0.42864 | 0.31775
FENAMIPHOS SULFONE | 2033 | 61645GCM39 | 2011-04-23 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.96713 | Restek | A075606 | Restek A075606: 40 µl | 0.06907 | FENAMIPHOS_SULFONE | . | 0.054 | 0.0668 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96713 | Restek A075606 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.96742 | 0.27542 | 0.93598 | 0.42864 | 0.31775
FENAMIPHOS SULFONE | 2033 | 61645GCM39 | 2011-06-20 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.90483 | Restek | A075606 | Restek A075606: 80 µl | 0.13483 | FENAMIPHOS_SULFONE | . | 0.054 | 0.122 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90483 | Restek A075606 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.96742 | 0.27542 | 0.93598 | 0.42864 | 0.31775
FENAMIPHOS SULFONE | 2033 | 61645GCM39 | 2011-08-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.193 | Restek | A075606 | Restek A075606: 40 µl | 0.0684 | FENAMIPHOS_SULFONE | . | 0.054 | 0.0816 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.193 | Restek A075606 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.96742 | 0.27542 | 0.93598 | 0.42864 | 0.31775
FENAMIPHOS SULFONE | 2033 | 61645GCM39 | 2011-09-01 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.67105 | Restek | A075606 | Restek A075606: 80 µl | 0.1368 | FENAMIPHOS_SULFONE | . | 0.054 | 0.0918 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.67105 | Restek A075606 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.96742 | 0.27542 | 0.93598 | 0.42864 | 0.31775
FENAMIPHOS SULFONE | 2033 | 61645GCM39 | 2011-09-13 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.5731 | Restek | A075606 | Restek A075606: 80 µl | 0.1368 | FENAMIPHOS_SULFONE | . | 0.054 | 0.0784 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.5731 | Restek A075606 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.96742 | 0.27542 | 0.93598 | 0.42864 | 0.31775
FENAMIPHOS SULFONE | 2033 | 61645GCM39 | 2011-11-01 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.74561 | Restek | A075606 | Restek A075606: 80 µl | 0.1368 | FENAMIPHOS_SULFONE | . | 0.054 | 0.102 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.74561 | Restek A075606 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.96742 | 0.27542 | 0.93598 | 0.42864 | 0.31775
FENAMIPHOS SULFONE | 2033 | 61645GCM39 | 2011-12-04 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.77632 | Restek | A075606 | Restek A075606: 40 µl | 0.0684 | FENAMIPHOS_SULFONE | . | 0.054 | 0.0531 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.77632 | Restek A075606 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.96742 | 0.27542 | 0.93598 | 0.42864 | 0.31775
FENAMIPHOS SULFONE | 2033 | 61645GCM39 | 2012-02-14 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.4766 | Restek | A075606 | Restek A075606: 40 µl | 0.0684 | FENAMIPHOS_SULFONE | E | 0.054 | 0.101 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.4766 | Restek A075606 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 12 | 0.96742 | 0.27542 | 0.93598 | 0.42864 | 0.31775
FENAMIPHOS SULFONE | 2033 | 61645GCM39 | 2012-05-15 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.77485 | Restek | A075606 | Restek A075606: 80 µl | 0.1368 | FENAMIPHOS_SULFONE | E | 0.054 | 0.106 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.77485 | Restek A075606 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 12 | 0.96742 | 0.27542 | 0.93598 | 0.42864 | 0.31775
FENAMIPHOS SULFONE | 2033 | 61645GCM39 | 2012-08-29 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.81419 | Spex Organics, Crescent | T1120530013, 05BB029 | Spex Organics T1120530013: 20 µl & Crescent 05BB029: 20 µl | 0.0592 | FENAMIPHOS_SULFONE | . | 0.054 | 0.0482 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.81419 | SpT110013, Cr05BB029 | Sp | Cr | Cr | T110013 | 05BB029 | 05BB029 | T110013 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.75845 | 0.078833 | 0.75845 | 0.11149 | 0.082644
FENAMIPHOS SULFONE | 2033 | 61645GCM39 | 2012-12-20 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.7027 | Spex Organics, Crescent | T1120530013, 05BB029 | Spex Organics T1120530013: 100 µl & Crescent 05BB029: 100 µl | 0.296 | FENAMIPHOS_SULFONE | . | 0.054 | 0.208 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.7027 | SpT110013, Cr05BB029 | Sp | Cr | Cr | T110013 | 05BB029 | 05BB029 | T110013 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.75845 | 0.078833 | 0.75845 | 0.11149 | 0.082644
FENAMIPHOS SULFONE | 2033 | 61645GCM39 | 2012-10-18 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.84667 | Supelco, Abs | LB92783, 052412 | Supelco LB92783: 50 µl & Abs 052412: 50 µl | 0.15 | FENAMIPHOS_SULFONE | . | 0.054 | 0.127 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84667 | SuLB92783, Ab052412 | Su | Ab | Ab | LB92783 | 052412 | 052412 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.88333 | 0.051854 | 0.88333 | 0.073333 | 0.054361
FENAMIPHOS SULFONE | 2033 | 61645GCM39 | 2013-01-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.92 | Supelco, Abs | LB92783, 052412 | Supelco LB92783: 50 µl & Abs 052412: 50 µl | 0.15 | FENAMIPHOS_SULFONE | . | 0.054 | 0.138 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92 | SuLB92783, Ab052412 | Su | Ab | Ab | LB92783 | 052412 | 052412 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.88333 | 0.051854 | 0.88333 | 0.073333 | 0.054361
FENAMIPHOS SULFONE | 2033 | 61645GCM39 | 2013-11-23 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.3217 | Supelco, Abs, Crescent | LB99392, 042413, 10802AL | Supelco LB99392: 20 µl & Abs 042413: 20 µl & Crescent 10802AL: 10 µl | 0.0802 | FENAMIPHOS_SULFONE | . | 0.054 | 0.106 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3217 | SuLB99392, Ab042413, Cr10802AL | Su | Ab | Cr | LB99392 | 042413 | 10802AL |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.3217 |  | 1.3217 | 0 | 0
FENAMIPHOS SULFONE | 2033 | 61645GCM39 | 2013-08-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.54315 | Supelco, Crescent | LB99392, 04CC101 | Supelco LB99392: 50 µl & Crescent 04CC101: 50 µl | 0.197 | FENAMIPHOS_SULFONE | . | 0.054 | 0.107 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.54315 | SuLB99392, Cr04CC101 | Su | Cr | Cr | LB99392 | 04CC101 | 04CC101 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.54315 |  | 0.54315 | 0 | 0
FENAMIPHOS SULFONE | 2033 | 61645GCM39 | 2011-01-18 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.58316 | Supelco | LB77168 | Supelco LB77168: 40 µl | 0.068249 | FENAMIPHOS_SULFONE | E | 0.054 | 0.0398 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.58316 | Supelco LB77168 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 11 | 0.87442 | 0.18764 | 0.8175 | 0.35502 | 0.26318
FENAMIPHOS SULFONE | 2033 | 61645GCM39 | 2011-02-09 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.8175 | Supelco | LB77168 | Supelco LB77168: 80 µl | 0.13211 | FENAMIPHOS_SULFONE | . | 0.054 | 0.108 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.8175 | Supelco LB77168 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.87442 | 0.18764 | 0.8175 | 0.35502 | 0.26318
FENAMIPHOS SULFONE | 2033 | 61645GCM39 | 2011-03-30 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.87721 | Supelco | LB77168 | Supelco LB77168: 40 µl | 0.068399 | FENAMIPHOS_SULFONE | . | 0.054 | 0.06 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87721 | Supelco LB77168 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.87442 | 0.18764 | 0.8175 | 0.35502 | 0.26318
FENAMIPHOS SULFONE | 2033 | 61645GCM39 | 2011-05-25 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1002 | Supelco | LB77168 | Supelco LB77168: 40 µl | 0.069624 | FENAMIPHOS_SULFONE | . | 0.054 | 0.0766 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1002 | Supelco LB77168 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.87442 | 0.18764 | 0.8175 | 0.35502 | 0.26318
FENAMIPHOS SULFONE | 2033 | 61645GCM39 | 2011-07-14 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.7744 | Supelco | LB77168 | Supelco LB77168: 80 µl | 0.13688 | FENAMIPHOS_SULFONE | . | 0.054 | 0.106 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.7744 | Supelco LB77168 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.87442 | 0.18764 | 0.8175 | 0.35502 | 0.26318
FENAMIPHOS SULFONE | 2033 | 61645GCM39 | 2011-07-20 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.92636 | Supelco | LB77168 | Supelco LB77168: 40 µl | 0.06844 | FENAMIPHOS_SULFONE | . | 0.054 | 0.0634 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92636 | Supelco LB77168 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.87442 | 0.18764 | 0.8175 | 0.35502 | 0.26318
FENAMIPHOS SULFONE | 2033 | 61645GCM39 | 2011-09-24 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1791 | Supelco | LB77168 | Supelco LB77168: 40 µl | 0.06844 | FENAMIPHOS_SULFONE | . | 0.054 | 0.0807 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1791 | Supelco LB77168 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.87442 | 0.18764 | 0.8175 | 0.35502 | 0.26318
FENAMIPHOS SULFONE | 2033 | 61645GCM39 | 2011-10-02 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.74518 | Supelco | LB77168 | Supelco LB77168: 80 µl | 0.13688 | FENAMIPHOS_SULFONE | . | 0.054 | 0.102 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.74518 | Supelco LB77168 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.87442 | 0.18764 | 0.8175 | 0.35502 | 0.26318
FENAMIPHOS SULFONE | 2033 | 61645GCM39 | 2011-11-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.74518 | Supelco | LB77168 | Supelco LB77168: 80 µl | 0.13688 | FENAMIPHOS_SULFONE | . | 0.054 | 0.102 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.74518 | Supelco LB77168 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.87442 | 0.18764 | 0.8175 | 0.35502 | 0.26318
FENAMIPHOS SULFONE | 2033 | 61645GCM39 | 2011-12-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.75248 | Supelco | LB77168 | Supelco LB77168: 40 µl | 0.06844 | FENAMIPHOS_SULFONE | . | 0.054 | 0.0515 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.75248 | Supelco LB77168 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.87442 | 0.18764 | 0.8175 | 0.35502 | 0.26318
FENAMIPHOS SULFONE | 2033 | 61645GCM39 | 2012-03-09 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1178 | Supelco | LB77168 | Supelco LB77168: 40 µl | 0.06844 | FENAMIPHOS_SULFONE | . | 0.054 | 0.0765 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1178 | Supelco LB77168 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.87442 | 0.18764 | 0.8175 | 0.35502 | 0.26318