## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2011-01-07 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 1.4169 | Abs | 080610 | Abs 080610: 40 µl | 0.010657 | ISOFENPHOS | . | 0.006 | 0.0151 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.4169 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 1.165 | 0.17705 | 1.19 | 0.18718 | 0.13876
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2011-01-28 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 1.2272 | Abs | 080610 | Abs 080610: 80 µl | 0.02086 | ISOFENPHOS | . | 0.006 | 0.0256 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2272 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 1.165 | 0.17705 | 1.19 | 0.18718 | 0.13876
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2011-02-22 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 1.0718 | Abs | 080610 | Abs 080610: 40 µl | 0.01073 | ISOFENPHOS | . | 0.006 | 0.0115 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0718 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 1.165 | 0.17705 | 1.19 | 0.18718 | 0.13876
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2011-03-16 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.99884 | Abs | 080610 | Abs 080610: 80 µl | 0.021525 | ISOFENPHOS | . | 0.006 | 0.0215 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.99884 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 1.165 | 0.17705 | 1.19 | 0.18718 | 0.13876
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2011-05-03 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 1.447 | Abs | 080610 | Abs 080610: 40 µl | 0.010781 | ISOFENPHOS | . | 0.006 | 0.0156 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.447 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 1.165 | 0.17705 | 1.19 | 0.18718 | 0.13876
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2011-05-29 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 1.04 | Abs | 080610 | Abs 080610: 80 µl | 0.021826 | ISOFENPHOS | . | 0.006 | 0.0227 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.04 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 1.165 | 0.17705 | 1.19 | 0.18718 | 0.13876
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2011-08-22 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 1.3469 | Abs | 080610 | Abs 080610: 40 µl | 0.01084 | ISOFENPHOS | E | 0.006 | 0.0146 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3469 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 13 | 1.165 | 0.17705 | 1.19 | 0.18718 | 0.13876
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2011-10-20 | 2011-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 1.2085 | Abs | 080610 | Abs 080610: 40 µl | 0.01084 | ISOFENPHOS | . | 0.008 | 0.0131 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2085 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 1.165 | 0.17705 | 1.19 | 0.18718 | 0.13876
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2012-01-20 | 2011-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 1.19 | Abs | 080610 | Abs 080610: 40 µl | 0.01084 | ISOFENPHOS | . | 0.008 | 0.0129 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.19 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 1.165 | 0.17705 | 1.19 | 0.18718 | 0.13876
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2012-02-09 | 2011-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 1.0194 | Abs | 080610 | Abs 080610: 80 µl | 0.02168 | ISOFENPHOS | . | 0.008 | 0.0221 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0194 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 1.165 | 0.17705 | 1.19 | 0.18718 | 0.13876
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2012-03-08 | 2011-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 1.2269 | Abs | 080610 | Abs 080610: 40 µl | 0.01084 | ISOFENPHOS | . | 0.008 | 0.0133 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2269 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 1.165 | 0.17705 | 1.19 | 0.18718 | 0.13876
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2012-04-12 | 2011-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 1.1255 | Abs | 080610 | Abs 080610: 40 µl | 0.01084 | ISOFENPHOS | . | 0.008 | 0.0122 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1255 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 1.165 | 0.17705 | 1.19 | 0.18718 | 0.13876
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2012-04-24 | 2011-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.82565 | Abs | 080610 | Abs 080610: 80 µl | 0.02168 | ISOFENPHOS | . | 0.008 | 0.0179 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.82565 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 1.165 | 0.17705 | 1.19 | 0.18718 | 0.13876
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2011-01-12 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 1.515 | Accu | 210061341 | Accu 210061341: 40 µl | 0.011551 | ISOFENPHOS | . | 0.006 | 0.0175 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.515 | Accu 210061341 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 1.2188 | 0.27663 | 1.239 | 0.35706 | 0.26469
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2011-02-01 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 1.0125 | Accu | 210061341 | Accu 210061341: 80 µl | 0.023803 | ISOFENPHOS | . | 0.006 | 0.0241 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0125 | Accu 210061341 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 1.2188 | 0.27663 | 1.239 | 0.35706 | 0.26469
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2011-02-14 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 1.164 | Accu | 210061341 | Accu 210061341: 40 µl | 0.011769 | ISOFENPHOS | . | 0.006 | 0.0137 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.164 | Accu 210061341 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 1.2188 | 0.27663 | 1.239 | 0.35706 | 0.26469
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2011-04-07 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 1.2651 | Accu | 210061341 | Accu 210061341: 40 µl | 0.012015 | ISOFENPHOS | . | 0.006 | 0.0152 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2651 | Accu 210061341 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 1.2188 | 0.27663 | 1.239 | 0.35706 | 0.26469
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2011-05-21 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 1.2129 | Accu | 210061341 | Accu 210061341: 80 µl | 0.023827 | ISOFENPHOS | . | 0.006 | 0.0289 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2129 | Accu 210061341 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 1.2188 | 0.27663 | 1.239 | 0.35706 | 0.26469
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2011-07-02 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 1.7758 | Accu | 210061341 | Accu 210061341: 40 µl | 0.011938 | ISOFENPHOS | . | 0.006 | 0.0212 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.7758 | Accu 210061341 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 1.2188 | 0.27663 | 1.239 | 0.35706 | 0.26469
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2011-07-20 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 1.3796 | Accu | 210061341 | Accu 210061341: 40 µl | 0.01196 | ISOFENPHOS | . | 0.006 | 0.0165 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3796 | Accu 210061341 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 1.2188 | 0.27663 | 1.239 | 0.35706 | 0.26469
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2011-08-30 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.98244 | Accu | 210061341 | Accu 210061341: 80 µl | 0.02392 | ISOFENPHOS | . | 0.006 | 0.0235 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.98244 | Accu 210061341 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 1.2188 | 0.27663 | 1.239 | 0.35706 | 0.26469
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2011-11-05 | 2011-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 1.2876 | Accu | 210061341 | Accu 210061341: 40 µl | 0.01196 | ISOFENPHOS | . | 0.008 | 0.0154 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2876 | Accu 210061341 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 1.2188 | 0.27663 | 1.239 | 0.35706 | 0.26469
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2011-12-08 | 2011-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.73579 | Accu | 210061341 | Accu 210061341: 80 µl | 0.02392 | ISOFENPHOS | . | 0.008 | 0.0176 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.73579 | Accu 210061341 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 1.2188 | 0.27663 | 1.239 | 0.35706 | 0.26469
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2012-03-02 | 2011-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.96572 | Accu | 210061341 | Accu 210061341: 80 µl | 0.02392 | ISOFENPHOS | . | 0.008 | 0.0231 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96572 | Accu 210061341 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 1.2188 | 0.27663 | 1.239 | 0.35706 | 0.26469
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2012-03-27 | 2011-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 1.3294 | Accu | 210061341 | Accu 210061341: 40 µl | 0.01196 | ISOFENPHOS | . | 0.008 | 0.0159 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3294 | Accu 210061341 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 1.2188 | 0.27663 | 1.239 | 0.35706 | 0.26469
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2013-06-05 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.998 | ChemService, Supelco | 1473000, LB99392 | ChemService 1473000: 50 µl & Supelco LB99392: 50 µl | 0.1002 | ISOFENPHOS | . | 0.014 | 0.1 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.998 | Ch1473000, SuLB99392 | Ch | Su | Su | 1473000 | LB99392 | LB99392 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.9506 | 0.067041 | 0.9506 | 0.09481 | 0.070282
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2014-01-08 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.90319 | ChemService, Supelco | 1473000, LB99392 | ChemService 1473000: 20 µl & Supelco LB99392: 20 µl | 0.04008 | ISOFENPHOS | . | 0.014 | 0.0362 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90319 | Ch1473000, SuLB99392 | Ch | Su | Su | 1473000 | LB99392 | LB99392 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.9506 | 0.067041 | 0.9506 | 0.09481 | 0.070282
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2010-03-03 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.53324 | ChemService | 430-36C | ChemService 430-36C: 40 µl | 0.063011 | ISOFENPHOS | E | 0.006 | 0.0336 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.53324 | ChemService 430-36C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 3 | 0.88072 | 0.30772 | 0.99013 | 0.58555 | 0.43406
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2010-06-26 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.99013 | ChemService | 430-36C | ChemService 430-36C: 40 µl | 0.064234 | ISOFENPHOS | . | 0.006 | 0.0636 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.99013 | ChemService 430-36C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.88072 | 0.30772 | 0.99013 | 0.58555 | 0.43406
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2010-09-21 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.1188 | ChemService | 430-36C | ChemService 430-36C: 20 µl | 0.032893 | ISOFENPHOS | . | 0.006 | 0.0368 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1188 | ChemService 430-36C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.88072 | 0.30772 | 0.99013 | 0.58555 | 0.43406
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2009-07-23 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.171 | Crescent | 08HH019 | Crescent 08HH019: 40 µl | 0.22544 | ISOFENPHOS | . | 0.006 | 0.264 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.171 | Crescent 08HH019 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.171 |  | 1.171 | 0 | 0
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2009-09-03 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.95405 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.074419 | ISOFENPHOS | . | 0.006 | 0.071 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.95405 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.95405 |  | 0.95405 | 0 | 0
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2010-06-30 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.81481 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.038782 | ISOFENPHOS | . | 0.006 | 0.0316 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.81481 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.0001 | 0.1845 | 1.0018 | 0.36899 | 0.27353
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2010-08-25 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.1838 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040547 | ISOFENPHOS | . | 0.006 | 0.048 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1838 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.0001 | 0.1845 | 1.0018 | 0.36899 | 0.27353
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2010-12-16 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 1.0018 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040428 | ISOFENPHOS | . | 0.006 | 0.0405 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0018 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.0001 | 0.1845 | 1.0018 | 0.36899 | 0.27353
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2011-01-20 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 1.0625 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 100 µl | 0.1007 | ISOFENPHOS | . | 0.006 | 0.107 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0625 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.96826 | 0.11102 | 0.99567 | 0.16841 | 0.12484
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2011-03-05 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 1.0424 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 25 µl | 0.02475 | ISOFENPHOS | . | 0.006 | 0.0258 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0424 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.96826 | 0.11102 | 0.99567 | 0.16841 | 0.12484
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2011-04-20 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.94891 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 100 µl | 0.099483 | ISOFENPHOS | . | 0.006 | 0.0944 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94891 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.96826 | 0.11102 | 0.99567 | 0.16841 | 0.12484
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2011-06-22 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.81921 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 75 µl | 0.074096 | ISOFENPHOS | . | 0.006 | 0.0607 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.81921 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.96826 | 0.11102 | 0.99567 | 0.16841 | 0.12484
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2009-09-15 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1034 | Protocol | D1080908018 | Protocol D1080908018: 40 µl | 0.22295 | ISOFENPHOS | . | 0.006 | 0.246 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1034 | Protocol D1080908018 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.1034 |  | 1.1034 | 0 | 0
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2012-09-26 | 2011-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.7 | Restek, Abs | A088380, 052412 | Restek A088380: 20 µl & Abs 052412: 20 µl | 0.1 | ISOFENPHOS | . | 0.008 | 0.07 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.7 | ReA088380, Ab052412 | Re | Ab | Ab | A088380 | 052412 | 052412 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.6625 | 0.053033 | 0.6625 | 0.075 | 0.055597
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2013-03-18 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.625 | Restek, Abs | A088380, 052412 | Restek A088380: 20 µl & Abs 052412: 20 µl | 0.1 | ISOFENPHOS | . | 0.014 | 0.0625 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.625 | ReA088380, Ab052412 | Re | Ab | Ab | A088380 | 052412 | 052412 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.6625 | 0.053033 | 0.6625 | 0.075 | 0.055597
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2012-11-14 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.796 | Restek, Crescent | A088380, 05BB029 | Restek A088380: 50 µl & Crescent 05BB029: 50 µl | 0.25 | ISOFENPHOS | . | 0.014 | 0.199 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.796 | ReA088380, Cr05BB029 | Re | Cr | Cr | A088380 | 05BB029 | 05BB029 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.818 | 0.052574 | 0.796 | 0.098 | 0.072646
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2013-02-06 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.78 | Restek, Crescent | A088380, 05BB029 | Restek A088380: 100 µl & Crescent 05BB029: 100 µl | 0.5 | ISOFENPHOS | . | 0.014 | 0.39 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.78 | ReA088380, Cr05BB029 | Re | Cr | Cr | A088380 | 05BB029 | 05BB029 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.818 | 0.052574 | 0.796 | 0.098 | 0.072646
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2013-05-22 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.878 | Restek, Crescent | A088380, 05BB029 | Restek A088380: 20 µl & Crescent 05BB029: 20 µl | 0.1 | ISOFENPHOS | . | 0.014 | 0.0878 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.878 | ReA088380, Cr05BB029 | Re | Cr | Cr | A088380 | 05BB029 | 05BB029 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.818 | 0.052574 | 0.796 | 0.098 | 0.072646
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2012-07-14 | 2011-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.93 | Restek, Supelco | A088380, LB92783 | Restek A088380: 20 µl & Supelco LB92783: 20 µl | 0.1 | ISOFENPHOS | . | 0.008 | 0.093 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.93 | ReA088380, SuLB92783 | Re | Su | Su | A088380 | LB92783 | LB92783 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.93 |  | 0.93 | 0 | 0
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2013-07-23 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.859 | Restek, Abs | A093651, 012513 | Restek A093651: 20 µl & Abs 012513: 20 µl | 0.1 | ISOFENPHOS | . | 0.014 | 0.0859 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.859 | ReA093651, Ab012513 | Re | Ab | Ab | A093651 | 012513 | 012513 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.859 |  | 0.859 | 0 | 0
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2013-09-14 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.772 | Restek, Abs, Crescent | A093651, 012513, 10802AL | Restek A093651: 50 µl & Abs 012513: 50 µl & Crescent 10802AL: 5 µl | 0.25 | ISOFENPHOS | . | 0.014 | 0.193 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.772 | ReA093651, Ab012513, Cr10802AL | Re | Ab | Cr | A093651 | 012513 | 10802AL |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.772 |  | 0.772 | 0 | 0
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2013-11-04 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.807 | Restek, Abs, Crescent | A093651, 052412, 10802AL | Restek A093651: 20 µl & Abs 052412: 20 µl & Crescent 10802AL: 5 µl | 0.1 | ISOFENPHOS | . | 0.014 | 0.0807 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.807 | ReA093651, Ab052412, Cr10802AL | Re | Ab | Cr | A093651 | 052412 | 10802AL |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.837 | 0.042426 | 0.837 | 0.06 | 0.044477
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2014-01-08 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.867 | Restek, Abs, Crescent | A093651, 052412, 10802AL | Restek A093651: 20 µl & Abs 052412: 20 µl & Crescent 10802AL: 5 µl | 0.1 | ISOFENPHOS | . | 0.014 | 0.0867 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.867 | ReA093651, Ab052412, Cr10802AL | Re | Ab | Cr | A093651 | 052412 | 10802AL |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.837 | 0.042426 | 0.837 | 0.06 | 0.044477
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2010-02-02 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.74984 | Restek | A069639 | Restek A069639: 20 µl | 0.03134 | ISOFENPHOS | . | 0.006 | 0.0235 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.74984 | Restek A069639 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.88395 | 0.13647 | 0.87799 | 0.23087 | 0.17114
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2010-03-19 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.78718 | Restek | A069639 | Restek A069639: 20 µl | 0.031759 | ISOFENPHOS | . | 0.006 | 0.025 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.78718 | Restek A069639 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.88395 | 0.13647 | 0.87799 | 0.23087 | 0.17114
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2010-07-29 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.96879 | Restek | A069639 | Restek A069639: 100 µl | 0.16412 | ISOFENPHOS | . | 0.006 | 0.159 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96879 | Restek A069639 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.88395 | 0.13647 | 0.87799 | 0.23087 | 0.17114
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2010-10-18 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 1.03 | Restek | A069639 | Restek A069639: 40 µl | 0.062817 | ISOFENPHOS | . | 0.006 | 0.0647 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.03 | Restek A069639 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.88395 | 0.13647 | 0.87799 | 0.23087 | 0.17114
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2012-06-28 | 2011-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.816 | Restek | A088380 | Restek A088380: 50 µl | 0.25 | ISOFENPHOS | . | 0.008 | 0.204 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.816 | Restek A088380 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.816 |  | 0.816 | 0 | 0
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2012-08-29 | 2011-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 0.96293 | Spex Organics, Crescent | T1120530013, 05BB029 | Spex Organics T1120530013: 20 µl & Crescent 05BB029: 20 µl | 0.0998 | ISOFENPHOS | . | 0.008 | 0.0961 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96293 | SpT110013, Cr05BB029 | Sp | Cr | Cr | T110013 | 05BB029 | 05BB029 | T110013 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.0276 | 0.0914 | 1.0276 | 0.12926 | 0.095818
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2012-12-20 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0922 | Spex Organics, Crescent | T1120530013, 05BB029 | Spex Organics T1120530013: 100 µl & Crescent 05BB029: 100 µl | 0.499 | ISOFENPHOS | . | 0.014 | 0.545 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0922 | SpT110013, Cr05BB029 | Sp | Cr | Cr | T110013 | 05BB029 | 05BB029 | T110013 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.0276 | 0.0914 | 1.0276 | 0.12926 | 0.095818
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2012-09-05 | 2011-10-01 | 2012-09-30 | ug/L | 1.1222 | Spex Organics, ERA | T1120530013, 0507-12-04.2 | Spex Organics T1120530013: 20 µl & ERA 0507-12-04.2: 20 µl | 0.0998 | ISOFENPHOS | . | 0.008 | 0.112 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1222 | SpT110013, ER05004.2 | Sp | ER | ER | T110013 | 05004.2 | 05004.2 | T110013 | 05004.2 | 05004.2 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.024 | 0.13887 | 1.024 | 0.19639 | 0.14558
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2013-01-15 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.92585 | Spex Organics, ERA | T1120530013, 0507-12-04.2 | Spex Organics T1120530013: 50 µl & ERA 0507-12-04.2: 50 µl | 0.2495 | ISOFENPHOS | . | 0.014 | 0.231 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92585 | SpT110013, ER05004.2 | Sp | ER | ER | T110013 | 05004.2 | 05004.2 | T110013 | 05004.2 | 05004.2 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.024 | 0.13887 | 1.024 | 0.19639 | 0.14558
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2012-11-20 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.998 | Spex Organics, Supelco | T1120530013, LB92783 | Spex Organics T1120530013: 100 µl & Supelco LB92783: 100 µl | 0.499 | ISOFENPHOS | . | 0.014 | 0.498 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.998 | SpT110013, SuLB92783 | Sp | Su | Su | T110013 | LB92783 | LB92783 | T110013 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.9018 | 0.18067 | 0.998 | 0.32064 | 0.23769
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2013-02-22 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.69339 | Spex Organics, Supelco | T1120530013, LB92783 | Spex Organics T1120530013: 20 µl & Supelco LB92783: 20 µl | 0.0998 | ISOFENPHOS | . | 0.014 | 0.0692 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.69339 | SpT110013, SuLB92783 | Sp | Su | Su | T110013 | LB92783 | LB92783 | T110013 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.9018 | 0.18067 | 0.998 | 0.32064 | 0.23769
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2013-04-02 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.014 | Spex Organics, Supelco | T1120530013, LB92783 | Spex Organics T1120530013: 50 µl & Supelco LB92783: 50 µl | 0.2495 | ISOFENPHOS | . | 0.014 | 0.253 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.014 | SpT110013, SuLB92783 | Sp | Su | Su | T110013 | LB92783 | LB92783 | T110013 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.9018 | 0.18067 | 0.998 | 0.32064 | 0.23769
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2013-11-09 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1926 | Spex Organics, Supelco | T1130514013, LB99392 | Spex Organics T1130514013: 20 µl & Supelco LB99392: 20 µl | 0.04008 | ISOFENPHOS | . | 0.014 | 0.0478 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1926 | SpT114013, SuLB99392 | Sp | Su | Su | T114013 | LB99392 | LB99392 | T114013 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.1926 |  | 1.1926 | 0 | 0
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2013-11-23 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0005 | Supelco, Abs, Crescent | LB99392, 042413, 10802AL | Supelco LB99392: 20 µl & Abs 042413: 20 µl & Crescent 10802AL: 10 µl | 0.04008 | ISOFENPHOS | . | 0.014 | 0.0401 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0005 | SuLB99392, Ab042413, Cr10802AL | Su | Ab | Cr | LB99392 | 042413 | 10802AL |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.0005 |  | 1.0005 | 0 | 0
ISOFENPHOS | 2033 | 61594GCM39 | 2013-08-19 | 2012-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.9022 | Supelco, Crescent | LB99392, 04CC101 | Supelco LB99392: 50 µl & Crescent 04CC101: 50 µl | 0.1002 | ISOFENPHOS | . | 0.014 | 0.0904 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9022 | SuLB99392, Cr04CC101 | Su | Cr | Cr | LB99392 | 04CC101 | 04CC101 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.9022 |  | 0.9022 | 0 | 0