## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2013-06-26 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.4108 | Abs, ChemService | 042413, 1473000 | Abs 042413: 20 µl & ChemService 1473000: 20 µl | 0.0482 | MALAOXON | . | 0.022 | 0.068 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.4108 | Ab042413, Ch1473000 | Ab | Ch | Ch | 042413 | 1473000 | 1473000 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.4108 |  | 1.4108 | 0 | 0
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2013-10-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1784 | Abs, Spex Organics, Crescent | 042413, T1130514013, 10802AL | Abs 042413: 50 µl & Spex Organics T1130514013: 50 µl & Crescent 10802AL: 20 µl | 0.1205 | MALAOXON | . | 0.022 | 0.142 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1784 | Ab042413, SpT114013, Cr10802AL | Ab | Sp | Cr | 042413 | T114013 | 10802AL |  | T114013 |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.1784 |  | 1.1784 | 0 | 0
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2012-12-06 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.94737 | Abs, ERA | 052412, 0507-12-04.2 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl | 0.152 | MALAOXON | . | 0.022 | 0.144 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94737 | Ab052412, ER05004.2 | Ab | ER | ER | 052412 | 05004.2 | 05004.2 |  | 05004.2 | 05004.2 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.98026 | 0.04652 | 0.98026 | 0.065789 | 0.048769
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2013-04-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0132 | Abs, ERA | 052412, 0507-12-04.2 | Abs 052412: 50 µl & ERA 0507-12-04.2: 50 µl | 0.076 | MALAOXON | . | 0.022 | 0.077 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0132 | Ab052412, ER05004.2 | Ab | ER | ER | 052412 | 05004.2 | 05004.2 |  | 05004.2 | 05004.2 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.98026 | 0.04652 | 0.98026 | 0.065789 | 0.048769
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2012-08-14 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.5461 | Abs, Supelco | 052412, LB92783 | Abs 052412: 20 µl & Supelco LB92783: 20 µl | 0.0304 | MALAOXON | E | 0.022 | 0.047 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.5461 | Ab052412, SuLB92783 | Ab | Su | Su | 052412 | LB92783 | LB92783 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 1 | 1.5461 |  | 1.5461 | 0 | 0
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2012-06-16 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.4145 | Abs | 052412 | Abs 052412: 20 µl | 0.0304 | MALAOXON | E | 0.022 | 0.043 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.4145 | Abs 052412 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 1 | 1.4145 |  | 1.4145 | 0 | 0
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2009-10-27 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.79596 | Abs | 080408Pest | Abs 080408Pest: 40 µl | 0.15076 | MALAOXON | . | 0.08 | 0.12 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.79596 | Abs 080408Pest | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.87015 | 0.10493 | 0.87015 | 0.14839 | 0.11
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2010-01-10 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.94435 | Abs | 080408Pest | Abs 080408Pest: 25 µl | 0.094245 | MALAOXON | . | 0.08 | 0.089 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94435 | Abs 080408Pest | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.87015 | 0.10493 | 0.87015 | 0.14839 | 0.11
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2010-02-23 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.7859 | Accu | 209081187 | Accu 209081187: 100 µl | 0.64003 | MALAOXON | . | 0.08 | 0.503 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.7859 | Accu 209081187 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.87094 | 0.087564 | 0.8445 | 0.1641 | 0.12165
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2010-03-24 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.8445 | Accu | 209081187 | Accu 209081187: 20 µl | 0.12907 | MALAOXON | . | 0.08 | 0.109 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.8445 | Accu 209081187 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.87094 | 0.087564 | 0.8445 | 0.1641 | 0.12165
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2010-05-07 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.96092 | Accu | 209081187 | Accu 209081187: 20 µl | 0.13529 | MALAOXON | . | 0.08 | 0.13 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96092 | Accu 209081187 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.87094 | 0.087564 | 0.8445 | 0.1641 | 0.12165
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2010-09-09 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.96659 | Accu | 209081187 | Accu 209081187: 40 µl | 0.26382 | MALAOXON | E | 0.08 | 0.255 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96659 | Accu 209081187 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 5 | 0.87094 | 0.087564 | 0.8445 | 0.1641 | 0.12165
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2010-12-14 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.79681 | Accu | 209081187 | Accu 209081187: 40 µl | 0.2623 | MALAOXON | . | 0.022 | 0.209 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.79681 | Accu 209081187 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.87094 | 0.087564 | 0.8445 | 0.1641 | 0.12165
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2009-09-03 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.73645 | Accu | B8090098 | Accu B8090098: 25 µl | 0.092335 | MALAOXON | E | 0.08 | 0.068 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.73645 | Accu B8090098 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 2 | 0.8036 | 0.094966 | 0.8036 | 0.1343 | 0.099557
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2009-12-30 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.87075 | Accu | B8090098 | Accu B8090098: 25 µl | 0.093023 | MALAOXON | . | 0.08 | 0.081 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87075 | Accu B8090098 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.8036 | 0.094966 | 0.8036 | 0.1343 | 0.099557
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2013-12-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1667 | Crescent, ChemService, Cresc | 04CC101, 1473000, 10802AL | Crescent 04CC101: 20 µl & ChemService 1473000: 20 µl & Crescent 10802AL: 20 µl | 0.048 | MALAOXON | . | 0.022 | 0.056 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1667 | Cr04CC101, Ch1473000, Cr10802A | Cr | Ch | Cr | 04CC101 | 1473000 | 10802AL |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.1667 |  | 1.1667 | 0 | 0
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2013-09-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1042 | Crescent, Spex Organics | 04CC101, T1130514013 | Crescent 04CC101: 20 µl & Spex Organics T1130514013: 20 µl | 0.048 | MALAOXON | . | 0.022 | 0.053 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1042 | Cr04CC101, SpT114013 | Cr | Sp | Sp | 04CC101 | T114013 | T114013 |  | T114013 | T114013 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.1042 |  | 1.1042 | 0 | 0
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2012-09-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.93333 | Crescent, ERA | 05BB029, 0507-12-04.2 | Crescent 05BB029: 20 µl & ERA 0507-12-04.2: 20 µl | 0.03 | MALAOXON | . | 0.022 | 0.028 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.93333 | Cr05BB029, ER05004.2 | Cr | ER | ER | 05BB029 | 05004.2 | 05004.2 |  | 05004.2 | 05004.2 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.91667 | 0.02357 | 0.91667 | 0.033333 | 0.02471
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2013-03-07 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.9 | Crescent, ERA | 05BB029, 0507-12-04.2 | Crescent 05BB029: 20 µl & ERA 0507-12-04.2: 20 µl | 0.03 | MALAOXON | . | 0.022 | 0.027 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9 | Cr05BB029, ER05004.2 | Cr | ER | ER | 05BB029 | 05004.2 | 05004.2 |  | 05004.2 | 05004.2 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.91667 | 0.02357 | 0.91667 | 0.033333 | 0.02471
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2010-06-03 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.60374 | Crescent | 08Ll064 | Crescent 08Ll064: 20 µl | 0.13085 | MALAOXON | E | 0.08 | 0.079 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.60374 | Crescent 08Ll064 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 3 | 0.67516 | 0.14607 | 0.60374 | 0.26465 | 0.19619
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2010-07-21 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.57854 | Crescent | 08Ll064 | Crescent 08Ll064: 40 µl | 0.25927 | MALAOXON | E | 0.08 | 0.15 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.57854 | Crescent 08Ll064 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 3 | 0.67516 | 0.14607 | 0.60374 | 0.26465 | 0.19619
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2010-10-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.84319 | Crescent | 08Ll064 | Crescent 08Ll064: 20 µl | 0.13046 | MALAOXON | . | 0.022 | 0.11 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84319 | Crescent 08Ll064 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.67516 | 0.14607 | 0.60374 | 0.26465 | 0.19619
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2013-09-24 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.88797 | ERA, Abs, Crescent | 0318-13-02.2, 042413, 10802AL | ERA 0318-13-02.2: 50 µl & Abs 042413: 50 µl & Crescent 10802AL: 10 µl | 0.1205 | MALAOXON | . | 0.022 | 0.107 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88797 | ER03102.2, Ab042413, Cr10802AL | ER | Ab | Cr | 03102.2 | 042413 | 10802AL | 03102.2 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.056 | 0.23766 | 1.056 | 0.3361 | 0.24915
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2014-01-10 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.2241 | ERA, Abs, Crescent | 0318-13-02.2, 042413, 10802AL | ERA 0318-13-02.2: 20 µl & Abs 042413: 20 µl & Crescent 10802AL: 10 µl | 0.0482 | MALAOXON | . | 0.022 | 0.059 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2241 | ER03102.2, Ab042413, Cr10802AL | ER | Ab | Cr | 03102.2 | 042413 | 10802AL | 03102.2 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.056 | 0.23766 | 1.056 | 0.3361 | 0.24915
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2013-06-11 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1 | ERA, Crescent | 0318-13-02.2, 04CC101 | ERA 0318-13-02.2: 20 µl & Crescent 04CC101: 20 µl | 0.048 | MALAOXON | . | 0.022 | 0.048 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1 | ER03102.2, Cr04CC101 | ER | Cr | Cr | 03102.2 | 04CC101 | 04CC101 | 03102.2 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1 |  | 1 | 0 | 0
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2009-09-03 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.76593 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.074419 | MALAOXON | E | 0.08 | 0.057 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.76593 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 |  | 1 | 0.76593 |  | 0.76593 | 0 | 0
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2010-06-30 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.85091 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.038782 | MALAOXON | E | 0.08 | 0.033 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 0.85091 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 |  | 3 | 1.0327 | 0.17886 | 1.0389 | 0.35756 | 0.26505
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2010-08-25 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.2085 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040547 | MALAOXON | E | 0.08 | 0.049 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | < Reporting Level | 1.2085 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 1 |  | 3 | 1.0327 | 0.17886 | 1.0389 | 0.35756 | 0.26505
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2010-12-16 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0389 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040428 | MALAOXON | . | 0.022 | 0.042 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0389 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.0327 | 0.17886 | 1.0389 | 0.35756 | 0.26505
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2011-01-20 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0724 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 100 µl | 0.1007 | MALAOXON | . | 0.022 | 0.108 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0724 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.92491 | 0.13836 | 0.92221 | 0.23273 | 0.17252
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2011-03-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0101 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 25 µl | 0.02475 | MALAOXON | . | 0.022 | 0.025 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0101 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.92491 | 0.13836 | 0.92221 | 0.23273 | 0.17252
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2011-04-20 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.83432 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 100 µl | 0.099483 | MALAOXON | . | 0.022 | 0.083 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83432 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.92491 | 0.13836 | 0.92221 | 0.23273 | 0.17252
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2011-06-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.78277 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 75 µl | 0.074096 | MALAOXON | . | 0.022 | 0.058 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.78277 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.92491 | 0.13836 | 0.92221 | 0.23273 | 0.17252
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2012-09-26 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1513 | Restek, Abs | A088380, 052412 | Restek A088380: 20 µl & Abs 052412: 20 µl | 0.0304 | MALAOXON | . | 0.022 | 0.035 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1513 | ReA088380, Ab052412 | Re | Ab | Ab | A088380 | 052412 | 052412 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.1184 | 0.04652 | 1.1184 | 0.065789 | 0.048769
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2013-03-18 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0855 | Restek, Abs | A088380, 052412 | Restek A088380: 20 µl & Abs 052412: 20 µl | 0.0304 | MALAOXON | . | 0.022 | 0.033 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0855 | ReA088380, Ab052412 | Re | Ab | Ab | A088380 | 052412 | 052412 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.1184 | 0.04652 | 1.1184 | 0.065789 | 0.048769
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2012-11-14 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.82667 | Restek, Crescent | A088380, 05BB029 | Restek A088380: 50 µl & Crescent 05BB029: 50 µl | 0.075 | MALAOXON | . | 0.022 | 0.062 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.82667 | ReA088380, Cr05BB029 | Re | Cr | Cr | A088380 | 05BB029 | 05BB029 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.91778 | 0.24947 | 0.82667 | 0.47333 | 0.35088
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2013-02-06 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.72667 | Restek, Crescent | A088380, 05BB029 | Restek A088380: 100 µl & Crescent 05BB029: 100 µl | 0.15 | MALAOXON | . | 0.022 | 0.109 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.72667 | ReA088380, Cr05BB029 | Re | Cr | Cr | A088380 | 05BB029 | 05BB029 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.91778 | 0.24947 | 0.82667 | 0.47333 | 0.35088
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2013-05-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.2 | Restek, Crescent | A088380, 05BB029 | Restek A088380: 20 µl & Crescent 05BB029: 20 µl | 0.03 | MALAOXON | . | 0.022 | 0.036 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2 | ReA088380, Cr05BB029 | Re | Cr | Cr | A088380 | 05BB029 | 05BB029 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.91778 | 0.24947 | 0.82667 | 0.47333 | 0.35088
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2013-07-23 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1589 | Restek, Abs | A093651, 012513 | Restek A093651: 20 µl & Abs 012513: 20 µl | 0.0302 | MALAOXON | . | 0.022 | 0.035 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1589 | ReA093651, Ab012513 | Re | Ab | Ab | A093651 | 012513 | 012513 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.1589 |  | 1.1589 | 0 | 0
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2013-09-14 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0066 | Restek, Abs, Crescent | A093651, 012513, 10802AL | Restek A093651: 50 µl & Abs 012513: 50 µl & Crescent 10802AL: 5 µl | 0.0755 | MALAOXON | . | 0.022 | 0.076 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0066 | ReA093651, Ab012513, Cr10802AL | Re | Ab | Cr | A093651 | 012513 | 10802AL |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.0066 |  | 1.0066 | 0 | 0
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2013-11-04 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.95395 | Restek, Abs, Crescent | A093651, 052412, 10802AL | Restek A093651: 20 µl & Abs 052412: 20 µl & Crescent 10802AL: 5 µl | 0.0304 | MALAOXON | . | 0.022 | 0.029 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.95395 | ReA093651, Ab052412, Cr10802AL | Re | Ab | Cr | A093651 | 052412 | 10802AL |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.102 | 0.20934 | 1.102 | 0.29605 | 0.21946
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2014-01-08 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.25 | Restek, Abs, Crescent | A093651, 052412, 10802AL | Restek A093651: 20 µl & Abs 052412: 20 µl & Crescent 10802AL: 5 µl | 0.0304 | MALAOXON | . | 0.022 | 0.038 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.25 | ReA093651, Ab052412, Cr10802AL | Re | Ab | Cr | A093651 | 052412 | 10802AL |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.102 | 0.20934 | 1.102 | 0.29605 | 0.21946
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2011-01-09 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.97378 | Restek | A075606 | Restek A075606: 40 µl | 0.094477 | MALAOXON | . | 0.022 | 0.092 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97378 | Restek A075606 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.9241 | 0.20555 | 0.97578 | 0.24291 | 0.18007
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2011-01-28 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.77248 | Restek | A075606 | Restek A075606: 80 µl | 0.19547 | MALAOXON | E | 0.022 | 0.151 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.77248 | Restek A075606 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 12 | 0.9241 | 0.20555 | 0.97578 | 0.24291 | 0.18007
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2011-03-08 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.021 | Restek | A075606 | Restek A075606: 40 µl | 0.098921 | MALAOXON | . | 0.022 | 0.101 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.021 | Restek A075606 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.9241 | 0.20555 | 0.97578 | 0.24291 | 0.18007
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2011-04-23 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1212 | Restek | A075606 | Restek A075606: 40 µl | 0.098112 | MALAOXON | . | 0.022 | 0.11 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1212 | Restek A075606 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.9241 | 0.20555 | 0.97578 | 0.24291 | 0.18007
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2011-06-20 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1643 | Restek | A075606 | Restek A075606: 80 µl | 0.19152 | MALAOXON | E | 0.022 | 0.223 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1643 | Restek A075606 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 12 | 0.9241 | 0.20555 | 0.97578 | 0.24291 | 0.18007
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2011-08-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.99835 | Restek | A075606 | Restek A075606: 40 µl | 0.09716 | MALAOXON | E | 0.022 | 0.097 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.99835 | Restek A075606 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 12 | 0.9241 | 0.20555 | 0.97578 | 0.24291 | 0.18007
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2011-09-01 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.84397 | Restek | A075606 | Restek A075606: 80 µl | 0.19432 | MALAOXON | . | 0.022 | 0.164 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84397 | Restek A075606 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.9241 | 0.20555 | 0.97578 | 0.24291 | 0.18007
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2011-09-13 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.40655 | Restek | A075606 | Restek A075606: 80 µl | 0.19432 | MALAOXON | . | 0.022 | 0.079 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.40655 | Restek A075606 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.9241 | 0.20555 | 0.97578 | 0.24291 | 0.18007
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2011-11-01 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1116 | Restek | A075606 | Restek A075606: 80 µl | 0.19432 | MALAOXON | . | 0.022 | 0.216 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1116 | Restek A075606 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.9241 | 0.20555 | 0.97578 | 0.24291 | 0.18007
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2011-12-04 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.89543 | Restek | A075606 | Restek A075606: 40 µl | 0.09716 | MALAOXON | . | 0.022 | 0.087 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.89543 | Restek A075606 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.9241 | 0.20555 | 0.97578 | 0.24291 | 0.18007
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2012-02-14 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.8028 | Restek | A075606 | Restek A075606: 40 µl | 0.09716 | MALAOXON | . | 0.022 | 0.078 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.8028 | Restek A075606 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.9241 | 0.20555 | 0.97578 | 0.24291 | 0.18007
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2012-05-15 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.97777 | Restek | A075606 | Restek A075606: 80 µl | 0.19432 | MALAOXON | . | 0.022 | 0.19 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97777 | Restek A075606 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.9241 | 0.20555 | 0.97578 | 0.24291 | 0.18007
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2012-08-29 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1667 | Spex Organics, Crescent | T1120530013, 05BB029 | Spex Organics T1120530013: 20 µl & Crescent 05BB029: 20 µl | 0.03 | MALAOXON | E | 0.022 | 0.035 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1667 | SpT110013, Cr05BB029 | Sp | Cr | Cr | T110013 | 05BB029 | 05BB029 | T110013 |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 2 | 0.93 | 0.3347 | 0.93 | 0.47333 | 0.35088
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2012-12-20 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.69333 | Spex Organics, Crescent | T1120530013, 05BB029 | Spex Organics T1120530013: 100 µl & Crescent 05BB029: 100 µl | 0.15 | MALAOXON | . | 0.022 | 0.104 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.69333 | SpT110013, Cr05BB029 | Sp | Cr | Cr | T110013 | 05BB029 | 05BB029 | T110013 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.93 | 0.3347 | 0.93 | 0.47333 | 0.35088
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2012-10-18 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0395 | Supelco, Abs | LB92783, 052412 | Supelco LB92783: 50 µl & Abs 052412: 50 µl | 0.076 | MALAOXON | E | 0.022 | 0.079 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0395 | SuLB92783, Ab052412 | Su | Ab | Ab | LB92783 | 052412 | 052412 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 2 | 1.1053 | 0.09304 | 1.1053 | 0.13158 | 0.097538
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2013-01-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.1711 | Supelco, Abs | LB92783, 052412 | Supelco LB92783: 50 µl & Abs 052412: 50 µl | 0.076 | MALAOXON | . | 0.022 | 0.089 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1711 | SuLB92783, Ab052412 | Su | Ab | Ab | LB92783 | 052412 | 052412 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.1053 | 0.09304 | 1.1053 | 0.13158 | 0.097538
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2013-11-23 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.5975 | Supelco, Abs, Crescent | LB99392, 042413, 10802AL | Supelco LB99392: 20 µl & Abs 042413: 20 µl & Crescent 10802AL: 10 µl | 0.0482 | MALAOXON | . | 0.022 | 0.077 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.5975 | SuLB99392, Ab042413, Cr10802AL | Su | Ab | Cr | LB99392 | 042413 | 10802AL |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.5975 |  | 1.5975 | 0 | 0
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2013-08-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.65833 | Supelco, Crescent | LB99392, 04CC101 | Supelco LB99392: 50 µl & Crescent 04CC101: 50 µl | 0.12 | MALAOXON | . | 0.022 | 0.079 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.65833 | SuLB99392, Cr04CC101 | Su | Cr | Cr | LB99392 | 04CC101 | 04CC101 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.65833 |  | 0.65833 | 0 | 0
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2011-01-18 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.86662 | Supelco | LB77168 | Supelco LB77168: 40 µl | 0.096929 | MALAOXON | . | 0.022 | 0.084 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86662 | Supelco LB77168 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.86628 | 0.13759 | 0.88477 | 0.14246 | 0.1056
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2011-02-09 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.78347 | Supelco | LB77168 | Supelco LB77168: 80 µl | 0.18763 | MALAOXON | . | 0.022 | 0.147 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.78347 | Supelco LB77168 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.86628 | 0.13759 | 0.88477 | 0.14246 | 0.1056
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2011-03-30 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.91619 | Supelco | LB77168 | Supelco LB77168: 40 µl | 0.097142 | MALAOXON | . | 0.022 | 0.089 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91619 | Supelco LB77168 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.86628 | 0.13759 | 0.88477 | 0.14246 | 0.1056
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2011-05-25 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0214 | Supelco | LB77168 | Supelco LB77168: 40 µl | 0.098881 | MALAOXON | . | 0.022 | 0.101 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0214 | Supelco LB77168 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.86628 | 0.13759 | 0.88477 | 0.14246 | 0.1056
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2011-07-14 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.61214 | Supelco | LB77168 | Supelco LB77168: 80 µl | 0.1944 | MALAOXON | . | 0.022 | 0.119 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.61214 | Supelco LB77168 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.86628 | 0.13759 | 0.88477 | 0.14246 | 0.1056
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2011-07-20 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.88477 | Supelco | LB77168 | Supelco LB77168: 40 µl | 0.0972 | MALAOXON | . | 0.022 | 0.086 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88477 | Supelco LB77168 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.86628 | 0.13759 | 0.88477 | 0.14246 | 0.1056
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2011-09-24 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0802 | Supelco | LB77168 | Supelco LB77168: 40 µl | 0.0972 | MALAOXON | . | 0.022 | 0.105 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0802 | Supelco LB77168 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.86628 | 0.13759 | 0.88477 | 0.14246 | 0.1056
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2011-10-02 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.66872 | Supelco | LB77168 | Supelco LB77168: 80 µl | 0.1944 | MALAOXON | . | 0.022 | 0.13 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.66872 | Supelco LB77168 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.86628 | 0.13759 | 0.88477 | 0.14246 | 0.1056
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2011-11-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.85391 | Supelco | LB77168 | Supelco LB77168: 80 µl | 0.1944 | MALAOXON | . | 0.022 | 0.166 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85391 | Supelco LB77168 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.86628 | 0.13759 | 0.88477 | 0.14246 | 0.1056
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2011-12-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.91564 | Supelco | LB77168 | Supelco LB77168: 40 µl | 0.0972 | MALAOXON | . | 0.022 | 0.089 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91564 | Supelco LB77168 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.86628 | 0.13759 | 0.88477 | 0.14246 | 0.1056
MALAOXON | 2033 | 61652GCM39 | 2012-03-09 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.92593 | Supelco | LB77168 | Supelco LB77168: 40 µl | 0.0972 | MALAOXON | . | 0.022 | 0.09 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92593 | Supelco LB77168 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.86628 | 0.13759 | 0.88477 | 0.14246 | 0.1056