## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2013-07-11 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.68925 | ChemService, ERA | 1473000, 0318-13-02.2 | ChemService 1473000: 20 µl & ERA 0318-13-02.2: 20 µl | 0.0428 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.0295 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.68925 | Ch1473000, ER03102.2 | Ch | ER | ER | 1473000 | 03102.2 | 03102.2 |  | 03102.2 | 03102.2 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.68925 |  | 0.68925 | 0 | 0
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2013-06-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0837 | ChemService, Supelco | 1473000, LB99392 | ChemService 1473000: 50 µl & Supelco LB99392: 50 µl | 0.1052 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.114 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0837 | Ch1473000, SuLB99392 | Ch | Su | Su | 1473000 | LB99392 | LB99392 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.87571 | 0.29407 | 0.87571 | 0.41587 | 0.30828
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2014-01-08 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.66778 | ChemService, Supelco | 1473000, LB99392 | ChemService 1473000: 20 µl & Supelco LB99392: 20 µl | 0.04208 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.0281 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.66778 | Ch1473000, SuLB99392 | Ch | Su | Su | 1473000 | LB99392 | LB99392 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.87571 | 0.29407 | 0.87571 | 0.41587 | 0.30828
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2009-08-12 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.88483 | ChemService | 406-99B | ChemService 406-99B: 25 µl | 0.035035 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.031 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88483 | ChemService 406-99B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.96121 | 0.10802 | 0.96121 | 0.15276 | 0.11324
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2009-12-01 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0376 | ChemService | 406-99B | ChemService 406-99B: 25 µl | 0.03566 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.037 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0376 | ChemService 406-99B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.96121 | 0.10802 | 0.96121 | 0.15276 | 0.11324
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2013-09-24 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.71682 | ERA, Abs, Crescent | 0318-13-02.2, 042413, 10802AL | ERA 0318-13-02.2: 50 µl & Abs 042413: 50 µl & Crescent 10802AL: 10 µl | 0.107 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.0767 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.71682 | ER03102.2, Ab042413, Cr10802AL | ER | Ab | Cr | 03102.2 | 042413 | 10802AL | 03102.2 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.6493 | 0.095492 | 0.6493 | 0.13505 | 0.10011
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2014-01-10 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.58178 | ERA, Abs, Crescent | 0318-13-02.2, 042413, 10802AL | ERA 0318-13-02.2: 20 µl & Abs 042413: 20 µl & Crescent 10802AL: 10 µl | 0.0428 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.0249 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.58178 | ER03102.2, Ab042413, Cr10802AL | ER | Ab | Cr | 03102.2 | 042413 | 10802AL | 03102.2 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.6493 | 0.095492 | 0.6493 | 0.13505 | 0.10011
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2013-06-11 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.79439 | ERA, Crescent | 0318-13-02.2, 04CC101 | ERA 0318-13-02.2: 20 µl & Crescent 04CC101: 20 µl | 0.0428 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.034 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.79439 | ER03102.2, Cr04CC101 | ER | Cr | Cr | 03102.2 | 04CC101 | 04CC101 | 03102.2 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.79439 |  | 0.79439 | 0 | 0
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2011-09-13 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.53271 | ERA | 0318-13-02.2 | ERA 0318-13-02.2: 40 µl | 0.0856 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.0456 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.53271 | ERA 0318-13-02.2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.53271 |  | 0.53271 | 0 | 0
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2009-09-16 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.82053 | ERA | 0804-08-02PEST | ERA 0804-08-02PEST: 25 µl | 0.035343 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.029 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.82053 | ERA 0804-08-02PEST | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.88006 | 0.14264 | 0.87335 | 0.21906 | 0.16239
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2009-11-11 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.92616 | ERA | 0804-08-02PEST | ERA 0804-08-02PEST: 40 µl | 0.056146 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.052 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92616 | ERA 0804-08-02PEST | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.88006 | 0.14264 | 0.87335 | 0.21906 | 0.16239
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2010-01-17 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.053 | ERA | 0804-08-02PEST | ERA 0804-08-02PEST: 25 µl | 0.035137 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.037 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.053 | ERA 0804-08-02PEST | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.88006 | 0.14264 | 0.87335 | 0.21906 | 0.16239
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2010-01-21 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.72052 | ERA | 0804-08-02PEST | ERA 0804-08-02PEST: 40 µl | 0.054127 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.039 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.72052 | ERA 0804-08-02PEST | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.88006 | 0.14264 | 0.87335 | 0.21906 | 0.16239
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2011-01-13 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.82285 | ERA | 0818-10-05 LS 2033#2 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 80 µl | 0.077414 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.0637 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.82285 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.70628 | 0.11549 | 0.70009 | 0.20298 | 0.15047
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2011-02-08 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.64688 | ERA | 0818-10-05 LS 2033#2 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl | 0.038183 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.0247 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.64688 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.70628 | 0.11549 | 0.70009 | 0.20298 | 0.15047
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2011-02-28 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.55051 | ERA | 0818-10-05 LS 2033#2 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 80 µl | 0.077383 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.0426 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.55051 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.70628 | 0.11549 | 0.70009 | 0.20298 | 0.15047
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2011-04-13 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.80705 | ERA | 0818-10-05 LS 2033#2 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl | 0.039155 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.0316 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.80705 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.70628 | 0.11549 | 0.70009 | 0.20298 | 0.15047
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2011-06-20 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.73214 | ERA | 0818-10-05 LS 2033#2 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl | 0.039337 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.0288 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.73214 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.70628 | 0.11549 | 0.70009 | 0.20298 | 0.15047
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2011-07-28 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.85303 | ERA | 0818-10-05 LS 2033#2 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl | 0.03892 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.0332 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85303 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.70628 | 0.11549 | 0.70009 | 0.20298 | 0.15047
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2011-10-25 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.66804 | ERA | 0818-10-05 LS 2033#2 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl | 0.03892 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.026 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.66804 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.70628 | 0.11549 | 0.70009 | 0.20298 | 0.15047
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2011-12-03 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.55113 | ERA | 0818-10-05 LS 2033#2 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 80 µl | 0.07784 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.0429 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.55113 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.70628 | 0.11549 | 0.70009 | 0.20298 | 0.15047
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2012-03-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.61408 | ERA | 0818-10-05 LS 2033#2 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl | 0.03892 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.0239 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.61408 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.70628 | 0.11549 | 0.70009 | 0.20298 | 0.15047
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2012-05-08 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.81706 | ERA | 0818-10-05 LS 2033#2 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl | 0.03892 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.0318 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.81706 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 10 | 0.70628 | 0.11549 | 0.70009 | 0.20298 | 0.15047
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2010-02-16 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.87253 | NSI | 090109-01Pest | NSI 090109-01Pest: 40 µl | 0.19484 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.17 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87253 | NSI 090109-01Pest | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.65413 | 0.18011 | 0.64704 | 0.27381 | 0.20297
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2010-03-25 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.58454 | NSI | 090109-01Pest | NSI 090109-01Pest: 20 µl | 0.092552 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.0541 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.58454 | NSI 090109-01Pest | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.65413 | 0.18011 | 0.64704 | 0.27381 | 0.20297
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2010-08-03 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.70954 | NSI | 090109-01Pest | NSI 090109-01Pest: 20 µl | 0.096401 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.0684 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.70954 | NSI 090109-01Pest | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.65413 | 0.18011 | 0.64704 | 0.27381 | 0.20297
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2010-10-27 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.44991 | NSI | 090109-01Pest | NSI 090109-01Pest: 100 µl | 0.47566 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.214 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.44991 | NSI 090109-01Pest | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.65413 | 0.18011 | 0.64704 | 0.27381 | 0.20297
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2009-09-03 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.76593 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.074419 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.057 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.76593 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.76593 |  | 0.76593 | 0 | 0
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2010-06-30 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.69877 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.038782 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.0271 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.69877 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.83875 | 0.1721 | 0.78657 | 0.33212 | 0.2462
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2010-08-25 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0309 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040547 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.0418 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0309 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.83875 | 0.1721 | 0.78657 | 0.33212 | 0.2462
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2010-12-16 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.78657 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040428 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.0318 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.78657 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.83875 | 0.1721 | 0.78657 | 0.33212 | 0.2462
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2011-01-20 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.98506 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 100 µl | 0.1007 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.0992 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.98506 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.88194 | 0.11389 | 0.90897 | 0.1626 | 0.12053
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2011-03-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.94141 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 25 µl | 0.02475 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.0233 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94141 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.88194 | 0.11389 | 0.90897 | 0.1626 | 0.12053
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2011-04-20 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.87653 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 100 µl | 0.099483 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.0872 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87653 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.88194 | 0.11389 | 0.90897 | 0.1626 | 0.12053
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2011-06-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.72474 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 75 µl | 0.074096 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.0537 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.72474 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.88194 | 0.11389 | 0.90897 | 0.1626 | 0.12053
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2012-09-26 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.61667 | Restek, Abs | A088380, 052412 | Restek A088380: 20 µl & Abs 052412: 20 µl | 0.03 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.0185 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.61667 | ReA088380, Ab052412 | Re | Ab | Ab | A088380 | 052412 | 052412 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.575 | 0.058926 | 0.575 | 0.083333 | 0.061774
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2013-03-18 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.53333 | Restek, Abs | A088380, 052412 | Restek A088380: 20 µl & Abs 052412: 20 µl | 0.03 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.016 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.53333 | ReA088380, Ab052412 | Re | Ab | Ab | A088380 | 052412 | 052412 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.575 | 0.058926 | 0.575 | 0.083333 | 0.061774
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2012-11-14 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.78667 | Restek, Crescent | A088380, 05BB029 | Restek A088380: 50 µl & Crescent 05BB029: 50 µl | 0.075 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.059 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.78667 | ReA088380, Cr05BB029 | Re | Cr | Cr | A088380 | 05BB029 | 05BB029 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.78956 | 0.12569 | 0.78667 | 0.25133 | 0.18631
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2013-02-06 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.66533 | Restek, Crescent | A088380, 05BB029 | Restek A088380: 100 µl & Crescent 05BB029: 100 µl | 0.15 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.0998 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.66533 | ReA088380, Cr05BB029 | Re | Cr | Cr | A088380 | 05BB029 | 05BB029 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.78956 | 0.12569 | 0.78667 | 0.25133 | 0.18631
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2013-05-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.91667 | Restek, Crescent | A088380, 05BB029 | Restek A088380: 20 µl & Crescent 05BB029: 20 µl | 0.03 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.0275 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91667 | ReA088380, Cr05BB029 | Re | Cr | Cr | A088380 | 05BB029 | 05BB029 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.78956 | 0.12569 | 0.78667 | 0.25133 | 0.18631
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2012-07-14 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.75 | Restek, Supelco | A088380, LB92783 | Restek A088380: 20 µl & Supelco LB92783: 20 µl | 0.03 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.0225 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.75 | ReA088380, SuLB92783 | Re | Su | Su | A088380 | LB92783 | LB92783 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.75 |  | 0.75 | 0 | 0
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2013-07-23 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.80667 | Restek, Abs | A093651, 012513 | Restek A093651: 20 µl & Abs 012513: 20 µl | 0.03 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.0242 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.80667 | ReA093651, Ab012513 | Re | Ab | Ab | A093651 | 012513 | 012513 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.80667 |  | 0.80667 | 0 | 0
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2013-09-14 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.72267 | Restek, Abs, Crescent | A093651, 012513, 10802AL | Restek A093651: 50 µl & Abs 012513: 50 µl & Crescent 10802AL: 5 µl | 0.075 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.0542 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.72267 | ReA093651, Ab012513, Cr10802AL | Re | Ab | Cr | A093651 | 012513 | 10802AL |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.72267 |  | 0.72267 | 0 | 0
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2013-11-04 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.88333 | Restek, Abs, Crescent | A093651, 052412, 10802AL | Restek A093651: 20 µl & Abs 052412: 20 µl & Crescent 10802AL: 5 µl | 0.03 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.0265 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88333 | ReA093651, Ab052412, Cr10802AL | Re | Ab | Cr | A093651 | 052412 | 10802AL |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.80167 | 0.11549 | 0.80167 | 0.16333 | 0.12108
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2014-01-08 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.72 | Restek, Abs, Crescent | A093651, 052412, 10802AL | Restek A093651: 20 µl & Abs 052412: 20 µl & Crescent 10802AL: 5 µl | 0.03 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.0216 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.72 | ReA093651, Ab052412, Cr10802AL | Re | Ab | Cr | A093651 | 052412 | 10802AL |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.80167 | 0.11549 | 0.80167 | 0.16333 | 0.12108
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2012-06-28 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.64 | Restek | A088380 | Restek A088380: 50 µl | 0.075 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.048 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.64 | Restek A088380 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.64 |  | 0.64 | 0 | 0
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2012-08-29 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.82333 | Spex Organics, Crescent | T1120530013, 05BB029 | Spex Organics T1120530013: 20 µl & Crescent 05BB029: 20 µl | 0.03 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.0247 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.82333 | SpT110013, Cr05BB029 | Sp | Cr | Cr | T110013 | 05BB029 | 05BB029 | T110013 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.815 | 0.011785 | 0.815 | 0.016667 | 0.012355
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2012-12-20 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.80667 | Spex Organics, Crescent | T1120530013, 05BB029 | Spex Organics T1120530013: 100 µl & Crescent 05BB029: 100 µl | 0.15 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.121 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.80667 | SpT110013, Cr05BB029 | Sp | Cr | Cr | T110013 | 05BB029 | 05BB029 | T110013 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.815 | 0.011785 | 0.815 | 0.016667 | 0.012355
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2012-09-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.95667 | Spex Organics, ERA | T1120530013, 0507-12-04.2 | Spex Organics T1120530013: 20 µl & ERA 0507-12-04.2: 20 µl | 0.03 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.0287 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.95667 | SpT110013, ER05004.2 | Sp | ER | ER | T110013 | 05004.2 | 05004.2 | T110013 | 05004.2 | 05004.2 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.88033 | 0.10795 | 0.88033 | 0.15267 | 0.11317
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2013-01-15 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.804 | Spex Organics, ERA | T1120530013, 0507-12-04.2 | Spex Organics T1120530013: 50 µl & ERA 0507-12-04.2: 50 µl | 0.075 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.0603 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.804 | SpT110013, ER05004.2 | Sp | ER | ER | T110013 | 05004.2 | 05004.2 | T110013 | 05004.2 | 05004.2 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.88033 | 0.10795 | 0.88033 | 0.15267 | 0.11317
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2012-11-20 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.87333 | Spex Organics, Supelco | T1120530013, LB92783 | Spex Organics T1120530013: 100 µl & Supelco LB92783: 100 µl | 0.15 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.131 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87333 | SpT110013, SuLB92783 | Sp | Su | Su | T110013 | LB92783 | LB92783 | T110013 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.75689 | 0.1321 | 0.784 | 0.26 | 0.19274
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2013-02-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.61333 | Spex Organics, Supelco | T1120530013, LB92783 | Spex Organics T1120530013: 20 µl & Supelco LB92783: 20 µl | 0.03 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.0184 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.61333 | SpT110013, SuLB92783 | Sp | Su | Su | T110013 | LB92783 | LB92783 | T110013 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.75689 | 0.1321 | 0.784 | 0.26 | 0.19274
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2013-04-02 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.784 | Spex Organics, Supelco | T1120530013, LB92783 | Spex Organics T1120530013: 50 µl & Supelco LB92783: 50 µl | 0.075 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.0588 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.784 | SpT110013, SuLB92783 | Sp | Su | Su | T110013 | LB92783 | LB92783 | T110013 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.75689 | 0.1321 | 0.784 | 0.26 | 0.19274
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2013-09-20 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.81308 | Spex Organics, ERA | T1130514013, 0318-13-02.2 | Spex Organics T1130514013: 100 µl & ERA 0318-13-02.2: 100 µl | 0.214 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.174 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.81308 | SpT114013, ER03102.2 | Sp | ER | ER | T114013 | 03102.2 | 03102.2 | T114013 | 03102.2 | 03102.2 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.81308 |  | 0.81308 | 0 | 0
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2013-11-09 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.85314 | Spex Organics, Supelco | T1130514013, LB99392 | Spex Organics T1130514013: 20 µl & Supelco LB99392: 20 µl | 0.04208 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.0359 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85314 | SpT114013, SuLB99392 | Sp | Su | Su | T114013 | LB99392 | LB99392 | T114013 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.85314 |  | 0.85314 | 0 | 0
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2011-01-11 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.78252 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 80 µl | 0.079231 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.062 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.78252 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.76586 | 0.091172 | 0.7171 | 0.1075 | 0.079689
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2011-01-21 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.91943 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 40 µl | 0.039916 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.0367 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91943 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.76586 | 0.091172 | 0.7171 | 0.1075 | 0.079689
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2011-02-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.70929 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 40 µl | 0.040181 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.0285 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.70929 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.76586 | 0.091172 | 0.7171 | 0.1075 | 0.079689
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2011-03-23 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.81664 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 40 µl | 0.039185 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.032 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.81664 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.76586 | 0.091172 | 0.7171 | 0.1075 | 0.079689
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2011-05-14 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.7171 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 40 µl | 0.040441 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.029 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.7171 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.76586 | 0.091172 | 0.7171 | 0.1075 | 0.079689
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2011-07-07 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.955 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 80 µl | 0.08 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.0764 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.955 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.76586 | 0.091172 | 0.7171 | 0.1075 | 0.079689
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2011-09-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.685 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 40 µl | 0.04 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.0274 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.685 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.76586 | 0.091172 | 0.7171 | 0.1075 | 0.079689
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2011-09-29 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.6775 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 80 µl | 0.08 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.0542 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.6775 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.76586 | 0.091172 | 0.7171 | 0.1075 | 0.079689
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2011-11-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.71 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 40 µl | 0.04 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.0284 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.71 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.76586 | 0.091172 | 0.7171 | 0.1075 | 0.079689
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2011-12-21 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.7075 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 80 µl | 0.08 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.0566 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.7075 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.76586 | 0.091172 | 0.7171 | 0.1075 | 0.079689
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2012-01-27 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.78625 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 80 µl | 0.08 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.0629 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.78625 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.76586 | 0.091172 | 0.7171 | 0.1075 | 0.079689
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2012-04-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.815 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 40 µl | 0.04 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.0326 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.815 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.76586 | 0.091172 | 0.7171 | 0.1075 | 0.079689
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2012-06-02 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.675 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 40 µl | 0.04 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.027 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.675 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.76586 | 0.091172 | 0.7171 | 0.1075 | 0.079689
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2013-11-23 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.8769 | Supelco, Abs, Crescent | LB99392, 042413, 10802AL | Supelco LB99392: 20 µl & Abs 042413: 20 µl & Crescent 10802AL: 10 µl | 0.04208 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.0369 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.8769 | SuLB99392, Ab042413, Cr10802AL | Su | Ab | Cr | LB99392 | 042413 | 10802AL |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.8769 |  | 0.8769 | 0 | 0
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2013-08-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.70532 | Supelco, Crescent | LB99392, 04CC101 | Supelco LB99392: 50 µl & Crescent 04CC101: 50 µl | 0.1052 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.0742 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.70532 | SuLB99392, Cr04CC101 | Su | Cr | Cr | LB99392 | 04CC101 | 04CC101 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.70532 |  | 0.70532 | 0 | 0
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2010-02-06 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.49119 | Supelco | LB69639 | Supelco LB69639: 20 µl | 0.092021 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.0452 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.49119 | Supelco LB69639 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.75883 | 0.29114 | 0.69861 | 0.43919 | 0.32557
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2010-04-22 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.1469 | Supelco | LB69639 | Supelco LB69639: 20 µl | 0.09155 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.105 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1469 | Supelco LB69639 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.75883 | 0.29114 | 0.69861 | 0.43919 | 0.32557
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2010-07-07 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.80994 | Supelco | LB69639 | Supelco LB69639: 40 µl | 0.18026 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.146 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.80994 | Supelco LB69639 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.75883 | 0.29114 | 0.69861 | 0.43919 | 0.32557
MYCLOBUTANIL | 2033 | 61599GCM39 | 2010-09-23 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.58728 | Supelco | LB69639 | Supelco LB69639: 40 µl | 0.1839 | MYCLOBUTANIL | . | 0.01 | 0.108 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.58728 | Supelco LB69639 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.75883 | 0.29114 | 0.69861 | 0.43919 | 0.32557