## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2011-01-07 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.79229 | Abs | 080610 | Abs 080610: 40 µl | 0.039127 | PROMETRYN | . | 0.006 | 0.031 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.79229 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.91361 | 0.10419 | 0.89965 | 0.13693 | 0.10151
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2011-01-28 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.98185 | Abs | 080610 | Abs 080610: 80 µl | 0.07659 | PROMETRYN | . | 0.006 | 0.0752 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.98185 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.91361 | 0.10419 | 0.89965 | 0.13693 | 0.10151
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2011-02-22 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.85292 | Abs | 080610 | Abs 080610: 40 µl | 0.039394 | PROMETRYN | . | 0.006 | 0.0336 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85292 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.91361 | 0.10419 | 0.89965 | 0.13693 | 0.10151
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2011-03-16 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.89965 | Abs | 080610 | Abs 080610: 80 µl | 0.079031 | PROMETRYN | . | 0.006 | 0.0711 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.89965 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.91361 | 0.10419 | 0.89965 | 0.13693 | 0.10151
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2011-05-03 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 1.1672 | Abs | 080610 | Abs 080610: 40 µl | 0.039582 | PROMETRYN | . | 0.006 | 0.0462 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1672 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.91361 | 0.10419 | 0.89965 | 0.13693 | 0.10151
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2011-05-29 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.98082 | Abs | 080610 | Abs 080610: 80 µl | 0.080137 | PROMETRYN | . | 0.006 | 0.0786 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.98082 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.91361 | 0.10419 | 0.89965 | 0.13693 | 0.10151
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2011-08-22 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.94221 | Abs | 080610 | Abs 080610: 40 µl | 0.0398 | PROMETRYN | E | 0.006 | 0.0375 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94221 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 13 | 0.91361 | 0.10419 | 0.89965 | 0.13693 | 0.10151
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2011-10-20 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.97487 | Abs | 080610 | Abs 080610: 40 µl | 0.0398 | PROMETRYN | . | 0.01 | 0.0388 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97487 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.91361 | 0.10419 | 0.89965 | 0.13693 | 0.10151
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2012-01-20 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.94975 | Abs | 080610 | Abs 080610: 40 µl | 0.0398 | PROMETRYN | . | 0.01 | 0.0378 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94975 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.91361 | 0.10419 | 0.89965 | 0.13693 | 0.10151
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2012-02-09 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.8995 | Abs | 080610 | Abs 080610: 80 µl | 0.0796 | PROMETRYN | . | 0.01 | 0.0716 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.8995 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.91361 | 0.10419 | 0.89965 | 0.13693 | 0.10151
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2012-03-08 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.80653 | Abs | 080610 | Abs 080610: 40 µl | 0.0398 | PROMETRYN | . | 0.01 | 0.0321 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.80653 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.91361 | 0.10419 | 0.89965 | 0.13693 | 0.10151
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2012-04-12 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.79146 | Abs | 080610 | Abs 080610: 40 µl | 0.0398 | PROMETRYN | . | 0.01 | 0.0315 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.79146 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.91361 | 0.10419 | 0.89965 | 0.13693 | 0.10151
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2012-04-24 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.83794 | Abs | 080610 | Abs 080610: 80 µl | 0.0796 | PROMETRYN | . | 0.01 | 0.0667 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83794 | Abs 080610 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.91361 | 0.10419 | 0.89965 | 0.13693 | 0.10151
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2011-01-12 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 1.0542 | Accu | 210061341 | Accu 210061341: 40 µl | 0.038323 | PROMETRYN | . | 0.006 | 0.0404 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0542 | Accu 210061341 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.89682 | 0.14645 | 0.88109 | 0.21022 | 0.15584
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2011-02-01 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.89524 | Accu | 210061341 | Accu 210061341: 80 µl | 0.078973 | PROMETRYN | . | 0.006 | 0.0707 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.89524 | Accu 210061341 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.89682 | 0.14645 | 0.88109 | 0.21022 | 0.15584
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2011-02-14 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.78366 | Accu | 210061341 | Accu 210061341: 40 µl | 0.039047 | PROMETRYN | . | 0.006 | 0.0306 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.78366 | Accu 210061341 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.89682 | 0.14645 | 0.88109 | 0.21022 | 0.15584
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2011-04-07 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.81278 | Accu | 210061341 | Accu 210061341: 40 µl | 0.039863 | PROMETRYN | . | 0.006 | 0.0324 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.81278 | Accu 210061341 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.89682 | 0.14645 | 0.88109 | 0.21022 | 0.15584
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2011-05-21 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 1.1043 | Accu | 210061341 | Accu 210061341: 80 µl | 0.079052 | PROMETRYN | . | 0.006 | 0.0873 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1043 | Accu 210061341 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.89682 | 0.14645 | 0.88109 | 0.21022 | 0.15584
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2011-07-02 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.818 | Accu | 210061341 | Accu 210061341: 40 µl | 0.039609 | PROMETRYN | . | 0.006 | 0.0324 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.818 | Accu 210061341 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.89682 | 0.14645 | 0.88109 | 0.21022 | 0.15584
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2011-07-20 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 1.1467 | Accu | 210061341 | Accu 210061341: 40 µl | 0.03968 | PROMETRYN | . | 0.006 | 0.0455 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1467 | Accu 210061341 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.89682 | 0.14645 | 0.88109 | 0.21022 | 0.15584
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2011-08-30 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.90852 | Accu | 210061341 | Accu 210061341: 80 µl | 0.07936 | PROMETRYN | . | 0.006 | 0.0721 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90852 | Accu 210061341 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.89682 | 0.14645 | 0.88109 | 0.21022 | 0.15584
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2011-11-05 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.9627 | Accu | 210061341 | Accu 210061341: 40 µl | 0.03968 | PROMETRYN | . | 0.01 | 0.0382 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9627 | Accu 210061341 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.89682 | 0.14645 | 0.88109 | 0.21022 | 0.15584
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2011-12-08 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.69556 | Accu | 210061341 | Accu 210061341: 80 µl | 0.07936 | PROMETRYN | . | 0.01 | 0.0552 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.69556 | Accu 210061341 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.89682 | 0.14645 | 0.88109 | 0.21022 | 0.15584
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2012-03-02 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.86694 | Accu | 210061341 | Accu 210061341: 80 µl | 0.07936 | PROMETRYN | . | 0.01 | 0.0688 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86694 | Accu 210061341 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.89682 | 0.14645 | 0.88109 | 0.21022 | 0.15584
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2012-03-27 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.71321 | Accu | 210061341 | Accu 210061341: 40 µl | 0.03968 | PROMETRYN | . | 0.01 | 0.0283 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.71321 | Accu 210061341 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 12 | 0.89682 | 0.14645 | 0.88109 | 0.21022 | 0.15584
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2013-06-05 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.98596 | ChemService, Supelco | 1473000, LB99392 | ChemService 1473000: 50 µl & Supelco LB99392: 50 µl | 0.0926 | PROMETRYN | . | 0.01 | 0.0913 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.98596 | Ch1473000, SuLB99392 | Ch | Su | Su | 1473000 | LB99392 | LB99392 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.94114 | 0.06338 | 0.94114 | 0.089633 | 0.066444
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2014-01-08 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.89633 | ChemService, Supelco | 1473000, LB99392 | ChemService 1473000: 20 µl & Supelco LB99392: 20 µl | 0.03704 | PROMETRYN | . | 0.01 | 0.0332 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.89633 | Ch1473000, SuLB99392 | Ch | Su | Su | 1473000 | LB99392 | LB99392 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.94114 | 0.06338 | 0.94114 | 0.089633 | 0.066444
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2010-03-03 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.58299 | ChemService | 430-36C | ChemService 430-36C: 40 µl | 0.015952 | PROMETRYN | E | 0.006 | 0.0093 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.583 | ChemService 430-36C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 3 | 1.1992 | 0.57795 | 1.2852 | 1.1463 | 0.84971
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2010-06-26 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.2852 | ChemService | 430-36C | ChemService 430-36C: 40 µl | 0.016262 | PROMETRYN | . | 0.006 | 0.0209 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2852 | ChemService 430-36C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.1992 | 0.57795 | 1.2852 | 1.1463 | 0.84971
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2010-09-21 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.7293 | ChemService | 430-36C | ChemService 430-36C: 20 µl | 0.0083273 | PROMETRYN | E | 0.006 | 0.0144 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.7293 | ChemService 430-36C | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 3 | 1.1992 | 0.57795 | 1.2852 | 1.1463 | 0.84971
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2009-07-23 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0402 | Crescent | 08HH019 | Crescent 08HH019: 40 µl | 0.12882 | PROMETRYN | . | 0.0059 | 0.134 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0402 | Crescent 08HH019 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.0402 |  | 1.0402 | 0 | 0
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2009-09-03 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.94061 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.074419 | PROMETRYN | . | 0.0059 | 0.07 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94061 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.94061 |  | 0.94061 | 0 | 0
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2010-06-30 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.887 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.038782 | PROMETRYN | . | 0.006 | 0.0344 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.887 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.053 | 0.17349 | 1.0389 | 0.34612 | 0.25658
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2010-08-25 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.2331 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040547 | PROMETRYN | . | 0.006 | 0.05 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2331 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.053 | 0.17349 | 1.0389 | 0.34612 | 0.25658
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2010-12-16 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 1.0389 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040428 | PROMETRYN | . | 0.006 | 0.042 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0389 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.053 | 0.17349 | 1.0389 | 0.34612 | 0.25658
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2011-01-20 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 1.0625 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 100 µl | 0.1007 | PROMETRYN | . | 0.006 | 0.107 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0625 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.97728 | 0.094032 | 0.97861 | 0.1625 | 0.12046
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2011-03-05 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 1.0545 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 25 µl | 0.02475 | PROMETRYN | . | 0.006 | 0.0261 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0545 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.97728 | 0.094032 | 0.97861 | 0.1625 | 0.12046
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2011-04-20 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.90267 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 100 µl | 0.099483 | PROMETRYN | . | 0.006 | 0.0898 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90267 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.97728 | 0.094032 | 0.97861 | 0.1625 | 0.12046
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2011-06-22 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 0.88939 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 75 µl | 0.074096 | PROMETRYN | . | 0.006 | 0.0659 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88939 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.97728 | 0.094032 | 0.97861 | 0.1625 | 0.12046
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2009-09-15 | 2006-04-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.81632 | Protocol | D1080908018 | Protocol D1080908018: 40 µl | 0.1274 | PROMETRYN | . | 0.0059 | 0.104 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.81632 | Protocol D1080908018 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.81632 |  | 0.81632 | 0 | 0
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2012-09-26 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.755 | Restek, Abs | A088380, 052412 | Restek A088380: 20 µl & Abs 052412: 20 µl | 0.02 | PROMETRYN | . | 0.01 | 0.0151 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.755 | ReA088380, Ab052412 | Re | Ab | Ab | A088380 | 052412 | 052412 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.7 | 0.077782 | 0.7 | 0.11 | 0.081542
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2013-03-18 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.645 | Restek, Abs | A088380, 052412 | Restek A088380: 20 µl & Abs 052412: 20 µl | 0.02 | PROMETRYN | . | 0.01 | 0.0129 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.645 | ReA088380, Ab052412 | Re | Ab | Ab | A088380 | 052412 | 052412 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.7 | 0.077782 | 0.7 | 0.11 | 0.081542
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2012-11-14 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.814 | Restek, Crescent | A088380, 05BB029 | Restek A088380: 50 µl & Crescent 05BB029: 50 µl | 0.05 | PROMETRYN | . | 0.01 | 0.0407 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.814 | ReA088380, Cr05BB029 | Re | Cr | Cr | A088380 | 05BB029 | 05BB029 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.86467 | 0.13248 | 0.814 | 0.25 | 0.18532
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2013-02-06 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.765 | Restek, Crescent | A088380, 05BB029 | Restek A088380: 100 µl & Crescent 05BB029: 100 µl | 0.1 | PROMETRYN | . | 0.01 | 0.0765 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.765 | ReA088380, Cr05BB029 | Re | Cr | Cr | A088380 | 05BB029 | 05BB029 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.86467 | 0.13248 | 0.814 | 0.25 | 0.18532
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2013-05-22 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.015 | Restek, Crescent | A088380, 05BB029 | Restek A088380: 20 µl & Crescent 05BB029: 20 µl | 0.02 | PROMETRYN | . | 0.01 | 0.0203 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.015 | ReA088380, Cr05BB029 | Re | Cr | Cr | A088380 | 05BB029 | 05BB029 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.86467 | 0.13248 | 0.814 | 0.25 | 0.18532
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2012-07-14 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.935 | Restek, Supelco | A088380, LB92783 | Restek A088380: 20 µl & Supelco LB92783: 20 µl | 0.02 | PROMETRYN | . | 0.01 | 0.0187 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.935 | ReA088380, SuLB92783 | Re | Su | Su | A088380 | LB92783 | LB92783 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.935 |  | 0.935 | 0 | 0
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2013-07-23 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.76 | Restek, Abs | A093651, 012513 | Restek A093651: 20 µl & Abs 012513: 20 µl | 0.02 | PROMETRYN | . | 0.01 | 0.0152 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.76 | ReA093651, Ab012513 | Re | Ab | Ab | A093651 | 012513 | 012513 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.76 |  | 0.76 | 0 | 0
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2013-09-14 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.722 | Restek, Abs, Crescent | A093651, 012513, 10802AL | Restek A093651: 50 µl & Abs 012513: 50 µl & Crescent 10802AL: 5 µl | 0.05 | PROMETRYN | . | 0.01 | 0.0361 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.722 | ReA093651, Ab012513, Cr10802AL | Re | Ab | Cr | A093651 | 012513 | 10802AL |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.722 |  | 0.722 | 0 | 0
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2013-11-04 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.665 | Restek, Abs, Crescent | A093651, 052412, 10802AL | Restek A093651: 20 µl & Abs 052412: 20 µl & Crescent 10802AL: 5 µl | 0.02 | PROMETRYN | . | 0.01 | 0.0133 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.665 | ReA093651, Ab052412, Cr10802AL | Re | Ab | Cr | A093651 | 052412 | 10802AL |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.7675 | 0.14496 | 0.7675 | 0.205 | 0.15196
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2014-01-08 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.87 | Restek, Abs, Crescent | A093651, 052412, 10802AL | Restek A093651: 20 µl & Abs 052412: 20 µl & Crescent 10802AL: 5 µl | 0.02 | PROMETRYN | . | 0.01 | 0.0174 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87 | ReA093651, Ab052412, Cr10802AL | Re | Ab | Cr | A093651 | 052412 | 10802AL |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.7675 | 0.14496 | 0.7675 | 0.205 | 0.15196
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2010-02-02 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.1091 | Restek | A069639 | Restek A069639: 20 µl | 0.0079341 | PROMETRYN | . | 0.006 | 0.0088 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1091 | Restek A069639 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.1146 | 0.092817 | 1.1267 | 0.12857 | 0.095308
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2010-03-19 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.1442 | Restek | A069639 | Restek A069639: 20 µl | 0.0080402 | PROMETRYN | . | 0.006 | 0.0092 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1443 | Restek A069639 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.1146 | 0.092817 | 1.1267 | 0.12857 | 0.095308
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2010-07-29 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.99158 | Restek | A069639 | Restek A069639: 100 µl | 0.04155 | PROMETRYN | . | 0.006 | 0.0412 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.99158 | Restek A069639 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.1146 | 0.092817 | 1.1267 | 0.12857 | 0.095308
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2010-10-18 | 2010-10-01 | 2011-09-30 | ug/L | 1.2136 | Restek | A069639 | Restek A069639: 40 µl | 0.015903 | PROMETRYN | . | 0.006 | 0.0193 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2136 | Restek A069639 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 1.1146 | 0.092817 | 1.1267 | 0.12857 | 0.095308
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2012-06-28 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.85 | Restek | A088380 | Restek A088380: 50 µl | 0.05 | PROMETRYN | . | 0.01 | 0.0425 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85 | Restek A088380 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.85 |  | 0.85 | 0 | 0
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2012-08-29 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.85085 | Spex Organics, Crescent | T1120530013, 05BB029 | Spex Organics T1120530013: 20 µl & Crescent 05BB029: 20 µl | 0.01998 | PROMETRYN | . | 0.01 | 0.017 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85085 | SpT110013, Cr05BB029 | Sp | Cr | Cr | T110013 | 05BB029 | 05BB029 | T110013 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.93093 | 0.11325 | 0.93093 | 0.16016 | 0.11873
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2012-12-20 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.011 | Spex Organics, Crescent | T1120530013, 05BB029 | Spex Organics T1120530013: 100 µl & Crescent 05BB029: 100 µl | 0.0999 | PROMETRYN | . | 0.01 | 0.101 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.011 | SpT110013, Cr05BB029 | Sp | Cr | Cr | T110013 | 05BB029 | 05BB029 | T110013 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.93093 | 0.11325 | 0.93093 | 0.16016 | 0.11873
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2012-09-05 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.006 | Spex Organics, ERA | T1120530013, 0507-12-04.2 | Spex Organics T1120530013: 20 µl & ERA 0507-12-04.2: 20 µl | 0.01998 | PROMETRYN | . | 0.01 | 0.0201 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.006 | SpT110013, ER05004.2 | Sp | ER | ER | T110013 | 05004.2 | 05004.2 | T110013 | 05004.2 | 05004.2 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.87437 | 0.18616 | 0.87437 | 0.26326 | 0.19515
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2013-01-15 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.74274 | Spex Organics, ERA | T1120530013, 0507-12-04.2 | Spex Organics T1120530013: 50 µl & ERA 0507-12-04.2: 50 µl | 0.04995 | PROMETRYN | . | 0.01 | 0.0371 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.74274 | SpT110013, ER05004.2 | Sp | ER | ER | T110013 | 05004.2 | 05004.2 | T110013 | 05004.2 | 05004.2 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.87437 | 0.18616 | 0.87437 | 0.26326 | 0.19515
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2012-11-20 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.86687 | Spex Organics, Supelco | T1120530013, LB92783 | Spex Organics T1120530013: 100 µl & Supelco LB92783: 100 µl | 0.0999 | PROMETRYN | . | 0.01 | 0.0866 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86687 | SpT110013, SuLB92783 | Sp | Su | Su | T110013 | LB92783 | LB92783 | T110013 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.76777 | 0.1191 | 0.8008 | 0.23123 | 0.17141
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2013-02-22 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.63564 | Spex Organics, Supelco | T1120530013, LB92783 | Spex Organics T1120530013: 20 µl & Supelco LB92783: 20 µl | 0.01998 | PROMETRYN | . | 0.01 | 0.0127 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.63564 | SpT110013, SuLB92783 | Sp | Su | Su | T110013 | LB92783 | LB92783 | T110013 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.76777 | 0.1191 | 0.8008 | 0.23123 | 0.17141
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2013-04-02 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.8008 | Spex Organics, Supelco | T1120530013, LB92783 | Spex Organics T1120530013: 50 µl & Supelco LB92783: 50 µl | 0.04995 | PROMETRYN | . | 0.01 | 0.04 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.8008 | SpT110013, SuLB92783 | Sp | Su | Su | T110013 | LB92783 | LB92783 | T110013 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.76777 | 0.1191 | 0.8008 | 0.23123 | 0.17141
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2013-11-09 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.84503 | Spex Organics, Supelco | T1130514013, LB99392 | Spex Organics T1130514013: 20 µl & Supelco LB99392: 20 µl | 0.03704 | PROMETRYN | . | 0.01 | 0.0313 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84503 | SpT114013, SuLB99392 | Sp | Su | Su | T114013 | LB99392 | LB99392 | T114013 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.84503 |  | 0.84503 | 0 | 0
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2013-11-23 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.96652 | Supelco, Abs, Crescent | LB99392, 042413, 10802AL | Supelco LB99392: 20 µl & Abs 042413: 20 µl & Crescent 10802AL: 10 µl | 0.03704 | PROMETRYN | . | 0.01 | 0.0358 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96652 | SuLB99392, Ab042413, Cr10802AL | Su | Ab | Cr | LB99392 | 042413 | 10802AL |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.96652 |  | 0.96652 | 0 | 0
PROMETRYN | 2033 | 04036GCM39 | 2013-08-19 | 2011-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.83693 | Supelco, Crescent | LB99392, 04CC101 | Supelco LB99392: 50 µl & Crescent 04CC101: 50 µl | 0.0926 | PROMETRYN | . | 0.01 | 0.0775 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83693 | SuLB99392, Cr04CC101 | Su | Cr | Cr | LB99392 | 04CC101 | 04CC101 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.83693 |  | 0.83693 | 0 | 0