## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
PROPARGITE | 2033 | 82685GCM35 | 2013-06-26 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0438 | Abs, ChemService | 042413, 1473000 | Abs 042413: 20 µl & ChemService 1473000: 20 µl | 0.0502 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.0524 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0438 | Ab042413, Ch1473000 | Ab | Ch | Ch | 042413 | 1473000 | 1473000 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.0438 |  | 1.0438 | 0 | 0
PROPARGITE | 2033 | 82685GCM35 | 2013-10-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.94024 | Abs, Spex Organics, Crescent | 042413, T1130514013, 10802AL | Abs 042413: 50 µl & Spex Organics T1130514013: 50 µl & Crescent 10802AL: 20 µl | 0.1255 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.118 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94024 | Ab042413, SpT114013, Cr10802AL | Ab | Sp | Cr | 042413 | T114013 | 10802AL |  | T114013 |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.94024 |  | 0.94024 | 0 | 0
PROPARGITE | 2033 | 82685GCM35 | 2012-12-06 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.4143 | Abs, ERA | 052412, 0507-12-04.2 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl | 0.502 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.71 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.4143 | Ab052412, ER05004.2 | Ab | ER | ER | 052412 | 05004.2 | 05004.2 |  | 05004.2 | 05004.2 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 99999999999999968 | 0.58597 | 99999999999999968 | 0.82869 | 0.6143
PROPARGITE | 2033 | 82685GCM35 | 2013-04-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.58566 | Abs, ERA | 052412, 0507-12-04.2 | Abs 052412: 50 µl & ERA 0507-12-04.2: 50 µl | 0.251 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.147 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.58566 | Ab052412, ER05004.2 | Ab | ER | ER | 052412 | 05004.2 | 05004.2 |  | 05004.2 | 05004.2 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 99999999999999968 | 0.58597 | 99999999999999968 | 0.82869 | 0.6143
PROPARGITE | 2033 | 82685GCM35 | 2012-08-14 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.5737 | Abs, Supelco | 052412, LB92783 | Abs 052412: 20 µl & Supelco LB92783: 20 µl | 0.1004 | PROPARGITE | E | 0.02 | 0.158 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.5737 | Ab052412, SuLB92783 | Ab | Su | Su | 052412 | LB92783 | LB92783 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 1 | 1.5737 |  | 1.5737 | 0 | 0
PROPARGITE | 2033 | 82685GCM35 | 2012-06-16 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.4841 | Abs | 052412 | Abs 052412: 20 µl | 0.1004 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.149 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.4841 | Abs 052412 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 1.4841 |  | 1.4841 | 0 | 0
PROPARGITE | 2033 | 82685GCM35 | 2009-10-27 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.69464 | Abs | 080408Pest | Abs 080408Pest: 40 µl | 0.35846 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.249 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.69464 | Abs 080408Pest | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.71549 | 0.029485 | 0.71549 | 0.041698 | 0.03091
PROPARGITE | 2033 | 82685GCM35 | 2010-01-10 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.73634 | Abs | 080408Pest | Abs 080408Pest: 25 µl | 0.22408 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.165 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.73634 | Abs 080408Pest | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.71549 | 0.029485 | 0.71549 | 0.041698 | 0.03091
PROPARGITE | 2033 | 82685GCM35 | 2009-09-03 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.82537 | Accu | B8090098 | Accu B8090098: 25 µl | 0.2193 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.181 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.82537 | Accu B8090098 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.93321 | 0.15251 | 0.93321 | 0.21568 | 0.15988
PROPARGITE | 2033 | 82685GCM35 | 2009-12-30 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0411 | Accu | B8090098 | Accu B8090098: 25 µl | 0.22093 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.23 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0411 | Accu B8090098 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.93321 | 0.15251 | 0.93321 | 0.21568 | 0.15988
PROPARGITE | 2033 | 82685GCM35 | 2013-12-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.854 | Crescent, ChemService, Cresc | 04CC101, 1473000, 10802AL | Crescent 04CC101: 20 µl & ChemService 1473000: 20 µl & Crescent 10802AL: 20 µl | 0.05 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.0427 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.854 | Cr04CC101, Ch1473000, Cr10802A | Cr | Ch | Cr | 04CC101 | 1473000 | 10802AL |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.854 |  | 0.854 | 0 | 0
PROPARGITE | 2033 | 82685GCM35 | 2013-09-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.996 | Crescent, Spex Organics | 04CC101, T1130514013 | Crescent 04CC101: 20 µl & Spex Organics T1130514013: 20 µl | 0.05 | PROPARGITE | E | 0.02 | 0.0498 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.996 | Cr04CC101, SpT114013 | Cr | Sp | Sp | 04CC101 | T114013 | T114013 |  | T114013 | T114013 | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 1 | 0.996 |  | 0.996 | 0 | 0
PROPARGITE | 2033 | 82685GCM35 | 2012-09-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.5 | Crescent, ERA | 05BB029, 0507-12-04.2 | Crescent 05BB029: 20 µl & ERA 0507-12-04.2: 20 µl | 0.1 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.15 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.5 | Cr05BB029, ER05004.2 | Cr | ER | ER | 05BB029 | 05004.2 | 05004.2 |  | 05004.2 | 05004.2 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.024 | 0.67317 | 1.024 | 0.952 | 0.70571
PROPARGITE | 2033 | 82685GCM35 | 2013-03-07 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.548 | Crescent, ERA | 05BB029, 0507-12-04.2 | Crescent 05BB029: 20 µl & ERA 0507-12-04.2: 20 µl | 0.1 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.0548 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.548 | Cr05BB029, ER05004.2 | Cr | ER | ER | 05BB029 | 05004.2 | 05004.2 |  | 05004.2 | 05004.2 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.024 | 0.67317 | 1.024 | 0.952 | 0.70571
PROPARGITE | 2033 | 82685GCM35 | 2013-09-24 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.72112 | ERA, Abs, Crescent | 0318-13-02.2, 042413, 10802AL | ERA 0318-13-02.2: 50 µl & Abs 042413: 50 µl & Crescent 10802AL: 10 µl | 0.1255 | PROPARGITE | E | 0.02 | 0.0905 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.72112 | ER03102.2, Ab042413, Cr10802AL | ER | Ab | Cr | 03102.2 | 042413 | 10802AL | 03102.2 |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 2 | 0.66833 | 0.074655 | 0.66833 | 0.10558 | 0.078264
PROPARGITE | 2033 | 82685GCM35 | 2014-01-10 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.61554 | ERA, Abs, Crescent | 0318-13-02.2, 042413, 10802AL | ERA 0318-13-02.2: 20 µl & Abs 042413: 20 µl & Crescent 10802AL: 10 µl | 0.0502 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.0309 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.61554 | ER03102.2, Ab042413, Cr10802AL | ER | Ab | Cr | 03102.2 | 042413 | 10802AL | 03102.2 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.66833 | 0.074655 | 0.66833 | 0.10558 | 0.078264
PROPARGITE | 2033 | 82685GCM35 | 2013-06-11 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.892 | ERA, Crescent | 0318-13-02.2, 04CC101 | ERA 0318-13-02.2: 20 µl & Crescent 04CC101: 20 µl | 0.05 | PROPARGITE | E | 0.02 | 0.0446 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.892 | ER03102.2, Cr04CC101 | ER | Cr | Cr | 03102.2 | 04CC101 | 04CC101 | 03102.2 |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 1 | 0.892 |  | 0.892 | 0 | 0
PROPARGITE | 2033 | 82685GCM35 | 2009-09-03 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.76593 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.074419 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.057 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.76593 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.76593 |  | 0.76593 | 0 | 0
PROPARGITE | 2033 | 82685GCM35 | 2010-06-30 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.73487 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.038782 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.0285 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.73487 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.92838 | 0.1916 | 0.93224 | 0.38315 | 0.28403
PROPARGITE | 2033 | 82685GCM35 | 2010-08-25 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.93224 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040547 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.0378 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.93224 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.92838 | 0.1916 | 0.93224 | 0.38315 | 0.28403
PROPARGITE | 2033 | 82685GCM35 | 2010-12-16 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.118 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040428 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.0452 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.118 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.92838 | 0.1916 | 0.93224 | 0.38315 | 0.28403
PROPARGITE | 2033 | 82685GCM35 | 2011-01-20 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.2015 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 100 µl | 0.1007 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.121 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2015 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.9376 | 0.20739 | 0.90049 | 0.32836 | 0.24341
PROPARGITE | 2033 | 82685GCM35 | 2011-03-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.002 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 25 µl | 0.02475 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.0248 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.002 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.9376 | 0.20739 | 0.90049 | 0.32836 | 0.24341
PROPARGITE | 2033 | 82685GCM35 | 2011-04-20 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.74787 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 100 µl | 0.099483 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.0744 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.74787 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.9376 | 0.20739 | 0.90049 | 0.32836 | 0.24341
PROPARGITE | 2033 | 82685GCM35 | 2011-06-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.79896 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 75 µl | 0.074096 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.0592 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.79896 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.9376 | 0.20739 | 0.90049 | 0.32836 | 0.24341
PROPARGITE | 2033 | 82685GCM35 | 2012-09-26 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.2251 | Restek, Abs | A088380, 052412 | Restek A088380: 20 µl & Abs 052412: 20 µl | 0.1004 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.123 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2251 | ReA088380, Ab052412 | Re | Ab | Ab | A088380 | 052412 | 052412 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.89094 | 0.47258 | 0.89094 | 0.66833 | 0.49542
PROPARGITE | 2033 | 82685GCM35 | 2013-03-18 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.55677 | Restek, Abs | A088380, 052412 | Restek A088380: 20 µl & Abs 052412: 20 µl | 0.1004 | PROPARGITE | E | 0.02 | 0.0559 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.55677 | ReA088380, Ab052412 | Re | Ab | Ab | A088380 | 052412 | 052412 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 2 | 0.89094 | 0.47258 | 0.89094 | 0.66833 | 0.49542
PROPARGITE | 2033 | 82685GCM35 | 2012-11-14 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.256 | Restek, Crescent | A088380, 05BB029 | Restek A088380: 50 µl & Crescent 05BB029: 50 µl | 0.25 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.314 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.256 | ReA088380, Cr05BB029 | Re | Cr | Cr | A088380 | 05BB029 | 05BB029 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 1.0457 | 0.19357 | 1.006 | 0.381 | 0.28243
PROPARGITE | 2033 | 82685GCM35 | 2013-02-06 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.006 | Restek, Crescent | A088380, 05BB029 | Restek A088380: 100 µl & Crescent 05BB029: 100 µl | 0.5 | PROPARGITE | E | 0.02 | 0.503 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.006 | ReA088380, Cr05BB029 | Re | Cr | Cr | A088380 | 05BB029 | 05BB029 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 3 | 1.0457 | 0.19357 | 1.006 | 0.381 | 0.28243
PROPARGITE | 2033 | 82685GCM35 | 2013-05-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.875 | Restek, Crescent | A088380, 05BB029 | Restek A088380: 20 µl & Crescent 05BB029: 20 µl | 0.1 | PROPARGITE | E | 0.02 | 0.0875 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.875 | ReA088380, Cr05BB029 | Re | Cr | Cr | A088380 | 05BB029 | 05BB029 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 3 | 1.0457 | 0.19357 | 1.006 | 0.381 | 0.28243
PROPARGITE | 2033 | 82685GCM35 | 2013-07-23 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.65569 | Restek, Abs | A093651, 012513 | Restek A093651: 20 µl & Abs 012513: 20 µl | 0.1002 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.0657 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.65569 | ReA093651, Ab012513 | Re | Ab | Ab | A093651 | 012513 | 012513 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.65569 |  | 0.65569 | 0 | 0
PROPARGITE | 2033 | 82685GCM35 | 2013-09-14 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.52295 | Restek, Abs, Crescent | A093651, 012513, 10802AL | Restek A093651: 50 µl & Abs 012513: 50 µl & Crescent 10802AL: 5 µl | 0.2505 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.131 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.52295 | ReA093651, Ab012513, Cr10802AL | Re | Ab | Cr | A093651 | 012513 | 10802AL |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.52295 |  | 0.52295 | 0 | 0
PROPARGITE | 2033 | 82685GCM35 | 2013-11-04 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.59462 | Restek, Abs, Crescent | A093651, 052412, 10802AL | Restek A093651: 20 µl & Abs 052412: 20 µl & Crescent 10802AL: 5 µl | 0.1004 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.0597 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.59462 | ReA093651, Ab052412, Cr10802AL | Re | Ab | Cr | A093651 | 052412 | 10802AL |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.63247 | 0.053526 | 0.63247 | 0.075697 | 0.056114
PROPARGITE | 2033 | 82685GCM35 | 2014-01-08 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.67032 | Restek, Abs, Crescent | A093651, 052412, 10802AL | Restek A093651: 20 µl & Abs 052412: 20 µl & Crescent 10802AL: 5 µl | 0.1004 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.0673 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.67032 | ReA093651, Ab052412, Cr10802AL | Re | Ab | Cr | A093651 | 052412 | 10802AL |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.63247 | 0.053526 | 0.63247 | 0.075697 | 0.056114
PROPARGITE | 2033 | 82685GCM35 | 2011-01-09 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.0674 | Restek | A075606 | Restek A075606: 40 µl | 0.048153 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.0514 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0674 | Restek A075606 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.89675 | 0.31748 | 0.86228 | 0.37378 | 0.27708
PROPARGITE | 2033 | 82685GCM35 | 2011-01-28 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.2446 | Restek | A075606 | Restek A075606: 80 µl | 0.099628 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.124 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2446 | Restek A075606 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.89675 | 0.31748 | 0.86228 | 0.37378 | 0.27708
PROPARGITE | 2033 | 82685GCM35 | 2011-03-08 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.97784 | Restek | A075606 | Restek A075606: 40 µl | 0.050417 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.0493 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97784 | Restek A075606 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.89675 | 0.31748 | 0.86228 | 0.37378 | 0.27708
PROPARGITE | 2033 | 82685GCM35 | 2011-04-23 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.75992 | Restek | A075606 | Restek A075606: 40 µl | 0.050005 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.038 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.75992 | Restek A075606 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.89675 | 0.31748 | 0.86228 | 0.37378 | 0.27708
PROPARGITE | 2033 | 82685GCM35 | 2011-06-20 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.5162 | Restek | A075606 | Restek A075606: 80 µl | 0.097615 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.148 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.5162 | Restek A075606 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.89675 | 0.31748 | 0.86228 | 0.37378 | 0.27708
PROPARGITE | 2033 | 82685GCM35 | 2011-08-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.9794 | Restek | A075606 | Restek A075606: 40 µl | 0.04952 | PROPARGITE | E | 0.02 | 0.0485 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9794 | Restek A075606 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 11 | 0.89675 | 0.31748 | 0.86228 | 0.37378 | 0.27708
PROPARGITE | 2033 | 82685GCM35 | 2011-09-01 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.62601 | Restek | A075606 | Restek A075606: 80 µl | 0.09904 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.062 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.62601 | Restek A075606 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.89675 | 0.31748 | 0.86228 | 0.37378 | 0.27708
PROPARGITE | 2033 | 82685GCM35 | 2011-09-13 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.3332 | Restek | A075606 | Restek A075606: 80 µl | 0.09904 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.033 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.3332 | Restek A075606 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.89675 | 0.31748 | 0.86228 | 0.37378 | 0.27708
PROPARGITE | 2033 | 82685GCM35 | 2011-11-01 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.69366 | Restek | A075606 | Restek A075606: 80 µl | 0.09904 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.0687 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.69366 | Restek A075606 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.89675 | 0.31748 | 0.86228 | 0.37378 | 0.27708
PROPARGITE | 2033 | 82685GCM35 | 2011-12-04 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.86228 | Restek | A075606 | Restek A075606: 40 µl | 0.04952 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.0427 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86228 | Restek A075606 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.89675 | 0.31748 | 0.86228 | 0.37378 | 0.27708
PROPARGITE | 2033 | 82685GCM35 | 2012-02-14 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.80372 | Restek | A075606 | Restek A075606: 40 µl | 0.04952 | PROPARGITE | E | 0.02 | 0.0398 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.80372 | Restek A075606 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 11 | 0.89675 | 0.31748 | 0.86228 | 0.37378 | 0.27708
PROPARGITE | 2033 | 82685GCM35 | 2012-08-29 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.63 | Spex Organics, Crescent | T1120530013, 05BB029 | Spex Organics T1120530013: 20 µl & Crescent 05BB029: 20 µl | 0.1 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.163 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.63 | SpT110013, Cr05BB029 | Sp | Cr | Cr | T110013 | 05BB029 | 05BB029 | T110013 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.547 | 0.11738 | 1.547 | 0.166 | 0.12305
PROPARGITE | 2033 | 82685GCM35 | 2012-12-20 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.464 | Spex Organics, Crescent | T1120530013, 05BB029 | Spex Organics T1120530013: 100 µl & Crescent 05BB029: 100 µl | 0.5 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.732 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.464 | SpT110013, Cr05BB029 | Sp | Cr | Cr | T110013 | 05BB029 | 05BB029 | T110013 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.547 | 0.11738 | 1.547 | 0.166 | 0.12305
PROPARGITE | 2033 | 82685GCM35 | 2010-06-16 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.6972 | Spex Organics | T1090901009 | Spex Organics T1090901009: 20 µl | 0.040161 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.028 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.6972 | Spex Organics T1090901009 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.64923 | 0.038801 | 0.64878 | 0.04785 | 0.035471
PROPARGITE | 2033 | 82685GCM35 | 2010-07-15 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.64845 | Spex Organics | T1090901009 | Spex Organics T1090901009: 100 µl | 0.20202 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.131 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.64845 | Spex Organics T1090901009 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.64923 | 0.038801 | 0.64878 | 0.04785 | 0.035471
PROPARGITE | 2033 | 82685GCM35 | 2010-09-30 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.64912 | Spex Organics | T1090901009 | Spex Organics T1090901009: 20 µl | 0.040825 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.0265 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.64912 | Spex Organics T1090901009 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.64923 | 0.038801 | 0.64878 | 0.04785 | 0.035471
PROPARGITE | 2033 | 82685GCM35 | 2010-12-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.60217 | Spex Organics | T1090901009 | Spex Organics T1090901009: 40 µl | 0.082203 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.0495 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.60217 | Spex Organics T1090901009 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.64923 | 0.038801 | 0.64878 | 0.04785 | 0.035471
PROPARGITE | 2033 | 82685GCM35 | 2012-10-18 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.2709 | Supelco, Abs | LB92783, 052412 | Supelco LB92783: 50 µl & Abs 052412: 50 µl | 0.251 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.319 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.2709 | SuLB92783, Ab052412 | Su | Ab | Ab | LB92783 | 052412 | 052412 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.5618 | 0.41131 | 1.5618 | 0.58167 | 0.43119
PROPARGITE | 2033 | 82685GCM35 | 2013-01-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 1.8526 | Supelco, Abs | LB92783, 052412 | Supelco LB92783: 50 µl & Abs 052412: 50 µl | 0.251 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.465 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.8526 | SuLB92783, Ab052412 | Su | Ab | Ab | LB92783 | 052412 | 052412 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 1.5618 | 0.41131 | 1.5618 | 0.58167 | 0.43119
PROPARGITE | 2033 | 82685GCM35 | 2013-11-23 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.81873 | Supelco, Abs, Crescent | LB99392, 042413, 10802AL | Supelco LB99392: 20 µl & Abs 042413: 20 µl & Crescent 10802AL: 10 µl | 0.0502 | PROPARGITE | E | 0.02 | 0.0411 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.81873 | SuLB99392, Ab042413, Cr10802AL | Su | Ab | Cr | LB99392 | 042413 | 10802AL |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 1 | 0.81873 |  | 0.81873 | 0 | 0
PROPARGITE | 2033 | 82685GCM35 | 2013-08-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.656 | Supelco, Crescent | LB99392, 04CC101 | Supelco LB99392: 50 µl & Crescent 04CC101: 50 µl | 0.125 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.082 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.656 | SuLB99392, Cr04CC101 | Su | Cr | Cr | LB99392 | 04CC101 | 04CC101 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.656 |  | 0.656 | 0 | 0
PROPARGITE | 2033 | 82685GCM35 | 2011-01-18 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.32849 | Supelco | LB77168 | Supelco LB77168: 40 µl | 0.049621 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.0163 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.32849 | Supelco LB77168 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.43659 | 0.081051 | 0.43509 | 0.1686 | 0.12498
PROPARGITE | 2033 | 82685GCM35 | 2011-02-09 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.37584 | Supelco | LB77168 | Supelco LB77168: 80 µl | 0.096052 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.0361 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.37584 | Supelco LB77168 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.43659 | 0.081051 | 0.43509 | 0.1686 | 0.12498
PROPARGITE | 2033 | 82685GCM35 | 2011-03-30 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.3519 | Supelco | LB77168 | Supelco LB77168: 40 µl | 0.04973 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.0175 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.3519 | Supelco LB77168 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.43659 | 0.081051 | 0.43509 | 0.1686 | 0.12498
PROPARGITE | 2033 | 82685GCM35 | 2011-05-25 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.56696 | Supelco | LB77168 | Supelco LB77168: 40 µl | 0.05062 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.0287 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.56696 | Supelco LB77168 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.43659 | 0.081051 | 0.43509 | 0.1686 | 0.12498
PROPARGITE | 2033 | 82685GCM35 | 2011-07-14 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.43911 | Supelco | LB77168 | Supelco LB77168: 80 µl | 0.09952 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.0437 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.43911 | Supelco LB77168 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.43659 | 0.081051 | 0.43509 | 0.1686 | 0.12498
PROPARGITE | 2033 | 82685GCM35 | 2011-07-20 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.5205 | Supelco | LB77168 | Supelco LB77168: 40 µl | 0.04976 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.0259 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.5205 | Supelco LB77168 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.43659 | 0.081051 | 0.43509 | 0.1686 | 0.12498
PROPARGITE | 2033 | 82685GCM35 | 2011-09-24 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.49638 | Supelco | LB77168 | Supelco LB77168: 40 µl | 0.04976 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.0247 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.49638 | Supelco LB77168 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.43659 | 0.081051 | 0.43509 | 0.1686 | 0.12498
PROPARGITE | 2033 | 82685GCM35 | 2011-10-02 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.42203 | Supelco | LB77168 | Supelco LB77168: 80 µl | 0.09952 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.042 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.42203 | Supelco LB77168 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.43659 | 0.081051 | 0.43509 | 0.1686 | 0.12498
PROPARGITE | 2033 | 82685GCM35 | 2011-11-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.43509 | Supelco | LB77168 | Supelco LB77168: 80 µl | 0.09952 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.0433 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.43509 | Supelco LB77168 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.43659 | 0.081051 | 0.43509 | 0.1686 | 0.12498
PROPARGITE | 2033 | 82685GCM35 | 2011-12-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.5205 | Supelco | LB77168 | Supelco LB77168: 40 µl | 0.04976 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.0259 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.5205 | Supelco LB77168 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.43659 | 0.081051 | 0.43509 | 0.1686 | 0.12498
PROPARGITE | 2033 | 82685GCM35 | 2012-03-09 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.34566 | Supelco | LB77168 | Supelco LB77168: 40 µl | 0.04976 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.0172 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.34566 | Supelco LB77168 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 11 | 0.43659 | 0.081051 | 0.43509 | 0.1686 | 0.12498
PROPARGITE | 2033 | 82685GCM35 | 2010-02-17 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.42291 | Ultra | CF-3558 | Ultra CF-3558: 40 µl | 0.07874 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.0333 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.42291 | Ultra CF-3558 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.75241 | 0.26709 | 0.75804 | 0.36918 | 0.27367
PROPARGITE | 2033 | 82685GCM35 | 2010-05-19 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0706 | Ultra | CF-3558 | Ultra CF-3558: 20 µl | 0.04063 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.0435 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0706 | Ultra CF-3558 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.75241 | 0.26709 | 0.75804 | 0.36918 | 0.27367
PROPARGITE | 2033 | 82685GCM35 | 2010-08-10 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.80335 | Ultra | CF-3558 | Ultra CF-3558: 40 µl | 0.081783 | PROPARGITE | . | 0.02 | 0.0657 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.80335 | Ultra CF-3558 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.75241 | 0.26709 | 0.75804 | 0.36918 | 0.27367
PROPARGITE | 2033 | 82685GCM35 | 2010-12-01 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.71273 | Ultra | CF-3558 | Ultra CF-3558: 20 µl | 0.040408 | PROPARGITE | E | 0.02 | 0.0288 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.71273 | Ultra CF-3558 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 4 | 0.75241 | 0.26709 | 0.75804 | 0.36918 | 0.27367