## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
TERBUFOS | 2033 | 82675GCM35 | 2013-06-26 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.26991 | Abs, ChemService | 042413, 1473000 | Abs 042413: 20 µl & ChemService 1473000: 20 µl | 0.0452 | TERBUFOS | . | 0.018 | 0.0122 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.26991 | Ab042413, Ch1473000 | Ab | Ch | Ch | 042413 | 1473000 | 1473000 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.26991 |  | 0.26991 | 0 | 0
TERBUFOS | 2033 | 82675GCM35 | 2013-10-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.9823 | Abs, Spex Organics, Crescent | 042413, T1130514013, 10802AL | Abs 042413: 50 µl & Spex Organics T1130514013: 50 µl & Crescent 10802AL: 20 µl | 0.113 | TERBUFOS | . | 0.018 | 0.111 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9823 | Ab042413, SpT114013, Cr10802AL | Ab | Sp | Cr | 042413 | T114013 | 10802AL |  | T114013 |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.9823 |  | 0.9823 | 0 | 0
TERBUFOS | 2033 | 82675GCM35 | 2012-12-06 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.69967 | Abs, ERA | 052412, 0507-12-04.2 | Abs 052412: 100 µl & ERA 0507-12-04.2: 100 µl | 0.303 | TERBUFOS | . | 0.018 | 0.212 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.69967 | Ab052412, ER05004.2 | Ab | ER | ER | 052412 | 05004.2 | 05004.2 |  | 05004.2 | 05004.2 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.47492 | 0.31785 | 0.47492 | 0.4495 | 0.33321
TERBUFOS | 2033 | 82675GCM35 | 2013-04-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.25017 | Abs, ERA | 052412, 0507-12-04.2 | Abs 052412: 50 µl & ERA 0507-12-04.2: 50 µl | 0.1515 | TERBUFOS | . | 0.018 | 0.0379 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.25017 | Ab052412, ER05004.2 | Ab | ER | ER | 052412 | 05004.2 | 05004.2 |  | 05004.2 | 05004.2 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.47492 | 0.31785 | 0.47492 | 0.4495 | 0.33321
TERBUFOS | 2033 | 82675GCM35 | 2012-08-14 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.57096 | Abs, Supelco | 052412, LB92783 | Abs 052412: 20 µl & Supelco LB92783: 20 µl | 0.0606 | TERBUFOS | . | 0.018 | 0.0346 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.57096 | Ab052412, SuLB92783 | Ab | Su | Su | 052412 | LB92783 | LB92783 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.57096 |  | 0.57096 | 0 | 0
TERBUFOS | 2033 | 82675GCM35 | 2012-06-16 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.65512 | Abs | 052412 | Abs 052412: 20 µl | 0.0606 | TERBUFOS | . | 0.018 | 0.0397 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.65512 | Abs 052412 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.65512 |  | 0.65512 | 0 | 0
TERBUFOS | 2033 | 82675GCM35 | 2013-12-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.69595 | Crescent, ChemService, Cresc | 04CC101, 1473000, 10802AL | Crescent 04CC101: 20 µl & ChemService 1473000: 20 µl & Crescent 10802AL: 20 µl | 0.0444 | TERBUFOS | . | 0.018 | 0.0309 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.69595 | Cr04CC101, Ch1473000, Cr10802A | Cr | Ch | Cr | 04CC101 | 1473000 | 10802AL |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.69595 |  | 0.69595 | 0 | 0
TERBUFOS | 2033 | 82675GCM35 | 2013-09-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.58108 | Crescent, Spex Organics | 04CC101, T1130514013 | Crescent 04CC101: 20 µl & Spex Organics T1130514013: 20 µl | 0.0444 | TERBUFOS | . | 0.018 | 0.0258 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.58108 | Cr04CC101, SpT114013 | Cr | Sp | Sp | 04CC101 | T114013 | T114013 |  | T114013 | T114013 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.58108 |  | 0.58108 | 0 | 0
TERBUFOS | 2033 | 82675GCM35 | 2012-09-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.73077 | Crescent, ERA | 05BB029, 0507-12-04.2 | Crescent 05BB029: 20 µl & ERA 0507-12-04.2: 20 µl | 0.0598 | TERBUFOS | . | 0.018 | 0.0437 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.73077 | Cr05BB029, ER05004.2 | Cr | ER | ER | 05BB029 | 05004.2 | 05004.2 |  | 05004.2 | 05004.2 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.4908 | 0.33936 | 0.4908 | 0.47993 | 0.35577
TERBUFOS | 2033 | 82675GCM35 | 2013-03-07 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.25084 | Crescent, ERA | 05BB029, 0507-12-04.2 | Crescent 05BB029: 20 µl & ERA 0507-12-04.2: 20 µl | 0.0598 | TERBUFOS | . | 0.018 | 0.015 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.25084 | Cr05BB029, ER05004.2 | Cr | ER | ER | 05BB029 | 05004.2 | 05004.2 |  | 05004.2 | 05004.2 | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.4908 | 0.33936 | 0.4908 | 0.47993 | 0.35577
TERBUFOS | 2033 | 82675GCM35 | 2013-09-24 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.65398 | ERA, Abs, Crescent | 0318-13-02.2, 042413, 10802AL | ERA 0318-13-02.2: 50 µl & Abs 042413: 50 µl & Crescent 10802AL: 10 µl | 0.113 | TERBUFOS | . | 0.018 | 0.0739 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.65398 | ER03102.2, Ab042413, Cr10802AL | ER | Ab | Cr | 03102.2 | 042413 | 10802AL | 03102.2 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.54712 | 0.15112 | 0.54712 | 0.21372 | 0.15843
TERBUFOS | 2033 | 82675GCM35 | 2014-01-10 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.44027 | ERA, Abs, Crescent | 0318-13-02.2, 042413, 10802AL | ERA 0318-13-02.2: 20 µl & Abs 042413: 20 µl & Crescent 10802AL: 10 µl | 0.0452 | TERBUFOS | . | 0.018 | 0.0199 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.44027 | ER03102.2, Ab042413, Cr10802AL | ER | Ab | Cr | 03102.2 | 042413 | 10802AL | 03102.2 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.54712 | 0.15112 | 0.54712 | 0.21372 | 0.15843
TERBUFOS | 2033 | 82675GCM35 | 2011-01-13 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.70901 | ERA | 0818-10-05 LS 2033#2 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 80 µl | 0.046544 | TERBUFOS | . | 0.018 | 0.033 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.70901 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.48542 | 0.1299 | 0.45299 | 0.16306 | 0.12087
TERBUFOS | 2033 | 82675GCM35 | 2011-02-08 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.57935 | ERA | 0818-10-05 LS 2033#2 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl | 0.022957 | TERBUFOS | . | 0.018 | 0.0133 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.57935 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.48542 | 0.1299 | 0.45299 | 0.16306 | 0.12087
TERBUFOS | 2033 | 82675GCM35 | 2011-02-28 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.36539 | ERA | 0818-10-05 LS 2033#2 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 80 µl | 0.046525 | TERBUFOS | . | 0.018 | 0.017 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.36539 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.48542 | 0.1299 | 0.45299 | 0.16306 | 0.12087
TERBUFOS | 2033 | 82675GCM35 | 2011-04-13 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.41629 | ERA | 0818-10-05 LS 2033#2 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl | 0.023541 | TERBUFOS | . | 0.018 | 0.0098 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.41629 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.48542 | 0.1299 | 0.45299 | 0.16306 | 0.12087
TERBUFOS | 2033 | 82675GCM35 | 2011-06-20 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.43551 | ERA | 0818-10-05 LS 2033#2 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl | 0.023651 | TERBUFOS | . | 0.018 | 0.0103 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.43551 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.48542 | 0.1299 | 0.45299 | 0.16306 | 0.12087
TERBUFOS | 2033 | 82675GCM35 | 2011-07-28 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.60684 | ERA | 0818-10-05 LS 2033#2 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl | 0.0234 | TERBUFOS | . | 0.018 | 0.0142 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.60684 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.48542 | 0.1299 | 0.45299 | 0.16306 | 0.12087
TERBUFOS | 2033 | 82675GCM35 | 2011-10-25 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.51282 | ERA | 0818-10-05 LS 2033#2 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl | 0.0234 | TERBUFOS | . | 0.018 | 0.012 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.51282 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.48542 | 0.1299 | 0.45299 | 0.16306 | 0.12087
TERBUFOS | 2033 | 82675GCM35 | 2011-12-03 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.2906 | ERA | 0818-10-05 LS 2033#2 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 80 µl | 0.0468 | TERBUFOS | . | 0.018 | 0.0136 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.2906 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.48542 | 0.1299 | 0.45299 | 0.16306 | 0.12087
TERBUFOS | 2033 | 82675GCM35 | 2012-03-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.45299 | ERA | 0818-10-05 LS 2033#2 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2: 40 µl | 0.0234 | TERBUFOS | . | 0.018 | 0.0106 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.45299 | ERA 0818-10-05 LS 2033#2 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 9 | 0.48542 | 0.1299 | 0.45299 | 0.16306 | 0.12087
TERBUFOS | 2033 | 82675GCM35 | 2009-09-03 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.84655 | NWQL | PSP2SP115C | NWQL PSP2SP115C: 75 µl | 0.074419 | TERBUFOS | . | 0.018 | 0.063 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84655 | NWQL PSP2SP115C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.84655 |  | 0.84655 | 0 | 0
TERBUFOS | 2033 | 82675GCM35 | 2010-06-30 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.66783 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.038782 | TERBUFOS | . | 0.018 | 0.0259 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.66783 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.8327 | 0.14694 | 0.88045 | 0.28199 | 0.20904
TERBUFOS | 2033 | 82675GCM35 | 2010-08-25 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.88045 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040547 | TERBUFOS | . | 0.018 | 0.0357 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88045 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.8327 | 0.14694 | 0.88045 | 0.28199 | 0.20904
TERBUFOS | 2033 | 82675GCM35 | 2010-12-16 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.94982 | NWQL | PSP2SP116C | NWQL PSP2SP116C: 40 µl | 0.040428 | TERBUFOS | . | 0.018 | 0.0384 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94982 | NWQL PSP2SP116C | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.8327 | 0.14694 | 0.88045 | 0.28199 | 0.20904
TERBUFOS | 2033 | 82675GCM35 | 2011-01-20 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.89668 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 100 µl | 0.1007 | TERBUFOS | . | 0.018 | 0.0903 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.89668 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.83351 | 0.056997 | 0.83721 | 0.08622 | 0.063914
TERBUFOS | 2033 | 82675GCM35 | 2011-03-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.85656 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 25 µl | 0.02475 | TERBUFOS | . | 0.018 | 0.0212 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85657 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.83351 | 0.056997 | 0.83721 | 0.08622 | 0.063914
TERBUFOS | 2033 | 82675GCM35 | 2011-04-20 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.76295 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 100 µl | 0.099483 | TERBUFOS | . | 0.018 | 0.0759 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.76295 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.83351 | 0.056997 | 0.83721 | 0.08622 | 0.063914
TERBUFOS | 2033 | 82675GCM35 | 2011-06-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.81786 | NWQL | PSP2SP117A | NWQL PSP2SP117A: 75 µl | 0.074096 | TERBUFOS | . | 0.018 | 0.0606 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.81786 | NWQL PSP2SP117A | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.83351 | 0.056997 | 0.83721 | 0.08622 | 0.063914
TERBUFOS | 2033 | 82675GCM35 | 2012-09-26 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.66667 | Restek, Abs | A088380, 052412 | Restek A088380: 20 µl & Abs 052412: 20 µl | 0.0606 | TERBUFOS | . | 0.018 | 0.0404 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.66667 | ReA088380, Ab052412 | Re | Ab | Ab | A088380 | 052412 | 052412 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.5429 | 0.17503 | 0.5429 | 0.24752 | 0.18349
TERBUFOS | 2033 | 82675GCM35 | 2013-03-18 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.41914 | Restek, Abs | A088380, 052412 | Restek A088380: 20 µl & Abs 052412: 20 µl | 0.0606 | TERBUFOS | . | 0.018 | 0.0254 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.41914 | ReA088380, Ab052412 | Re | Ab | Ab | A088380 | 052412 | 052412 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.5429 | 0.17503 | 0.5429 | 0.24752 | 0.18349
TERBUFOS | 2033 | 82675GCM35 | 2012-11-14 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.52508 | Restek, Crescent | A088380, 05BB029 | Restek A088380: 50 µl & Crescent 05BB029: 50 µl | 0.1495 | TERBUFOS | . | 0.018 | 0.0785 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.52508 | ReA088380, Cr05BB029 | Re | Cr | Cr | A088380 | 05BB029 | 05BB029 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.54849 | 0.033109 | 0.54849 | 0.046823 | 0.034709
TERBUFOS | 2033 | 82675GCM35 | 2013-02-06 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.57191 | Restek, Crescent | A088380, 05BB029 | Restek A088380: 100 µl & Crescent 05BB029: 100 µl | 0.299 | TERBUFOS | . | 0.018 | 0.171 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.57191 | ReA088380, Cr05BB029 | Re | Cr | Cr | A088380 | 05BB029 | 05BB029 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.54849 | 0.033109 | 0.54849 | 0.046823 | 0.034709
TERBUFOS | 2033 | 82675GCM35 | 2013-07-23 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.54801 | Restek, Abs | A093651, 012513 | Restek A093651: 20 µl & Abs 012513: 20 µl | 0.0604 | TERBUFOS | . | 0.018 | 0.0331 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.54801 | ReA093651, Ab012513 | Re | Ab | Ab | A093651 | 012513 | 012513 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.54801 |  | 0.54801 | 0 | 0
TERBUFOS | 2033 | 82675GCM35 | 2013-09-14 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.63907 | Restek, Abs, Crescent | A093651, 012513, 10802AL | Restek A093651: 50 µl & Abs 012513: 50 µl & Crescent 10802AL: 5 µl | 0.151 | TERBUFOS | . | 0.018 | 0.0965 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.63907 | ReA093651, Ab012513, Cr10802AL | Re | Ab | Cr | A093651 | 012513 | 10802AL |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.63907 |  | 0.63907 | 0 | 0
TERBUFOS | 2033 | 82675GCM35 | 2013-11-04 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.67162 | Restek, Abs, Crescent | A093651, 052412, 10802AL | Restek A093651: 20 µl & Abs 052412: 20 µl & Crescent 10802AL: 5 µl | 0.0606 | TERBUFOS | . | 0.018 | 0.0407 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.67162 | ReA093651, Ab052412, Cr10802AL | Re | Ab | Cr | A093651 | 052412 | 10802AL |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.73845 | 0.094514 | 0.73845 | 0.13366 | 0.099083
TERBUFOS | 2033 | 82675GCM35 | 2014-01-08 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.80528 | Restek, Abs, Crescent | A093651, 052412, 10802AL | Restek A093651: 20 µl & Abs 052412: 20 µl & Crescent 10802AL: 5 µl | 0.0606 | TERBUFOS | . | 0.018 | 0.0488 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.80528 | ReA093651, Ab052412, Cr10802AL | Re | Ab | Cr | A093651 | 052412 | 10802AL |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.73845 | 0.094514 | 0.73845 | 0.13366 | 0.099083
TERBUFOS | 2033 | 82675GCM35 | 2009-08-25 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.77242 | Restek | A063025 | Restek A063025: 40 µl | 0.11652 | TERBUFOS | . | 0.018 | 0.09 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.77242 | Restek A063025 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.78121 | 0.01243 | 0.78121 | 0.017579 | 0.013031
TERBUFOS | 2033 | 82675GCM35 | 2009-12-11 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.79 | Restek | A063025 | Restek A063025: 25 µl | 0.072152 | TERBUFOS | . | 0.018 | 0.057 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.79 | Restek A063025 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.78121 | 0.01243 | 0.78121 | 0.017579 | 0.013031
TERBUFOS | 2033 | 82675GCM35 | 2012-08-29 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.64548 | Spex Organics, Crescent | T1120530013, 05BB029 | Spex Organics T1120530013: 20 µl & Crescent 05BB029: 20 µl | 0.0598 | TERBUFOS | . | 0.018 | 0.0386 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.64548 | SpT110013, Cr05BB029 | Sp | Cr | Cr | T110013 | 05BB029 | 05BB029 | T110013 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.73579 | 0.1277 | 0.73579 | 0.1806 | 0.13388
TERBUFOS | 2033 | 82675GCM35 | 2012-12-20 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.82609 | Spex Organics, Crescent | T1120530013, 05BB029 | Spex Organics T1120530013: 100 µl & Crescent 05BB029: 100 µl | 0.299 | TERBUFOS | . | 0.018 | 0.247 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.82609 | SpT110013, Cr05BB029 | Sp | Cr | Cr | T110013 | 05BB029 | 05BB029 | T110013 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.73579 | 0.1277 | 0.73579 | 0.1806 | 0.13388
TERBUFOS | 2033 | 82675GCM35 | 2010-06-16 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.57436 | Spex Organics | T1090901009 | Spex Organics T1090901009: 20 µl | 0.03012 | TERBUFOS | E | 0.018 | 0.0173 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.57436 | Spex Organics T1090901009 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 4 | 0.63924 | 0.070285 | 0.62169 | 0.083574 | 0.061953
TERBUFOS | 2033 | 82675GCM35 | 2010-07-15 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.7392 | Spex Organics | T1090901009 | Spex Organics T1090901009: 100 µl | 0.15152 | TERBUFOS | . | 0.018 | 0.112 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.7392 | Spex Organics T1090901009 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.63924 | 0.070285 | 0.62169 | 0.083574 | 0.061953
TERBUFOS | 2033 | 82675GCM35 | 2010-09-30 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.62054 | Spex Organics | T1090901009 | Spex Organics T1090901009: 20 µl | 0.030618 | TERBUFOS | . | 0.018 | 0.019 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.62054 | Spex Organics T1090901009 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.63924 | 0.070285 | 0.62169 | 0.083574 | 0.061953
TERBUFOS | 2033 | 82675GCM35 | 2010-12-22 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.62285 | Spex Organics | T1090901009 | Spex Organics T1090901009: 40 µl | 0.061652 | TERBUFOS | . | 0.018 | 0.0384 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.62285 | Spex Organics T1090901009 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.63924 | 0.070285 | 0.62169 | 0.083574 | 0.061953
TERBUFOS | 2033 | 82675GCM35 | 2011-01-11 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.45647 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 80 µl | 0.047539 | TERBUFOS | . | 0.018 | 0.0217 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.45647 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.59926 | 0.097127 | 0.59972 | 0.1625 | 0.12046
TERBUFOS | 2033 | 82675GCM35 | 2011-01-21 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.72652 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 40 µl | 0.02395 | TERBUFOS | . | 0.018 | 0.0174 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.72652 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.59926 | 0.097127 | 0.59972 | 0.1625 | 0.12046
TERBUFOS | 2033 | 82675GCM35 | 2011-02-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.5019 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 40 µl | 0.024109 | TERBUFOS | . | 0.018 | 0.0121 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.5019 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.59926 | 0.097127 | 0.59972 | 0.1625 | 0.12046
TERBUFOS | 2033 | 82675GCM35 | 2011-03-23 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.59972 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 40 µl | 0.023511 | TERBUFOS | . | 0.018 | 0.0141 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.59972 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.59926 | 0.097127 | 0.59972 | 0.1625 | 0.12046
TERBUFOS | 2033 | 82675GCM35 | 2011-05-14 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.60582 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 40 µl | 0.024265 | TERBUFOS | . | 0.018 | 0.0147 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.60582 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.59926 | 0.097127 | 0.59972 | 0.1625 | 0.12046
TERBUFOS | 2033 | 82675GCM35 | 2011-07-07 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.65 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 80 µl | 0.048 | TERBUFOS | . | 0.018 | 0.0312 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.65 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.59926 | 0.097127 | 0.59972 | 0.1625 | 0.12046
TERBUFOS | 2033 | 82675GCM35 | 2011-09-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.74583 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 40 µl | 0.024 | TERBUFOS | . | 0.018 | 0.0179 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.74583 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.59926 | 0.097127 | 0.59972 | 0.1625 | 0.12046
TERBUFOS | 2033 | 82675GCM35 | 2011-09-29 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.525 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 80 µl | 0.048 | TERBUFOS | . | 0.018 | 0.0252 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.525 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.59926 | 0.097127 | 0.59972 | 0.1625 | 0.12046
TERBUFOS | 2033 | 82675GCM35 | 2011-11-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.55417 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 40 µl | 0.024 | TERBUFOS | . | 0.018 | 0.0133 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.55417 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.59926 | 0.097127 | 0.59972 | 0.1625 | 0.12046
TERBUFOS | 2033 | 82675GCM35 | 2011-12-21 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.6875 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 80 µl | 0.048 | TERBUFOS | . | 0.018 | 0.033 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.6875 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.59926 | 0.097127 | 0.59972 | 0.1625 | 0.12046
TERBUFOS | 2033 | 82675GCM35 | 2012-01-27 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.6875 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 80 µl | 0.048 | TERBUFOS | . | 0.018 | 0.033 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.6875 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.59926 | 0.097127 | 0.59972 | 0.1625 | 0.12046
TERBUFOS | 2033 | 82675GCM35 | 2012-04-05 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.59167 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 40 µl | 0.024 | TERBUFOS | E | 0.018 | 0.0142 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.59167 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 13 | 0.59926 | 0.097127 | 0.59972 | 0.1625 | 0.12046
TERBUFOS | 2033 | 82675GCM35 | 2012-06-02 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.45833 | Spex Organics | T1100628017 | Spex Organics T1100628017: 40 µl | 0.024 | TERBUFOS | . | 0.018 | 0.011 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.45833 | Spex Organics T1100628017 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 13 | 0.59926 | 0.097127 | 0.59972 | 0.1625 | 0.12046
TERBUFOS | 2033 | 82675GCM35 | 2012-10-18 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.64554 | Supelco, Abs | LB92783, 052412 | Supelco LB92783: 50 µl & Abs 052412: 50 µl | 0.1515 | TERBUFOS | . | 0.018 | 0.0978 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.64554 | SuLB92783, Ab052412 | Su | Ab | Ab | LB92783 | 052412 | 052412 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.60627 | 0.055542 | 0.60627 | 0.078548 | 0.058227
TERBUFOS | 2033 | 82675GCM35 | 2013-01-17 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.567 | Supelco, Abs | LB92783, 052412 | Supelco LB92783: 50 µl & Abs 052412: 50 µl | 0.1515 | TERBUFOS | . | 0.018 | 0.0859 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.567 | SuLB92783, Ab052412 | Su | Ab | Ab | LB92783 | 052412 | 052412 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.60627 | 0.055542 | 0.60627 | 0.078548 | 0.058227
TERBUFOS | 2033 | 82675GCM35 | 2013-11-23 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.73451 | Supelco, Abs, Crescent | LB99392, 042413, 10802AL | Supelco LB99392: 20 µl & Abs 042413: 20 µl & Crescent 10802AL: 10 µl | 0.0452 | TERBUFOS | . | 0.018 | 0.0332 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.73451 | SuLB99392, Ab042413, Cr10802AL | Su | Ab | Cr | LB99392 | 042413 | 10802AL |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.73451 |  | 0.73451 | 0 | 0
TERBUFOS | 2033 | 82675GCM35 | 2013-08-19 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.24775 | Supelco, Crescent | LB99392, 04CC101 | Supelco LB99392: 50 µl & Crescent 04CC101: 50 µl | 0.111 | TERBUFOS | . | 0.018 | 0.0275 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.24775 | SuLB99392, Cr04CC101 | Su | Cr | Cr | LB99392 | 04CC101 | 04CC101 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 1 | 0.24775 |  | 0.24775 | 0 | 0
TERBUFOS | 2033 | 82675GCM35 | 2009-09-29 | 2007-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.62953 | Supelco | LB60731 | Supelco LB60731: 25 µl | 0.071482 | TERBUFOS | . | 0.018 | 0.045 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.62953 | Supelco LB60731 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.58147 | 0.06796 | 0.58147 | 0.09611 | 0.071245
TERBUFOS | 2033 | 82675GCM35 | 2010-01-27 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.53342 | Supelco | LB60731 | Supelco LB60731: 25 µl | 0.071239 | TERBUFOS | . | 0.018 | 0.038 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.53342 | Supelco LB60731 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 2 | 0.58147 | 0.06796 | 0.58147 | 0.09611 | 0.071245
TERBUFOS | 2033 | 82675GCM35 | 2010-02-17 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.53509 | Ultra | CF-3558 | Ultra CF-3558: 40 µl | 0.059055 | TERBUFOS | . | 0.018 | 0.0316 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.53509 | Ultra CF-3558 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.74269 | 0.26432 | 0.65339 | 0.32336 | 0.2397
TERBUFOS | 2033 | 82675GCM35 | 2010-05-19 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.1289 | Ultra | CF-3558 | Ultra CF-3558: 20 µl | 0.030472 | TERBUFOS | . | 0.018 | 0.0344 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1289 | Ultra CF-3558 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.74269 | 0.26432 | 0.65339 | 0.32336 | 0.2397
TERBUFOS | 2033 | 82675GCM35 | 2010-08-10 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.67985 | Ultra | CF-3558 | Ultra CF-3558: 40 µl | 0.061337 | TERBUFOS | . | 0.018 | 0.0417 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.67985 | Ultra CF-3558 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.74269 | 0.26432 | 0.65339 | 0.32336 | 0.2397
TERBUFOS | 2033 | 82675GCM35 | 2010-12-01 | 2010-10-01 | 2050-09-30 | ug/L | 0.62694 | Ultra | CF-3558 | Ultra CF-3558: 20 µl | 0.030306 | TERBUFOS | . | 0.018 | 0.019 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.62694 | Ultra CF-3558 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 4 | 0.74269 | 0.26432 | 0.65339 | 0.32336 | 0.2397