## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
BENDIOCARB | 2060 | 50299LCM29 | 2013-11-07 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.90909 | Abs, Accu, NSI | 042513, 213041030, 050613 | Abs 042513: 20 µl & Accu 213041030: 20 µl & NSI 050613: 20 µl | 0.0594 | BENDIOCARB | E | 0.04 | 0.054 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90909 | Ab042513, Ac2131030, NS050613 | Ab | Ac | NS | 042513 | 2131030 | 050613 |  | 2131030 |  | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 1 | 0.90909 |  | 0.90909 | 0 | 0
BENDIOCARB | 2060 | 50299LCM29 | 2013-07-19 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.98316 | Abs, ChemService | 042513, 1448600 | Abs 042513: 50 µl & ChemService 1448600: 50 µl | 0.1485 | BENDIOCARB | E | 0.04 | 0.146 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.98316 | Ab042513, Ch1448600 | Ab | Ch | Ch | 042513 | 1448600 | 1448600 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 1 | 0.98316 |  | 0.98316 | 0 | 0
BENDIOCARB | 2060 | 50299LCM29 | 2013-11-07 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.90909 | Abs, NSI | 042513, 042213HPLC | Abs 042513: 20 µl & NSI 042213HPLC: 20 µl | 0.0594 | BENDIOCARB | E | 0.04 | 0.054 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90909 | Ab042513, NS042HPLC | Ab | NS | NS | 042513 | 042HPLC | 042HPLC |  | 042HPLC | 042HPLC | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 1 | 0.90909 |  | 0.90909 | 0 | 0
BENDIOCARB | 2060 | 50299LCM29 | 2013-06-26 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.88889 | Abs, NSI, NSI | 042513, 042213HPLC, 050613 | Abs 042513: 50 µl & NSI 042213HPLC: 50 µl & NSI 050613: 50 µl | 0.1485 | BENDIOCARB | E | 0.04 | 0.132 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88889 | Ab042513, NS042HPLC, NS050613 | Ab | NS | NS | 042513 | 042HPLC | 050613 |  | 042HPLC |  | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 1 | 0.88889 |  | 0.88889 | 0 | 0
BENDIOCARB | 2060 | 50299LCM29 | 2014-01-16 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.85859 | Abs, Supelco, NSI | 042513, LC01386, 050613 | Abs 042513: 20 µl & Supelco LC01386: 20 µl & NSI 050613: 20 µl | 0.0594 | BENDIOCARB | E | 0.04 | 0.051 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85859 | Ab042513, SuLC01386, NS050613 | Ab | Su | NS | 042513 | LC01386 | 050613 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 1 | 0.85859 |  | 0.85859 | 0 | 0
BENDIOCARB | 2060 | 50299LCM29 | 2012-11-13 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 2.292 | Abs, ChemService | 052312, 396400 | Abs 052312: 50 µl & ChemService 396400: 50 µl | 0.25 | BENDIOCARB | E | 0.04 | 0.573 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 2.292 | Ab052312, Ch396400 | Ab | Ch | Ch | 052312 | 396400 | 396400 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 2 | 1.648 | 0.91075 | 1.648 | 1.288 | 0.95478 | 2
BENDIOCARB | 2060 | 50299LCM29 | 2013-03-12 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.004 | Abs, ChemService | 052312, 396400 | Abs 052312: 100 µl & ChemService 396400: 100 µl | 0.5 | BENDIOCARB | E | 0.04 | 0.502 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.004 | Ab052312, Ch396400 | Ab | Ch | Ch | 052312 | 396400 | 396400 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 2 | 1.648 | 0.91075 | 1.648 | 1.288 | 0.95478
BENDIOCARB | 2060 | 50299LCM29 | 2012-12-05 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.97 | Abs, NSI, NSI | 052312, 062612-01, 718L-01-01 | Abs 052312: 20 µl & NSI 062612-01: 20 µl & NSI 718L-01-01: 20 µl | 0.1 | BENDIOCARB | E | 0.04 | 0.097 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97 | Ab052312, NS0622-01, NS7181-01 | Ab | NS | NS | 052312 | 0622-01 | 7181-01 |  | 0622-01 | 7181-01 | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 1 | 0.97 |  | 0.97 | 0 | 0
BENDIOCARB | 2060 | 50299LCM29 | 2012-08-22 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.26 | Abs, Restek | 052312, A088383 | Abs 052312: 20 µl & Restek A088383: 20 µl | 0.1 | BENDIOCARB | E | 0.04 | 0.126 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.26 | Ab052312, ReA088383 | Ab | Re | Re | 052312 | A088383 | A088383 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 1 | 1.26 |  | 1.26 | 0 | 0
BENDIOCARB | 2060 | 50299LCM29 | 2013-03-12 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.048 | Abs, Supelco | 052312, LB92941 | Abs 052312: 50 µl & Supelco LB92941: 50 µl | 0.25 | BENDIOCARB | E | 0.04 | 0.262 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.048 | Ab052312, SuLB92941 | Ab | Su | Su | 052312 | LB92941 | LB92941 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 2 | 1.014 | 0.048083 | 1.014 | 0.068 | 0.050408
BENDIOCARB | 2060 | 50299LCM29 | 2013-05-02 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.98 | Abs, Supelco | 052312, LB92941 | Abs 052312: 50 µl & Supelco LB92941: 50 µl | 0.25 | BENDIOCARB | E | 0.04 | 0.245 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.98 | Ab052312, SuLB92941 | Ab | Su | Su | 052312 | LB92941 | LB92941 |  |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 2 | 1.014 | 0.048083 | 1.014 | 0.068 | 0.050408
BENDIOCARB | 2060 | 50299LCM29 | 2008-05-16 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.81917 | Crescent | 07GG007 | Crescent 07GG007: 50 µl | 0.069583 | BENDIOCARB | . | 0.04 | 0.057 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.81917 | Crescent 07GG007 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.84093 | 0.025955 | 0.83396 | 0.050486 | 0.037425
BENDIOCARB | 2060 | 50299LCM29 | 2008-07-08 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.83396 | Crescent | 07GG007 | Crescent 07GG007: 50 µl | 0.069548 | BENDIOCARB | . | 0.04 | 0.058 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83396 | Crescent 07GG007 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 3 | 0.84093 | 0.025955 | 0.83396 | 0.050486 | 0.037425
BENDIOCARB | 2060 | 50299LCM29 | 2008-08-27 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.86966 | Crescent | 07GG007 | Crescent 07GG007: 50 µl | 0.068993 | BENDIOCARB | E | 0.04 | 0.06 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86966 | Crescent 07GG007 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 3 | 0.84093 | 0.025955 | 0.83396 | 0.050486 | 0.037425
BENDIOCARB | 2060 | 50299LCM29 | 2009-11-19 | 2009-10-01 | 2009-12-31 | ug/L | 0.93268 | Crescent | 08LL073 | Crescent 08LL073: 40 µl | 0.067547 | BENDIOCARB | . | 0.04 | 0.063 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.93268 | Crescent 08LL073 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0223 | 0.075315 | 1.0252 | 0.063365 | 0.046972
BENDIOCARB | 2060 | 50299LCM29 | 2010-03-17 | 2010-01-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.1334 | Crescent | 08LL073 | Crescent 08LL073: 40 µl | 0.069701 | BENDIOCARB | E | 0.04 | 0.079 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1334 | Crescent 08LL073 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 5 | 1.0223 | 0.075315 | 1.0252 | 0.063365 | 0.046972
BENDIOCARB | 2060 | 50299LCM29 | 2010-06-15 | 2010-01-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.97848 | Crescent | 08LL073 | Crescent 08LL073: 40 µl | 0.070517 | BENDIOCARB | E | 0.04 | 0.069 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97848 | Crescent 08LL073 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 5 | 1.0223 | 0.075315 | 1.0252 | 0.063365 | 0.046972
BENDIOCARB | 2060 | 50299LCM29 | 2010-07-26 | 2010-01-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.0252 | Crescent | 08LL073 | Crescent 08LL073: 40 µl | 0.067307 | BENDIOCARB | E | 0.04 | 0.069 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0252 | Crescent 08LL073 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 5 | 1.0223 | 0.075315 | 1.0252 | 0.063365 | 0.046972
BENDIOCARB | 2060 | 50299LCM29 | 2010-10-28 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.0418 | Crescent | 08LL073 | Crescent 08LL073: 80 µl | 0.13534 | BENDIOCARB | E | 0.04 | 0.141 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0418 | Crescent 08LL073 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 5 | 1.0223 | 0.075315 | 1.0252 | 0.063365 | 0.046972
BENDIOCARB | 2060 | 50299LCM29 | 2010-11-29 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.89039 | Crescent | 163162 | Crescent 163162: 40 µl | 0.075247 | BENDIOCARB | E | 0.04 | 0.067 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.8904 | Crescent 163162 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 10 | 0.92488 | 0.10928 | 0.94079 | 0.068897 | 0.051073
BENDIOCARB | 2060 | 50299LCM29 | 2011-02-24 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.0199 | Crescent | 163162 | Crescent 163162: 40 µl | 0.074517 | BENDIOCARB | E | 0.04 | 0.076 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0199 | Crescent 163162 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 10 | 0.92488 | 0.10928 | 0.94079 | 0.068897 | 0.051073
BENDIOCARB | 2060 | 50299LCM29 | 2011-04-13 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.0433 | Crescent | 163162 | Crescent 163162: 100 µl | 0.18979 | BENDIOCARB | E | 0.04 | 0.198 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0433 | Crescent 163162 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 10 | 0.92488 | 0.10928 | 0.94079 | 0.068897 | 0.051073
BENDIOCARB | 2060 | 50299LCM29 | 2011-05-20 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.98469 | Crescent | 163162 | Crescent 163162: 40 µl | 0.075151 | BENDIOCARB | E | 0.04 | 0.074 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.98469 | Crescent 163162 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 10 | 0.92488 | 0.10928 | 0.94079 | 0.068897 | 0.051073
BENDIOCARB | 2060 | 50299LCM29 | 2011-07-18 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.91579 | Crescent | 163162 | Crescent 163162: 100 µl | 0.19 | BENDIOCARB | E | 0.04 | 0.174 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91579 | Crescent 163162 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 10 | 0.92488 | 0.10928 | 0.94079 | 0.068897 | 0.051073
BENDIOCARB | 2060 | 50299LCM29 | 2011-07-19 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.64474 | Crescent | 163162 | Crescent 163162: 40 µl | 0.076 | BENDIOCARB | E | 0.04 | 0.049 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.64474 | Crescent 163162 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 10 | 0.92488 | 0.10928 | 0.94079 | 0.068897 | 0.051073
BENDIOCARB | 2060 | 50299LCM29 | 2011-10-31 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.93421 | Crescent | 163162 | Crescent 163162: 40 µl | 0.076 | BENDIOCARB | E | 0.04 | 0.071 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.93421 | Crescent 163162 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 10 | 0.92488 | 0.10928 | 0.94079 | 0.068897 | 0.051073
BENDIOCARB | 2060 | 50299LCM29 | 2012-01-05 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.94737 | Crescent | 163162 | Crescent 163162: 100 µl | 0.19 | BENDIOCARB | E | 0.04 | 0.18 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94737 | Crescent 163162 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 10 | 0.92488 | 0.10928 | 0.94079 | 0.068897 | 0.051073
BENDIOCARB | 2060 | 50299LCM29 | 2012-03-06 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.94737 | Crescent | 163162 | Crescent 163162: 40 µl | 0.076 | BENDIOCARB | E | 0.04 | 0.072 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94737 | Crescent 163162 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 10 | 0.92488 | 0.10928 | 0.94079 | 0.068897 | 0.051073
BENDIOCARB | 2060 | 50299LCM29 | 2012-06-20 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.92105 | Crescent | 163162 | Crescent 163162: 40 µl | 0.076 | BENDIOCARB | E | 0.04 | 0.07 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92105 | Crescent 163162 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 10 | 0.92488 | 0.10928 | 0.94079 | 0.068897 | 0.051073
BENDIOCARB | 2060 | 50299LCM29 | 2008-12-09 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.98866 | ERA | 0813-08-07Polar | ERA 0813-08-07Polar: 50 µl | 0.092043 | BENDIOCARB | . | 0.04 | 0.091 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.98866 | ERA 0813-08-07Polar | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0019 | 0.066143 | 0.98866 | 0.034126 | 0.025297
BENDIOCARB | 2060 | 50299LCM29 | 2008-12-09 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.95276 | ERA | 0813-08-07Polar | ERA 0813-08-07Polar: 30 µl | 0.053529 | BENDIOCARB | . | 0.04 | 0.051 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.95276 | ERA 0813-08-07Polar | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0019 | 0.066143 | 0.98866 | 0.034126 | 0.025297
BENDIOCARB | 2060 | 50299LCM29 | 2009-05-28 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.95901 | ERA | 0813-08-07Polar | ERA 0813-08-07Polar: 30 µl | 0.054222 | BENDIOCARB | . | 0.04 | 0.052 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.95902 | ERA 0813-08-07Polar | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0019 | 0.066143 | 0.98866 | 0.034126 | 0.025297
BENDIOCARB | 2060 | 50299LCM29 | 2009-08-06 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1159 | ERA | 0813-08-07Polar | ERA 0813-08-07Polar: 30 µl | 0.053769 | BENDIOCARB | . | 0.04 | 0.06 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1159 | ERA 0813-08-07Polar | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0019 | 0.066143 | 0.98866 | 0.034126 | 0.025297
BENDIOCARB | 2060 | 50299LCM29 | 2009-09-22 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.99314 | ERA | 0813-08-07Polar | ERA 0813-08-07Polar: 50 µl | 0.089615 | BENDIOCARB | . | 0.04 | 0.089 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.99314 | ERA 0813-08-07Polar | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 1.0019 | 0.066143 | 0.98866 | 0.034126 | 0.025297
BENDIOCARB | 2060 | 50299LCM29 | 2009-12-29 | 2009-10-01 | 2009-12-31 | ug/L | 0.87636 | NSI | 090309-01HPLC | NSI 090309-01HPLC: 80 µl | 0.13123 | BENDIOCARB | E | 0.04 | 0.115 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87636 | NSI 090309-01HPLC | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 4 | 1.0408 | 0.16343 | 1.0275 | 0.26777 | 0.1985
BENDIOCARB | 2060 | 50299LCM29 | 2010-05-20 | 2010-01-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.9375 | NSI | 090309-01HPLC | NSI 090309-01HPLC: 40 µl | 0.0672 | BENDIOCARB | E | 0.04 | 0.063 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.9375 | NSI 090309-01HPLC | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 4 | 1.0408 | 0.16343 | 1.0275 | 0.26777 | 0.1985
BENDIOCARB | 2060 | 50299LCM29 | 2010-07-01 | 2010-01-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.1175 | NSI | 090309-01HPLC | NSI 090309-01HPLC: 80 µl | 0.13602 | BENDIOCARB | E | 0.04 | 0.152 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1175 | NSI 090309-01HPLC | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 4 | 1.0408 | 0.16343 | 1.0275 | 0.26777 | 0.1985
BENDIOCARB | 2060 | 50299LCM29 | 2010-09-01 | 2010-01-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.232 | NSI | 090309-01HPLC | NSI 090309-01HPLC: 40 µl | 0.065749 | BENDIOCARB | E | 0.04 | 0.081 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.232 | NSI 090309-01HPLC | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 4 | 1.0408 | 0.16343 | 1.0275 | 0.26777 | 0.1985
BENDIOCARB | 2060 | 50299LCM29 | 2010-05-03 | 2010-01-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.1104 | NWQL, NWQL | LCL11SP079A, LCL11SP079B | NWQL LCL11SP079A: 50 µl & NWQL LCL11SP079B: 50 µl | 0.12608 | BENDIOCARB | E | 0.04 | 0.14 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1104 | NWLCL079A, NWLCL079B | NW | NW | NW | LCL079A | LCL079B | LCL079B | LCL079A | LCL079B | LCL079B | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 3 | 1.2061 | 0.14186 | 1.139 | 0.25875 | 0.19181
BENDIOCARB | 2060 | 50299LCM29 | 2010-07-27 | 2010-01-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.139 | NWQL, NWQL | LCL11SP079A, LCL11SP079B | NWQL LCL11SP079A: 50 µl & NWQL LCL11SP079B: 50 µl | 0.12468 | BENDIOCARB | E | 0.04 | 0.142 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.139 | NWLCL079A, NWLCL079B | NW | NW | NW | LCL079A | LCL079B | LCL079B | LCL079A | LCL079B | LCL079B | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 3 | 1.2061 | 0.14186 | 1.139 | 0.25875 | 0.19181
BENDIOCARB | 2060 | 50299LCM29 | 2010-09-21 | 2010-01-01 | 2010-09-30 | ug/L | 1.3691 | NWQL, NWQL | LCL11SP079A, LCL11SP079B | NWQL LCL11SP079A: 50 µl & NWQL LCL11SP079B: 50 µl | 0.12563 | BENDIOCARB | E | 0.04 | 0.172 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.3691 | NWLCL079A, NWLCL079B | NW | NW | NW | LCL079A | LCL079B | LCL079B | LCL079A | LCL079B | LCL079B | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 3 | 1.2061 | 0.14186 | 1.139 | 0.25875 | 0.19181
BENDIOCARB | 2060 | 50299LCM29 | 2008-04-30 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.92449 | NWQL, NWQL | LCL10SP087A, LCL10SP087B | NWQL LCL10SP087A: 75 µl & NWQL LCL10SP087B: 75 µl | 0.18605 | BENDIOCARB | . | 0.04 | 0.172 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92449 | NWLCL087A, NWLCL087B | NW | NW | NW | LCL087A | LCL087B | LCL087B | LCL087A | LCL087B | LCL087B | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 7 | 1.3329 | 0.68656 | 0.98769 | 0.92747 | 0.68753
BENDIOCARB | 2060 | 50299LCM29 | 2008-06-19 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.87255 | NWQL, NWQL | LCL10SP087A, LCL10SP087B | NWQL LCL10SP087A: 75 µl & NWQL LCL10SP087B: 75 µl | 0.18681 | BENDIOCARB | . | 0.04 | 0.163 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87255 | NWLCL087A, NWLCL087B | NW | NW | NW | LCL087A | LCL087B | LCL087B | LCL087A | LCL087B | LCL087B | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 7 | 1.3329 | 0.68656 | 0.98769 | 0.92747 | 0.68753
BENDIOCARB | 2060 | 50299LCM29 | 2008-07-30 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.93128 | NWQL, NWQL | LCL10SP087A, LCL10SP087B | NWQL LCL10SP087A: 75 µl & NWQL LCL10SP087B: 75 µl | 0.18469 | BENDIOCARB | . | 0.04 | 0.172 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.93128 | NWLCL087A, NWLCL087B | NW | NW | NW | LCL087A | LCL087B | LCL087B | LCL087A | LCL087B | LCL087B | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 7 | 1.3329 | 0.68656 | 0.98769 | 0.92747 | 0.68753
BENDIOCARB | 2060 | 50299LCM29 | 2009-03-26 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.98769 | NWQL, NWQL | LCL10SP087A, LCL10SP087B | NWQL LCL10SP087A: 75 µl & NWQL LCL10SP087B: 75 µl | 0.19743 | BENDIOCARB | . | 0.04 | 0.195 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.98769 | NWLCL087A, NWLCL087B | NW | NW | NW | LCL087A | LCL087B | LCL087B | LCL087A | LCL087B | LCL087B | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 7 | 1.3329 | 0.68656 | 0.98769 | 0.92747 | 0.68753
BENDIOCARB | 2060 | 50299LCM29 | 2009-05-06 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 2.6869 | NWQL, NWQL | LCL10SP087A, LCL10SP087B | NWQL LCL10SP087A: 75 µl & NWQL LCL10SP087B: 75 µl | 0.18795 | BENDIOCARB | E | 0.04 | 0.505 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 2.6869 | NWLCL087A, NWLCL087B | NW | NW | NW | LCL087A | LCL087B | LCL087B | LCL087A | LCL087B | LCL087B | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 7 | 1.3329 | 0.68656 | 0.98769 | 0.92747 | 0.68753 | 2
BENDIOCARB | 2060 | 50299LCM29 | 2009-06-17 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0753 | NWQL, NWQL | LCL10SP087A, LCL10SP087B | NWQL LCL10SP087A: 75 µl & NWQL LCL10SP087B: 75 µl | 0.18507 | BENDIOCARB | . | 0.04 | 0.199 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0753 | NWLCL087A, NWLCL087B | NW | NW | NW | LCL087A | LCL087B | LCL087B | LCL087A | LCL087B | LCL087B | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 7 | 1.3329 | 0.68656 | 0.98769 | 0.92747 | 0.68753
BENDIOCARB | 2060 | 50299LCM29 | 2009-07-28 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.852 | NWQL, NWQL | LCL10SP087A, LCL10SP087B | NWQL LCL10SP087A: 75 µl & NWQL LCL10SP087B: 75 µl | 0.18737 | BENDIOCARB | E | 0.04 | 0.347 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.852 | NWLCL087A, NWLCL087B | NW | NW | NW | LCL087A | LCL087B | LCL087B | LCL087A | LCL087B | LCL087B | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 7 | 1.3329 | 0.68656 | 0.98769 | 0.92747 | 0.68753
BENDIOCARB | 2060 | 50299LCM29 | 2008-12-10 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.91123 | Restek, Restek | A063332, A062398 | Restek A063332: 30 µl & Restek A062398: 30 µl | 0.054871 | BENDIOCARB | . | 0.04 | 0.05 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91123 | ReA063332, ReA062398 | Re | Re | Re | A063332 | A062398 | A062398 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.99085 | 0.076073 | 0.97011 | 0.095675 | 0.070923
BENDIOCARB | 2060 | 50299LCM29 | 2008-12-31 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.97011 | Restek, Restek | A063332, A062398 | Restek A063332: 50 µl & Restek A062398: 50 µl | 0.092773 | BENDIOCARB | . | 0.04 | 0.09 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97011 | ReA063332, ReA062398 | Re | Re | Re | A063332 | A062398 | A062398 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.99085 | 0.076073 | 0.97011 | 0.095675 | 0.070923
BENDIOCARB | 2060 | 50299LCM29 | 2009-04-10 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0346 | Restek, Restek | A063332, A062398 | Restek A063332: 30 µl & Restek A062398: 30 µl | 0.057026 | BENDIOCARB | . | 0.04 | 0.059 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0346 | ReA063332, ReA062398 | Re | Re | Re | A063332 | A062398 | A062398 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.99085 | 0.076073 | 0.97011 | 0.095675 | 0.070923
BENDIOCARB | 2060 | 50299LCM29 | 2009-07-11 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0993 | Restek, Restek | A063332, A062398 | Restek A063332: 30 µl & Restek A062398: 30 µl | 0.054578 | BENDIOCARB | . | 0.04 | 0.06 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0993 | ReA063332, ReA062398 | Re | Re | Re | A063332 | A062398 | A062398 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.99085 | 0.076073 | 0.97011 | 0.095675 | 0.070923
BENDIOCARB | 2060 | 50299LCM29 | 2009-09-01 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.93894 | Restek, Restek | A063332, A062398 | Restek A063332: 50 µl & Restek A062398: 50 µl | 0.089462 | BENDIOCARB | . | 0.04 | 0.084 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.93894 | ReA063332, ReA062398 | Re | Re | Re | A063332 | A062398 | A062398 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 5 | 0.99085 | 0.076073 | 0.97011 | 0.095675 | 0.070923
BENDIOCARB | 2060 | 50299LCM29 | 2011-01-04 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.1282 | Restek | A075600 | Restek A075600: 40 µl | 0.077114 | BENDIOCARB | E | 0.04 | 0.087 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1282 | Restek A075600 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 11 | 1.0597 | 0.07645 | 1.0313 | 0.1282 | 0.095031
BENDIOCARB | 2060 | 50299LCM29 | 2011-03-23 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.0983 | Restek | A075600 | Restek A075600: 40 µl | 0.077391 | BENDIOCARB | E | 0.04 | 0.085 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0983 | Restek A075600 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 11 | 1.0597 | 0.07645 | 1.0313 | 0.1282 | 0.095031
BENDIOCARB | 2060 | 50299LCM29 | 2011-05-20 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.0313 | Restek | A075600 | Restek A075600: 100 µl | 0.19586 | BENDIOCARB | E | 0.04 | 0.202 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0313 | Restek A075600 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 11 | 1.0597 | 0.07645 | 1.0313 | 0.1282 | 0.095031
BENDIOCARB | 2060 | 50299LCM29 | 2011-06-10 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.97075 | Restek | A075600 | Restek A075600: 40 µl | 0.07726 | BENDIOCARB | E | 0.04 | 0.075 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97075 | Restek A075600 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 11 | 1.0597 | 0.07645 | 1.0313 | 0.1282 | 0.095031
BENDIOCARB | 2060 | 50299LCM29 | 2011-09-02 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.96649 | Restek | A075600 | Restek A075600: 40 µl | 0.0776 | BENDIOCARB | E | 0.04 | 0.075 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.96649 | Restek A075600 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 11 | 1.0597 | 0.07645 | 1.0313 | 0.1282 | 0.095031
BENDIOCARB | 2060 | 50299LCM29 | 2011-09-13 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1 | Restek | A075600 | Restek A075600: 100 µl | 0.194 | BENDIOCARB | E | 0.04 | 0.194 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1 | Restek A075600 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 11 | 1.0597 | 0.07645 | 1.0313 | 0.1282 | 0.095031
BENDIOCARB | 2060 | 50299LCM29 | 2011-11-29 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.1856 | Restek | A075600 | Restek A075600: 40 µl | 0.0776 | BENDIOCARB | E | 0.04 | 0.092 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1856 | Restek A075600 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 11 | 1.0597 | 0.07645 | 1.0313 | 0.1282 | 0.095031
BENDIOCARB | 2060 | 50299LCM29 | 2012-02-13 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.0258 | Restek | A075600 | Restek A075600: 100 µl | 0.194 | BENDIOCARB | E | 0.04 | 0.199 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0258 | Restek A075600 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 11 | 1.0597 | 0.07645 | 1.0313 | 0.1282 | 0.095031
BENDIOCARB | 2060 | 50299LCM29 | 2012-03-26 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.1727 | Restek | A075600 | Restek A075600: 40 µl | 0.0776 | BENDIOCARB | E | 0.04 | 0.091 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1727 | Restek A075600 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 11 | 1.0597 | 0.07645 | 1.0313 | 0.1282 | 0.095031
BENDIOCARB | 2060 | 50299LCM29 | 2012-05-02 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.0567 | Restek | A075600 | Restek A075600: 40 µl | 0.0776 | BENDIOCARB | E | 0.04 | 0.082 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0567 | Restek A075600 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 11 | 1.0597 | 0.07645 | 1.0313 | 0.1282 | 0.095031
BENDIOCARB | 2060 | 50299LCM29 | 2012-05-22 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.0206 | Restek | A075600 | Restek A075600: 100 µl | 0.194 | BENDIOCARB | E | 0.04 | 0.198 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0206 | Restek A075600 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 11 | 1.0597 | 0.07645 | 1.0313 | 0.1282 | 0.095031
BENDIOCARB | 2060 | 50299LCM29 | 2013-09-27 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.37931 | Spex Organics, Accu, Supelco | T1130601011, 213041030, LC00372 | Spex Organics T1130601011: 50 µl & Accu 213041030: 50 µl & Supelco LC00372: 50 µ | 0.145 | BENDIOCARB | E | 0.04 | 0.055 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.37931 | SpT111011, Ac2131030, SuLC0037 | Sp | Ac | Su | T111011 | 2131030 | LC00372 | T111011 | 2131030 |  | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 1 | 0.37931 |  | 0.37931 | 0 | 0
BENDIOCARB | 2060 | 50299LCM29 | 2014-01-16 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.41379 | Spex Organics, ChemService, | T1130601011, 1448600, 050613 | Spex Organics T1130601011: 20 µl & ChemService 1448600: 20 µl & NSI 050613: 20 µ | 0.058 | BENDIOCARB | E | 0.04 | 0.024 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.41379 | SpT111011, Ch1448600, 050613 | Sp | Ch |  | T111011 | 1448600 | 050613 | T111011 |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 1 | 0.41379 |  | 0.41379 | 0 | 0
BENDIOCARB | 2060 | 50299LCM29 | 2013-08-17 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.34483 | Spex Organics, NSI, Supelco | T1130601011, 050613, LC01386 | Spex Organics T1130601011: 50 µl & NSI 050613: 50 µl & Supelco LC01386: 50 µl | 0.145 | BENDIOCARB | E | 0.04 | 0.05 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.34483 | SpT111011, NS050613, SuLC01386 | Sp | NS | Su | T111011 | 050613 | LC01386 | T111011 |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 1 | 0.34483 |  | 0.34483 | 0 | 0
BENDIOCARB | 2060 | 50299LCM29 | 2012-09-13 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.92 | Spex Organics, NSI, NSI | T1120525009, 062612-01, 718L-01-01 | Spex Organics T1120525009: 20 µl & NSI 062612-01: 20 µl & NSI 718L-01-01: 20 µl | 0.1 | BENDIOCARB | E | 0.04 | 0.092 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.92 | SpT115009, NS0622-01, NS7181-0 | Sp | NS | NS | T115009 | 0622-01 | 7181-01 | T115009 | 0622-01 | 7181-01 | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 2 | 0.744 | 0.2489 | 0.744 | 0.352 | 0.26093
BENDIOCARB | 2060 | 50299LCM29 | 2013-01-18 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.568 | Spex Organics, NSI, NSI | T1120525009, 062612-01, 718L-01-01 | Spex Organics T1120525009: 100 µl & NSI 062612-01: 100 µl & NSI 718L-01-01: 100 | 0.5 | BENDIOCARB | E | 0.04 | 0.284 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.568 | SpT115009, NS0622-01, NS7181-0 | Sp | NS | NS | T115009 | 0622-01 | 7181-01 | T115009 | 0622-01 | 7181-01 | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 2 | 0.744 | 0.2489 | 0.744 | 0.352 | 0.26093
BENDIOCARB | 2060 | 50299LCM29 | 2012-12-21 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.14 | Spex Organics, Restek | T1120525009, A088383 | Spex Organics T1120525009: 50 µl & Restek A088383: 50 µl | 0.25 | BENDIOCARB | E | 0.04 | 0.285 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.14 | SpT115009, ReA088383 | Sp | Re | Re | T115009 | A088383 | A088383 | T115009 |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 2 | 0.86 | 0.39598 | 0.86 | 0.56 | 0.41512
BENDIOCARB | 2060 | 50299LCM29 | 2013-04-10 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.58 | Spex Organics, Restek | T1120525009, A088383 | Spex Organics T1120525009: 50 µl & Restek A088383: 50 µl | 0.25 | BENDIOCARB | E | 0.04 | 0.145 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.58 | SpT115009, ReA088383 | Sp | Re | Re | T115009 | A088383 | A088383 | T115009 |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 2 | 0.86 | 0.39598 | 0.86 | 0.56 | 0.41512
BENDIOCARB | 2060 | 50299LCM29 | 2012-07-18 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 1.284 | Spex Organics, Supelco | T1120525009, LB92941 | Spex Organics T1120525009: 50 µl & Supelco LB92941: 50 µl | 0.25 | BENDIOCARB | E | 0.04 | 0.321 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.284 | SpT115009, SuLB92941 | Sp | Su | Su | T115009 | LB92941 | LB92941 | T115009 |  |  | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 1 | 1.284 |  | 1.284 | 0 | 0
BENDIOCARB | 2060 | 50299LCM29 | 2008-01-22 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.71411 | Ultra | CD-2088 | Ultra CD-2088: 50 µl | 0.072818 | BENDIOCARB | . | 0.04 | 0.052 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.71411 | Ultra CD-2088 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.88998 | 0.10518 | 0.88174 | 0.10429 | 0.07731
BENDIOCARB | 2060 | 50299LCM29 | 2008-04-04 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.97389 | Ultra | CD-2088 | Ultra CD-2088: 50 µl | 0.07085 | BENDIOCARB | . | 0.04 | 0.069 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.97389 | Ultra CD-2088 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.88998 | 0.10518 | 0.88174 | 0.10429 | 0.07731
BENDIOCARB | 2060 | 50299LCM29 | 2008-04-30 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.86959 | Ultra | CD-2088 | Ultra CD-2088: 50 µl | 0.071298 | BENDIOCARB | . | 0.04 | 0.062 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.86959 | Ultra CD-2088 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.88998 | 0.10518 | 0.88174 | 0.10429 | 0.07731
BENDIOCARB | 2060 | 50299LCM29 | 2008-06-18 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.87174 | Ultra | CD-2088 | Ultra CD-2088: 50 µl | 0.072269 | BENDIOCARB | . | 0.04 | 0.063 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.87174 | Ultra CD-2088 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.88998 | 0.10518 | 0.88174 | 0.10429 | 0.07731
BENDIOCARB | 2060 | 50299LCM29 | 2008-07-24 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.89174 | Ultra | CD-2088 | Ultra CD-2088: 50 µl | 0.069527 | BENDIOCARB | E | 0.04 | 0.062 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.89174 | Ultra CD-2088 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 |  | 6 | 0.88998 | 0.10518 | 0.88174 | 0.10429 | 0.07731
BENDIOCARB | 2060 | 50299LCM29 | 2008-09-09 | 2007-01-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.0188 | Ultra | CD-2088 | Ultra CD-2088: 50 µl | 0.070671 | BENDIOCARB | . | 0.04 | 0.072 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.0188 | Ultra CD-2088 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 |  | 6 | 0.88998 | 0.10518 | 0.88174 | 0.10429 | 0.07731