## OBSP Data
AnalyteName | Schedulecode | TestIDCode | newdate | BEGINDATE | END DATE | ReportUnit | RECOVERY | ManufShortName | CALotNum | SpikeMix | EXPECTED | newanalyte | CENC_RMK | REPORTING LEVEL | CENC_VAL | UNITS | All | Comments | newlevel | Percent Recovery | newspike | manuf1 | manuf2 | manuf3 | lotnum1 | lotnum2 | lotnum3 | lotnum_1 | lotnum_2 | lotnum_3 | SPIKE | STATUS | PLOT | RANK | perm_e | N | Mean | Std-Dev. | Median | IQR | F_Pseudo | maxout
BENTAZON | 2060 | 38711LCM29 | 2013-11-07 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.56667 | Abs, NSI | 042513, 042213HPLC | Abs 042513: 20 µl & NSI 042213HPLC: 20 µl | 0.09 | BENTAZON | . | 0.06 | 0.051 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.56667 | Ab042513, NS042HPLC | Ab | NS | NS | 042513 | 042HPLC | 042HPLC |  | 042HPLC | 042HPLC | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 1 | 0.56667 |  | 0.56667 | 0 | 0
BENTAZON | 2060 | 38711LCM29 | 2013-06-27 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.60889 | Abs, NSI, NSI | 042513, 042213HPLC, 050613 | Abs 042513: 50 µl & NSI 042213HPLC: 50 µl & NSI 050613: 50 µl | 0.225 | BENTAZON | . | 0.06 | 0.137 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.60889 | Ab042513, NS042HPLC, NS050613 | Ab | NS | NS | 042513 | 042HPLC | 050613 |  | 042HPLC |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 1 | 0.60889 |  | 0.60889 | 0 | 0
BENTAZON | 2060 | 38711LCM29 | 2014-01-17 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.67778 | Abs, Supelco, NSI | 042513, LC01386, 050613 | Abs 042513: 20 µl & Supelco LC01386: 20 µl & NSI 050613: 20 µl | 0.09 | BENTAZON | . | 0.06 | 0.061 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.67778 | Ab042513, SuLC01386, NS050613 | Ab | Su | NS | 042513 | LC01386 | 050613 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 1 | 0.67778 |  | 0.67778 | 0 | 0
BENTAZON | 2060 | 38711LCM29 | 2012-12-06 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.77 | Abs, NSI, NSI | 052312, 062612-01, 718L-01-01 | Abs 052312: 20 µl & NSI 062612-01: 20 µl & NSI 718L-01-01: 20 µl | 0.1 | BENTAZON | . | 0.06 | 0.077 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.77 | Ab052312, NS0622-01, NS7181-01 | Ab | NS | NS | 052312 | 0622-01 | 7181-01 |  | 0622-01 | 7181-01 | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 1 | 0.77 |  | 0.77 | 0 | 0
BENTAZON | 2060 | 38711LCM29 | 2013-03-13 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.68828 | Abs, Supelco | 052312, LB92941 | Abs 052312: 50 µl & Supelco LB92941: 50 µl | 0.2499 | BENTAZON | . | 0.06 | 0.172 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.68828 | Ab052312, SuLB92941 | Ab | Su | Su | 052312 | LB92941 | LB92941 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 2 | 0.67227 | 0.022636 | 0.67227 | 0.032013 | 0.023731
BENTAZON | 2060 | 38711LCM29 | 2013-05-02 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.65626 | Abs, Supelco | 052312, LB92941 | Abs 052312: 50 µl & Supelco LB92941: 50 µl | 0.2499 | BENTAZON | . | 0.06 | 0.164 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.65626 | Ab052312, SuLB92941 | Ab | Su | Su | 052312 | LB92941 | LB92941 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 2 | 0.67227 | 0.022636 | 0.67227 | 0.032013 | 0.023731
BENTAZON | 2060 | 38711LCM29 | 2011-02-03 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.82226 | Abs | 090910HPLC | Abs 090910HPLC: 40 µl | 0.089996 | BENTAZON | . | 0.06 | 0.074 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.82226 | Abs 090910HPLC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 10 | 0.70178 | 0.094358 | 0.6942 | 0.15625 | 0.11583
BENTAZON | 2060 | 38711LCM29 | 2011-02-25 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.56016 | Abs | 090910HPLC | Abs 090910HPLC: 40 µl | 0.089261 | BENTAZON | . | 0.06 | 0.05 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.56016 | Abs 090910HPLC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 10 | 0.70178 | 0.094358 | 0.6942 | 0.15625 | 0.11583
BENTAZON | 2060 | 38711LCM29 | 2011-04-13 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.84224 | Abs | 090910HPLC | Abs 090910HPLC: 40 µl | 0.089048 | BENTAZON | . | 0.06 | 0.075 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.84224 | Abs 090910HPLC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 10 | 0.70178 | 0.094358 | 0.6942 | 0.15625 | 0.11583
BENTAZON | 2060 | 38711LCM29 | 2011-06-11 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.6168 | Abs | 090910HPLC | Abs 090910HPLC: 100 µl | 0.22049 | BENTAZON | . | 0.06 | 0.136 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.6168 | Abs 090910HPLC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 10 | 0.70178 | 0.094358 | 0.6942 | 0.15625 | 0.11583
BENTAZON | 2060 | 38711LCM29 | 2011-07-20 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.66964 | Abs | 090910HPLC | Abs 090910HPLC: 40 µl | 0.0896 | BENTAZON | . | 0.06 | 0.06 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.66964 | Abs 090910HPLC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 10 | 0.70178 | 0.094358 | 0.6942 | 0.15625 | 0.11583
BENTAZON | 2060 | 38711LCM29 | 2011-09-13 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.71875 | Abs | 090910HPLC | Abs 090910HPLC: 100 µl | 0.224 | BENTAZON | . | 0.06 | 0.161 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.71875 | Abs 090910HPLC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 10 | 0.70178 | 0.094358 | 0.6942 | 0.15625 | 0.11583
BENTAZON | 2060 | 38711LCM29 | 2011-11-29 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.79241 | Abs | 090910HPLC | Abs 090910HPLC: 40 µl | 0.0896 | BENTAZON | . | 0.06 | 0.071 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.79241 | Abs 090910HPLC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 10 | 0.70178 | 0.094358 | 0.6942 | 0.15625 | 0.11583
BENTAZON | 2060 | 38711LCM29 | 2012-02-14 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.72321 | Abs | 090910HPLC | Abs 090910HPLC: 100 µl | 0.224 | BENTAZON | . | 0.06 | 0.162 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.72321 | Abs 090910HPLC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 10 | 0.70178 | 0.094358 | 0.6942 | 0.15625 | 0.11583
BENTAZON | 2060 | 38711LCM29 | 2012-04-11 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.63616 | Abs | 090910HPLC | Abs 090910HPLC: 40 µl | 0.0896 | BENTAZON | . | 0.06 | 0.057 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.63616 | Abs 090910HPLC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 10 | 0.70178 | 0.094358 | 0.6942 | 0.15625 | 0.11583
BENTAZON | 2060 | 38711LCM29 | 2012-05-03 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.63616 | Abs | 090910HPLC | Abs 090910HPLC: 40 µl | 0.0896 | BENTAZON | . | 0.06 | 0.057 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.63616 | Abs 090910HPLC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 10 | 0.70178 | 0.094358 | 0.6942 | 0.15625 | 0.11583
BENTAZON | 2060 | 38711LCM29 | 2013-09-27 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.64444 | Accu, NSI, Supelco | 213041030, 050613, LC01386 | Accu 213041030: 20 µl & NSI 050613: 20 µl & Supelco LC01386: 20 µl | 0.09 | BENTAZON | . | 0.06 | 0.058 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.64444 | Ac2131030, NS050613, SuLC01386 | Ac | NS | Su | 2131030 | 050613 | LC01386 | 2131030 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 1 | 0.64444 |  | 0.64444 | 0 | 0
BENTAZON | 2060 | 38711LCM29 | 2013-11-27 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.62667 | ChemService, NSI, Supelco | 1448600, 050613, LC01386 | ChemService 1448600: 50 µl & NSI 050613: 50 µl & Supelco LC01386: 50 µl | 0.225 | BENTAZON | . | 0.06 | 0.141 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.62667 | Ch1448600, NS050613, SuLC01386 | Ch | NS | Su | 1448600 | 050613 | LC01386 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 1 | 0.62667 |  | 0.62667 | 0 | 0
BENTAZON | 2060 | 38711LCM29 | 2011-01-05 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.67451 | ChemService | 448-45B | ChemService 448-45B: 40 µl | 0.085988 | BENTAZON | . | 0.06 | 0.058 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.67451 | ChemService 448-45B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 9 | 0.67887 | 0.055789 | 0.7 | 0.054247 | 0.040213
BENTAZON | 2060 | 38711LCM29 | 2011-03-08 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.70098 | ChemService | 448-45B | ChemService 448-45B: 40 µl | 0.085595 | BENTAZON | . | 0.06 | 0.06 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.70098 | ChemService 448-45B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 9 | 0.67887 | 0.055789 | 0.7 | 0.054247 | 0.040213
BENTAZON | 2060 | 38711LCM29 | 2011-05-06 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.66166 | ChemService | 448-45B | ChemService 448-45B: 40 µl | 0.087658 | BENTAZON | . | 0.06 | 0.058 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.66166 | ChemService 448-45B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 9 | 0.67887 | 0.055789 | 0.7 | 0.054247 | 0.040213
BENTAZON | 2060 | 38711LCM29 | 2011-06-29 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.62039 | ChemService | 448-45B | ChemService 448-45B: 100 µl | 0.21761 | BENTAZON | E | 0.06 | 0.135 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.62039 | ChemService 448-45B | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 9 | 0.67887 | 0.055789 | 0.7 | 0.054247 | 0.040213
BENTAZON | 2060 | 38711LCM29 | 2011-08-12 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.7 | ChemService | 448-45B | ChemService 448-45B: 100 µl | 0.22 | BENTAZON | . | 0.06 | 0.154 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.7 | ChemService 448-45B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 9 | 0.67887 | 0.055789 | 0.7 | 0.054247 | 0.040213
BENTAZON | 2060 | 38711LCM29 | 2011-10-05 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.56818 | ChemService | 448-45B | ChemService 448-45B: 40 µl | 0.088 | BENTAZON | . | 0.06 | 0.05 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.56818 | ChemService 448-45B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 9 | 0.67887 | 0.055789 | 0.7 | 0.054247 | 0.040213
BENTAZON | 2060 | 38711LCM29 | 2011-11-29 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.71818 | ChemService | 448-45B | ChemService 448-45B: 100 µl | 0.22 | BENTAZON | . | 0.06 | 0.158 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.71818 | ChemService 448-45B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 9 | 0.67887 | 0.055789 | 0.7 | 0.054247 | 0.040213
BENTAZON | 2060 | 38711LCM29 | 2012-02-03 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.75 | ChemService | 448-45B | ChemService 448-45B: 40 µl | 0.088 | BENTAZON | . | 0.06 | 0.066 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.75 | ChemService 448-45B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 9 | 0.67887 | 0.055789 | 0.7 | 0.054247 | 0.040213
BENTAZON | 2060 | 38711LCM29 | 2012-03-27 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.71591 | ChemService | 448-45B | ChemService 448-45B: 40 µl | 0.088 | BENTAZON | . | 0.06 | 0.063 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.71591 | ChemService 448-45B | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 9 | 0.67887 | 0.055789 | 0.7 | 0.054247 | 0.040213
BENTAZON | 2060 | 38711LCM29 | 2009-11-20 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.63659 | Crescent | 08LL073 | Crescent 08LL073: 40 µl | 0.067547 | BENTAZON | E | 0.06 | 0.043 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.63659 | Crescent 08LL073 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.66783 | 0.11304 | 0.65449 | 0.15389 | 0.11407
BENTAZON | 2060 | 38711LCM29 | 2010-03-18 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.54519 | Crescent | 08LL073 | Crescent 08LL073: 40 µl | 0.069701 | BENTAZON | E | 0.06 | 0.038 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.54519 | Crescent 08LL073 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.66783 | 0.11304 | 0.65449 | 0.15389 | 0.11407
BENTAZON | 2060 | 38711LCM29 | 2010-07-28 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.81715 | Crescent | 08LL073 | Crescent 08LL073: 40 µl | 0.067307 | BENTAZON | E | 0.06 | 0.055 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.81715 | Crescent 08LL073 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.66783 | 0.11304 | 0.65449 | 0.15389 | 0.11407
BENTAZON | 2060 | 38711LCM29 | 2010-10-29 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.6724 | Crescent | 08LL073 | Crescent 08LL073: 80 µl | 0.13534 | BENTAZON | . | 0.06 | 0.091 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.6724 | Crescent 08LL073 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 4 | 0.66783 | 0.11304 | 0.65449 | 0.15389 | 0.11407
BENTAZON | 2060 | 38711LCM29 | 2013-09-27 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.64 | NSI, Accu, Supelco | 042213HPLC, 213041030, LC00372 | NSI 042213HPLC: 50 µl & Accu 213041030: 50 µl & Supelco LC00372: 50 µl | 0.225 | BENTAZON | . | 0.06 | 0.144 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.64 | NS042HPLC, Ac2131030, SuLC0037 | NS | Ac | Su | 042HPLC | 2131030 | LC00372 | 042HPLC | 2131030 |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 1 | 0.64 |  | 0.64 | 0 | 0
BENTAZON | 2060 | 38711LCM29 | 2013-06-05 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.6 | NSI, ChemService, NSI | 042213HPLC, 1448600, 050613 | NSI 042213HPLC: 20 µl & ChemService 1448600: 20 µl & NSI 050613: 20 µl | 0.09 | BENTAZON | . | 0.06 | 0.054 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.6 | NS042HPLC, Ch1448600, NS050613 | NS | Ch | NS | 042HPLC | 1448600 | 050613 | 042HPLC |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 1 | 0.6 |  | 0.6 | 0 | 0
BENTAZON | 2060 | 38711LCM29 | 2012-08-08 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.66 | NSI, NSI, ChemService | 062612-01, 718L-01-01, 396400 | NSI 062612-01: 20 µl & NSI 718L-01-01: 20 µl & ChemService 396400: 20 µl | 0.1 | BENTAZON | . | 0.06 | 0.066 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.66 | NS0622-01, NS7181-01, Ch396400 | NS | NS | Ch | 0622-01 | 7181-01 | 396400 | 0622-01 | 7181-01 |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 1 | 0.66 |  | 0.66 | 0 | 0
BENTAZON | 2060 | 38711LCM29 | 2012-09-29 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.59 | NSI, NSI, Restek | 062612-01, 718L-01-01, A088383 | NSI 062612-01: 20 µl & NSI 718L-01-01: 20 µl & Restek A088383: 20 µl | 0.1 | BENTAZON | . | 0.06 | 0.059 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.59 | NS0622-01, NS7181-01, ReA08838 | NS | NS | Re | 0622-01 | 7181-01 | A088383 | 0622-01 | 7181-01 |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 1 | 0.59 |  | 0.59 | 0 | 0
BENTAZON | 2060 | 38711LCM29 | 2008-10-31 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.70468 | NSI | 081208-01Polar | NSI 081208-01Polar: 30 µl | 0.086564 | BENTAZON | . | 0.06 | 0.061 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.70468 | NSI 081208-01Polar | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 5 | 0.63948 | 0.12658 | 0.70468 | 0.16349 | 0.1212
BENTAZON | 2060 | 38711LCM29 | 2008-11-19 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.75499 | NSI | 081208-01Polar | NSI 081208-01Polar: 50 µl | 0.14437 | BENTAZON | . | 0.06 | 0.109 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.75499 | NSI 081208-01Polar | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 5 | 0.63948 | 0.12658 | 0.70468 | 0.16349 | 0.1212
BENTAZON | 2060 | 38711LCM29 | 2009-04-10 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.55839 | NSI | 081208-01Polar | NSI 081208-01Polar: 30 µl | 0.087752 | BENTAZON | E | 0.06 | 0.049 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.55839 | NSI 081208-01Polar | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 0.63948 | 0.12658 | 0.70468 | 0.16349 | 0.1212
BENTAZON | 2060 | 38711LCM29 | 2009-06-18 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.45746 | NSI | 081208-01Polar | NSI 081208-01Polar: 30 µl | 0.089625 | BENTAZON | E | 0.06 | 0.041 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.45746 | NSI 081208-01Polar | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 0.63948 | 0.12658 | 0.70468 | 0.16349 | 0.1212
BENTAZON | 2060 | 38711LCM29 | 2009-09-01 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.72188 | NSI | 081208-01Polar | NSI 081208-01Polar: 50 µl | 0.14684 | BENTAZON | . | 0.06 | 0.106 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.72188 | NSI 081208-01Polar | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 5 | 0.63948 | 0.12658 | 0.70468 | 0.16349 | 0.1212
BENTAZON | 2060 | 38711LCM29 | 2009-12-30 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.59485 | NSI | 090309-01HPLC | NSI 090309-01HPLC: 80 µl | 0.13281 | BENTAZON | . | 0.06 | 0.079 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.59485 | NSI 090309-01HPLC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 4 | 0.67823 | 0.064499 | 0.68332 | 0.08604 | 0.063781
BENTAZON | 2060 | 38711LCM29 | 2010-05-21 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.69108 | NSI | 090309-01HPLC | NSI 090309-01HPLC: 40 µl | 0.068009 | BENTAZON | E | 0.06 | 0.047 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.69108 | NSI 090309-01HPLC | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.67823 | 0.064499 | 0.68332 | 0.08604 | 0.063781
BENTAZON | 2060 | 38711LCM29 | 2010-07-02 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.67556 | NSI | 090309-01HPLC | NSI 090309-01HPLC: 80 µl | 0.13766 | BENTAZON | . | 0.06 | 0.093 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.67556 | NSI 090309-01HPLC | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 4 | 0.67823 | 0.064499 | 0.68332 | 0.08604 | 0.063781
BENTAZON | 2060 | 38711LCM29 | 2010-09-02 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.75141 | NSI | 090309-01HPLC | NSI 090309-01HPLC: 40 µl | 0.066541 | BENTAZON | E | 0.06 | 0.05 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.75141 | NSI 090309-01HPLC | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 4 | 0.67823 | 0.064499 | 0.68332 | 0.08604 | 0.063781
BENTAZON | 2060 | 38711LCM29 | 2010-05-04 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.82484 | NWQL, NWQL | LCL11SP079A, LCL11SP079B | NWQL LCL11SP079A: 50 µl & NWQL LCL11SP079B: 50 µl | 0.12608 | BENTAZON | . | 0.06 | 0.104 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.82484 | NWLCL079A, NWLCL079B | NW | NW | NW | LCL079A | LCL079B | LCL079B | LCL079A | LCL079B | LCL079B | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 3 | 0.8234 | 0.084772 | 0.82484 | 0.16953 | 0.12567
BENTAZON | 2060 | 38711LCM29 | 2010-07-28 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.73791 | NWQL, NWQL | LCL11SP079A, LCL11SP079B | NWQL LCL11SP079A: 50 µl & NWQL LCL11SP079B: 50 µl | 0.12468 | BENTAZON | . | 0.06 | 0.092 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.73791 | NWLCL079A, NWLCL079B | NW | NW | NW | LCL079A | LCL079B | LCL079B | LCL079A | LCL079B | LCL079B | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 3 | 0.8234 | 0.084772 | 0.82484 | 0.16953 | 0.12567
BENTAZON | 2060 | 38711LCM29 | 2010-09-22 | 2009-10-01 | 2010-09-30 | ug/L | 0.90744 | NWQL, NWQL | LCL11SP079A, LCL11SP079B | NWQL LCL11SP079A: 50 µl & NWQL LCL11SP079B: 50 µl | 0.12563 | BENTAZON | . | 0.06 | 0.114 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90744 | NWLCL079A, NWLCL079B | NW | NW | NW | LCL079A | LCL079B | LCL079B | LCL079A | LCL079B | LCL079B | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 3 | 0.8234 | 0.084772 | 0.82484 | 0.16953 | 0.12567
BENTAZON | 2060 | 38711LCM29 | 2008-04-30 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.77399 | NWQL, NWQL | LCL10SP087A, LCL10SP087B | NWQL LCL10SP087A: 75 µl & NWQL LCL10SP087B: 75 µl | 0.18605 | BENTAZON | . | 0.04 | 0.144 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.77399 | NWLCL087A, NWLCL087B | NW | NW | NW | LCL087A | LCL087B | LCL087B | LCL087A | LCL087B | LCL087B | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 7 | 0.64227 | 0.15487 | 0.66913 | 0.28228 | 0.20925
BENTAZON | 2060 | 38711LCM29 | 2008-06-23 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.66913 | NWQL, NWQL | LCL10SP087A, LCL10SP087B | NWQL LCL10SP087A: 75 µl & NWQL LCL10SP087B: 75 µl | 0.18681 | BENTAZON | . | 0.04 | 0.125 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.66913 | NWLCL087A, NWLCL087B | NW | NW | NW | LCL087A | LCL087B | LCL087B | LCL087A | LCL087B | LCL087B | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 7 | 0.64227 | 0.15487 | 0.66913 | 0.28228 | 0.20925
BENTAZON | 2060 | 38711LCM29 | 2008-07-31 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.85548 | NWQL, NWQL | LCL10SP087A, LCL10SP087B | NWQL LCL10SP087A: 75 µl & NWQL LCL10SP087B: 75 µl | 0.18469 | BENTAZON | . | 0.04 | 0.158 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85548 | NWLCL087A, NWLCL087B | NW | NW | NW | LCL087A | LCL087B | LCL087B | LCL087A | LCL087B | LCL087B | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 7 | 0.64227 | 0.15487 | 0.66913 | 0.28228 | 0.20925
BENTAZON | 2060 | 38711LCM29 | 2009-03-26 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.49638 | NWQL, NWQL | LCL10SP087A, LCL10SP087B | NWQL LCL10SP087A: 75 µl & NWQL LCL10SP087B: 75 µl | 0.19743 | BENTAZON | . | 0.06 | 0.098 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.49638 | NWLCL087A, NWLCL087B | NW | NW | NW | LCL087A | LCL087B | LCL087B | LCL087A | LCL087B | LCL087B | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 7 | 0.64227 | 0.15487 | 0.66913 | 0.28228 | 0.20925
BENTAZON | 2060 | 38711LCM29 | 2009-05-07 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.73423 | NWQL, NWQL | LCL10SP087A, LCL10SP087B | NWQL LCL10SP087A: 75 µl & NWQL LCL10SP087B: 75 µl | 0.18795 | BENTAZON | . | 0.06 | 0.138 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.73423 | NWLCL087A, NWLCL087B | NW | NW | NW | LCL087A | LCL087B | LCL087B | LCL087A | LCL087B | LCL087B | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 7 | 0.64227 | 0.15487 | 0.66913 | 0.28228 | 0.20925
BENTAZON | 2060 | 38711LCM29 | 2009-06-18 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.49172 | NWQL, NWQL | LCL10SP087A, LCL10SP087B | NWQL LCL10SP087A: 75 µl & NWQL LCL10SP087B: 75 µl | 0.18507 | BENTAZON | . | 0.06 | 0.091 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.49172 | NWLCL087A, NWLCL087B | NW | NW | NW | LCL087A | LCL087B | LCL087B | LCL087A | LCL087B | LCL087B | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 7 | 0.64227 | 0.15487 | 0.66913 | 0.28228 | 0.20925
BENTAZON | 2060 | 38711LCM29 | 2009-07-29 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.475 | NWQL, NWQL | LCL10SP087A, LCL10SP087B | NWQL LCL10SP087A: 75 µl & NWQL LCL10SP087B: 75 µl | 0.18737 | BENTAZON | . | 0.06 | 0.089 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.475 | NWLCL087A, NWLCL087B | NW | NW | NW | LCL087A | LCL087B | LCL087B | LCL087A | LCL087B | LCL087B | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 7 | 0.64227 | 0.15487 | 0.66913 | 0.28228 | 0.20925
BENTAZON | 2060 | 38711LCM29 | 2008-02-12 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 1.1391 | Protocol | I1070803003 | Protocol I1070803003: 50 µl | 0.083402 | BENTAZON | E | 0.04 | 0.095 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1391 | Protocol I1070803003 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 0.77179 | 0.27842 | 0.83568 | 0.35633 | 0.26415
BENTAZON | 2060 | 38711LCM29 | 2008-04-04 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.53713 | Protocol | I1070803003 | Protocol I1070803003: 50 µl | 0.081918 | BENTAZON | . | 0.04 | 0.044 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.53713 | Protocol I1070803003 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 5 | 0.77179 | 0.27842 | 0.83568 | 0.35633 | 0.26415
BENTAZON | 2060 | 38711LCM29 | 2008-05-16 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.45364 | Protocol | I1070803003 | Protocol I1070803003: 50 µl | 0.081563 | BENTAZON | E | 0.04 | 0.037 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.45364 | Protocol I1070803003 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 0.77179 | 0.27842 | 0.83568 | 0.35633 | 0.26415
BENTAZON | 2060 | 38711LCM29 | 2008-06-24 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.83568 | Protocol | I1070803003 | Protocol I1070803003: 50 µl | 0.080174 | BENTAZON | . | 0.04 | 0.067 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.83568 | Protocol I1070803003 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 5 | 0.77179 | 0.27842 | 0.83568 | 0.35633 | 0.26415
BENTAZON | 2060 | 38711LCM29 | 2008-08-15 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.89346 | Protocol | I1070803003 | Protocol I1070803003: 50 µl | 0.079466 | BENTAZON | . | 0.04 | 0.071 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.89346 | Protocol I1070803003 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 5 | 0.77179 | 0.27842 | 0.83568 | 0.35633 | 0.26415
BENTAZON | 2060 | 38711LCM29 | 2013-06-05 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.684 | Restek, NSI, NSI | A088383, 062612-01, 718L-01-01 | Restek A088383: 50 µl & NSI 062612-01: 50 µl & NSI 718L-01-01: 50 µl | 0.25 | BENTAZON | . | 0.06 | 0.171 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.684 | ReA088383, NS0622-01, NS7181-0 | Re | NS | NS | A088383 | 0622-01 | 7181-01 |  | 0622-01 | 7181-01 | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 1 | 0.684 |  | 0.684 | 0 | 0
BENTAZON | 2060 | 38711LCM29 | 2008-03-11 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.55694 | Restek | A053251 | Restek A053251: 50 µl | 0.082594 | BENTAZON | . | 0.04 | 0.046 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.55694 | Restek A053251 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 5 | 0.82817 | 0.1591 | 0.90333 | 0.10093 | 0.074819
BENTAZON | 2060 | 38711LCM29 | 2008-04-30 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.81685 | Restek | A053251 | Restek A053251: 50 µl | 0.080798 | BENTAZON | . | 0.04 | 0.066 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.81685 | Restek A053251 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 5 | 0.82817 | 0.1591 | 0.90333 | 0.10093 | 0.074819
BENTAZON | 2060 | 38711LCM29 | 2008-06-03 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.94597 | Restek | A053251 | Restek A053251: 50 µl | 0.080341 | BENTAZON | . | 0.04 | 0.076 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.94597 | Restek A053251 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 5 | 0.82817 | 0.1591 | 0.90333 | 0.10093 | 0.074819
BENTAZON | 2060 | 38711LCM29 | 2008-07-25 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.90333 | Restek | A053251 | Restek A053251: 50 µl | 0.079705 | BENTAZON | . | 0.04 | 0.072 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90333 | Restek A053251 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 5 | 0.82817 | 0.1591 | 0.90333 | 0.10093 | 0.074819
BENTAZON | 2060 | 38711LCM29 | 2008-08-29 | 2007-10-01 | 2008-09-30 | ug/L | 0.91778 | Restek | A053251 | Restek A053251: 50 µl | 0.080629 | BENTAZON | . | 0.04 | 0.074 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.91778 | Restek A053251 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 5 | 0.82817 | 0.1591 | 0.90333 | 0.10093 | 0.074819
BENTAZON | 2060 | 38711LCM29 | 2013-08-17 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.56889 | Spex Organics, NSI, Supelco | T1130601011, 050613, LC01386 | Spex Organics T1130601011: 50 µl & NSI 050613: 50 µl & Supelco LC01386: 50 µl | 0.225 | BENTAZON | . | 0.06 | 0.128 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.56889 | SpT111011, NS050613, SuLC01386 | Sp | NS | Su | T111011 | 050613 | LC01386 | T111011 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 1 | 0.56889 |  | 0.56889 | 0 | 0
BENTAZON | 2060 | 38711LCM29 | 2012-09-15 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.71 | Spex Organics, NSI, NSI | T1120525009, 062612-01, 718L-01-01 | Spex Organics T1120525009: 20 µl & NSI 062612-01: 20 µl & NSI 718L-01-01: 20 µl | 0.1 | BENTAZON | . | 0.06 | 0.071 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.71 | SpT115009, NS0622-01, NS7181-0 | Sp | NS | NS | T115009 | 0622-01 | 7181-01 | T115009 | 0622-01 | 7181-01 | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 2 | 0.662 | 0.067882 | 0.662 | 0.096 | 0.071164
BENTAZON | 2060 | 38711LCM29 | 2013-01-19 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.614 | Spex Organics, NSI, NSI | T1120525009, 062612-01, 718L-01-01 | Spex Organics T1120525009: 100 µl & NSI 062612-01: 100 µl & NSI 718L-01-01: 100 | 0.5 | BENTAZON | . | 0.06 | 0.307 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.614 | SpT115009, NS0622-01, NS7181-0 | Sp | NS | NS | T115009 | 0622-01 | 7181-01 | T115009 | 0622-01 | 7181-01 | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 2 | 0.662 | 0.067882 | 0.662 | 0.096 | 0.071164
BENTAZON | 2060 | 38711LCM29 | 2012-07-20 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.54822 | Spex Organics, Supelco | T1120525009, LB92941 | Spex Organics T1120525009: 50 µl & Supelco LB92941: 50 µl | 0.2499 | BENTAZON | . | 0.06 | 0.137 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.54822 | SpT115009, SuLB92941 | Sp | Su | Su | T115009 | LB92941 | LB92941 | T115009 |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 1 | 0.54822 |  | 0.54822 | 0 | 0
BENTAZON | 2060 | 38711LCM29 | 2012-12-06 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.57023 | Supelco, ChemService | LB92941, 396400 | Supelco LB92941: 20 µl & ChemService 396400: 20 µl | 0.09996 | BENTAZON | . | 0.06 | 0.057 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.57023 | SuLB92941, Ch396400 | Su | Ch | Ch | LB92941 | 396400 | 396400 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 2 | 0.72529 | 0.21929 | 0.72529 | 0.31012 | 0.22989
BENTAZON | 2060 | 38711LCM29 | 2013-02-13 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.88035 | Supelco, ChemService | LB92941, 396400 | Supelco LB92941: 20 µl & ChemService 396400: 20 µl | 0.09996 | BENTAZON | . | 0.06 | 0.088 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.88035 | SuLB92941, Ch396400 | Su | Ch | Ch | LB92941 | 396400 | 396400 |  |  |  | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 2 | 0.72529 | 0.21929 | 0.72529 | 0.31012 | 0.22989
BENTAZON | 2060 | 38711LCM29 | 2008-10-31 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.90863 | Supelco | LB60726 | Supelco LB60726: 30 µl | 0.088045 | BENTAZON | E | 0.06 | 0.08 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.90863 | Supelco LB60726 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 0.74811 | 0.25636 | 0.6195 | 0.3464 | 0.25678
BENTAZON | 2060 | 38711LCM29 | 2008-12-31 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.53 | Supelco | LB60726 | Supelco LB60726: 30 µl | 0.090567 | BENTAZON | E | 0.06 | 0.048 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.53 | Supelco LB60726 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 0.74811 | 0.25636 | 0.6195 | 0.3464 | 0.25678
BENTAZON | 2060 | 38711LCM29 | 2009-05-28 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.56222 | Supelco | LB60726 | Supelco LB60726: 30 µl | 0.088933 | BENTAZON | E | 0.06 | 0.05 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.56222 | Supelco LB60726 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 0.74811 | 0.25636 | 0.6195 | 0.3464 | 0.25678
BENTAZON | 2060 | 38711LCM29 | 2009-08-13 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 1.1202 | Supelco | LB60726 | Supelco LB60726: 50 µl | 0.14997 | BENTAZON | E | 0.06 | 0.168 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 1.1202 | Supelco LB60726 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 0.74811 | 0.25636 | 0.6195 | 0.3464 | 0.25678
BENTAZON | 2060 | 38711LCM29 | 2009-09-30 | 2008-10-01 | 2009-09-30 | ug/L | 0.6195 | Supelco | LB60726 | Supelco LB60726: 30 µl | 0.087167 | BENTAZON | E | 0.06 | 0.054 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.6195 | Supelco LB60726 | [9 empty] | Y | Estimated Values | Y | 2 | Y | 5 | 0.74811 | 0.25636 | 0.6195 | 0.3464 | 0.25678
BENTAZON | 2060 | 38711LCM29 | 2012-07-10 | 2010-10-01 | 2099-09-30 | ug/L | 0.85034 | Supelco | LB92941 | Supelco LB92941: 20 µl | 0.09996 | BENTAZON | . | 0.06 | 0.085 | MICROGRAMS PER LITER |  |  | >= Reporting Level | 0.85034 | Supelco LB92941 | [9 empty] | Y | Recoverable Result | Y | 2 | Y | 1 | 0.85034 |  | 0.85034 | 0 | 0